| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր* | Չ/մ | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33691162/1169 | Սուլֆոլայզեր | XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված ռեակցիոն ազդանյութ հեմոգլոբինը որոշելու համար (SULFOLYSER): Օրիգինալ: Ֆորմատ`3x500մլ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող XS 1000i և XT 4000i (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ SULFOLYSER ռեակցիոն ազդանյութով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 2 | 33691159/642 | Maglumi ՄԻԱՎ 1 և 2-ի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու | Maglumi X3 և Maglumi 800 վերլուծիչների համար նախատեսված Maglumi ՄԻԱՎ 1 և 2-ի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու (MaglumiHIV1g2 Ab): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և Maglumi 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինա MaglumiHIV1g2 Ab թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 40 |
| 3 | 33691162/1170 | Maglumi աշխատանքային լուծույթ Starter 1+2 | Maglumi աշխատանքային լուծույթ Starter 1+2, նախատեսված Maglumi X3 և 800 վերլուծիչներով աշխատելու համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 2x230մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 15-30°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և Maglumi 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Maglumi աշխատանքային լուծույթ Starter 1+2 լուծույթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 70 |
| 4 | 33691162/1171 | Նոսրացնող լուծույթ ABX DILUENT HORIBA ABX SAS | Նոսրացնող լուծույթ ABX DILUENT, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 20լ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող HORIBA Yumizen H500 և H550 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն ABX DILUENT օրիգինալ նոսրացնող լուծույթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 24 |
| 5 | 33691159/643 | Maglumi Toxoplazma IgM վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու | Maglumi X3 և Maglumi 800 վերլուծիչների համար նախատեսված Maglumi Toxoplazma IgM վիրուսի նկատմամբ IgM հակամարմինների որոշման թեստ -հավաքածու (Maglumi Toxo IgM): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Maglumi Toxo IgM օրիգինալ թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 6 | 33691162/1172 | Maglumi Պրոկալցիտոնինի որոշման թեստ-հավաքածու | Maglumi 800 վերլուծիչի համար նախատեսված Maglumi պրոկալցիտոնինի որոշման թեստ հավաքածու (Maglumi Procal): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8oC ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi 800 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ Maglumi Procal թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 7 | 33691162/1173 | Ստուգիչ հեղուկ ABX DIFFTROL 2N | Ստուգիչ հեղուկ նորմալ ABX DIFFTROL 2N, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 2x3մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Ապրանքը մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող HORIBA Yumizen H500, H550 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) հեմատոլոգիական վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ ABX DIFFTROL 2N ստուգիչ հեղուկով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 8 | 33691162/1174 | Ստուգիչ հեղուկ ABX DIFFTROL 2L | Ստուգիչ հեղուկ ցածր ABX DIFFTROL 2L, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 2x3մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Ապրանքը մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող HORIBA Yumizen H500, H550 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) հեմատոլոգիական վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ ABX DIFFTROL 2L ստուգիչ հեղուկով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 9 | 33691162/1175 | Ստուգիչ հեղուկ ABX DIFFTROL 2H | Ստուգիչ հեղուկ բարձր ABX DIFFTROL 2H, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 2x3մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Ապրանքը մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող HORIBA Yumizen H500, H550 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) հեմատոլոգիական վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն ABX DIFFTROL 2H օրիգինալ ստուգիչ հեղուկով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 10 | 33691162/1176 | Կալիբրատոր MINOCAL | Կալիբրատոր MINOCAL, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 1x3մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Ապրանքը մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող HORIBA Yumizen H500, H550 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) հեմատոլոգիական վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ MINOCAL կալիբրատորով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 11 | 33691159/644 | Maglumi Toxoplazma IgG վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու | Maglumi X3 և Maglumi 800 վերլուծիչների համար նախատեսված Maglumi Toxoplazma IgG վիրուսի նկատմամբ IgG հակամարմինների որոշման թեստ -հավաքածու (Maglumi Toxo IgG): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և Maglumi 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Maglumi Toxo IgG օրիգինալ թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 12 | 33691162/1177 | Maglumi Ինսուլինանման աճի ֆակտորի որոշման թեստ-հավաքածու | Maglumi X3 և Maglumi 800 վերլուծիչների համար նախատեսված, Maglumi Ինսուլինանման աճի ֆակտորի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi IGF-1): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և Maglumi 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Maglumi IGF-1 օրիգինալ թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 13 | 33691159/645 | Maglumi Citomegalovirus IgG վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու | Maglumi X3 և Maglumi 800 վերլուծիչների համար նախատեսված Maglumi Citomegalovirus IgG վիրուսի նկատմամբ IgG հակամարմինների որոշման թեստ -հավաքածու (Maglumi CMV IgG): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և Maglumi 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Maglumi CMV IgG օրիգինալ թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 14 | 33691159/646 | Maglumi Կալցիտոնինի որոշման թեստ-հավաքածու | Maglumi X3 և Maglumi 800 վերլուծիչների համար նախատեսված Maglumi Կալցիտոնինի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi Calcitonin): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Maglumi Calcitonin թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 15 | 33691162/1178 | ACCENT MC անալիզատորների համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ հավաքածու | ACCENT MC անալիզատորների համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ հավաքածու (HbA1C direct): Օրիգինալ: Ֆորմատ`135 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող ACCENT MC (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ HbA1C direct թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 10 |
| 16 | 33691162/1179 | Լայմ /Բորելիա ԻՖԱ/Ig G/ | Արյան շիճուկում Լայմ-Բորելիա (Borrelia burgdorferi sensu lato) IgG հակամարմինների հայտնաբերման իմունոֆերմենտային թեստ-համակարգ: Ֆորմատ 96 (8x12) ստրիպ, որոնք լունկա (փոսիկ) են՝ կոտրվող/հատ: Հավաքածուն պարունակում է անհրաժեշտ լուծույթներ, ստանդարտ ստուգիչներ՝դրական IgG և բացասական IgG ՝պատրաստի օգտագործման համար: Որակի ստուգիչ A և B(IgG)՝ պատրաստի օգտագործման համար: Ինկուբացիան իրականացվում է՝ ոչ պակաս քան՝ 3x30ր, 37oC -ում։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC ջերմաստիճանում: | հատ | 1 |
| 17 | 33691162/1180 | Լայմ /Բորելիա ԻՖԱ/IgM/ | Արյան շիճուկում Լայմ-Բորելիա (Borrelia burgdorferi sensu lato) IgM հակամարմինների հայտնաբերման իմունոֆերմենտային թեստ-համակարգ: Ֆորմատ 96 (8x12) ստրիպ, որոնք լունկա (փոսիկ) են՝ կոտրվող/հատ: Հավաքածուն պարունակում է անհրաժեշտ լուծույթներ, ստանդարտ ստուգիչներ՝դրական IgM և բացասական IgM՝պատրաստի օգտագործման համար: Որակի ստուգիչ A և B(IgM)՝ պատրաստի օգտագործման համար: Ինկուբացիան իրականացվում է՝ ոչ պակաս, քան՝ 3x30ր, 37oC -ում։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC ջերմաստիճանում: | հատ | 1 |
| 18 | 33691162/1181 | Maglumi Էբշտեին Բառ վիրուսի նկատմամբ IgG հակամարմինների որոշման թեստ-հավաքածու | Maglumi X3 և Maglumi 800 վերլուծիչների համարնախատեսված, Maglumi Էբշտեին Բառ վիրուսի նկատմամբ IgG հակամարմինների որոշման թեստ -հավաքածու (MaglumiEBV IgG): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և Maglumi 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ MaglumiEBV IgG թեստ -հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 19 | 33691162/1182 | Maglumi 800 վերլուծիչի համար նախատեսված Maglumi Rubella IgM | Maglumi 800 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi Rubella IgM որոշման թեստ հավաքածու (Maglumi Rubella IgM): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում:Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi 800 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Maglumi Rubella IgM թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 20 | 33691162/1183 | Ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված սննդային ալերգենների որոշման համար | Թեստ հավաքածուները նախատեսված են համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Epson Perfection V600 (հանդիսանում է փակ համակարգ) սարքավորման հետ աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված սննդային ալերգենների որոշման համար թեստ հավաքածույով: Թեստերը նախատեսված են արյան շիճուկում և պլազմայում սննդային ալերգենների սպեցիֆիկ IgE հակամարմինների քանակական հայտնաբերման համար: Մեթոդ՝ իմունաֆերմենտային անալիզ նիտրոցելյուլոզային մեմբրանաների վրա (immunoblot): Ֆորմատ՝ 1 թեստ, որը նախատեսված է առնվազն 20 ալերգենների հայտնաբերման համար/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8oC ջերմաստիճանում: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 50 |
| 21 | 33691162/1184 | Էնտերովիրուս | Կղանքում Էնտերովիրուսի հակածնի հայտնաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ- կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն իր համապատասխան լուծիչով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30°C ջերմաստիճանում: | հատ | 300 |
| 22 | 33691162/1185 | Ռեսպիրատոր Սինցիպիալ Վիրուս | Քթի քսուքում Ռեսպիրատոր Սինցիպիալ վիրուսի հակածնի հայտնաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ- կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Հավաքածուն պարունակում է յուրաքանչյուր թեստին համապատասխան քանակով պլաստմասե կաթոցիկ, փորձանոթ, անհրաժեշտ լուծույթ սրվակում։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30˚C ջերմաստիճանում: | հատ | 20 |
| 23 | 33691162/1186 | Կամպիլոբակտեր | Կղանքում Կամպիլոբակտերի հակածնի հայտնաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ-կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Հավաքածուն պարունակում է յուրաքանչյուր թեստին համապատասխան քանակով պլաստմասե կաթոցիկ, անհրաժեշտ լուծույթ սրվակում։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30°C ջերմաստիճանում: | հատ | 300 |
| 24 | 33691162/1187 | Ջիարդիա | Կղանքում Ջիարդիայի (Լյամբլիայի) հակածնի հայտաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ- կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն իր համապատասխան լուծիչով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30oC ջերմաստիճանում: | հատ | 40 |
| 25 | 33691162/1188 | Գրիպի վիրուս Ա+Բ | Քթի քսուքում Գրիպի Ա և Բ վիրուսների հակածնի հայտնաբերման համակցված իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ- կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Հավաքածուն պարունակում է յուրաքանչյուր թեստին համապատասխան քանակով պլաստմասե կաթոցիկ, փորձանոթ, անհրաժեշտ լուծույթ սրվակում։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30oC ջերմաստիճանում: | հատ | 90 |
| 26 | 33691162/1189 | Սալմոնելա | Կղանքում Սալմոնելայի հակածնի հայտնաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ-կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Հավաքածուն պարունակում է յուրաքանչյուր թեստին համապատասխան քանակով պլաստմասե կաթոցիկ, անհրաժեշտ լուծույթ սրվակում։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30oC ջերմաստիճանում: | հատ | 100 |
| 27 | 33141211/989 | Ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալ 0-200 մկլ | Ավտոմատ բաժանավորիչ ծայրակալ 0-200 մկլ: Ֆորմատ՝ 1 հատ ծայրակալ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմանները 15-25oC ջերմաստիճանում: | հատ | 20000 |
| 28 | 33691158/520 | Ցոլիկլոն Anti D IG M serum | rh (D) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ, (Цоликлон Aнти D IG M ): Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝ 10մլ սրվակ/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC ջերմաստիճանում: For In Vitro Diagnost only: | հատ | 15 |
| 29 | 33691158/521 | Ցոլիկլոն Anti-K serum | Ցոլիկլոն Anti-K serum 5 մլ: Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝ 5մլ սրվակ/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝2-8°C ջերմաստիճանում: | հատ | 9 |
| 30 | 33691162/1190 | Maglumi ստուգիչ լուծույթ Light Check | Maglumi ստուգիչ լուծույթ Light Check նախատեսված Maglumi X3 և 800 վերլուծիչներով աշխատելու համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 2մլ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Maglumi Light Check օրիգինալ ստուգիչ լուծույթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 8 |
| 31 | 33691162/1191 | Maglumi Էբշտեին Բառ վիրուսի նկատմամբ IgM հակամարմինների որոշման թեստ-հավաքածու | Maglumi X3 և Maglumi 800 վերլուծիչների համար նախատեսված Maglumi Էբշտեին Բառ վիրուսի նկատմամբ IgM հակամարմինների որոշման թեստ-հավաքածու (MaglumiEBV IgM): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և Maglumi 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ MaglumiEBV IgM թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 4 |
| 32 | 33691159/647 | Լակտատի որոշման թեսթ հավաքածու | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված լակտատի որոշման թեստ հավաքածու (Lactat cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ`100 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Lactat cobas Integra, cobas c օրիգինալ թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 12 |
| 33 | 33691162/1192 | Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար մաքրող լուծույթ | Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար մաքրող լուծույթ /Cleaning Solution/ Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`1000 մլ մաքրող լուծույթ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս Ինտեգրա (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն Cleaning Solution օրիգինալ մաքրող լուծույթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 14 |
| 34 | 33691162/1193 | Էլեկսիս Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն (Elecsys PSA): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys PSA օրիգինալ թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 35 | 33691159/648 | Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ հավաքածու | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված եռգլիցերիդների որոշման թեստթ հավաքածու (Triglycerides, cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 250 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Triglycerides, cobas Integra, cobas c օրիգինալ թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 9 |
| 36 | 33691159/649 | Ալֆա-Ամիլազի որոշման թեսթ-հավաքածու | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար α -ամիլազա (Alpha-amilase, cobas Integra, cobas c) որոշման թեսթ-հավաքածու: Օրիգինալ: Ֆորմատ`300 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Alpha-amilase, cobas Integra, cobas c օրիգինալ թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 37 | 33691159/650 | Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազի որոշման թեսթ-հավաքածու | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ԱՍՏ ասպարտատ ամինոտրանսֆերազի որոշման թեստ հավաքածու (AST cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 500 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն AST cobas Integra, cobas c օրիգինալ թեսթ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 16 |
| 38 | 33691159/651 | Բիլիռուբին Ընդհանուր որոշման թեսթ հավաքածու | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված բիլիռուբին ընդհանուր որոշման թեստ հավաքածու (BIL-Total Gen.2, cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ` 250 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն BIL-Total Gen.2, cobas Integra, cobas c օրիգինալ թեսթ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 13 |
| 39 | 33691159/652 | Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T (Elecsys hs Troponin T STAT) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն Elecsys hs Troponin T STAT օրիգինալ թեսթ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 25 |
| 40 | 33691162/1194 | ISE Լուծիչ | Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE լուծիչ: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 5x300մլ/հատ: Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս U311 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն ISE օրիգինալ լուծիչով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 41 | 33791300/539 | Կոբաս նմուշի անոթներ | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Կոբաս նմուշի անոթներ (Cobas sample cups): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`5000 անոթ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ Կոբաս նմուշի անոթներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 5 |
| 42 | 33691159/653 | Ամիլազա պանկրեատիկ որոշման թեսթ հավաքածու | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված α-ամիլազի (պանկրեատիկ) որոշման թեստ հավաքածու (Alpha-amilase Pancreatic, cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 200 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Alpha-amilase Pancreatic, cobas Integra, cobas c օրիգինալ նյութով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 5 |
| 43 | 33791300/540 | Միկրոկյուվետներ | Միկրոկյուվետներ /Cobas integra microcuvettes/ Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`20x1000 միկրոկյուվետ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս ինտեգրա (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ Cobas integra microcuvettes միկրոկյուվետներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 44 | 33651194/508 | Իմունոգլոբուլին A /IgA/ որոշման թեստ կասետ | Իմունոգլաբուլին A Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար (IgA, cobas Integra): Օրիգինալ: Ֆորմատ`100 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8 °C ջերմաստիճանում:: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս ինտեգրա (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն IgA, cobas Integra օրիգինալ թեստ կասետով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 45 | 33651194/509 | Իմունոգլաբուլին M /IgM/ որոշման թեստ կասետ | Իմունոգլաբուլին M, (IgM, cobas Integra) Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`100 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8 °C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս ինտեգրա (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն IgM, cobas Integra օրիգինալ թեստ կասետով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 46 | 33691162/1195 | ՊՏՏԱ ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու | Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի (APTT) որոշման թեստ հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզոմետրիկ չափման հիման վրա: Ծավալը՝ 12 x 5մլ/հատ: Ֆորմատը՝ 1200 թեստ, եթե թեստավորումը կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթը: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8 ջերմաստիճանում: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Stago ընկերության Start 4 անալիզատորով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի (APTT) որոշման օրիգինալ թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 47 | 33141211/990 | Տպիչի թուղթ նախատեսված Կոբաս b 221 սարքի համար | Թուղթ տպիչի նախատեսված Կոբաս b 221 անալիզատորի համար: Ֆորմատը՝ 1 հատ թուղթ։ Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Cobas b 221 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ տպիչի թղթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 36 |
| 48 | 33691159/654 | Անտիստրեպտոլիզին-Օ որոշման թեսթ կասետ | Կոբաս U311 անալիզատորի համար նախատեսված անտիստրեպտոլիզին-Օ որոշման թեստ կասետ (ASLO TQ, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 150 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս U311 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ ASLO TQ, cobas c թեստ կասետով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 49 | 33691159/655 | Լակտատ դեհիդրոգենազայի որոշման թեսթ հավաքածու | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված լակտատ դեհիդրոգենազի որոշման թեստ- հավաքածու (LDHI2 IFCC, cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ` 300 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ LDHI2 IFCC, cobas Integra, cobas c թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 50 | 33791300/541 | Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար Sample Cups | Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար Sample Cups, with hole white: Օրիգինալ: Ֆորմատ`1000 հատ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 15-25°C ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս ինտեգրա (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Sample Cups, with hole white բաժակներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 10 |
| 51 | 33691162/1196 | ՍՏԱ Օուրեն-Կոլլեր բուֆֆեր STA Compact Max վերլուծիչի համար | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված ՍՏԱ Օուրեն-Կոլլեր բուֆֆեր /STA-OWREN-KOLLER/: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 24x15մլ տուփում/հատ: Օգտագործվում է որպես նոսրացնող բուֆֆեր ֆիբրինոգեն թեստի չափման համար: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic: Մատակարարելիս արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 և CE առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող STA Compact Max (հանդիսանում է փակ համակարգ) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ /STA-OWREN-KOLLER/ ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 52 | 33691162/1197 | Էլեկսիս պրոսել | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս procell: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտայի անալիզ: Ֆորմատ` 6 x 380մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Էլեկսիս procell ռեագենտով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 22 |
| 53 | 33691162/1198 | Էլեկսիս կլինսել | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս cleancell: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`6 x 380մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Էլեկսիս cleancell ռեագենտով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 12 |
| 54 | 33691162/1199 | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ (Elecsys precicontrol universal) կոնտրոլ: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x3մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Elecsys precicontrol universal կոնտրոլով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 55 | 33691159/656 | Էթանոլ Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար | Էթանոլ (Ethanol, cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ`100 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/մեզ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8 °C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվողԿոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Ethanol, cobas Integra, cobas c թեստերով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 56 | 33691167/516 | Ուրիսիսի 1100 տպիչի թուղթ | Ուրիսիս 1100 անալիզատորի համար նախատեսված տպիչի թուղթ, տրամագիծը՝ 50մմ: Օրիգինալ: Ֆորմատ`հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Ուրիսիս 1100 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ տպիչի թղթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 25 |
| 57 | 33691162/1200 | Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T կալիբրատոր | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T կալիբրատոր (Elecsys hs Troponin T STAT CalSetс): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` տուփում 4 x 1մլ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Elecsys hs Troponin T STAT CalSetс կալիբրատորով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 58 | 33691162/1201 | Մաքրող լուծույթ ABX MINOCLAIR | Մաքրող լուծույթ ABX MINOCLAIR, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 500մլ մաքրող լուծույթ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic, For In Vitro Diagnostic: Ապրանքը մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող HORIBA Yumizen H500, H550 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ ABX MINOCLAIR մաքրող լուծույթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 7 |
| 59 | 33691162/1202 | Maglumi 800 վերլուծիչի համար նախատեսված Maglumi HSV1/2 IgM | Maglumi 800 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi HSV1/2 IgM որոշման թեստ հավաքածու (Maglumi HSV1/2 IgM): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում:Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi 800 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Maglumi HSV1/2 IgM թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 60 | 33691162/1203 | Maglumi 800 վերլուծիչի համար նախատեսված Maglumi ANA Screen | Maglumi 800 վերլուծիչի համար նախատեսված Maglumi ANA Screen որոշման թեստ հավաքածու (Maglumi ANA Screen): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi 800 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Maglumi ANA Screen թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 61 | 33691156/507 | Ջերմային թուղթ | Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ջերմային թուղթ՝ 110-112մմ: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Stago ընկերության Start 4 անալիզատորով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել օրիգինալ Ջերմային թղթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 25 |
| 62 | 33691173/511 | Արյան ստերիլության միջավայր աէրոբ մանրէների որոշման համար | Արյան ստերիլության միջավայր աէրոբ մանրէների որոշման համար: Ֆորմատ՝ ոչ պակաս, քան 50 մլ միջավայր շշիկում կամ սրվակում/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 -ի առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան: | հատ | 36 |
| 63 | 33691159/657 | Երկաթի որոշման թեսթ հավաքածու | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված երկաթի որոշման թեստ հավաքածու (Iron, cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 200 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող ենաշխատել միայն օրիգինալ Iron, cobas Integra, cobas c թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 64 | 33691159/658 | Էլեկսիս Վիտամին Դ քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Վիտամին Դ-ի քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու (ElecsysVitamin D Total III): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող ենաշխատել միայն օրիգինալ ElecsysVitamin D Total III թեսթ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 13 |
| 65 | 33691422/534 | Մանիտոլ էլեկտիվ աղային ագար | Մանիտոլ էլեկտիվ աղային ագար: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Փաթեթավորումը՝ 250գ կամ 500գ տարաներում: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: | կգ | 0.75 |
| 66 | 33691162/1204 | Պրեկլին M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրեկլին M (Preclean M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Preclean M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 67 | 33691162/1205 | Էլեկսիս ԴՀԵԱ -Ս քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս ԴՀԵԱ -Ս (Elecsys DHEA_S ) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 100 թեստ տուփում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8 °C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն , For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն (ElecsysDHEA_S ) օրիգինալ թեսթ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 68 | 33691162/1206 | Էլեկսիս ԴՀԵԱ -Ս կալիբրատոր | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս ԴՀԵԱ -Ս կալիբրատոր (Elecsys DHEA_SCalSet): Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 4 x 1մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները`2-8° C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն (Elecsys DHEA_S) CalSet օրիգինալ կալիբրատորով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 69 | 33691162/1207 | Էլեկսիս Էստրադիոլ քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Էստրադիոլ (Elecsys ) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 100 թեստ տուփում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն , For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys օրիգինալ թեսթ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 10 |
| 70 | 33691162/1208 | Էլեկսիս Էստրադիոլ կալիբրատոր | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Էստրադիոլ կալիբրատոր (Elecsys E2CalSet ): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4 x 1մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները`2-8° C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն (ElecsysE2) CalSet օրիգինալ կալիբրատորով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 71 | 33691162/1209 | Էլեկսիս Ֆոլաթթվի կալիբրատոր | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Ֆոլաթթվի կալիբրատոր (Elecsys Fol CalSet): Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4 x 1մլ տուփում/հատ: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները`2-8° C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն (Elecsys Fol) CalSet օրիգինալ կալիբրատորով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 72 | 33691159/659 | Սիֆիլիսի որոշման (Տրեպոնեմա պալիդումի (TPHA, Syphilis) հետազոտության թեստ | Սիֆիլիսի որոշման (Տրեպոնեմա պալիդումի (TPHA, Syphilis) հետազոտության թեստ: Մեթոդ՝ միկրոհեմագլուտինացիա: Ֆորմատ՝ 1 թեստ հետազոտություն /հատ: Ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ-պլազմա: Նոր է, չօգտագործված: Փաթեթավորումը՝ թեստ հավաքածու: Պահպանման պայմանները 2-8°C: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 300 |
| 73 | 33691162/1210 | Հեպատիտ C-ի հակամարմինների որոշման արագ թեստ | Հեպատիտ C-ի հակամարմինների որոշման արագ թեստ /HCV Ab Plus Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood)/: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-կասետ/հատ: Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette): Հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Զգայունությունը՝ նվազագույնը 99%: Սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 99,5%: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 200 |
| 74 | 33691162/1211 | Հակաստրեպտոլիզին–O որոշման թեստ-հավաքածու | Հակաստրեպտոլիզին–O որոշման թեստ-հավաքածու, ( Anti-Streptolysin O): Մեթոդ՝ լատեքսային ագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝ ոչ պակաս, քան 100 թեստ-հետազոտություն հավաքածույում ( բուֆերային լուծույթ տիտրի համար, կոնտրոլներ)/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only: | հատ | 2 |
| 75 | 33691422/535 | Ացետատ ագար | Ացետատ ագար: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Փաթեթավորումը՝ 250գ տարաներում: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: | կգ | 0.25 |
| 76 | 33691162/1212 | Պարվովիրուս Բ 19 IgM ԻՖԱ | Արյան շիճուկում կամ պլազմայում Պարվովիրուս B19 նկատմամբ IgM հակամարմինների հայտնաբերման իմունոֆերմենտային թեստ-համակարգ ELISA մեթոդով: Ֆորմատ՝ 96 (8x12) ստրիպ/միկրոպլանշետ տուփում (անհրաժեշտ լուծույթներ)/հատ։ Ստանդարտ ստուգիչներ՝դրական IgM և բացասական IgM` պատրաստի օգտագործման համար: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 1 |
| 77 | 33691162/1213 | Կրիպտոսպորիդիումի հակածնի թեստ հավաքածու | Կրիպտոսպորիդիումի (Cryptosporidium) հակածնի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու: Յուրաքանչյուր թեստ -հավաքածու իր համապատասխան լուծիչով: Ֆորմատ 1 թեստ/հատ: Մեթոդ` իմունոքրոմատոգրաֆիկ մեթոդով։ Ստուգվող նմուշ`կղանք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30°C ջերմաստիճանում: | հատ | 20 |
| 78 | 33691159/660 | Խմբային և ռեզուս համակարգի հակամարմինների որոշման հավաքածու՝ կասետա ապակյա միկրոսֆերաներով և սյունակներով | Ապակյա միկրոսֆերաներով և սյունակներով կասետա համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող ORTHO Workstation ցնտրիֆուգի համար և պարտադիր համատեղելի ORTHO Workstation ցնտրիֆուգի հետ: Օրիգինալ: Խմբային և ռեզուս համակարգի հակամարմինների որոշման հավաքածու Kell (Anti C, Anti E, Anti c, Anti e, Anti K): Կասսետա, որը պարունակում է՝ ապակյա միկրոսֆերաներ և կազմված է հետևյալ սյունակներից` Մոնոկլոնալ հակամարմիններ Anti C մարդկային( Ig M, MS24 կլոն): Մոնոկլոնալ հակամարմիններ Anti E մարդկային ( Ig M, C2 կլոն): Մոնոկլոնալ հակամարմիններ Anti c մարդկային (Ig M, MS42 կլոն): Մոնոկլոնալ հակամարմիններ Anti e մարդկային Ig M, MS16, MS21 և MS63 կլոն): Մոնոկլոնալ հակամարմիններ Anti K, Anti K1 մարդկային( Ig M, MS56 կլոն): Կոնտրոլ`պոտենցող նյութ: Ամորֆային աֆինային ծածկույթի օգտագործում կոլլագենի ագլյուտինացիայի հիմքի վրա: Ֆորմատ՝ 1 հատ կասետա: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 300 |
| 79 | 33691162/1214 | Cobas e 402 Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգեն (Elecsys HBsAg) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`300 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Պահպանման պայմանները``2-8° C ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys HBsAg օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 10 |
| 80 | 33691162/1215 | Cobas e 402 Էլեկսիս Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմիններ (Elecsys Anti HCV) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ:Ֆորմատ`300 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Պահպանման պայմանները``2-8° C ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys Anti HCV օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 10 |
| 81 | 33691162/1216 | cobas c303 Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեսթ հավաքածու | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեսթ հավաքածու (ALP, c pack green) որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`1100 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները`2-8°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն ALP, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 82 | 33691162/1217 | cobas c303 Պանկրիատիկ ամիլազայի որոշման թեսթ հավաքածու | Պանկրիատիկ ամիլազայի որոշման թեսթ հավաքածու (P-Amy, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`450 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները`2-8°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն P-Amy, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 83 | 33691162/1218 | cobas c303 Կալցիումի որոշման թեսթ հավաքածու | Կալցիումի որոշման թեսթ հավաքածու (Cal2, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`1500 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները`2-8°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Cal2, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 84 | 33691162/1219 | cobas c303 Խոլեստերինի որոշման թեսթ հավաքածու | Խոլեստերինի որոշման թեսթ հավաքածու(Cholesterol, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`2600 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները`2-8°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Cholesterol, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 85 | 33691162/1220 | cobas c303 Ցածր խտության լիպոպրոտեինի որոշման թեսթ հավաքածու | Ցածր խտության լիպոպրոտեինի որոշման թեսթ հավաքածու (LDL, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`600 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները`2-8°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն LDL, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 86 | 33691162/1221 | cobas c303 Բարձր խտության լիպոպրոտեինի որոշման թեսթ հավաքածու | Բարձր խտության լիպոպրոտեինի որոշման թեսթ հավաքածու (HDL, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`700 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները`2-8°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն HDL, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 87 | 33691162/1222 | cobas c303 Լակտատի որոշման թեսթ հավաքածու | Լակտատի որոշման թեսթ հավաքածու (Lact, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`100 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա: Պահպանման պայմանները`2-8°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Lact, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 8 |
| 88 | 33691162/1223 | cobas c303 Լակտատդեհիդրոգենազա որոշման թեսթ հավաքածու | Լակտատդեհիդրոգենազայի որոշման թեսթ հավաքածու (LDH, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`850 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները`2-8°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն LDH, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 89 | 33691162/1224 | cobas c303 Լիպազաի որոշման թեսթ հավաքածու | Լիպազայի որոշման թեսթ հավաքածու (LIPC, c pack green) որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`200 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները`2-8°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն LIPC, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 90 | 33691162/1225 | cobas c303 Ռևմատոիդ գործոնի որոշման թեսթ հավաքածու | Ռևմատոիդ գործոնի որոշման թեսթ հավաքածու (RF, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`400 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները`2-8°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն RF, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 91 | 33691162/1226 | cobas c303 Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ հավաքածու | Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ հավաքածու (Trig, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`1000 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները`2-8°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Trig, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 92 | 33691162/1227 | cobas c303 Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու (TP, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`1050 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները`15-25 °C, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն TP, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 93 | 33691162/1228 | cobas c303 Ալբումինի որոշման թեսթ հավաքածու | Ալբումինի որոշման թեսթ հավաքածու (Albumin, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`750 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները`15-25°C, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Albumin, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 94 | 33691162/1229 | cobas c303 Մագնեզիումի որոշման թեսթ հավաքածու | Մագնեզիումի որոշման թեսթ հավաքածու (MG, c pack green) որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`690 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները`15-25°C, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն MG, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 95 | 33141211/991 | Արյան գազերի և իոնների վերլուծիչ cobac b221ի համար նախատեսված վակուում համակարգի տվիչ | Համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobac b221-ի (Արյան գազերի և իոնների վերլուծիչ) համար նախատեսված վակուում համակարգի տվիչ: Օրիգինալ: Տեղադրումը արտոնոգրված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 6 ամիս: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 96 | 33691162/1230 | Էլեկսիս ԱզատՊրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Ազատ Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն (Elecsys FPSA): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys F PSA օրիգինալ թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 97 | 33691162/1231 | Էլեկսիս Ազատ Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի կալիբրատոր | Էլեկսիս Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս ԱզատՊրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի կալիբրատոր (Elecsys FPSA CalSet): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys FPSA CalSet օրիգինալ կալիբրատորով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 98 | 33691162/1232 | Cobas e 402 Էլեկսիս HIV ՄԻԱՎ 1 / 2 DUO հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս HIV ՄԻԱՎ 1 / 2 DUO (Elecsys HIV 1/2 DUO) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 300 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys HIV 1/2 DUO օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 10 |
| 99 | 33691162/1233 | Անտիստրեպտոլիզին Օ-ի որոշման որոշման թեստ-հավաքածու | Անտիստրեպտոլիզին Օ-ի որոշման որոշման թեստ-հավաքածու (ASLOT, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 200 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն ASLOT, c pack green օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 100 | 33691162/1234 | Մազանոթային արյան հավաքման փորձանոթ | Մազանոթային արյան հավաքման միկրոփորձանոթ /TUBE 0.25/0.5 մլ K2E K2EDTA, lavender cap/: Մազանոթային արյան հավաքման միկրոփորձանոթ, որը պարունակում է թրոմբոցիտների ագրեգացիան կասեցնող K2EDTA։ Կիրառվում է արյունաբանական հետազոտությունների համար։ Ֆորմատ՝ 1 միկրոփորձանոթ/հատ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1500 |
| 101 | 33691162/1235 | B12 կալիբրատոր | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար վիտամին B 12 կալիբրատոր (Elecsys Vitamin B12 CalSet): Օրինգինալ: Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1 մլ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys Vitamin B12 CalSet օրիգինալ կալիբրատորով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 102 | 33141211/992 | Էլեկսիս ծայրադիրներ | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս ծայրադիրներ (Elecsys Assay tips): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 30x120 ծայրադիր տուփում/հատ: For In Vitro Diagnostic: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys Assay tips օրիգինալ ծայրադիրներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 20 |
| 103 | 33141211/993 | Էլեկսիս միկրոկյուվետներ | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս միկրոկյուվետներ (Elecsys Assay cup): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 60x60 միկրոկյուվետ տուփում/հատ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys Assay cup օրիգինալ միկրոկյուվետներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 7 |
| 104 | 33691162/1236 | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված միզաթթվի որոշման թեսթ-կասետ | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված միզաթթու որոշման թեսթ-կասետ (Uric Acid cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 400 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում։ Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Uric Acid cobas Integra, cobas c օրիգինալ թեսթ-կասետով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 105 | 33691162/1237 | Էլեկսիս Ֆոլեկուլ խթանող հորմոնի քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու | Էլեկսիս Ֆոլեկուլ խթանող հորմոն (ElecsysFSH): Օրիգինալ: Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/ պլազմա: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում։ Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն ElecsysFSH օրիգինալ թեսթ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 7 |
| 106 | 33691162/1238 | Էլեկսիս Ֆոլեկուլ խթանող հորմոնի կալիբրատոր | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս Ֆոլեկուլ խթանող հորմոնի կալիբրատոր (Elecsys FSH CalSet): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ տուփում/հատ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում։ Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys FSH CalSet օրիգինալ կալիբրատորով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 107 | 33691162/1239 | Էլեկսիս Լուտինացնող հորմոնի քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու | Էլեկսիս Լյուտինացնող հորմոն (Elecsys LH): Օրիգինալ: Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/ պլազմա: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում։ Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys LH օրիգինալ թեսթ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 7 |
| 108 | 33691162/1240 | Էլեկսիս Լուտինացնող հորմոնի կալիբրատոր | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս Լյուտինացնող հորմոնի կալիբրատոր (Elecsys LH CalSet): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ տուփում/հատ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում։ Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys LH CalSet օրիգինալ կալիբրատորով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 109 | 33691162/1241 | C պեպտիդի որոշման թեստ հավաքածու | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս C Պեպտիդ (Elecsys C-peptide) քանակական որոշման տեստ-հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում։ Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys C-peptide օրիգինալ թեստ հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 110 | 33691162/1242 | C պեպտիդի CS | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս C Պեպտիդ կալիբրատոր (Elecsys C-peptide CalSet): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 4x1 մլ տուփում/հատ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում։ Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys C-peptide CalSet օրիգինալ կալիբրատորով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 111 | 33691162/1243 | Էլեկսիս վիտամին D -ի պրեսիկոնտրոլ | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Վիտամի Դ (Elecsys precicontrol Vitamin D): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1 մլ տուփում/հատ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում։ Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys precicontrol Vitamin D օրիգինալ պրեսիկոնտրոլով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 112 | 33691162/1244 | Պարաթիրեոիդ հորմոնի որոշման թեստ հավաքածու | Էլեկսիս Պարաթիրեոդ հորմոն (Elecsys PTH ) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/ պլազմա: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում։ Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys PTH օրիգինալ թեստ հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 113 | 33691162/1245 | Պարաթիրեոիդ հորմոնի CS | Էլեկսիս պարաթիրեոիդ հորմոնի կալիբրատոր (Elecsys PTH CalSet) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 4x1մլ տուփում/հատ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում։ Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys PTH CalSet օրիգինալ թեստ հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 114 | 33691162/1246 | Maglumi Հեպատիտ A վիրուսի նկատմամբ IgM հակամարմինների որոշման թեստ-հավաքածու | Maglumi X3 և Maglumi 800 վերլուծիչների համար նախատեսված Maglumi Հեպատիտ A վիրուսի նկատմամբ IgM հակամարմինների որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi HAV IgM): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և Maglumi 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Maglumi HAV IgM օրիգինալ թեստ հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 115 | 33691162/1247 | Արյան ստերիլության միջավայր աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների հայտնաբերման համար | Արյան ստերիլության միջավայր աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների հայտնաբերման համար: Սրվակը պարունակում է բարձր սննդայնությամբ միջավայր, Brain Heart Infusion արգանակ (B.H.I.) p – ամինոբենզոիկ թթու (PABA) և նատրիում պոլիանեթոլ-սուլֆոնատ (SPS): Ֆորմատ՝ 6x9 մլ տարողությամբ սրվակներ/հատ: Տուփի մեջ առկա է օգտագործման ուղեցույց: Յուրաքանրյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս ISO 9001, ISO 13485, CE, IVD սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 15 |
| 116 | 33691162/1248 | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ մուլտիմարկեր | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ մուլտիմարկեր: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`6x2 մլ տուփում/հատ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում։ Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys PTH CalSet օրիգինալ Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ մուլտիմարկերով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 117 | 33691162/1249 | ՄԻԱՎ-ի հակածին/հակամարմինների 4-րդ գեներացիայի որոշման արագ թեստ | ՄԻԱՎ-ի հակածին/հակամարմինների 4-րդ գեներացիայի որոշման արագ թեստ /HIV Ag/Ab 4th Gen. Rapid Test S/P/WB Combo Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood)/: Ֆորմատ՝ 1թեստ-կասետ/հատ: Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette): Հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Զգայունությունը՝ 100%: Սպեցիֆիկությունը՝ 100%: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդը: | հատ | 200 |

*Գնման հայտը կազմվել է "Գնուների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմնան վրա:

**Մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարումն իրականացվելու է 2025 թվականին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած ՀՀ դրամով անկանխիկ`դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` համաձայնագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

***Ապրանքների մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում` առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետներում:

****Բոլոր չափաբաժիններում ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է ըստ Պատվիրատուի ներկայացված պահանջի: Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:+

*****Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը և արտադրողի անվանումը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին, և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է  հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը հանդիսանում է տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու հիմք:

******Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպությունը՝ պարտադիր):

*******Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:

******Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Н/Л | Промежуточный код по классификатору ЕНС ТРУ (CPV) | Наименование | Технические характеристики* | Ед.измер | Количество предмета покупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33691162 | Сульфолайзер | Реактивный реагент (SULFOLYSER) для гематологических анализаторов XN-1000, предназначенный для определения гемоглобина. Оригинал. Формат: 5л в упаковке/шт. Тестовый образец: венозная и капиллярная кровь. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Товар предназначен для использования с анализаторами XN-1000 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным реагентом SULFOLYSER. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3 |
| 2 | 33691159 | Тест набор для качественного определения антител к ВИЧ 1 и 2 Maglumi | Тест набор Maglumi для качественного определения антител к ВИЧ 1 и 2 предусмотрен для анализаторов Maglumi 600 иMaglumi 800. (MaglumiHIV1&2 Ab). Оригинал. Методом электрохемилюминесцентного анализа. Формат 100 тестов в упаковке, калибратор, контроль/шт. Исследуемый материал -сыворотка крови. Должен быть новый не использованный, в заводской упаковке.Условия хранения - хранить при температуре 2-8°C.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi 600 и Maglumi 800 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Ab MaglumiHIV1g2. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 40 |
| 3 | 33691162 | Рабочий раствор Starter 1+2 Maglumi | Рабочий раствор Starter 1+2 Maglumi предусмотрена для работ с анализаторами Maglumi 600 и Maglumi 800. Оригинал. Формат 2x230мл в уп./шт. Должна быть новая не использованная, в заводской упаковке .Условия хранения - хранить при температуре 15-30°C. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi 600 и Maglumi 800 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным рабочим раствором Maglumi Starter 1+2. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 70 |
| 4 | 33691162 | Разбавляющий раствор ABX DILUENT HORIBA ABX SAS | Разбавляющий раствор ABX DILUENT, предназначенный для автоматизированных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Оригинал. Формат: 20л/шт. Условия хранения: хранить при комнатной температуре. Наличие товарного знака и идентификационного штрих-кода на упаковке. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. Наличие по крайней мере 1/2 всего срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic: Наличие сертификата(ов) качества требуется для любой поставленной партии. Предмет покупки предназначен для работы с автоматическими гематологическими анализаторами HORIBA Yumizen H500 и H550, используемыми в университетских больницах (которые являются закрытыми системами), и может работать только с оригинальным разбавителем ABX DILUENT. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 24 |
| 5 | 33691159 | Тест набор для определения антител IgM к вирсу Toxoplazma Maglumi | Тест набор для определения антител к IgM Toxoplazma Maglumi предусмотреный для анализаторов Maglumi 600 и Maglumi (Maglumi Toxo IgM). Оригинал. Методом электрохемилюминесцентного анализа. Формат 100 тестов в упаковке, калибратор, контроль/шт. Исследуемый материал -сыворотка крови. Должен быть новым не использованным, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8°C.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi 600 и 800 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Maglumi Toxo IgM. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2 |
| 6 | 33691162 | Test nабор для определения прокальцитонина Maglumi | Набор тестов для определения прокальцитонина Maglumi для анализатора Maglumi 800 (Maglumi Procal). Оригинал. Методом электрохемилюминесцентного анализа.Формат 100 тестов калибратор, контроль/шт. Исследуемый материал -сыворотка крови. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализатором Maglumi 800 (который представляет собой закрытую систему), используемым в университетских больницах, который может работать только с оригинальным набором для тестирования Maglumi Procal. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 7 | 33691162 | Контрольная жидкость ABX DIFFTROL 2N | Контрольная жидкость нормальная ABX DIFFTROL 2N, предназначенная для автоматных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Оригинал. Формат: 2x3мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Наличие товарного знака и идентификационного штрих-кода на упаковке. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Наличие сертификатов качества при поставке обязательно. Предмет покупки предназначен для работы с гематологическими анализаторами HORIBA Yumizen H500, H550 (закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальной тестовой жидкостью ABX DIFFTROL 2N. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя товара или его представителя в ходе исполнения договора. | шт. | 2 |
| 8 | 33691162 | Контрольная жидкость ABX DIFFTROL 2L | Контрольная жидкость низкая ABX DIFFTROL 2L, предназначенная для автоматных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Оригинал. Формат: 2x3мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Наличие товарного знака и идентификационного штрих-кода на упаковке. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Наличие сертификатов качества при поставке обязательно. Предмет покупки предназначен для работы с гематологическими анализаторами HORIBA Yumizen H500, H550 (закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальной тестовой жидкостью ABX DIFFTROL 2L. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2 |
| 9 | 33691162 | Контрольная жидкость ABX DIFFTROL 2H | Контрольная жидкость высокая ABX DIFFTROL 2H, предназначенная для автоматных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Оригинал. Формат: 2x3мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Наличие товарного знака и идентификационного штрих-кода на упаковке. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Наличие сертификатов качества при поставке обязательно. Предмет покупки предназначен для работы с гематологическими анализаторами HORIBA Yumizen H500, H550 (закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальной тестовой жидкостью ABX DIFFTROL 2H. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2 |
| 10 | 33691162 | Калибратор MINOCAL | Калибратор MINOCAL, предназначенный для автоматных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Оригинал. Формат: 1x3мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Наличие товарного знака и идентификационного штрих-кода на упаковке. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Наличие сертификатов качества при поставке обязательно. Предмет покупки предназначен для работы с гематологическими анализаторами HORIBA Yumizen H500, H550 (закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным калибратором MINOCAL. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2 |
| 11 | 33691159 | Тест набор для определения антител IgG к вирусу Toxoplazma Maglumi | Тест набор для определения антител к IgG Toxoplazma Maglumi предусмотреный для анализаторов Maglumi 600 и Maglumi (Maglumi Toxo IgG). Оригинал. Методом электрохемилюминесцентного анализа. Формат 50 тестов в упаковке, калибратор, контроль/шт. Исследуемый материал -сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8°C.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi 600 и Maglumi 800 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Maglumi Toxo IgG. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 12 | 33691162 | Тест набор для определения инсулиноподобного фактора роста Maglumi | Тест набор для определения инсулиноподобного фактора роста Maglumi, предусмотрен для анализаторов Maglumi 600 и Maglumi (Maglumi IGF-1). Оригинал. Методом электрохемилюминесцентного анализа. Формат 50 тестов в упаковке, калибратор, контроль/шт. Исследуемый материал -сыворотка крови. Новый, не использованный, в заводской упаковке.Условия хранения - хранить при температуре 2-8°C.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi 600 и Maglumi 800 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тест-набором Maglumi IGF-1. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3 |
| 13 | 33691159 | Тест набор для определения IgG антител к Citomegalovirus Maglumi | Тест набор для определения антител IgG Citomegalovirus Maglumi ւпредусмотреный для анализаторов Maglumi 600 и Maglumi (Maglumi CMV IgG) Оригинал. Методом электрохемилюминесцентного анализа. Формат 50 тестов в упаковке, калибратор, контроль/шт. Исследуемый материал -сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке.Условия хранения - хранить при температуре 2-8°C. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi 600 и Maglumi 800 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Maglumi CMV IgG. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 14 | 33691159 | Тест набор для определения Кальцитонина Maglumi | Тест набор для определения Кальцитонина Maglumi предусмотрен для анализаторов Maglumi 600 и Maglumi 800 (Maglumi Calcitonin). Оригинал. Методом электрохемилюминесцентного анализа. Формат 100 тестов в упаковке, калибратор, контроль/шт. Исследуемый материал -сыворотка крови. Новый не использованный, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8°C. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi 600 и 800 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования кальцитонина Maglumi. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 15 | 33691162 | Тест-набор для определения гликозилированного гемоглобина для анализаторов АКЦЕНТ МС | Тест-набор для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1C direct) для анализаторов ACCENT MC. Оригинал. Формат: 135 тестов в коробке/шт. Исследуемый образец: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. 1/2 срока годности доступна на момент доставки, только для диагностики In Vitro. Условия хранения: при 2-8°С. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами ACCENT MC (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для прямого тестирования HbA1C. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 10 |
| 16 | 33691162 | Лайм /Боррелия ИФА/Ig G/ | Иммуноферментная тест-система для определения антител к IgG Лайм -Боррелия (Borrelia burgdorferi sensu lato) в сыворотке крови. Формат: 96 (8x12) стрипов, которые представляют собой лунку разбивающуюся / шт. Набор должен содержать необходимые растворы, стандартные контроли положительный IgG и отрицательный IgG, готовые к использованию. Контроль качества A и B (IgG), готовые киспользованию. Инкубация проводится не менее 3х30 мин при 37°С. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-8°С. | шт. | 1 |
| 17 | 33691162 | Лайм /Боррелия ИФА/IgM/ | Иммуноферментная тест-система для определения антител к IgМ Лайм -Боррелия (Borrelia burgdorferi sensu lato) в сыворотке крови. Формат: 96 (8x12) стрипов, которые представляют собой лунку разбивающуюся / шт. Набор должен содержать необходимые растворы, стандартные контроли положительный IgG и отрицательный IgM, готовые к использованию. Контроль качества A и B (IgM), готовые киспользованию. Инкубация проводится не менее 3х30 мин при 37°С. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-8°С. | шт. | 1 |
| 18 | 33691162 | Тест набор для определения IgG антител к вирусу Эпштейна Барра Maglumi | Тест набор для определения IgG антител к вирусу Эпштейна Барра Maglumi , предусмотрен для анализаторов Maglumi 600 и Maglumi (MaglumiEBV IgG). Оригинал. Методом электрохемилюминесцентного анализа. Формат 50 тестов в упаковке, калибратор, контроль/шт. Исследуемый материал -сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке.Условия хранения - хранить при температуре 2-8°C. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi 600 и Maglumi 800 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования MaglumiEBV IgG. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 19 | 33691162 | Maglumi Rubella IgM для анализатора Maglumi 800 | Набор для определения Maglumi Rubella IgM для анализатора Maglumi 800 (Maglumi Rubella IgM). Оригинал. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 50 тестов в коробке, калибратор, контроль/шт. Исследуемый образец: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при 2-8°С Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки, Для диагностики In Vitro. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi 800 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Maglumi Rubella IgM. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 20 | 33691162 | Тест-набор для определения аллергенов для пищевых аллергенов | Тестовые наборы должны быть совместимы с оборудованием Epson Perfection V600. Тесты предназначены для количественного определения специфических антител IgE к пищевым аллергенам в сыворотке крови и плазме. Метод: иммуноферментный анализ на нитроцеллюлозных мембранах (immunoblot). Формат: 1 тест - предназначен для определения не менее 20 аллергенов. Упаковка: 10 тестов в упаковке или эквивалент. Условия хранения: 2-8С. В стерильной заводской упаковке. Новый, неиспользованный, заводской упаковке. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 50 |
| 21 | 33691162 | Энтеровирус | Иммунохроматогафическая тест касета для обнаружения в кале антигенов к Энтеровирусу. Формат 1 тест- касета/шт.Каждая тест касета отдельно упакована. Каждая тест-касета с соответствующим растворителем. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Условия хранения при температуре 2-30°C. | шт. | 300 |
| 22 | 33691162 | Респираторный Синципиальный вирус | Иммунохроматогафическая тест касета для обнаружения антигенов к Респираторно Синципиальному вирусу в мазке из полости носа . Формат 1 тест- касета/шт.Каждая тест касета отдельно упакована. Каждая упаковка тест-касет содержит соответствующее количество пласмасовых пипеток, пробирок и расворител в флаконе. Новый, не использованный. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Условия хранения при температуре 2-30oC . | шт. | 20 |
| 23 | 33691162 | Кампилобактер | Иммунохроматогафическая тест-касета для определения антигенов к Кампилобактеру в кале. Формат 1 тест-касета/шт. Каждая тест-касета отдельно упакована. Набор содержит пластмассовую пипетку, необходимый раствор во флаконе, в соответствующем количестве для каждого теста. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-30°С. | шт. | 300 |
| 24 | 33691162 | Джиардия | Иммунохроматогафическая тест касета для обнаружения в кале антигенов к джиардия (Лямблия) . Формат 1 тест- касета/шт.Каждая тест касета отдельно упакована. Каждая тест-касета с соответствующим растворителем. Должна быть новая не использованная. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Условия хранения при температуре 2-30oC. | шт. | 40 |
| 25 | 33691162 | Вирус Гриппа А+Б | Иммунохроматогафическая тест -касета для комбинированного обнаружения антигенов к вирус Гриппа А+Б в мазкн из полости носа. Формат 1 тест- касета/шт.Каждая тест касета отдельно упакована. Набор содержит соответствующее количество пластиковой пипетки для каждого теста, пробирку и необходимый раствор во флаконе.Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Условия хранения при температуре 2-30oC . | шт. | 90 |
| 26 | 33691162 | Сальмонелла | Иммунохроматогафическая тест-касета для определения антигенов к Сальмонелле в кале. Формат 1 тест-касета/шт. Каждая тест-касета отдельно упакована. Набор содержит пластмассовую пипетку в соответствующем количестве для каждого теста, необходимый раствор во флаконе. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-30°С. | шт. | 100 |
| 27 | 33141211 | Автоматически распределительный наконечник 0-200 мкл | Автоматически распределительный наконечник 0-200 мкл. Формат - 1 шт наконечник. Новый, не использованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. Условия хранения - при температуре 15-25°C. | шт. | 20000 |
| 28 | 33691158 | Цоликолон Anti D IG M serum | Тест для определения антигена системы резус rh (D), (Цоликлон Aнти D IG M ). Метод гемагллютинации. Формат - 10мл флакон/шт. Исследуемый материал - кровь. Новый, не использованный. Условия хранения - хранить при температуре 2-8°C. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. For In Vitro Diagnostic. | шт. | 15 |
| 29 | 33691158 | Цоликлон Anti-K serum | Цоликлон Anti-K serum 5 мл. Метод: гемаглютинация. Формат: 5мл флакон/шт. Обследуемый образец: кровь. Новый, не использованный, в заводской упаковке. Должен иметь по крайней мере 1/2 всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: хранить при температуре 2-8 C. | шт. | 9 |
| 30 | 33691162 | Контрольный раствор Maglumi Light Check | Diagnostic: Контрольный раствор Maglumi Light Check, предусмотрен для работ с анализаторами Maglumi 600 и Maglumi 800.Оригинал.Формат 2мл/шт. Новый не использованный, в заводской упаковке.Условия хранения - хранить при температуре 2-8°C.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi 600 и 800 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тестовым раствором Maglumi Light Check. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 8 |
| 31 | 33691162 | Тест набор для определения IgM антител к вирусу Эпштейна Барра Maglumi | Тест набор для определения IgM антител к вирусу Эпштейна Барра Maglumi , предусмотрен для анализаторов Maglumi 600 и Maglumi (MaglumiEBV IgM). Оригинал. Методом электрохемилюминесцентного анализа. Формат 100 тестов в упаковке, калибратор, контроль/шт. Исследуемый материал -сыворотка крови. Новый, не использованный, в заводской упаковке.Условия хранения - хранить при температуре 2-8°C.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi 600 и Maglumi 800 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования MaglumiEBV IgM. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 4 |
| 32 | 33691159 | Тест-набор для определения лактата | Тест-набор для определения лактата (cobas Integra, cobas c): для анализаторов Кобас Интегра и Кобас c311. Оригинал. Формат: 100 тестов в упаковке/шт. Тестовый образец: сыворотка крови. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 15-25°C. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Cobas Integra и Cobas U311 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с Lactat cobas Integra, cobas c оригинальным тест-набором. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 12 |
| 33 | 33691162 | Чистящее средство для анализатора Кобас Интегра | Чистящее средство для анализатора Кобас Интегра /Cleaning Solution/. Оригинал. Формат: 1000мл чистящего средства/шт. Новый, неиспользованный, заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. Предмет покупки предназначен для работы с анализатором Cobas Integra (представляющим собой закрытую систему), используемым в университетских больницах, который может работать только с оригинальным чистящим раствором. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 14 |
| 34 | 33691162 | Тест набор для количественного определения простат специфического антигена Элексис | Тест набор для количественного определения простат специфического антигена Элексис на анализаторах Элексис и Кобас e 411(Elecsys PSA). Оригинал.Методом электрохемилюминесцентного анализа.Формат - 100 тестов в уп/шт.Исследуемый материал сыворотка крови/плазма. Новый, неиспользованный, заводской упаковке.. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тестовым набором Elecsys PSA. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2 |
| 35 | 33691159 | Тест набор для определения триглицеридов | Тест набор для определения триглицеридов на анализаторах Кобас интегра и Кобас U311 (Triglycerides, cobas Integra, cobas c).Оригинал.Формат - 250 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови. Новый, неиспользованный, заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only.Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas integra и cobas U311 (закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с триглицеридами, cobas Integra, cobas c original test kit. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 9 |
| 36 | 33691159 | Тест-набор для определения альфа-амилазы | Тест-набор для определения альфа-амилазы (Alpha-amilase, cobas Integra, cobas c) для анализаторов Кобас Интегра и Кобас Ս311. Оригинал. Формат: 300 тестов в упаковке/шт. Тестовый образец: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, заводской упаковке.Условия хранения: при температуре 2-8C. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas integra и cobas U311 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с альфа-амилазой, cobas Integra, cobas c original test kit. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3 |
| 37 | 33691159 | Тест набор для определения Аспартат аминотрансферазы | Тест набор для определения Аспартат аминотрансферазы на анализаторах Кобас интегра и Кобас U311 (AST cobas Integra, cobas c). Оригинал.Формат - 500 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas Integra и cobas U311 (которые являются закрытыми системами), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с AST cobas Integra, cobas c оригинальным тест-набором. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 16 |
| 38 | 33691159 | Тест набор для определения Общего билирубина | Тест набор для определения Общего билирубина на анализаторах Кобас интегра и Кобас U311 (BIL-Total Gen.2, cobas Integra, cobas c).Оригинал. Формат - 250 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas Integra и cobas U311, используемыми в университетских больницах (являются закрытыми системами), которые могут работать только с BIL-Total Gen.2, cobas Integra, cobas c original test kit. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 13 |
| 39 | 33691159 | Тест набор для количественного определения высоко чувствительного Тропонина Т Элексис | Тест набор для количественного определения высоко чувствительного Тропонина Т STAT Элексис, на анализаторах Элексис и Кобас e 411 (Элексис hs Troponin T STAT). Оригинал.Методом электрохемилюминесцентного анализа.Формат - 100 тестов в у/шт.Исследуемый материал сыворотка крови/плазма. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Элексис и Cobas e 411 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тестовым набором Элексис hs Troponin T STAT. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 25 |
| 40 | 33691162 | ISE Растворитель | ISE Растворитель для анализатора Кобас U311.Оригинал. Формат - 5x300мл/шт. Новый, не использованный. Условия хранения - хранить в условиях комнатнаой температуры.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализатором Cobas U311 (закрытая система), используемым в университетских больницах, который может работать только с оригинальным растворителем ISE. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2 |
| 41 | 33791300 | Сосуды для образцов Кобас | Сосуды для образцов Кобас (Cobas sample cups) для анализаторов Элексис и Кобас e 411. Оригинал. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 5000 сосудов в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализатором Elexis и Cobas e 411 (закрытая система), используемым в университетских больницах, который может работать только с оригинальными сосудами для проб Cobas. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 5 |
| 42 | 33691159 | Тест набор для определения Амилазы панкреатической | Тест набор предусмотренный для определения α-амилазы (панкреатической)(Alpha-amilase Pancreatic, cobas Integra, cobas c) на анализаторах Сobas Integra, СobasU311. Оригинал.Формат 200 тестов упаковка /шт. Исследуемый материал сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas integra и cobas U311 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с исходным материалом Alpha-amylase Pancreatic, cobas Integra, cobas c. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 5 |
| 43 | 33791300 | Микрокюветы | Микрокюветы /Cobas integra microcuvettes/ для анализатора Кобас Интегра. Оригинал. Формат: 20x1000 микрокювет в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 15-25. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. Предмет покупки предназначен для работы с анализатором Cobas integra (который представляет собой закрытую систему), используемым в университетских больницах, который может работать только с оригинальными микрокюветами Cobas integra microcuvettes. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3 |
| 44 | 33651194 | Тест-кассета для определения иммуноглобулина А /IgA/ | Иммуноглобулин А для анализатора Cobas Integra (IgA, cobas Integra). Оригинал. Формат: 100 тестов в коробке/шт. Исследуемый образец: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения 2-8 градусов тепла. 1/2 срока годности доступна на момент доставки, только для диагностики In Vitro. Предмет покупки предназначен для работы с анализатором cobas integra (который представляет собой закрытую систему), используемым в университетских больницах, который может работать только с IgA, оригинальной тест-кассетой cobas Integra. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 45 | 33651194 | Тест-кассета для определения иммуноглобулина M /IgM/ | Иммуноглобулин M для анализатора Cobas Integra (IgM, cobas Integra). Оригинал. Формат: 100 тестов в коробке/шт. Исследуемый образец: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения 2-8 градусов тепла. 1/2 срока годности доступна на момент доставки, только для диагностики In Vitro. Предмет покупки предназначен для работы с анализатором cobas integra (который представляет собой закрытую систему), используемым в университетских больницах, который может работать только с IgM, оригинальной тест-кассетой cobas Integra. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 46 | 33691162 | Набор для проверки времени PTTA | Тест-набор для определения активированного частичного тромбопластинового времени (APTT) для анализатора Stago Start 4. Оригинал. Метод: определение времени свертывания путем вискозиметрического измерения. Объем: 12 х 5 мл/шт. Формат: 1200 тестов, если тестирование проводится на устройстве Start 4 с использованием документа SOP (стандартная рабочая процедура), предоставленного компанией. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°С. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Только для диагностики In Vitro. Товар предназначен для работы с анализатором Stago Start 4, используемым в университетских клиниках, который может работать с оригинальным тест-набором для определения активного частичного тромбопластинового времени (APTT). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 47 | 33141211 | Бумага для принтера для устройства Кобас b 221 | Бумага для принтера для анализатора Кобас b 221. Формат: бимага 1шт. Оригинал. Новый не использованный, в заводской упаковке. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. Условия хранения: при комнатной температуре. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Cobas b 221 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальной бумагой для принтера. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 36 |
| 48 | 33691159 | Тест-кассета для определения анти-стрептолизина-O | Тест-кассета для определения анти-стрептолизина-O (ASLO TQ, cobas c): для анализатора Кобас Ս311. Оригинал. Формат: 150 тестов в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C . Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas U311 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальной тест-кассетой ASLO TQ, cobas c. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 49 | 33691159 | Тест набор для определения Лактат дегидрогеназы | Тест набор для определения Лактат дегидрогеназы на анализаторах Кобас интегра и Кобас U311(LDHI2 IFCC, cobas Integra, cobas c).Оригинал.Формат - 300 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas Integra и cobas U311 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования LDHI2 IFCC, cobas Integra, cobas c. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3 |
| 50 | 33791300 | Sample Cups для анализатора Кобас интегра | Sample Cups, with hole white для анализатора Кобас интегра. Оригинал. Формат: 1000 шт. в упаковке/ шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 15-25. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Cobas Integra (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными чашками для образцов с white чашками с отверстиями. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 10 |
| 51 | 33691162 | СТА Оурен-Коллер буффер для анализатора STA Compact Max | СТА Оурен-Коллер буффер /STA-OWREN-KOLLER/ предназначенный для анализатора STA Compact MaxSTA Compact Max. Оригинал: Формат 24x15мл упаковка/шт. Используется в качестве разбавляющего буфера для измерения теста на фибриноген. Новый, не использованный, в заводской упаковке . Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic only. При доставке обязательно предостовлять наличие международного сертификата контроля качества ISO 13485 и CE, выданного производителем. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами STA Compact Max (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным реагентом /STA-OWREN-KOLLER/. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3 |
| 52 | 33691162 | Элексис просел | Элексис просел procell для анализаторов Элексис и Кобас e 411. Оригинал. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 6 x 380мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Элексис и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным реагентом Элексис procell. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 22 |
| 53 | 33691162 | Элексис клинсел | Элексис клинсел cleancell для анализаторов Элексис и Кобас e 411. Оригинал. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 6 x 380мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Элексиси Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным реагентомЭлексисcleancell. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 12 |
| 54 | 33691162 | Элексис пресиконтроль универсальный | Элексис пресиконтроль универсальный (Elecsys precicontrol universal) контроль для анализаторов Элексис и Кобас e 411. Оригинал. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4x3мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8C. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным универсальным контролем Elecsys precicontrol. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2 |
| 55 | 33691159 | Этанол для анализаторов Кобас Интегра и Кобас С311 | Этанол (Ethanol, cobas Integra, cobas c): Оригинал. Формат: 100 тестов в упаковке/шт. Тестовый образец: сыворотка крови/моча. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8С. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Cobas Integra и Cobas S311 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными тестами Ethanol, cobas Integra, cobas c. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 56 | 33691167 | Бумага для принтера Урисис 1100 | Бумага для принтера предусмотренная для анализатора Урисис 1100. Диаметром 50мм. Оригинал. Формат - шт. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить в условиях комнатнаой температуры. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Urisis 1100 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальной бумагой для принтера. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 25 |
| 57 | 33691162 | Калибратор высоко чувствительного Тропонина Т Элексис | Калибратор высоко чувствительного Тропонина Т STAT Элексис, на анализаторах Элексис и Кобас e 411(Elecsys hs Troponin T STAT CalSet). Оригинал.Методом электрохемилюминесцентного анализа.Формат - 4x1мл уп/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным калибратором Elecsys hs Troponin T STAT CalSetс. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 58 | 33691162 | Моющий раствор ABX MINOCLAIR | Моющий раствор ABX MINOCLAIR, предназначенный для автоматизированных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Орифгинал. Формат: 500мл моющего раствора / шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: комнатная температура. Наличие товарного знака и идентификационного штрих-кода на упаковке. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic only. Наличие сертификатов качества требуются при доставке товара. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами HORIBA Yumizen H500, H550 (закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным чистящим раствором ABX MINOCLAIR. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 7 |
| 59 | 33691162 | Maglumi HSV1/2 IgM для анализатора Maglumi 800 | Набор для определения Maglumi HSV1/2 IgM для анализатора Maglumi 800 (Maglumi HSV1/2 IgM). Оригинал. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 50 тестов в коробке, калибратор, контроль/шт. Исследуемый образец: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при 2-8°С Наличие не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки, Для диагностики In Vitro. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi 800 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Maglumi HSV1/2 IgM. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 60 | 33691162 | Maglumi ANA Screen для анализатора Maglumi 800 | Набор для определения Maglumi ANA Screen для анализатора Maglumi 800 (Maglumi ANA Screen). Оригинал. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 50 тестов в коробке, калибратор, контроль/шт. Исследуемый образец: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°С. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки, Для диагностики In Vitro. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi 800 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Maglumi ANA Screen. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 61 | 33691156 | Термо бумага | Термо бумага 110-112 мм предусмотрена для анализатора Start 4 компании Stago. Оригинал. Формат - шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке.Условия хранения - хранить при комнатной температуре. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Предмет покупки предназначен для работы с анализатором Stago Start 4, используемым в университетских больницах, который может работать с оригинальной термобумагой. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 25 |
| 62 | 33691173 | Среда для определения стерильности крови по отношению к аэробным бактериям | Среда для определения стерильности крови по отношению к аэробным бактериям. Формат не менее чем 50мл (указать мл) среды в бутылочке или флакон/шт. Новый, неиспользованный, . На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. Условия хранения - хранить при комнатной температуре. | шт. | 36 |
| 63 | 33691159 | Тест набор для определения Железа | Тест набор для определения Железа на анализаторах Кобас интегра и Кобас U311(Iron, cobas Integra, cobas c.)Оригинал.Формат - 200 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови. Новый, не использованный, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas integra и cobas U311 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Iron, cobas Integra, cobas c. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3 |
| 64 | 33691159 | Тест набор для количественного определения Витамина Д, Элексис | Тест набор для количественного определения Витамина Д Элексис на анализаторах Элексис и Кобас e 411(ElecsysVitamin D Total II). Оригинал. Методом электрохемилюминесцентного анализа.Формат - 100 тестов в у/шт.Исследуемый материал сыворотка крови/плазма. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Elexis и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тест набором ElecsysVitamin D Total II. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 13 |
| 65 | 33691422 | Маннитол элективно соленый агар | Маннитол элективно соленый агар.Формат -кг. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. Вупаковках по 250г или 500 г тарах.Условия хранения - хранить в сухом месте. | кг | 0.75 |
| 66 | 33691162 | Preclean M для анализатора Cobas e 402 | ПреклинM ( Preclean М) для анализатора Kobas e 402. Оригинал. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: упаковка 2 x 2 литр/шт․ Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. 1/2 срока годности в наличии на момент доставки. Условия хранения: при комнатной температуре, For In Vitro Diagnostic only: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Cobas e 402 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным реагентом Preclean M. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3 |
| 67 | 33691162 | Набор тестов для количественного определения DHEA-S Elecsys | Тест-набор для количественного определения Elecsys DHEA_S для анализаторов Elecsys и Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Оригинал. Формат: 100 тестов в упаковке. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при 2-8°С. На момент доставки доступна 1/2 срока годности., For In Vitro Diagnostic: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (которые являются закрытыми системами), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тестовым набором (ElecsysDHEA_S). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 3 |
| 68 | 33691162 | Калибратор для DHEA-S Elecsys | Калибратор DHEA-S (Elecsys DHEA_SCalSet) для анализаторов Elecsys и Cobas e 411.Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Оригинал. Формат: 4 х 1,0 мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°С. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки, For In Vitro Diagnostic: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (которые являются закрытыми системами), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным калибратором CalSet (Elecsys DHEA_S).Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 69 | 33691162 | Тест набор для количественного анализа эстрадиола Elecsys | Тест набор для количественного определения эстрадиола Elecsys для анализаторов Elecsys и Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Оригинал. Формат: 100 тестов в упаковке. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при 2-8°С. На момент доставки доступна 1/2 срока годности, For In Vitro Diagnostic: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тестовым набором (Elecsys).Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 10 |
| 70 | 33691162 | Калибратор для Эстрадиола Elecsys | Калибратор эстрадиола Elecsys (Elecsys E2CalSet) для анализаторов Elecsys и Cobas e 411. Оригинал. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4 х 1,0 мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°С. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки, For In Vitro Diagnostic: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (которые являются закрытыми системами), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным калибратором CalSet (ElecsysE2). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 71 | 33691162 | Калибратор фолиевой кислоты Elexis | Калибратор фолиевой кислоты Elecsys (Elecsys Fol CalSet) для анализаторов Elecsys и Cobas e 411. Оригинал. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4 х 1,0мл в уп/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°С. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки, For In Vitro Diagnostic: Товар предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (которые являются закрытыми системами), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным калибратором CalSet (Elecsys Fol). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 2 |
| 72 | 33691159 | Тест на выявление сифилиса (трепонемы паллидум (TPHA, сифилис) | Тест на выявление сифилиса (трепонемы паллидум (TPHA, сифилис). Метод: микрогемагглютинация. Формат: 1 тестовое исследование / шт. Тестовый образец: сыворотка крови-плазма. Упаковка: тест-набор. Условия хранения: 2-8 ° С. Новый, неиспользованный. Наличие по крайней мере 1/2 от всего срока годности на момент доставки. | шт. | 300 |
| 73 | 33691162 | Быстрый тест для определения антител гепатита C | Быстрый тест для определения антител гепатита C /HCV Ab Plus Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood)/: Ֆորմատ՝ Формат: 1 тест-кассета/шт. Тип теста: кассетный (Cassette). Время, необходимое для обследования - максимум 15 минут. Чувствительность: минимум 99%. Специфичность: минимум 99,5%. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. | шт. | 200 |
| 74 | 33691162 | Тест набор для определения Антистрептолизина–O | Тест набор для определения Антистрептолизина–O ( Anti-Streptolysin O). Методом латексной агглютинации. Формат не менее чем 100 тест исследований в наборе (указать количество тестов)( буферный раствор для титрации, и контроль)/шт. Исследуемый материал - сыворотка крови. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. Условия хранения при температуре 2-8˚C, For In Vitro Diagnostic only: | шт. | 2 |
| 75 | 33691422 | Ацетат агар | Ацетат агар. Формат - кг. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. В упаковках по 250г тарах. Условия хранения - хранить при комнатной температуре. | кг | 0.25 |
| 76 | 33691162 | Парвовирус B 19 IgM IFA | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса IgM к парвовирусу В19 в сыворотке или плазме крови методом ELISA. Формат: 96 (8х12) стрипов/микропланшет в упаковке (необходимые растворы)/шт. Стандартные тесты, положительный IgM и отрицательный IgM, готовый к использованию. Условия хранения: 2-8°С. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. | шт. | 1 |
| 77 | 33691162 | Набор для тестирования антигена криптоспоридий | Набор тестов для обнаружения антител к криптоспоридиозу (Cryptosporidium). Метод: иммунохроматографический метод. Образец для анализа: кал. Каждый тестовый набор содержит соответствующий растворитель. Новый, неиспользованный. На момент доставки доступна 1/2 срока годности. Условия хранения: 2-30°С. | шт. | 20 |
| 78 | 33691159 | Набор для определения антител групповой и резус систем - кассета со стеклянными микросферами и колонками | Кассета со стеклянными микросферами и колонками для центрифуги ORTHO Workstation, используемой в университетской лаборатории, должна быть совместима с центрифугой ORTHO Workstation. Оригинал. Набор для определения антител групповой и резус систем Kell (Anti C, Anti E, Anti c, Anti e, Anti K): Кассета, содержащая стеклянные микросферы и состоящая из следующих колонок: Моноклональные Anti-C антитела человека (IgM, клон MS24), моноклональные Anti-Е антитела человека (IgM, клон C2), моноклональные Anti-с антитела человека (IgM, клон MS42), моноклональные Anti-е антитела человека (IgM, клон MS16, MS21 и MS63), моноклональные Anti-К, Anti-К1 антитела человека (IgM, клон MS56). Контроль: потенцирующий материал. Использование аморфного аффинного покрытия на основе агглютинации коллагена.Формат: кассета 1 шт. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении контракта. | шт | 300 |
| 79 | 33691162 | Набор для тестирования поверхностного антигена вируса гепатита B Cobas e 402 Elexis | Поверхностный антиген вируса гепатита В Elecsys (Elecsys e 402) для анализатора для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки имеется половина срока годности. Приобретен для использования с анализаторами Cobas e 402 (представляющими собой закрытую систему), которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Elecsys HBsAg. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 10 |
| 80 | 33691162 | Набор для выявления антител к вирусу гепатита С Cobas e 402 Elexis | Антитела к вирусу гепатита С (Elecsys Anti HCV) для анализатора, Для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки имеется половина срока годности. Приобретен для использования с анализаторами Cobas e 402 (представляющими собой закрытую систему), которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Elecsys Anti HCV. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 10 |
| 81 | 33691162 | cobas c303 тест набор для определения базового уровня фосфатазы | Набор для тестирования базовой фосфатазы для анализатора cobas c303. Формат: 1100 тест-упаковок. Условия хранения: 2–8°C/2, только для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности составляет 1/2 на момент поставки. Приобретен для использования с анализаторами cobas c303 (которые представляют собой закрытую систему), которые могут работать только с оригинальным тестовым комплектом ALP в упаковке:Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 82 | 33691162 | cobas c303 Набор для определения панкреатической амилазы | Набор для тестирования панкреатической амилазы (P-Amy, c303) для анализатора: Исходный формат: 400тест/шт. сыворотка крови: 2–8°C, имеется 1/2 срока годности, только для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности 1/2 в наличии на момент поставки. Приобретен для использования с анализаторами cobas c303 (закрытая система), которые могут работать только с P-Amy, оригинальный тест - с коллекцией. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 83 | 33691162 | cobas c303 Набор для определение кальция | Тест-набор на кальций (Cal2, c pack green). Оригинал: 1500 тест-упаковок. Условия хранения: 2–8°C на момент поставки1/2., только для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности составляет 1/2 на момент поставки. Приобретен для использования с анализаторами cobas c303 (закрытая система), которые могут работать только с оригинальным тестовым комплектом Cal2, c Pack green: Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 84 | 33691162 | cobas c303 Набор для определение холестерина | Набор для тестирования уровня холестерина, предназначенный для анализатора cobas c303: 2600 в тестовой коробке. Условия хранения: 2–8°C/2, только для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности 1/2 в наличии на момент поставки. Покупка предназначена для использования с анализаторами cobas c303 (это закрытая система), которые могут работать только с оригинальным тестом на холестерин c Pack Green Test. набор. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 85 | 33691162 | cobas c303 Набор для липопротеинов низкой плотности | Набор для тестирования липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, упаковка зеленая). Исходный формат: 600тест/шт .сыворотка крови. Условия хранения: 2-8°C, 1/2 срока доступности, только для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности составляет 1/2 на момент поставки. Приобретен для использования с анализаторами cobas c303 (закрытая система), которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования ЛПНП в упаковке. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 2 |
| 86 | 33691162 | cobas c303 Набор для липопротеинов высокой плотности | Тест-набор на липопротеины высокой плотности (ЛПВП, упаковка зеленая). Формат: 700тест/ шт, сыворотка крови. Условия хранения: 2-8°С 1/2 срока. доступность, только для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности составляет 1/2 на момент поставки. Приобретен для использования с анализаторами cobas c303 (представляет собой закрытую систему), которые могут работать только с оригинальным тестовым набором HDL c pack green. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 2 |
| 87 | 33691162 | cobas c303 Набор для определение лактата | Набор для определения лактата, предназначен для анализатора cobas c303. Формат: 100 тестовых образцов. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. °C: на момент поставки доступна половина срока годности. Только для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности составляет 1/2 на момент поставки. Приобретен для использования с анализаторами cobas c303 (которые представляют собой закрытую систему), которые могут работать только с оригинальным тестовым комплектом Lact, c Pack green. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 8 |
| 88 | 33691162 | cobas c303 Набор для определения лактатдегидрогеназы | Набор для тестирования лактатдегидрогеназы для анализатора cobas c303 (LDH, c pack green): 850 тестовых образцов в упаковке. Условия хранения: 2–8°C /2 в наличии, только для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки доступна 1/2 срока годности. Товар предназначен для работы с анализаторами cobas c303 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с LDH, c pack green, c оригинальным тест набором для . Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 89 | 33691162 | cobas c303 Набор для определение липазы | Набор для определения липазы (LIPC c pack green) для анализатора cobas c303 Формат: 200 тестовых образцов. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке C: срок годности указан на момент поставки, только для диагностики in vitro. На момент поставки имеется 1/2 срока годности. Покупка предназначена для использования с анализаторами cobas c303 (представляющими собой закрытую систему), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тестовым набором LIPC, c Pack Green. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 90 | 33691162 | cobas c303 Набор для определение ревматоидного фактора | Набор для тестирования ревматоидного фактора (RF, c pack green) предназначен для анализатора cobas c303. Формат: 400 тестов/шт.Условия хранения: 2–8°C, 1/2 доступности. Только для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности составляет 1/2 на момент поставки. Приобретен для использования с анализаторами cobas c303 (закрытая система), которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования RF, c Pack green: Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 91 | 33691162 | cobas c303 Набор для определение триглицеридов | cobas c303 Набор для тестов на определение триглицеридо (Trig, c pack green) Формат: 1000 тестов в коробке/шт. ՍОбразец для исследования: сыворотка крови. Условия хранения: 15-25 °С,, For In Vitro Diagnostic only: Новый, неиспользованный, в заводской упаковке, в наличии на момент доставки 1/2 срока годности. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами cobas c303 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских клиниках, которые могут работать только с оригинальным набором для определения тестовым набором (Trig, c pack green).Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 92 | 33691162 | cobas c303 Набор для определения общего белка | Тест-набор для определения общего белка (TP, c pack green) для анализатора cobas c303. Оригинал. Формат: 1050 тестов в коробке/шт. ՍОбразец для исследования: сыворотка крови. Условия хранения: 15-25 °С,, For In Vitro Diagnostic only: Новый, неиспользованный, в заводской упаковке, в наличии на момент доставки 1/2 срока годности. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами cobas c303 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских клиниках, которые могут работать только с оригинальным набором для определения тестовым набором TP, c Pack Green.Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 93 | 33691162 | Тест-набор для определения альбумина для анализатора cobas c303 | Тест-набор для определения общего альбумина (Albumin, c pack green) для анализатора cobas c303. Оригинал. Формат: 750 тестов в коробке/шт. ՍОбразец для исследования: сыворотка крови. Условия хранения: 15-25 °С,, For In Vitro Diagnostic only: Новый, неиспользованный, в заводской упаковке, в наличии на момент доставки 1/2 срока годности. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами cobas c303 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских клиниках, которые могут работать только с оригинальным набором для определения тестовым набором (Albumin, c pack green).Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 94 | 33691162 | Тест-набор для определения магния для анализатора cobas c303 | Тест-набор для определения магния для анализатора cobas c303 (MG, c pack green) для анализатора cobas c303. Оригинал. Формат: 690 тестов в коробке/шт. ՍОбразец для исследования: сыворотка крови. Условия хранения: 15-25 °С,, For In Vitro Diagnostic only: Новый, неиспользованный, в заводской упаковке, в наличии на момент доставки 1/2 срока годности. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами cobas c303 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских клиниках, которые могут работать только с оригинальным набором для определения тестовым набором (MG, c pack green).Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 95 | 33141211 | Датчик вакуумной системы для анализатора газов крови и ионов cobac b221 | Датчик вакуумной системы для cobas b221 (анализатор газов и ионов крови), используемый в университетских больницах.Оригинал. Установка производится сертифицированным специалистом.Гарантийный срок не менее 6 месяцев с момента установки. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 96 | 33691162 | Тест набор для количественного определения свободного простат специфического антигена Elexis | Свободный простатический специфический антиген Elecsys (Elecsys FPSA) для анализаторов Elecsys и Cobas e 411. Оригинал. Методом: Электрохемилюминесцентного анализа. Формат: 100 тестов в упак/шт. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: 2-8°С. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки,, For In Vitro Diagnostic: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских клиниках, которые могут работать только с оригинальным набором определения F PSA Elecsys.Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 97 | 33691162 | Калибратор свободного простатического специфического антигена Elecsys | Калибратор свободного простатического специфического антигена Elexis (Elecsys FPSA CalSet): Оригинал: Электрохемилюминесцентный анализ: 4х1мл в коробке/шт: Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: 2-8°С. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки,, For In Vitro Diagnostic: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских клиниках, которые могут работать только с оригинальным Калибратором Elecsys FPSA CalSet.Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 98 | 33691162 | Тест набор для определения ВИЧ 1/2 DUO Cobas e 402 Elecsys | Элексис ВИЧ ВИЧ 1/2 DUO (Elecsys HIV 1/2 DUO) для анализатора Cobas e 402.Оригинал. Методом: Электрохемилюминесцентного анализа. Формат: 300 тестов в упаковке /шт. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. For In Vitro Diagnostic: У поставщика должны быть специалисты, лицензированные компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем, возникающих с объектом закупки, в соответствии с методическими указаниями, выданными компанией-производителем. Условия хранения: при 2-8°С. Наличие не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки, For In Vitro Diagnostic: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys Cobas e 402 (которые представляют собой закрытые системы),, используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Elecsys ВИЧ 1/2 DUO. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 10 |
| 99 | 33691162 | Тест набор для определения антистрептолизин -О | Тест набор для определения антистрептолизин -О (ASLOT, c pack green) для анализатораcobas c303.Оригинал. Методом: Электрохемилюминесцентного анализа. Формат: 300 тестов в упаковке /шт. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. For In Vitro Diagnostic: У поставщика должны быть специалисты, лицензированные компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем, возникающих с объектом закупки, в соответствии с методическими указаниями, выданными компанией-производителем. Условия хранения: при 2-8°С. Наличие не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки, For In Vitro Diagnostic: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами cobas c303 (которые представляют собой закрытые системы),, используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования (ASLOT, c pack green) . Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 100 | 33691162 | Пробирка для забора капиллярной крови | Микропробирка для забора капиллярной крови /TUBE 0.25/0.5 մլ K2E K2EDTA, lavender cap/: Микропробирка для забора капиллярной крови, содержащая ингибитор агрегации тромбоцитов K2EDTA. Используется для гематологических исследований. Формат: 1 микропробирка/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. For In Vitro Diagnostic only: Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт | 1500 |
| 101 | 33691162 | Калибратор B12 | Калибратор для Elecsys и Cobas e 411 (Elecsys Vitamin B12 CalSet) : Оригинал, Формат: 4x1 мл сыворотки/плазмы. Условия: При температуре 2–8°C. Половина срока годности доступна на момент поставки. For In Vitro Diagnostic: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411(которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских клиниках, которые могут работать только с оригинальным КалибраторомElecsys Vitamin B12 CalSet). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 2 |
| 102 | 33141211 | Элексис наконечники | Элексис наконечники (Elecsys Assay tips) для анализаторов Элексис и Кобас e 411. Оригинал. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 30x120 наконечников в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для использования с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными наконечниками Elecsys Assay. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 20 |
| 103 | 33141211 | Элексис микрокюветы | Элексис микрокюветы (Elecsys Assay cup) для анализаторов Элексис и Кобас e 411. Оригинал. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 60x60 микрокювет в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными чашечными микрокюветами Elecsys Assay. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 7 |
| 104 | 33691162 | Тест набор для определения мочевую кислоту для анализаторов Кобас Интегра и Кобас С311 | Тест набор для определения мочевую кислоту для анализаторов Кобас Интегра и Кобас С311 (Uric Acid cobas Integra, cobas c) Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 400 тест в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Кобас Интегра и Кобас С311 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными(Uric Acid cobas Integra, cobas c). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 2 |
| 105 | 33691162 | Тест набор для определения для Фоликулостимулирующено гормона Elecsys | Тест набор для определения для Фоликулостимулирующено гормона Elecsys (ElecsysFSH) Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 тест в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Elecsys (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными(ElecsysFSH). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 7 |
| 106 | 33691162 | Калибратор для определения для Фоликулостимулирующено гормона Elecsys | Калибратор для определения для Фоликулостимулирующено гормона Elecsys (Elecsys FSH CalSet): Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 тест в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Elecsys (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными (Elecsys FSH CalSet). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 107 | 33691162 | Набор для количественного анализа лютеинизирующего гормона Elexis | Набор для количественного анализа лютеинизирующего гормона Elexis (Elecsys LH). Оригинал: Для анализатора Elexis e 411. Формат: коробка для тестов на 100 шт. Новый, неиспользованный, с полным сроком годности: Для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Elecsys (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными (Elecsys LH). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 7 |
| 108 | 33691162 | Калибратор лютеинизирующего гормона Elexis | Калибратор лютеинизирующего гормона Elexis (Elecsys LH CalSet):Оригинал: Электрохемилюминесцентный анализ: Новый, неиспользованный, со сроком годности 1/2 на момент поставки: Условия хранения: 2-8°С. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным калибратором Elecsys LH CalSet. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 109 | 33691162 | Тест Набор для определение С-пептида | Elexys C-пептид для анализатора: Оригинал: Электрохемилюминесцентный анализ: Новый, неиспользованный, со сроком годности не менее 1/2. Наличие: Для диагностики in vitro. Условия хранения: при 2-8°С. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Elecsys C-пептид. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 3 |
| 110 | 33691162 | C пептида CS | Калибратор Elecsys C-пептида для анализатора Elecsys e 411: Оригинал: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4х1 мл в коробке. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки в наличии не менее 1/2 срока годности. For In Vitro Diagnostic: Условия хранения: при 2-8°С. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным калибратором Elecsys C-пептид CalSet. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 111 | 33691162 | Элексис витамин Д пресиконтроль | Анализатор Elexys e 411: Оригинал: Электрохемилюминесцентный анализ: Новый, неиспользованный, срок годности не менее 1/2, доступен для диагностики in vitro. Условия хранения: при 2-8°С. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным Precicontrol Elecsys Precicontrol Витамин D. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 112 | 33691162 | Набор для определения паратиреоидного гормона | Паратиреоидный гормон Elecsys (Elecsys PTH) для анализатора Cobas e 411. Оригинал: Электрохемилюминесцентный анализ: 100 определений в коробке: Новый, неиспользованный, со сроком годности не менее 1/2. Условия хранения: при 2-8°С. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тестовым набором Elecsys PTH. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 113 | 33691162 | Паратиреоидный гормон CS | Калибратор паратироидного гормона Elecsys (Elecsys PTH CalSet) для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4х1мл в коробке. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности не менее 1/2. Для диагностики in vitro: Условия хранения: 2–8°C. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тестовым набором Elecsys PTH CalSet. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 114 | 33691162 | Тест-набор для определения антител IgM к вирусу гепатита А для Maglumi | Тест-набор для определения антител IgM к вирусу гепатита А для Maglumi (Maglumi HAV IgM). Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 50 тест в упаковке, калибратор, контрол/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными (Maglumi HAV IgM). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 115 | 33691162 | Стерильная среда крови для выявления аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. | Стерильная среда крови для выявления аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Флакон содержит высокопитательную среду, Brain Heart Infusion Broth (B.H.I.) p-аминобензойную кислоту (PABA) и полианетолсульфонат натрия (SPS). Формат: 6х9 мл флаконов/шт.В упаковке имеется руководство пользователя.Наличие сертификатов ISO 9001, ISO 13485, CE, IVD обязательно при поставке каждой партии. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке, в наличии на момент доставки 1/2 срока годности. | шт | 15 |
| 116 | 33691162 | Мультимаркер Elexis pressicontrol | Мультимаркер Elexis presicontrol для анализаторов Elexis и Cobas e 411. Оригинал. Методом: Электрохемилюминесцентного анализа. Формат: 6х2 мл в упак/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.For In Vitro Diagnostic: Условия хранения: при 2-8°С. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских клиниках, которые могут работать только с оригинальным с оригинальным мультимаркером Elecsys PTH CalSet Elecsys presicontrol. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 117 | 33691162 | Быстрый тест для определения 4-го генерации антигенов / антител ВИЧ | Быстрый тест для определения 4-го генерации антигенов / антител ВИЧ /HIV Ag/Ab 4th Gen. Rapid Test S/P/WB Combo Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood)/. Формат: 1 тест-кассета/шт. Тип теста: кассетный (Cassette). Время, необходимое для обследования - максимум 15 минут. Чувствительность: 100%. Специфичность: 100%. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. | шт. | 200 |

*Заявка на закупку сделана на основании Закона "О закупках" РА статьи 15, части 6.

**Продукция будет поставлена ​​в 2025 году при условии предоставления соответствующих финансовых ресурсов, с даты вступления в силу соглашения между сторонами.

***Оплата поставленного товара будет произведена в 2025 году, при наличии соответствующих финансовых средств, путем перечисления безналичных денежных средств в драмах РА на расчетный счет Продавца, начиная с даты вступления в силу договора между сторонами. Передача денежных средств производится на основании акта сдачи-приемки в месяцы, указанные в графике платежей по договору (приложение N 3), в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря данного года.

****Срок поставки товара, а в случае поэтапного исполнения договора - срок первого этапа, должен быть установлен не менее 20 календарных дней, исчисление которых производится на дату заключения договора. силу условий исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором, за исключением случаев, когда выбранный участник согласен поставить товар в более короткий срок.

*****Техническая характеристика товара, предлагаемая участником, а в случаях, указанных в приглашении, также товарный знак и производитель, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технической характеристики, указанной в приглашении. В данном случае оценочная комиссия оценивает также соответствие полного описания товара требованиям приглашения, и если оценочная комиссия фиксирует несоответствия полного описания товара, предлагаемого участником, требованиям, указанным в приглашении, и они в установленном порядке не исправляются участником или в результате исправления возникли иные несоответствия, то указанное обстоятельство является основанием для неудовлетворительной оценки и отклонения заявления данного участника.

******Для всех лотов обязательно наличие товарного знака и сведений об изготовителе (организация-производитель - обязательно).

*******В случае если участник указывает в заявке более одного товарного знака или производителя на один и тот же товар, при исполнении договора осуществляется единовременная и/или поэтапная поставка товара на всю партию, указанную в договоре. осуществляется только одной из торговых марок или производителей, указанных в договоре, по выбору поставщика.

*****В случае возможности различной (двойственной) интерпретации текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.