2. ՌԱԿ պահարան 22 տեղանոց, ապակե դռնով, ոտքերով

3. Ցանցային բաժանարար

Պրոցեսոր – 98DX3236 800MHz (1 Core)
Հիշողություն – 512MB RAM / 16GB Flash
Ethernet փոխարկիչ – 24* 10/100/1000 Ethernet ports
Աշխատանքային ջերմաստիճանի պայմանը – -40°C ~ 60°C
Ելքային հոսանք – 10-30V
SFP պորտ – 2
Օպերատիվ հիշողություն – Routher OS/ Switch OS

4. Անխափան սնուցման սարք

Հիմնական մուտքային լարումը 230 Վ

Այլ Մուտքային լարում 220 Վ- 240 Վ

Հիմնական ելքային լարումը 230 Վ

Այլ Ելքային լարում 220 Վ

240 Վ

Նոմինալ հզորությունը [W] 2100 Վտ

Նոմինալ հզորություն, VA 3000 ՎԱ