## ցանկ
Ցանկ
NN | CPV կոդ | Պարագայի անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Ընդհանուր քանակ | Միավորի գին ,դրամ | Գումար դրամ | Техническая характеристика | Наименование | Единица измерения
1 | 33141203 | Տպիչի թուղթ նախատեսված cobas c111 սարքի համար | Թուղթ նախատեսված սարքի՝ կոբաս c111 տպիչի համար: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ | Հատ | 10 | 410 | 4100 | Бумага для принтера cobas c111 | Бумага для принтера cobas c111 | шт
2 | 33211250 | Cobas c111 C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու | C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP, Cobas c111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 1200 | 504 | 604800 | Тест для определения Ц-реактивного белка для cobas c 111 | Тест для определения Ц-реактивного белка для cobas c 111 | тест
3 | 33111490 | cobas c111 Հալոգեն լամպ 12 v/20 w | Հալոգեն լամպ 12 V/20 W cobas c111 անալիզատորի համար; Ֆիրմային նշանի առկայությունըպարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: | հատ | 2 | 54000 | 108000 | Лампа галогенная для cobas c 111 | Лампа галогенная для cobas c 111 | шт
4 | 33111490 | cobas c111 սարքի ասեղ | cobas c111 սարքի ասեղ | հատ | 2 | 180000 | 360000 | Игла для аппарата cobas c111 | Игла для аппарата cobas c111 | шт
5 | 33691162 | Sysmex XP-300 Սելպակ 10 լ | Սելպակ (Cell pack), լուծիչ նախատեսված XP-300 հեմատոլոգիական անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 10 Լիտր: Ստուգող նմուշ`երակային և մազանոթային արյուն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic 1լիտր-1հատ | հատ | 120 | 2100 | 252000 | Sysmex XP-300 селпак 10 л | Sysmex XP-300 селпак 10 л | литр
6 | 33691162 | Sysmex XP-300 Սելքլին | Cellclean, մաքրող լուծույթ, XP-300 սարքերի համար, Ֆորմատ՝ 50 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic: 1մլ-1հատ | հատ | 200 | 852 | 170400 | Чистящий раствор для аппарата XP-300 селклин | Чистящий раствор для аппарата XP-300 селклин | мл
7 | 33691162 | Sysmex XP-300 Ստրոմատոլայզեր WH | Ստրոմատոլայզեր-WH (STROMATOLYSER -WH), քայքայող նյութ նախատեսված XP-300 հեմատոլոգիական անալիզատորի համար։ Ֆորմատ`3x500 միլիլիտր: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic 1մլ-1հատ | հատ | 4550 | 80 | 364000 | Sysmex XP-300 строматолайзер WH | Sysmex XP-300 строматолайзер WH | мл
8 | 24321860 | Ազոտական թթու | Ազոտական թթու , կոնցենտրիկ , 1 լ շշով | կգ | 2 | 2000 | 4000 | Азотная кислота , конц. , 1 л тара | Азотная кислота , конц. , 1 л тара | кг
9 | 33691162 | Ալանին ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու | ԱԼՏ (ALT, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 1200 | 44 | 52800 | Аланин аминотрансфераза для cobas c 111 | Аланин аминотрансфераза для cobas c 111 | тест
10 | 33141165 | Ալբումին որոշման թեստ հավաքածու | Ալբումին (Albumin BCG, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, առկայություն For In Vitro Diagnostic only | հատ | 1200 | 46 | 55200 | Тест для определения альбумина для cobas c 111 | Тест для определения альбумина для cobas c 111 | тест
11 | 33211430 | Ալֆա ամիլազա որոշման թեստ հավաքածու | Ալֆա ամիլազ (α-Amylase, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար Ֆորմատ` 2 x 100 թեսթ։ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 1200 | 214 | 256800 | Тест для определения альфа амилазы для cobas c 111 | Тест для определения альфа амилазы для cobas c 111 | тест
12 | 33691162 | Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու | ԱՍՏ (ALT, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`4 x 100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 1200 | 45 | 54000 | Аспартат аминотрансфераза для cobas c 111 | Аспартат амиотрансфераза для cobas c 111 | тест
13 | 33691167 | Ախտահանված ապլիկատորներ | Ստերիլ ապլիկատոր միանվագ օգտագործման տրանսպորտային տուփի մեջ, վիսկոզա, պլաստիկ : Տրանսպորտային տուփի երկարությունը 17 սմ , պլաստիկե ճկվող զողիկի երկարությոինը - 13 սմ , այն ամրացված է կափարիչին ։ Տուփի վրա պարտադիր լինի պիտակ , պիտանելիության ժամկետի նշումով, պացիենտի տվյալները լրացնելու համար նախատեսված հատվածով ։ | հատ | 500 | 31 | 15500 | Стерильные аппликаторы с пробирками | Стерильные аппликаторы с пробирками | шт
14 | 33691162 | Ակտիվատոր նյութ նախատեսված cobas c sistems սարքի համար | Ակտիվատոր նյութ նախատեսված cobas c 111 sistems սարքի համար ։ Ֆորմատ 9x12 մլ ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only 1մլ-1հատ | հատ | 216 | 333 | 71928 | Активатор для аппарата cobas c sistems | Активатор для аппарата cobas c sistems | мл
15 | 33211140 | Բիլիռուբին ընդհանուր | Բիլիռուբին ընդհանուր , թեստ , cobas C 111 համար ։ | հատ | 400 | 56 | 22400 | Билирубин общий ,прямой | Билирубин общий ,прямой | тест
16 | 33211140 | Բիլիռուբին անուղղակի ( կապված ) | Բիլիռուբին անուղղակի, ( կապված ) , թեստ , cobas C 111 | հատ | 400 | 52.5 | 21000 | Билирубин связанный, непрямой | Билирубин связанный, непрямой | тест
17 | 33691162 | Լվացող հեղուկ հիմնային CLEAN | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի CLEAN ( NaOH ) cobas c 111 համար , ֆորմատ 4x21 մլ ,1մլ-1հատ | հատ | 84 | 241 | 20244
18 | 33691162 | Գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազա որոշման թեստ հավաքածու | գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազա (g-Glutamyltransferase,cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար։ Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only | հատ | 1000 | 66 | 66000 | Тест ля определения гамма-глютаминтрансферазы для cobas c 111 | Тест для определения гамма-глютаминтрансферазы для cobas c 111 | тест
19 | 33211120 | Գլյուկոզի որոշման թեստ հավաքածու | Գլյուկոզա (Glucose HK cobas c111): Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 800 | 41 | 32800 | Реактив для пределения глюкозы для cobas c 111 | Реактив для пределения глюкозы для cobas c 111 | тест
20 | 33691162 | Դեպրոտեինիզացնող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար | ISE Deproteinizer: Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`2 x 11մլ։ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only , 1մլ-1հատ | հատ | 220 | 304 | 66880 | Жидкость депротеинирующая для cobas c111 анализатора | Жидкость депротеинирующая для cobas c111 анализатора | мл
21 | 33691162 | Լակտատ դեհիդրոգենազի որոշման թեստ- հավաքածու | ԼԴՀ (LDHI2 IFCC, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար:Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 200 | 197 | 39400 | Тест набор LDH лактогидрогеназы для cobas 111 | Тест набор LDH лактогидрогеназы для cobas 111 | мл
22 | 33691162 | Լվացող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար | Լվացող հեղուկ կոբաս c111 անալիզատորի համար, Ֆորմատ`1000 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only , 1մլ-1հատ | հատ | 3000 | 14 | 42000 | Моющая жидкость для cobas c 111 | Моющая жидкость для cobas c 111 | мл
23 | 33691162 | Կալիբրատոր նյութ նախատեսված բիոքիմիական թեստերի համար | Calibrator f.a.s. նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 12 x 3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only , 1մլ-1հատ | հատ | 36 | 963 | 34668 | Калибратор для анализатора cobas c 111 | Калибратор для анализатора cobas c 111 | мл
24 | 33691162 | Կյուվետներ/ Cuvettes/150x4հատ | Stago ընկերության STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված ռեակցիոն կյուվետներ /Empty 150 strips of 4 cuvette/: Ֆորմատ՝ 150 x 4 հատ/ տուփ: Կյուվետի չափսերը. գնդիկի շարժման հետագծի լայնությունը՝ 1.8 մմ, իսկ գնդիկի շարժման հետագծի երկարությունը՝ 10.7 մմ։ Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Չօգտագործված: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | հատ | 600 | 77 | 46200 | Кюветы 150х4 | Кюветы 150х4 | мл
25 | 33691162 | Կրեատինին որոշման թեստ հավաքածու | Կրեատինին (creatinin jaffe, cobas c111): Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 1200 | 39 | 46800 | Тест для определения креатина для cobas c 111 | Тест для определения креатина для cobas c 111 | шт
26 | 33691162 | Միզանյութի որոշման թեստ հավաքածու | Միզանյութ (Urea, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 1200 | 46 | 55200 | Тест для определения мочевины для cobas c 111 | Тест для определения мочевины для cobas c 111 | тест
27 | 33691136 | Նոսրացնող հեղուկ NaCl 9% | NaCl 9% Diluent: Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`4x12 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only, 1մլ-1հատ | հատ | 96 | 304 | 29184 | Разбавитель натрия хлорид для cobas c 111 | Разбавитель натрия хлорид для cobas c 111 | тест
28 | 33691162 | Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու նախատեսված cobas c111 սարքի համար | Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու Micro Cuvettes (1.680 pcs in box) Կոբաս Ս 111անալիզատորի համար: Ֆորմատ`1.680 կյուվետներ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 10080 | 38 | 383040 | Наборы кювет для cobas c 111 | Наборы кювет для cobas c 111 | мл
29 | 33691162 | Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 1 | PreciControl ClinChem Multi 1 , c111 Կոբաս և Ս311 անալիզատորների համար Ստուգիչ հեղուկ։ Ֆորմատ` 1x 5 մլ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only , 1մլ-1հատ | հատ | 30 | 1512 | 45360 | Контрольное вещество для cobas c 111 | Контрольное вещество для cobas c 111 | мл
30 | 33691162 | Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 2 | PreciControl ClinChem Multi 2 c111, Ստուգիչ հեղուկ։ Ֆորմատ` 1x5 մլ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only, 1մլ-1հատ | հատ | 30 | 1512 | 45360 | Контрольное вещество для cobas c 111 | Контрольное вещество для cobas c 111 | мл
31 | 33141203 | Տպիչի թուղթ նախատեսված Sysmex XP-300 սարքի համար | Տպիչի թուղթ նախատեսված Sysmex XP-300 սարքի համար, թղթի լայնությունը՝ 50 մմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ։ | հատ | 10 | 600 | 6000 | Термобумага для Sysmex XP-300 | Термобумага для Sysmex XP-300 | мл
32 | 33141100 | Էյթչեք մակարդակ 1 / ցածր - EIGHTCHECK - 3WP-N | Էյթչեք ցածր մակարդակի /EIGHTCHECK - 3WP-N/ կոնտրոլ հեղուկ նախատեսված XP-300 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար ։ Ֆորմատ 1,5 մլ ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը ։ Պահպանման պայմանները ՝ 2-8 C ջերմաստիճանում ։ For In Vitro Diagnostic | հատ | 2 | 32040 | 64080 | EIGHTCHECK - 3WP-N контрольная жидкость для XP-300 | EIGHTCHECK - 3WP-N контрольная жидкость для XP-300 | шт
33 | 33111230 | Ծայրակալ դեղին 200մկլ/վրկ | Ծայրակալ փոքր 200մկլ, լաբորատոր /դեղին գույն/ | հատ | 1000 | 1 | 1000 | Наконечники для автомат -пипеток синие . 200Мк/сек | Наконечники для автомат -пипеток синие . 200Мк/сек | шт
34 | 33111230 | Ծայրակալ կապույտ 1000մկլ/վրկ | Ծայրակալ մեծ 1000մկլ, լաբորատոր / կապույտ գույն/ | հատ | 1000 | 2 | 2000 | Наконечники для автомат -пипеток синие . 1000мк/сек | Наконечники для автомат -пипеток синие . 1000мк/сек | шт
35 | 33141100 | Ծածկապակի 24x50 | Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսերը՝ 24մմx50մմ : Տուփը N100 Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 2000 | 5 | 10000 | Покровное стекло 24x50 | Покровное стекло 24x50 . В упаковке по 100 шт | шт
36 | 33691162 | Պետրիի թասիկ | Պետրիի թասիկ պլաստմասսե | հատ | 300 | 33 | 9900 | Чашка Петри пластмассовая | Чашка Петри пластмассовая | шт
37 | 33141100 | ՌՈԵ պիպետ սանդղակով | ՌՈԵ պիպետ սանդղակով | հատ | 50 | 98 | 4900 | Пипетки СОЭ со шкалой | Пипетки СОЭ со шкалой | шт
38 | 33691167 | Պանչենկոյի ապարատ | ՌՈԵ պիպետների շտատիվ , 10 կամ 12 տեղանոց , կամ համարժեք , մետաղական կամ պլաստմասսե | հատ | 1 | 5000 | 5000 | Аппарат Панченко | Аппарат Панченко | шт
39 | 33691167 | Սեմփլ քափ | Սեմփել քափ/: Ֆորմատ՝ 1000հատ/տուփ: üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ՝ ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ç»ñÙաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 5000 | 9.36 | 46800 | Семпель кап/: Формат: 1000 шт/коробка. Наличие ученой степени обязательно. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки, Для диагностики In Vitro. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем. У поставщика должны быть специалисты, лицензированные компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем, возникающих с объектом закупки, в соответствии с методическими указаниями, выданными компанией-производителем. | Семпель кап/: Формат: 1000 шт/коробка. Наличие ученой степени обязательно. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки, Для диагностики In Vitro. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем. У поставщика должны быть специалисты, лицензированные компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем, возникающих с объектом закупки, в соответствии с методическими указаниями, выданными компанией-производителем. | шт
40 | 33691162 | Յունիկալիբրատոր նախատեսված մակարդելիության թեստերի կալիբրովկայի համար | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Յունիկալիբրատոր /UNICALIBRATOR/, Ֆորմատ՝ 6x1մլ: Օգտագործվում է որպես կալիբրատոր պրոթրոմբինային ժամանակ և ֆիբրինոգեն հետազոտությունների համար: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): 1տուփ - 1հատ | հատ | 1 | 51840 | 51840 | Юникалибратор для анализатора STart Max /UNICALIBRATOR/, Формат: 6х1мл. Используется в качестве калибратора для исследований протромбинового времени и фибриногена. Наличие QR-кода и штрих-кода. Наличие торговой марки. Условия хранения: при 2-8°С. 1/2 срока годности на момент доставки. Для диагностики in vitro. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | Юникалибратор для анализатора STart Max /UNICALIBRATOR/, Формат: 6х1мл. Используется в качестве калибратора для исследований протромбинового времени и фибриногена. Наличие QR-кода и штрих-кода. Наличие торговой марки. Условия хранения: при 2-8°С. 1/2 срока годности на момент доставки. Для диагностики in vitro. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | упаковка
41 | 33691167 | Կոնտրոլ PN Stago | Start Max վերլուծիչի համար նախատեսված ստուգիչներ` 2 մակարդակ, Ֆորմատ՝12x2x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի1/2: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, 13485, CE Mark: 1տուփ- 1 հատ | հատ | 1 | 105120 | 105120 | Тестер для анализатора Start Max: 2 уровня, Формат: 12х2х1мл. Брендирование обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. 1/2 срока годности на момент доставки. Обязательным условием является то, что товар не был в употреблении. Международная сертификация безопасности производства и контроля качества ISO 9001, 13485, CE Mark, выданная производителем. | Тестер для анализатора Start Max: 2 уровня, Формат: 12х2х1мл. Брендирование обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. 1/2 срока годности на момент доставки. Обязательным условием является то, что товар не был в употреблении. Международная сертификация безопасности производства и контроля качества ISO 9001, 13485, CE Mark, выданная производителем. | упаковка
42 | 33691167 | Ցեֆաս պրոտեին կալիբրատոր | Calibrator f.a.s. Protein: Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 5 x 1մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1տուփ - 1 հատ | հատ | 1 | 72100 | 72100 | Калибратор ф.а.с. Белок: Для анализаторов Cobas C311. Формат: 5 х 1 мл. На момент доставки на товаре должна быть доступна не менее 1/2 срока годности. Наличие фирменного знака обязательно, наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. У поставщика должны быть специалисты, лицензированные компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем, возникающих с объектом закупки, в соответствии с методическими указаниями, выданными компанией-производителем. | Калибратор ф.а.с. Белок: Для анализаторов Cobas C311. Формат: 5 х 1 мл. На момент доставки на товаре должна быть доступна не менее 1/2 срока годности. Наличие фирменного знака обязательно, наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. У поставщика должны быть специалисты, лицензированные компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем, возникающих с объектом закупки, в соответствии с методическими указаниями, выданными компанией-производителем. | упаковка
43 | 33691167 | Ջրի ֆիլտր նախատեսված cobas 111 համար | Ջրի ֆիլտր նախատեսված cobas 111 համար , տուփի մեջ 10 հատ կամ համարժեք , 1տուփ - 1հատ | հատ | 1 | 40000 | 40000 | Фильтр для воды предназначен для Cobas 111 | Фильтр для воды предназначен для Cobas 111 | шт
44 | 33141410 | Անալիզների պլաստիկ տարա 100 մլ | Պլաստիկ տարրա անալիզների համար ստերիլ, շպատել գդալիկով 100մլ: Յուրաքանչյուր տարրա առանձին փաթեթավորումով: | հատ | 1000 | 51 | 51000 | Стерильная пластиковая тара для анализа с ложкой,100 мл. Каждая вещь в индивидуальной упаковке. | Стерильная пластиковая тара для анализа с ложкой,100 мл. Каждая вещь в индивидуальной упаковке. | шт
45 | 33141100 | Ստերիլիզացիոն թեստ ավտոկլավի համար | Ստերիլիզացիոն թեսթ ավտոկլավի համար թղթյա , Медис -132/20-1 տաք գոլորշիով ստերիլիզացման սարքի համար բազմապարամետրանոց, տուփի մեջ 1000 հատ | հատ | 1000 | 8 | 8000 | Бумага стерилизационная для автоклава Медис-132/20-1 для многопараметрического аппарата для стерилизации горячим паром, 1000 шт. в коробке | Бумага стерилизационная для автоклава Медис-132/20-1 для многопараметрического аппарата для стерилизации горячим паром, 1000 шт. в коробке | шт
46 | 33141100 | Առարկայական ապակի | Առարկայական ապակի: Չափսերը՝ 25,4x76,2մմ(1''x3'') : Տուփ N50 ։ | հատ | 2000 | 8 | 16000 | Предметное стекло. Размеры: 25,4x76,2 мм (1x3 дюйма). Коробка N50. | Предметное стекло. Размеры: 25,4x76,2 мм (1x3 дюйма). Коробка N50. | шт
47 | 33211280 | Բրուցելլեզի որոշման ռապիդ թեստ | Բրուցելլեզի որոշման ռապիդ թեստ | հատ | 20 | 1440 | 28800 | Экспресс-тест на бруцеллез | Экспресс-тест на бруцеллез | тест
48 | 33191310 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 5մլ գել ակտիվատոր + Cl. | Վակումային փորձանոթ Gel+Clot Activator պարունակող 5մլ: Պահպանման պայմանները՝ 4-30C։ Որակը ՝ ISO 90001 և ISO 13485 կամ համարժեք : For In Vitro Diagnosticonly | հատ | 2000 | 25 | 50000 | Вакуумная пробирка с активатором геля+сгустка 5 мл. Условия хранения: 4-30С. Качество: ISO 90001 и ISO 13485 или эквивалентные. Только для диагностики in vitro | Вакуумная пробирка с активатором геля+сгустка 5 мл. Условия хранения: 4-30С. Качество: ISO 90001 и ISO 13485 или эквивалентные. Только для диагностики in vitro | шт
49 | 33191310 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 3,6մլ + ցիտրիքում | Վակումային փորձանոթ ցիտրիքում պարունակող 3,6մլ : Պահպանման պայմանները՝ 4-30C։ Որակը ՝ ISO 90001 և ISO 13485 կամ համարժեք : For In Vitro Diagnosticonly | հատ | 300 | 20 | 6000 | Вакуумная пробирка, содержащая 3,6 мл лимонной кислоты. Условия хранения: 4-30С. Качество: ISO 90001 и ISO 13485 или эквивалентные. Только для диагностики in vitro | Вакуумная пробирка, содержащая 3,6 мл лимонной кислоты. Условия хранения: 4-30С. Качество: ISO 90001 и ISO 13485 или эквивалентные. Только для диагностики in vitro | шт
50 | 33191310 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 2մլ + K2 EDTA | Վակուումային փորձանոթ K2EDTA 2 մլ Պահպանման պայմանները: 15-300C üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: ForIn Vitro Diagnosticonly | հատ | 2500 | 18.7 | 46750 | Ваккумные пластиковые пробирки с K2EDTA 2 мл | Ваккумные пластиковые пробирки с K2EDTA 2 мл | шт
51 | 33191310 | Մինիկոլեկտ՝ մազանոթային արյան հավաքման փորձանոթ | MiniCollect TUBE 0.25 / 0.5 ml K2E K2EDTAlavender cap․ Մազանոթային արյան հավաքման փորձանոթ, որը պարունակում է թրոմբագոյացումը կասեցնող K2EDTA։ Կիրառվում է արյունաբանական հետազոտությունների համար։ | հատ | 50 | 90 | 4500 | MiniCollect TUBE 0,25/0,5 мл K2E K2EDTA лавандовый колпачок: Пробирка для забора капиллярной крови, содержащая антитромботическое средство K2EDTA. Используется для гематологических исследований. | MiniCollect TUBE 0,25/0,5 мл K2E K2EDTA лавандовый колпачок: Пробирка для забора капиллярной крови, содержащая антитромботическое средство K2EDTA. Используется для гематологических исследований. | шт
52 | 33691162 | Մեզի ստրիպ թեստ | Մեզի ստրիպ թեստ 10 պարամետր՝ Urobilinogen, Glucose, Bilirubin, Ketones, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Nitrite, Leucocytes։ Հավաքածուն նախատեսված է CYANStrip Mini վերլուծիչով հետազոտություն իրականացնելու համար։ Ֆորմատը՝ 100 թեստ/տուփում։ Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-30°C։ | հատ | 1000 | 61 | 61000 | Рапид тесты для анализа мочи 10 параметров | Рапид тесты для анализа мочи | шт
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք է արտահայտությունը:
Հանձնելու պահին պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ը ։ Մատակարարումները կատարվեն էլեկտրոնային պատվերի հիման վրա , աշխատանքային օրերին , մինչև ժամը 15․00 , պատվերը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում , մատակարարող ընկերության ներկայացուցիչի կողմից ։ Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել սառցե շղթա ։