ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ

| ПРОДУКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Բ | Название и CPV-код по плану закупок | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена за единицу /тысяча драм/ | Общая цена /тысяча драм/ | Общее количество | Подачи |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Срок* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Запасные части приборов для измерения пьянства /пипич/ CPV-код 38431411/502 | Согласно Приложению-1 | штук | 187,80 | 37560000 | 200000 | Налбандяна 130 | В течение 21 дня после вступления соглашения в силу : |

Приложение -1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Չ/Բ-1

Дудка прибора для измерения пьянства

Дудка предназначена для использования в приборе для измерения пьянства.

Содержание или отсутствие алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе определяется с помощью индивидуальных гигиенических дудок, предназначенных для одноразового использования.

Физические свойства

| Продукт | Результат |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I - A | IV - A |  |
| Плотность /г/см/ | 0,899 | 0,884 | 0,880 – 0,913 |
| Степень плавления C | 175 – 179 | 174 – 180 | 160 – 180 |
| Экстракт гексана % | < 1.0 | < 1,0 | 6,4 не более |
| Экстракт ксилола % | 2,8 | 2,6 | 9,8 не более |
| Размеры | 111 x 14.5 мм |  |  |
| Вес (100 штук) | 0.3 кг |  |  |
| Подтверждение гигиенических особенностей | Соответствие США F.D.A. C.F.R. 21, с частью 177.1520 |  |  |
| Обязательное условие՝ товары должны быть новыми и неиспользованными. Упаковка՝ следующие записи, напечатанные на индивидуальном гигиеническом полиэтилене, обязательном армянском языке՝ 1. для одноразового использования 2. не использовать, если упаковка повреждена 3. 100% гигиенический 4. не подлежит продаже 5. срок годности – неограниченный 6. Соответствие США F.D.A. C.F.R. 21, с частью 177.1520 7․ Обязательное условие՝ одукт должен быть новым, неиспользованным․ Перевозка поставщиком |  |  |  |