ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ     ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ  -  ԳՆՄԱՆ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅ

| Ա Պ Ր Ա Ն Ք Ի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Բ | Անվանումը և CPV-կոդը ըստ գնումների պլանի | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափման միավորը | Միավոր գինը Հազար դրամ/ | Ընդհանուր գինը /Հազար դրամ/ | Ընդհ -ուր քանակը | Մատուցման |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ժամկետը* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Խմածությունը չափող սարքերի պահեստամասեր /փչիկ/ CPV – կոդը 38431411/502 | Ըստ հավելված-1-ի | հատ | 187,80 | 37560000 | 200000 | Նալբանդյան 130 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 21 օր օրվա ընթացքում : |

Հավելված -1

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն     Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Չ/Բ-1

Խմածությունը չափող սարքի փչիկ

Փչիկը նախատեսվում է օգտագործելու խմածությունը չափող սարքում:

Մարդու արտաշնչած օդում ալկոհոլի պարունակությունը կամ բացակայությունը որոշվում է անհատական հիգիենիկ փչիկների միջոցով, որը նախատեսված է մեկ անգամյա օգտագործման համար:

Ֆիզիկական հատկությունները

| Ապրանք | Արդյունք |  | Բնութագիր |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I - A | IV - A |  |
| Խտություն /գ/սմ / | 0,899 | 0,884 | 0,880 – 0,913 |
| Հալման աստիճան C | 175 – 179 | 174 – 180 | 160 – 180 |
| Հեքսանի էքստրակտ % | < 1.0 | < 1,0 | 6,4 ոչ ավելի |
| Քսիլոլի էքստրակտ % | 2,8 | 2,6 | 9,8 ոչ ավելի |
| Չափերը | 111 x 14.5 մմ |  |  |
| Քաշը (100 հատ) | 0.3կգ |  |  |
| Հաստատում հիգիենիկ հատկանիշներ | Համապատասխանությունը ԱՄՆ-ի F.D.A. C.F.R. 21, մաս՝ 177.1520-ի հետ |  |  |
| Պարտադիր պայման` Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Փաթեթավորումը՝ անհատական, հիգիենիկ պոլիէթիլենով, պարտադիր հայերեն լեզվով պոլիէթիլենի վրա տպագրված հետևյալ գրառումները՝ 1. մեկ անգամյա օգտագործման համար 2. չօգտագործել, եթե փաթեթավորումը վնասված է 3. 100% հիգիենիկ 4. վաճառքի ենթակա չէ 5. պահպանման ժամկետը – անսահմանափակ 6. Համապատասխանությունը ԱՄՆ-ի F.D.A. C.F.R. 21, մաս՝ 177.1520-ի հետ 7. Պարտադիր պայման` Ապրանքը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումը մատակարարի կողմից: |  |  |  |