Перевод: армянский - русский - www.onlinedoctranslator.com

ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ № 1

ГУБЕРНАТОР РА АРАРАТНА КАДРОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 2025 ГОДА  с кодом ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/1  ДЛЯ:``"ТОПЛИВО".  РУКИ ВВЕРХ!

1. Описание предмета покупки

Предметом покупки является администрация губернатора Арарата.потребности для``

топлива  приобретение

Приложение: число1:

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ - ГРАФИК ЗАКУПОК

| Продукт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер дозы в приглашении | транзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | название и торговая марка | производитель и страна происхождения | техническая спецификация | единица измерения | цена за единицу/ драм | общая стоимость/ драм | Общая сумма | поставлять |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | количество предметов | Крайний срок** |
| 1: | 09132200 | Бензин обычный | Зарубежная страна | Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91, моторным методом: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм3, объемная доля. бензола Не более 1%, плотность: 150:При температуре С: от 720 до 775 кг/м3, содержании серы: не более 10 мг/кг, массовой доле кислорода: не более 2,7%, объемной доле окислителей, не более метанола-3%, этанола-5. %, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый спирт-10%, тербутиловый спирт-7%, эфиры (С5:и более) - 15%, другие окислители - 10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА от 2004 года. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный решением N 1592 от 11 ноября. | литр |  |  | 6000 | купонный метод | 6000 | С 01.01.2025 по 25.12.2025 равными ежеквартальными платежами, 1-я поставка в 20-й календарный день после вступления договора в силу. |