ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ   ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| հ/հ | Գնման առարկայի անվանումը | Չափման միավոր | CPV | Գնման առարկայի բնութագիրը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | օդորակիչներ | 5 հատ | 39714200-501 | Սենյակային օդորակիչ (ինվերտորային) առնվազն 18000BTU, նախատեսված օդի սառեցման և տաքացման համար, խոնավեցման ռեժիմով: Պատին ամրացման համար /սպլիտ/: Սպասարկող տարածքի նվազագույն մակերեսը՝ 50քմ: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակով, ֆիլտրը՝ ածխային, սառեցման հզորությունը` նվազագույնը 4500Վտ, տաքացման հզորությունը` նվազագույնը 5000Վտ: Հզորությունը՝ (հովացում/տաքացում) մինչև 1.7 կՎտ/ժ Միաֆազ: Գույնը՝ սպիտակ: - Երաշխիքային ժամկետն` առնվազն 365 օրացուցային օր: Ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է Վաճառողի կողմից: |
| 2 | օդորակիչներ | 5 հատ | 39714200-502 | Սենյակային օդորակիչ (ինվերտոր) առնվազն 12000BTU, նախատեսված օդի սառեցման և տաքացման համար, խոնավեցման ռեժիմով: Պատին ամրացման համար /սպլիտ/: Սպասարկող տարածքի նվազագույն մակերեսը՝ 40քմ: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակով, ֆիլտրը՝ ածխային, հզորությունը սառեցման ռեժիմում` նվազագույնը 3000Վտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում` նվազագույնը 3500Վտ: Միաֆազ: Գույնը՝ սպիտակ: - Երաշխիքային ժամկետն` առնվազն 365 օրացուցային օր: Ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է Վաճառողի կողմից: |
| 3 | սառնարաններ | 6 հատ | 39711140-501 | Սառնարան․ Տեսակը՝ ստանդարտ, սառցախցիկի դիրքը՝ ներսի, կառավարման տեսակը՝ մեխանիկական, լուսավորման համակարգի առկայություն, կոմպրեսորների քանակը՝ առնվազն 1, ընդհանուր օգտագործման ծավալը սառցախցիկի հետ միասին առնվազն 90լ, բարձրությունը՝ 90-140 սմ., դռների քանակը՝ 1, սառեցման աստիճանը (Ց)՝ -8º: Գույնը` սպիտակ: |

*  Ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

** Ապրանքի տեղափոխումը կատարվում է Վաճառողի կողմից:

***Ապրանքը պետք է  մատակարարվի ՀՀ կառավարական տուն, թիվ 3շ, 4-րդ հարկ հասցեով

**** Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, առնվազն 20 օրացուցային օր է, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով  (համաձայնագրով) նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը: Մատակարարման ժամկետները կհստակեցվեն ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող  համաձայնագրով:

*****Երաշխիքային սպասարկում   առնվազն 365 օրացուցային օր:

Մասնակցի կողմից տեխնիկական բնութագիրը պարտադիր պետք է ներառի նաև տեղեկատվություն.

- Առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի,  մակնիշի վերաբերյալ:

- սպասարկման կենտրոնի հասցեի վերաբերյալ:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| № | Название предмета покупки | Единица измерения | CPV | Описание предмета покупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кондиционер | 5 шт | 37914200-501 | Комнатный кондиционер (инверторный) мощностью не менее 18000BTU, предназначен для охлаждения и обогрева воздуха, с режимом увлажнения. Для крепления к стене /сплит/. Минимальная площадь зоны обслуживания – 50 квадратных метров. Управление: дистанционное управление, фильтр: угольный, мощность охлаждения: минимум 4500 Вт, мощность нагрева: минимум 5000 Вт. Производительность: (охлаждение/нагрев) до 1,7 кВт/ч Однофазный. Белый цвет. - Гарантийный срок: не менее 365 календарных дней. Транспортировку и установку товара осуществляет Продавец. |
| 2 | кондиционер | 5 шт | 37914200-502 | Комнатный настенный кондиционер инвертор, предназначенный для охлаждения и обогрева воздуха помещений /сплит-система/, с режимом увлажнения, мощность 12000BTU. Минимальная площадь обслуживания помещения- 40кв.м. Управление с помощью пульта дистанционного управления. Минимальная мощность в режиме охлаждения 3000 Вт, минимальная мощность в режиме обогрева 3500 Вт; Фильтр очистки – угольный. Однофазный. Белый цвет. - Гарантийный срок: не менее 365 календарных дней. Транспортировку и установку товара осуществляет Продавец. |
| 3 | холодильник | 6 шт | 39711140-501 | Холодильник: Тип: стандартный, расположение морозильной камеры: закрытое, тип управления: механическое, наличие системы освещения, количество компрессоров: не менее 1, общий полезный объем с морозильной камерой не менее 90 л, высота: 90-140 см, количество дверей : 1, степень охлаждения (С): -8° Цвет: белый. |

* Продукт должен быть новый, в неиспользованной заводской упаковке.

**Доставка продукта осуществляется Продавцом.

*** Товар должен быть доставлен по адресу Дом Правительства РА № 3, 4 этаж.

**** Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки срок первого этапа поставки составляет не менее 20 календарных дней, исчисление которых производится на дату вступления в силу условий выполнение прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором (соглашением), за исключением случая, когда выбранный участник согласен на поставку продукции в более короткий срок. Срок поставки не может быть позднее 20 декабря данного года. Сроки поставки будут указаны в соглашении сторон при наличии финансовых возможностей.

***** Гарантийное обслуживание не менее 365 календарных дней.

Техническая характеристика, предоставленная участниками, должна также включать информацию:

о предлагаемом товарном знаке, торговой марке:

Наличие сервисного центра с указанием адреса.