Характеристики стандартных образцов

Слиток чистых металлов, состоящий из следующих металлов: S, Ti, Cu, Cr, Fe, Ni, Zn, Zr, Mo, Ag, Sn, W, Au, Pb.

Диаметр отдельного металлического покрытия на плитке не менее 5 мм.

Чистота 99,9% и более.

новый, неиспользованный, в заводской упаковке

должен иметь сертификат калибровки

гарантийный срок не менее 1 (одного) года