Ստանդարտ նմուշների  բնութագրերը

Մաքուր մետաղների սալիկ, բաղկացած հետևյալ մետաղներից  S, Ti, Cu, Cr, Fe, Ni, Zn, Zr, Mo, Ag, Sn, W, Au,  Pb.

Սալիկի վրա առանձին մետաղի ծածկութի տրամագիծ ոչ պակաս 5մմ

99.9 % և ավել մաքրությամբ

նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ

պետք է ունենա տրամաչափարկման սերտիֆիկատ

երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 (մեկ) տարի