Характеристики стандартных образцов

Стандартный образец, покрытый металлами определенной толщины: сплав Zn/Fe.

(35-38) мкм, с погрешностью ±20 %

новый, неиспользованный, в заводской упаковке

калиброванный

гарантийный срок не менее 1 (одного) года