Характеристики стандартных образцов

Стандартный образец с покрытием из металла определенной толщины: сплав Ag/Ni/CuZ.

5 мкм, погрешность ±20 %

новый, неиспользованный, в заводской упаковке

иметь сертификат калибровки

гарантийный срок не менее 1 (одного) года