Ստանդարտ նմուշների  բնութագրերը

Մետաղների հստակ հաստությամբ պատված ստանդարտ նմուշ՝ Ag/Ni/CuZ համաձուլվածք

5 մկմ, ±20% սխալանքով

նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ

ունենա տրամաչափարկման սերտիֆիկատ

երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 (մեկ) տարի