## Sheet1
h/h | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV Код | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV Код | Գնման առարկայի անվանումը | Название товара закупки | *** Ապրանքային նշանը և(կամ) մոդելը և(կամ) արտադրողը *** Товарный знак и/или модель и/или производитель | *** Համարժեք հանդիսաղոցները *** Эквивалентные товары | Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը | Технические и качественные характеристики предмета закупки | Չափման միավորը | Единица измерения | Միավորի գինը ՀՀ դրամով Цена за единицу в драмах РА | 2025թ. Գնման պլանով նախատեսված ընդհանուր քանակը Общее количество za 2025 год | Ընդամենը գումարը ՀՀ դրամով Итого Сумма в драмах РА
1 | 33141211 | 33141211/501 | Բալոն հելիումի | Баллон с гелиумом |  |  | Բալոն, լիցքավորված հելիում գազով, 32-33լ, 490-500 Psi ճնշումով, նախատեսված է ինտրա-աորտիկ բալոնային պոմպի համար: | Цилиндр, наполненный гелиум газом, 32-33 л, давление 490-500 Psi, предназначен для внутри-аортального баллонного насоса. | հատ | штука | 53000 | 4 | 212000
2 | 9211200 | 09211200/501 | Կոմպրեսորի յուղ | Масло компресора |  |  | 20 լիտրանոց տարայով, գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված Չիկագո Պնեվմատիքս CPD75G կոմպրեսորի համար: | Масло компресора, предназначен для компресора CPD75G, кислородной станции Чикаго Пневматикс, 20л: | լիտր | литр | 8377 | 120 | 1005240
3 | 33191120 | 33191120/501 | Շիռմա | Ширма |  |  | Եռափեղկ շիռմա առնվազն 165սմ ընդհանուր բարձրությամբ, յուրաքանչյուր փեղկի լայնքը ոչ պակաս քան 60սմ, իրանը չժանգոտող պողպատ ոչ պակաս քան 1,9սմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 1մմ, յուրաքանչյուր փեղկի իրանը ամբողջական մետաղական խողովակից՝ առանց անկյունային կցորդիչ դետալների, ցանկալի է առանց եռակցումների, իսկ դրանց դեպքում եռակցումը պետք է լինի հպման գծով ամբողջական՝ առանց ընդհատումների: Փեղկերի միացումը միմիանց պետք է լինի այնպիսին, որ մեկը մյուսի հանդեպ պտտվի երկու կողմի վրա ամբողջությամբ (360աստիճան), առնվազն յուրաքանչյուր փեղկի վրա առկա ոտք երկու ակերով, որոնց առանցքները իրարից հեռու են առնվազն 35սմ, քողարկող շերտը չպետք է լինի կտոր, պետք է լինի հատուկ պլաստիկից, որը ենթակա է տեղում մաքրման և ախտահանման հիվանդանոցային նյութերով: Պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: | Трехпролетная ширма общей высотой не менее 165см, ширина каждой створки не менее 60см, корпус из нержавеющей стали с диаметром не менее 1,9 см, толщина стенки не менее 1мм, корпус каждой створки из цельнометаллической трубы: без угловых деталей прикрепления, желательно без сварок, а при сварок, швы должны быть на всю линию соприкосновения без приостоновок. Соединение створок должно быть таким, чтобы одна вокруг другого могла поворачиваться в обе стороны полностью (360 градусов), как минимум на каждой створке должен быть ножка с двумя роликами, расстояние осей между них не менее 35см, маскирующий слой не должен быть тканевым, должен быть из специального пластика, подлежащего очистке и дезинфекции на месте с использованием больничных материалов. Должно предоставлятся гарантия не менее 1 года. | հատ | штука | 80000 | 20 | 1600000
4 | 33111490 | 33111490/501 | Պահեստամաս 9180 Ասեղի հավաքածու | Запчасть 9180 Набор иголки |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի պահեստամաս` ասեղի հավաքածու: | Запчасть электролитного анализатора Roche 9180: Набор иголки | հատ | штука | 144000 | 2 | 288000
5 | 33111490 | 33111490/502 | Պահեստամաս 9180 Պերիստալտիկ պոմպի խողովակ | Запчасть 9180 Трубка перисталтик насоса |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի պահեստամաս`, պերիստալտիկ պոմպի խողովակ: | Запчасть электролитного анализатора Roche 9180: Трубка перисталтик насоса | հատ | штука | 24000 | 5 | 120000
6 | 33111490 | 33111490/503 | Պահեստամաս 9180 Տարեկան սպասարկման հավաքածու | Запчасть 9180 Набор годового обслуживания |  |  | Պահեստամաս, Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված Տարեկան սպասարկման հավաքածու: | Набор годового обслуживания, предусмотренный для Roche 9180 электролитного анализатора, в заводской упаковке. | հատ | штука | 90000 | 1 | 90000
7 | 33111490 | 33111490/504 | Պահեստամաս ABX խնամքի հավաքածու տարեկան | Запчасть ABX набор годового обслуживания |  |  | Տարեկան խնամքի հավաքածու նախատեսված Micros ES 60 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: | набор годового обслуживания предусмотренный для автоматизированных гематологических анализаторов Micros ES 60. | հատ | штука | 112000 | 1 | 112000
8 | 33111490 | 33111490/505 | Պահեստամաս ABX խնամքի հավաքածու տարեկան | Запчасть ABX набор годового обслуживания |  |  | Տարեկան խնամքի հավաքածու նախատեսված HORIBA Yumizen H500 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: | набор годового обслуживания предусмотренный для автоматизированных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500. | հատ | штука | 126000 | 1 | 126000
9 | 33111490 | 33111490/506 | Պահեստամաս c311 Հալոգեն լամպ 12v/50W | Запчасть c311 Лампа галогеновая 12v/50W |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար: 12 V/50 W հզորությամբ: | Предусмотрена для анализатора COBAS c311. Мощность 12 V/50 W. | հատ | штука | 195000 | 3 | 585000
10 | 33111490 | 33111490/507 | Պահեստամաս Արյան ճնշման Մանժետ 25-35 | Запчасть манжета для измерения артериального давления 25-35 |  |  | Պահեստամաս, Արյան ճնշման Մանժետ 25-35 չափսի, 2 խողովակով: | Запчасть, манжета для измерения артериального давления, размер 25-35, с 2 трубками. | հատ | штука | 5000 | 70 | 350000
11 | 33111490 | 33111490/508 | Պահեստամաս Արյան ճնշման Մանժետ 33-47 | Запчасть манжета для измерения артериального давления 33-47 |  |  | Պահեստամաս, Արյան ճնշման Մանժետ 33-47 չափսի, 2 խողովակով: | Запчасть, манжета для измерения артериального давления, размер 33-47, с 2 трубками. | հատ | штука | 5000 | 10 | 50000
12 | 33111490 | 33111490/509 | Պահեստամաս Բակտերիոցիդ ՈՒՄ լամպ մեծ | Мактериоцидная УФ лампа большая |  |  | 99.9% օդի ստերիլություն ապահովող, բժշկական նշանակության օդի մանրէազերծման սարքավորման համար նախատեսված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման լամպեր, աշխատաժամանակը՝ ոչ պակաս 8000 ժամ, չափը 90սմ: | УФ-лампы для медицинского оборудования стерилизации воздуха, обеспечивающие стерильность воздуха 99,9%, время работы: не менее 8000 часов, размер 90см. | հատ | штука | 10000 | 6 | 60000
13 | 33111490 | 33111490/510 | Պահեստամաս Բակտերիոցիդ ՈՒՄ լամպ փոքր | Мактериоцидная УФ лампа маленькая |  |  | 99.9% օդի ստերիլություն ապահովող, բժշկական նշանակության օդի մանրէազերծման սարքավորման համար նախատեսված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման լամպեր, աշխատաժամանակը՝ ոչ պակաս 8000 ժամ, չափը 45սմ: | УФ-лампы для медицинского оборудования стерилизации воздуха, обеспечивающие стерильность воздуха 99,9%, время работы: не менее 8000 часов, размер 45см. | հատ | штука | 8000 | 20 | 160000
14 | 33111490 | 33111490/511 | Պահեստամաս Թթվածնի կոմպրեսորի Սոլենոիդ փական | Запчасть Соленоид клапан компрессора кислорода |  |  | Թթվածնի կոմպրեսորի Սոլենոիդ փական, նախատեսված Բժշկական թթվածին արտադրող կայանի Չիկագո Պնեվմատիքս CPD75G կոմպրեսորի համար: | Соленоид клапан компрессора кислорода, предназначен для компресора CPD75G кислородной станции Чикаго Пневматикс, | հատ | штука | 49140 | 1 | 49140
15 | 42121680 | 42121680/501 | Պահեստամաս Թթվածնի հոսքագծի զտիչ | Запчасть Фильтр системы подачи кислорода |  |  | Բժշկական թթվածին արտադրող Չիկագո Պնեվմատիքս կայանի թթվածնի հոսքագծի զտիչ ֆիլտրացիոն էլեմենտը C,02,207 PF: | Для системы подачи кислорода кислородной станции Чикаго Пневматикс, фильтроэлемент C,02,207 PF | հատ | штука | 113000 | 20 | 2260000
16 | 42121680 | 42121680/502 | Պահեստամաս Թթվածնի հոսքագծի զտիչ | Запчасть Фильтр системы подачи кислорода |  |  | Բժշկական թթվածին արտադրող կայանի թթվածնի հոսքագծի զտիչ ֆիլտրացիոն էլեմենտը C,02,208 MF | Для системы подачи кислорода кислородной станции Чикаго Пневматикс, фильтроэлемент C,02,208 MF | հատ | штука | 113000 | 20 | 2260000
17 | 42121680 | 42121680/503 | Պահեստամաս Թթվածնի հոսքագծի զտիչ | Запчасть Фильтр системы подачи кислорода |  |  | Բժշկական թթվածին արտադրող կայանի թթվածնի հոսքագծի զտիչ ֆիլտրացիոն էլեմեմնտը C,02,209 AC | Для системы подачи кислорода кислородной станции Чикаго Пневматикс, фильтроэлемент C,02,209 AC | հատ | штука | 113000 | 20 | 2260000
18 | 33111490 | 33111490/512 | Պահեստամաս լամպ լարինգասկոպի | Лампа для ларингоскопа |  |  | Լարինգասկոպի լամպ, համատեղելի Օրիոն ֆիրմայի լարինգասկոպի շեղբերի հետ, լույսը սպիտակ գույն: | Лампа совместима с клиноками ларингоскопа Orion, цвет света белый. | հատ | штука | 3700 | 20 | 74000
19 | 33111490 | 33111490/513 | Պահեստամաս Լար ԷՍԳ-ի | Запчасть Кабель для ЭКГ |  |  | ԷՍԳ լար 5 Ճյուղանի, միացման ձևը <<կոկորդիլոս>>:, GE-Marquette մոնիտորի ԷՍԳ մալուխի հետ համատեղելի:(միացման 5 գլխիկների գույները՝ սև, դեղին, կանաչ, կարմիր, սպիտակ) | Кабель ЭКГ 5 веточный, форма соединения <<крокодил>>, совместим с ЭКГ кабелем монитора GE-Marquette. (цвета 5 соединительных головок: черный, желтый, зеленый, красный, белый) | հատ | штука | 10000 | 50 | 500000
20 | 33111490 | 33111490/514 | Պահեստամաս Լար ԷՍԳ-ի | Запчасть Кабель для ЭКГ |  |  | ԷՍԳ լար LEAD հիմնական, 5 բնիկանի: | Кабель ЭКГ LEAD основной 5 раземный. | հատ | штука | 11000 | 20 | 220000
21 | 33111490 | 33111490/515 | Պահեստամաս Լար ԷՍԳ-ի | Запчасть Кабель для ЭКГ |  |  | ԷՍԳ լար LEAD հիմնական և պացիենտին միացման հինգ ճյուղանի հատվածը միասին, միացման ձևը <<կոկորդիլոս>>: | Кабель ЭКГ LEAD основной вместе с 5 ветвенный частю для соединения к пациенту, форма соединения <<крокодил>> | հատ | штука | 16300 | 15 | 244500
22 | 33111490 | 33111490/516 | Պահեստամաս լար Հոլտերի | Запчасть кабель Холтера |  |  | TZ medical ֆիրմայի արտադրության Clarus 40 հոլտերի լար երեք ճյուղանի` տափակ, կլորավուն գլխիկներով | Трехжильный кабель для холтера Clarus 40 фирмы TZ medical, головки плоские, кругловатые. | հատ | штука | 47000 | 6 | 282000
23 | 33111490 | 33111490/517 | Պահեստամաս լար ջերմաչափով | Запчасть кабелем с градусником |  |  | Մաշկի ջերմաչափ, լարով, Solar 8000 պացիենտի մոնիտորի համար: | Проводной кожный термометр для монитора пациента Solar 8000. | հատ | штука | 14500 | 15 | 217500
24 | 33111490 | 33111490/518 | Պահեստամաս Լար ռեկտալ ջերմային տվիչի միացման | Соединительный кабель ректального термодатчика |  |  | Ռեկտալ ջերմային տվիչի միացման լար, մի կողմը միանում է GE Marquette սարքավորման հիմնական լարին, մյուս կողմը ռեկտալ տվիչին | Соединительный кабель ректального термодатчика, один конец подключается к основному кабелю GE Marquette, другой конец — к ректальному датчику | հատ | штука | 12000 | 10 | 120000
25 | 33111490 | 33111490/519 | Պահեստամաս Լար ռեկտալ ջերմային տվիչի միացման հիմնական | Основной соединительный кабель термодатчика |  |  | Միացման հիմնական լար, նախատեսված ռեկտալ ջերմային տվիչը GE Marquette սարքավորմանը միացնելու համար, մի կողմը 11 ոտիկ, մյուս կողմը 2 բնիկ՝ T1 և T2: | Основной соединительный кабель, предназначенный для подключения ректального термодатчика к оборудованию GE Marquette, с одной стороны 11 контактов, с другой стороны 2 разъема: Т1 и Т2. | հատ | штука | 60000 | 20 | 1200000
26 | 33111490 | 33111490/520 | Պահեստամաս Լար Տելեմետրիայի | Запчасть Кабель для телеметрии |  |  | Տելեմետրիայի լար 5 ճյուղանի, միացման ձևը <<կոկորդիլոս>>: | Кабель для телеметрии, 5 веточный, тип соединения <<крокодил>>. | հատ | штука | 9200 | 70 | 644000
27 | 33111490 | 33111490/521 | Պահեստամաս Լար տրանսդյուսորի միացման | Запчасть кабель для подключения трансдюсора |  |  | Լար Տրանսդյուսերի միացման, համատեղելի Solar 8000 մոնիտորի հետ. | кабель для подключения трансдюсора, совместимое с монитором Solar 8000. | հատ | штука | 32000 | 8 | 256000
28 | 33111490 | 33111490/522 | Պահեստամաս լար օքսիմետրի տվիչի | Запчасть кабель датчика оксиметра |  |  | Երկարացման լար, նախատեսված օքսիմետրի տվիչը սարքավորմանը միացնելու համար, երկարությունը 2,4մ, ստանդարտը` Nellcor: | Удлинительный кабель для подключения датчика оксиметра к оборудованию, длина 2,4м, стандарт: Nellcor. | հատ | штука | 14800 | 30 | 444000
29 | 33111490 | 33111490/523 | Պահեստամաս լար օքսիմետրի տվիչի | Запчасть кабель датчика оксиметра |  |  | Երկարացման լար, նախատեսված օքսիմետրի տվիչը սարքավորմանը միացնելու համար, երկարությունը 2,4մ, ստանդարտը`Massimo: | Удлинительный кабель для подключения датчика оксиметра к оборудованию, длина 2,4м, стандарт: Massimo. | հատ | штука | 14800 | 30 | 444000
30 | 33111490 | 33111490/524 | Պահեստամաս խլացուցիչ | Запчасть глушитель |  |  | Թթվածին արտադրող կայանի հետ կիրառելի խլացուցիչի(Silenser) ներդիր միջուկ, էֆեկտիվ մակերեսը 960մմ², միացման պորտի չափի ցուցանիշը 2, աշխատանքային ճնշումը 1 ՄՊա, թողունակությունը մինչև 80մ³/ր: | Вставной сердечник глушителья(Silenser) для кислородной станции, эффективная площадь 960 мм², индекс размера порта 2, рабочее давление 1 МПа, расход до 80 м³/мин. | հատ | штука | 35000 | 10 | 350000
31 | 33111490 | 33111490/525 | Պահեստամաս խոնավացման խցիկ | Запчасть Камера увлажнения |  |  | Խոնավացման խցիկ նախատեսված F&P խոնավացման սարքի համար, բազմակի օգտագործման, մեծահասակի: | Камера увлажнения, для увлажнителя F&P, многоразовая, для взрослых. | հատ | штука | 86000 | 10 | 860000
32 | 33111490 | 33111490/526 | Պահեստամաս խոնավացուցչի տաքացման լար | Запчасть линия подогрева увлажнителя. |  |  | Fisher & Paykel MR 850 խոնավացուցիչի համար նախատեսված(հետը համատեղելի) տաքացման լար, բազմակի օգտագործման, նախատեսված է շնչառական խողովակի մեջ գազի տաքացման և կոնդենսացիայի նվազեցման համար, կոննեկտորի տրամագիծը 22մմ ներքին և 22մմ արտաքին, տվիչի մուտքային բնիկը 2 կոնտակտային, կլոր ձևի, ջերմաստիճանային պորտի առկայություն, լարի երկարությունը 100-140սմ: | Нагревательный кабель для(совместимый) увлажнителя Fisher & Paykel MR 850, многоразовый, предназначен для нагрева газа и уменьшения конденсации в дыхательной трубке, диаметр разъема 22 мм внутренний и 22 мм внешний, входной разъем датчика 2 контакта, круглой формы, имеется температурный порт, длина шнура 100-140 см. | հատ | штука | 23000 | 10 | 230000
33 | 33111490 | 33111490/527 | Պահեստամաս խոնավացուցչի տաքացման լար | Запчасть линия подогрева увлажнителя. |  |  | Fisher & Paykel MR 730 խոնավացուցիչի համար նախատեսված(հետը համատեղելի) տաքացման լար, բազմակի օգտագործման, նախատեսված է շնչառական խողովակի մեջ գազի տաքացման և կոնդենսացիայի նվազեցման համար, կոննեկտորի տրամագիծը 22մմ ներքին և 22մմ արտաքին, տվիչի մուտքային բնիկը 2 կոնտակտային ուղղանկյուն ձևի, ջերմաստիճանային պորտի առկայություն, լարի երկարությունը 100-140սմ: | Нагревательный кабель для(совместимый) увлажнителя Fisher & Paykel MR 730, многоразовый, предназначен для нагрева газа и уменьшения конденсации в дыхательной трубке, диаметр разъема 22 мм внутренний и 22 мм внешний, входной разъем датчика 2 контакта, прямоугольной формы, имеется температурный порт, длина шнура 100-140 см. | հատ | штука | 23000 | 5 | 115000
34 | 33111490 | 33111490/528 | Պահեստամաս Հեպաֆիլտր | Запчасть Гепафильтры |  |  | Արդյունավետությունը` 99,99%, 600x600մմ չափսի, թողունակությունը 0,3 միկրոն: Նախատեսված է գոյություն ունեցող վիրահատարանի օդափոխության համակարգի համար: | Эффективность: 99,99%, размер 600x600 мм, полоса пропускания 0,3 мкм. Предназначен для существующей системы вентиляции. | հատ | штука | 339000 | 9 | 3051000
35 | 33111490 | 33111490/529 | Պահեստամաս Հեպաֆիլտր | Запчасть Гепафильтры |  |  | Հեպաֆիլտր մաքրման E10 դասի, չափսերը՝ 610-610-292մմ, արդյունավետությունը` 85%: Նախատեսված է վերակենդանացման բաժանմունքի գոյություն ունեցող օդափոխության համակարգի համար: | Гепафильтр класса очистки E10, размеры 610-610-292мм, эффективность: 85%. Предназначен для существующей системы вентиляции реанимационного отделения. | հատ | штука | 360000 | 3 | 1080000
36 | 33111490 | 33111490/530 | Պահեստամաս Հեպաֆիլտր | Запчасть Гепафильтры |  |  | Հեպաֆիլտր մաքրման H13 դասի, չափսերը՝ 305-610-78մմ, արդյունավետությունը` 99,95%: Նախատեսված է գոյություն ունեցող վիրահատարանի օդափոխության համակարգի համար: | Гепафильтр класса очистки H13, размеры 305-610-78мм, эффективность: 99,95%. Предназначен для существующей системы вентиляции. | հատ | штука | 100000 | 4 | 400000
37 | 33111490 | 33111490/531 | Պահեստամաս մալուխ անալայզերի | Запчасть кабель системы абляции |  |  | Քառաբևեռ մալուխ՝ նախատեսված Մեդտրոնիկ ֆիրմայի անալայզերի համար, կիրառվում է ռիթմավար սարքերի տեղադրման ժամանակ էլեկտրոդների տեխնիկական տվյալները ստուգելու համար: | Четырехполярный кабель, предназначенный для аналайзера Medtronic, используется для проверки технических данных электродов при установке кардиостимуляторов. | հատ | штука | 165360 | 4 | 661440
38 | 33111490 | 33111490/532 | Պահեստամաս ջերմաստիճանի տվիչ | Запчасть датчик температуры |  |  | Fisher & Paykel MR850 խոնավացուցչի համար նախատեսված(հետը համատեղելի) ջերմաստիճանի տվիչ: | Датчик температуры для(совместимый) увлажнителя Fisher & Paykel MR850. | հատ | штука | 25000 | 10 | 250000
39 | 42121680 | 42121680/504 | Պահեստամաս Վերանորոգման հավաքածու 2000 ժամ | Запчасть ремонтный комплект 2000ч. |  |  | Բժշկական թթվածին արտադրող կայանի Չիկագո Պնեվմատիքս CPD75G կոմպրեսորի սպասարկման համար նախատեսված պահեստամասերի հավաքածու 2000ժամ | Ремонтный комплект 2000ч, предназначен для компресора CPD75G кислородной станции Чикаго Пневматикс, | հատ | штука | 121512 | 3 | 364536
40 | 42121670 | 42121670/502 | Պահեստամաս Վերանորոգման հավաքածու 6000 ժամ | Запчасть Ремонтный комплект 6000ч. |  |  | Բժշկական թթվածին արտադրող կայանի Չիկագո Պնեվմատիքս CPD75G կոմպրեսորի սպասարկման համար նախատեսված պահեստամասերի հավաքածու 6000ժամ` | Ремонтный комплект 6000ч, предназначен для компресора CPD75G кислородной станции Чикаго Пневматикс | հատ | штука | 738300 | 1 | 738300
41 | 33111490 | 33111490/533 | Պահեստամաս Տվիչ օքսիմետրի մեծահասակի | Запчасть Датчик оксиметра для взрослых |  |  | Տվիչ օքսիմետրի, մեծահասակի, բազմակի օգտագործման, մատին տեղադրվող, սեղմակով, լարով, կիրառելի Nellcor ստանդարտի հետ, DS-100A: | Датчик оксиметра для взрослых, многоразовый, с креплением на палец, Применяется со стандартом Nellcor, DS-100A. | հատ | штука | 17334 | 20 | 346680
42 | 33111490 | 33111490/534 | Պահեստամաս Տվիչ օքսիմետրի մեծահասակի | Запчасть Датчик оксиметра для взрослых |  |  | Տվիչ օքսիմետրի մեծահասակի բազմակի օգտագործման, մատին տեղադրվող ռետինե գլխիկով, կիրառելի Masimo ստանդարտի հետ, MPS166B | Датчик оксиметра для взрослых, многоразовый, с резиновым креплением на палец, применим со стандартом Masimo. MPS166B | հատ | штука | 39334 | 25 | 983350
43 | 33111490 | 33111490/535 | Պահեստամաս Տրեդմիլի լար | Запчасть кабель для тредмила |  |  | 10 ճյուղանի էՍԳ լար, 3,5 մետր երկարության, նախատեսված սթրեսային ԷՍԳ վարժությունների դեպքում կիրառման համար, միացման գլխիկների ստանդարտը AHA, կիրառելի Schiller տրեդմիլի հետ: | Кабель ЭКГ с 10 ветвенный, длина 3,5 м, предназначен для использования при стресс ЭКГ с нагрузкой, соединительная головка стандарта AHA, применима с тредмилом Schiller. | հատ | штука | 55000 | 2 | 110000
44 | 33111490 | 33111490/536 | Պահեստամաս Ֆիլտր ջրի | Запчасть Фильтр воды |  |  | Միկրոֆիլտրացիոն քարտրիճ, ֆիլտրացիոն ցուցանիշը 5 мкм, MFC, <<Մեդիանա-ֆիլտր>> արտադրության АЛ-2 ջրի թորման սարքավորման հետ կիրառելի | Картридж микрофильтрационный , фильтрация 5 мкм, MFC, используемый с обарудованием АЛ-2 производства <<Медиана-филтр>> | հատ | штука | 15000 | 2 | 30000
45 | 33111490 | 33111490/537 | Պահեստամաս Ֆիլտր ջրի | Запчасть Фильтр воды |  |  | Քարտրիճ գրանուլավորված ակտիվացված ածուխով АСС 13", <<Մեդիանա-ֆիլտր>> արտադրության АЛ-2 ջրի թորման սարքավորման համար | Картридж с гранулированным активированным углем АСС 13 для обарудования АЛ-2 производства <<Медиана-филтр>> | հատ | штука | 27600 | 2 | 55200
46 | 33111490 | 33111490/538 | Պահեստամաս Ֆիլտր ջրի | Запчасть Фильтр воды |  |  | Քարտրիճ մեմբրանային էլեմենտով, ROC 13'', <<Մեդիանա-ֆիլտր>> արտադրության АЛ-2 ջրի թորման սարքավորման հետ կիրառելի | Картридж с мембранным элементом, ROC 13'', используемый с обарудованием АЛ-2 производства <<Медиана-филтр>> | հատ | штука | 66000 | 2 | 132000
47 | 33111490 | 33111490/539 | Պահեստամաս Ֆիլտր ջրի | Запчасть Фильтр воды |  |  | Քարտրիճ իոնիտով MBC 15'', <<Մեդիանա-ֆիլտր>> արտադրության АЛ-2 ջրի թորման սարքավորման հետ կիրառելի | Картридж с ионитом, MBC, 15'', используемый с обарудованием АЛ-2 производства <<Медиана-филтр>> | հատ | штука | 73500 | 4 | 294000
48 | 33181340 | 33181340/501 | Պերիկարդ արհեստական | Перикард исскуственный |  |  | Արհեստական հյուսվածք Vascular-Patch, միկրոծակոտկեն, միկրոթելքավոր նյութ, անոթային վիրաբուժության մեջ կիրառելու համար, նյութը` բիոհամատեղելի պոլիէսթեր-ուրետան: Չափսերը` 1x7սմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Искусственный ткань Vascular-Patch, микропористый, микроволокнистый материал, для применения в сосудистой хирургии, , материал: биосовместимый полиэстер-уретан: Размеры: 1х7см. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 24000 | 5 | 120000
49 | 33141211 | 33141211/502 | Պոմպ արյան | Насос крови |  |  | Կենտրոնախույս պոմպ PC ծածկույթով՝ արյան արտամարմնային շրջանառության համար նախատեսված, համատեղելի Սորին ֆիրմայի STOCKERT SCP սարքավորման հետ: | Центробежный насос с PC покрытием для экстракорпорального кровообращения,совместим с оборудованием Sorin STOCKERT SCP. | հատ | штука | 60000 | 24 | 1440000
50 | 33141121 | 33141121/502 | Վիրաբուժական թել 4.0 | Хирургический шовный материал 4.0 |  |  | Double-armed, CV-4, 2 ասեղ, ծակող, ասեղի չափը 17մմ, 3/8 շրջան, թելի երկարությունը 91սմ, չներծծվող: Կիրառվում է սրտի վիրաբուժության ժամանակ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Double-armed, CV-4, 2 иглы, колующие, размер иглы 17мм, 3/8 окружности, длина нити 91см, нерассасывающаяся. Используется в кардиохирургии. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 24000 | 24 | 576000
51 | 33141121 | 33141121/503 | Վիրաբուժական թել 5.0 | Хирургический шовный материал 5.0 |  |  | Double-armed, CV-5, 2 ասեղ, ծակող, ասեղի չափը 13մմ, 1/2 շրջան, թելի երկարությունը 61սմ, չներծծվող: Կիրառվում է սրտի վիրաբուժության ժամանակ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Double-armed, CV-5, 2 иглы, колующие, размер иглы 13мм, 1/2 окружности, длина нити 61см, нерассасывающаяся. Используется в кардиохирургии. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 24000 | 24 | 576000
52 | 33141121 | 33141121/504 | Վիրաբուժական թել 6.0 | Хирургический шовный материал 6.0 |  |  | Double-armed, CV-6, 2 ասեղ, ծակող, ասեղի չափը 13մմ, 3/8 շրջան, թելի երկարությունը 61սմ, չներծծվող: Կիրառվում է սրտի վիրաբուժության ժամանակ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Double-armed, CV-6, 2 иглы, колующие, размер иглы 13мм, 3/8 окружности, длина нити 61см, нерассасывающаяся. Используется в кардиохирургии. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 24000 | 24 | 576000
53 | 31521510 | 31521510/501 | Քսենոնային լամպ | Ксеноновый ламп |  |  | Նախատեսված վիրաբուժական լույսի աղբյուրի (MLX300) համար, աշխատանքային լարումը` 13-16 V, նոմինալը` 14V, թույլատրելի հզորությունը` 180-320W, նոմինալը` 300W, թույլատրելի հոսանքը` 10-22A, նոմինալը` 21A, լուսային հոսքը` 5000Lum, Ռեսուրսը` 1000 աշխատաժամ: | Предназначен для хирургического источника света (MLX300), рабочее напряжение: 13-16 В, номинальное: 14 В, допустимая мощность: 180-320 Вт, номинальная: 300 Вт, допустимый ток: 10-22 А, номинальный: 21 А, световой поток: 5000 люм, Ресурс: 1000 рабочих часов. | հատ | штука | 280000 | 1 | 280000
54 | 33141137 | 33141137/501 | Կաթետր բալոն ինտրա-աորտիկ | Катетр балон интра-аортик |  |  | Պարունակությունը` 1 հատ ԻԱԲ կաթետր 8 Fr. 40cc, 1 հատ ողղորդիչ 8Fr. 6", 1հատ կաթետրի ընդլայնիչ, համատաղելի Մաքետ Դեյթասքոփ արտադրության ԻԱԲ պոմպի հետ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: | Содержание: 1 шт. интра-аортик балон катетр 8 фр. 40cc, 1 направляюший 8Fr. 6 ", 1 расширитель катетра, совместимый с помпом Макет Дейтаскоп. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае забракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. | հատ | штука | 450000 | 12 | 5400000
55 | 33141156 | 33141156/501 | Ձեռնոց վիրահատական 6,0 | Перчатки хирургические 6,0 | Մեդլայն | Ansell EPIC | Վիրահատական ձեռնոց, բնական լատեքսից, թույլ փոշեպատ կամ առանց փոշի, մանրէազերծված գամմա ճառագայթային մեթոդով, չափսը 6,0, զույգով, որը համարվում է մեկ միավոր, կրկնակի փաթեթավորում, առաջինը հատուկ թուղթ, երկրորդը` արտաքին փաթեթավորումը, պոլիմերային, մի կողմը թափանցիկ, մյուս կողմի վրա բոլոր տվյալների պարտադիր նշագրումով (արտադրող, արտադրման ժամկետ, ստերիլիզացիայ մեթոդ, նյութը, չափսը, թույլ փոշեպատ լինելու մասին տվյալ): Բացելու համար արտաքին փաթեթի վերին հատվածում պետք է լինի իրար չկպած հատված երկու շերտը առանձին բռնելու համար: Բացելիս առտաքին փաթեթավորման երկու շերտերը պետք է առանց պատառոտվելու և վնասվելու, առանց դժվարության, սոսնձի հատվածից հստակ առանձնանան միմյանցից , որը ապահովում է վիրահատական ստերիլ դաշտի վրա անվտանգ բացվելու ֆունկցիան: CE որակի հավաստագրի առկայություն: | Перчатки хирургические, из натурального латексные, малопудренные или неопудренные, стерилизованные с методом гамма излучения, размер 6,0, парами, которое считается одной единицей, двойная упоковка,начальная упоковка специальная бумага, вторая: наружная упоковка, полимерная, одна сторона прозрачная, на другой стороне с надписьями всех данных (производитель, дата производства, метод стерилизации, материал, размер, информация об малоопудренности). Для вскрытия на верхней части наружной упоковки должен быть неклеянный участок, для возможности схвачивания двух отдельный слоев. При вскрытии слои наружной упоковки должны без повреждения и разрывов, без трудности и четко отделятся с клеянных учатков, которое обеспечивает безопасное вскрытие на стерильном хирургическом поле. Товар должен иметь сертификат качества CE | հատ | штука | 306 | 500 | 153000
56 | 33141156 | 33141156/502 | Ձեռնոց վիրահատական 6,5 | Перчатки хирургические 6,5 | Մեդլայն | Ansell EPIC | Վիրահատական ձեռնոց, բնական լատեքսից, թույլ փոշեպատ կամ առանց փոշի, մանրէազերծված գամմա ճառագայթային մեթոդով, չափսը 6,5 զույգով, որը համարվում է մեկ միավոր, կրկնակի փաթեթավորում, առաջինը հատուկ թուղթ, երկրորդը` արտաքին փաթեթավորումը, պոլիմերային, մի կողմը թափանցիկ, մյուս կողմի վրա բոլոր տվյալների պարտադիր նշագրումով (արտադրող, արտադրման ժամկետ, ստերիլիզացիայ մեթոդ, նյութը, չափսը, թույլ փոշեպատ լինելու մասին տվյալ): Բացելու համար արտաքին փաթեթի վերին հատվածում պետք է լինի իրար չկպած հատված երկու շերտը առանձին բռնելու համար: Բացելիս առտաքին փաթեթավորման երկու շերտերը պետք է առանց պատառոտվելու և վնասվելու, առանց դժվարության, սոսնձի հատվածից հստակ առանձնանան միմյանցից , որը ապահովում է վիրահատական ստերիլ դաշտի վրա անվտանգ բացվելու ֆունկցիան: CE որակի հավաստագրի առկայություն: | Перчатки хирургические, из натурального латексные, малопудренные или неопудренные, стерилизованные с методом гамма излучения, размер 6,5 парами, которое считается одной единицей, двойная упоковка,начальная упоковка специальная бумага, вторая: наружная упоковка, полимерная, одна сторона прозрачная, на другой стороне с надписьями всех данных (производитель, дата производства, метод стерилизации, материал, размер, информация об малоопудренности). Для вскрытия на верхней части наружной упоковки должен быть неклеянный участок, для возможности схвачивания двух отдельный слоев. При вскрытии слои наружной упоковки должны без повреждения и разрывов, без трудности и четко отделятся с клеянных учатков, которое обеспечивает безопасное вскрытие на стерильном хирургическом поле. Товар должен иметь сертификат качества CE | հատ | штука | 306 | 3000 | 918000
57 | 33141156 | 33141156/503 | Ձեռնոց վիրահատական 7,0 | Перчатки хирургические 7,0 | Մեդլայն | Ansell EPIC | Վիրահատական ձեռնոց, բնական լատեքսից, թույլ փոշեպատ կամ առանց փոշի, մանրէազերծված գամմա ճառագայթային մեթոդով, չափսը 7,0 զույգով, որը համարվում է մեկ միավոր, կրկնակի փաթեթավորում, առաջինը հատուկ թուղթ, երկրորդը` արտաքին փաթեթավորումը, պոլիմերային, մի կողմը թափանցիկ, մյուս կողմի վրա բոլոր տվյալների պարտադիր նշագրումով (արտադրող, արտադրման ժամկետ, ստերիլիզացիայ մեթոդ, նյութը, չափսը, թույլ փոշեպատ լինելու մասին տվյալ): Բացելու համար արտաքին փաթեթի վերին հատվածում պետք է լինի իրար չկպած հատված երկու շերտը առանձին բռնելու համար: Բացելիս առտաքին փաթեթավորման երկու շերտերը պետք է առանց պատառոտվելու և վնասվելու, առանց դժվարության, սոսնձի հատվածից հստակ առանձնանան միմյանցից , որը ապահովում է վիրահատական ստերիլ դաշտի վրա անվտանգ բացվելու ֆունկցիան: CE որակի հավաստագրի առկայություն: Ֆիրմային անվանումը Մեդլայն կամ Ansell կամ EPIC | Перчатки хирургические, из натурального латексные, малопудренные или неопудренные, или неопудренные, стерилизованные с методом гамма излучения, размер 7,0 парами, которое считается одной единицей, двойная упоковка, начальная упоковка специальная бумага, вторая: наружная упоковка, полимерная, одна сторона прозрачная, на другой стороне с надписьями всех данных (производитель, дата производства, метод стерилизации, материал, размер, информация об малоопудренности). Для вскрытия на верхней части наружной упоковки должен быть неклеянный участок, для возможности схвачивания двух отдельный слоев. При вскрытии слои наружной упоковки должны без повреждения и разрывов, без трудности и четко отделятся с клеянных учатков, которое обеспечивает безопасное вскрытие на стерильном хирургическом поле. Товар должен иметь сертификат качества CE Фирменное название Մեդլայն или Ansell или EPIC | հատ | штука | 306 | 10000 | 3060000
58 | 33141156 | 33141156/504 | Ձեռնոց վիրահատական 7,5 | Перчатки хирургические 7,5 | Մեդլայն Ansell EPIC | Ansell EPIC | Վիրահատական ձեռնոց, բնական լատեքսից, թույլ փոշեպատ կամ առանց փոշի, մանրէազերծված գամմա ճառագայթային մեթոդով, չափսը 7,5 զույգով, որը համարվում է մեկ միավոր, կրկնակի փաթեթավորում, առաջինը հատուկ թուղթ, երկրորդը` արտաքին փաթեթավորումը, պոլիմերային, մի կողմը թափանցիկ, մյուս կողմի վրա բոլոր տվյալների պարտադիր նշագրումով (արտադրող, արտադրման ժամկետ, ստերիլիզացիայ մեթոդ, նյութը, չափսը, թույլ փոշեպատ լինելու մասին տվյալ): Բացելու համար արտաքին փաթեթի վերին հատվածում պետք է լինի իրար չկպած հատված երկու շերտը առանձին բռնելու համար: Բացելիս առտաքին փաթեթավորման երկու շերտերը պետք է առանց պատառոտվելու և վնասվելու, առանց դժվարության, սոսնձի հատվածից հստակ առանձնանան միմյանցից , որը ապահովում է վիրահատական ստերիլ դաշտի վրա անվտանգ բացվելու ֆունկցիան: CE որակի հավաստագրի առկայություն: Ֆիրմային անվանումը Մեդլայն կամ Ansell կամ EPIC | Перчатки хирургические, из натурального латексные, малопудренные или неопудренные, стерилизованные с методом гамма излучения, размер 7,5, парами, которое считается одной единицей, двойная упоковка,начальная упоковка специальная бумага, вторая: наружная упоковка, полимерная, одна сторона прозрачная, на другой стороне с надписьями всех данных (производитель, дата производства, метод стерилизации, материал, размер, информация об малоопудренности). Для вскрытия на верхней части наружной упоковки должен быть неклеянный участок, для возможности схвачивания двух отдельный слоев. При вскрытии слои наружной упоковки должны без повреждения и разрывов, без трудности и четко отделятся с клеянных учатков, которое обеспечивает безопасное вскрытие на стерильном хирургическом поле. Товар должен иметь сертификат качества CE. Фирменное название Մեդլայն или Ansell или EPIC | հատ | штука | 306 | 26000 | 7956000
59 | 33141156 | 33141156/505 | Ձեռնոց վիրահատական 8,0 | Перчатки хирургические 8,0 | Մեդլայն | Ansell EPIC | Վիրահատական ձեռնոց, բնական լատեքսից, թույլ փոշեպատ կամ առանց փոշի, մանրէազերծված գամմա ճառագայթային մեթոդով, չափսը 8,0, զույգով, որը համարվում է մեկ միավոր, կրկնակի փաթեթավորում, առաջինը հատուկ թուղթ, երկրորդը` արտաքին փաթեթավորումը, պոլիմերային, մի կողմը թափանցիկ, մյուս կողմի վրա բոլոր տվյալների պարտադիր նշագրումով (արտադրող, արտադրման ժամկետ, ստերիլիզացիայ մեթոդ, նյութը, չափսը, թույլ փոշեպատ լինելու մասին տվյալ): Բացելու համար արտաքին փաթեթի վերին հատվածում պետք է լինի իրար չկպած հատված երկու շերտը առանձին բռնելու համար: Բացելիս առտաքին փաթեթավորման երկու շերտերը պետք է առանց պատառոտվելու և վնասվելու, առանց դժվարության, սոսնձի հատվածից հստակ առանձնանան միմյանցից , որը ապահովում է վիրահատական ստերիլ դաշտի վրա անվտանգ բացվելու ֆունկցիան: CE որակի հավաստագրի առկայություն: | Перчатки хирургические, из натурального латексные, малопудренные или неопудренные, стерилизованные с методом гамма излучения, размер 8,0, парами, которое считается одной единицей, двойная упоковка,начальная упоковка специальная бумага, вторая: наружная упоковка, полимерная, одна сторона прозрачная, на другой стороне с надписьями всех данных (производитель, дата производства, метод стерилизации, материал, размер, информация об малоопудренности). Для вскрытия на верхней части наружной упоковки должен быть неклеянный участок, для возможности схвачивания двух отдельный слоев. При вскрытии слои наружной упоковки должны без повреждения и разрывов, без трудности и четко отделятся с клеянных учатков, которое обеспечивает безопасное вскрытие на стерильном хирургическом поле. Товар должен иметь сертификат качества CE | հատ | штука | 306 | 3000 | 918000
60 | 33141156 | 33141156/506 | Ձեռնոց վիրահատական 8,5 | Перчатки хирургические 8,5 | Մեդլայն | Ansell EPIC | Վիրահատական ձեռնոց, բնական լատեքսից, թույլ փոշեպատ կամ առանց փոշի, մանրէազերծված գամմա ճառագայթային մեթոդով, չափսը 8,5, զույգով, որը համարվում է մեկ միավոր, կրկնակի փաթեթավորում, առաջինը հատուկ թուղթ, երկրորդը` արտաքին փաթեթավորումը, պոլիմերային, մի կողմը թափանցիկ, մյուս կողմի վրա բոլոր տվյալների պարտադիր նշագրումով (արտադրող, արտադրման ժամկետ, ստերիլիզացիայ մեթոդ, նյութը, չափսը, թույլ փոշեպատ լինելու մասին տվյալ): Բացելու համար արտաքին փաթեթի վերին հատվածում պետք է լինի իրար չկպած հատված երկու շերտը առանձին բռնելու համար: Բացելիս առտաքին փաթեթավորման երկու շերտերը պետք է առանց պատառոտվելու և վնասվելու, առանց դժվարության, սոսնձի հատվածից հստակ առանձնանան միմյանցից , որը ապահովում է վիրահատական ստերիլ դաշտի վրա անվտանգ բացվելու ֆունկցիան: CE որակի հավաստագրի առկայություն: | Перчатки хирургические, из натурального латексные, малопудренные или неопудренные, стерилизованные с методом гамма излучения, размер 8,5, парами, которое считается одной единицей, двойная упоковка,начальная упоковка специальная бумага, вторая: наружная упоковка, полимерная, одна сторона прозрачная, на другой стороне с надписьями всех данных (производитель, дата производства, метод стерилизации, материал, размер, информация об малоопудренности). Для вскрытия на верхней части наружной упоковки должен быть неклеянный участок, для возможности схвачивания двух отдельный слоев. При вскрытии слои наружной упоковки должны без повреждения и разрывов, без трудности и четко отделятся с клеянных учатков, которое обеспечивает безопасное вскрытие на стерильном хирургическом поле. Товар должен иметь сертификат качества CE | հատ | штука | 306 | 500 | 153000
61 | 33141217 | 33141217/501 | Պլևրեվակ | Плевревак |  |  | Պլևրալ խոռոչի դրենաժի համակարգ եռախցիկ, 1-ին խցիկը նախատեսված է պլևռալ հեղուկի կուտակման համար ընդհանուր ծավալով 1900-2100մլ, աստիճանավոր գծանշումներով և թվագրումներով, 2-րդ խցիկը նախատեսված է ասպիրացիայի վերահսկման համար և թույլ է տալիս կարգավորել բացասական ճնշումը ջրի մակարդակի բարձրության շնորհիվ, 3-րդ խցիկը որպես ստորջրյա փական, թույլ է տալիս հայտնաբերել է օդի արտահոսքը: | Дренажная система трехкамерная для дренирования плевральной полости, 1-я камера накопительная, с суммарным объемом 1900-2100 мл, с детальной градуировкой, 2-я камера контроля аспирации позволяет регулировать отрицательное давление с помощью высоты уровня воды, 3-я камера подводного замка позволяет легко обнаружить утечку воздуха. | հատ | штука | 14000 | 1000 | 14000000
62 | 33141121 | 33141121/501 | Վիրաբուժական թել 0 | Хирургический шовный материал 0 | Ethicon 0 PDS VIO W9236T | Atramat X4078-150LOOP | 1 ասեղով ներծծվող վիրաբուժական թել՝ ստերիլ, սինթետիկ, միաֆիլամենտ, նյութը p-dioxanone, օգտագործված նյութերը չունեն հակագենային ակտիվություն և ապիրոգեն են, ներկված է վառ գույնով՝ վերքի մեջ նրա տեսանելիությունը լավացնելու համար: Թելի մետրիկային չափը 3.5, անվանական չափը 0, երկարությունը 150սմ, մեկ օղակ: Ասեղի տիպը ծակող, 1/2 շրջան, երկարությունը 40մմ, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Յուրաքանչյուր թելը փաթեթավորված է առանձին փաթեթի մեջ, որի կառուցվածքը ապահովում է հասանելիություն առանձին ստերիլ թելին: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, թելի նյութը, անվանական և մետրիկային չափը, գույնը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը, տեսակի նշանը, կորությունը, քանակը, լրիվ չափի պատկերը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Абсорбирующая хирургическая нить с 1 иглой, стерильный, синтетический, мононить, материал полидиоксанон, используемые материалы не обладают антигенной активностью и апирогенны, ярко окрашена, чтобы улучшить видимость в ране. Метрический размер нити 3,5, именной размер нити 0, длина 150 см одна петля. Игла колящий, 1/2 круга, длина 40 мм, изготовлена ​​из коррозионно-стойкой смеси, обработан силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает прохождение иглы через тканьи, имеет надежную структуру фиксации иглодержателем. Каждая нить упакована в отдельную упаковку, обеспечивающую доступа к отдельной стерильной нити. На упаковке указано наименование производителя, товарный знак, каталожный номер, номер партии, срок годности, наименование материала нити, имменной и метрический размер, цвет, длина нитьи, длина иглы, отметка типа иглы, кривизна, количество игл, изображение иглы. Пакеты помещяны в коробки в заводской упаковке полиэтиленом или другим прозрачным материалом, обеспечивающим защиту содержимого коробки от влаги, данные на пакетах дублируются и на коробке. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное (гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 4165 | 108 | 449820
63 | 33141121 | 33141121/505 | Վիրաբուժական թել 8.0 | Хирургический шовный материал 7,0 | Ethicon Prolene W2777 | RP medical Polypro 8732P | 2 ասեղով չներծծվող վիրաբուժական թել, ստերիլ, սինթետիկ, մոնոֆիլամենտ, պատրաստված պոլիպրոպիլենի բյուրեղային ստերեոիզոմեր - սինթետիկ գծային պոլիոլեֆին, ներկված վառ գույնով՝ վերքի մեջ նրա տեսանելիությունը լավացնելու համար, մետրիկային չափը 0.4, անվանական չափը 8-0, թելի երկարությունը 45սմ: Ասեղի տիպը ծակող, 3/8 շրջան, 6,5մմ երկարությամբ, տրամագիծը 0.1524մմ, պողպատի դասը 4310, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնi կրկնակի շերտով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Յուրաքանչյուր թելը փաթեթավորված է առանձին փաթեթի մեջ, որի կառուցվածքը ապահովում է հասանելիություն առանձին ստերիլ թելին: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, թելի նյութը, անվանական և մետրիկային չափը, գույնը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը, տեսակի նշանը, կորությունը, քանակը, լրիվ չափի պատկերը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Двухигольный хирургический шовный материал, стерильный, синтетический, неабсорбирующая, монофиламентный, состоящий из кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить ярко окрашена, чтобы улучшить ее видимость в ране. Метрический размер нити 0.4, именной размер 8-0, длина 45 см. Две иглы, тип колящий, 3/8 круга, длина 6,5 мм, диаметр 0,1524 мм, марка стали 4310, изготовлена ​​из коррозионно-стойкой смеси, обработан двойным слоем силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает прохождение иглы через тканьи, имеет надежную структуру фиксации иглодержателем. Каждая нить упакована в отдельную упаковку, обеспечивающую доступа к отдельной стерильной нити. На упаковке указано наименование производителя, товарный знак, каталожный номер, номер партии, срок годности, наименование материала нити, имменной и метрический размер, цвет, длина нитьи, длина иглы, отметка типа иглы, кривизна, количество игл, изображение иглы. Пакеты помещяны в коробки в заводской упаковке полиэтиленом или другим прозрачным материалом, обеспечивающим защиту содержимого коробки от влаги, данные на пакетах дублируются и на коробке. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное (гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 13000 | 96 | 1248000
64 | 33141121 | 33141121/506 | Վիրաբուժական թել մետաղյա 5.0 | Хирургический шовный материал металический 5,0 | Orion, 15N45DK48 | Atramat W481050 Ethicon, M650G, | 1 ասեղով չժանգոտվող վիրաբուժական աղելար,ստերիլ, պողպատից, մոնոֆիլամենտ, բաղկացած է երկաթից, քրոմից և նիկելից, որոնք ապահովում են ձգման հանդեպ աղելարի բարձր ամրությունը, մետրիկային չափը 7, անվանական չափը 5, երկարությունը 45սմ: Ասեղի տիպը ծակող-կտրող, 1/2 շրջան, 48մմ երկարությամբ, տրամագիծը 1.57մմ, պողպատի դասը 302, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Ստերիլ փաթեթում առկա է 4 հատ աղելար: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, անվանական և մետրիկային չափը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը և կորությունը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: | Одноигольный хирургический шовный материал, стерильный, из нержавеюшей стали, монофилментный, состоит из железа, хрома и никеля, которые обеспечивают высокую прочность сплава на растяжение. Метрический размер нити 7, именной размер 5, длина 45 см. Одна игла, тип колящий-режущий, 1/2 круга, длина 48 мм, диаметр 1.57 мм, марка стали 302. Игла должна быть изготовлена ​​из коррозионно-стойкой смеси, обработан силиконом, что способствует уменьшению трения иглы с тканями и облегчает прохождение иглы через них, должна иметь структуру, повышающую надежность ее фиксации с иглодержателем. В стерильной упаковке 4 штуки. На упаковке должно быть указано наименование производителя, товарный знак, каталожный номер продукта, номер партии, срок годности, именной и метрический размер, длина, длина иглы, кривизна иглы. Пакеты помещяны в коробки в заводской упаковке полиэтиленом или другим прозрачным материалом, обеспечивающим защиту содержимого коробки от влаги, данные на пакетах дублируются и на коробке. | հատ | штука | 2000 | 2100 | 4200000
65 | 33141234 | 33141234/501 | Տիտանային ամրակներ միջին | Титановые скобы средные | Grena VCLIP | Horizon™ 002200; LIGACLIP™ LT200; WEL-LOK WML-200 | Տիտանային ամրակներ միջին, քարտրիճով, յուրաքանչյուր քարտրիճում 6 հատիկ ամրակ որը համարվում է չափման 1 միավոր: Ամրակը դիստալ փակման ձևով, 1- 2, 5 մմ անոթների համար: Երկարաձիգ և զուգահեռ ակոսիներով ներքին մակերեսին, ֆիկսացիան ապահովելու համար: Ամրակի արտաքին մակերեսին ակոսիկներ` համապատասխանող Պատվիրատուի մոտ առկա սեղմակներին: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Титановые крепежные скобы среднего размера, картриджные, в каждом по 6 скоб, которые считаются 1 ед. измерения. Скоба дистально закрывающиеся, для сосудов от 1 до 2,5 мм. Паралельные продленные канавки на внутренней площади, для обеспечивания фиксации. С наружной стороны скоб канавки соответственно зажимам у Заказчика. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 1300 | 3700 | 4810000
66 | 33141234 | 33141234/502 | Տիտանային ամրակներ փոքր | Титановые скобы маленькие | Grena VCLIP | Horizon™ 001200; LIGACLIP™ LT100; WEL-LOK WML-202 | Տիտանային ամրակներ փոքր, քարտրիճով, յուրաքանչյուր քարտրիճում 6 հատիկ ամրակ որը համարվում է չափման 1 միավոր: Ամրակը դիստալ փակման ձևով, 0,3-1,5 մմ անոթների համար: Երկարաձիգ և զուգահեռ ակոսիներով ներքին մակերեսին, ֆիկսացիան ապահովելու համար: Ամրակի արտաքին մակերեսին ակոսիկներ` համապատասխանող Պատվիրատուի մոտ առկա սեղմակներին: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Титановые крепежные скобы маленькие, картриджные, в каждом по 6 скоб, которые считаются 1 ед. измерения. Скоба дистально закрывающиеся, для сосудов от 0,3 до 1,5 мм. Паралельные продленные канавки на внутренней площади, для обеспечивания фиксации. С наружной стороны скоб канавки соответственно зажимам у Заказчика. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 1300 | 3700 | 4810000
[7 empty] | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | ИТОГО |  |  |  |  | 77928706
|  |  | * Ընդհանուր պայմաններ չափաբաժինների համար` | * Общие условия для лотов: |  |  | 1-ից 53-րդ չափաբաժինների համար Ապրանքը պետք է մատակարարվի պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրում կամ ավելի վաղ, եթե դրան համաձայն է Մատակարարը: 54-ից 66-րդ չափաբաժինների մասով Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2025թ. տարվա ընթացքում, ըստ փաստացի պատվերների, ընդ որում յուրաքանչյուր պատվերի առավելագույն քանակը չի կարող լինել ավելի պայմանագրի ընդհանուր քանակի 1/2-ից, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Առաջին խմբաքանակի մատակարարումը Գնորդը չի կարող պահանջել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրից շուտ, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Այնուհետև, մատակարարումները պետք է իրականացվեն ըստ փաստացի պատվերների` ոչ ուշ քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստացի կարիքից ելնելով նախատեսված քանակները կարող են ամբողջությամբ չպատվիրվել Պատվիրատուի կողմից և այդ մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված հաշվարկային տարվա ավարտով: Բոլոր Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքային նշանի և/կամ/ մոդելի և/կամ արտադրողի նշումով փաթեթի վրա, պիտանելիության ժամկետները` հանձնման պահին առնվազն 75%-ը (եթե դա կիրառելի է), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պատվիրատուն կարիքից ելնելով համաձայնում է ընդունել ավելի կարճ ժամկետով ապրանք: Ապրանքի մատակարարումը` բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 հասցեով: | Для лотов с 1 по 53 Товар должен быть доставлен в течение 30 дней с даты вступления в силу контракта или раньше, если Поставщик согласен. Для лотов с 54 по 66 Товар должен доставляться в течение 2025 года., согласно фактическим заказам, максимальное количество каждого заказа не может превышать 1/2 от общего количества контракта, если Продавец не согласен с этим. Доставка первой партии Покупатель не может потребовать ранее чем за 20 дней до вступления Договора в силу, если Продавец не согласен с этим. После этого поставки должны быть осуществлены по фактическим заказам не позднее 5 рабочих дней. Указанные количества могут быть не полностью заказаны Клиентом из за фактических потребностей, и договор будет считается расторгнутым в конце расчетного года. ВСЯ Поставляемая продукция должна быть новой, в заводской упаковке, на пакетах должны быть указаны товарный знак и /или/ модель и/или/ производитель, срок годности не менее 75% (если это применимо) на момент доставки, за исключением случаев, когда исходя иж нужд Заказчик соглашается принимать товар с менее сроком годности. Перемещение и выгрузка товара на соответствующий склад осуществляется средствами и средствами художника. Адрес: Арменакян 108/4, Ереван.
|  |  | Վճարման պայմանները բոլոր չափաբաժինների համար | Условия оплаты для всех лотов |  |  | ** Ֆինանսական միջոցները նախատեսված չեն և ժամանակացույցը հաստատվում, կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում: Ընդունել ի գիտություն, որ նախատեսվելուց հետո Ֆինանսական միջոցները հատկացվելու են սահմանված կարգով Ապրանքները, կամ դրա մի մասը ընդունելու օրվան հաջորդող 90 օրվա ընթացքում և վճարումն իրականացվելու է 5 աշխատանքային օրում: | ** Финансовые средства не предусмотрены и график заполняется, заключается между сторонами при предусмотрении финансовый средств. Иметь ввиду, что Финансовые средства будут предоставлятся в течении 90 дней, со дня принятия Товара или его части в соответсвующем порядке, и оплата будет осуществляется в течении 5 дней.
* Սույն գնման ընթացակարգում որպես գնման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված պայմանները:
* При данной процедуре закупки за основу графика доставки принимаются условия доставки, указанные в настоящем пункте.
** Սույն գնման ընթացակարգում որպես վճարման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված վճարման պայմանները:
** При данной процедуре закупки за основу графика платежей принимаются условия оплаты, указанные в настоящем пункте.
*** Մասնակցության փուլում Մասնակցի կողմից նշված տվյալներից որևէ մեկը ներկայացնելու դեպքում հրավերի պահանջը համարվում է կատարված
***На этапе участия, в случае предоставления Участником любого из этих данных, требование приглашения считается выполненным.
[7 empty] | ԳՆՈՐԴ <<Նորք Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 ՀՎՀՀ 01508793 <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ Հ/Հ 1150001612200100 --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ | ПОКУПАТЕЛЬ <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО г. Ереван, ул. Арменакяна 108/4 УНН 01508793 <<АМИО БАНК>> ЗАО Номер счета 1150001612200100 --------------------------------- /подпись/ М. П.
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î