**«Արտաշատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ   
հ.Արտաշատ, Ա․ Խաչատրյան 116**

**ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2025/3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | ***33141211*** | ***КТГ –ի ժապավեն 150x 90 x150*** |  | КТГ –ի ժապավեն 150x 90 x150 | ***հատ*** |  |  | ***10*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***10*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 2 | ***33141211*** | ***PAP Հավաքածու ստերիլ*** |  | Ֆորմատ-կոմպլեկտ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***1200*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***1200*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 3 | ***33791300*** | ***Առարկայական ապակի*** |  | Առարկայական ապակի: հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***2000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***2000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 4 | ***33141183*** | ***Արտածծման զոնդ N 16*** |  | Արտածծման զոնդ N 16 | ***հատ*** |  |  | ***50*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***50*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 5 | ***33141183*** | ***Արտածծման զոնդ N 8*** |  | Արտածծման զոնդ N 8 | ***հատ*** |  |  | ***50*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***50*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 6 | ***33141211*** | ***Բախիլ մեկանգամյա*** |  | Բախիլ մեկանգամյա | ***հատ*** |  |  | ***3000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***3000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 7 | ***33141115*** | ***Բժշկական բամբակ 50գր*** |  | Բամբակ-սպիտակ, փափուկ զանգված, արագ թրջվում է և լավ կլանում հեղուկը (հիգրոսկոպիկ է) հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***1000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***1000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 8 | ***33141211*** | ***Բժշկական գլխարկ*** |  | Գլխարկ մեկանգամյա օգտագործման , ռեզինով | հատ |  |  | ***6000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***6000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 9 | ***33141114*** | ***Բժշկական թանզիֆ(մարլյա) եռաշերտ*** |  | Թանզիֆ բժշկական եռաշերտ-լայնությունը90սմ, երկարությունը 1000-1200մ, խտությունը ՝1սմ-30-32 գ/քմ: հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***մետր*** |  |  | ***23000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***23000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 10 | ***33141147*** | ***Բիոպսիոն ասեղ, Շագանակագեղձի, սովորական*** |  | Բիոպսիայի ասեղ , Չժանգոտվող պողպատ, բազմակի օգտագործման, շագանակագեղձի բիոպսիայի ասեղ | ***հատ*** |  |  | ***5*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***5*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 11 | ***33141211*** | ***Բիպոլյար պինցետի միջուկ, լապարոսկոպիկ*** |  | Բիպոլյար պինցետի միջուկ, լապարոսկոպիկ | ***հատ*** |  |  | ***1*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***1*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 12 | ***33141211*** | ***Գլյուկոմետրի ստրիպ*** |  | Թեստ երիզ, շաքարաչափը պետք է տրամադրվի կազմակերպությոան կողմից | ***հատ*** |  |  | ***3000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***3000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 13 | ***33141211*** | ***Գինեկոլոգիական հայելի*** |  | Միանվագ գինեկոլոգիական հայելի /միջին չափի/ ֆիրմյին նշանի առկայություն : M Կուսկո: Պայմանական նշանները-կոտրվող է : | ***հատ*** |  |  | ***3000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***3000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 14 | ***33141211*** | ***Գիպսաբինտ 20սմ x 300սմ*** |  | Գիպսաբինտ 20սմ x 300սմ | ***հատ*** |  |  | ***2500*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***2500*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 15 | ***33141211*** | ***Գիշերանոթ*** |  | Գիշերանոթ | ***հատ*** |  |  | ***10*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***10*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 16 | ***33141211*** | ***Դրենաժային խողովակ սիլիկոնե TCMD 6մմ*** |  | Դրենաժային խողովակ սիլիկոնե TCMD 6մմ | ***հատ*** |  |  | ***20*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***20*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 17 | ***33141211*** | ***Դրենաժային խողովակ սիլիկոնե TCMD 17մմ*** |  | Դրենաժային խողովակ սիլիկոնե TCMD 17մմ | ***հատ*** |  |  | ***10*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***10*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 18 | ***33141183*** | ***Զոնդ դորնիեր լազերի հաստ*** |  | *Քարափշրման լազերի ֆայբեր Պետք է համատեղելի լինի DORNIER H35 SOLVO քարափշրման լազերի հետ, որը պետք է հաստատվի արտադրող ընկերության կողմից (ըստ պատվիրատուի պահանջի), 400 ՄԿՄ հաստությամբ, երկարությունը՝ առնվազն 3 մետր, պետք է նախատեսված լինի առնվազն 10 անգամ օգտագործման համար։* | ***հատ*** |  |  | ***14*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***14*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 19 | ***33141183*** | ***Զոնդ դորնիեր լազերի բարակ*** |  | ***Քարափշրման լազերի ֆայբեր Պետք է համատեղելի լինի DORNIER H35 SOLVO քարափշրման լազերի հետ, որը պետք է հաստատվի արտադրող ընկերության կողմից (ըստ պատվիրատուի պահանջի), 270 ՄԿՄ հաստությամբ, երկարությունը՝ առնվազն 3 մետր, պետք է նախատեսված լինի առնվազն 10 անգամ օգտագործման համար։*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** |  | ***1*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 20 | ***33141211*** | ***ԷԿԳ ժապավեն 50x50*** |  | ԷԿԳ ժապավեն 50x50 | ***հատ*** |  |  | ***200*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***200*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 21 | ***33141211*** | ***ԷԿԳ ժապավեն 80x30*** |  | ԷԿԳ ժապավեն 80x30 | ***հատ*** |  |  | ***350*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***350*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 22 | ***33141211*** | ***ԷԿԳ ժապավեն 57x20*** |  | ԷԿԳ ժապավեն 57x20 | ***հատ*** |  |  | ***150*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***150*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 23 | ***31651200*** | ***ԷԿԳ ժապավեն 210x140-20*** |  | ԷԿԳ ժապավեն 210մմx140մմ 20մ | ***հատ*** |  |  | ***20*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***20*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 24 | ***33141211*** | ***Էնդոսկոպիկ տիտանե կլիպսեր medium*** |  | Էնդոսկոպիկ տիտանե կլիպսեր, medium չափի, քարթրիջում 6 կլիպսի առկայությամբ համատեղելի էթիկոն ստանդարտի կլիպադրով աշխատելու համար : Ստերիլ փաթեթավորում, ժամկետը 2/3 առկայություն: | ***հատ*** |  |  | ***30*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***30*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 25 | ***33161190*** | ***Էնդոսկոպիկ տիտանե կլիպսներ, medium-larg չափի*** |  | Էնդովիրաբուժական տիտանե կլիպսներ medium-larg չափի քարթրիջում 6 կլիպսի առկայությամբ համատեղելի էթիկոն ստանդարտի կլիպադրով աշխատելու համար : Ստերիլ փաթեթավորում, ժամկետը 2/3 առկայություն: | ***քարթրիջ*** |  |  | ***150*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***150*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 26 | ***33161190*** | ***Էնդոսկոպիկ տիտանե կլիպսներ, larg չափի*** |  | Էնդովիրաբուժական տիտանե կլիպսներ larg չափի քարթրիջում 6 կլիպսի առկայությամբ համատեղելի էթիկոն ստանդարտի կլիպադրով աշխատելու համար : Ստերիլ փաթեթավորում, ժամկետը 2/3 առկայություն: | ***քարթրիջ*** |  |  | ***100*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***100*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 27 | ***33161190*** | ***Էնդոսկոպիկ պլաստիկ կլիպսներ, medium*** |  | Էնդոսկոպիկ պլաստիկ կլիպսներ,Էնդովիրաբուժական պլաստիկ կլիպսեր, medium չափի, Ստերիլ փաթեթավորում, ժամկետը 2/3 առկայություն: | ***քարթրիջ*** |  |  | ***50*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***50*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 28 | ***33161190*** | ***Էնդոսկոպիկ պլաստիկ կլիպսներ, extra larg չափի*** |  | Էնդովիրաբուժական պլաստիկ կլիպսներ Extra larg չափի : քարթրիջում 6 կլիպսի առկայությամբ, | ***քարթրիջ*** |  |  | ***50*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***50*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 29 | ***33141211*** | ***Էնդոսկոպիկ պլաստիկ կլիպսներ, larg չափի*** |  | Էնդոսկոպիկ պլաստիկ կլիպսներ,Էնդովիրաբուժական պլաստիկ կլիպսեր, larg չափի, Ստերիլ փաթեթավորում, ժամկետը 2/3 առկայություն: | ***հատ*** |  |  | ***20*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***20*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 30 | ***33141134*** | ***Էլաստիկ բինտ, 100x5*** |  | Էլաստիկ բինտ, Միջին խտությամբ, ամրակներով, 10 սմx5մ | ***հատ*** |  |  | ***150*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***150*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 31 | ***33141211*** | ***ԷՍԳ-ի էլեկտրոդներ*** |  | ԷՍԳ-ի էլեկտրոդներ | ***հատ*** |  |  | ***3000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***3000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 32 | ***33141211*** | ***Էսմարխի գավաթ*** |  | Էսմարխի գավաթ | ***հատ*** |  |  | ***5*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***5*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 33 | ***33141211*** | ***Էպենդորֆ*** |  | Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***3000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***3000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 34 | ***33151220*** | ***Թթվածնային դիմակ*** |  | Թթվածնային դիմակ | ***հատ*** |  |  | ***50*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***50*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 35 | ***33151220*** | ***Թթվածնային դիմակ մանկական*** |  | Թթվածնային դիմակ մանկական | ***հատ*** |  |  | ***10*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***10*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 36 | ***33141211*** | ***Թևակապ նորածնի կապույտ*** |  | Թևակապ նորածնի կապույտ | ***հատ*** |  |  | ***350*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***350*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 37 | ***33141211*** | ***Թևակապ նորածնի վարդագույն*** |  | Թևակապ նորածնի վարդագույն | ***հատ*** |  |  | ***350*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***350*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 38 | ***33141211*** | ***Թուղթ Stat faxt համար*** |  | Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***5*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***5*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 39 | ***33141211*** | ***Ինտուբացիոն խողովակ N 3,5*** |  | Ինտուբացիոն խողովակ N3,5 մանժետով ստերիլ: Ֆորմատ-հատ , հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***5*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***5*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 40 | ***33141211*** | ***Ինտուբացիոն խողովակ N 5*** |  | Ինտուբացիոն խողովակ N 5 մանժետով ստերիլ: Ֆորմատ-հատ , հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***5*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***5*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 41 | ***33141211*** | ***Ինտուբացիոն խողովակ N7*** |  | Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով ստերիլ N7:Ֆորմատ-հատ , հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***300*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***300*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 42 | ***33141211*** | ***Ինտուբացիոն խողովակ N7.5*** |  | Ինտուբացիոն խողովակ N7.5 մանժետով ստերիլ : Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***500*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***500*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 43 | ***33141211*** | ***Ինտուբացիոն խողովակ N8*** |  | Ինտուբացիոն խողովակ N8 մանժետով ստերիլ: Ֆորմատ-հատ , հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***200*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***200*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 44 | ***33141211*** | ***Ինտուբացիոն խողովակ ցածր ճնշման N7*** |  | Ինտուբացիոն խողովակ ցածր ճնշման N7 | ***հատ*** |  |  | ***20*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***20*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 45 | ***33141211*** | ***Ինտուբացիոն խողովակ ցածր ճնշման N 7․5*** |  | Ինտուբացիոն խողովակ ցածր ճնշման N 7․5 | ***հատ*** |  |  | ***20*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***20*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 46 | ***33141211*** | ***Լարինգոսկոպի հավաքածու N3*** |  | Լարինգոսկոպի հավաքածու N3 | ***հատ*** |  |  | ***1*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***1*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 47 | ***33791300*** | ***Ծածկապակի 24 X24*** |  | Ծածկապակի 24 X24 չափի, ջերմադիմացկուն, թափանցիկ: ֆիրմային նշանի առկայություն պայմանական նշանները – կոտրվող է: | ***հատ*** |  |  | ***5000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***5000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 48 | ***38431720*** | ***Կաթոցիկների ծայրակալներ 20-200 միկրոլիտր*** |  | Ֆորմատ-հատ , 20-200 միկրոլիտր հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն ,ֆիրմային նշանի առկայությունը : : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***24000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***24000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 49 | ***33141136*** | ***Կատետր երակային 18G*** |  | Կատետր երակային 18G: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***200*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***200*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 50 | ***33141136*** | ***Կատետր երակային 20G*** |  | Կատետր երակային 20G: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***6000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***6000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 51 | ***33141136*** | ***Կատետր երակային 22G*** |  | Կատետր երակային 22G: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***3000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***3000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 52 | ***33141136*** | ***Կատետր երակային 24G*** |  | Կատետր երակային 24G: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն ,ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***4000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***4000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 53 | ***33141136*** | ***Կատետր Ֆոլեի N14*** |  | Կատետր Ֆոլեի N14 համարի: Երկճյուղ: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական Ճկուն սիլիկոնե կամ ռետինե ծածկույթով, Լատեքսից | ***հատ*** |  |  | ***800*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***800*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 54 | ***33141136*** | ***Կատետր Ֆոլեի N20*** |  | Կատետր Ֆոլեի N20 համարի:Երկճյուղ: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական Ճկուն սիլիկոնե կամ ռետինե ծածկույթով, Լատեքսից | ***հատ*** |  |  | ***200*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***200*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 55 | ***33141136*** | ***Կատետր Ֆոլեի N22*** |  | Կատետր Ֆոլեի N22 համարի: Երկճյուղ սիլիկոնե: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Ճկուն սիլիկոնե կամ ռետինե ծածկույթով, Լատեքսից | ***հատ*** |  |  | ***50*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***50*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 56 | ***33141136*** | ***Կատետր Ֆոլեի N16*** |  | Կատետր Ֆոլեի N16 համարի: 16G երկճյուղ լատեքս : Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն ,ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Ճկուն սիլիկոնե կամ ռետինե ծածկույթով, Լատեքսից | ***հատ*** |  |  | ***800*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***800*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 57 | ***33141136*** | ***Կատետր Ֆոլեի N18*** |  | Կատետր Ֆոլեի N18 համարի: 18G երկճյուղ լատեքս : Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն ,ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Ճկուն սիլիկոնե կամ ռետինե ծածկույթով, Լատեքսից | ***հատ*** |  |  | ***800*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***800*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 58 | ***33141136*** | ***Կատետր ֆոլեի եռաճյուղ 18G*** |  | Կատետր ֆոլեի եռաճյուղ : 18G Լատեքսից: Ֆորմատ-հատ , հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Ճկուն սիլիկոնե կամ ռետինե ծածկույթով | ***հատ*** |  |  | ***50*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***50*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 59 | ***33141136*** | ***Կատետր ֆոլեի եռաճյուղ 20G*** |  | Կատետր ֆոլեի եռաճյուղ : 20G Լատեքսից: Ֆորմատ-հատ , հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Ճկուն սիլիկոնե կամ ռետինե ծածկույթով | ***հատ*** |  |  | ***100*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***100*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 60 | ***33141136*** | ***Կատետր ֆոլեի եռաճյուղ 22G*** |  | Կատետր ֆոլեի եռաճյուղ : 22G Լատեքսից :Ֆորմատ-հատ , հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Ճկուն սիլիկոնե կամ ռետինե ծածկույթով | ***հատ*** |  |  | ***100*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***100*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 61 | ***33141136*** | ***Կատետր ֆոլեի եռաճյուղ 24G*** |  | Կատետր ֆոլեի եռաճյուղ : 24G Լատեքսից: Ֆորմատ-հատ , հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Ճկուն սիլիկոնե կամ ռետինե ծածկույթով | ***հատ*** |  |  | ***100*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***100*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 62 | ***33141158*** | ***Ձեռնոց ախտահանված N6,5 տալկով*** |  | Ձեռնոց ախտահանված N6,5 տալկով , բժշկական ՝ ստերիլ: Ֆորմատ-տուփ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Փաթեթի մեջ զույգ ձեռնոց ստերիլ, ոչ պակաս 9,5 գրամ, թույլ փոշեպատ, 28 սմ երկարություն | ***զույգ*** |  |  | ***600*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***600*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 63 | ***33141158*** | ***Ձեռնոց ախտահանված N7տալկով*** |  | Ձեռնոց ախտահանված N7տալկով, բժշկական ՝ ստերիլ: Ֆորմատ-տուփ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Փաթեթի մեջ զույգ ձեռնոց ստերիլ, ոչ պակաս 9,5 գրամ, թույլ փոշեպատ, 28 սմ երկարություն | ***զույգ*** |  |  | ***2000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***2000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 64 | ***33141158*** | ***Ձեռնոց ախտահանված N8 տալկով*** |  | Ձեռնոց ախտահանված N8 տալկով, բժշկական ՝ ստերիլ: Ֆորմատ-տուփ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Փաթեթի մեջ զույգ ձեռնոց ստերիլ, ոչ պակաս 9,5 գրամ, թույլ փոշեպատ, 28 սմ երկարություն | զույգ |  |  | ***3000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***3000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 65 | ***33141158*** | ***Ձեռնոց ախտահանվածN7.5 տալկով*** |  | Ձեռնոց ախտահանվածN7.5 տալկով, բժշկական ՝ ստերիլ: Ֆորմատ-տուփ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Փաթեթի մեջ զույգ ձեռնոց ստերիլ, ոչ պակաս 9,5 գրամ, թույլ փոշեպատ, 28 սմ երկարություն | զույգ |  |  | ***5000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***5000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 66 | ***33141211*** | ***Ձեռնոց ոչ ստերիլ*** |  | Ձեռնոց բժշկական ՝ոչ ստերիլ: Լատեքսից տալկով: Ֆորմատ-տուփ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: M,L չափով: | ***հատ*** |  |  | ***40000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***40000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 67 | ***33141211*** | ***Ձեռնոց ոչ ստերիլ*** |  | Ձեռնոց բժշկական ՝ոչ ստերիլ: Նիտրիլից տալկով: Ֆորմատ-տուփ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: M,L չափով: | ***հատ*** |  |  | ***30000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***30000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 68 | ***33141211*** | ***Ճողվածքահատման ցանց 15սմx15սմ*** |  | Ճողվածքահատման ցանց 15սմx15սմ, ստերիլ | ***հատ*** |  |  | ***20*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***20*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 69 | ***33141211*** | ***Ճողվածքահատման ցանց 20սմx30սմ*** |  | Ճողվածքահատման ցանց 20սմx30սմ, ստերիլ | ***հատ*** |  |  | ***30*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***30*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 70 | ***33141211*** | ***Ճողվածքահատման ցանց 30սմx30սմ*** |  | Ճողվածքահատման ցանց 30սմx30սմ, ստերիլ | ***հատ*** |  |  | ***10*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***10*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 71 | ***33141211*** | ***Ճողվածքահատման ցանց 6սմx10սմ*** |  | Ճողվածքահատման ցանց 6սմx10սմ, ստերիլ | ***հատ*** |  |  | ***150*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***150*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 72 | ***33141211*** | ***Մաքրող հոգնայի ծայրադիր*** |  | Մաքրող հոգնայի ծայրադիր, | ***հատ*** |  |  | ***500*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***500*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 73 | ***33141173*** | ***Մեզընդունիչ 2լ*** |  | Մեզընդունիչ 2լ, կափարիչով : Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: | ***հատ*** |  |  | ***3500*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***3500*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 74 | ***33141130*** | ***Մեզի անալիզի տարա 100մլ*** |  | Մեզի անալիզի տարա 100մլ: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | ***հատ*** |  |  | ***3500*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***3500*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 75 | ***33141211*** | ***Միզածորանային ստենդի հավաքածու N 6*** |  | Միզածորանային ստենդի հավաքածու, ստերիլ, ապիրոգին N 6 Fr, երկու ծայրը բաց | ***հատ*** |  |  | ***200*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***200*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 76 | ***33141211*** | ***Միզածորանային ստենդի հավաքածու N 7*** |  | Միզածորանային ստենդի հավաքածու, ստերիլ, ապիրոգին N7 Fr, երկու ծայրը բաց | ***հատ*** |  |  | ***100*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***100*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 77 | ***33141224*** | ***Միկրոտոմի շեղբեր*** |  | Միկրոտոմի շեղբեր | ***տուփ*** |  |  | ***1*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***1*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 78 | ***33161120*** | ***Մոնոպոլյար տուռ աղեղ, HAWK*** |  | Տուռ աղեղ HAWK համակարգի համար նախատեսված: | ***հատ*** |  |  | ***10*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***10*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 79 | 33141211 | Նազոգաստրոլ խողովակ18G |  | Նազոգաստրոլ խողովակ18G: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն ,ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | հատ |  |  | 400 | ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116 | 400 | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |
| 80 | 33141211 | Նարկոզի ապարատի խողովակ |  | Նարկոզի ապարատի խողովակ | հատ |  |  | 10 | ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116 | 10 | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ* |

\* *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:*

\*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:*

*\*\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :*

*Բոլոր ապրանքների համար ՝Հանձնման պահին պիտանելիության 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` ըստ յուրաքանչյուր չափաբաժնի պահանջի ՝․․․վախենում է ջերմությունից, կամ ․․․․պահել չոր տեղում, կամ․․․․․ iso-13485 iso-900 սերտիֆիկատի առկայություն։*