## Лист1
հ/հ | CPV | Անվանում | տեխ․բնութագիր | չափի միավոր | քանակ | նախահաշվային գին միավորի համար | գումար
1 | 33141211/501 | Tosoh AIA սերենդի ավտոմատ վերլուծիչի ծայրակալ | Tosoh AIA սերենդի ավտոմատ վերլուծիչի ծայրակալ( N 96) | տուփ | 100 | 3960 | 396000
2 | 33141211/502 | Tosoh AIA սերենդի ավտոմատ վերլուծիչի կյուվետ | Tosoh AIA սերենդի ավտոմատ վերլուծիչի մեկ անգամյա օգտագործման տարրա 3 մլ հitachi type cup N500։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ | տուփ | 20 | 8000 | 160000
3 | 33141211/503 | HumaCount 5DԱրյան ընդհանուր քննության վերլուծիչի մաքրող լուծույթ | Արյան ընդհանուր քննության վերլուծիչի մաքրող լուծույթ-նախատեսված արյան հետ կոնտակտից հետո վերլուծիչը արյան բոլոր բաղադրամասերից մաքրման և դեզինֆեկցիայի համար։ Համատեղելի պետք է լինի Humacount 5D-ի հետ HC5D-Clean։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 18 ամիս։ Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 18 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 50 մլ պլաստիկե տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE EMAS III ։ | տուփ | 10 | 8000 | 80000
4 | 33141211/504 | HumaCount 5Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող DIFF տարբերակման ռեագենտ | Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող տարբերակման ռեագենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նմուշում էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի (կառուցվածքաքանդման) համար, լեյկոցիտների 3 մասերի (լիմֆոցիտներ, լեյկոցիտ և միջին բջիջների) տարբերակման նպատակով HC5D-Diff-Lyse։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս։ Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 500 մլ կամ ավել պլաստիկե կամ ապակյա տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III | տուփ | 30 | 70000 | 2100000
5 | 33141211/505 | HumaCount 5Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող CBC տարբերակման ռեագենտ | Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող տարբերակման ռեագենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նմուշում էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի (կառուցվածքաքանդման) համար, լեյկոցիտների 4 մասերի (լիմֆոցիտներ, մոնոցիտներ, նեյտրոֆիլներ, էոզինոֆիլներ) տարբերակման և բազոֆիլների քանակական չափման նպատակով։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս HC5D-CBC-Lyse։ Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 250մլ կամ ավել պլաստիկե կամ ապակյա տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III | տուփ | 25 | 37000 | 925000
6 | 33141211/506 | HumaCount 5Արյան ընդհանուր հետազոտության համար նախատեսված նոսրացնող լուծույթ 20լ | Արյան ընդհանուր հետազոտության նոսրացման համար լուծույթ, նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նոսրացման համար։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս HC5D-Diluent։ Բաց լուծույթը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում, համատեղելի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ առնվազն 20լ պլաստիկե -ճկուն տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III ։ | տուփ | 40 | 55002 | 2200080
7 | 33141211/507 | Արյան ԷՆԱ-ի վերլուծիչ Huma Srate 24pt Smart Card | HumaSRate 24Rt էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը որոշող սարքի հետ համատեղելի USB ֆորմատի թեստ բանալի։ նախատեսված քանակը առնվազն 1200 թեստ։ | տուփ | 25 | 120000 | 3000000
8 | 33141211/508 | DIRUI H-100 մեզի անալիզատորի համար թեստ ստրիպներ | Մեզի ընդհանուր քննության երիզ առնվազն գլյուկոզայի, բիլիռուբինի, կետոն, տեսակարար կշիռ, թաքնված արյուն, թթվահիմնային միջավայր, սկիտակուց, ուռոբիլինոգեն, նիտրիտներ, լեյկոցիտներ, միկրոալբումինուրիա, կրեատինին, կալցիում որոշոլու հնարավորությամբ համատեղելի Combolyzer 13 մեզի վելուծիչի հետ պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 18 ամիս, բացելուց հետո պիտանի պետք է լինի կիրառելու 2 ամիս։ Պահպանման ջերմաստիճանը 2-25 աստիճան, չոր , փաթեթավորումը 100 երիզ մեկ տուփում ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III։ | տուփ | 200 | 6804 | 1360800
9 | 33691420/501 | Արյան մեջ 2 սերնդի ընդհանուր պրոստատ սպեցիֆիկ հակամարմնի կալիբրատորի հավաքածու | Արյան մեջ 2 սերնդի ընդհանուր պրոստատ սպեցիֆիկ հակամարմնի կալիբրատոր հավաքածու(ST AIA-PACK PSA II CALIBRATOR SET) - շիճուկ Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար - լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 3 | 99000 | 297000
10 | 33691420/502 | Արյան մեջ 2 սերնդի ընդհանուր պրոստատ սպեցիֆիկ հակամարմնի որոշման | Արյան մեջ 2 սերնդի ընդհանուր պրոստատ սպեցիֆիկ հակամարմիների որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK PSA II) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 5 | 170000 | 850000
11 | 33691420/503 | Արյան մեջ TT 3 հորմոնի որոշման կալիբրատոր հավաքածու | Արյան մեջ տրիյոդթիրոին հորմոնի որոշման կալիբրատոր (AIA-PACK TT3 CALIBRATOR SET, Triiodothyronine) - լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE | հավաքածու | 3 | 98000 | 294000
12 | 33691420/504 | Արյան մեջ TT 3 հորմոնի որոշման հավաքածու | Արյան մեջ տրիյոդթիրոին հորմոնի որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK TT3, Triiodothyronine SET) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում։ Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE IVDMD | հավաքածու | 2 | 60000 | 120000
13 | 33691420/505 | Արյան մեջ ազատ T 3 հորմոնի որոշման կալիբրատոր հավաքածու | Արյան մեջ ընդհանուր ազատ T 3 հորմոնի որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK iFT3 CALIBRATOR SET ) - շիճուկ Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար - լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE։ | թեստ/լրակազմ | 3 | 99000 | 297000
14 | 33691420/506 | Արյան մեջ ազատ T 3 հորմոնի որոշման հավաքածու | Արյան մեջ ընդհանուր T 3 հորմոնի որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK iFT3) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի 5Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում։ Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE։ | թեստ/լրակազմ | 2 | 84000 | 168000
15 | 33691420/507 | Արյան մեջ թիրոքսին հորմոնի որոշման չոր քիմիական կալիբրատոր | Արյան մեջ թիրոքսին հորմոնի որոշման կալիբրատոր հավաքածու (AIA-PACK T4 Thyroxine CALIBRATOR SET) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի շիճուկ Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար - լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE IVDMD | թեստ/լրակազմ | 3 | 98000 | 294000
16 | 33691420/508 | Արյան մեջ թիրոքսին հորմոնի որոշման չոր քիմիական ռեագենտ | Արյան մեջ թիրոքսին հորմոնի որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK T4 Thyroxine ) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում։ Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE IVDMD | թեստ/լրակազմ | 2 | 60000 | 120000
17 | 33691420/509 | Արյան մեջ ազատ T 4 հորմոնի որոշման կալիբրատոր հավաքածու | Արյան մեջ ընդհանուր T4 հորմոնի որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK iFT4 CALIBRATOR SET ) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի շիճուկ Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար - լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE։ | թեստ/լրակազմ | 3 | 99000 | 297000
18 | 33691420/510 | Արյան մեջ ազատ T 4 հորմոնի որոշման հավաքածու | Արյան մեջ ազատ T 4 հորմոնի որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK iFT4) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում։ Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE։ | թեստ/լրակազմ | 6 | 79000 | 474000
19 | 33691420/511 | Արյան մեջ 3 սերնդի թիրոտոպ հորմոնի որոշման կալիբրատոր հավաքածու | Արյան մեջ 3 սերնդի թիրոտոպ հորմոնի որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK TSH CALIBRATOR SET) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի շիճուկ Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար - լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE։ | թեստ/լրակազմ | 3 | 99000 | 297000
20 | 33691420/512 | Արյան մեջ 3 սերնդի թիրոտոպ հորմոնի որոշման հավաքածու | Արյան մեջ 3 սերնդի թիրոտոպ հորմոնի որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK TSH)- որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 20 | 58992 | 1179840
21 | 33691420/513 | Արյան մեջ վիտամին D 3 որոշման կալիբրատոր հավաքածու | Արյան մեջ վիտամին D 3 որոշման հավաքածու(ST AIA-PACK 25-OH Vitamin D CALIBRATOR SET) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի շիճուկ Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար - լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 3 | 99000 | 297000
22 | 33691420/514 | Արյան մեջ վիտամին D 3 որոշման հավաքածու | Արյան մեջ վիտամին D 3 որոշման հավաքածու(ST AIA-PACK 25-OH Vitamin D) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 4 | 210000 | 840000
23 | 33691420/515 | TOSOH AIA սերնդի ավտոմատ ֆլուրեսցենցիոն անալիզատորի համար նախատեսված լվացող հեղուկ (WASH) | Ավտոմատ ֆլուրեսցենցիոն անալիզատորի համար նախատեսված լվացող հեղուկի հավելանյութ (դետերգենտ) խտանյութ համակարգի լվացման համար TOSOH AIA-PACK WASH CONCENTRATE : Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական TOSOH AIA 900 արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE ։ | թեստ/լրակազմ | 30 | 36000 | 1080000
24 | 33691420/516 | TOSOH AIA սերնդի ավտոմատ ֆլուրեսցենցիոն անալիզատորի համար նախատեսված լվացող հեղուկի (DILUENT) | TOSOH AIA-PACK DILUENT CONCENTRATE TOSOH AIA սերնդի ավտոմատ ֆլուրեսցենցիոն անալիզատորի համար նախատեսված նոսրացնող հեղուկի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական TOSOH AIA 900 արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE ։ | թեստ/լրակազմ | 30 | 30000 | 900000
25 | 33691420/517 | Արյան մեջ II սերնդի Ց պեպտիդի որոշման կալիբրատոր հավաքածու | Արյան մեջ II սերնդի Ց պեպտիդի որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK C-Peptide II CALIBRATOR)- որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 3 | 99000 | 297000
26 | 33691420/518 | Արյան մեջ II սերնդի Ց պեպտիդի որոշման հավաքածու | Արյան մեջ II սերնդի Ց պեպտիդի որոշման հավաքածու - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ(ST AIA-PACK C-Peptide II): Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում։ Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 2 | 105000 | 210000
27 | 33691420/519 | Արյան մեջ ֆոլաթթու որոշման կալիբրատոր հավաքածու | Արյան մեջ ֆոլաթթու որոշման հավաքածու(AIA-PACK FOLATE CALIBRATOR SET) - շիճուկ Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար - լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 2 | 99000 | 198000
28 | 33691420/520 | Արյան մեջ ֆոլաթթու որոշման հավաքածու | Արյան մեջ ֆոլաթթու որոշման հավաքածու(AIA-PACK FOLATE) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում։ Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 1 | 270000 | 270000
29 | 33691420/521 | Արյան մեջ տիրոգլոբուլինայի հակամարմինների որոշման կալիբրատոր հավաքածու | Արյան մեջ տիրոգլոբուլինայի հակամարմինների որոշման հավաքածու (AIA-PACK TgAb CALIBRATOR SET) - շիճուկ Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար - լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 3 | 99000 | 297000
30 | 33691420/522 | Արյան մեջ տիրոգլոբուլինայի հակամարմինների որոշման հավաքածու | Արյան մեջ տիրոգլոբուլինայի հակամարմինների որոշման հավաքածու (AIA-PACK TgAb) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում։ Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 2 | 148980 | 297960
31 | 33691420/523 | Արյան մեջ Թիրեոիդ պերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմինները որոշման կալիբրատոր հավաքածու | Արյան մեջ Թիրեոիդ պերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմինները (Anti-TPO CALIBRATOR SET) - շիճուկ Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար - լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 3 | 99000 | 297000
32 | 33691420/524 | Արյան մեջ Թիրեոիդ պերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմինները որոշման հավաքածու | Արյան մեջ թիրեոիդ պերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմինները (AIA-Pack TPOAB) որոշման հավաքածու - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում։ Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 2 | 214980 | 429960
33 | 33691420/525 | Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի որոշման չոր քիմիական կալիբրատոր | Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի (ST AIA-PACK BNP Human brain natriuretic peptide CALIBRATOR) , նախատեսված Tosoh AIA սերնդի վերլուծիչների համար։ Լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պետք է լինի պատրաստված մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE IVDMD | հավաքածու | 2 | 98000 | 196000
34 | 33691420/526 | Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի չոր քիմիական ռեագենտ | Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի (ST AIA-PACK BNP (Human brain natriuretic peptide SET )- որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, նախատեսված Tosoh AIA սերնդի վերլուծիչների համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE IVDMD | հավաքածու | 2 | 490000 | 980000
35 | 33691420/527 | Արյան մեջ վիտամին B12 որոշման կալիբրատոր հավաքածու | Արյան մեջ վիտամին B12 որոշման հավաքածու (AIA-PACK B12 CALIBRATOR SET) - շիճուկ Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար - լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 3 | 99000 | 297000
36 | 33691420/528 | Արյան մեջ վիտամին B12 որոշման հավաքածու | Արյան մեջ վիտամին B12 որոշման հավաքածու - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում(AIA pack B12)։ Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE ։ | թեստ/լրակազմ | 1 | 270000 | 270000
37 | 33691420/529 | TOSOH AIA սերնդի ավտոմատ ֆլուրեսցենցիոն անալիզատորի համար նախատեսված սուբստրատ | TOSOH AIA սերնդի ավտոմատ ֆլուրեսցենցիոն անալիզատորի համար նախատեսված սուբստրատ (AIA-PACK SUBSTRATE SET II): Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական TOSOH AIA արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE ։ | թեստ/լրակազմ | 30 | 43000 | 1290000
38 | 33691420/530 | Արյան մեջ պրոլակտին հորմոնի որոշման կալիբրատոր հավաքածու | Արյան մեջ պրոլակտին հորմոնի որոշման հավաքածու (AIA-PACK PRL CALIBRATOR SET) - շիճուկ Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար - լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 3 | 99000 | 297000
39 | 33691420/531 | Արյան մեջ պրոլակտին հորմոնի որոշման հավաքածու | Արյան մեջ պրոլակտին հորմոնի որոշման հավաքածու(ST AIA-PACK PRL) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում։ Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, ։ | թեստ/լրակազմ | 2 | 105000 | 210000
40 | 33691420/532 | Արյան մեջ տրոպոնին I որոշման կալիբրատորի հավաքածու Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար։ | Արյան մեջ տրոպոնին I կալիբրատորի հավաքածու (ST AIA-PACK cTnI 3rd-Gen CALIBRATOR SET) Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար- Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE ։ | թեստ/լրակազմ | 3 | 99000 | 297000
41 | 33691420/533 | Արյան մեջ տրոպոնին I որոշման հավաքածու Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար։ | Արյան մեջ տրոպոնին I որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK cTnI 3rd-Gen SET) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE։ | թեստ/լրակազմ | 2 | 139920 | 279840
42 | 33691420/534 | Tosoh AIA սերնդի ավտոմատ վերլուծիչի մուլտի կանտրոլ | Tosoh AIA սերնդի ավտոմատ վերլուծիչի մուլտի կանտրոլ (AIA-PACK MULTI ANALYTE CONTROL) համար լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կանտրոլ շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE ։ | թեստ/լրակազմ | 3 | 115980 | 347940
43 | 33691420/535 | HumaLyzer Primus սարքի համար նախատեսած էթանոլի որոշման հավաքածու | Նախատեսված ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծության համար, համատեղելի գերմանական Human Humastar 100 մոդելի սարքավորման հետ։ Լրակազմում առնվազն՝ R1 տիպի ռեագենտ 48մլ, R2 տիպի ռեագենտ 12մլ, ստանդարտ 10մլ, կոնտրոլ level 1 5մլ, կոնտրոլ level2 5մլ Հավաքածուն պետք է լինի նոր, փակ գործարանային տուփով, ունենա որակի վկայագրեր առնվազն ISO13485, CE | հավաքածու | 4 | 300000 | 1200000
/* դեղի պիտանիության ժամկետները դեղը գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ/