## Հայ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԱՊՐԱՆՔԻ
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[8 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը***
1 | 33141148/1 | ֆիստուլային ասեղ 16G զարկերակային | Ֆիստուլային ասեղ զարկերակային։ Ասեղի տրամագիծը 1.6 մմ- 1.65 մմ։ Ասեղի երկարությունը ոչ պակաս քան 23 մմ և ոչ ավել քան 26 մմ,կողային անցքով։ Խողովակի երկարությունը ոչ պակաս 150 մմ-ից։ Մանրէազերծման մեթոդը գամմա ճառագայթում կամ էթիլեն օքսիդ կամ ռադիացիոն։ Չպետք է պարունակի լատեքս։ Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 170 | 535500 | 3150 | ք․Կապան, Մ․Ստեփանյան 13 | 1800 | պայմանագիրը կնքելուց 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/
[9 empty] | 1350 | Մինչև 30․06․2025թ
2 | 33141148/2 | ֆիստուլային ասեղ 16G երակային | Ֆիստուլային ասեղ երակային։ Ասեղի տրամագիծը 1.6 մմ- 1.65 մմ։ Ասեղի երկարությունը ոչ պակաս քան 23 մմ և ոչ ավել քան 26 մմ ։Խողովակի երկարությունը ոչ պակաս 150 մմ-ից։ Մանրէազերծման մեթոդը գամմա ճառագայթում կամ էթիլեն օքսիդ կամ ռադիացիոն։ Չպետք է պարունակի լատեքս։ Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 170 | 535500 | 3150 |  | 1800 | պայմանագիրը կնքելուց 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/
[9 empty] | 1350 | Մինչև 30․06․2025թ
3 | 33181120/1 | Հեմոդիալիզատոր 18 | Գերզտման գործակիցը մինչև 24 մլ/ժամ մմ Hg, թաղանթի նյութը՝ սինթետիկ, արդյունավետ մակերեսը 1,8±0.1 մ2, թաղանթի հաստությունը 30-40 մկմ, ներքին տրամաչափը մինչև 200 մկմ, լցման ծավալը մինչև 120մլ, մանրէազերծման մեթոդը շոգով կամ գամմա ճառագայթում կամ էթիլեն օքսիդ ։ Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ ISO և CE սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ | հատ | 3000 | 5850000 | 1950 |  | 1200 | պայմանագիրը կնքելուց 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/
[9 empty] | 750 | Մինչև 30․06․2025թ
4 | 33181120/2 | Հեմոդիալիզատոր 16 | Գերզտման գործակիցը մինչև 24 մլ/ժամ մմ Hg, թաղանթի նյութը՝ սինթետիկ, արդյունավետ մակերեսը 1,6±0.1 մ2, թաղանթի հաստությունը 30-40 մկմ, ներքին տրամաչափը մինչև 200 մկմ, լցման ծավալը մինչև 100մլ, մանրէազերծման մեթոդը շոգով կամ գամմա ճառագայթում կամ էթիլեն օքսիդ։ Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ ISO և CE սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ | հատ | 3000 | 3300000 | 1100 |  | 700 | պայմանագիրը կնքելուց 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/
[9 empty] | 400 | Մինչև 30․06․2025թ
5 | 33181120/3 | Հեմոդիալիզատոր 20 | Գերզտման գործակիցը մինչև 24 մլ/ժամ մմ Hg, թաղանթի նյութը՝ սինթետիկ, արդյունավետ մակերեսը 2 ±0.1 մ2, թաղանթի հաստությունը 30-40 մկմ, ներքին տրամաչափը մինչև 200 մկմ, լցման ծավալը մինչև 100մլ, մանրէազերծման մեթոդը շոգով կամ գամմա ճառագայթում կամ էթիլեն օքսիդ։ Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ ISO և CE սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ | հատ | 3000 | 2820000 | 940 |  | 600 | պայմանագիրը կնքելուց 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/
[9 empty] | 340 | Մինչև 30․06․2025թ
6 | 33181170/1 | արյունատար գիծ | Արյունատար մագիստրալներ ( զարկերակ-անոթ լրակազմ)։ Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8 մմ, երակային օդածուղակի տրամագիծը 22 մմ, լցման ծավալը 161մլ±20%, մանրէազերծման մեթոդը՝ ճառագայթմամբ մանրէազերծում, պետք է չպարունակի լատեքս։ ISO և CE սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ | հատ | 1500 | 6000000 | 4000 |  | 2500 | պայմանագիրը կնքելուց 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/
[9 empty] | 1500 | Մինչև 30․06․2025թ
7 | 33691139/1 | Խտանյութ թթվային | Խտանյութի բաղադրությունը՝ մմոլ/լ Na+ 140 մմոլ/լ±10%, HCO3- 32մմոլ/լ±10%, K+ 2մմոլ/լ±10%; Ca++ 1,75 մմոլ/լ±10%; Mg++ 0.5 մմոլ/լ±10%; Cl- 108.5 մմոլ/լ±10%, ացետատ-6.00 մմոլ/լ±10%։ 1 արկղը համարժեք է 100 լ լուծույթին։ Գործող` Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը: | հատ | 50000 | 9750000 | 195 |  | 110 | պայմանագիրը կնքելուց 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/
[9 empty] | 85 | Մինչև 30․06․2025թ
8 | 33691139/2 | Խտանյութ հիմնային | Խտանյութի բաղադրությունը՝ (Na+ \ HCO3 - մմոլ/լ)` 1000±10%; \1000±10%; Քաշ/արկղ ( կգ)-34; լիտր խտանյութ/արկղ -400 (4 տոպրակ/արկղ), գործող՝ Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը | հատ | 50000 | 1000000 | 20 |  | 15 | պայմանագիրը կնքելուց 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/
[9 empty] | 5 | Մինչև 30․06․2025թ
9 | 33691139/3 | Ախտահանիչ՝ ցիտրոդեզ կամ համարժեք* | Ախտահանիչի բաղադրությունը՝ կիտրոնաթթվի զանգվածային մասը 21%±10%,, խնձորաթթու 5%±10%,, կաթնաթթու 5 %±10%,: 5 լ-ոց տարա/կանիստր/։ Գործող՝ Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը կամ «համարժեք» | հատ | 35000 | 1400000 | 40 |  | 20 | պայմանագիրը կնքելուց 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/
[9 empty] | 20 | Մինչև 30․06․2025թ
* Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված:
*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի(արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):
* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:
*Ապրանքները կմատակարարվեն 2025թ-ին պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30․12․2025թ, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։ Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։
*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Մ․Ստեփանյան 13, «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ /դեղատուն/ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-17։00։
*Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
**Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)
*Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ
* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

## Ռուս
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ*
Товар
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки
[8 empty] | адрес | подлежащее поставке количество товара | срок
1 | 33141148/1 | Иглы фистульные 16G артериальные | Иглы фистульные 16G артериальные.Диаметр иглы 1.6мм - 1.65мм. Длина иглы не менее 23 мм и не более 26 мм. Длина трубы не менее 150 мм. с боковым отверстием, Метод стерилизации гамма-излучением или этиленоксидом или излучением. Он не должен содержать латекс. Работа с устройством Fresenius Medikal Care 4008S. Наличие сертификатов качества. | հատ | 170 | 535500 | 3150 | г.Капан, ул.М.Степаняна 13 | 1800 | 20 календарных дней после подписания договора / в случае несогласия поставщика на поставку раньше/"
[9 empty] | 1350 | до 30․06․2025г
2 | 33141148/2 | Иглы фистульные 16G венозные | Иглы фистульные 16G венозные . Диаметр иглы 1.6мм - 1.65мм. Длина иглы не менее 23 мм и не более 26 мм. Длина трубы не менее 150 мм. Метод стерилизации гамма-излучением или этиленоксидом. Он не должен содержать латекс. Работа с устройством Fresenius Medikal Care 4008S. Наличие сертификатов качества. | հատ | 170 | 535500 | 3150 |  | 1800 | 20 календарных дней после подписания договора / в случае несогласия поставщика на поставку раньше/"
[9 empty] | 1350 | до 30․06․2025г
3 | 33181120/1 | Гемодиализатор 18 | Коэффициент инфильтрации до 24 мл / ч мм рт.ст., материал мембраны: синтетический, эффективная поверхность 1,8 ± 0,1 м2, толщина мембраны 30-40 мкм, внутренний диаметр до 200 мкм, вместимость до 120 мл, метод стерилизации нагреванием. Работа с устройством Fresenius Medikal Care 4008S. Требуются сертификаты ISO и CE | հատ | 3000 | 5850000 | 1950 |  | 1200 | 20 календарных дней после подписания договора / в случае несогласия поставщика на поставку раньше/"
[9 empty] | 750 | до 30․06․2025г
4 | 33181120/2 | Гемодиализатор 16 | Коэффициент инфильтрации до 24 мл / ч мм рт.ст., материал мембраны синтетический, эффективная поверхность 1,6 ± 0,1 м2, толщина мембраны 30-40 мкм, внутренний диаметр до 200 мкм, вместимость до 100 мл, метод стерилизации нагреванием. Работа с устройством Fresenius Medikal Care 4008S. Требуются сертификаты ISO и CE | հատ | 3000 | 3300000 | 1100 |  | 700 | 20 календарных дней после подписания договора / в случае несогласия поставщика на поставку раньше/"
[9 empty] | 400 | до 30․06․2025г
5 | 33181120/3 | Гемодиализатор 20 | Коэффициент инфильтрации до 24 мл / ч мм рт.ст., материал мембраны: синтетический, эффективная поверхность 2 ± 0,1 м2, толщина мембраны 30-40 мкм, внутренний диаметр до 200 мкм, вместимость до 100 мл, метод стерилизации нагреванием. Работа с устройством Fresenius Medikal Care 4008S. Требуются сертификаты ISO и CE. | հատ | 3000 | 2820000 | 940 |  | 600 | 20 календарных дней после подписания договора / в случае несогласия поставщика на поставку раньше/"
[9 empty] | 340 | до 30․06․2025г
6 | 33181170/1 | Кровопроводящие магистрали | Кровопроводящие магистрали.Внутренний диаметр секции насоса составляет 8 мм, диаметр венозного протока - 22 мм, объем наполнения - 161 мл ± 20%, метод стерилизации с радиационной стерилизацией не должен содержать латекс. Требуются сертификаты ISO и CE. Работа с устройством Fresenius Medikal Care 4008S. | հատ | 1500 | 6000000 | 4000 |  | 2500 | 20 календарных дней после подписания договора / в случае несогласия поставщика на поставку раньше/"
[9 empty] | 1500 | до 30․06․2025г
7 | 33691139/1 | концентрат | Состав концентрата: ммоль / л Na + 140 ммоль / л ± 10%, HCO3 - 32 ммоль / л ± 10%, K + 2 ммоль / л ± 10%; Са ++ 1,75 ммоль / л ± 10%; Mg ++ 0,5 ммоль / л ± 10%; Cl - 108,5 ммоль / л ± 10%, ацетат - 6,00 ммоль / л ± 10%. Работает в соответствии с Fresenius Medikal Care 4008S. Наличие сертификатов качества. Наличие товарного знака. | հատ | 50000 | 9750000 | 195 |  | 110 | 20 календарных дней после подписания договора / в случае несогласия поставщика на поставку раньше/"
[9 empty] | 85 | до 30․06․2025г
8 | 33691139/2 | концентрат | Состав концентрата: (Na + \ HCO3 - ммоль / л): 1000 ± 10%; \ 1000 ± 10%; Вес / коробка (кг) -34; литровый концентрат / коробка-400 (4 мешка / коробка), действующий в соответствии с Fresenius Medikal Care 4008S. Наличие сертификатов качества. Наличие торговой марки | հատ | 50000 | 1000000 | 20 |  | 15 | 20 календарных дней после подписания договора / в случае несогласия поставщика на поставку раньше/"
[9 empty] | 5 | до 30․06․2025г
9 | 33691139/3 | дезинфицирующее средство «Цитродез» или «эквивалент» | «Цитродез» или «эквивалент» Состав дезинфицирующего средства: масса лимонной кислоты 21% ± 10%, яблочной кислоты 5% ± 10%, молочной кислоты 5% ± 10%. 5-литровый контейнер. Работает в соответствии с Fresenius Medikal Care 4008S. Наличие сертификатов качества. Наличие товарного знака. | шт | 35000 | 1400000 | 40 |  | 20 | 20 календарных дней после подписания договора / в случае несогласия поставщика на поставку раньше/"
[9 empty] | 20 | до 30․06․2025г
* Если в течение срока действия договора Заказчик предъявил претензию не по всей партии, а по предмету закупки, то договор считается расторгнутым в отношении непоставленной, оставшейся партии предмета закупки.
*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке, производителе (наименование организации-производителя), стране происхождения.
*Для всех лотов необходима информация о торговой марке и производителе (название организации-производителя).
* Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в данное приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку.
*Товары будут доставлены с даты вступления в силу договора в 2025 году до 30.12.2025, каждый раз в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя, в зависимости от количества и типа заказа, а для 1-го этапа через 20 календарных дней /если поставщик не согласен осуществить поставку раньше/. Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).
*Доставка осуществляется поставщиком по адресу ПАО «Капанский медицинский центр»/аптека, Армения, Сюникская область, г. Капан, М. Степаняна, 13, в рабочие дни и часы работы: 09:00-17:00.
*Все товары должны быть новыми, неиспользованными, в оригинальной упаковке.
**Примечание. Если характеристики приобретаемых товаров содержат претензии или ссылки на какой-либо товарный знак, торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда без них невозможно описать приобретаемый товар. При использовании ссылок читайте слово «или эквивалент» в описании функции. Согласно (ст. 13, п. 5 Закона)
*Оставшийся срок годности на момент доставки а. товары со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки. б. товары со сроком годности до 2,5 лет должны иметь на момент поставки срок годности не менее 12 месяцев.
* Наличие сертификатов качества.