## Лист1
«Վայոց Ձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ կարիքների համար ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ծածկագրով լաբորատոր նյութերի ձեռքբեման հայտարարություն, հրավեր» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
Ապրանքի
| Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ամբողջական անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը | Ընդհանուր նախատեսված գինը
1 | 33691420/501 | Total IgE | Total IgE-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 200 | 2000 | 400000
2 | 33691420/502 | CEA | CEA-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 24 | 2000 | 48000
3 | 33691420/503 | CA19-9 | CA19-9-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 24 | 2000 | 48000
4 | 33691420/504 | Hiv 1/2 | Hiv 1/2-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 24 | 2000 | 48000
5 | 33691420/505 | cobas c111 Ցածր խտության լիպոպրոտին որոշման տեստ հավաքածու | Ցածր խտության լիպոպրոտին (LDL , Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ:üáñÙ³ï`2x100 Ã»ëթ êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only, CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 12 | 34400 | 412800
6 | 33691420/506 | cobas c111 Բարձր խտության լիպոպրոտին որոշման տեստ հավաքածու | Բարձր խտության լիպոպրոտին (HDL, Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ:üáñÙ³ï`2x50 Ã»ëթ êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only, CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 12 | 41700 | 500400
7 | 33691420/507 | cobas c111 երկաթի որոշման թեսթ հավաքածու | Երկաթ (Iron, cobas c111 ): Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ:üáñÙ³ï`100 Ã»ëթ êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only, CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 5 | 15400 | 77000
8 | 33691420/508 | cobas c111 Հիմնային ֆոսֆատազա որոշման թեսթ հավաքածու | Հիմնային ֆոսֆատազա ¥ALP, Cobas c111) Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`200 Ã»ëթ:êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 5 | 13300 | 66500
9 | 33691420/509 | cobas c111 Մագնեզիում áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու | Մագնեզիում ¥Mg, Cobas c111) Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`100 Ã»ëթ:êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 4 | 14200 | 56800
10 | 33691420/510 | cobas c111 Ֆոսֆոր áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու | Ֆոսֆոր ¥Phosphor, Cobas c111) Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`100 Ã»ëթ:êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 4 | 12400 | 49600
11 | 33691420/511 | cobas c111 NACl 9% Diluent | NACl 9% Diluent:Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ:üáñÙ³ï`4x12 մլ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 4 | 14600 | 58400
12 | 33691420/512 | cobas c111 CFAS Ï³ÉÇµñ³ïáñ` բիոքիմիական անալիզների հաÙ³ñ | Calibrator f.a.s.:Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñներÇ Ñ³Ù³ñ:üáñÙ³ï` 12 x 3 ml:êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 15 | 34700 | 520500
13 | 33691420/513 | cobas c111 Clean basic (NaOH-D) | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ, üáñÙ³ï` 4x21 մլ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ :ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ սենյակաին ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 20 | 20200 | 404000
14 | 33691420/514 | cobas c111 Cleaner | Լվացող հեղուկ կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ, üáñÙ³ï`1000 մլ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ :ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ սենյակաին ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 25 | 14100 | 352500
15 | 33691420/515 | cobas c111 Activator for Cobas c111 | Activator for Cobas c111 9x12 ml Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս111 անալիզատորների համարՖորմատ` 9 x 12 մլ :Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 12 | 36000 | 432000
16 | 33691420/516 | cobas c111 ISE Deproteinizer | ISE Deproteinizer:Կոբաս c111 անալիզատորի համար:Ֆորմատ`2 x 11մլ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն:Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformité Européene) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 20 | 6700 | 134000
17 | 33691420/517 | cobas c111 կոնտրոլ կլին չեմ մուլտի 1 | PreciControl ClinChem Multi 1 Կոբաս ինտեգրա ,Ս111 Կոբաս և Ս311 ³Ý³ÉÇ½³ïáñներÇ Ñ³Ù³ñՍտուգիչ հեղուկ üáñÙ³ï` 1 x5 մլ êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 15 | 7560 | 113400
18 | 33691420/518 | cobas c111 կոնտրոլ կլին չեմ մուլտի 2 | PreciControl ClinChem Multi 2 Կոբաս ինտեգրա ,Ս111 Կոբաս և Ս311 ³Ý³ÉÇ½³ïáñներÇ Ñ³Ù³ñՍտուգիչ հեղուկ üáñÙ³ï` 1 x5 մլ êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 15 | 7560 | 113400
19 | 33691420/519 | cobas c111 Thermal paper | ÂáõÕÃ ïåÇãÇ :üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ | լրակազմ | 12 | 900 | 10800
20 | 33691420/520 | cobas c111 CFAS HbA1c | CFAS Lipid.:Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñներÇ Ñ³Ù³ñ:üáñÙ³ï` 3 x2 ml:êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 5 | 94000 | 470000
21 | 33691420/521 | PreciControl HbA1c norm | PreciControl HbA1c norm Ս111 , Ստուգիչ հեղուկ üáñÙ³ï` 4 x1 մլ êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý :üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 5 | 94000 | 470000
22 | 33691420/522 | PreciControl HbA1c path | PreciControl HbA1c path Ս111 , Ստուգիչ հեղուկ üáñÙ³ï` 4 x1 մլ êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý :üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 5 | 94000 | 470000
23 | 33691420/523 | HbA1c հեմոլիզացնող նյութ | Հեմոլիզացնող նյութ, նախատեսված է էրիթրոցիտները քայքայելու համար,ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ սենյակաին ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only,CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 5 | 29900 | 149500
24 | 33691420/524 | cobas c111 Գամմագլյուտամիլտրանսֆերազա հավաքածու | Գամմագլյուտամիլտրանսֆերազա, Cobas c111), Կոբաս Ս111 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European), Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 5 | 13200 | 66000
25 | 33691420/525 | cobas c111 Լիպազա հավաքածու | Լիպազա, Cobas c111), Կոբաս Ս111 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European), Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լրակազմ | 5 | 31800 | 159000
26 | 33691420/526 | Կյուլվետներ կոագուլոգրամմայի համար | Կյուլվետներ կոագուլոգրամմայի համար նախատեսված ERBA ECL 412 կոագուլմետրի համար:(Օրիգինալ ERBA Lachema արտադրության տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի և հետազոտությունների արդյուքների ճշտության համար): Ֆորմատ 2x500 հատ: | լրակազմ | 20 | 36000 | 720000
27 | 33691420/527 | Bio Fibri | Ֆիբրինոգենի որոշման տեստ հավաքածու, ոչ ավել 6x4 մլ, 120 թեստ վիզուալ/240 թեստ սարքերի համար | լրակազմ | 20 | 30000 | 600000
28 | 33691420/528 | Bio CK | APTT/Cephalin kaolin Ակտիվացված մասնակի թրոմնինային ժամանակի որոշման հավաքածու, APTT, ոչ ավել 6x3 ml, 180 թեստ վիզուալ/360 թեստ սարքերի համար, ներառյալ Calcium chloride 0.025M, 20 ml | լրակազմ | 20 | 27000 | 540000
29 | 33691420/529 | Մեզի թեսթ | Մեզի թեսթ Urintex300 ֆիրմայի սարքի համար 11 պարամետրերի համար | լրակազմ | 50 | 9000 | 450000
30 | 33691420/530 | Արագ թեսթ թաքնված արյուն կղանքում որոշելու համար | Արագ թեսթ թաքնված արյուն կղանքում որոշելու համար | լրակազմ | 100 | 7700 | 770000
31 | 33691420/531 | Tn-I Plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Tn-I Plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 1000 | 2000 | 2000000
32 | 33691420/532 | Troponin T-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Troponin T-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 1000 | 2000 | 2000000
33 | 33691420/533 | D-Dimer-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | D-Dimer-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 60 | 2000 | 120000
34 | 33691420/534 | NT-proBNP-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | NT-proBNP-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 60 | 3600 | 216000
35 | 33691420/535 | PSA-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | PSA-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 1000 | 1840 | 1840000
36 | 33691420/536 | PSA Free-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | PSA Free-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 500 | 2000 | 1000000
37 | 33691420/537 | AFP-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | AFP-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 24 | 2000 | 48000
38 | 33691420/538 | CA 125-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | CA 125-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 24 | 2200 | 52800
39 | 33691420/539 | HbA1c-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | HbA1c-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 50 | 1760 | 88000
40 | 33691420/540 | Insulin-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Insulin-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 50 | 2000 | 100000
41 | 33691420/541 | TSH-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | TSH-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 500 | 1760 | 880000
42 | 33691420/542 | TSH Plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | TSH Plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 500 | 1760 | 880000
43 | 33691420/543 | T3-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | T3-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 500 | 1760 | 880000
44 | 33691420/544 | T4-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | T4-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 500 | 1760 | 880000
45 | 33691420/545 | Free T4-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Free T4-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 1000 | 352 | 352000
46 | 33691420/546 | FSH-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | FSH-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 24 | 1760 | 42240
47 | 33691420/547 | Total HCG-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Total HCG-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 100 | 1760 | 176000
48 | 33691420/548 | β HCG plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | β HCG plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 100 | 1760 | 176000
49 | 33691420/549 | LH-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | LH-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 24 | 1760 | 42240
50 | 33691420/550 | PRL-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | PRL-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 60 | 1760 | 105600
51 | 33691420/551 | Ferritin-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Ferritin-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 100 | 2000 | 200000
52 | 33691420/552 | Anti CCP Plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Anti CCP Plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 240 | 3440 | 825600
53 | 33691420/553 | Vitamin D -ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Vitamin D -ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 500 | 3600 | 1800000
54 | 33691420/554 | Կորտիզոլի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Կորտիզոլի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 24 | 1920 | 46080
55 | 33691420/555 | Cardiac Triple-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Cardiac Triple-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 24 | 3600 | 86400
56 | 33691420/556 | Պարաթիրոիդ հորմոնի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Պարաթիրոիդ հորմոնի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 60 | 3000 | 180000
57 | 33691420/557 | Պրոգեստերոնի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Պրոգեստերոնի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 60 | 1760 | 105600
58 | 33691420/558 | Թեստոստերոնի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Թեստոստերոնի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 60 | 1920 | 115200
59 | 33691420/559 | Նորովիրուսի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Նորովիրուսի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 24 | 3200 | 76800
60 | 33691420/560 | Նորովիրուս+Ադենովիրուսի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Նորովիրուս+Ադենովիրուսի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 24 | 4000 | 96000
61 | 33691420/561 | Ստրեպտոկոկ A-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Ստրեպտոկոկ A-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 24 | 4300 | 103200
62 | 33691420/562 | Հելիկոբակտեր պիլորի հակածինի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | Հելիկոբակտեր պիլորի հակածինի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: | լրակազմ | 24 | 2500 | 60000
*Համաձայն ՀՀ կառավարության 02․05․2013 թվականի թիվ 502-Ն որոշման հավելվածով հաստատված պատվիրատուների կողմից ձեռք բերվող դեղերի տեխնիկական բնութագրերի կազմման չափորոշիչների 3-րդ կետի 7-րդ ենթակետի պահանջների՝ դեղը գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 365 օր պիտանիության ժամկետ։
**Մատակարարումն իրականացվում է ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուց հետո համաձայնագրի կնքման պահից հաշված մինչև 25.12.2025թ. (ըստ պատվիրատուի պահանջի) ՀՀ, ք․ Եղեգնաձոր, Վարդան Զորավարի փ․ 12, 1 շենք հասցեով։