|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 | | | | | |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին | | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը | | Տեխնիկական բնութագիր | չափի միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը (դրամ) | Նախատես-ված քանակը |
| 1 | | 33181310 | Օստեոտոմ | | Վիրաբուժական Էլեկտրական ոսկրը սղոցող գործիքների հավաքածու: Հզորություն՝ 130±20W, պտտման հաճախություն՝ 18000cpm±500, Հիմնական նյութը Al-ի համաձուլվածք : Աղմուկը ≤65 Դբ, Մարտկոց՝ Ni-MH, 14.4V, 1800mAh, լիցքավորվող սարք՝ 110-220V: | հատ |  |  | 1 |
| *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*  \*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:*  ***Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդից պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:***  ***Ծանոթություն 1*** | | | | | | | | | |
| **Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված**: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | | | | | | | |
| ***Ծանոթություն 2*** | | | | | | | | | |
| Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը:  ***Ծանոթություն 3***  Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները: | | | | | | | | | |
|  |  | | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА МТБК- ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 | | |  |  |  |  |
| номер лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | | наименование товара | техническая характеристика | | единица измерения | цена единицы драмов РА | общая цена драмов РА | общий объем |
| 1 | 33181310 | | Остеотом | Набор инструментов для хирургической электрической костной пилы: мощность: 130±20 Вт, частота вращения: 18000 об/мин ±500, основной материал: алюминиевый сплав: шум ≤65 дБ, аккумулятор: Ni-MH, 14,4 В, 1800 мАч, зарядное устройство: 110–220 В. | | штук |  |  | 1 |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| *\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.*  *\*\* Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение.*  ***Товар доставляется* поставщиком *в течение 5 календарных дней после получения каждого заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,.***  ***Познание 1*** | | | | | | | | | |
| **Товар должен быть новым, неиспользованным**, на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте». | | | | | | | | | |
| ***Познание 2*** | | | | | | | | | |
| В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность».  ***Познание 3*** | | | | | | | | | |
| ***Гарантийный срок устанавливается в размере 730 календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. В случае обнаружения недостатков поставленного товара в течение гарантийного срока Продавец обязан устранить недостатки за свой счет в течение разумный срок, установленный Покупателем.*** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |