**09․01․2025թ**

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար` **Մելինե Ներսիսյանից**

Պատասխանատու ստորաբաժանման անդամ` **Սաթենիկ Ստեփանյանից**

Գնումների համակարգող Հասմիկ Քոչարյանին

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
|  | 33191310/513 | փորձանոթներ | Cuvette for BS 240 pro 80 | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կյուվետներ (cuvette 8x10): Բազմակի օգտագործման: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 80 հատ: | հատ |  |  | 8 | ***«Նաիրիի Բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ ք․ Եղվարդ, Չարենցի փող․, 196շ*** | 8 | ***Մինչև 25․12․2025թ․*** |
|  | 33191310/514 | փորձանոթներ | Lamp For BS 240 pro | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված լամպ: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: | հատ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33191310/515 | փորձանոթներ | Sample Probe For BS 240 pro | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ասեղ: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: | հատ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691160/505 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Multi Sera Calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մուլտի կալիբրատոր ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; LDH-L; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; CHE, LIP: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x3 մլ: | հատ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691160/506 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | ClinChem Multi Control (level 1) | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մուլտիկոնտրոլ ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASOII; TRF; FER; UIBC մակարդակ 1: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x5 մլ: | հատ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691160/507 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | ClinChem Multi Control (level 2) | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մուլտիկոնտրոլ ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASOII; TRF; FER; UIBC մակարդակ 2: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x5 մլ: | հատ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/536 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Alanine Aminotransferase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ալանինամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: 942 թեստ | լրակազմ |  |  | 4 | 4 |
|  | 33691420/537 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | α-Amylase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ալֆա-ամիլազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x38 մլ+ 1x10 մլ: 242 թեստ | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/538 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Aspartatse  Aminotransferase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ասպարտատամինոտրասֆերազա որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: 942 թեստ | լրակազմ |  |  | 4 | 4 |
|  | 33691420/539 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Creatinine | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2x27 մլ+ 1x18 մլ: 366 թեստ | լրակազմ |  |  | 15 | 15 |
|  | 33691420/540 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Bilirubin Direct | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x20 մլ+ 1x20 մլ: 411 թեստ | լրակազմ |  |  | 8 | 8 |
|  | 33691420/541 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Iron | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված երկաթի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2x40 մլ+ 1x16 մլ Ներառյալ կալիբրատոր 1x1.5 մլ 483 թեստ | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/542 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Glucose | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլյուկոզայի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x36 մլ+ 2x34 մլ: 706 թեստ | լրակազմ |  |  | 8 | 8 |
|  | 33691420/543 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Haemoglobin A1c | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+1x15 մլ բաժանման լուծույթ 3x40 մլ: 300 թեստ | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/544 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | HDL-Cholesterol | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված բարձր խտության խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x14 մլ:227 թեստ | լրակազմ |  |  | 15 | 15 |
|  | 33691420/545 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | LDL-Cholesterol | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ցածր խտության խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x14 մլ:227 թեստ | լրակազմ |  |  | 15 | 15 |
|  | 33691420/546 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Magnesium | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մագնեզիումի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ:728 թեստ | լրակազմ |  |  | 4 | 4 |
|  | 33691420/547 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Bilirubin Total | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x20 մլ+ 1x20 մլ:336 թեստ | լրակազմ |  |  | 12 | 12 |
|  | 33691420/548 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Total Cholesterol | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: 728 թեստ | լրակազմ |  |  | 10 | 10 |
|  | 33691420/549 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Triglycerides | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված տրիգլիցիրիդի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ:728 թեստ | լրակազմ |  |  | 6 | 6 |
|  | 33691420/550 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Total Protein | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: 1428 թեստ | լրակազմ |  |  | 3 | 3 |
|  | 33691420/551 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Uric Acid | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: 804 թեստ | լրակազմ |  |  | 5 | 5 |
|  | 33691420/552 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Urea | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ:600 թեստ | լրակազմ |  |  | 9 | 9 |
|  | 33691420/553 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | HbA1c Calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի կալիբրատոր: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2 մակարդակ x1 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/554 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Specific Proteins Calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված C3; C4; CRP; IgA; IgG; IgM կալիբրատոր: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/555 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | HbA1c Control N | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմագլոբինի N կոնտրոլ: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/556 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Detergent CD80 | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված Detergent CD80: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1լ: | լրակազմ |  |  | 30 | 30 |
|  | 33691420 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Albumin | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 Pro-ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ալբումինի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: 728 թեստ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Alkaline phosphatase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հիմնային ֆոսֆոտազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: 942 թեստ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Calcium | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու: Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: 728 թեստ: | լրակազմ |  |  | 4 | 4 |
|  | 33691420/557 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | T4 free | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ազատ թիրոքսինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 3 | 3 |
|  | 33691420/558 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | TSH | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված թիրեոտրոպ հորմոնի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 9 | 9 |
|  | 33691420/559 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Anti TG | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված թիրեգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/560 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Anti TPO | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված Թիրեոիդ պերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմինների քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 2 | 2 |
|  | 33691420/561 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | TRAB | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված թիրեոտրոպ հորմոնի ռեցեպտորների նկատմամբ հակամարմինների քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/562 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Ferritin | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ֆերիտինի քանակական որոշման թեստ---հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/563 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | HCG | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված խորիոնիկ գոնադոտրոպինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/564 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | LH | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված լյուտեինիզացնող հորմոնի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/565 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | FSH | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ֆոլիկուլ խթանող հորմոնի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/566 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Prolactin | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված պրոլակտին հորմոնի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/567 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | DHES-S | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/568 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Vitamin D | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված վիտամին D-ի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 50 թեստ: | լրակազմ |  |  | 10 | 10 |
|  | 33691420/569 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Vitamin B12 | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված վիտամին B12-ի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/570 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Troponin I | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված տրոպոնին I-ի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 50 թեստ: | լրակազմ |  |  | 2 | 2 |
|  | 33691420/571 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | NT-proBNP | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված N ծայրային նատրիուրետիկ պրոպեպտիդի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/572 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | System detection solution | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծիչի համար նախատեսված հայտնաբերման սիստեմային լուծույթ (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 5x3 մլ + 1x5 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/573 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | System wash solution | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծիչի համար նախատեսված սիստեմային լվացող լուծույթ (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 4x20 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/574 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Wash buffer | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծիչի համար նախատեսված լվացող լուծույթ (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x10 լ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/575 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Substrate Solution | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծիչի համար նախատեսված սուբստրատի լուծույթ (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 4x75 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/576 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Probe cleanser | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծիչի համար նախատեսված մաքրող լուծույթ (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 50 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/577 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Sample Diluent | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծիչի համար նախատեսված նմուշի նոսրացուցիչ (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 30 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/578 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Sample cuvettes | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծիչի համար նախատեսված նմուշի կյուվետներ (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 3696 հատ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/579 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | TSH calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված թիրեոտրոպ հորմոնի կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/580 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | T3 free calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ազատ Տրիյոդթիրոնին կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/581 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | T4 free calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ազատ թիրոքսինի կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/582 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Anti TG calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված թիրեգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/583 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Anti TPO calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված Թիրեոիդ պերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմինների կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/584 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | TRAB calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված թիրեոտրոպ հորմոնի ռեցեպտորների նկատմամբ հակամարմինների կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/585 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | HCG calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված խորիոնիկ գոնադոտրոպինի կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/586 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | LH calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված լյուտեինիզացնող հորմոնի կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/587 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | FSH calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ֆոլիկուլ խթանող հորմոնի կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/588 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Prolactin calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված պրոլակտին հորմոնի կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/589 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | DHES-S calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատի կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/590 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Vitamin D calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված վիտամին D-ի կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/591 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Vitamin B12 calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված վիտամին B12-ի կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/592 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Troponin I calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված տրոպոնին I-ի կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/593 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | NT-proBNP calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված N ծայրային նատրիուրետիկ պրոպեպտիդի կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/594 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Ferritin calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ֆերրիտինի կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/595 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Thyroid Function Multi Control L | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի կոնտրոլ ցածր մակարդակի (T3, T4, FT3, FT4, TSH, Tg) (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 5 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/596 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Thyroid Function Multi Control H | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված վահանաձև ֆունկցիայի կոնտրոլ բարձր մակարդակի (T3, T4, FT3, FT4, TSH, Tg) (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 5 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/597 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Anti-thyroid Antibodies Control L | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված վահանաձև գեղձի հակամարմինների Anti-Tg,Anti-TPO, TRAB կոնտրոլ ցածր մակարդակի (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 2 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/598 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Anti-thyroid Antibodies Control H | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված վահանաձև գեղձի հակամարմինների Anti-Tg,Anti-TPO, TRAB կոնտրոլ բարձր մակարդակի (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 2 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/599 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Metabolic Multi Control L | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված մետաբոլիկ VD, VB12, Folate, PTH, CT, Ferritin կոնտրոլ ցածր մակարդակի (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 2 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/600 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Metabolic Multi Control H | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված մետաբոլիկ VD, VB12, Folate, PTH, CT, Ferritin կոնտրոլ բարձր մակարդակի (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 2 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/601 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Reproductive Multi Control L | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ռեպրոդուկտիվ կոնտրոլ ցածր մակարդակի LH, FSH, E2, E3, PROG, TESTO, Total beta-HCG, PRL (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 5 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/602 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Reproductive Multi Control H | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ռեպրոդուկտիվ կոնտրոլ բարձր մակարդակի LH, FSH, E2, E3, PROG, TESTO, Total beta-HCG, PRL (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 5 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/603 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Immunoassay Multi Control L | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված իմմունային Insulin, C-Peptide, Cortisol, DHEA-S վերլուծության կոնտրոլ ցածր մակարդակի (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 2 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/604 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Immunoassay Multi Control H | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված իմմունային Insulin, C-Peptide, Cortisol, DHEA-S վերլուծության կոնտրոլ բարձր մակարդակի (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 2 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/605 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Cardiac marker Control L | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված Տրոպոնին I, NT-proBNP կոնտրոլ ցածր մակարդակի (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 2 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/606 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Cardiac marker Control H | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված Տրոպոնին I, NT-proBNP կոնտրոլ բարձր մակարդակի (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 2 մլ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/607 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | T3 free | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ազատ Տրիյոդթիրոնին քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:
* Մատակարված դեղորայքը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
* Հանձնելու պահին քիմիական նշանակության ապրանքների պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի 2/3 առկայությամբ
* Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը։
* Նշված քանակները համարվում են առավելագույնը։ Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարմանը:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |