## Լաբ․ նյութեր 2025
NN | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | գին դրամ | Գումար , դրամ | Международное название лекарства | Технические характеристики | Единицы измерения | Ախտաբանա֊անատոմիական բաժ․ | Գումար
1 | Բիոպսիոն պլաստիկ կասետներ | Բիոպսիոն պլաստիկ կասետներ: Չափս․ 1*5մմ,որակյալ։ Գրելու համար նախատեսված հատվածի թեքման անկյունը 35 o-45 o: Պետք է լինեն հինգ տարբեր գույների: Քանակներն ըստ գույների համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կանաչ,դեղին,կապույտ,սպիտակ,նարնջագույն։ | հատ | 10000 | 50 | 500000 |  |  |  |  | 500000
2 | Թափանցիկ սոսինձ ծածկապակին առարկայական ապակուն փակցնելու համար | Սոսինձ ցիտոլոգիական պրեպարատները ապակուն կպցնելու համար Սոսինձ Mouning medum անգույն հեղուկ: Fissator Per citologia Fissy 473 մլ-ոց | հատ | 2 | 19000 | 38000 |  |  |  |  | 38000
3 | Բիոպսիոն մանր նյութի համար նախատեսված կասետների սպունգներ | Սպունգ հյուսվածքային նմուշների համար։ | հատ | 2500 | 10 | 25000 |  |  |  |  | 25000
4 | Առարկայական ապակիներ ադհեզիվ | Առարկայական ապակիներ ադհեզիվ։ Սլայդերի մակերևույթները պետք է մշակված լինեն սիլանի ծածկույթով, ինչը մակերևույթի վրա ձևավորում է մշտական, ազատ բևեռային կապեր, որոնք նաև էլեկտրաստատիկ ձգմամբ ապահովում են բջիջների և հյուսվածքների կպչունություն և աջակցում հյուսվածքի և ապակու մակերեսի միջև կովալենտ կապերի ձևավորմանը: Սլայդերի ստորին երեսը պետք է լինի չմշակված (կպչուն չլինի)՝ միմյանց չսոսնձվելու համար, կապահովի հեշտ մակնշում:Չափսերը ՝ 75.5 x 25.5 x 1 մմ, անկյունները ՝ հղկված , 90° | հատ | 5000 | 80 | 400000 |  |  |  |  | 400000
5 | Ֆորմալին NBF նեյտրալ, չեզոք բուֆերացված 28-29 տոկոսանոց | Չեզոք բուֆերացված ֆորմալին (խտացված լուծույթ): Պարունակում է ֆորմալդեհիդ 28-29%: Նպատակը՝ ցիտո-հիստոլոգիական նմուշների պատրաստման համար: Խտացված լուծույթի pH՝ 6,7 ± 0,1: Նոսրացված լուծույթի pH՝ 7,0-7,2: Ֆոսֆատ բուֆերային մոլարությունը նոսրացումից հետո՝ 0,05 մոլ: Պահպանման ջերմաստիճանը` » 15°C: Առաջին բացումից հետո ապրանքը կարող է կրկնակի օգտագործվել մինչև ժամկետի ավարտը, եթե այն ճիշտ է պահվում: Առնվազն պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: 1լիտր=1հատ | հատ | 50 | 5000 | 250000 |  |  |  |  | 250000
6 | հյուսվածքաբանական սպիրտ 99.9 տոկոսանոց | Հյուսվածքաբանական սպիրտ 99.9 տոկոսանոց, 1լ տարաներով: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն մնացորդային պիտանելիության ժամկետի 2/3 ։ | լիտր | 150 | 5000 | 750000 |  |  |  |  | 750000
7 | հյուսվածքաբանական քսիլեն | Լուծիչը պետք է նախատեսված լինի փակ համակարգով աշխատող Leica Histo Core Pearl սարքավորման մեջ կիրառելու համար։ Պետք է լինի անգույն հեղուկ: Խոնավությունը ոչ ավել քան 0,05%, խտությունը 15°C-ում 0,87 կգ/լ+- 0,005: Առանց թթվայնության, եռման ջերմաստիճանը՝ 137°C րոպե, չորացմանը՝ 143 °C: Մաքրությունը՝ (քսիլենիզոմերների խառնուրդ) արոմատիկ C8, առնվազն 98.5%, արոմատիկ նյութերի պարունակությունը՝ ոչ ավել քան 1.5%: Բենզոլի պարունակությունը ոչ ավել քան ՝ 100մգ/կգ, ծծումբ՝ ոչ ավել քան 5 մգ/կգ: Պետք է մատակարարվի գործարանային պլաստիկ անթափանց տարաներով, տարաները պետք է լինեն գործարանային փակած, կնքած կափարիչներով, տարաների վրա պետք է առկա լինի արտադրողի կողմից նշված՝ նյութի նույնականացման համար շտրիխ կոդ կամ QR: Պիտանելության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն պիտանելիության 2/3 :1լիտր=1հատ | հատ | 50 | 4000 | 200000 |  |  |  |  | 200000
8 | պարապլաստ հատիկավոր | Ուլտրաֆիլտրված պարաֆինի և պլաստիկ պոլիմերների օպտիմալ խառնուրդ`առանձ դիմեթիլսուլֆօքսիդի (DMSO) առկայության : Հալման ջերմաստիճանը 540/570C: 590C-ում երկփուլ փոխարկման հատկություն։ Սառեցման ընթացքում` սեղման ցածր մակարդակ, Հյուսվածքի մեջ գերազանց ներծծման հատկություն, Նմուշների օպտիմալ պարաֆինապատման հատկություն` առանձ ճաքելու և քանդվելու։ Նմուշների բջջային և հյուսվածքային կառուցվածքի հիանալի երկարաժամկետ պահպանման հատկություն,որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ: 1հատ=1Կգ | հատ | 50 | 7000 | 350000 |  |  |  |  | 350000
9 | Հյուսվածքաբանական պարաֆինային բլոկներ | Հյուսվածքաբանական պարաֆինային բլոկների լցոնման համար նախատեսված մետաղյա մոլդեր 1,5x1,5 սմ | հատ | 12 | 2000 | 24000 |  |  |  |  | 24000
10 | Հյուսվածքաբանական պարաֆինային բլոկներ | Հյուսվածքաբանական պարաֆինային բլոկների լցոնման համար նախատեսված մետաղյա մոլդեր 2x2 սմ | հատ | 12 | 2000 | 24000 |  |  |  |  | 24000
11 | միկրոտոմի ածելի | Միկրոտոմի ածելի։ Տեսակը` R 35: Տուփում՝ 25-50 հատ,որակյալ։ | հատ | 200 | 1300 | 260000 |  |  |  |  | 260000
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:
Հանձնելու պահին պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվաձն 2/3-ը ։ Մատակարարումները կատարվեն էլեկտրոնային պատվերի հիման վրա , աշխատանքային օրերին , մինչև ժամը 15․00 , պատվերը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում , մատակարարող ընկերության ներկայացուցիչի կողմից ։ Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել սառցե շղթա ։