ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11

| ԱՊՐԱՆՔԻ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը* | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |  |
| 1 | 31651200/1 | ԷՍԳ ժապավեն 58*30 | ԷՍԳ ժապավեն 58*30 | հատ | 50 |  |
| 2 | 33111500/1 | ինդիկատոր ժապավենաձև ավտոկլավի համար 132/20 | ինդիկատոր ժապավենաձև ավտոկլավի համար 132/20 19-25մմ/50մ | հատ | 10 |  |
| 3 | 33111500/2 | ինդիկատոր ժապավենաձև ավտոկլավի համար 180/60 | ինդիկատոր ժապավենաձև ավտոկլավի համար 180/60 19-25մմ/50մ | հատ | 10 |  |
| 4 | 33111500/3 | ինդիկատոր մանրէազերծման զգայորոշիչներ տաք օդային 132/20 րոպե | ինդիկատոր մանրէազերծման զգայորոշիչներ տաք օդային 132/20 րոպե | հատ | 13000 |  |
| 5 | 33111500/4 | ինդիկատոր մանրէազերծման զգայորոշիչներ չոր օդային 180/60 րոպե | ինդիկատոր մանրէազերծման զգայորոշիչներ չոր օդային 180/60 րոպե | հատ | 10000 |  |
| 6 | 33111500/5 | ինդիկատոր մանրէազերծվածության՝ ազոպիրամ | ինդիկատոր մանրէազերծվածության՝ ազոպիրամ | հատ | 30 |  |
| 7 | 33141100/1 | Հեմոլոկ տիպի կլիպսներ, պլաստմասե | Հեմոլոկ տիպի կլիպսաներ լապորոսկոպիկ վիրահատությունների համար, պլաստմասե XL չափի, քարթրիջ № 6, համապատասխան փաթեթավորմամբ, որակի սերտիֆիկատների առկայություն, նոր, չօգտագործված | հատ | 50 |  |
| 8 | 33141100/2 | Անոթասեղմիչներ տիտանե | Տիտանե կլիպ 300 ML չափի, կանաչ, Storz ապլիկատորի համար քարթրիջ № 6 ամապատասխան փաթեթավորմամբ, որակի սերտիֆիկատների առկայություն, նոր, չօգտագործված | հատ | 50 |  |
| 9 | 33141121/1 | Թել պոլիպրոպիլեն N 0 ծակող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30-40մմ մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 840 |  |
| 10 | 33141121/10 | Թել պոլիպրոպիլեն N 4/0 կտրող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 4/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 240 |  |
| 11 | 33141121/11 | Թել պոլիպրոպիլեն N 5/0 կտրող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 5/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 20 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 120 |  |
| 12 | 33141121/12 | Թել վիրաբուժական կետգուտ 1 ծակող ասեղ | Թել վիրաբուժական կետգուտ 1 ծակող ասեղով, ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 40 մմ, | հատ | 120 |  |
| 13 | 33141121/13 | Թել պոլիպրոպիլեն N 6/0 կտրող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 6/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 20 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 60 |  |
| 14 | 33141121/14 | թել կապրոն 5 կծիկ | թել կապրոն 5 կծիկ | հատ | 10 |  |
| 15 | 33141121/15 | թել կապրոն 4 կծիկ | թել կապրոն 4 կծիկ | հատ | 10 |  |
| 16 | 33141121/16 | թել մետաքսե 2․0 | թել մետաքսե 2․0 | հատ | 20 |  |
| 17 | 33141121/17 | Թել պոլիպրոպիլեն N 5/0 ծակող 2 ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 5/0, ծակող 2 ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան՝ 60 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել 2 ասեղով : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 60 |  |
| 18 | 33141121/18 | Թել պոլիպրոպիլեն N 6/0, ծակող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 6/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 15-17մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 24 |  |
| 19 | 33141121/19 | Թել պոլիպրոպիլեն N 7.0 ծակող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N7/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 7-10 մմ, թելի երկարությունը ոչ ավել, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 24 |  |
| 20 | 33141121/2 | Թել պոլիպրոպիլեն N 0 կտրող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30-40 մմ մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 840 |  |
| 21 | 33141121/20 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին N 0, ծակող ասեղով | Թել պոլիգլակտին N 0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30-40 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 840 |  |
| 22 | 33141121/21 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին N 0, ծակող ասեղով | Թել պոլիգլակտին N 0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 45 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 220 |  |
| 23 | 33141121/22 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին N 0, կտրող ասեղով | Թել պոլիգլակտին N 0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 600 |  |
| 24 | 33141121/23 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին N 1, ծակող ասեղով | Թել պոլիգլակտին N 1, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 45 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 1080 |  |
| 25 | 33141121/24 | Թել պոլիպրոպիլեն N 1 ծակող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 1, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30-40մմ մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 600 |  |
| 26 | 33141121/25 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին N 2, ծակող ասեղով | Թել պոլիգլակտին N 2, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 50 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 300 |  |
| 27 | 33141121/27 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին N 3/0, կտրող ասեղով | Թել պոլիգլակտին N 3/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 720 |  |
| 28 | 33141121/28 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին N 3/0, ծակող ասեղով | Թել պոլիգլակտին N 3/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 45 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 1020 |  |
| 29 | 33141121/29 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին N 2/0, կտրող ասեղով | Թել պոլիգլակտին N 2/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 25 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 720 |  |
| 30 | 33141121/3 | Թել պոլիպրոպիլեն N 1 կտրող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 1, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30-40 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 1080 |  |
| 31 | 33141121/30 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին N 4/0, ծակող ասեղով | Թել պոլիգլակտին N 4/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 20 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 120 |  |
| 32 | 33141121/31 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին N 4/0, կտրող ասեղով | Թել պոլիգլակտին N 4/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 20 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 240 |  |
| 33 | 33141121/32 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին N 5/0, ծակող ասեղով | Թել պոլիգլակտին N 5/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 20 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 120 |  |
| 34 | 33141121/33 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին N 5/0, կտրող ասեղով | Թել պոլիգլակտին N 5/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 20 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 240 |  |
| 35 | 33141121/34 | Թել վիրաբուժական կետգուտ 0 ծակող ասեղ | Թել վիրաբուժական կետգուտ 0 ծակող ասեղով, ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 40 մմ, | հատ | 120 |  |
| 36 | 33141121/35 | Թել պոլիպրոպիլեն N 5/0 ծակող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 5/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30-40մմ մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 120 |  |
| 37 | 33141121/36 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին N 2/0, ծակող ասեղով | Թել պոլիգլակտին N 2/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 40 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 1140 |  |
| 38 | 33141121/37 | թել կապրոն 3 կծիկ | թել կապրոն 3 կծիկ | հատ | 10 |  |
| 39 | 33141121/4 | Թել պոլիպրոպիլեն N 2/0 ծակող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 2/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30-40մմ մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 600 |  |
| 40 | 33141121/5 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին N 1, կտրող ասեղով | Թել պոլիգլակտին N 1, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 600 |  |
| 41 | 33141121/6 | Թել պոլիպրոպիլեն N 2/0 կտրող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 2/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 1140 |  |
| 42 | 33141121/7 | Թել պոլիպրոպիլեն N 3/0 ծակող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 3/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30-40մմ մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 720 |  |
| 43 | 33141121/8 | Թել պոլիպրոպիլեն N 3/0 կտրող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 3/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 960 |  |
| 44 | 33141121/9 | Թել պոլիպրոպիլեն N 4/0 ծակող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 4/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30-40մմ մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է՝արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | հատ | 120 |  |
| 45 | 33141157/1 | Նշտարի սայր 23 | Շեղբ վիրահատական(նշտարի սայր)՝ N23 : Տուփում 100 հատ , չժանգոտվող մետաղից։ | հատ | 1000 |  |
| 46 | 33141173/1 | Մեզընդունիչ 2լ | Մեզընդունիչ պարկ փականով: Ծավալը՝ 2000մլ : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները - «պահել չոր տեղում»: | հատ | 3000 |  |
| 47 | 33141182/1 | Պլևրալ դրենաժ CH-10 | Պլևրալ դրենաժ CH-10 | հատ | 50 |  |
| 48 | 33141182/2 | Պլևրալ դրենաժ CH-8 | Պլևրալ դրենաժ CH-8 | հատ | 50 |  |
| 49 | 33141182/3 | Պլևրալ դրենաժ CH-17 | Պլևրալ դրենաժ CH-17 | հատ | 50 |  |
| 50 | 33141182/4 | Պլևրալ դրենաժ CH-16 | Պլևրալ դրենաժ CH-16 | հատ | 100 |  |
| 51 | 33141182/5 | Պլևրալ դրենաժ CH-14 | Պլևրալ դրենաժ CH-14 | հատ | 100 |  |
| 52 | 33141182/6 | Պլևրալ դրենաժ CH-18 | Պլևրալ դրենաժ CH-18 | հատ | 100 |  |
| 53 | 33141182/7 | Պլևրալ դրենաժ CH-25 | Պլևրալ դրենաժ CH-25 | հատ | 50 |  |
| 54 | 33141182/8 | Պլևրալ դրենաժ CH-12 | Պլևրալ դրենաժ CH-12 | հատ | 50 |  |
| 55 | 33141183/1 | զոնդ ստամոքսային CH 18 | զոնդ ստամոքսային CH 18 | հատ | 300 |  |
| 56 | 33141183/2 | զոնդ ստամոքսային CH 16 | զոնդ ստամոքսային CH 16 | հատ | 300 |  |
| 57 | 33141211/1 | միզածորանային ստենտ | Միզածորանային ստենտ, որն իր մեջ ներառում է՝ 1 ուրետալ ստենտ, 1 դիրքավորող սարք, 1 գայդ 0.035, 1 սեղմիչ, հիդրոֆիլիկ մակերեսով, 28 սմ։ Տեղադրվում է միզածորանի մեջ ցիտոսկոպի միջոցով։ Միանվագ օգտագործման համար։ Ստենտի պահանջվող չափերն են` 6Fr ։ Ֆորմատը՝ հատ։Նոր է, չօգտագործված։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-րդի առկայություն։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE որակի սերտիֆիկատի/ների առկայություն։ | հատ | 80 |  |
| 58 | 33141211/10 | Նիտինոլե ծածկույթով ուղղորդիչ | Նիտինոլե ծածկույթով Կոբրա ուղղորդիչ, որն օգտագործում են միզածորանի ստենտավորումների և նեֆրաստոմաների դեպքում: Երկարությունը 150սմ, հաստությունը 0.035": Ծայրը փափուկ և ճկուն, ուղիղ , որի շնորհիվ կատարվում է անվտանգ գործողություն: | հատ | 2 |  |
| 59 | 33141211/11 | Տրանսուրետրալ ռեզեկցիայի բազմակի օգտագործման բիպոլյար կտրող էլեկտրոդ | Բիպոլյար կտրող էլեկտրոդ նախատեսված է STORZ տեսակի 26 Fr տուբուսով, շարունակական իրիգացիայով ռեզեկտոսկոպների համար, օգտագործվում է 12/30°, 4 մմ օպտիկաների հետ, լուպան կլոր, մետաղալարը 0.3 մմ, միանվագ, ստերիլ։ | հատ | 36 |  |
| 60 | 33141211/12 | քթի հետվիրահատական թերմոպլաստե բեկակալ | քթի հետվիրահատական թերմոպլաստե բեկակալ | հատ | 100 |  |
| 61 | 33141211/13 | քթի հետվիրահատական ներդիր՝ տամպոն 80մմ | քթի հետվիրահատական ներդիր՝ տամպոն 80մմ*20մմ*15մմ | հատ | 300 |  |
| 62 | 33141211/14 | քթի հետվիրահատական սիլիկոնե ներդիր խողովակով | քթի հետվիրահատական սիլիկոնե ներդիր խողովակով 70*20 մմ, պատրաստված են բժշկական սիլիկոնից/պոլիվինիլացետատ/, ունի հարթ մակերես,ցուցաբերում է հեմոստատիկ ազդեցություն։ | հատ | 100 |  |
| 63 | 33141211/2 | միզածորանային ստենտ | Միզածորանային ստենտ, որն իր մեջ ներառում է՝ 1 ուրետալ ստենտ, 1 դիրքավորող սարք, 1 գայդ 0.035, 1 սեղմիչ, հիդրոֆիլիկ մակերեսով, 28 սմ։ Տեղադրվում է միզածորանի մեջ ցիտոսկոպի միջոցով։ Միանվագ օգտագործման համար։ Ստենտի պահանջվող չափերն են՝ 7 Fr։ Ֆորմատը՝ հատ։Նոր է, չօգտագործված։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-րդի առկայություն։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE որակի սերտիֆիկատի/ների առկայություն։ | հատ | 8 |  |
| 64 | 33141211/3 | Ուղղորդիչ 0.035 | Նիտինոլե սուպերուղղորդիչ ( Ուղղորդիչ) 0.035, սև | հատ | 10 |  |
| 65 | 33141211/4 | Միջմաշկային երիկամային խողովակ 12Fr | Միջմաշկային երիկամային խողովակ 12 Fr չափսի, պարունակում է 1 հատ կաթետեր հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, 1 հատ դրենաժ կաթետեր, 1 հատ պունկցիոն ասեղ, 1 հատ միացուցիչ խողովակ, միանգամյա օգտագործման համար, 40 սմ։ Ֆորմատ՝ հատ։ Նոր է, չօգտագործված։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-րդի առկայություն ։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը։ | հատ | 2 |  |
| 66 | 33141211/5 | Միջմաշկային երիկամային խողովակ 8Fr | Միջմաշկային երիկամային խողովակ 8Fr չափսի, պարունակում է 1 հատ կաթետեր հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, 1 հատ դրենաժ կաթետեր, 1 հատ պունկցիոն ասեղ, 1 հատ միացուցիչ խողովակ, միանգամյա օգտագործման համար, 40 սմ։ Ֆորմատ՝ հատ։ Նոր է, չօգտագործված։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-րդի առկայություն ։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը։ | հատ | 4 |  |
| 67 | 33141211/6 | Միջմաշկային երիկամային խողովակ 10Fr | Միջմաշկային երիկամային խողովակ 10Fr չափսի, պարունակում է -1 հատ կաթետեր հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, -1 հատ դրենաժ կաթետեր, 1 հատ պունկցիոն ասեղ, 1 հատ միացուցիչ խողովակ, միանգամյա օգտագործման համար, 40 սմ։ Ֆորմատ՝ հատ։ Նոր է, չօգտագործված։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-րդի առկայություն ։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը։ | հատ | 4 |  |
| 68 | 33141211/7 | Միջմաշկային երիկամային խողովակ /նեֆրոստոմա/ | Միջմաշկային երիկամային խողովակ 8Fr չափսի, պարունակում է -1 հատ կաթետեր հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, -1 հատ դրենաժ կաթետեր, - 1 հատ պունկցիոն ասեղ, -1 հատ միացուցիչ խողովակ, միանգամյա օգտագործման համար, 40 սմ։ - ուղղորդիչ 80 սմ, J-ձև , 0,035" - ֆասցիալ դիլատատոր հիդրոֆիլ ծածկույթով , 20 սմ Ֆորմատ՝ հատ։ Նոր է, չօգտագործված։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-րդի առկայություն ։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը։ | հատ | 5 |  |
| 69 | 33141211/8 | Տրոակար էպիցիստոմա 14Fr | Տրոակար էպիցիստոմա 14Fr | հատ | 2 |  |
| 70 | 33141211/9 | Քարահեռացման զամբյուղ | Քարահեռացման զամբյուղ նախատեսված քարափշուրները արտահանելու համար(Tipless), ունի անջատվող և կարգավորվող բռնակ ճշգրիտ դիրքը ապահովելու համար , բռնակը ունի նիտինոլային 4 լար մանիպուլացիայի համար: Չափսերն են հաստությունը`3 Fr, 4Fr և երկարությունը` 90սմ : | հատ | 4 |  |
| 71 | 33141212/1 | CO2 Աբսորբենտ հիմնային | Աբսորբենտ -պլաստիկե տարա 5լ, 4.5կգ գրանուլների չափսը 4/8M, չպետք է լինի փոշենման, փոքր գրանուլներ: էթիլային PH ինդիկատոր, գունային փոփոխությանհամար, որը դարձելի է ՝սպիտակ / մանուշակագույն /սպիտակ | հատ | 5 |  |
| 72 | 33621641/1 | Ախտահանիչ խտանյութ՝ նախատեսված Էնդոսկոպների և բժշկական նշանակության առարկաների ախտահանման, նախամանրէազերծո ւմային մշակման համար | Ախտահանիչ խտանյութ՝ նախատեսված Էնդոսկոպների և բժշկական նշանակության առարկաների ախտահանման, նախամանրէազերծո ւմային մշակման համար։ Բաղադրություն՝ 9,75% դիդեցիլդիմեթիլամո նիումի քլորիդ և 1% պոլիհեքսամեթիլենբ իգուանիդին հիդրոքլորիդ: Նյութը պարունակում է նաև ոչ իոնային մակերեսային ակտիվ նյութ (ՄԱՆ), կոռոզիայի ինհիբիտոր և այլ հավելյալ նյութեր: Նյութի ջրածնային իոնների ակտիվության ցուցանիշը (pH) 6,3- 7,7 է: Ախտահանիչ նյութը նախատեսված է` բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների ախտահանման և նախամանրէազերծո ւմային մաքրման համար: Աշխատանքային լուծույթն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամդրական և գրամբացասական բակտերիաների (ներառյալ` տուբերկուլոզի միկոբակտերիաներ) , վիրուսների (ներառյալ` հեպատիտների, ՁԻԱՀ-վարակի), սնկերի (Կանդիդա, Դերմատոֆիտիա) նկատմամբ: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5- րդ դաս: Կիրառումը՝1լիտր խտանյութից պատրաստվում է 0,5%-անոց 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ : Աշխատանքային լուծույթը կիրառելի է բազմակի օգտագործման համար և պիտանի է 14 օր: Փաթեթավորումը և պահպանումը ՝ 1լ – ոց փաթեթավորմամբ պոլիէթիլենային շիշ: Խտանյութի պահպանման ժամկետն ոչ պակաս 3 տարի։ ՀՀ ԱՆ Մեթոդական հրահանգի առկայություն | հատ | 100 |  |
| 73 | 33631230/1 | պովիդոն յոդ | պովիդոն յոդ 10% 1000մլ | հատ | 300 |  |
| 74 | 38411200/1 | սնդիկային ջերմաչափ | սնդիկային ջերմաչափ | հատ | 100 |  |

* Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված:

*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի(արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):

* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով  ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:

*Մատակարարաման ժամկետը՝ պայմանագիրը կնքելու օրվանից մինչև 30․12․2025թ

*Ապրանքները կմատակարարվեն 2025թ-ին պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը  ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։

*Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։

*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Մ․Ստեփանյան 13, «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ /դեղատուն/ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-17։00։

*Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:

*Բոլոր ապրանքները պետք էլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

**Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները  պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը:  Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)

*Ապրանքների պիտանիության ժամկետները  գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը`

ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,

բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,

* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

| Товар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем |  |
| 1 | 31651200/1 | Лента ЭКГ 58*30 | Лента ЭКГ 58*30 | шт | 50 |  |
| 2 | 33111500/1 | Лента индикаторная для автоклава 132/20 | Лента индикаторная для автоклава 132/20 19-25 мм/50м | шт | 10 |  |
| 3 | 33111500/2 | Лента индикаторная для автоклава 180/60 | Лента индикаторная для автоклава 180/60 19-25 мм/50м | шт | 10 |  |
| 4 | 33111500/3 | индикатор стерилизации паровой 132 / 20 мин | индикатор стерилизации паровой 132 / 20 мин | шт | 13000 |  |
| 5 | 33111500/4 | индикатор стерилизации воздушный 180/60 мин | индикатор стерилизации воздушный 180/60 мин | шт | 10000 |  |
| 6 | 33111500/5 | индикатор стерилизации азопирам | индикатор стерилизации азопирам | шт | 30 |  |
| 7 | 33141100/1 | Зажимы типа «Хемолок», пластиковые | Клипсы типа Гемолок для лапароскопической хирургии, пластик размера XL, картридж №6, в соответствующей упаковке, имеются сертификаты качества, новые, не бывшие в употреблении. | шт | 50 |  |
| 8 | 33141100/2 | Титановые зажимы | Титановый зажим размером 300 мл, зеленый, для картриджа-аппликатора Storz №6 с соответствующей упаковкой, имеются сертификаты качества, новый, неиспользованный | шт | 50 |  |
| 9 | 33141121/1 | Нить полипропиленовая N 0 с прокалывающей иглой | Нитка полипропиленовая, с прокалывающей иглой. Игла качественная, 30-40 мм, длина нити не менее 70 см. Новая, неиспользованная. На момент поставки срок годности не менее 1/2. Наличие сертификата. соответствие (разрешение), выданное производителем, является обязательным условием письмо) и наличие сертификата происхождения. | шт | 840 |  |
| 10 | 33141121/10 | Нитка полипропиленовая N 4/0 с режущей иглой. | Нить полипропилен 4/0, стерильная. Игла из высококачественной нержавеющей стали, длина резьбы не менее 70 см. Новая, на момент поставки не использовалась. Наличие сертификата соответствия (авторизационного письма), выданного производителем, является обязательным условием. наличие сертификата. | шт | 240 |  |
| 11 | 33141121/11 | Нитка полипропиленовая N 5/0 с режущей иглой. | Нить полипропилен 5/0, стерильная. Игла из высококачественной нержавеющей стали, длина резьбы не менее 70 см. Новая, на момент поставки не использовалась. Наличие сертификата соответствия (авторизационного письма), выданного производителем, является обязательным условием. наличие сертификата. | шт | 120 |  |
| 12 | 33141121/12 | Нить хирургическая кетгут 1 пункционная игла | Нить хирургическая прижигающая с 1 прокалывающей иглой, игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали, 40 мм. | шт | 120 |  |
| 13 | 33141121/13 | Нитка полипропиленовая N 6/0 с режущей иглой | Нить полипропиленовая, с режущей иглой: 20 мм, длина нити: 1 шт., неиспользована. На момент поставки срок годности не менее 1/2. Наличие сертификата соответствия (разрешительного письма), выданного производителем, является обязательным. обязательное условие наличие сертификата. | шт | 60 |  |
| 14 | 33141121/14 | нитки капроновая 5 катушка | нитки капроновая 5 катушка | шт | 10 |  |
| 15 | 33141121/15 | нитки капроновая 4 катушка | нитки капроновая 4 катушка | шт | 10 |  |
| 16 | 33141121/16 | нить шелк 2:0 | нить шелк 2:0 | шт | 20 |  |
| 17 | 33141121/17 | Нитка полипропиленовая N 5/0 с 2-мя прокалывающими иглами. | Нитка полипропиленовая, с 2-мя иглами, игла высокого качества, длина нити не менее 60 см. Новые, на момент поставки не использовались. Наличие сертификата соответствия (разрешительного письма), выданного производителем, является обязательным условием. наличие сертификата происхождения. | шт | 60 |  |
| 18 | 33141121/18 | Нить полипропиленовая N 6/0, с прокалывающей иглой | Нить полипропиленовая, с прокалывающей иглой. Игла из высококачественной нержавеющей стали: 15-17 мм. Формат: 1 шт. Нитки На момент поставки не менее 1/2.Наличие сертификата качества на любую поставляемую партию. Наличие сертификата соответствия (разрешительного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем, является обязательным условием. | шт | 24 |  |
| 19 | 33141121/19 | Нить полипропиленовая N 7,0 с прокалывающей иглой | Нитка полипропиленовая, с прокалывающей иглой. Игла из высококачественной нержавеющей стали: 75 см. В наличии Обязательное условие: сертификат соответствия, выданный производителем (разрешение). письмо) и наличие сертификата происхождения. | шт | 24 |  |
| 20 | 33141121/2 | Нитка полипропиленовая N 0 с режущей иглой. | Нить полипропиленовая, с режущей иглой. Игла из нержавеющей стали: 30-40 мм, длина нити не менее 70 см. Новая, неиспользованная на момент поставки не менее 1/2. Обязательное условие - сертификат соответствия ( авторизационное письмо), выданное производителем. и наличие сертификата происхождения. | шт | 840 |  |
| 21 | 33141121/20 | Нить хирургическая полиглактиновая N 0, с прокалывающей иглой | Нить полиглактиновая, стерильная. Игла изготовлена ​​из нержавеющей стали: 30-40 мм. Длина нити не менее 70 см. Новая, на момент поставки не использовалась. В наличии 2. Наличие сертификата качества. s для любой поставляемой партии. Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (разрешительного письма), выданного производителем, и сертификата происхождения. | шт | 840 |  |
| 22 | 33141121/21 | Нить хирургическая полиглактиновая N 0, с прокалывающей иглой | Нить полиглактиновая, стерильная. Игла высокого качества, длина нити не менее 70см. Новая, неиспользованная. На момент поставки срок годности не менее 1/2 на любую поставляемую партию. наличие сертификата соответствия (авторизации) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт | 220 |  |
| 23 | 33141121/22 | Нить хирургическая полиглактиновая N 0, с режущей иглой | Нить полиглактиновая, стерильная. Игла высокого качества, длина нити не менее 70см. Новая, неиспользованная. На момент поставки срок годности не менее 1/2 на любую поставляемую партию. наличие сертификата соответствия (авторизации) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт | 600 |  |
| 24 | 33141121/23 | Нить хирургическая полиглактиновая N 1 с прокалывающей иглой | Нить полиглактиновая, стерильная. Игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали. Длина нити не менее 70 см. На момент поставки не менее 1/2. Наличие сертификата(ов) качества. ) является обязательным для любой поставляемой партии наличие сертификата соответствия (авторизации) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт | 1080 |  |
| 25 | 33141121/24 | Нить полипропиленовая N 1 с прокалывающей иглой | Нитка полипропиленовая, стерильная. Игла качественная, 30-40 мм, длина нити не менее 70 см. Новая, неиспользованная. На момент поставки срок годности не менее 1/2. Наличие сертификата соответствия ( авторизация), выданная производителем, является обязательным условием письмо) и наличие сертификата происхождения. | шт | 600 |  |
| 26 | 33141121/25 | Нить хирургическая полиглактиновая N 2 с прокалывающей иглой | Нить полиглактиновая, стерильная. Игла высокого качества, длина нити не менее 70см. Новая, неиспользованная. На момент поставки срок годности не менее 1/2 на любую поставляемую партию. наличие сертификата соответствия (авторизации) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт | 300 |  |
| 27 | 33141121/27 | Нить хирургическая полиглактиновая N 3/0, с режущей иглой | Нить полиглактиновая, с режущей иглой: 30 мм, длина нити не менее 70 см. Новая, неиспользованная. На момент поставки не менее 1/ В наличии 2. Наличие сертификата качества на любую поставляемую партию обязательно. условием является наличие сертификата соответствия (доверительного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт | 720 |  |
| 28 | 33141121/28 | Нить хирургическая полиглактиновая N 3/0, с прокалывающей иглой | Нить полиглактиновая, стерильная. Игла изготовлена ​​из нержавеющей стали: 45 мм. Длина нити не менее 70 см. Новая, на момент поставки не использовалась. В наличии 2. Наличие сертификата качества. любая поставляемая партия. Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (разрешительного письма), выданного производителем, и сертификата происхождения. | шт | 1020 |  |
| 29 | 33141121/29 | Нить хирургическая полиглактиновая N 2/0, с режущей иглой | Нить полиглактиновая, с режущей иглой: 25 мм, длина нити не менее 70 см. Новая, неиспользованная На момент поставки не менее 1/ В наличии 2. Наличие сертификата/ов качества на любую поставляемую партию обязательно. условием является наличие сертификата соответствия (доверительного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт | 720 |  |
| 30 | 33141121/3 | Нитка полипропиленовая № 1 с помощью режущей иглы. | Нить полипропиленовая, стерильная. Игла высокого качества, длина резьбы 30-40 мм. Новая, неиспользованная. На момент поставки срок годности не менее 1/2. Наличие сертификата соответствия (разрешительного письма), выданного фирмой. производитель является обязательным условием наличие сертификата происхождения. | шт | 1080 |  |
| 31 | 33141121/30 | Нить хирургическая полиглактиновая N 4/0, с прокалывающей иглой | Нить полиглактиновая, с прокалывающей иглой: 20 мм, длина нити не менее 70 см. Новая, на момент поставки не использовалась. В наличии 2 шт. Наличие сертификата качества на любую поставляемую партию. Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (разрешительного письма), выданного производителем, и сертификата происхождения. | шт | 120 |  |
| 32 | 33141121/31 | Нить хирургическая полиглактиновая N 4/0, с режущей иглой | Нить полиглактиновая, с режущей иглой: 20 мм, длина нити не менее 70 см. Новая, неиспользованная. На момент поставки не менее 1/ В наличии 2. Наличие сертификата/ов качества на любую поставляемую партию обязательно. условием является наличие сертификата соответствия (доверительного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт | 240 |  |
| 33 | 33141121/32 | Нить хирургическая полиглактиновая N 5/0, с прокалывающей иглой | Нить полиглактиновая, с прокалывающей иглой: 20 мм, длина нити не менее 70 см. Новая, на момент поставки не использовалась. В наличии 2 шт. Наличие сертификата качества на любую поставляемую партию. Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (разрешительного письма), выданного производителем, и сертификата происхождения. | шт | 120 |  |
| 34 | 33141121/33 | Нить хирургическая полиглактиновая N 5/0, с режущей иглой | Нить полиглактиновая, с режущей иглой: 20 мм, длина нити не менее 70 см. Новая, неиспользованная. На момент поставки не менее 1/ В наличии 2. Наличие сертификата/ов качества на любую поставляемую партию обязательно. условием является наличие сертификата соответствия (доверительного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт | 240 |  |
| 35 | 33141121/34 | Нить хирургическая кетгут 0 пункционная игла | Нить хирургическая кетгут с прокалывающей иглой 0, игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали, 40 мм. | шт | 120 |  |
| 36 | 33141121/35 | Нить полипропиленовая N 5/0 с прокалывающей иглой | Нить полипропиленовая 5/0, стерильная. Игла из нержавеющей стали: 30-40 мм, длина резьбы не менее 70 см. Новая, неиспользованная. На момент поставки не менее 1. Наличие сертификата соответствия, выданного производителем. обязательное условие (доверительность) и наличие сертификата происхождения. | шт | 120 |  |
| 37 | 33141121/36 | Нить хирургическая полиглактиновая N 2/0, с прокалывающей иглой | Нить полиглактиновая, с прокалывающей иглой: 40 мм, длина нити не менее 70 см. Новая, на момент поставки не использовалась. В наличии 2 шт. Наличие сертификата качества на любую поставляемую партию. Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (разрешительного письма), выданного производителем, и сертификата происхождения. | шт | 1140 |  |
| 38 | 33141121/37 | нитки капроновая 3 катушка | нитки капроновая 3 катушка | шт | 10 |  |
| 39 | 33141121/4 | Нить полипропиленовая N 2/0 с прокалывающей иглой | Нитка полипропиленовая, с прокалывающей иглой. Игла качественная, 30-40 мм, длина нити не менее 70 см. Новая, неиспользованная. На момент поставки не менее 1. Наличие сертификата соответствия, выданного производителем. обязательное условие (доверительность) и наличие сертификата происхождения. | шт | 600 |  |
| 40 | 33141121/5 | Нить хирургическая полиглактиновая N 1, с режущей иглой | Нить полиглактиновая, стерильная. Игла высокого качества, длина нити не менее 70см. Новая, неиспользованная. На момент поставки срок годности не менее 1/2 на любую поставляемую партию. наличие сертификата соответствия (авторизации) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт | 600 |  |
| 41 | 33141121/6 | Нить полипропиленовая N 2/0 с режущей иглой | Нить полипропилен 2/0, стерильная. Игла из высококачественной нержавеющей стали, длина резьбы не менее 70 см. Новая, на момент поставки не использовалась. Наличие сертификата соответствия (авторизационного письма), выданного производителем, является обязательным условием. наличие сертификата. | шт | 1140 |  |
| 42 | 33141121/7 | Нить полипропиленовая N 3/0 с прокалывающей иглой | Нить полипропиленовая 3/0, стерильная. Игла из нержавеющей стали: 30-40 мм, длина резьбы не менее 70 см. Новая, неиспользованная. На момент поставки не менее 1. Наличие сертификата соответствия, выданного производителем. обязательное условие (доверительность) и наличие сертификата происхождения. | шт | 720 |  |
| 43 | 33141121/8 | Нитка полипропиленовая N 3/0 с режущей иглой. | Нить полипропиленовая 3/0, стерильная. Игла высокого качества, длина нити не менее 70 см. Новая, на момент поставки не использовалась. Наличие сертификата соответствия (разрешительного письма), выданного производителем, является обязательным условием. наличие сертификата. | шт | 960 |  |
| 44 | 33141121/9 | Нить полипропиленовая N 4/0 с прокалывающей иглой | Нить полипропиленовая 4/0, стерильная. Игла из нержавеющей стали: 30-40 мм. Длина нити не менее 70 см. На момент поставки не менее 1 шт. сертификат соответствия, выданный производителем, является обязательным условием (доверительность) и наличие сертификата происхождения. | шт | 120 |  |
| 45 | 33141157/1 | ланцеты лезвие 23G | Хирургическое лезвие: N23: 100 штук в коробке из нержавеющей стали. | шт | 1000 |  |
| 46 | 33141173/1 | мочеприемник 2 л | Мешок для мочи с клапаном. Объем: 2/3 срока годности на момент родов. | шт | 3000 |  |
| 47 | 33141182/1 | Плевральный дренаж СН-10 | Плевральный дренаж СН-10 | шт | 50 |  |
| 48 | 33141182/2 | Плевральный дренаж СН-8 | Плевральный дренаж СН-8 | шт | 50 |  |
| 49 | 33141182/3 | Плевральный дренаж СН-17 | Плевральный дренаж СН-17 | шт | 50 |  |
| 50 | 33141182/4 | Плевральный дренаж СН-16 | Плевральный дренаж СН-16 | шт | 100 |  |
| 51 | 33141182/5 | Плевральный дренаж СН-14 | Плевральный дренаж СН-14 | шт | 100 |  |
| 52 | 33141182/6 | Плевральный дренаж СН-18 | Плевральный дренаж СН-18 | шт | 100 |  |
| 53 | 33141182/7 | Плевральный дренаж СН-25 | Плевральный дренаж СН-25 | шт | 50 |  |
| 54 | 33141182/8 | Плевральный дренаж СН-12 | Плевральный дренаж СН-12 | шт | 50 |  |
| 55 | 33141183/1 | зонд желудочный CH 18 | зонд желудочный CH 18 | шт | 300 |  |
| 56 | 33141183/2 | зонд желудочный CH 16 | зонд желудочный CH 16 | шт | 300 |  |
| 57 | 33141211/1 | мочеточниковый стент | Стент мочеточниковый, в комплект входят: 1 стент мочеточниковый, 1 устройство позиционирования, 1 проводник 0,035, 1 зажим, гидрофильная поверхность, 28 см. Его вводят в уретру с помощью цитоскопа. Для одноразового использования. Требуемые размеры стента: 6Fr. Формат: шт. Новый, неиспользованный. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие сертификата качества CE на любую поставляемую партию. | шт | 80 |  |
| 58 | 33141211/10 | Направляющая с нитиноловым покрытием | Проводник Cobra с нитиноловым покрытием используется для стентирования мочеточника и нефростомы. Длина 150 см, толщина 0,035 дюйма. Мягкий и гибкий наконечник для безопасной работы. | шт | 2 |  |
| 59 | 33141211/11 | Многоразовый биполярный режущий электрод для трансуретральной резекции. | Биполярный режущий электрод для резектоскопов с трубкой STORZ тип 26 Fr, непрерывная ирригация, используется с оптикой 12/30°, 4 мм, круглая лупа, проволока 0,3 мм, одноразовый, стерильный. | шт | 36 |  |
| 60 | 33141211/12 | послеоперационная термопластическая назальная каппа | послеоперационная термопластическая назальная каппа | шт | 100 |  |
| 61 | 33141211/13 | носовой послеоперационный вкладыш: тампон 80мм. | вкладыш носовой послеоперационный: тампон 80мм*20мм*15мм | шт | 300 |  |
| 62 | 33141211/14 | послеоперационной назальной силиконовой вставкой-трубкой | Вставка назальная силиконовая послеоперационная с трубкой 70*20 мм, изготовлена ​​из медицинского силикона/поливинилацетата/, имеет гладкую поверхность, оказывает кровоостанавливающее действие. | шт | 100 |  |
| 63 | 33141211/2 | мочеточниковый стент | Стент мочеточниковый, в комплект входят: 1 стент мочеточниковый, 1 устройство позиционирования, 1 проводник 0,035, 1 зажим, гидрофильная поверхность, 28 см. Его вводят в уретру с помощью цитоскопа. Для одноразового использования. Требуемые размеры стента: 7 Шр. Формат: шт. Новый, неиспользованный. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие сертификата качества CE на любую поставляемую партию. | шт | 8 |  |
| 64 | 33141211/3 | Руководство 0.035 | Нитинол супергид (Guide) 0,035, черный | шт | 10 |  |
| 65 | 33141211/4 | Чрескожный почечный зонд, 12 Шр. | Чрескожный почечный катетер размером 12 Fr, содержит 1 катетер с гидрофильным покрытием, 1 дренажный катетер, 1 пункционную иглу, 1 соединительную трубку, одноразовую, 40 см. Формат: шт. Он новый, неиспользованный. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие сертификата качества CE на любую поставляемую партию. | шт | 2 |  |
| 66 | 33141211/5 | Чрескожный почечный зонд, 8Fr | Чрескожный почечный катетер размером 8Fr, содержит 1 катетер с гидрофильным покрытием, 1 дренажный катетер, 1 пункционную иглу, 1 соединительную трубку, одноразовый, 40 см. Формат: шт. Он новый, неиспользованный. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие сертификата качества CE на любую поставляемую партию. | шт | 4 |  |
| 67 | 33141211/6 | Чрескожный почечный зонд 10Fr | Чрескожный почечный зонд размером 10Fr содержит - 1 катетер с гидрофильным покрытием, - 1 дренажный катетер, 1 пункционная игла, 1 соединительная трубка, одноразовая, 40 см. Формат: шт. Он новый, неиспользованный. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие сертификата/сертификатов качества CE для любой поставляемой партии. | шт | 4 |  |
| 68 | 33141211/7 | Межкожная почечная трубка /нефростома/ | Чрескожный почечный зонд размером 8Fr содержит - 1 катетер с гидрофильным покрытием, - 1 дренажный катетер, - 1 пункционная игла, - 1 соединительная трубка одноразовая, 40 см. - направляющая 80 см, J-образная, 0,035" - фасциальный расширитель с гидрофильным покрытием, 20 см Формат: шт. Он новый, неиспользованный. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие сертификата/сертификатов качества CE для любой поставляемой партии. | шт | 5 |  |
| 69 | 33141211/8 | Троакар эпицистома 14Fr | Троакар эпицистома 14Fr | шт | 2 |  |
| 70 | 33141211/9 | Корзина для удаления камней | Корзина для удаления камней предназначена для вывоза каменной крошки (Tipless), имеет съемную и регулируемую ручку для обеспечения точного положения, ручка имеет 4 нитиноловые проволоки для манипуляций. Размеры указаны толщина: 3 Шр, 4 Шр и длина. : 90 см. | шт | 4 |  |
| 71 | 33141212/1 | Абсорбент CO2 Базовый | Абсорбент - пластиковая тара 5л, 4,5кг гранулы размером 4/8М, не должны быть порошкообразными, мелкие гранулы Этиловый индикатор PH, для изменения цвета, белый/фиолетовый/белый | шт | 5 |  |
| 72 | 33621641/1 | Концентрат дезинфицирующий, предназначенный для дезинфекции, предстерилизационной обработки эндоскопов и предметов медицинского назначения. | Концентрат дезинфицирующий предназначен для дезинфекции, предстерилизационной обработки эндоскопов и предметов медицинского назначения. Состав: 9,75% хлорида дидецилдиметиламмония и 1% гидрохлорида полигексаметиленбигуанидина. Также материал содержит неионогенное ПАВ (ПАН), ингибитор коррозии и другие добавки. Индекс активности ионов водорода (рН) материала составляет 6,3-7. Дезинфицирующее средство предназначено для медицинских целей. для дезинфекции и предстерилизации инструментов рабочий раствор оказывает противомикробное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза), вирусов (в том числе гепатита, СПИД), грибов (Candida, Dermatophyta, микобактерий). 5 класс: 1 литр концентрата готовится на 200 литров рабочего раствора и пригоден в течение 14 дней до 3 лет. Наличие Методической инструкции Министерства здравоохранения РА. | шт | 100 |  |
| 73 | 33631230/1 | повидон-йод | повидон-йод 10% 1000 мл | шт | 300 |  |
| 74 | 38411200/1 | ртутный термометр | ртутный термометр | шт | 100 |  |

* Если в течение срока действия договора Заказчик предъявил заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор считается расторгнутым в отношении непоставленной, оставшейся партии предмета закупки.

*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке, производителе (наименование организации-производителя), стране происхождения.

*Для всех лотов необходима информация о торговой марке и производителе (название организации-производителя).

* Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в данное приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку.

*Срок доставки: после подписания договора до 30.12.2025г.

*Поставка продукции осуществляется в 2025 году с даты вступления в силу договора, каждый раз в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя, в зависимости от срока поставки. количество и вид товара(ов), заказанного Покупателем, и Для 1-го этапа - через 20 календарных дней /если поставщик не согласен поставить раньше/.

*Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).

*Доставка осуществляется поставщиком по адресу ПАО «Капанский медицинский центр»/аптека, Армения, Сюникская область, г. Капан, М. Степаняна, 13, в рабочие дни и часы работы: 09:00-17:00.

*При осуществлении поставки каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства РА №502-Н, действующих на момент поставки каждой партии.

*Все товары должны быть новыми, неиспользованными, в оригинальной упаковке.

**Примечание. Если характеристики приобретаемых товаров содержат претензии или ссылки на какой-либо товарный знак, торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда без них невозможно описать приобретаемый товар. При использовании ссылок читайте слово «или эквивалент» в описании функции. Согласно (ст. 13, п. 5 Закона)

* Сроки годности препарата на момент передачи препарата покупателю должны быть следующими:

а. товары  со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки.

б. товары со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки,

* Наличие сертификатов качества.