## Лист1
|  | Անվանումը | Composition | Series | Տեխնիկական բնութագիր | Նախահաշվային գին | քանակ | գումար
1 | 33141211/546 | HbA1c control P | 4×1 mL | QC | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմագլոբինի P կոնտրոլ: (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով:: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: | 27000 | 2 | 54000
2 | 33141211/547 | HbA1c control N | 4×1 mL | QC | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմագլոբինի N կոնտրոլ: (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով:: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: | 27000 | 2 | 54000
3 | 33141211/548 | D-Dimer control | 1×2 levels×0.5 mL | QC | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված D-Dimer-ի կոնտրոլ: (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով:: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2մակարդակ × 0.5 մլ: | 42000 | 2 | 84000
4 | 33141211/549 | HCY control | L:1×1 mL+H:1×1 mL | QC | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հոմոցիստեինի կոնտրոլ կոնտրոլ : (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով:: Ֆորմատ. Ոչ պակաս ցածր: 1×1 մլ; բարձր: 1×1 մլ: | 21000 | 2 | 42000
5 | 33141211/550 | ClinChem Multi Control (level 1) | 6×5 mL | QC | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մուլտիկոնտրոլ ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASOII; TRF; FER; UIBC մակարդակ 1: (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով:: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x5 մլ: | 10800 | 6 | 64800
6 | 33141211/551 | ClinChem Multi Control (level 2) | 6×5 mL | QC | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մուլտիկոնտրոլ ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASOII; TRF; FER; UIBC մակարդակ 2: (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով:: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x5 մլ: | 10800 | 6 | 64800
7 | 33141211/552 | ASO/CRP/RF Triple Control | L:3×1 mL+H:3×1 mL | QC | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ASO,CRP,RF-ի կոնտրոլ : (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով:: Ֆորմատ. Ոչ պակաս ցածր: 1×1 մլ; բարձր: 1×1 մլ: | 36000 | 4 | 144000
8 | 33141211/553 | HbA1c calibrator | 2 levels ×1 mL | Cal | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի կալիբրատոր: (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար):Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2 մակարդակ x1 մլ: | 60000 | 2 | 120000
9 | 33141211/554 | RF calibrator Kit(CE) | 5 levels×0.5 mL | Cal | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված RF կալիբրատոր: (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար):Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 5 մակարդակ x0,5 մլ: | 45000 | 2 | 90000
10 | 33141211/555 | CK-MB calibrator | 3×1 mL | Cal | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կրեատինին կինազա MB-ի կալիբրատոր (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար):Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1 մլ: | 19000 | 2 | 38000
11 | 33141211/556 | FER calibrator | 1×4 levels×2 mL | Cal | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ֆերիտինի կալիբրատոր(օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար):Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x4մակարդակx2 մլ: | 61500 | 2 | 123000
12 | 33141211/557 | Multi Sera Calibrator | 10×3 mL | Cal | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մուլտի կալիբրատոր ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; LDH-L; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; CHE, LIP (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար):Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x3 մլ: | 7200 | 2 | 14400
13 | 33141211/558 | Lipids Calibrator | 5×1 mL | Cal | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված լիպիդների կալիբրատոր APOA1; APOB; HDLC; LDLC (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար):Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: | 8400 | 2 | 16800
14 | 33141211/559 | Specific Proteins Calibrator | 5×1 mL | Cal | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված սպեցիֆիկ սպիտակուցների կալիբրատոր C3; C4; CRP; IgA; IgG; IgM(օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար):Նյութի ծրագրավորումը կատարում է մատակարարը՝ համապատասխան սարքավորման արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետներով: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: | 10800 | 2 | 21600
/* դեղի պիտանիության ժամկետները դեղը գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը`
ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ/