Վանաձոր համայնքի Գուգարք և Շահումյան բնակավայրերի 2025թ․ կարիքների համար

սեղմված բնական գազի ձեռքբերման

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Անվանումը | Բնութագիրը | Քանակ |
|  |  |  |  |
| Չափաբա  ժին 1 | Վանաձոր համայնքի Գուգարք և Շահումյան բնակավայ  րերի կարիքների համար  սեղմված բնական գազի  ձեռքբերում | Սեղմված բնական գազի լցակայանը /ԱԳԼՃԿ/ պետք է գտնվի Վանաձոր համայնքի տարածքում։  Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը երեկոյան և առավոտյան ժամերին պետք է իրականացվի արտահերթ։  Պետք է երաշխավորի,որ նշված լիցքավորման կայանները զինված են սահմանված և որակյալ տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորում իրականացնելու համար։  Սեղմված բնական գազի լիցքավորման հաշվառումը պետք է իրականացվի հաշվետու ամսվա կտրվածքով ՝ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար հաստատված կտրոնների։  Մատակարարը ՀՀ Կառավարության 2008թ․ օգոստոսի 28-ի թիվ 1101-Ն որոշման համաձայն սեղմված բնական գազի համար սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում պարտավոր է իր միջոցներով փոխհատուցել պատվիրատուին պատճառած վնասները։  Գազ մեթան,տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար,որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների համար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից։  Խարնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում,որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն,գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ, ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19․6 ՄՊա ճնշման սահմանը։Գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C:Ըստ ՀՀ –ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի,ԳՕՍՏ 27577-2000։ Մատակարարումն իրականացնել կտրոնային եղանակով՝ կտրոնները պետք է տրամադրվեն համաձայնագրի կնքման օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն Վանաձոր համայնքի տարածքում։ | 5034 կգ |

Պայմանագրի ժամկետ սահմանել ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30.12.2025թ. ներառյալ։

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Приобретение сжатого природного газа

для населенных пунктов Гугарк и Шаумян общины Ванадзор для 2025г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Описание | Количество |
| **Лот 1** |  |  |  |
|  | Сжатый природный  газ  для  населенных пунктов Гугарк и Шаумян общины Ванадзор | Заправочная станция сжатого природного газа (Газозаправочная станция) должна находиться на территории общины Ванадзор.  Заправка транспортных средств заказчика в вечерние и утренние часы должна осуществляться в экстренном порядке.  Должны гарантировать, что указанные заправочные станции оснащены установленными и квалифицированными техническими средствами для качественной заправки газом.  Учет заправки сжатым природным газом должен вестись за отчетный месяц в соответствии с утвержденными квитанциями на каждую заправку.  Поставщик в случае невыполнения требований, установленных для сжатого природного газа в соответствии с постановлением Правительства РА № 1101-н от 28 августа 2008 г., обязан возместить заказчику ущерб своими средствами.  Газ метан, для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, полученный в результате нескольких этапов последующей обработки газа для технологических процессов газозаправочных станций.  Очистка смеси, удаление влаги и других загрязнений и сжатие, не предусматривающее изменения состава компонентов, избыток сжатого природного газа во время заправки цилиндра, давление должны соответствовать спецификациям заправочных станций и заправляемых газовых баллонов и не должны превышать предел давления 19,6 МПа. Температура газа, загружаемого в цилиндр, может быть не более чем на 15 ° C выше температуры окружающей среды. в соответствии с Техническим регламентом,действующим в Армении, ГОСТ 27577-2000. Осуществлять поставку по талонам: талоны должны быть предоставлены в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения и они должны быть обслужены в общине Ванадзор. | 5034 кг |

Срок действия:в случае, если финансовые средства предусмотрены, со дня вступления в силу соглашения между сторонами до 30.12.2025 г.