ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК 25-18

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 38431700 | Наконечники |  | белый | ШТ |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 2 | 38431700 | Наконечники |  | 100-1000мл, синий | ШТ |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 3 | 38431700 | Наконечники |  | 10-100մмл, желтый | ШТ |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 4 | 39221420 | Щетка |  | Для мытья пробирок | ШТ |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 5 | 33191310 | Пробирка |  | центрифуги стеклянные | ШТ |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 6 | 33191310 | Пробирка с гелем / желтый |  | с гелем / желтый | ШТ |  |  | 70000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 7 | 33191310 | Пробирка / стерильная, с тампоном |  | стерильная, с тампоном | ШТ |  |  | 3000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 8 | 33191310 | Пробирка / с цитратом, синий |  | с цитратом, синий | ШТ |  |  | 50000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 9 | 33191310 | Пробирка |  | С красной головкой | ШТ |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 10 | 33191310 | Пробирка |  | EDTA TUBE K3, фиолетовый | ШТ |  |  | 50000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 11 | 33191310 | Огнеупорная пробирка |  | 20 мл | ШТ |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 12 | 33191310 | Пробирка |  | 25 և 0.5 մկլ K2EDTA փորձանոթ նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար։ Փորձանոթը կիրառելի է և՛ 0.25 մկլ, և՛ 0.5 մկլ մազանոթային արյան հավաքի պարագայում։ Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշերը, և թվով նշված ծավալը՝ 0.25 մկլ և 0.5 մկլ։ Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում։ Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան։ | ШТ |  |  | 20000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 13 | 38431700 | Дозатор |  | /0․5-10мкл/ | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 14 | 38431700 | Дозатор |  | 5․0-50․0 | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 15 | 38431700 | Дозатор |  | 10․0-100․0 | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 16 | 38431700 | Дозатор |  | 20․0-200․0 | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 17 | 38431700 | Дозатор |  | 100․0-1000․0 | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 18 | 33141212 | Лента для анализатора газов крови |  |  | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 19 | 39299110 | Флакон Боросиликатный |  | ,Star Fax 1904 | ШТ |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 20 | 33141212 | COЭ пипет |  | стекло | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 21 | 33141212 | COЭ итатив |  |  | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 22 | 33141212 | Чаша для резус-группы |  | одноразовое использование | ШТ |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 23 | 33191312 | Огнеупорная колба |  | 1л | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 24 | 33691160 | Набор для определения MRP при сифилисе |  | комп | ШТ |  |  | 7000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 25 | 33691160 | Na ацетат |  | Лабораторная среда | КГ |  |  | 0,1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 26 | 33691160 | Salmonella ABCDR-CM III |  | Лабораторная среда, сухое вещество | амп |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 27 | 33141212 | Бабочка вагутайнера | 505 | Чтобы сдать анализ крови, 21 G | ШТ |  |  | 50000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 28 | 33141212 | Диск с бацитрацином | 506 | Н100 | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 29 | 33191310 | Пластиковая пробирка | 510 | с крышкой /одноразовый / 15 мг | ШТ |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 30 | 33141212 | Пластиковая пипетка | 507 | 2 г / единовременное использование/ | ШТ |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 31 | 33691160 | Ротавирус | 515 | ускоренный тест | ШТ |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 32 | 33691160 | Клостридия | 517 | ускоренный тест | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 33 | 33691160 | Лямбля | 518 | ускоренный тест | ШТ |  |  | 40 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 34 | 33691160 | Strep A | 526 |  | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 35 | 33691160 | CHROMagar StrepB | 501 | Ստրե B խմբի streptococcus-ի (S. agalactiae) անջատման և տարբերակման համար նախատեսված քրոմոգեն միջավայր, ինչպես նախապես հարստացված, այնպես էլ ուղղակի նմուշով (հեշտոցային, ռեկտալ սվաբ): Արդյունքը կարդացվում է ոչ ուշ քան 18-24 ժամից: Ինկուբացիան աէրոբիկ պայմաններում, առանց CO2-ի։ Զգայունությունը ոչ պակաս 94%, սպեցեֆիկությունը՝ 100%: Հավաքածուն պետք է ներառի անջատման և իդենտիֆիկացման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը։ Հավաքածուն նախատեսված է 250 անալիզի համար։ Հիմնական փոշի զանգված` 44,7 գ/լ, ագար՝ 15.0, պեպտոններ և խմորիչի էքստրակտ՝ 20.0, աղեր՝ 7.5, քրոոգեն խառնուրդ՝ 2.2, պահպանման պայմաններ 15/30 °C, pH՝ 7,3 +/- 0,2։ Հեղուկ հավելում՝ 8 մլ/լ, պահպանման ջերմաստիճանը 15/30 °C, փոշի հավելում՝ 0.25 գ/լ, պահպանման ջերմաստիճանը 2/8 °C: Հավաքածուի պիտանիության ժամկետը՝ > 18 ամիս։ Մատակարման պահին պարտադիր ներկայացնել որակի հավաստագիր՝ ISO 13485, | ШТ |  |  | 4 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 36 | 33141212 | Гемометр |  |  | ШТ |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 37 | 33141212 | Сердечник гемометра |  | стекло | ШТ |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 38 | 33691162 | Амилаза |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 60 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- UV կինետիկ, համակարգ-բաց | ШТ |  |  | 2500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 39 | 33211440 | Na |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 50 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- կալիոմետրիկ ,համակարգ-բաց | ШТ |  |  | 4000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 40 | 33691162 | Основная фосфотаза |  | Տարայիծավալը` ոչ պակաս քան 50 և ոչավել 100, ստուգման նմուշ –շիճուկ, մեթոդ-UV կինետիկ, համակարգ-բաց | ШТ |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 41 | 33691162 | СИМНС ацетат |  | Лабораторная среда | кг |  |  | 0,1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 42 | 33211300 | Cobas c111 Набор для тестирования определения кальция |  | Կալցիում(Calcium c111 ):C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | ШТ |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 43 | 33691162 | Cobas c111 Набор для определения магния |  | Մագնիզիոմի(Mg c111 ):C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | ШТ |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 44 | 33691160 | Пролактин |  | հ³í³ù³Íáõ:Ø»Ãá¹- ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ³Ý³ÉÇ½ :üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 բçÇç): êïáõ·íáÕ ÝÙáõß-³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnos ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 կամ համարժեք | ШТ |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 45 | 33611341 | Витамин B12 |  | հավաքածու-:մեթոդ իմունոֆերմենտային անալիզ։ üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 բçÇç): êïáõ·íáÕ ÝÙáõß-³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnos ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 | ШТ |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 46 | 33691162 | Сыворотка-калибратор (Assaged universal) (calibration serum) |  | для проверки анализаторов | ШТ |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 47 | 33141212 | ПАП Фиксатор мазков |  |  |  |  |  | 12 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 48 | 33691162 | Shigella Flexneri 1-6 |  | Лабораторная среда | амп |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 49 | 33691162 | Esh coli 0- 157 |  | ускоренный тест | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 50 | 33141212 | Чаша Петри |  | стекло | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը  կլուծարվի:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար: