## 25-5 ՀԱՅ
<<Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի 2024 թվականի
գնումների նախնական պլան
| Գնման առարկայի |  |  | Գնման ձևը | Չափման միավորը | քանակը | միավորի գինը
1 | 33191310 | Վակումային փորձանոթ K2 EDTA | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ:Պարունակություն՝ K2 EDTA(էթիլենդիամինետետրաացետատ),ստերիլ,ֆորմատ՝13x75մմ,2մլ:Որակի հավաստագրեր՝Արտադրողին տրված որակի վերահսկման հավաստագրեր(ISO13485,ISO9001) | ԷԱՃ | հատ | 4000 | 50 | 200000
2 | 33141146 | Ասեղ նախատեսված վակումային փորձանոթի համար | Ասեղ նախատեսված վակումային փորձանոթի համար.Ֆորմատ՝հաստություն 0,8մմ,երկ,38մմ:շ:Ստերիլ,մեկանգամյա օգտագործման:Որակի հավաստագիր Արտադրողին տրված որակի վերահսկման հավաստագրեր(ISO13485,ISO9001):Պիտ,ժամկետի 75%առկայություն հանձ,պահին:Ֆիրմային նշանի առկայություն գործարանի փաթ,վրա: | ԷԱՃ | հատ | 3000 | 40 | 120000
3 | 33211140 | Բիլիռուբին D+T | Բիլիռուբին D+T | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 4500 | 9000
4 | 33211120 | ¶ÉÛáõÏá½³ | 5*100մլ 500 թեստ | ԷԱՃ | տուփ | 20 | 5000 | 100000
5 | 33211130 | Խոլեստերին | 2*120մլ 240 թեստ կոլերիմետրիկ հավաքածու,անգույն | ԷԱՃ | տուփ | 20 | 5000 | 100000
6 | 33211290 | Կալիում | 3*25մլ 50թեսթ, որոշման հավաքածու, կոլերիմետրիկ հավաքածու,անգույն թեթևակի հոտով | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 18000 | 72000
7 | 33211150 | Միզանյութ | 2*100մլ որոշման հավաքածու, թափանցիկ հեղուկ | ԷԱՃ | տուփ | 10 | 5000 | 50000
8 | 33211240 | Ռեմոֆակտոր | 100թեսթ ստրիպ | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 5200 | 20800
9 | 33211300 | Կալցիում | 2*120մլ 240թեսթտ | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 6800 | 27200
10 | 33211180 | Տրիգլիցերիդներ | 2*120մլ 240թեստ Որոշման հավաքածու Կոլորոմետրիկ սպեցիֆիկ հոտով | ԷԱՃ | տուփ | 6 | 19800 | 118800
11 | 33211250 | C ռակտիվ սպիտակույց | Որոշման հավաքածու մեթոդը՝ լատեքսային ագլյուտինացիա, ֆորմատը՝ 100թեստ, ստուգվող նմուշը՝ արյան շիճուկ | ԷԱՃ | տուփ | 5 | 6600 | 33000
12 | 33211310 | Թրոմբոպլաստին | 8մլ 80թեստ սպիտակ բյուրեղներ և լուծիչ | ԷԱՃ | տուփ | 8 | 3600 | 28800
13 | 33211410 | ԱՍՏ | 2x120մլ 120թեստ | ԷԱՃ | տուփ | 10 | 3000 | 30000
14 | 33211420 | ԱԼՏ | 2x120մլ 120թեստ | ԷԱՃ | տուփ | 10 | 3000 | 30000
15 | 33211160 | Կրեատինին | 2*120մլ 240թեստ կինետիկ դեղին և անգույն լ-թ | ԷԱՃ | տուփ | 25 | 3600 | 90000
16 | 33121242 | Մեզի անալիզատոր | թեստ 10պար.100թեստ | ԷԱՃ | տուփ | 30 | 3000 | 90000
17 | 33121242 | Մեզի անալիզատոր | 2բաղադրիչ՝ սպիտակուց, գլյուկողա թեսթ ստրիպ | ԷԱՃ | տուփ | 20 | 3000 | 60000
18 | 33211320 | Հեպատիտ B | Թեսթ ստրիպ | ԷԱՃ | հատ | 400 | 100 | 40000
19 | 33141212 | Հեպատիտ C | Թեսթ ստրիպ | ԷԱՃ | հատ | 600 | 150 | 90000
20 | 33211270 | Ընդհանուր սպիտակուց | 2*120մլ/240թեսթ ներառյալ ստանդարտ | ԷԱՃ | տուփ | 3 | 2700 | 8100
21 | 33141212 | C-պեպտիդ | C-պեպտիդ N96թեսթ | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 28000 | 28000
22 | 33141212 | Խլամիդիա | 96թեսթ հավաքածու | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 28000 | 28000
23 | 33141212 | T4-UFA Best S4 | 96թեսթ ստրիպ հավաքածու | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 18000 | 18000
24 | 33141212 | T3-UFA Best S3 | 96թեսթ ստրիպ հավաքածու | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 18500 | 18500
25 | 33211350 | Թիրիոտրոպ Հորմոն TSH | 96թեսթ ստրիպ հավաքածու | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 18000 | 18000
26 | 33141212 | Տոքսոպլազմա | 96թեսթ ստրիպ հավաքածու | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 24000 | 24000
27 | 33211230 | ՌՊՌ կարբոն | սիֆիլիսի որոշման թեսթ հավաքածու | ԷԱՃ | հատ/թեստ | 500 | 200 | 100000
28 | 33691158 | Հակա Ա | 10մլ | ԷԱՃ | հատ | 20 | 1000 | 20000
29 | 33691158 | Հակա Բ | 10մլ | ԷԱՃ | հատ | 20 | 1000 | 20000
30 | 33691158 | ՀԱկա Դ | 10մլ | ԷԱՃ | հատ | 20 | 1350 | 27000
31 | 33691158 | Հակա Ց | 10մլ | ԷԱՃ | հատ | 4 | 2300 | 9200
32 | 33691158 | Հակա ԱԲ | 10մլ | ԷԱՃ | հատ | 4 | 1100 | 4400
33 | 33211440 | Նատրիում | 2*50մլ 50 թեսթ, Կոլերիմետրիկ հավաքածու,անգույն թափանցիկ սպեցիփիկ հոտով | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 30000 | 120000
34 | 33191310 | Փորձանոթ | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ:Պարունակություն՝ K2 EDTA(էթիլենդիամինետետրաացետատ),ստերիլ,ֆորմատ՝13x75մմ ԳԵԼՈՎ 5ՄԼ:Որակի հավաստագրեր՝Արտադրողին տրված որակի վերահսկման հավաստագրեր(ISO13485,ISO9001) Մանուշակագույն գլխիկով | ԷԱՃ | հատ | 3000 | 65 | 195000
35 | 33141212 | Նոսրացնող լուծույթ ABX Minidil LMG | Նոսրացնող լուծույթ ABX Minidil LMG,նախատեսված Micros ES 60 մոդելի վատոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ոչ ավել 20լ:Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան:Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդիսռկսյեւփյեւն փաթեթի վրա:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:For in Vitro Diagnostic:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն | ԷԱՃ | հատ | 15 | 58000 | 870000
36 | 33141212 | Լիզ լուծույթ ABX Minilyse | Լիզ լուծույթ ABX Minilyse:Նախատեսված է Mictos ES 60 մոդելի վատոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար:Ոչ ավել 1լ:Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան:Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդիսռկսյեւփյեւն փաթեթի վրա:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:For in Vitro Diagnostic:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն | ԷԱՃ | հատ | 15 | 86000 | 1290000
37 | 33141212 | Մաքրող լուծույթ ABX CLEANER | Նախատեսված է Mictos ES 60 մոդելի վատոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար:Ոչ ավել 1լ:Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան:Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդիսռկսյեւփյեւն փաթեթի վրա:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:For in Vitro Diagnostic:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն | ԷԱՃ | հատ | 24 | 50000 | 1200000
38 | 33141212 | Մաքրող լուծույթ ABX MINOCLAIR | Նախատեսված է Mictos ES 60 մոդելի վատոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար:Ոչ ավել 500մլ:Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան:Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդիսռկսյեւփյեւն փաթեթի վրա:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:For in Vitro Diagnostic:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն | ԷԱՃ | հատ | 8 | 42000 | 336000
39 | 33211120 | Գլյուկոզայի որոշման թեստ-հավաքածու | Գլյուկոզայի FDC SLIDE GLU որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 60 | 7300 | 438000
40 | 33211150 | Միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու | Միզանյութի FDC SLIDE BUN որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 15 | 9300 | 139500
41 | 33211300 | Կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու | Կալցիի FDC SLIDE Ca որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 9300 | 37200
42 | 33211160 | Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու | Կրեատինինի FDC SLIDE CRE որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 10800 | 43200
43 | 33211250 | C րեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու | C րեակտիվ սպիտակուցի FDC SLIDE CRP որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 30700 | 122800
44 | 33141212 | Բիլիրուբին կապված որոշման թեստ-հավաքածու | Բիլիրուբին կապված FDC SLIDE DBIL որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 9700 | 38800
45 | 33211140 | Բիլիրուբին ընդհանուր որոշման թեստ-հավաքածու | Բիլիրուբին ընդհանուր FDC SLIDE TBIL որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 9300 | 37200
46 | 33141212 | ԳԳՏ որոշման թեստ-հավաքածու | ԳԳՏ FDC SLIDE GGT որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 10800 | 21600
47 | 33211410 | ԱՍԱՏ որոշման թեստ-հավաքածու | ԱՍԱՏ FDC SLIDE GOT որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 13800 | 55200
48 | 33211420 | ԱԼԱՏ որոշման թեստ-հավաքածու | ԱԼԱՏ FDC SLIDE GPT որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 13800 | 55200
49 | 33211130 | ԼԴՀ որոշման թեստ-հավաքածու | ԼԴՀ FDC SLIDE LDH որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 10800 | 21600
50 | 33141212 | Մագնեզիումի որոշման թեստ-հավաքածու | Մագնեզիումի FDC SLIDE Mg որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 10800 | 10800
51 | 33141212 | Na+K+Cl որոշման թեստ-հավաքածու | Na+K+Cl FDC SLIDE NaKCl որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 19400 | 77600
52 | 33211130 | Խոլեստերինի որոշման թեստ-հավաքածու | Խոլեստերինի FDC SLIDE TCHOL որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 41 | 3920 | 160720
53 | 33211180 | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ-հավաքածու | Եռգլիցերիդների FDC SLIDE TG որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 10800 | 43200
54 | 33211270 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու | Ընդհանուր սպիտակուցի FDC SLIDE TP որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 9700 | 19400
55 | 33211130 | HDL Խոլեստերինի որոշման թեստ-հավաքածու | HDL Խոլեստերինի FDC SLIDE HDL-C որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 16700 | 33400
56 | 33211430 | Ամիլազայի որոշման թեստ-հավաքածու | Ամիլազայի FDC SLIDE AMYL որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 10800 | 21600
57 | 33211430 | Ռեֆերենս լ-թ Na+K+Cl որոշման համար | Ռեֆերենս լ-թ Na+K+Cl որոշման համար նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 6x8 մլ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 12000 | 24000
58 | 33141212 | ՑՌՊ կալիբրատոր | ՑՌՊ կալիբրատոր նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի կարգավորման համար Ֆորմատ՝ 3x1 մլ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 97200 | 97200
59 | 33141212 | ՑՌՊ դիլուենտ | ՑՌՊ դիլուենտ նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի կարգավորման համար Ֆորմատ՝ 1x32մլ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 6300 | 6300
60 | 33141212 | Ստուգիչ սիճուկ նորմալ | Ստուգիչ սիճուկ նորմալ նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի չափման որակի ստուգման համար Ֆորմատ՝ 3x3մլ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 44500 | 44500
61 | 33141212 | Ստուգիչ սիճուկ պաթոլոգիկ | Ստուգիչ սիճուկ պաթոլոգիկ նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի չափման որակի ստուգման համար Ֆորմատ՝ 3x3մլ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 44500 | 44500
62 | 33141211 | Ծայրակալներ | Ծայրակալներ նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի համար Ֆորմատ՝ 576 հատ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 7 | 64700 | 452900
63 | 33141211 | Աշխատանքային փորձանոթ | Աշխատանքային փորձանոթ նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի համար։ Ֆորմատ՝ 1,5մլ, 100 հատ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 22400 | 44800
64 | 33141211 | Խառնիչ փորձանոթ ՑՌՊ-ի համար | Խառնիչ փորձանոթ ՑՌՊ-ի համար նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի համար։ Ֆորմատ՝ 50 հատ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 15400 | 15400
65 | 33621766 | Աղաթթու | Անգույն թափանցիկ ջրային լ-թ | ԷԱՃ | լիտր | 1 | 3500 | 3500
66 | 33631140 | Սալիցիլաթթու | Սպիտակ մանր բյուրեղներ կամ թեթև բյուրեղական փոշի անհոտ | ԷԱՃ | գրամ | 200 | 4000 | 800000
67 | 24321440 | Քացախաթթու | Անգույն թափանցիկ ջրային լ-թ | ԷԱՃ | լիտր | 1 | 4000 | 4000
68 | 24321860 | Ազոտական թթու | պարզ,անգույն հեղուկ ջրում լուծելի լ-թ | ԷԱՃ | լիտր | 2 | 7000 | 14000
69 | 24321800 | Ազոպիրամ | թաքնված արյան հետքեր ստուգելու համար | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 3500 | 3500
70 | 33141179 | Մեզի մեջ թմրանյութերի որոշման թեստ-հավաքածու | Մեզի մեջ թմրանյութերի՝ մետամֆետամինի, օփիատի, մարիխուանայի (տետրահիդրոկանաբինոիդ) միաժամանակյա որոշման թեստ-հավաքածու (MET300/MOP100/THC20 ng/ml) Մեթոդ. իմունոքրոմատոգրաֆիկ,Ֆորմատ. թեստ-կասետ, Ստուգվող նմուշ. Մեզ:Պահպանման պայմանները 2-300C:Որակի հավաստագրի առկայություն:ISO13485 սերտիֆիկատի առկայություն: | ԷԱՃ | հատ | 500 | 800 | 400000
բոլոր դեղեի համար սահմավում է 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ
ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, ք.Եղեգնաձոր, Վայքի 1 Եղեգնաձորի պոլիկլինիկա ՓԲԸ
Ехегнадзор, Вайки 1, "Ехегнадзорская поликлиника"
Համաձայն պատվերի
Согласно По заказу
360օր
360 дней

## 25-5Ռուս
<<Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի 2024 թվականի
գնումների նախնական պլան
| Գնման առարկայի |  |  | Գնման ձևը | Չափման միավորը | քանակը | միավորի գինը
1 | 33191310 | Вакуумная пробирка К2 ЭДТА | Пластиковая вакуумная пробирка. Содержимое: K2 EDTA (этилендиаминтетраацетат), стерильно, формат: 13x75 мм, 2 мл. Сертификаты качества: Сертификаты контроля качества, выданные производителю (ISO13485, ISO9001) | ԷԱՃ | հատ | 4000 | 50 | 200000
2 | 33141146 | Игла для вакуумной пробирки | Игла для вакуумной пробирки. Формат: толщина 0,8 мм, диаметр 38 мм. Размер: Стерильный, одноразовый. Сертификат качества. Сертификаты контроля качества, выданные производителю (ISO13485, ISO9001). Срок годности 75% времени. Наличие бренда. Заводская на упаковке. | ԷԱՃ | հատ | 3000 | 40 | 120000
3 | 33211140 | Билирубин Д+Т | Билирубин Д+Т | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 4500 | 9000
4 | 33211120 | Глюкоза | 5*100мл 500 тестов | ԷԱՃ | տուփ | 20 | 5000 | 100000
5 | 33211130 | Холестерин | 2*120 мл 240 тест-колориметрический набор, бесцветный | ԷԱՃ | տուփ | 20 | 5000 | 100000
6 | 33211290 | Калий | 3*25мл 50тестов, набор для определения, колориметрический набор, бесцветный со слабым запахом | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 18000 | 72000
7 | 33211150 | Мочевина | 2*100 мл набор для принятия решений, прозрачная жидкость | ԷԱՃ | տուփ | 10 | 5000 | 50000
8 | 33211240 | Ремофактор | 100 тест-полосок | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 5200 | 20800
9 | 33211300 | Кальций | 2*120мл 240тестов | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 6800 | 27200
10 | 33211180 | Триглицериды | 2*120мл 240тестов Набор для определения Колориметрический со специфическим запахом | ԷԱՃ | տուփ | 6 | 19800 | 118800
11 | 33211250 | С-реактивный белок | Метод определения набора: латексная агглютинация, формат: 100 тестов, образец для исследования: сыворотка крови | ԷԱՃ | տուփ | 5 | 6600 | 33000
12 | 33211310 | Тромбопластин | 8 мл 80тест белые кристаллы и растворитель | ԷԱՃ | տուփ | 8 | 3600 | 28800
13 | 33211410 | АСТ | 2x120мл 120тестов | ԷԱՃ | տուփ | 10 | 3000 | 30000
14 | 33211420 | АЛТ | 2x120мл 120тестов | ԷԱՃ | տուփ | 10 | 3000 | 30000
15 | 33211160 | Креатинин | 2*120 мл 240тест кинетический желтый и бесцветный раствор | ԷԱՃ | տուփ | 25 | 3600 | 90000
16 | 33121242 | Анализатор мочи | тест 10пар.100тест | ԷԱՃ | տուփ | 30 | 3000 | 90000
17 | 33121242 | Анализатор мочи | 2 ингредиента: белок, тест-полоска для определения уровня глюкозы | ԷԱՃ | տուփ | 20 | 3000 | 60000
18 | 33211320 | Гепатит В | Тест-полоска | ԷԱՃ | հատ | 400 | 100 | 40000
19 | 33141212 | Гепатит С | Тест-полоска | ԷԱՃ | հատ | 600 | 150 | 90000
20 | 33211270 | Общий белок | 2*120мл/240тестов, включая стандартные | ԷԱՃ | տուփ | 3 | 2700 | 8100
21 | 33141212 | С-пептид | Тест на С-пептид N96 | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 28000 | 28000
22 | 33141212 | Хламидиоз | 96 тест-наборов | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 28000 | 28000
23 | 33141212 | T4-UFA Best S4 | Набор из 96 тест-полосок | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 18000 | 18000
24 | 33141212 | T3-UFA Best S3 | Набор из 96 тест-полосок | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 18500 | 18500
25 | 33211350 | Тиреотропный гормон TSH | Набор из 96 тест-полосок | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 18000 | 18000
26 | 33141212 | Токсоплазма | Набор из 96 тест-полосок | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 24000 | 24000
27 | 33211230 | РПР углерод | набор для теста на сифилис | ԷԱՃ | հատ/թեստ | 500 | 200 | 100000
28 | 33691158 | Анти А | 10мл | ԷԱՃ | հատ | 20 | 1000 | 20000
29 | 33691158 | Анти B | 10мл | ԷԱՃ | հատ | 20 | 1000 | 20000
30 | 33691158 | Анти D | 10мл | ԷԱՃ | հատ | 20 | 1350 | 27000
31 | 33691158 | Анти C | 10мл | ԷԱՃ | հատ | 4 | 2300 | 9200
32 | 33691158 | Анти AB | 10мл | ԷԱՃ | հատ | 4 | 1100 | 4400
33 | 33211440 | Натрий | 2*50мл 50 тестов, Колориметрический набор, бесцветный прозрачный со специфическим запахом | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 30000 | 120000
34 | 33191310 | Пробирка | Пластиковая вакуумная пробирка: Содержимое: K2 EDTA (этилендиаминтетраацетат), стерильная, формат: 13x75 мм С ГЕЛЕМ 5 МЛ. Сертификаты качества: Сертификаты контроля качества, выданные производителю (ISO13485, ISO9001) С фиолетовой крышкой | ԷԱՃ | հատ | 3000 | 65 | 195000
35 | 33141212 | Раствор разбавителя ABX Minidil LMG | аствор разбавителя ABX Minidil LMG, предназначенный для автоматического гематологического анализатора модели Micros ES 60. Не более 20 л. Условия хранения: комнатная температура. На упаковке указана торговая марка и идентификационный штрих-код. Срок годности 1/2 на момент поставки. Для Диагностика in Vitro: Наличие сертификата качества | ԷԱՃ | հատ | 15 | 58000 | 870000
36 | 33141212 | Раствор лизирующего агента ABX Minilyse | Лизирующий раствор ABX Minilyse: Разработан для автоматического гематологического анализатора модели Mictos ES 60. Не более 1 л. Условия хранения: комнатная температура. На упаковке указана торговая марка и идентификационный штрих-код. Срок годности 1/2 на момент поставки. Для в Vitro Diagnostic: Наличие сертификата качества | ԷԱՃ | հատ | 15 | 86000 | 1290000
37 | 33141212 | Чистящий раствор ABX CLEANER | Նախատեսված է Mictos ES 60 մոդելի վատոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար:Ոչ ավել 1լ:Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան:Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդիսռկսյեւփյեւն փաթեթի վրա:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:For in Vitro Diagnostic:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն | ԷԱՃ | հատ | 24 | 50000 | 1200000
38 | 33141212 | Чистящий раствор ABX MINOCLAIR | Разработано для автоматического гематологического анализатора модели Mictos ES 60. Не более 500 мл. Условия хранения: комнатная температура. На упаковке фирменное наименование и идентификационный штрих-код. Срок годности 1/2 на момент поставки. Для диагностики in vitro. Сертификат качества доступный. | ԷԱՃ | հատ | 8 | 42000 | 336000
39 | 33211120 | Тест-набор для определения уровня глюкозы | Тест-набор FDC SLIDE GLU для определения глюкозы в автоматическом биохимическом анализаторе NX600i Формат: 24 теста в коробке. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. Образец: сгусток крови/плазма. Условия хранения: 2-8°С. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в лабораторных условиях | ԷԱՃ | տուփ | 60 | 7300 | 438000
40 | 33211150 | Тестовый набор для определения мочевины | Тест-набор Urea FDC SLIDE BUN для автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 24 теста в коробке. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. | ԷԱՃ | տուփ | 15 | 9300 | 139500
41 | 33211300 | Тестовый набор для определения кальция | Тест-набор для определения кальция FDC SLIDE Ca для автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 24 теста в коробке. Тест-набор для определения кальция FDC SLIDE Ca для автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 24 теста в коробке. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 9300 | 37200
42 | 33211160 | Набор для определения креатинина | Тестовый набор Creatine FDC SLIDE CRE для автоматического биохимического анализатора NX600i» Формат: 24 теста в коробке. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. Образец: сгусток крови/плазма. Условия хранения: 2-8°С. | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 10800 | 43200
43 | 33211250 | Набор для анализа на С-реактивный белок | Тест-набор для определения С-реактивного белка FDC SLIDE CRP для автоматического биохимического анализатора NX600i | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 30700 | 122800
44 | 33141212 | Набор для определения билирубина | Тест-набор для определения связанного билирубина FDC SLIDE DBIL для автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 24 теста в коробке. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 9700 | 38800
45 | 33211140 | Набор для анализа на общий билирубин | Тест-набор FDC SLIDE TBIL для определения общего билирубина для автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 24 теста в коробке. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 9300 | 37200
46 | 33141212 | Набор для тестирования на определение ГГТ | GGT FDC SLIDE Тестовый набор для определения GGT для автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 24 теста в коробке. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. Образец: сгусток крови/плазма. Условия хранения: 2-8°С. | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 10800 | 21600
47 | 33211410 | Тестовый набор для принятия решений ASAT | Тест-набор для определения ASAT FDC SLIDE GOT для автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 24 теста в коробке. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. Образец: сгусток крови/плазма. Условия хранения: 2-8°С. I | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 13800 | 55200
48 | 33211420 | Тестовый набор для принятия решений ALAT | Тестовый набор для определения GPT TOOL FDC SLIDE для автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 24 теста в коробке. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. Образец: сгусток крови/плазма. | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 13800 | 55200
49 | 33211130 | Тестовый набор для принятия решений LDH | Тестовый набор для определения LDH FDC SLIDE для автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 24 теста в коробке. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. Образец: сгусток крови/плазма. | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 10800 | 21600
50 | 33141212 | Тестовый набор для определения магния | Тестовый набор для определения магния FDC SLIDE, разработанный для автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 24 теста в коробке. | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 10800 | 10800
51 | 33141212 | Тестовый набор для определения Na+K+Cl | Тестовый набор для определения Na+K+Cl FDC SLIDE NaKCl для автоматического биохимического анализатора NX600i | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 19400 | 77600
52 | 33211130 | Набор для анализа на холестерин | Խոլեստերինի FDC SLIDE TCHOL որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 41 | 3920 | 160720
53 | 33211180 | Тест-набор для определения триглицеридов | Тест-набор FDC SLIDE TG на триглицериды для автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 24 теста в коробке. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. Образец: сгусток крови/плазма. Условия хранения: 2-8°С. | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 10800 | 43200
54 | 33211270 | Набор для анализа общего белка | Тест-набор FDC SLIDE TP для определения общего белка для автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 24 теста в коробке. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 9700 | 19400
55 | 33211130 | Тест-набор для определения уровня холестерина ЛПВП | Тест-набор для определения холестерина ЛПВП FDC SLIDE HDL-C для автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 24 теста в коробке. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. Образец: сгусток крови/плазма. Условия хранения: 2-8°С. | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 16700 | 33400
56 | 33211430 | Набор для определения амилазы | Тест-набор для определения амилазы FDC SLIDE AMYL для автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 24 теста в коробке. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. Образец: сгусток крови/плазма. | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 10800 | 21600
57 | 33211430 | Ссылка для определения Na+K+Cl | Справочные данные l-t для автоматического биохимического анализатора NX600i для определения Na+K+Cl Формат: 6х8 мл. | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 12000 | 24000
58 | 33141212 | Калибратор СРБ | Калибратор CRP, предназначенный для калибровки автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 3х1 мл. | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 97200 | 97200
59 | 33141212 | Разбавитель СРБ | Разбавитель CRP, предназначенный для калибровки автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 1x32мл. For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 6300 | 6300
60 | 33141212 | Шахматный узор нормальный | Проверочная пластина, обычно предназначенная для проверки качества измерений автоматического биохимического анализатора NX600i. | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 44500 | 44500
61 | 33141212 | Проверка, патологическая, оспа | Пробирка патологического назначения для проверки качества измерений автоматического биохимического анализатора NX600i Формат: 3x3мл. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. Образец: сгусток крови/плазма. Условия хранения: 2-8°С. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 44500 | 44500
62 | 33141211 | Заглушки | Датчики, предназначенные для использования с автоматическим биохимическим анализатором NX600i Формат: 576 шт./коробка. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в лабораторных условиях Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 7 | 64700 | 452900
63 | 33141211 | Рабочая пробирка | Рабочая пробирка, предназначенная для использования с автоматическим биохимическим анализатором NX600i». Формат: 1,5 мл, 100 шт./коробка. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в лабораторных условиях ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 2 | 22400 | 44800
64 | 33141211 | Смесительная трубка для CRP | «Смесительная пробирка для ПЦР для использования с автоматическим биохимическим анализатором NX600i». Формат: 50 шт./коробка. Упаковка: Разработана для анализатора NX600i. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в лабораторных условиях" Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 15400 | 15400
65 | 33621766 | Соляная кислота | Бесцветный прозрачный водный раствор | ԷԱՃ | լիտր | 1 | 3500 | 3500
66 | 33631140 | Салициловая кислота | Белые мелкие кристаллы или легкий кристаллический порошок, без запаха. | ԷԱՃ | գրամ | 200 | 4000 | 800000
67 | 24321440 | уксусная кислота | Бесцветный прозрачный водный раствор | ԷԱՃ | լիտր | 1 | 4000 | 4000
68 | 24321860 | Азотная кислота | прозрачная, бесцветная жидкость, растворимая в воде | ԷԱՃ | լիտր | 2 | 7000 | 14000
69 | 24321800 | Азопирам | для проверки на наличие скрытых следов кров | ԷԱՃ | տուփ | 1 | 3500 | 3500
70 | 33141179 | Набор для анализа мочи на наркотики | Тест-набор для одновременного определения наркотических веществ в моче: метамфетамин, опиаты, марихуана (тетрагидроканнабиноид) (MET300/MOP100/THC20 нг/мл) Метод: иммунохроматографический, Формат. Тест-кассета, образец для тестирования. Нас: Условия хранения 2-300С: Наличие сертификата качества: Наличие сертификата ISO13485. | ԷԱՃ | հատ | 500 | 800 | 400000

## Sheet1
ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, ք.Եղեգնաձոր, Վայքի 1 Եղեգնաձորի պոլիկլինիկա ՓԲԸ
Ехегнадзор, Вайки 1, "Ехегнадзорская поликлиника"
Համաձայն պատվերի
Согласно По заказу
360օր
360 дней