## Հայերեն
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 Լաբորատոր նյութեր
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | մ/գ | քանակ
1 | 33191310/1 | Փորձանոթ բորասիլիկատ | Փորձանոթ բորասիլիկատ 12*75 ՝ Ստերիլ, պլաստիկ վակումային փորձանոթ` պարունակող GEL&Clot ակտիվատոր: | հատ | 25 | 1000
2 | 33191310/2 | Փորձանոթ գելով /վակումային/ | Փորձանոթ գելով /վակումային/ | հատ | 35 | 30000
3 | 33191310/3 | Փորձանոթ ցիտրատով /վակումային/ NaCi | Փորձանոթ ցիտրատով /վակումային/-Ստերիլ, պլաստիկ վակումային փորձանոթ՝ Na ցիտրատով 9NC: Չափսը՝ 13*75մմ: | հատ | 25 | 20000
4 | 33191310/4 | փորձանոթներ K3 EDTA 2 մլ | Փորձանոթ K3 EDTA 2 մլ՝ Ստերիլ, պլաստիկ վակումային փորձանոթ՝ պարունակող K3 EDTA: Չափսը՝ 13*75մմ, 2մլ: | հատ | 25 | 30000
5 | 33211110/1 | Մեզի քննության թեստեր 10 պարամետրի | Մեզի քննության թեստեր 10 պարամետրի,ֆորմատը՝100, ստուգվող նմուշ՝ մեզ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն, հավաք | հատ | 40 | 500
6 | 33211120/1 | գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ- | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզֈՉափման միավորը՝ թեսթֈ Մեկ ռեագենտի յում թեստերի քանակը 2x100թեստ Գլյուկոզայի ն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 | հատ | 15 | 1000
7 | 33211160/1 | Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ- | Մեթոդ: ֆոտոմետրիկ, կինետիկ: Ֆորմատ: 2x100մլ+2x100մլ+ստանդարտ 1x3մլ: Ալիքի երկարությունը՝ 492նմ, 490-510 նմ: Ստուգվող նմուշը՝ արյան շիճուկ/մեզ: Պահպանման պայմանները` 15-25°C: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: ISO 13485: | հատ | 20 | 400
8 | 33211230/1 | Սիֆիլիսի որոշման թեսթ- | Սիֆիլիսի որոշման թեստ (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկֈ Մեկ յում թեստերի քանակը 5x100 թեստ:Սիֆիլիսի որոշման թեստ ն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Չափման միավորը՝ թեսթ ։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 °C | հատ | 50 | 5500
9 | 33211240/1 | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ ( RF) | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ ( RF): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ յում թեստերի քանակը 100թեստ: Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ ն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, թեստ | հատ | 40 | 600
10 | 33211260/1 | Հակաստրեպտոլոիզին-O Anti Streptolysina-O /Հակաստրեպտոլիզին -O որոշման թեսթ-/ | Մեթոդ՝ լատեքսային ագլյուտինացիա: Ֆորմատ: 1x2մլ +1x0.2մլ+1x0.2մլ /100 թեստ/տուփ/: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: ISO 13485 | հատ | 35 | 500
11 | 33211320/1 | Հեպատիտ B որոշման թեստ կասետային | Հեպատիտ B որոշման թեսթ; Մեթոդը՝ կասետային; Ֆորմատը՝ 30-100; Ստուգվող նմուշ՝ արյուն; Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 °C , թեստ | հատ | 120 | 2500
12 | 33211410/1 | ԱՍՏ որոշման թեսթ- բաց համակարգ | Մեթոդ՝ IFCC модифицированный, կինետիկ: Ֆորմատ: 1x80մլ+1x20մլ: Ալիքի երկարությունը՝ 340 նմ, 365նմ: Ստուգվող նմուշը` արյան շիճուկ/էդտա պլազմա/ հեպարինացված պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: ISO 13485: | հատ | 25 | 400
13 | 33211420/1 | ԱԼՏ որոշման թեսթ- բաց համակարգ | Մեթոդ՝ IFCC модифицированный, կինետիկ: Ֆորմատ: 1x80մլ+1x20մլ: Ալիքի երկարությունը՝ 340 նմ, 365նմ: Ստուգվող նմուշը` արյան շիճուկ/էդտա պլազմա/ հեպարինացված պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: ISO 13485 | հատ | 25 | 400
14 | 33211500/1 | ստուգիչ պաթոլոգիկ կոագուլամետրի համար | ստուգիչ պաթոլոգիկ կոագուլամետրի համար | հատ | 6500 | 5
15 | 33211500/10 | Էլեկտրոդ Ref, SmartLyte Plus | Էլեկտրոդ Ref ռեֆերենս, նախատեսված Smartlyte plus էլեկտրոլիտների վերլուծիչ համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 145000 | 1
16 | 33211500/11 | Էլեկտրոդների լվացման լուծույթ SmartLyte Plus | Էլեկտրոդների լվացման լուծույթ, նախատեսված Smartlyte plus էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 100 մլ/տուփ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 25000 | 1
17 | 33211500/12 | ԻՍԵ րեագենտ հավաքածու Smartlyte plus | ԻՍԵ րեագենտ հավաքածու, նախատեսված Smartlyte plus էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ տուփ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 90000 | 10
18 | 33211500/13 | Լվացող լուծույթ SmartLyte Plus | Լվացող լուծույթ, նախատեսված Smartlyte plus էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 100 մլ/տուփ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա:Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 25000 | 1
19 | 33211500/14 | Պոմպի խողովակների հավաքածու, SmartLyte Plus | Պոմպի խողովակների հավաքածու, նախատեսված Smartlyte plus էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 125000 | 1
20 | 33211500/15 | Տպիչի թուղթ, SmartLyte Plus | Տպիչի թուղթ, նախատեսված Smartlyte plus էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 5000 | 40
21 | 33211500/16 | Լայզերսելլ WDF | Lysercell WDF, XN 330 սարքի համար, Ֆորմատ՝ 2 լ: Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն։Ֆիրմային նշանի առկայությունը։ Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում; հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic. ISO 13485:, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: | հատ | 58000 | 20
22 | 33211500/17 | Սելպակ DCL | Cellpack DCL , լուծիչ, նախատեսված XN 330 սարքի համար։ Ֆորմատ՝ 20լ։ Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն։ Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, For in Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 52000 | 45
23 | 33211500/18 | Սելքլին | Cellclean,մաքրող լուծույթ, XN 330 սարքի համար, Ֆորմատ՝ 50 մլ: Ստուգվող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն։ Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, For in Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 52000 | 12
24 | 33211500/19 | Ֆլյուրոսելլ WDF | Fluorocell WDF, XN 330 սարքի համար։ Ֆորմատ՝ 2x22 մլ։ Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն, ֆիրմային նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic, որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 277000 | 20
25 | 33211500/2 | ստուգիչ նորմալ կոագուլամետրի համար | ստուգիչ նորմալ կոագուլամետրի համար | հատ | 6500 | 5
26 | 33211500/20 | Սուլֆոլայզեր | Sulfolyser, հեմոգլոբին չափող լուծույթ, XN 330 սարքի համար, Ֆորմատ՝ 1x500 մլ: Ստուգվող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն։Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, For in Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 25000 | 25
27 | 33211500/3 | հալոգեն լամպ մանրադիտակի համար | հալոգեն լամպ CM001 CYANScope մանրադիտակի համար ,230V/110V 50/60 Hz 0.5 A/0.25A, հալոգեն լամպ 6V20W | հատ | 5400 | 10
28 | 33211500/4 | Բրցուցելյոզի որոշման թեսթ Rose Bengal | Բրուցելյոզի անտիգենի որոշման թեսթ, մեթոդը՝ ռոզ-բենգալի, ստուգվող նմուշը՝ արյան շիճուկ,100 Ã»ëï, ISO 9001:2015,.ISO 13485:2016, CE, | հատ | 400 | 50
29 | 33211500/5 | Դ-Դիմեր, քանակական որոշման թեստ- | Դ-Դիմեր քանակական որոշման թեստ նախատեսված Cobas h 232 վերլուծիչի համար Roche Cardiac D-Dimer, N1 | հատ | 7200 | 30
30 | 33211500/6 | Դեպրոտեինացնող լուծույթ SmartLyte Plus | Դեպրոտեինացնող լուծույթ, նախատեսված Smartlyte plus էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 100 մլ/տուփ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 24000 | 1
31 | 33211500/7 | Էլեկտրոդ Ca, SmartLyte Plus | Էլեկտրոդ Ca կալցիումի, նախատեսված Smartlyte plus էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 145000 | 1
32 | 33211500/8 | Էլեկտրոդ K, SmartLyte Plus | Էլեկտրոդ K կալիումի, նախատեսված Smartlyte plus էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 145000 | 1
33 | 33211500/9 | Էլեկտրոդ Na, SmartLyte Plus | Էլեկտրոդ Na նատրիումի, նախատեսված Smartlyte plus էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 145000 | 1
34 | 33691162/1 | Հեպատիտ C որոշման թեստ- կասետային | Հեպատիտ C որոշման թեսթ; Մեթոդը՝ կասետային; Ֆորմատը՝ 100; Ստուգվող նմուշ՝ արյուն; Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 °C , թեստ | հատ | 200 | 2500
35 | 33691162/3 | Ստրեպտոկոկի որոշման ռապիդ թեստ բկանցքից կասետային | Ստրեպտոկոկի որոշման ռապիդ թեստ բկանցքից կասետային | հատ | 690 | 300
36 | 33691162/4 | Մեզի քննության թեստեր 2 պարամետրի | Մեզի քննության թեստեր 2 պարամետրի՝շաքարի և ացետոնի որոշման թեստ-հավաքածու, ստուգվող նմուշ՝ մեզֈ հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայույուն, ֆիրմային նշանի առկայություն, որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 45 | 2500
37 | 33691162/5 | Roche Cardiac IQC – սարքի չափիչ օպտիկան ստուգելու թեստ | Roche Cardiac IQC – սարքի չափիչ օպտիկան ստուգելու թեստ նախատեսված Cobas h 232 վերլուծիչի համար Roche Cardiac IQC | հատ | 45000 | 10
38 | 33691162/6 | Կղանքի մեջ գաղտնի արյան որոշման թեսթ / կասետային | Կղանքի մեջ գաղտնի արյան որոշման թեսթ / կասետային, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայույուն, ֆիրմային նշանի առկայություն, որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 400 | 90
39 | 33791300/1 | Ծածկապակի 24*50 մմ | Ծածկապակի: Չափսը`24x50 մմ: Փաթեթվածքը՝ պլաստմասե տուփ, տուփ/100 հատ: ISO 13485: | հատ | 5 | 1000
40 | 33791300/2 | ցենտրիֆուգային կոնաձև փորձանոթ ապակյա 10 մլ նիշով | ցենտրիֆուգային կոնաձև փորձանոթ ապակյա 10 մլ նիշով | հատ | 95 | 3000
41 | 38431700/1 | Վակումային համակարգի ստերիլ ասեղ 21G | Վակումային համակարգի ստերիլ ասեղ 21G, հատ, պահել չոր տեղում: ֆիրմային նշանի առկայություն: | հատ | 20 | 30000
* Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված:
*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի(արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):
* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:
*Մատակարարաման ժամկետը՝ պայմանագիրը կնքելու օրվանից մինչև 30․12․2025թ
*Ապրանքները կմատակարարվեն 2025թ-ին պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։
*Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։
*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Մ․Ստեփանյան 13, «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ /դեղատուն/ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-17։00։
*Բոլոր ապրանքները պետք էլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
**Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)
* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

## Ռուս
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ *В случае расхождений между армянской и русской версиями приглашения, преимущество будет иметь армянская версия
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) |  |  | չափման միավորը | մ/գ | քանակ
1 | 33191310/1 | Пробирка боросиликатная | Пробирка боросиликатная 12*75: Стерильная пластиковая вакуумная пробирка, содержащая активатор GEL&Clot. | шт | 25 | 1000
2 | 33191310/2 | Пробирка с гелем /вакуум/ | Пробирка с гелем /вакуум/ | шт | 35 | 30000
3 | 33191310/3 | Пробирка с цитратом /вакуум/ NaCi | робирка с цитратом /вакуумная/ - Стерильная, пластиковая вакуумная пробирка с цитратом натрия 9NC Размер: 13*75мм. | шт | 25 | 20000
4 | 33191310/4 | пробирки К3 ЭДТА 2 мл | Пробирка K3 EDTA 2 мл: Стерильная пластиковая вакуумная пробирка, содержащая K3 EDTA. Размер: 13*75 мм, 2 мл. | шт | 25 | 30000
5 | 33211110/1 | Анализы мочи по 10 параметрам | Набор для анализа мочи для анализатора мочи CYAN Strip Mini. Формат: 100 шт/коробка. Параметры: Кровь, Глюкоза, Белок, Креа, Микроальбумин, Кетон, pH, Бил, Удельный, Плотность, Нитриты, Уробилиноген, Лейкоциты. Условия хранения: комнатная температура. Наличие товарного знака на упаковке. На момент доставки доступна 1/2 срока годности. Для диагностики in vitro. Наличие сертификатов качества. | шт | 40 | 500
6 | 33211120/1 | глюкоза G-col / набор для тестов на определение глюкозы | Набор для определения глюкозы для открытой системы. Тестируемая проба: сыворотка крови/плазма/моча. Количество тестов в одном наборе реагентов. Набор для работы с глюкозой должен иметь необходимые материалы для перепрограммирования биохимического анализатора. По желанию заказчика Сертификаты качества: ISO13485. | шт | 15 | 1000
7 | 33211160/1 | Creatinine CREA-Col / Тест-набор для определения креатинина | Метод: фотометрический: 2x100 мл + стандарт: 492 нм, образец: 15–25°C: ISO 13485. | шт | 20 | 400
8 | 33211230/1 | Набор для определения сифилиса | Тест-набор на сифилис (Syphilis RPR). Тестируемый образец: сыворотка крови 5х100 тестов в одном наборе. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°С. | шт | 50 | 5500
9 | 33211240/1 | Набор тестов для определения ревматоидного фактора (РФ | Набор для тестирования ревматоидного фактора (РФ): Метод методом агглютинации: сыворотка крови. Количество тестов в одном наборе – 100 тестов. Тест-набор для определения ревматоидного фактора должен иметь необходимые для работы материалы. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ РИСО 13485, тест. | шт | 40 | 600
10 | 33211260/1 | Тест-набор на Анти-стрептолизин-О Анти-стрептолизин-О | Метод: латекс-агглютинация: 1х2мл + 1х0,2мл тестовый образец: 2/3 срока годности. | шт | 35 | 500
11 | 33211320/1 | Тест-кассета для определения гепатита В | тест на определение гепатита В; Метод: кассетный; Формат: 30-100; Тестовый образец: кровь; Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-30°С, тест. | шт | 120 | 2500
12 | 33211410/1 | Открытая система тест-наборов для определения АСТ. | Метод: модифицированный, формат: 1x80 мл, 365 нм: сыворотка крови/гепаринизированная плазма: 2-8°C. | шт | 25 | 400
13 | 33211420/1 | Открытая система тест-наборов для определения АЛТ. | Метод: модифицированный, формат: 1x80 мл, 365 нм: сыворотка крови/гепаринизированная плазма: 2–8°C. | шт | 25 | 400
14 | 33211500/1 | тест на патологический коагулометр | тест на патологический коагулометр | шт | 6500 | 5
15 | 33211500/10 | Ref электрода, SmartLyte Plus | Артикул электродов, разработанный для Smartlyte plus электролитов: Условия хранения: Срок годности на упаковке: Наличие сертификатов качества. | шт | 145000 | 1
16 | 33211500/11 | Раствор для промывки электродов SmartLyte Plus | Раствор для промывки электродов, для анализатора Smartlyte plus. Условия хранения: 1/2 срока годности, указанного на упаковке. | шт | 25000 | 1
17 | 33211500/12 | Набор реагентов ISE Smartlyte plus | Набор реагентов ISE для анализатора Smartlyte plus. | шт | 90000 | 10
18 | 33211500/13 | Моющий раствор SmartLyte Plus | Моющий раствор для электролитов Smartlyte plus. Условия хранения: Срок годности указан на упаковке 1/2. | шт | 25000 | 1
19 | 33211500/14 | Комплект трубок для насоса, SmartLyte Plus | Набор пробирок для анализатора Smartlyte plus. | шт | 125000 | 1
20 | 33211500/15 | Бумага для принтера, SmartLyte Plus | Бумага для принтера для анализатора Smartlyte plus | шт | 5000 | 40
21 | 33211500/16 | Лайзерцелл WDF | Lysercell WDF, для устройства XN 330, Формат: 2 л. Проба: Венозная и капиллярная кровь. присутствие. Условия хранения: при комнатной температуре; 1/2 срока годности на момент доставки. Для диагностики in vitro. Наличие сертификатов качества ISO 13485, CE, TUV и реагентов | шт | 58000 | 20
22 | 33211500/17 | Сельпак ДКЛ | Cellpack DCL, растворитель, предназначен для устройства XN 330. Формат: 20 л. Анализируемый образец: венозная и капиллярная кровь. Наличие торговой марки. Условия хранения: при комнатной температуре. 1/2 срока годности на момент доставки. Для диагностики in vitro. Наличие сертификатов качества ISO 13485, CE, TUV и реагентов. | шт | 52000 | 45
23 | 33211500/18 | Сельклин | Cellclean, чистящий раствор, для устройства XN 330, Формат: 50 мл. Можно проверить». образец: Венозная и капиллярная кровь. Наличие торговой марки. Условия хранения: при комнатной температуре. На момент подачи 1/2 срока годности. Для диагностики in vitro. ISO 13485, CE, TUV и реагенты наличие сертификата качества продукции» | шт | 52000 | 12
24 | 33211500/19 | Флюороцелл WDF | Fluorocell WDF, для аппарата XN 330. Формат: 2х22 мл. Тестовый образец:венозная и капиллярная кровь, наличие товарного знака. Условия хранения: при комнатной температуре. На момент подачи 1/2 срока годности, Для диагностики In Vitro, сертификаты качества.доступность | шт | 277000 | 20
25 | 33211500/2 | тест на обычный коагулометр | тест на обычный коагулометр | шт | 6500 | 5
26 | 33211500/20 | Сульфолизер | Sulfolyser, раствор для измерения гемоглобина, для прибора XN 330, Формат: 1x500 мл. Образец для исследования: венозная и капиллярная кровь. Наличие товарного знака. Условия хранения: при комнатной температуре. Чтобы доставить на данный момент 1/2 срока годности, Для диагностики in vitro. ISO 13485, CE, TUV и наличие сертификата качества реагентной продукции | шт | 25000 | 25
27 | 33211500/3 | галогенная лампа для микроскопа galogennaya lampa dlya mikroskopa | галогенная лампа CM001 для микроскопа CYANScope, 230В/110В 50/60Гц 0,5А/0,25А, галогенная лампа 6В20Вт | шт | 5400 | 10
28 | 33211500/4 | Тест на определение бенгальской розы на бруцеллез | Тест на определение антигена бруцеллеза, метод: Бенгальский розовый, исследуемый образец: сыворотка крови, 100 Мк, ISO 9001:2015,.ISO 13485:2016, CE, | шт | 400 | 50
29 | 33211500/5 | Д-Димер, тест количественного определения- | Тест количественного определения D-Димера для анализатора Cobas h 232 Roche Cardiac D-Dimer | шт | 7200 | 30
30 | 33211500/6 | Депротеинизирующий раствор SmartLyte Plus | Депротеинизирующий раствор для электролитов Smartlyte plus. Условия хранения: 1/2 срока годности, указанного на упаковке. | шт | 24000 | 1
31 | 33211500/7 | Электрод Ca, SmartLyte Plus | Для анализатора электролитов кальция: шт. | шт | 145000 | 1
32 | 33211500/8 | Электрод К, SmartLyte Plus | Электрод К, предназначен для электролитов. | шт | 145000 | 1
33 | 33211500/9 | Электрод Na, SmartLyte Plus | Электрод для натрия, для электролитов Smartlyte plus | шт | 145000 | 1
34 | 33691162/1 | Кассета с тест-набором для определения гепатита С | тест на определение гепатита С; Метод: кассетный; Формат: 100; Тестовый образец: кровь; Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-30°С, тест. | шт | 200 | 2500
35 | 33691162/3 | Экспресс-тест для определения стрептококка из кассеты с отверстием | Экспресс-тест для определения стрептококка из кассеты с отверстием | шт | 690 | 300
36 | 33691162/4 | Анализы мочи по 2 параметрам | Наборы для анализа мочи на 2 параметра: определение сахара и ацетона, тестовый образец: срок годности 2/3 на момент передачи нам, наличие фирменного знака, наличие сертификата качества | шт | 45 | 2500
37 | 33691162/5 | Roche Cardiac IQC – тест для проверки измерительной оптики устройства | Roche Cardiac IQC - прибор для измерения оптики анализатора Cobas h 232 Roche Cardiac IQC | шт | 45000 | 10
38 | 33691162/6 | Анализ кала на скрытую кровь/кассета | Тест для определения скрытой крови в кале/кассета, срок годности 2/3 на момент поставки, наличие знака бренда, наличие сертификата качества | шт | 400 | 90
39 | 33791300/1 | Стекло покровное 24*50мм | защитное стекло . Размер: 24х50 мм. Упаковка: пластиковая коробка, коробка/100 шт. | шт | 5 | 1000
40 | 33791300/2 | центрифужная коническая пробирка с отметкой 10 мл из стекла | центрифужная коническая пробирка с отметкой 10 мл из стекла | шт | 95 | 3000
41 | 38431700/1 | Игла для вакуумной системы стерильная 21G | Игла вакуумной системы стерильная 21G, хранить в сухом месте | шт | 20 | 30000
* Если в течение срока действия договора Заказчик предъявил заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор считается расторгнутым в отношении непоставленной, оставшейся партии предмета закупки.
*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке, производителе (наименование организации-производителя), стране происхождения.
*Для всех лотов необходима информация о торговой марке и производителе (название организации-производителя).
* Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в данное приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку.
*Срок поставки: с момента подписания договора по 30.12.2025.
*Поставка продукции осуществляется в 2025 году с даты вступления в силу договора между сторонами, каждый раз в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя, в зависимости от срока поставки. количество и вид товара(ов), заказанного Покупателем, и Для 1-го этапа - через 20 календарных дней /если поставщик не согласен поставить раньше/.
*Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).
*Доставка осуществляется поставщиком по адресу ПАО «Капанский медицинский центр»/аптека, Армения, Сюникская область, г. Капан, М. Степаняна, 13, в рабочие дни и часы работы: 09:00-17:00.
* *Все товары должны быть новыми, неиспользованными, в оригинальной упаковке.
**Примечание. Если характеристики приобретаемых товаров содержат претензии или ссылки на какой-либо товарный знак, торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда без них невозможно описать приобретаемый товар. При использовании ссылок читайте слово «или эквивалент» в описании функции. Согласно (ст. 13, п. 5 Закона)
* Наличие сертификатов качества.