**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՀՀ դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 33141211/505 | Ռեակցիոն կյուվետներ |  | STA Compact Max վերլուծիչի համար Ռեակցիոն կյուվետներ Ֆորմատ՝ 6X1000 կյուվետներ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու |  |  | 17 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 2 | 33691162/549 | STA-Mini REDUCER |  | STA Compact Max վերլուծիչի համար /STA-Mini REDUCER/: Ֆորմատ՝ 100հատ/տուփ :Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է Պահպանման պայմանները՝ ՝ սենյակային Ý ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 3 | 33691162/550 | STA-Maxi REDUCER |  | STA Compact Max վերլուծիչի համար /STA-Maxi REDUCER/: Ֆորմատ՝ 100հատ/տուփ:Պահպանման պայմանները՝ ՝ սենյակային Ý ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostics:Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։գային հավաստագիր ISO 13485 | հավքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 4 | 33691162/551 | MICROCUPS STA |  | STA Compact Max վերլուծիչի համար /MICROCUPS STA/: Ֆորմատ՝ 100հատ/տուփ: Պահպանման պայմանները՝ ՝ սենյակային Ý ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostics:Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 5 | 33691162/552 | STA PTT AUTOMATE 5 |  | Stago ընկերության STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված/STA-PTTA 5/ Ստա Մ.Ա.Թ.Ժ 5 ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշում մածուցիկության չափման հիման վրա: Ֆորմատ՝ 1200 թեստ, եթե հետազոտությունը կատարվի STA Compact Max սարքի վրա` օգտագործելով ընկերության կողմից տրամադրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Պահպանման պայմանները` 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | հավքածու |  |  | 15 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 6 | 33141212/506 | STA Compact Max Սառացնեղ հեղուկ գլիկոլ՝ Glycol |  | Սառացնեղ հեղուլ գլիկոլ՝ Glycol, նախատեսված STA Compact Max վերլուծիչի համար։ | հավքածու |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 7 | 33691162/553 | Յունիկալիբրատոր կալիբրացիայի պլազմա |  | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Յունիկալիբրատոր /UNICALIBRATOR/, Ֆորմատ՝ 6x1մլ: Օգտագործվում է որպես կալիբրատոր պրոթրոմբինային ժամանակ և ֆիբրինոգեն հետազոտությունների համար:  QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային  նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները`  2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | հավքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 8 | 33691162/554 | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու |  | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսվածՊրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու /STA-NeoPTimal 5ml/՝ նախատեսված Start 4 և Start max վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 6x5 մլ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա: ISI-ի արժեքը (0.9-1.1), զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml  anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի  նկատմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: : Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE | հավքածու |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 9 | 33691162/567 | PTT AUTOMATE 5/ Մ.Ա.Թ.Ժ 5 (Մասնակի ակտիվացված թրոմբինային ժամանակ) որոշման թեստ հավաքածու) |  | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Մ.Ա.Թ.Ժ 5 (Մասնակի ակտիվացված թրոմբինային ժամանակ) որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 1200 թեստ, եթե հետազոտությունը իրականացվի STart Max վերլուծիչի վրա՝ օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | հավքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 10 | 33141211/506 | Կյուվետներ Cuvettes 150x4հատ |  | Stago ընկերության STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված ռեակցիոն կյուվետներ /Empty 150 strips of 4 cuvette/: Ֆորմատ՝ 150 x 4 հատ/ տուփ: Կյուվետի չափսերը. գնդիկի շարժման հետագծի լայնությունը՝ 1.8 մմ, իսկ գնդիկի շարժման հետագծի երկարությունը՝ 10.7 մմ։ Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Չօգտագործված: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | հավքածու |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 11 | 33211410/506 | Կոագ-կոնտրոլ N+P |  | STart Max վերլուծիչին համապատասխանող ստուգիչ պլազմա /Coag Contol N+P/: Ֆորմատ՝12x2x1մլ : Ֆիրմային  նշանի առկայություն: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները`  2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | հավքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 12 | 33141211/507 | Մետաղյա գնդիկներ |  | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված ռեակցիոն խառնույթի մետաղյա գնդիկներ (Steel balls): Ֆորմատ՝ 1850 հատ գնդիկ սրվակում (1850 balls/vial): Նախատեսված է արյան մակարդելիության որոշման համար մածուցիկության եղանակով: Գնդիկների տրամագիծը` 2.38 մմ : Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Չօգտագործված: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformitռ Europռene): | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 13 | 33691162/556 | eI 1 Cartridge 600 |  | էլեկտրոլիտները որոշող լուծույթ: Նախատեսված է eI1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ`600 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` շիճուկ,երակային արյուն և մեզ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 14 | 33691162/557 | eI 1 Cartridge 150 |  | էլեկտրոլիտները որոշող լուծույթ: Նախատեսված է eI1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ`150 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` շիճուկ,երակային արյուն և մեզ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | հատ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 15 | 33691162/558 | eI 1 QC- մակարդակ 1 |  | Որակի հսկման լուծույթ: Նախատեսված է eI1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 30 սրվակ /տուփ: գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 16 | 33691162/559 | eI 1 QC-մակարդակ 2 |  | Որակի հսկման լուծույթ։ Նախատեսված է eI1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 30 սրվակ /տուփ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 17 | 33691162/560 | eI 1 QC-մակարդակ 3 |  | Որակի հսկման լուծույթ։ Նախատեսված է eI1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 30 սրվակ /տուփ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 18 | 33141211/508 | ջերմային տպիչի թուղթ |  | ջերմային տպիչի թուղթ, Նախատեսված է eI1 վերլուծիչի համար: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 19 | 33691162/561 | CELLPACK-DCL |  | Սելպակ (CELLPACK-DCL 20L), լուծիչ XN- 1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 20լ :Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 70 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 20 | 33691162/562 | SULFOLYSER |  | Սուլֆոլայզեր (SULFOLYSER) 5L: Հեմոգլոբինի որոշման ռեակցիոն ազդանյութ ՝ նախատեսված XN-1000 pure հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ 5լ :Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 21 | 33691162/568 | LYSERCELL WNR |  | LYSERCELL WNR 1x5L XN-1000 pure հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ 5լ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 13 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 22 | 33691162/572 | FLUOROCELL WNR |  | Ֆլյուռոսել WNR 2x82մլ (FLUOROCELL WNR) ներկող նյութ XN-1000 pure հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ 2x82մլ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 23 | 33691162/565 | LYSERCELL WDF |  | LYSERCELL WDF 1x5L XN-1000 pure հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ 5լ :Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 13 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 24 | 33691162/570 | FLUOROCELL WDF |  | Ֆլյուրոսել WDF (FLUOROCELL WDF 2x42ML), ներկող նյութ XN-1000 pure հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 2x42մլ :Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 11 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 25 | 33691162/571 | CELLCLEAN 50ML |  | Cellclean Լվացող հեղուկ 50մլ տարողությամբ նախատեսված է XN-1000 pure հեմատոլոգիական վերլուծչի համար,  Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 26 | 33691162/573 | Սելպակ |  | Սելպակ (Cell pack), լուծիչ KX-21 N, XS- 500i , XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորների համարՖորմատ` 10 Լիտր;Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն; | հատ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 27 | 33691162/574 | Ստրոմատոլայզեր 4DL |  | Ստրոմատոլայզեր-4DL (STROMATOLYSER -4DL), քայքայող նյութ:Մեթոդ` Ֆլորոցենտ ցիտոմետրիային անալիզ XS 1000i, XS- 500i հեմատոլոգիական անալիզատորի համարՖորմատ` 2 Lիտր:Ստուգող նմուշ` Երակային և մազանոթային արյուն:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 28 | 33691162/575 | Սուլֆոլայզեր |  | Սուլֆոլայզեր (SULFOLYSER),Ռեակցիոն ազդանյութ, հեմոգլոբինը որոշելու համար. XS- 500i , XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզաորի համար: Ֆորմատ` 500 մլ, Ստուգող նմուշ` Երակային և մազանոթային արյուն:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 29 | 33691162/576 | Ստրոմատոլայզեր 4DS |  | Ստրմոատոլայզեր-4DS (STROMATOLYSER -4DS), ներկող նյութ XS- 500i , XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորիհամար:Ֆորմատ` 42 մլ,:Ստուգող նմուշ` Երակային և մազանոթային արյուն:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 30 | 33211380/501 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ազատ թրիյոդթիրոնինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  | Էլեկսիս Ազատ թրիյոդթիրոնինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու Elecsys FT3 : Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ ֆորմատ` 200որոշում ։ պլազմա:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnosti:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 31 | 33211380/502 | Cobas e 411 Ազատ թրիյոդթիրոնինի կալիբրատոր |  | Էլեկսիս Ազատ թրիյոդթիրոնինի կալիբրատոր (Elecsys FT3 CalSet): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինսցենտաին անալիզ։ ֆորմատ` 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 32 | 33691162/577 | Cobas e 411 C Պեպտիդի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  | Էլեկսիս C ä»åïÇ¹ (Elecsys C-peptide) C Պեպտիդի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: ֆորմատ` 100 որոշում: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 6 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 33 | 33691162/578 | Cobas e 411 Էլեկսիս C Պեպտիդի կալիբրատոր |  | Էլեկսիս C ä»åïÇ¹ կալիբրատոր (Elecsys C-peptide CalSet): Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ ֆորմատ 4x1 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 34 | 33691162/579 | Cobas e 411 Էլեկսիս վիտամին Ընդհանուր  վիտամին D II կալիբրատոր |  | Էլեկսիս վիտամին D total կալիբրատոր (Elecsys Vit D II total CalSet): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ ֆորմատ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ:ֆորմատ4x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 35 | 33691162/580 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ վիտամին D II |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ վիտամին D II Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ ` 6x1 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 36 | 33691162/581 | Cobas e 411 Էլեկսիս վիտամին Ընդհանուր վիտամին D քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  | Էլեկսիս Էլեկսիս վիտամին Ընդհանուր վիտամին D (Elecsys Vit D total): մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: ֆորմատ` 100 áñáßáõÙ: : ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 12 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 37 | 33691162/582 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ֆերիտին քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  | Էլեկսիս Ֆերիտին (Elecsys Ferritin) Ֆերիտինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու : Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ ֆորմատ` 100որոշում: :ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 38 | 33691162/583 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ֆերիտին կալիբրատոր |  | Էլեկսիս Ֆերիտին կալիբրատոր (Elecsys Ferritin CalSet) Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1 մլ:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 39 | 33691162/584 | Cobas e 411 Էլեկսիս ֆոլաթթվի կալիբրատոր |  | Էլեկսիս ֆոլաթթու կալիբրատոր (Elecsys Folate CalSet): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ ֆորմատ՝` 4x1 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 40 | 33691162/585 | Cobas e 411 Էլեկսիս ֆոլաթթվի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  | Էլեկսիս ֆոլաթթու (Elecsys Folate Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ ֆորմատ՝100 որոշում: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 41 | 33211320/501 | Cobas e 411 Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի որակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածո |  | Էլեկսիս Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգեն (Elecsys HBsAg): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 90 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 42 | 33211320/502 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ հեպատիտ B (Elecsys precicontrol HBsAg) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 16x1.3 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 43 | 33691162/586 | Cobas e 411 Anti-HCV որակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու |  | Էլեկսիս Anti-HCV (Elecsys Anti-HCV): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 90 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 44 | 33691162/587 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-HCV |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ հեպատիտ C (Elecsys precicontrol Anti-HCV) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 16x1.3 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 45 | 33211470/501 | Cobas e 411 Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  | Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T STAT (Elecsys hs Troponin T STAT)։ Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: ֆորմատ` 100 որոշում: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 90 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 46 | 33211470/502 | Cobas e 411 Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T կալիբրատոր |  | Էլեկսիս բարձր զգայնության ՏրոպոնինT STAT կալիբրատոր (Elecsys hs Troponin T STAT CalSet) Կոբաս e 411անալիզատորի համար։ Մեթոդ ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ ֆորմատ` 4x1 մլ:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 47 | 33211470/503 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տրոպոնին |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տրոպոնին Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզՖորմատ` 4x2 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 48 | 33211370/501 | Cobas e 411 Էլեկսիս ազատ թիրoքսինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  | Էլեկսիս աազատ թիրoքսին(Elecsys FT4) Կոբաս e 411անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ:ֆորմատ` 200 որոշում:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 8 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 49 | 33211370/502 | Cobas e 411 Էլեկսիս ազատ թիրոքսինի կալիբրատոր |  | Էլեկսիս ազատ թիրօքսինի կալիբրատոր (Elecsys FT4 CalSet): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: ֆրմատ` 4x1 մլ:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 50 | 33211380/503 | Cobas e 411 Էլեկսիս տրիյոդթիրոնին կալիբրատոր |  | Էլեկսիս տրիյոդթրիոնին կալիբրատոր (Elecsys T3 CalSet) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ ֆորմատ` 4x1 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 51 | 33211380/504 | Cobas e 411 Էլեկսիս տրիյոդթիրոնին որոշման թեսթ հավաքածու |  | Էլեկսիս տրիյոդթիրոնին (Elecsys T3 ) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։Ֆորմատ՝ 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ /Ֆիրմային նշանի առկայությունը պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանփնելու պահին պիտանելության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 52 | 33691162/588 | Cobas e 411 Էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների կալիբրատոր |  | Էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների կալիբրատոր (Elecsys Anti-TPO CalSet) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ ֆորմատ` 4 x1.5 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 53 | 33691162/589 | Cobas e 411 Էլեկսիս հակաթիրեոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու che Diagnostics |  | Էլեկսիս Էլեկսիս հակաթիրեոիդ պերոքսիդազի հակամարմիններ (Elecsys Anti-TPO) Կոբաս e 411անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: ֆորմատ ` 100որոշում : ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 6 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 54 | 33691162/590 | Cobas e 411 Էլեկսիս Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների կալիբրատոր |  | Էլեկսիս Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների կալիբրատոր (Elecsys Anti-Tg CalSet) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ ֆորմատ` 4 x1.5 մստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 55 | 33691162/591 | Cobas e 411 Էլեկսիս Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների քանակական որոշման թեստ-հավաքած |  | ԷլեկսիսՏիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ (Elecsys Anti-Tg) Կոբաս e 411 նալիզատորի համար մեթոդ՝` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: ֆորմատ` 100 որոշում:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 56 | 33691162/592 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ինսուլինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  | Էլեկսիս ինսուլին (Elecsys Insulin) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար մեթոդ՝` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: ֆորմատ`100 որոշում ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 57 | 33611310/501 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ինսուլինի կալիբրատոր |  | ԷլեկսիսԻնսուլինի կալիբրատոր (Elecsys Insulin CalSet) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ`` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 4x1 մլստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 58 | 33211370/503 | Cobas e 411 Էլեկսիս թիրօքսինի քանակական որոշման թեսթ հավաքածո |  | Էլեկսիս Թիրօքսին(Elecsys T4) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար մեթոդ՝` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ `200 որոշում: Ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ /Ֆիրմային նշանի առկայությունը պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանփնելու պահին պիտանելության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 59 | 33211370/504 | Cobas e 411 Էլեկսիս Թիրoքսինի կալիբրատոր |  | Էլեկսիս ԹԻՐՕՔՍԻՆԻ կալիբրատոր (Elecsys T4 CalSet) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 4x1 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 60 | 33691162/593 | Cobas e 411 Էլեկսիս վիտամին B 12ի կալիբրատոր |  | Էլեկսիս վիտամին B 12 կալիբրատոր (Elecsys Vitamin B12 CalSet) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ ֆորմատ` 4x1 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 61 | 33691162/594 | Cobas e 411 Էլեկսիս վիտամին B 12ի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  | Էլեկսիս վիտամին B 12 (Elecsys Vitamin B12 )։ Կոբաս e 411 անալիզատորի համար մեթոդ՝` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: ֆորմատ`100 որոշում: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 6 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 62 | 33141211/509 | Cobas e 411 Total PSA կալիբրատոր Roche Diagnostica |  | Էլեկսիս Ընդհանուր պրոստատ սպեցիֆիկ հակածնի կալիբրատոր (Elecsys Total PSA CalSet): Ընդհանուր պրոստատ սպեցիֆիկ հակածնի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: ֆորմատ` 4x1 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 63 | 33691162/595 | Cobas e 411 Total PSA քանակական որոշման թեսթ հավաքածու |  | Էլեկսիս Total PSA (Elecsys Total PSA): Ընդհանուր պրստատ սպեցիֆիկ հակածնի քանակակն որոշման թեսթ հ-ծու Կոբաս e 411անալիզատորի համար:Մեթոդ ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ /Ֆիրմային նշանի առկայությունը պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանփնելու պահին պիտանելության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 12 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 64 | 33141211/510 | Cobas e 411 Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոնի կալիբրատոր |  | Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոն կալիբրատոր (Elecsys TSH CalSet) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 4x1.3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 65 | 33691162/596 | Cobas e 411 Էլեկիս 411 թիրեոտրոպ հորմոնի քանակական որոշման թեսթ հավաքածո |  | Էլեկսիս թիրեոտրոպ հորմոն Cobas e 411 անալիզատորի համար, մեթոդ՝ էլկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 200 որոշում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2։ For in vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 66 | 33691162/597 | Cobas e 411 Elecsys PIVKA-II քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  | Էլեկսիս PIVKA-II քանակական որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 67 | 33691162/598 | Cobas e 411 Էլեկսիս PIVKA‑II կալիբրատոր |  | Էլեկսիս PIVKA‑II կալիբրատոր (Elecsys CalSet PIVKA‑II) նախատեսված Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 4x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 68 | 33691162/599 | Cobas e 411 Էլեկսիս PreciControl HCC |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ HCC Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 69 | 33691162/600 | Cobas e 411 Elecsys proBNP II քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  | Էլեկսիս proBNP II քանակական որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 7 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 70 | 33691162/601 | Cobas e 411 Էլեկսիս proBNP II կալիբրատոր |  | Էլեկսիս proBNP II կալիբրատոր (Elecsys proBNP II CalSet) նախատեսված Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 4x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 71 | 33691162/602 | Cobas e 411  Էլեկսիս Ալֆա-ֆետոպրոտեինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  | Էլեկսիս Ալֆա-ֆետոպրոտեին (Elecsys AFP)։ Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 72 | 33691162/603 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ալֆա-ֆետոպրոտեինի կալիբրատոր |  | Էլեկսիս Ալֆա-ֆետոպրոտեն (Elecsys AFP CalSet): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 4x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 73 | 33691162/604 | Cobas e 411 Էլեկսիս Պրոլակտին կալիբրատորProlactin CalSet, Էլեկսիս պրոլակտին կալիբրատոր, cobas e411 |  | Էլեկսիս Ալֆա-ֆետոպրոտեին (Elecsys AFP)։ Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2։ For In Vitro Diagnosti:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 74 | 33691162/605 | Cobas e 411 Էլեկսիս Պրոլակտին Prolactin քանակական որոշման թեստ-հավաքածու |  | Էլեկսիս պրոլակտին հորմոնի (Elecsys Prolactin) քանակական որոշման տեստ-հավաքածու: Կոբաս e411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 75 | 33691162/606 | Cobas e 411 ԷլեկսիսPreciControl Anti CCP, ստուգիչ նյութ, cobas e411 |  | Էլեկսիս հակամարմիններ ցիկլիկ ցիտրուլինային պեպտիդի նկատմամբ թեստի ստուիչ նյութ (PreciControl Anti CCP), Կոբաս e411 վերլուծիչի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 4x2 մլ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 76 | 33691162/607 | Cobas e 411 Էլեկսիս elecsys Anti-CCP, Հակացիտրուլինային հակամարմինների որոշման թեստ-հավաքածու, cobas e411 |  | Էլեկսիս հակամարմիններ ցիկլիկ ցիտրուլինային պեպտիդի նկատմամբ (Elecsys Anti-CCP), Կոբաս e411 վերլուծիչի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Հավաքածուն ներառում է կալիբրատորներ։ Ֆորմատ` 100 որոշում : Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն , For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 77 | 33141211/511 | Cobas e 411 պրեսիկոնտրոլ մուլտիմարկեր |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ մուլտիմարկեր (PreciControl Multimarker) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: ֆորմատ `6x2 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 78 | 33141211/512 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Thyro Ab-ի |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Thyro Ab: Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ 4x2 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 79 | 33141211/513 | Cobas e 411 Էլեկսիս սիսվոշ |  | Էլեկսիս սիսվոշ ( Elecsys Syswash) Կոբաս e 411անալիզատորի համար։ Մեթոդ ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: ֆորմատ` 500 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 80 | 33141211/514 | Cobas e 411 Էլեկսիս միկրոկյուվետներ |  | Էլեկսիս մÇÏñáÏÛáõí»ïÝ»ñ (Elecsys Assay cup) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ`Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 60x60 մÇÏñáÏÛáõí»ï: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 15 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 81 | 33141211/515 | Cobas e 411 Էլեկսիս ծայրադիրներ |  | Էլեկսիս ծայրադիրներ (Elecsys Assay tips) Կոբաս e 411անալիզատորի համար ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: ֆորմատ` 30 x 120 ծայրադիր: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 82 | 33141211/516 | Cobas e 411 Էլեկսիս Կլինսել |  | Էլեկսիս ÎÉÇÝë»É (Elecsys Cleancell) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Մ»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 6 X 380 մլ փաթեթավորումով: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 75 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 83 | 33141211/517 | Cobas e 411 Էլեկսիս Պրոսել |  | Էլեկսիս äñáë»É (Elecsys procell) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: ֆորմատ` 6 X 380 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 75 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 84 | 33141211/518 | Cobas e 411 Կոբաս նմուշի անոթներ |  | Կոբաս նմուշի անոթներ (Cobas sample cups) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 5000 հատ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 6 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 85 | 33691162/608 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ  ունիվերսալ |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ  ունիվերսալ (Elecsys precicontrol universal) կոնտրոլ։ Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 86 | 33691162/609 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ վարիա |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Վարիա (Elecsys precicontrol Varia): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար մեթոդ՝` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: ֆորմատ ` 4x3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 87 | 33691162/610 | Cobas e 411ISE Cleaning Solution |  | Cobas e 411ISE Cleaning Solution 5x100մլՖիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 88 | 33141212/508 | Cobas e 411 Էլեկսիս Լուծիչ ունիվերսալ 2 |  | Էլեկսիս Լուծիչ ունիվերսալ 2 (Elecsys diluents universal 2x 36 ml) նախատեսված PIVKA-II թեստ-անվանման կիրառման համար, Կոբաս e 411 անալիզատորով: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Ֆորմատ` 2x36մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 89 | 38431710/501 | Կարդիակ կաթոցիչներ |  | Կարդիակ կաթոցիչներ 150 μլ, ֆորմատ՝ տուփում N20, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2առկայություն, For In Vitro  Diagnostic | հատ |  |  | 2000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 90 | 33211470/504 | Տրոպոնին T քանակական |  | Troponin T-ի քանակական որոշման թեսթ հավաքածու:Նախատեսված է Կոբաս հ232 սարքի համար՝ ֆորմատ 10 թեսթ/տուփ: Պահպանման պայմանները՝2-8C ջերմաստիճանում,հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2առկայություն,For In Vitro  Diagnostic | տուփ |  |  | 200 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 91 | 33691162/611 | Ընդհանուր սպիտակուց ողնուղեղային հեղուկում և մեզում TPUC, cobas Integra,cobas c) Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար: |  | Ընդհանուր սպիտակուց ողնուղեղային հեղուկում և մեզում TPUC, cobas Integra,cobas c) Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 150թեստ: Ստուգվող նմուշ`ողնուղեղային հեղուկ և մեզ : Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2: For In Vitro Diagnostic only | հավքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 92 | 33691162/612 | Calibrator f.a.s. PUC: Cobas integra400 plus և Cobas Ս311 անալիզատորների համար:Cfas PUC |  | Calibrator f.a.s. PUC: Cobas integra400 plus և Cobas Ս311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 5x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հավքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 93 | 33691162/613 | Precinorm PUC Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար PRECINORM PUC |  | Precinorm PUC Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 4 x 3 մլ: Ստուգվող նմուշ` ողնուղեղային հեղուկ,մեզ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հավքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 94 | 33691162/614 | Precipath PUC Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար PRECIPATH PUC |  | Precipath PUC Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 4 x 3 մլ: Ստուգվող նմուշ` ողնուղեղային հեղուկ,մեզ: Ֆիրմային նշանի առկայություն:Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հավքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 95 | 33691162/615 | NaCl 9% diluent |  | NaCl 9% diluent 6 X 22 մլ: Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար Ֆորմատ` 6 x 22 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only | հավքածու |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 96 | 33141211/519 | Cobas e 411 Էլեկսիս Սեղմիչ փականի խողովակներ Cobas e 411 Էլեկսիս համար |  | Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: ։Ֆիրմային նշանի առկայությունը։ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |

***\*ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:***

***\* բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`***

***ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,***

***բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,***

***գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:***

***\* Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):***

***\*\*Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:***

***\*\* \*Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:***

***Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :***

***\*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:***

***Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | [[1]](#footnote-1)товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя \*\* | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | [[2]](#footnote-2)срок\*\*\* |
| 1 | 33141211/505 | Реакционные кюветы |  | Для анализатора STA Compact Max Реакционные кюветы Формат: 6X1000 кювет Требуется название бренда. Требуется название бренда. Условия хранения: при комнатной температуре. : Срок годности 1/2 на момент доставки, Для диагностики In Vitro Сертификат качества производителя Международный сертификат контроля ISO 13485, CE. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с закупленным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 17 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 2 | 33691162/549 | РЕДУКТОР STA-Mini |  | Для анализатора STA Compact Max /STA-Mini REDUCER/: Формат: 100 шт./коробка: Название бренда обязательно Условия хранения: комнатная температура. Срок годности 1/2 на момент доставки, Для диагностики In Vitro: Инструкции производителя - Международное качество Сертификат контроля ISO 13485. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных предприятием-изготовителем, которые обеспечат решение проблем с закупленным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 3 | 33691162/550 | РЕДУКТОР STA-Maxi |  | Для анализатора STA Compact Max /STA-Maxi REDUCER/: Формат: 100 шт./коробка. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности 1/2 на момент доставки, Для диагностики In Vitro: Диагностика: Контроль качества, обеспечиваемый производителем Международный : Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Сертификация ISO 13485 | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 4 | 33691162/551 | МИКРОЧАШКИ STA |  | Для анализатора STA Compact Max /MICROCUPS STA/: Формат: 100 шт./коробка. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности 1/2 на момент доставки, Для диагностики In Vitro:Диагностика: Международный сертификат контроля качества, выданный производителем ISO 13485: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 5 | 33691162/552 | STA PTT АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 5 |  | Анализатор Stago STA Compact Max /STA-PTTA 5/ Тест-набор для определения времени Sta M.A.T.Zh 5. Оригинал: Метод: определение времени свертывания на основе измерения вязкости. Формат: 1200 тестов, если исследование проводится на приборе STA Compact Max с использованием Документ SOP (стандартная операционная процедура), предоставленный компанией. Условия хранения: при температуре 2-8 C. Срок годности 1/2 на момент поставки. Обязательное условие - продукт не был использован. Международный сертификат контроля качества ISO выдан производителем 9001, маркировка CE. | комплект |  |  | 15 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 6 | 33141212/506 | STA Compact Max Antifreeze Liquid Glycol: Гликоль |  | Жидкий гликолевый хладагент, гликоль, для анализатора STA Compact Max. | комплект |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 7 | 33691162/553 | Калибровочная плазма Unicalibrator |  | Уникалибратор для анализатора STart Max /UNICALIBRATOR/, Формат: 6x1 мл. Используется как калибратор для тестов на протромбиновое время и фибриноген. Доступны QR-код и штрих-код. Доступна торговая марка. Условия хранения: 2-8°C. Срок годности на момент доставки 1/2, Для диагностики in vitro: Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 8 | 33691162/554 | Набор для определения протромбинового времени |  | Набор для определения протромбинового времени /STA-NeoPTimal 5 мл/ для анализаторов Start 4 и Start max. Формат: 6x5 мл. Метод: определение времени свертывания на основе вискозиметрического измерения. Значение ISI (0,9-1,1), не чувствительно к нефракционированному гепарину до 1 МЕ/мл и низкомолекулярный гепарин до 1,5 МЕ/мл анти-Xa. Обязательно указание торговой марки. Условия хранения: при 2-8 °C. Срок годности на момент доставки 1/2, Для диагностики in vitro: : Международный Сертификат контроля качества, выданный производителем ISO 13485, CE | комплект |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 9 | 33691162/567 | Тест-набор PTT AUTOMATE 5/ M.A.T.J 5 (частично активированное тромбиновое время) |  | Тест-набор для определения ACT 5 (активированное частичное тромбиновое время) для анализатора STart Max. Формат: 1200 тестов, если исследование проводится на анализаторе STart Max с использованием документа SOP (стандартная операционная процедура), предоставленного компанией. Метод : Определение времени свертывания на основе измерения вязкости. Наличие QR-кода и штрих-кода. Наличие товарного знака. Наличие документа СОП (стандартная операционная процедура), предоставленного компанией-производителем. Условия хранения после вскрытия реагента: при температуре 2-8°C. Срок годности на момент доставки 1/2. Для диагностики in vitro: Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 10 | 33141211/506 | Кюветы Кюветы 150x4шт. |  | Реакционные кюветы фирмы Stago для анализатора STart Max /Пустые 150 полосок по 4 кюветы/. Формат: 150 x 4 шт./коробка. Размеры кювет: Ширина траектории полета мяча составляет 1,8 мм, а длина траектории полета мяча — 10,7 мм. Метод: определение времени схватывания на основе измерения вязкости. Условия хранения: при комнатной температуре. Неиспользованный. Не менее 50% срока годности на момент поставки. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (европейское соответствие). | комплект |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 11 | 33211410/506 | Коагулянт-контроль N+P |  | Контрольная плазма /Coag Contol N+P/, совместимая с анализатором STart Max. Формат: 12x2x1мл. Наличие товарного знака. Наличие QR-кода и штрих-кода. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре 2-8°С. 1/2 срока годности на момент доставки, для диагностики in vitro. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 12 | 33141211/507 | Металлические шарики |  | Стальные шарики для реакционной смеси для анализатора STart Max. Формат: 1850 шариков/флакон. Предназначены для определения свертываемости крови методом вязкости. Диаметр шариков: 2,38 мм. Условия хранения: при комнатной температуре. Неиспользованные. Не менее 1/2 полки life, Для диагностики in vitro. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformitr Europêne). | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 13 | 33691162/556 | ei 1 Картридж 600 |  | Раствор для определения электролитов. Разработан для анализатора eI1. Формат: 600 тестов. Тестовый образец: сыворотка, венозная кровь и моча. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности 1/2 на момент доставки, Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 14 | 33691162/557 | Картридж EI 1 150 |  | Раствор для определения электролитов. Разработан для анализатора eI1. Формат: 150 тестов. Тестовый образец: сыворотка, венозная кровь и моча. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности 1/2 на момент доставки, Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 15 | 33691162/558 | eI 1 QC-уровень 1 |  | Раствор для контроля качества. Разработан для анализатора eI1. Формат: 30 флаконов/коробка. В заводской упаковке. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности 1/2 на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалисты, имеющие лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 16 | 33691162/559 | eI 1 QC-уровень 2 |  | Решение для контроля качества. Разработано для анализатора eI1. Формат: 30 флаконов/коробка. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности 1/2 на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем. кто обеспечит решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 17 | 33691162/560 | eI 1 QC-уровень 3 |  | Решение для контроля качества. Разработано для анализатора eI1. Формат: 30 флаконов/коробка. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности 1/2 на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем. кто обеспечит решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 18 | 33141211/508 | термобумага для принтера |  | Бумага для термопринтера, предназначенная для анализатора eI1. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 19 | 33691162/561 | CELLPACK-DCL |  | Cellpack (CELLPACK-DCL 20L), растворитель для гематологического анализатора XN-1000. Формат: 20 л. Не менее 1/2 срока годности на момент доставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | штук |  |  | 70 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 20 | 33691162/562 | СУЛЬФОЛИЗЕР |  | Sulfolyser (SULFOLYSER) 5L: Реагент для определения гемоглобина, предназначенный для чистого гематологического анализатора XN-1000. Формат 5L: Не менее 1/2 срока годности на момент доставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | штук |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 21 | 33691162/568 | LYSERCELL WNR |  | LYSERCELL WNR 1x5L для чистого гематологического анализатора XN-1000. Формат 5L. Не менее 1/2 срока годности на момент доставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | штук |  |  | 13 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 22 | 33691162/572 | ФЛУОРОЦЕЛЛ WNR |  | Окрашивающий агент Fluorocell WNR 2x82ml (ФЛУОРОКЕЛЛ WNR) для чистого гематологического анализатора XN-1000. Формат 2x82мл. Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 23 | 33691162/565 | LYSERCELL WDF |  | LYSERCELL WDF 1x5L для чистого гематологического анализатора XN-1000. Формат 5L: не менее 1/2 срока годности на момент доставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | штук |  |  | 13 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 24 | 33691162/570 | ФЛУОРОЦЕЛЛ WDF |  | Fluorocell WDF (FLUOROCELL WDF 2x42ML), краситель для чистого гематологического анализатора XN-1000. Формат: 2x42 мл: не менее 1/2 срока годности на момент доставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем | штук |  |  | 11 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 25 | 33691162/571 | CELLCLEAN 50МЛ |  | Cellclean Washing Liquid 50ml предназначен для чистого гематологического анализатора XN-1000. На момент доставки остается не менее 1/2 срока годности. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 26 | 33691162/573 | Селпак |  | Ячейковый пакет, растворитель для гематологических анализаторов KX-21 N, XS-500i, XS 1000i и XT 4000i. Формат: 10 литров; Тестовый образец: Венозная и капиллярная кровь; | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 27 | 33691162/574 | Строматолизер 4DL |  | Stromatolyzer-4DL (СТРОМАТОЛИЗЕР-4ДЛ), дезинтегрирующий агент. Метод: Анализ методом флуоресцентной цитометрии для гематологического анализатора XS 1000i, XS-500i. Формат: 2 литра. Образец для исследования: Венозная и капиллярная кровь. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя указанные лица обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 28 | 33691162/575 | Сульфолизер |  | Сульфолизер (SULFOLYSER), реагент для определения гемоглобина. Для гематологических анализаторов XS-500i, XS 1000i и XT 4000i. Формат: 500 мл, Образец для анализа: Венозная и капиллярная кровь. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкции производителя. руководство, предоставленное. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 29 | 33691162/576 | Строматолизер 4DS |  | Stromatolyzer-4DS (СТРОМАТОЛИЗЕР-4DS), краситель для гематологических анализаторов XS-500i, XS 1000i и XT 4000i. Формат: 42 мл. Образец для исследования: Венозная и капиллярная кровь. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые, в установленном порядке обеспечить разрешение проблем, связанных с приобретенным товаром, в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 30 | 33211380/501 | Cobas e 411 Elexis Набор для количественного определения свободного трийодтиронина |  | Набор для количественного определения свободного трийодтиронина Elecsys FT3: для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 200 решений. Плазма: сыворотка крови/плазма исследуемого образца. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 31 | 33211380/502 | Cobas e 411 Бесплатный трийодтиронин калибратор |  | Калибратор свободного трийодтиронина Elecsys (Elecsys FT3 CalSet): для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4x1мл. Название бренда обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 32 | 33691162/577 | Набор для количественного анализа пептида Cobas e 411 C |  | Тест-набор для количественного определения пептида C Elecsys C-peptide для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений. Образец: сыворотка/плазма. Тестовый образец: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 6 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 33 | 33691162/578 | Cobas e 411 Elexis C Пептидный калибратор |  | Elecsys C-пептид CalSet: электрохемилюминесцентный анализ. Для анализатора Cobas e 411. Формат 4x1 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 34 | 33691162/579 | Cobas e 411 Elexis Vitamin Total Vitamin D II Калибратор |  | Калибратор общего содержания витамина D Elecsys (Elecsys Vit D II total CalSet): для анализатора Cobas e 411. Формат Электрохемилюминесцентный анализ: формат 4x1 мл. Название бренда обязательно. Условия хранения: при 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 35 | 33691162/580 | Cobas e 411 Elexis Presicontrol Витамин D II |  | Elexis Presicontrol Vitamin D II для анализатора Cobas e 411. Метод Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 6x1 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro | каробка |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 36 | 33691162/581 | Cobas e 411 Elexis Vitamin Total Vitamin D Количественный тест-набор |  | Elecsys Elecsys Vitamin Total Витамин D (Elecsys Vit D total): метод: Электрохемилюминесцентный анализ. формат: 100 мкл.: исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С . Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 12 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 37 | 33691162/582 | Набор для количественного определения ферритина Cobas e 411 Elexis |  | Набор для количественного определения ферритина Elecsys Ferritin: для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ Формат: 100 определений. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 38 | 33691162/583 | Cobas e 411 Elexis Ферритин Калибратор |  | Калибратор ферритина Elecsys (Elecsys Ferritin CalSet) для анализаторов Elecsys и Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. üáñÙ³ï` 4x1 мл: исследуемый образец сыворотка/плазма крови. Наличие фирменного наименования обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 39 | 33691162/584 | Cobas e 411 Elexis Folate Calibrator |  | Elecsys Folate CalSet: для анализатора Cobas e 411. Метод Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4x1 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 40 | 33691162/585 | Cobas e 411 Elexis Набор для количественного анализа фолата |  | Elecsys Folate (для анализатора Cobas e 411. Метод Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 во время доставки. Для диагностики in vitro | каробка |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 41 | 33211320/501 | Набор для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В Cobas e 411 Elexis |  | Поверхностный антиген вируса гепатита В Elecsys Elecsys (Elecsys HBsAg): для анализатора Cobas e 411. Метод Электрохемилюминесцентный анализ. üáñÙ³ï` 100 áñáßáхÙ: исследуемый образец сыворотка/плазма крови. Наличие фирменного наименования обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 90 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 42 | 33211320/502 | Cobas e 411 Elexis Presicontrol Гепатит B |  | Elecsys precicontrol гепатит В (Elecsys precicontrol HBsAg) для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. üáñÙ³ï` 16x1,3 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 43 | 33691162/586 | Набор для качественного определения антител к вирусу гепатита С Cobas e 411 |  | Elecsys Anti-HCV: Для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 90 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 44 | 33691162/587 | Cobas e 411 Elexis Presicontrol Анти-HCV |  | Elecsys precicontrol Anti-HCV для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. üáñÙ³ï` 16x1,3 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 45 | 33211470/501 | Cobas e 411 Elexis Высокочувствительный набор для количественного определения тропонина T |  | Высокочувствительный Тропонин Т STAT от Elecsys (Elecsys hs Troponin T STAT). Для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 90 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 46 | 33211470/502 | Cobas e 411 Elexis Высокочувствительный калибратор тропонина Т |  | Высокочувствительный калибратор Troponin T STAT от Elecsys (Elecsys hs Troponin T STAT CalSet) для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4x1 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 47 | 33211470/503 | Cobas e 411 Elexis Presicontrol Тропонин |  | Elexis Presicontrol Troponin для анализатора Cobas e 411. Метод Электрохемилюминесцентный анализ Формат: 4x2 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 48 | 33211370/501 | Cobas e 411 Elexis Free Набор для количественного анализа тироксина |  | Свободный тироксин Elecsys (Elecsys FT4) для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 200 определений. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 8 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 49 | 33211370/502 | Cobas e 411 Elexis Free Калибратор тироксина |  | Калибратор свободного тироксина Elecsys (Elecsys FT4 CalSet): для анализатора Cobas e 411. Метод Электрохемилюминесцентный анализ: формат: 4х1 мл: исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro | каробка |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 50 | 33211380/503 | Cobas e 411 Elexis трийодтирониновый калибратор |  | Elecsys T3 CalSet для анализатора Cobas e 411. Метод Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4x1 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 51 | 33211380/504 | Тест-набор для определения трийодтиронина Cobas e 411 Elexis |  | Трийодтиронин Elecsys (Elecsys T3) для анализатора Cobas e 411. Метод Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений. Образец для исследования: сыворотка крови / Наличие товарного знака Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент покупки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 52 | 33691162/588 | Cobas e 411 Elexis Антитела Калибратор тиреоидной пероксидазы |  | Калибратор антител к тиреоидной пероксидазе Elecsys (Elecsys Anti-TPO CalSet) для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4 x1,5 мл. Название бренда обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 53 | 33691162/589 | Cobas e 411 Elexis Набор для количественного анализа антител к тиреоидной пероксидазе che Diagnostics |  | Антитела к тиреопероксидазе Elecsys (Elecsys Anti-TPO) для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений: исследуемый образец: сыворотка/плазма крови: исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 6 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 54 | 33691162/590 | Калибратор антител тиреоглобулина Cobas e 411 Elexis |  | Калибратор антител к тиреоглобулину Elecsys (Elecsys Anti-Tg CalSet) для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4 x1,5 мл исследуемого образца сыворотки/плазмы крови. Название бренда обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 55 | 33691162/591 | Набор для количественного определения антител к тиреоглобулину Cobas e 411 Elexis |  | Антитела к тиреоглобулину Elecsys (Elecsys Anti-Tg) для анализатора Cobas e 411 Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений: исследуемый образец сыворотка/плазма крови: исследуемый образец сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения : 2- При температуре 8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 56 | 33691162/592 | Cobas e 411 Elexis Набор для количественного определения инсулина |  | Инсулин Elecsys для анализатора Cobas e 411 Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений исследуемого образца сыворотки/плазмы крови. Наличие торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 57 | 33611310/501 | Cobas e 411 Elexis Инсулиновый калибратор |  | Elecsys Insulin CalSet для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4x1 мл исследуемого образца сыворотки/плазмы крови. Название бренда обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 58 | 33211370/503 | Cobas e 411 Elexis Набор для количественного анализа тироксина |  | Elecsys Thyroxine (Elecsys T4) для анализатора Cobas e 411 Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 200 определений. Образец для исследования: сыворотка крови / Наличие товарного знака Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент покупки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 59 | 33211370/504 | Cobas e 411 Elexis Калибратор тироксина |  | Калибратор Elecsys THYROXINE (Elecsys T4 CalSet) для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4x1 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 60 | 33691162/593 | Cobas e 411 Elexis Витамин B 12 Калибратор |  | Elecsys Vitamin B12 CalSet для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4x1 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 61 | 33691162/594 | Cobas e 411 Elexis Набор для количественного анализа витамина B12 |  | Элексис Витамин В12. Для анализатора Cobas e 411 метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro | каробка |  |  | 6 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 62 | 33141211/509 | «Cobas e 411 Total PSA Calibrator Roche Diagnostica» |  | Калибратор Elecsys Total PSA (Elecsys Total PSA CalSet): Тест-набор для количественного определения общего простат-специфического антигена. Для анализатора Cobas e 411. Метод Электрохемилюминесцентный анализ: формат: 4x1 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя | каробка |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 63 | 33691162/595 | Cobas e 411 Набор для количественного определения общего ПСА |  | Elecsys Total PSA: количественный тест на общий простатический специфический антиген для анализатора Cobas e 411. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений. Образец для исследования: сыворотка крови / Наличие товарного знака Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент покупки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 12 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 64 | 33141211/510 | Cobas e 411 Elexis Калибратор гормонов щитовидной железы |  | Калибратор тиреоидных гормонов Elecsys (Elecsys TSH CalSet) для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4х1,3 мл. Торговая марка. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 65 | 33691162/596 | Cobas e 411 Elekis 411 Набор для количественного определения тиреотропного гормона |  | Элексис Тиротропин Гормон для анализатора Cobas e 411, метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 200 определений. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре 2-8 С. 1/2 срока годности дата на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 66 | 33691162/597 | Cobas e 411 Elecsys PIVKA-II Количественный тестовый набор |  | Набор для количественного тестирования Elexis PIVKA-II для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8°С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 67 | 33691162/598 | Калибратор Cobas e 411 Elexis PIVKA‑II |  | Калибратор Elecsys PIVKA‑II (Elecsys CalSet PIVKA‑II) для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4x1 мл. Название бренда обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 68 | 33691162/599 | Cobas e 411 Elexis PreciControl HCC |  | Elexis Presicontrol HCC для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4x1 мл. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 69 | 33691162/600 | Cobas e 411 Elecsys proBNP II Количественный тестовый набор |  | Набор для количественного тестирования Elexis proBNP II для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8°С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 7 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 70 | 33691162/601 | Калибратор Cobas e 411 Elexis proBNP II |  | Калибратор Elecsys proBNP II (Elecsys proBNP II CalSet) для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4х1 мл. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 71 | 33691162/602 | Cobas e 411 Elexis Набор для количественного определения альфа-фетопротеина |  | Альфа-фетопротеин Elecsys (Elecsys AFP). Для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре 2-8С. 1/2 срока годности на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 72 | 33691162/603 | Cobas e 411 Elexis Альфа-фетопротеиновый калибратор |  | Elecsys Альфа-фетопротеин (Elecsys AFP CalSet): Для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4х1 мл. Торговая марка. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 73 | 33691162/604 | Cobas e 411 Elexis Prolactin CalibratorProlactin CalSet, Elexis prolactin calibrator, cobas e411 |  | Альфа-фетопротеин Elecsys (Elecsys AFP). Для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре 2-8С. 1/2 срока годности на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 74 | 33691162/605 | Тест-набор для количественного определения пролактина Cobas e 411 Elexis |  | Тест-набор Elecsys Prolactin для количественного определения гормона пролактина. Для анализатора Cobas e411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 определений. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 75 | 33691162/606 | Cobas e 411 ElexisPreciControl Anti CCP, контрольный материал, cobas e411 |  | Тестовый набор Elexis Anti-Cyclic Citrulline Peptide (PreciControl Anti CCP) для анализатора Cobas e411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4х2 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре 2-8С. 1/2 срока годности на момент поставки, Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с инструкции, предоставленные компанией-производителем. | каробка |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 76 | 33691162/607 | Cobas e 411 Elecsys Anti-CCP, набор для тестирования антител к цитруллину, cobas e411 |  | «Антитело Elecsys Anti-CCP для анализатора Cobas e411. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. В комплект входят калибраторы». Формат: 100 определений. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент поставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | каробка |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 77 | 33141211/511 | Cobas e 411 presicontrol мультимаркер |  | Elexis PreciControl Multimarker для анализатора Cobas e 411. Метод Электрохемилюминесцентный анализ: формат: 6x2 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | штук |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 78 | 33141211/512 | Cobas e 411 Elexis Presicontrol Thyro Ab |  | Elexis Presicontrol Thyro Ab: для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат 4x2 мл. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | штук |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 79 | 33141211/513 | Cobas e 411 Elexis syswash |  | Elecsys Syswash для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 500 мл. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 80 | 33141211/514 | Микрокюветы Cobas e 411 Elexis |  | Пробирка Elecsys для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Размер: 60x60 мкм. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8°С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | штук |  |  | 15 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 81 | 33141211/515 | Cobas e 411 Elexis торцевые заглушки |  | Наконечники Elecsys Assay для анализатора Cobas e 411: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 30 x 120 наконечников. Наличие бренда. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности на момент доставки: 1/2, Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов производителя лицензированный компанией, который обеспечит решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | штук |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 82 | 33141211/516 | Cobas e 411 Алексис Клинсель |  | Elecsys Cleancell Cobas e 411 — это новое поколение биосенсоров. Электрохемилюминесцентный анализ. 6 флаконов по 380 мл. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: 2-8C. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | штук |  |  | 75 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 83 | 33141211/517 | Cobas e 411 Elexis Procel |  | Elecsys procell для анализатора Cobas e 411. Метод Электрохемилюминесцентный анализ: формат: 6 X 380 мл. исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | штук |  |  | 75 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 84 | 33141211/518 | Cobas e 411 Пробирки для образцов Cobas |  | Чашки для образцов Cobas для анализатора Cobas e 411. Метод Электрохемилюминесцентный анализ. Количество: 5000 шт. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | штук |  |  | 6 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 85 | 33691162/608 | Cobas e 411 Elexis регулятор давления универсальный |  | Универсальный контроллер Elecsys precicontrol. Для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4х3 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | каробка |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 86 | 33691162/609 | Cobas e 411 Elexis presicontrol вариация |  | Elecsys precicontrol Varia: Для анализатора Cobas e 411 Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4x3 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности на момент доставки: 1/2, Только для диагностики in vitro Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | штук |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 87 | 33691162/610 | Чистящий раствор Cobas e 411ISE |  | Чистящий раствор Cobas e 411ISE 5x100 мл. Название бренда: Условия хранения: при температуре 2–8 °C. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro | каробка |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 88 | 33141212/508 | Cobas e 411 Elexis Универсальный растворитель 2 |  | Elecsys diluents universal 2x 36 мл предназначен для использования с тест-системой PIVKA-II, анализатором Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 2x36мл. Указание бренда обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | штук |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 89 | 38431710/501 | Катетеризация сердца |  | «Капельницы сердечные 150 мкл, формат: N20 в коробке, для доставки» В настоящее время истекла половина срока годности, для In Vitro Диагностика | штук |  |  | 2000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 90 | 33211470/504 | Тропонин Т количественный |  | «Количественный тест тропонина Т» Комплект: Разработан для устройства Cobas h232: Формат 10 тестов в коробке. Условия хранения: при температуре 2-8С, для доставки В настоящее время истекла половина срока годности,Для In Vitro Диагностика | каробка |  |  | 200 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 91 | 33691162/611 | Общий белок в спинномозговой жидкости и моче TPUC, cobas Integra, cobas c) для анализаторов cobas Integra и cobas S311. |  | Общий белок в спинномозговой жидкости и моче TPUC, cobas Integra, cobas c) для анализаторов Cobas Integra и Cobas S311. Формат: 150 тестов. Образец для исследования: спинномозговая жидкость и моча. Наличие товарного знака. Условия хранения: 15-25 градусов Цельсия. Срок годности на момент доставки Срок годности: 1/2: Только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 92 | 33691162/612 | Калибратор ф.а.с. PUC: Для анализаторов Cobas integra400 plus и Cobas S311: Cfas PUC |  | Калибратор ф.а.с. PUC: Для анализаторов Cobas integra400 plus и Cobas S311. Формат: 5x1 мл. Наличие бренда. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности 1/2 на момент доставки, Только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 93 | 33691162/613 | Precinorm PUC для анализаторов Cobas Integra и Cobas S311 PRECINORM PUC |  | «Precinorm PUC для анализаторов Cobas Integra и Cobas S311. Формат: 4 x 3 мл. Образец для исследования: спинномозговая жидкость, моча. Наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности 1/2 на момент доставки, Только для диагностики in vitro" | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 94 | 33691162/614 | Precipath PUC для анализаторов Cobas Integra и Cobas S311 PRECIPATH PUC |  | Precipath PUC для анализаторов Cobas Integra и Cobas S311. Формат: 4 x 3 мл. Образец для исследования: спинномозговая жидкость, моча. Торговая марка. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности 1/2 на момент доставки, For In Только витродиагностика | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 95 | 33691162/615 | NaCl 9% разбавитель |  | NaCl 9% разбавитель 6 X 22 мл. Для анализатора Cobas Integra Формат: 6 x 22 мл. Наличие бренда. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности 1/2 на момент доставки. Только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 96 | 33141211/519 | Cobas e 411 Elexis Трубки компрессионного клапана для Cobas e 411 Elexis |  | Для анализатора Cobas e 411. Наличие товарного знака. Срок годности 1/2 на момент поставки. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | штук |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |

***• \*ПРИМЕЧАНИЕ:***

***• \* Срок годности медицинских принадлежностей на момент поставки покупателю должен быть следующим:***

***• а. Если срок годности превышает 2,5 года, то на момент поставки до истечения срока годности должно оставаться не менее 24 месяцев.***

***• б. Медицинские изделия со сроком годности до 2,5 лет должны иметь общий срок годности 12 месяцев на момент поставки,***

***• в. В отдельных случаях, а именно обоснованной необходимости удовлетворения неотложных потребностей пациентов, непродолжительного срока годности медицинских изделий, медицинские изделия могут иметь срок годности не менее одной второй от общего срока годности немедицинских изделий на момент поставки.***

***\* Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом: с даты вступления в силу договора, заключенного между сторонами, в случае предоставления финансовых средств после подписания настоящего Договора, по 25 декабря 2025 г. каждый раз с момента получения заказа на поставку Товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней, соответствующих количеству заказанного Покупателем товара/продукции, при этом срок поставки первого этапа составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку товара/продукции оформляется Покупателем Продавцу устно или письменно (в том числе по адресу электронной почты Покупателя). Путем направления заказа на адрес электронной почты Продавца).***

***\*\*Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки менее чем на всю партию, договор расторгается на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.***

***\*\* \*Если в заявке выбранного участника указаны товары, выпускаемые более чем одним производителем, а также товары с разными торговыми марками, фирменными наименованиями и моделями, то в данное приложение включаются те из них, которые оценены удовлетворительно. Если приглашение не предусматривает идентификация товарного знака, фирменного наименования и модели предлагаемого участником товара, представление информации о наименовании, модели и производителе, то графа «товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя» удаляется. Если это предусмотрено Договора Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.***

***Если договор заключен на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», то расчет срока в графе определяется в календарных днях, причем расчет ведется со дня заключения договора. силу договора, заключенного между сторонами, если предусмотрены финансовые ресурсы.***

***\*В случае возможности различного (двоякого) толкования текстов объявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, преимущественную силу имеет армянский текст.***

***Транспортировка медицинских товаров в аптеку больницы осуществляется поставщиком.***

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)