**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 31512200 | Լամպ  Лампы | հալոգենային, **КГМН 6.3-15**, КФК-2 կոնցենտրացիոնային Ֆոտոկոլորիմետրի համար:  **КГМН 6.3-15 галогеновые**, для фотоколориметр концентрационный КФК-2 | Հատ Шт. | 10 | 13620 | 136200 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ** | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացում** |
| 2 | 39221280 | Տաշտակ  Кювета | 50մմ, **КФК-2** կոնցենտրացիոնային Ֆոտոկոլորիմետրի համար:  50мм, для фотоколориметр концентрационный **КФК-2** | Հատ Шт. | 50 | 15730 | 786500 |
| 3 | 31681100 | Էլեկտրոդ ապակյա, համակցված  Электрод стеклянный, комбинированный | **ЭСК-10601/7 (К80.7)** տեսակի, **МАРК 901** տեսակի լաբորատոր սարքի համար:  типа **ЭСК-10601/7 (К80.7),** для прибора МАРК 901 | Հատ Шт. | 2 | 30920 | 61840 |
| 4 | 33141202 | Էլեկտրոդ  Электрод | pH, SenTix 42, pH-մետր inoLab տեսակի սարքի համար pH, SenTix 42, для прибора pH-метр inoLab | Հատ Шт. | 2 | 158060 | 316120 |
| 5 | 31711110 | Զգայուն տարր  Элемент чувствительный | 5В4.675.059, ЭТХ-1-2 սարքի համար  5В4.675.059, для прибора ЭТХ-1-2 | Հատ Шт. | 3 | 27600 | 82800 |
| 6 | 31711110 | Զգայուն տարր  Элемент чувствительный | 5В4.675.060, ЭТХ-1-2 սարքի համար, 5В4.675.060, для прибора ЭТХ-1-2 | Հատ Шт. | 3 | 27600 | 82800 |
| 7 | 44511371 | Չափիչ հաղորդալարերի կոմպլեկտ Набор измерительных проводов | **SONEL CMP** համար չափման ունիվերսալ լարերի հավաքածու: комплект измерительных проводов универсальный для **CMP SONEL.** | Լրակ.  Компл. | 6 | 18000 | 108000 |
| 8 | 44511220 | Արանքաչափիչ  Щуп | **Fluke123** տեսակի օսցիլլոգրաֆի համար; կարմիր, թուլացումը 1:1;  Լարման զոնդ 600Վ CAT III / 1000Վ CAT II 1:1 թուլացումով,  Կեռիկ զոնդի ծայրապանակի համար Հողային մետաղալար կոկորդիլոսի սեղմակով,  Հողային զսպանակ 30 V CAT II:  для осциллографов типа **Fluke 123** Пробник напряжения 600 В CAT III / 1000 В CAT II с затуханием 1:1, Крюк для наконечника пробника Провод заземления с зажимом "крокодил" Изоляционная втулка Пружина заземления 30 В CAT II типа, цвет - красный. | Հատ Шт. | 1 | 371540 | 371540 |
| 9 | 44511371 | Պարագաների հավաքածու  Комплект аксессуаров | **ДКА-61**, աքսեսուարների լրացուցիչ հավաքածու РЕТОМ-61 –ի համար  ДКА-61 կոմպլեկտի բախկացուցիչ պարագաներ.  պայուսակ ЗИП РЕТОМ-61 – 1 հատ  կոմուտացիոն մալուխ КК-61.01—1 հատ  իմֆորմացիոն մալուխ КИ-61.01 – 4 հատ  սինխրոնիզացիայի մալուխ КСИ-61 – 1 հատ  ամփոփիչ մալուխ КТС-61.01—1 հատ  ամփոփիչ մալուխ КТС 61.02—1 հատ  ամփոփիչ մալուխ КТС 61.03—1 հատ  ամփոփիչ մալուխ КТС-61.04—1 հատ  ընդհանուր նշանակության մալուխ КОН-61.01 (02, 03) – 18 հատ  ընդհանուր նշանակության մալուխ КОН-61.05 – 1 հատ  ինտերֆեյսային մալուխ КИ-64/32.61 – 1 հատ ինտերֆեյսային մալուխ КИ-61850.61 – 1 հատ  եզրափակիչ Black Crocodile Type AK2B2540—4 հատ  եզրափակիչ Red Crocodile Type AK2B2540—4 հատ  սեխմիչ ‘’կոկորդիլոս’’ K267D- 28 հատ  մեկուսիչ Cover Red- 14 հատ մեկուսիչ Cover Black – 14 հատ եզրափակիչ«U» աձև կարմիր 4մմ – 10 հատ  եզրափակիչ «U» աձև սև 4մմ – 10 հատ  եզրափակիչ«U» աձև բարձր ոսանքի- 2 հատ  անցուցիչ- 20 հատ  մալուխ RS-232 – 1 հատ մալուխ COM-USB – 1 հատ մալուխ Ethernet – 1 հատ։  **ДКА-61** Дополнительный комплект аксессуаров к РЕТОМ-61; Комплектация комплекта ДКА-61:Сумка ЗИП РЕТОМ-61 – 1 шт.;  Кабель коммутации КК-61.01 – 1 шт.;  Кабель информационный КИ-61.01 – 4 шт.;  Кабель синхронизации КСИ-61 – 1 шт.;  Кабель суммирующий КТС-61.01 – 1 шт.;  Кабель суммирующий КТС-61.02 – 1 шт.;  Кабель суммирующий КТС-61.03 – 1 шт.;  Кабель суммирующий КТС-61.04 – 1 шт.;  Кабель общего назначения КОН-61.01 (02, 03) – 18 шт.; Кабель общего назначения КОН-61.05 – 1 шт.;  Кабель интерфейсный КИ-64/32.61 – 1 шт.;  Кабель интерфейсный КИ-61850.61 – 1 шт.;  Концеватель Black Crocodile Type AK2B2540 – 4шт.; Концеватель Red Crocodile Type AK2B2540 – 4 шт.; Зажим «Крокодил» без изоляции K267D – 28 шт.;  Изолятор Cover Red – 14 шт.;  Изолятор Cover Black– 14 шт.;  Концеватель «U»-образный красный 4 мм – 10 шт.; Концеватель «U»-образный черный 4 мм – 10 шт.;  Концеватель «U»-образный сильноточный – 2 шт.;  Переходник – 20 шт.;  Кабель RS-232 – 1 шт.;  Кабель COM-USB – 1 шт.;  Кабель Ethernet – 1 шт. | Լրակ.  Компл. | 1 | 2 429 220 | 2 429 220 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:
2. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն – չի պահանջվում;
3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
4. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 5 օրացուցային օր;
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9:00 մինչև 15:30;
7. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Գ.Բալումյան հեռ. 010-28-29-60, email [gegham.balumyan@anpp.am](mailto:gegham.balumyan@anpp.am):

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны быть новыми, иметь сертификат качества или паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока годности, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.
2. Информация о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе – не требуется.
3. Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней.
4. Допустимый срок нарушения – 5 календарных дней.
5. Продавец объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
6. Продавец должен уведомить менеджера по договору о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов.
7. Представитель ответственного подразделения Г. Балумян, тел. 010-28-29-60, e-mail: [gegham.balumyan@anpp.am](mailto:gegham.balumyan@anpp.am)