## Лист1
| CPV | Տեխնիկական բնութագիր | չափի միավոր | քանակ | գին | գումար
1 | 33141211/577 | Լարան արնեկանգ ռեզինե ( ոչ լատեքսից), պլաստմասե բացող փակող ամրակներով/ | հատ | 500 | 300 | 150000
2 | 33141211/578 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող ՊՈԼԻՖԻԼՈՄԵՆՏ։ Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 0Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով։ Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Ասեղը ծակող 30մմ -36մմ։Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN | հատ | 480 | 650 | 312000
3 | 33141211/579 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող ՊՈԼԻՖԻԼՈՄԵՆՏ։ Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 1Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով։ Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Ասեղը ծակող 30մմ -36մմ։Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN | հատ | 480 | 650 | 312000
4 | 33141211/580 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող ՊՈԼԻՖԻԼՈՄԵՆՏ։ Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 2/0Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով։ Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Ասեղը ծակող 30մմ -36մմ։Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN | հատ | 480 | 650 | 312000
5 | 33141211/581 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող ՊՈԼԻՖԻԼՈՄԵՆՏ։ Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 2Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով։ Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Ասեղը ծակող 36մմ -40մմ։Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN | հատ | 1200 | 650 | 780000
6 | 33141211/582 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող ՊՈԼԻՖԻԼՈՄԵՆՏ։ Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 3/0Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով։ Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Ասեղը ծակող 30մմ -36մմ։Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN | հատ | 240 | 650 | 156000
7 | 33141211/583 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող ։ Պատրաստված լինի ՊՈԼԻԷՍԹԵՐԻՑ։ Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 2 Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով։ Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Ասեղը ծակող 35մմ -40մմ։Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN | հատ | 1200 | 650 | 780000
8 | 33141211/584 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող ։ Պատրաստված լինի ՊՈԼԻԷՍԹԵՐԻՑ։ Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 5/0 Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով։ Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Երկասեղանի անոթները կարելու համարծակող 26մմ -30մմ։Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN | հատ | 120 | 650 | 78000
9 | 33141211/585 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող ։ Պատրաստված լինի ՊՈԼԻԷՍԹԵՐԻՑ։ Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 6/0Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով։ Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Երկասեղանի անոթները կարելու համար ծակող 26մմ -30մմ։Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN | հատ | 120 | 650 | 78000
10 | 33141211/586 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի պրոպիլենի պոլիմերից։ Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 2/0: Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով։ Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Ասեղը կտրող կամ ծակող ըստ պատվիրատուի պահանջի24մմ -28մմ։Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN | հատ | 1600 | 650 | 1040000
11 | 33141211/587 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի պրոպիլենի պոլիմերից։ Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 5: Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով։ Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Ասեղը կտրող կամ ծակող ըստ պատվիրատուի պահանջի24մմ -28մմ։Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN | հատ | 240 | 650 | 156000
12 | 33141211/588 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի պրոպիլենի պոլիմերից։ Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 3/0: Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով։ Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Ասեղը կտրող կամ ծակող ըստ պատվիրատուի պահանջի26մմ -28մմՍտերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN | հատ | 1020 | 650 | 663000
13 | 33141211/589 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի պրոպիլենի պոլիմերից։ Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 4/0: Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով։ Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Ասեղը կտրող պահանջի22մմ -26մմ ։Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN | հատ | 1020 | 650 | 663000
14 | 33141211/590 | Ներշնչափողային օռո-նազո-տրախեալ արմիրացված փող ցածր ճնշման մանժետով ։Նախատեսվածէ դիմածնոտային,LOR և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օռո-նազո-տրախեալ ինտուբացիայի համար։Պատրաստված է թափանցիկ թերմոպլաստիկ,իմպլանտացիոն ոչ տոքսիկ պոլիվինիլ քլորիդից,արմիրացված չժանգոտող պողպատով։Մանժետը հատուկ գերնուրբ տանձաձև կառուցվածքի։Փողի կտրվածքը կորացված,մերֆիի տիպի։Փողի երկայնակի սմ-ային սանդղակ։Ստերիլ փաթեթավորում ,չափսերը N4 ,N4,5, N5, N5,5 N6, N6,5,N7,N7,5,N8 ։Չափսերի քանակները ըստ պատվիրատուի պահանջարկի։ | հատ | 50 | 6000 | 300000
15 | 33141211/591 | ԱԳԼՈՒՏԻՆԱՑԻՈՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ԲՐՈՒՑԵԼՅՈԶԻ ԱՆԱԼԻԶԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐ /ՍՊԻՏԱԿ ԹՂԹԻ ՎՐԱ ԳԾԱԳՐՎԱԾ Է ՕՂԱԿՆԵՐ/ | հատ | 100 | 200 | 20000
16 | 33141211/592 | ԱՆԱԼԻԶԱՏՈՐԻ ՓՈՐՁԱՆՈԹ STAT FAX | հատ | 500 | 20 | 10000
17 | 33141211/593 | ԱՎՏՈՄԱՏ ՊԻՊԵՏԿԱ ՄԵԿ ԿԱՆԱԿԼՈՎ, ՈՐԸ ՈՒՆԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉԱՓԵՐԸ ՓՈԽԵԼՈՒ, ՉԱՓՍԸ 5-100 | հատ | 1 | 50000 | 50000
18 | 33141211/594 | ԱՎՏՈՄԱՏ ՊԻՊԵՏԿԱ մեկ կանակով, ՈՐԸ ՈՒՆԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉԱՓԵՐԸ ՓՈԽԵԼՈՒ,ՉԱՓՍԸ 5-50 | հատ | 1 | 50000 | 50000
19 | 33141211/595 | Արտածծման խողովակի ծայրադիր yankauer | հատ | 300 | 1500 | 450000
20 | 33141211/596 | ԲԱԽԻԼ /ՀՈՂԱԹԱՓ պոլիէթիլենային/ | հատ | 50000 | 3 | 150000
21 | 33141211/597 | ԲԱՄԲԱԿ բժշկական 100 գրամանոց,փաթեթավորված պոլիէթիլենային պարկով, սպիտակ, բարձրակարգ վերամշակվածՙՙՙ, չլինի սինթետիկ բամբակ,չպարունակի բամբակե թելեր, ՙխոնավությունը արագ ներծծող | հատ | 4000 | 160 | 640000
22 | 33141211/598 | Բերան ստամոքսային զոնդ /ստամոքսի լվացման համար/ մեծահասակի սիլիկոնե 30FR -40FR | հատ | 10 | 5000 | 50000
23 | 33141211/627 | ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՆԶԻՎ / երկարութ 1000մետրանոց փաթեթ 100%-ոց բամբակե, լայնքը առնվազն 90սմ, խտությունը առնվազն 36, գույնը սպիտակ,համապատասխան ստանդարտին /կրկնակի փաթեթավորված,պոլիէթիլային պարկով և ծղոտե պարկով։ | փաթեթ | 50 | 115000 | 5750000
24 | 33141211/600 | ԲԻՆՏ 10մ *16սմ 35-36 խտության ոչ/մանրէազերծ միջազգ.ստանդարտին համապատասխան | հատ | 10000 | 150 | 1500000
25 | 33141211/601 | ԲԻՆՏ 7մ *14սմ 35-36 խտության ոչ/մանրէազերծ միջազգ.ստանդարտին համապատասխան | հատ | 10000 | 95 | 950000
26 | 33141211/602 | ԲԻՊՈԼՅԱՐ ՈՒՆԵԼԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՈՒՂԻՂ d-124,ՍՐԱԾԱՅՐՙ,/երկարությունը 20սմ-21սմ, մալուխով | հատ | 30 | 20000 | 600000
27 | 33141211/603 | ԲԻՊՈԼՅԱՐ ՈՒՆԵԼԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՐԱԾԱՅՐՙ,/ունելիի ճյուղերը թեքվող ուղիղ, երկարությունը 20սմ,մալուխով / | հատ | 30 | 20000 | 600000
28 | 33141211/604 | Գել ուլտրաձայնային կապույտ գույնի մարմնի ջերմաստիճանի նկատմամբ կայուն դոնդող , 250մլ-ոց տարայով, փականի ծայրը նեղ լուսանցքով փակվող բացվող կափարիչով։ | հատ | 300 | 200 | 60000
29 | 33141211/606 | ԳԼԽԱՐԿ ՄԻԱՆՎԱԳ ոչ/մանրէազերծ, пресировный/ | հատ | 25000 | 5 | 125000
30 | 33141211/607 | ԴԵԶՈՆ ՔԼՈՐ 3,0 /ախտահանիչ հաբեր ,ակտիվ քլորի պարունակությունը 1 հաբում 1,5գ,հրահանգ թերթիկի առկայությունը պարտադիր/ | հատ | 12000 | 8 | 96000
31 | 33141211/608 | ԴԻԲՈՒԹԻԼՖՏԱԼԱՏ /խիտ կոնցենտրատ/ | լիտր | 1 | 2500 | 2500
32 | 33141211/609 | ԴԻՄԱԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՌԱՇԵՐՏ /գույնը բաց կապույտ,ականջին հագնող ռեզինե ձգվող օղակներով/ | հատ | 30000 | 5.6 | 168000
33 | 33141211/610 | ԶՈՆԴ ՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ CH/FR-10 մանրէազերծ | հատ | 200 | 100 | 20000
34 | 33141211/611 | ԶՈՆԴ ՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ CH/FR-14 մանրէազերծ | հատ | 300 | 100 | 30000
35 | 33141211/612 | ԶՈՆԴ ՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ CH/FR-16 մանրէազերծ | հատ | 400 | 100 | 40000
36 | 33141211/613 | ԶՈՆԴ ՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ CH/FR-18 մանրէազերծ | հատ | 400 | 100 | 40000
37 | 33141211/614 | ԶՈՆԴ ՆԱԶՈԳԱՍՏՐԱԼ CH/FR -8 մանրէազերծ | հատ | 200 | 100 | 20000
38 | 33141211/615 | ԷՆԴՈՏՐԱԽԵԱԼ ԽՈՂՈՎԱԿ /մանժետով և փականով,մանրէազերծ/ 10մմ | հատ | 50 | 800 | 40000
39 | 33141211/616 | ԷՆԴՈՏՐԱԽԵԱԼ ԽՈՂՈՎԱԿ /մանժետով և փականով,մանրէազերծ/ 4,0մմ | հատ | 300 | 300 | 90000
40 | 33141211/617 | ԷՆԴՈՏՐԱԽԵԱԼ ԽՈՂՈՎԱԿ /մանժետով և փականով,մանրէազերծ/ 4,5մմ | հատ | 300 | 300 | 90000
41 | 33141211/618 | ԷՆԴՈՏՐԱԽԵԱԼ ԽՈՂՈՎԱԿ /մանժետով և փականով,մանրէազերծ/ 5,5մմ | հատ | 500 | 300 | 150000
42 | 33141211/619 | ԷՆԴՈՏՐԱԽԵԱԼ ԽՈՂՈՎԱԿ /մանժետով և փականով,մանրէազերծ/ 5մմ | հատ | 500 | 300 | 150000
43 | 33141211/620 | ԷՆԴՈՏՐԱԽԵԱԼ ԽՈՂՈՎԱԿ /մանժետով և փականով,մանրէազերծ/ 6,0մմ | հատ | 500 | 300 | 150000
44 | 33141211/621 | ԷՆԴՈՏՐԱԽԵԱԼ ԽՈՂՈՎԱԿ /մանժետով և փականով,մանրէազերծ/ 6,5մմ | հատ | 500 | 300 | 150000
45 | 33141211/622 | ԷՆԴՈՏՐԱԽԵԱԼ ԽՈՂՈՎԱԿ /մանժետով և փականով,մանրէազերծ/ 7,0մմ | հատ | 500 | 300 | 150000
46 | 33141211/623 | ԷՆԴՈՏՐԱԽԵԱԼ ԽՈՂՈՎԱԿ /մանժետով և փականով,մանրէազերծ/ 7,5մմ | հատ | 500 | 300 | 150000
47 | 33141211/624 | ԷՆԴՈՏՐԱԽԵԱԼ ԽՈՂՈՎԱԿ /մանժետով և փականով,մանրէազերծ/ 9,0մմ | հատ | 50 | 600 | 30000
48 | 33141211/625 | ԷՆԴՈՏՐԱԽԵԱԼ ԽՈՂՈՎԱԿ /մանժետով և փականով,մանրէազերծ/ 9,5մմ | հատ | 50 | 750 | 37500
49 | 33141211/626 | ԷՈԶԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹ /ԿԱՐՄԻՐ ՆԵՐԿ | ԼԻՏՐ | 5 | 5000 | 25000
50 | 33141211/599 | ՎԵՆ ԷՔՍՏՐԱԿՏՈՐ ԲԵԿ ԿՈԿԻ /երակների հեռացման զոնդ մոտ 1 մետրի չափ/ | հատ | 23 | 2000 | 46000
/* դեղի պիտանիության ժամկետները դեղը գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ/