## Հայ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/13 Լաբորատոր նյութեր
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Քանակ
1 | 38431700/2 | Կյուվետ Տեկո կոագուլոգրամայի համար | Կյուվետ Տեկո կոագուլոգրամայի համար կամ համարժեք, հատ։Ֆիրմային նշանի առկայություն։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: ForInVitroDiagnosticonly | հատ | 30 | 570000 | 30000
2 | 33191310/5 | ՎԱԿՈՒՏՏԵ փորձանոթ 2 մլ | ՎԱԿՈՒՏՏԵ փորձանոթ 2 մլ LH լիթիում հեպարին, 13*75 կանաչ, սպիտակ օղակով կափարիչ, պրեմիում | հատ | 80 |  | 2000
3 | 33211190/1 | Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/ | Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/-Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, հատ | հատ | 5 | 14950 | 6000
4 | 33211200/1 | Ցոլիկլոն անտի-B/արյան խմբի III որոշման թեսթ/ | Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Ֆորմատ:10մլ/200տեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: | հատ | 5 | 14950 | 6000
5 | 33211210/1 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր /rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ | Ցոլիկլոն հակա- C 10 մլ: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, հատ | հատ | 15 | 9700 | 1000
6 | 33211220/1 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ | Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Ֆորմատ:10մլ/200տեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8° C: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: ISO 13485: | հատ | 10 | 27450 | 6000
7 | 33211310/1 | Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու PT | Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու PT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի 500/1000 սարքով թեստ ։ Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը(օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 | հատ | 40 | 402000 | 15000
8 | 33211460/1 | Ֆիբրինոգենի որոշման թեսթ | Ֆիբրինոգենի որոշման թեսթ հավաքածու։Մեթոդը`ֆիբրինոգոյացման ժամանակի որոշում,ստուգվող նմուշ՝ արյա պլազմա, , հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայույուն, ֆիրմային նշանի առկայություն, որակի սերտիֆիկատի առկայություն, թեստ | հատ | 1000 | 877500 | 10000
9 | 33211500/21 | Ակտիվ մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշման տեստ | Ակտիվ մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշման տեստ | հատ | 40 | 59100 | 3000
10 | 33211500/22 | OG-6 | OG-6, հեղուկ ապակյա տարաներում: ֆիրմային նշանի առկայություն, հատ, 0.5 լ: | հատ | 17000 | 14800 | 5
11 | 33211500/23 | Հեմոտոքսիլին | Հեմոտոքսիլին, հեղուկ ապակյա տարաներում, հատ: ֆիրմային նշանի առկայություն, 0.5լ: | հատ | 17000 | 14800 | 1
12 | 33211500/24 | Մեթիլեն կապույտ, գրամ | Մեթիլեն կապույտ փոշի քսուքների ներկման համար, գրամ,, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայույուն, ֆիրմային նշանի առկայություն | հատ | 500 | 19900 | 50
13 | 33211500/25 | Ցոլիկլոն անտի AB 10 մլ | Ցոլիկլոն անտի AB 10 մլ։ Արյան RH համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ, մեթոդը ՝ հեմագլյուտինացիոն, ֆորմատը ՝10։ ստուգվող նմուշը՝ արյուն, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն;Ֆիրմային նշանի առկայությունը, Որակի սերտիֆիկատների առկայություն, պահպանման պայմանները 2-8oC | հատ | 10 | 1700 | 400
14 | 33211500/26 | XN-L check level 1 | XN-L check, XN 330 սարքի համար, ֆորմատ՝ 3մլ ցածր։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, for in vitro diagnostic, որակի սետիֆիկատների առկայություն | հատ | 65000 |  | 3
15 | 33211500/27 | XN-L check level 2 | XN-L check, XN 330 սարքի համար, ֆորմատ՝ 3 մլ նորմալ։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, for in vitro diagnostic,որակի սետիֆիկատների առկայություն | հատ | 65000 |  | 3
16 | 33211500/28 | XN-L check level 3 | XN-L check,XN 330 սարքի համար, Ֆորմատ՝ 3 մլ բարձր: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C , Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետւ 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: | հատ | 65000 |  | 3
17 | 33211500/29 | Միկրովետ | Միկրովետ EDTA-ով: Նմուշի ծավալը 200 միկրոլիտր, ֆորմատ` 100 հատ, պահպանման պայմանները` սենյականյին ջերմասիճանում | հատ | 50 |  | 5000
18 | 33211500/30 | Տպիչի թուղթ, նախատեսված CYAN strip Mim մեզի վերլուծիչի համար: | Տպիչի թուղթ, նախատեսված CYAN strip Mim մեզի վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: | հատ | 8000 |  | 30
19 | 33211500/31 | Տրոպոնին-T, քանակական որոշման թեստ | Տրոպոնին-T քանակական որոշման թեստ նախատեսված Cobas h 232 վերլուծիչի համար | հատ | 5000 | 877500 | 1000
20 | 33211500/32 | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  | 50 | 877500 | 1240
21 | 33211500/33 | Կալիբրատոր ՑՌՊ Ուլտրա նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Կալիբրատոր ՑՌՊ Ուլտրա, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5x2մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցովՀանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  | 150000 |  | 2
22 | 33691162/10 | Քսիլոլ | Քսիլոլ՝անգույն հեղուկ, ապակյա 1լ-ոց տարաներում, հրավտանգ, կոտրվող,հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայույուն, ֆիրմային նշանի առկայություն | հատ | 9000 | 7000 | 1
23 | 33691162/11 | նատրիումի ցիտրիկում | ռոէ-ի նստեցման համար նատրիումի ցիտրիկում | հատ | 9000 | 6000 | 1
24 | 33691162/7 | Մեզի թեսթ 10 պարամետր նախատեսված CYAN strip Mini մեզի վերլուծիչի համար | Մեզի թեսթ հավաքածու, նախատեսված CYAN strip Mini մեզի վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 100 հատ/տուփ: Պարամետրներ` Blood, Glucose, Protein, Crea, Microalbumin, Ketone, pH, Bil, Specific, Gravity, Nitrite, Urobilinogen, Leukocytes: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի առկայություն փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 7500 | 67200 | 10
25 | 33691162/8 | Գիմզա | Գիմզա 1 լ հեղուկ | հատ | 17000 | 14400 | 1
26 | 33691162/12 | EA-50 | EA-50 ,ներկ հեղուկ գործարանային փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայույուն, ֆիրմային նշանի առկայություն, որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 35000 | 89400 | 5
27 | 33691162/9 | EA-36 | EA-36,ներկ հեղուկ գործարանային փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայույուն, ֆիրմային նշանի առկայություն, որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 35000 |  | 3
28 | 33691421/1 | կոնցետրիկ ազոտական թթու | կոնցետրիկ ազոտական թթու | հատ | 9000 | 21000 | 3
29 | 33691421/2 | կոնցետրիկ աղաթթու | կոնցետրիկ աղաթթու | հատ | 9000 | 14000 | 2
30 | 33691421/3 | կոնցետրիկ քացախաթթու | կոնցետրիկ քացախաթթու | հատ | 9000 | 35000 | 5
31 | 33791300/3 | Առարկայական ապակի 26 մմ*76 մմ | Առարկայական ապակի 26 մմ*76 մմ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն, հատ | հատ | 10 | 7400 | 1000
32 | 33791300/4 | Առարկայական ապակի 26 մմ*76 մմ նիշով | Առարկայական ապակի 26 մմ*76 մմ նիշով։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն, հատ | հատ | 15 | 5000 | 500
33 | 33791300/5 | Ծածկապակի 22*22 մմ | Ծածկապակի: Չափսը`22x22 մմ: Փաթեթվածքը՝ պլաստմասե տուփ, տուփ/100 հատ: ISO 13485: | հատ | 5 | 4200 | 2000
34 | 38431700/3 | Էպենդորֆ 1.5 մլ | Էպենդորֆ 1.5 մլ | հատ | 5 | 13900 | 5000
35 | 38431700/4 | Ծայրակալ դեղին | Ծայրակալ դեղին, հատ, պահել չոր տեղում: | հատ | 5 | 31000 | 50000
36 | 38431700/6 | Ծայրակալ կապույտ | Ծայրակալ կապույտ, հատ, պահել չոր տեղում: ֆիրմային նշանի առկայություն: | հատ | 5 | 34000 | 20000
37 | 38431700/7 | Կաթոցիկ ՌՕԷ | Կաթոցիկ ՌՕԷ, ֆիրմային նշանի առկայություն, հատ | հատ | 120 | 106000 | 1000
38 | 38431700/8 | Կարդիակ կաթոցիչներ | Կարդիակ կաթոցիչներ՝Cardiac Pipettes նախատեսված Cobas h 232 վերլուծիչի համար Roche Cardiac Pipettes - sample application, N1 | հատ | 500 |  | 1000
* Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված:
*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի(արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):
* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:
*Մատակարարաման ժամկետը՝ պայմանագիրը կնքելու օրվանից մինչև 30․12․2025թ
*Ապրանքները կմատակարարվեն 2025թ-ին պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։
*Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։
*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Մ․Ստեփանյան 13, «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ /դեղատուն/ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-17։00։
*Բոլոր ապրանքները պետք էլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
**Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)
* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

## Ռուս
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ *В случае расхождений между армянской и русской версиями приглашения, преимущество будет иметь армянская версия
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | общий объем
1 | 38431700/2 | Кювета Teco для коагулограммы | Кювета Teco для коагулограммы или аналог, шт. Наличие фирменного знака. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485 только для диагностики InVitr | հատ | 30 | 570000 | 30000
2 | 33191310/5 | ВАКУТТЕ пробирка 2 мл | Пробирка ВАКУТТЕ 2 ​​мл ЛГ литий-гепарин, 13*75 зеленая, белая кольцевая крышка, премиум | հատ | 80 |  | 2000
3 | 33211190/1 | Цоликлон анти-А /тест на определение II группы крови/ | Цоликлон анти-А /тест на II группу крови/-Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови и резус-теста. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ РИСО 13485 или аналог. | հատ | 5 | 14950 | 6000
4 | 33211200/1 | Цоликлон анти-В/тест на определение III группы крови/ | Цоликлон анти-В/тест на определение III группы крови/ Метод: гемагглютинация. Формат: 10 мл/200 проба. | հատ | 5 | 14950 | 6000
5 | 33211210/1 | Цоликлон анти- Супер /rh C тест на определение антигена системы резус | Анти-С 10 мл Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р 13485 или аналог. | հատ | 15 | 9700 | 1000
6 | 33211220/1 | Цоликлон анти-Супер/rh D тест на определение антигена в системе резус | Цоликлон анти-Супер/rh D тест на определение антигена в системе резус Метод: гемагглютинация: 10 мл/200 пробы: 2-8°С. Срок годности: 2/3. | հատ | 10 | 27450 | 6000
7 | 33211310/1 | Набор для определения тромбопластина ПТ | Набор тромбопластина для открытой системы. Сыворотка/плазма крови. Тестируйте с помощью 500/1000 тестовых устройств в одном наборе реагентов. В наборе тромбопластина должны быть необходимые материалы для его работы (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы). Поставщик должен перепрограммировать биохимический анализатор в соответствии с пожеланиями заказчика. | հատ | 40 | 402000 | 15000
8 | 33211460/1 | Тест на определение фибриногена | Тест-набор для определения фибриногена. Метод: определение времени образования фибриногена, испытуемый образец: плазма крови, срок годности 2/3 на момент поставки, наличие фирменного знака, наличие сертификата качества, тест. | հատ | 1000 | 877500 | 10000
9 | 33211500/21 | Тест на определение активированного частичного тромбопластинового времени | Тест на определение активированного частичного тромбопластинового времени | հատ | 40 | 59100 | 3000
10 | 33211500/22 | OG-6 | ОГ-6, жидкость в стеклянной таре, с наличием товарного знака, 0,5 л. | հատ | 17000 | 14800 | 5
11 | 33211500/23 | Հեմոտոքսիլին | Гемотоксилин жидкий в стеклянной таре по 0,5 л. | հատ | 17000 | 14800 | 1
12 | 33211500/24 | Метиленовый синий, грамм | Метиленовый синий порошок для окрашивания кремов, грамм, срок годности 2/3 на момент поставки, наличие знака бренда | հատ | 500 | 19900 | 50
13 | 33211500/25 | Цоликлон анти АБ 10 мл | Цоликлон анти АБ 10 мл. Тест на определение антигена системы резус-фактора крови, метод гемагглютинации, формат: 10. исследуемый образец: кровь, наличие 2/3 срока годности на момент поставки, наличие фирменного знака, наличие сертификатов качества, условия хранения 2-8оС; | հատ | 10 | 1700 | 400
14 | 33211500/26 | XN-L check level 1 | XN-L check, для устройства XN 330, формат: 3 мл ниже. Условия хранения: 2-8 С, 1/2 срока годности на момент поставки, для диагностики in vitro, наличие сертификатов качества. | հատ | 65000 |  | 3
15 | 33211500/27 | XN-L check level 2 | XN-L check, для прибора XN 330, формат: 3 мл нормальный. Условия хранения: 2-8 С, 1/2 срока годности на момент поставки, для диагностики in vitro, наличие сертификатов качества. | հատ | 65000 |  | 3
16 | 33211500/28 | XN-L check level 3 | XN-L checkL, Прибор XN 330, Формат: 3 мл, Условия хранения: 2-8С, Срок годности на момент поставки: 1/2, Для диагностики In Vitro. Наличие сертификатов качества ISO 13485, CE, TUV и реагентов. | հատ | 65000 |  | 3
17 | 33211500/29 | микровет | Микрцовет с ЭДТА. Объем пробы: 200 микролитров, формат: 100 штук, условия хранения: при комнатной температуре. | հատ | 50 |  | 5000
18 | 33211500/30 | Бумага для принтера для анализатора мочи CYAN strip Mim. | Бумага для принтера для анализатора мочи CYAN strip Mim. формат: шт. Условия хранения: наличие товарного знака на упаковке. Срок годности 1/2. | հատ | 8000 |  | 30
19 | 33211500/31 | Тропонин-Т, тест количественного определения | Количественный тест тропонина-Т для анализатора Cobas h 232 | հատ | 5000 | 877500 | 1000
20 | 33211500/32 | Тест на определение триглицеридов для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение триглицеридов для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 Формат: Тестовая упаковка для анализаторов ACCENT MC240 В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. |  | 50 | 877500 | 1240
21 | 33211500/33 | Калибратор TRP Ultra для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Калибратор CRP Ultra для проверки работоспособности автоматизированного биохимического анализатора ACCENT MC240. Программирование осуществит сертифицированный производителем специалист. Наличие 75% срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. |  | 150000 |  | 2
22 | 33691162/10 | Ксилол | Ксилол: бесцветная жидкость, в стеклянной таре емкостью 1 л, легковоспламеняющаяся, бьющаяся, срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. | հատ | 9000 | 7000 | 1
23 | 33691162/11 | цитрат натрия | для осаждения рое цитрат натрия | հատ | 9000 | 6000 | 1
24 | 33691162/7 | Анализ мочи 10 параметров для анализатора мочи CYAN Strip Mini | Набор для анализа мочи на полоску CYAN Анализатор мочи: 100 шт./кор. Комнатная температура: Наличие знака бренда на упаковке: 1/2 Срок годности: Для диагностики in vitro. наличие сертификатов. | հատ | 7500 | 67200 | 10
25 | 33691162/8 | Гимза | Гимза 1 л жидкость | հատ | 17000 | 14400 | 1
26 | 33691162/12 | EA-50 | ЭА-50, жидкая краска заводская запечатанная в банке 1 литр, срок годности 2/3 на момент поставки, наличие знака бренда, наличие сертификата качества | հատ | 35000 | 89400 | 5
27 | 33691162/12 | EA-36 | ЭА-36, краска жидкая заводская запечатанная в банке 1 литр, срок годности 2/3 на момент поставки, наличие знака бренда, наличие сертификата качества | հատ | 35000 |  | 3
28 | 33691421/1 | концентрированная азотная кислота | концентрированная азотная кислота | հատ | 9000 | 21000 | 3
29 | 33691421/2 | концентрированная соляная кислота | концентрированная соляная кислота | հատ | 9000 | 14000 | 2
30 | 33691421/3 | концентрированная уксусная кислота | концентрированная уксусная кислота | հատ | 9000 | 35000 | 5
31 | 33791300/3 | стекло предметное 26мм 76мм | стекло предметное 26мм 76мм Наличие сертификатов качества, шт | հատ | 10 | 7400 | 1000
32 | 33791300/4 | стекло предметное 26 мм 76 мм с полосой | предметное стекло с отметкой 26мм*76мм. Наличие сертификатов качества, об. | հատ | 15 | 5000 | 500
33 | 33791300/5 | Стекло покровное 22*22мм | Стекло покровное 22*22мм | հատ | 5 | 4200 | 2000
34 | 38431700/3 | Эппендорф 1,5 мл | Эппендорф 1,5 мл | հատ | 5 | 13900 | 5000
35 | 38431700/4 | наконечники желтый | наконечники желтый | հատ | 5 | 31000 | 50000
36 | 38431700/6 | синие наконечники | синие наконечники | հատ | 5 | 34000 | 20000
37 | 38431700/7 | пробирка для рое | пробирка для рое | հատ | 120 | 106000 | 1000
38 | 38431700/8 | Cardiac Pipettes | Cardiac Pipettes Кардиак пипетки для анализатора Cobas h 232 Кардиологические пипетки Roche - образец заявления, N1" | հատ | 500 |  | 1000
* Если в течение срока действия договора Заказчик предъявил заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор считается расторгнутым в отношении непоставленной, оставшейся партии предмета закупки.
*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке, производителе (наименование организации-производителя), стране происхождения.
*Для всех лотов необходима информация о торговой марке и производителе (название организации-производителя).
* Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в данное приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку.
*Срок поставки: с момента подписания договора по 30.12.2025.
*Поставка продукции осуществляется в 2025 году с даты вступления в силу договора между сторонами, каждый раз в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя, в зависимости от срока поставки. количество и вид товара(ов), заказанного Покупателем, и Для 1-го этапа - через 20 календарных дней /если поставщик не согласен поставить раньше/.
*Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).
*Доставка осуществляется поставщиком по адресу ПАО «Капанский медицинский центр»/аптека, Армения, Сюникская область, г. Капан, М. Степаняна, 13, в рабочие дни и часы работы: 09:00-17:00.
*Все товары должны быть новыми, неиспользованными, в оригинальной упаковке.
**Примечание. Если характеристики приобретаемых товаров содержат претензии или ссылки на какой-либо товарный знак, торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда без них невозможно описать приобретаемый товар. При использовании ссылок читайте слово «или эквивалент» в описании функции. Согласно (ст. 13, п. 5 Закона)
* Наличие сертификатов качества.