*Հավելված N 1*

*« » 2025 թ. կնքված*

«**ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2025-6»** *ծածկագրով պայմանագրի*

***Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է հատ, սակայն տեխնիկական բնութագրում ամպուլա. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել ամպուլայի համար:***

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | Մատակարարման 2025թ | | | | |
| հասցեն |  | Ժամկետը\*\*  ենթակա քանակը | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-ին եռ. | 2-րդ եռ. | 3-րդ եռ. | 4-րդ եռ |
| 1 | 33791300 | լաբորատոր ապակյա արտադրանք ծածկապակի 24x24 չափ |  | լաբորատոր ապակյա արտադրանք`ծածկապակի 24x24 N100x 10տուփ, չվնասված, ամբողջականությունը պահպանված: Պիտանելիության ժամկետ տես ծանոթագրությունը\* | հատ |  |  | 1000 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 1000 |  |  |
| 2 | 33791300 | լաբորատոր ապակյա արտադրանք առարկայական ապակի 7,5x2,5 չափ |  | լաբորատոր ապակյա արտադրանք` առարկայական ապակի 7,54 x 2,5 չափի, N50x 10 :Փաթեթավորված՝ մեկ տուփում 50 հատ թղթյա տոպրակների մեջ, չվնասված, ամբողջականությունը պահպանված: Պիտանելիության ժամկետ տես ծանոթագրությունը\* | հատ |  |  | 500 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 500 |  |  |
| 3 | 33191310 | Ապակե փորձանոթ ցենտրիֆուգայի 10-15մլ |  | Ապակե փորձանոթ ցենտրիֆուգայի 10-15մլ | հատ |  |  | 100 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 50 | 50 |  |  |
| 4 | 33191310 | Պլաստմասյա փորձանոթ ռետինե խցանով, գելի պարունակությամբ այրուն տեղափոխելու համար 5 մլ |  | Պլաստմասյա փորձանոթ ռետինե խցանով գելի պարունակությամբ այրուն տեղափոխելու համար 5մլ, նախատեսված է Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավաքածուների աշխատանքերի համար | հատ |  |  | 2000 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1 | 2000 |  |  |  |
| 5 | 38431700 | Պանչենկովի ապարատ ԷՆԱ |  | Պանչենկովի ապարատ ԷՆԱ | հատ |  |  | 1 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 1 |  |  |  |
| 6 | 38431700 | Լաբորատոր կաթոցիչներ COE պիպետ (էրիտրոցիտների նստեցման արագության համար Պանչենկովի ապարատի) |  | Լաբորատոր կաթոցիչներ COE պիպետ (էրիտրոցիտների նստեցման արագության համար Պանչենկովի ապարատի) | հատ |  |  | 50 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 50 |  |  |  |
| 7 | 33691422 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) փոշի կամ գրանուլներ սուլֆոսալիցիլաթթու փոշի |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) սուլֆոսալիցիլաթթու փոշի- պոլիեթիլենային փաթեթավորված, Պիտանելիության ժամկետ տես ծանոթագրությունը\* | կիլոգրամ |  |  | 0.5 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 0.5 |  |  |  |
| 8 | 33691162 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) գերչակի յուղ 50մլ |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) գերչակի յուղ 50մլ | հատ |  |  | 5 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 5 |  |  |  |
| 9 | 33691421 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ նատրի ցիտրատ 5% 1լ |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) նատրի ցիտրատ 5% լուծույթ 1լ | լիտր |  |  | 1 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 1 |  |  |  |
| 10 | 33691421 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ աղաթթվի լուծույթ 0,1 Ն |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)աղաթթվի լուծույթ 0,1 Ն ֆլակոն 0.1 Ն , HCL 0.1N Պիտանելիության ժամկետ տես ծանոթագրությունը\* | լիտր |  |  | 2 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 2 |  |  |  |
| 11 | 33691421 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ քացախաթթու լուծույթ 5% 500մլx4 |  | քացախաթթու լուծույթ 5% 500մլ x 4 , պիտանիության ժամկետ\* տես ծանոթություն | լիտր |  |  | 2 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 2 |  |  |  |
| 12 | 33691136 | նատրիումի քլորիդ 5 % |  | նատրիումի քլորիդ 5 % 1լիտր նախատեսված է լաբորատոր հետազոտությունների համար | լիտր |  |  | 1 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 1 |  |  |  |
| 13 | 33691421 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ Ազուր Էոզին |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)Ազուր էոզին - Նախատեսված `արյան լեյկոֆորմուլա ներկելու համար, Պիտանելիության ժամկետ տես ծանոթագրությունը\* | լիտր |  |  | 1 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 1 |  |  |  |
| 14 | 33691421 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ Մեթիլ Կապույտ 1% |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) Մեթիլ Կատույտ 1% Պիտանելիության ժամկետ տես ծանոթագրությունը\* | լիտր |  |  | 1 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 1 |  |  |  |
| 15 | 33211321 | Հեպատիտ C վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու |  | ՀեպատիտC վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու  HCV Ab Plus Combo Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood) արագ որոշման թեստ  Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette)  Հետազոտվող նմուշ՝ շիճուկ, պլազմա, ամբողջական արյուն  Հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15 րոպե  Զգայունությունը՝ 99.0%  Սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 99,5%  Overall agreement: 99.3% | հատ /թեսթ/ |  |  | 1 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 1 |  |  |  |
| 16 | 33211320 | Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու |  | Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու | հատ |  |  | 300 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 200 | 100 |  |  |
| 17 | 33691160 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) կղանքի մեջ թաքնված արյան հայտնաբերման թեստ FOB |  | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) կղանքի մեջ թաքնված արյան հայտնաբերման թեստ FOB | հատ |  |  | 25 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 25 |  |  |  |
| 18 | 33211230 | ՌՊՌ-Կարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  | ՌՊՌ-Կարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսի որոշման թեսթ- հավաքածու/ Մեթոդ `ագլյուտինացիա, սիֆիլիսի որոշման որակական և քանակական տեստ:1հատ տուփում / 100թեսթ,ֆորմատ + ստսնդարտ / x 3 : Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա, մեզ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ /թեսթ/ |  |  | 300 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 300 |  |  |  |
| 19 | 33211110 | Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի ― բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու |  | Մեդիասքրին MediScreen 10 - մեզի մեջ գլյուկոզայի /Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի ― բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու կամ համարժեք: Մեթոդ-ինդիկատորի գունավորում: Ֆորմատ-100թեսթ x 9 ,պահպանման պայմանները 2-3 օC, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ /թեսթ/ |  |  | 900 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 500 | 400 |  |  |
| 20 | 33141130 | Տարա մեզի անալիզի վերցնելու համար ոչ ստերիլ , կափարիչով / 100 մլ / |  | Տարա մեզի անալիզի վերցնելու համար ոչ ստերիլ , կափարիչով / 100 մլ / | հատ |  |  | 300 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 200 | 100 |  |  |
| 21 | 33141143 | Սկարիֆիկատոր ստերիլ |  | Սկարիֆիկատոր ստերիլ , մետաղյա | հատ |  |  | 5000 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 2000 | 3000 |  |  |
| 22 | 24321800 | Ազոպիրամ մինիմեդ հավաքածու |  | Ազոպրիրամ` ռեակտիվ, որն օգտագործվում է արյան անուղղակի հետքերը հայտնաբերելու համար, որոնք կարող են մնալ բժշկական գործիքների վրա :Հասանելի է երկու դեղաչափերով ։ Ռեագենտ N1՝ 3սրվակ + ռեագենտ N2՝ 3սրվակ ։Ընդհանուր ՝ 6սրվակ 150մլ | Հավաքածու /լրակազմ/ |  |  | 3 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 3 |  |  |  |
| 23 | 33691160 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) Ինդիկատոր գոլորշու ստերիլիզացման համար (քիմիական միանվագ) 134o C 20-30 րոպե |  | Ինդիկատոր գոլորշու ստերիլիզացման համար (քիմիական միանվագ) 134o C 20-30 րոպե | հատ |  |  | 500 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 500 |  |  |
| 24 | 33691160 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) Ինդիկատոր գոլորշու ստերիլիզացման համար (քիմիական միանվագ) 120-122 o C 20-30 րոպե |  | Ինդիկատոր գոլորշու ստերիլիզացման համար (քիմիական միանվագ)  120-122 o C 20-30 րոպե | հատ |  |  | 500 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 500 |  |  |
| 25 | 33211130 | Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ -հավաքածու/ |  | Խոլեսթերինի /Ընդհանուր / որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOLESTEROL : Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ : Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը` ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ + ստանդարտ:Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ /թեսթ/ |  |  | 3000 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 2000 | 1000 |  |  |
| 26 | 33211140 | Բիլիռուբին Bilirubin հավաքածու  (Ընդհանուր բիլիռուբինի 2մլ +ուղղակի բիլիռուբինի 2մլ 1 թեսթի որոշման համար) |  | Բիլիռուբին Bilirubin  Հավաքածու- R1:(100 մլ) R2։(100մլ) R3:(2.5մլ ) , որը նախատեսված է 50 թեսթի համար։  Ընդհանուր ―ուղղակի BIL DIRECT և BIL Total հավասար քանակությամբ բիլիռուբինի որոշման ։ (թեսթ-300թեսթ ՝ 1200մլ) ոչ պակաս ։  Հավաքածու / - Մեթոդ կոլորիմետրիկ ՝ DSA : Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար :Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ,պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (օրինակ` ոչ պակաս քան 50թեստ և ոչ ավել քան 50 թեստ : Բիլիռուբին հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO9001:2008 IVD | հատ /թեսթ/ |  |  | 300թեսթ/ 1200մլ/ | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 100 /400մլ/ | 100 /400մլ/ | 100 /400մլ/ |  |
| 27 | 33211220 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ |  | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh /արյան խմբի մոնոկլոնար արյան խմբային ռեագենտ: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Մեթոդ հեմագլյուտինացիա : Ստոգվող նմուշ արյուն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մին 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ /թեսթ/ |  |  | 400 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 200 |  | 200 |  |
| 28 | 33211410 | Ասպարտամինոտրանսֆերազ թեսթ /ԱՍԱՏ/ |  | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 120թեստ +ստանդարտ :  ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ /թեսթ/ |  |  | 240 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 120 |  | 120 |  |
| 29 | 33211420 | Ալանինամինոտրանսֆերալ թեսթ / ԱԼԱՏ/ |  | ԱԼԱՏ- որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 120թեստ +ստանդարտ :  ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | հատ /թեսթ/ |  |  | 240 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 | 120 |  | 120 |  |
| 30 | 33141211 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ /արյան մեջ գյլուկոզայի որոշման թեսթ -երիզներ / |  | Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ, համատեղելի ՝ Control Plus շաքարաչափերի սարքի հետ:  Այլ մոդելի(Accu-Chek, GlucoPLus, Wellion Calla Light, )  առաջարկների դեպքում ավտոմատ վերլուծիչով և նոր ներկայացված շաքարաչափով կատարված հետազոտության արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերազանցի 12%-ը և ունենա առնվազն ՝ ISO 13485, ISO 15197 ստանդարտներին համապատասխանության վկայականներ: Տուփում առկա թեստ երիզների քանակը՝ առնվազն 25 հատ – առավելագույնը -50 հատ: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 9 ամիս:Տուփերը պետք է լինեն ամբողջական փակ, չվնասված։ *Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 50 տոկոսի առկայություն։*  *Թեստ*-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը պարտավոր է նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել շաքարաչափ սարք(եր)ը: Սույն տեխնիկական պայմաններում նշված նվիրաբերվող սարքերի կողմորոշիչ քանակները /առնվազն 11 սարք՝ աշխատող բժիշկների թվին համապատասխան/։ | հատ |  |  | 1200 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան 1/3 | 600 |  | 600 |  |

Ծանոթություն\*

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ,

բ. Մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը,

\* *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված*

*կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման*

*վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:*

\*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները*

*ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում*

*են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից*

*երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ*

*Приложение N 1*

«**ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2025-6»**

*код контракта*

«**ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2025-6»**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ\*

AMD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукт: | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер дозы в приглашении | транзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | название и товарный знак | производитель и страна происхождения | техническая спецификация | единица измерения | общая цена/  драм |  | Общая сумма | предложения | | | | | | |
| адрес |  | | | Срок\*\* 2025 г.  количество предметов | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й триместр. | | 2-й триместр / апрель / | | 3 триместр | 4 триместр |
| 1 | 33791300 | Лабораторная защитное стекло размер 24х24. |  | Лабораторная стеклянная продукция: крышка 24х24 Н100х20, целая, целостная. Срок годности см. сноску \* | шт. |  |  | 1000 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 1000 | |  |  |
| 2 | 33791300 | Лабораторная предметное стекло7,5x2.5 |  | Лабораторная стеклянная продукция: стекло размером 7,54 х 2,5, N50x 4. Упаковано по 50 бумажных пакетов в одной коробке, без повреждений, в целости. Срок годности см. сноску \* | шт. |  |  | 500 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 500 | |  |  |
| 3 | 33191310 | 10-15 мл стеклянной центрифужной пробирки |  | 10-15 мл стеклянной центрифужной пробирки | шт. |  |  | 100 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 50 | 50 | |  |  |
| 4 | 33191310 | Пробирка пластиковая с резиновой пробкой, для транспортировки геля вдове, 5 мл. |  | Пластиковая пробирка с резиновой пробкой для переноски геля, содержащая 5 мл, предназначенная для работы тест-наборов иммунофлуоресцентного иммуноанализатора | шт. |  |  | 2000 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 2000 |  | |  |  |
| 5 | 38431700 | Аппарат Панченкова ИС |  | Аппарат Панченкова ИС | шт. |  |  | 1 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 1 |  | |  |  |
| 6 | 38431700 | Лабораторные капельницы Пипетка СОЭ (аппарат Панченкова для определения скорости оседания эритроцитов) |  | Лабораторные капельницы СОЭ пипетка ( аппарат Панченкова для скорости оседания эритроцитов ) | шт. |  |  | 50 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 50 |  | |  |  |
| 7 | 33691422 | лабораторные препараты (реагенты) порошок или гранулы сульфосалициловая кислота порошок |  | лабораторные препараты (реагенты) порошок или гранулы  сульфосалициловая кислота порошок | тест |  |  | 0.5 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 0.5 |  | |  |  |
| 8 | 33691162 | лабораторные препараты (реагенты) масло касторовое 50 мл |  | лабораторные препараты (реагенты) масло касторовое 50 мл | шт |  |  | 5 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 5 |  | |  |  |
| 9 | 33691421 | лабораторные препараты (реагенты) цитрат натрия жидкий 5% 1 л |  | лабораторные препараты (реагенты) цитрат натрия жидкий 5% 1 л | литр |  |  | 1 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 1 |  | |  |  |
| 10 | 33691421 | лабораторные препараты (реагенты) жидкий раствор соляной кислоты 0,1 Н |  | лабораторные препараты (реагенты) жидкий  раствор соляной кислоты 0,1 Н | литр |  |  | 2 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 2 |  | |  |  |
| 11 | 33691421 | лабораторные препараты (реактивы) жидкие раствор уксусной кислоты 5% 500млх4 |  | лабораторные препараты (реактивы) жидкие раствор  уксусной кислоты 5% 500млх4 | литр |  |  | 2 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 2 |  | |  |  |
| 12 | 33691136 | хлорид натрия 5% |  | хлорид натрия 5% | литр |  |  | 1 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 1 |  | |  |  |
| 13 | 33691421 | лабораторные препараты (реагенты) жидкие Азур Эозин |  | лабораторные препараты (реагенты) жидкие Азур Эозин | литр |  |  | 1 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 1 |  | |  |  |
| 14 | 33691421 | лабораторные препараты (реагенты) жидкие Метиловый синий 1% |  | лабораторные препараты (реагенты) жидкие Метиловый синий 1% | литр |  |  | 1 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 1 |  | |  |  |
| 15 | 33211321 | Тест-набор для качественного выявления антигена вируса гепатита C |  | Тест-набор для качественного выявления антигена вируса гепатита C |  |  |  | 1 |  | | 1 |  | |  |  |
| 16 | 33211320 | Тест-набор для качественного выявления антигена вируса гепатита В |  | Тест-набор для качественного определения антигена вируса гепатита В | тест |  |  | 300 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 200 | 100 | |  |  |
| 17 | 33691160 | тест на химические вещества (реагенты) для выявления скрытой крови в кале FOB |  | тест на химические вещества (реагенты) для выявления скрытой крови в кале FOB | тест |  |  | 25 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 25 |  | |  |  |
| 18 | 33211230 | RPR-Carbon RPR CARBON /Тест-набор для определения сифилиса/ |  | RPR - Carbon RPR CARBON / Сифилис решение тест - коллекция / метод - агглютинация, качественный и количественный тест для определения сифилиса.1 штука в коробке / 100 тестов, формат + стандарт / х 2 . Проверяемый образец крови \_ сыворотка , плазма , моча . В комплекте должны быть материалы, требуемые инструкцией по эксплуатации для его работы.На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции с срок годности 1-2 года, более 2 лет для продукции со сроком годности не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | тест |  |  | 300 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 300 |  | |  |  |
| 19 | 33211110 | MediScreen MediScreen 10/Набор тест-полосок для определения глюкозы, крови, белка, рН, кетонов, удельного веса, нитритов, лейкоцитов, уролобиногена - билирубина в моче |  | Медиаскрин MediScreen 10 - моча в глюкозы / Моча в глюкозы , крови , белков , рН, кетонов , специфических вес , нитриты , лейкоциты , уролобиноген " билирубина решение тест полос коллекция или: эквивалент \_ Метод - индикатор раскраска \_ Формат - 100 тестов х 5 , условия хранения 2-3 оС, остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1- 2 года, не менее 2/3, от 2 лет для продукции с более длительным сроком хранения, не менее 15 месяцев. | тест |  |  | 900 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 500 | 400 | |  |  |
| 20 | 33141130 | Контейнер для анализа мочи нестерильный, с крышкой /100 мл/ |  | Контейнер для анализа мочи нестерильный, с крышкой /100 мл/ | шт. |  |  | 300 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 200 | 100 | |  |  |
| 21 | 33141143 | скарификатор |  | Скарификатор, металически стерилн․ | шт. |  |  | 5000 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 2000 | 3000 | |  |  |
| 22 | 24321800 | Минимальный набор Азопирама |  | Минимальный набор Азопирама | шт. |  |  | 3 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 3 |  | |  |  |
| 23 | 33691160 | химические средства (реагенты) Индикатор для стерилизации паром (химическая одноразовая) 134оС 20-30 минут |  | химические средства (реагенты) Индикатор для стерилизации паром (химическая одноразовая) 134оС 20-30 минут | шт. |  |  | 500 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 500 | |  |  |
| 24 | 33691160 | химические средства (реагенты) Индикатор для стерилизации паром (химическая одноразовая) 120-122 оС 20-30 минут |  | химические средства (реагенты) Индикатор для стерилизации паром (химическая одноразовая) 120-122 оС 20-30 минут | шт |  |  | 500 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 500 | |  |  |
| 25 | 33211130 | Холестерин ХОЛЕСТЕРИН /Тест общего холестерина - сбор/ |  | Холестерин/ Общий/ набор для определения ХОЛЕСТЕРОЛ. Предназначен для устройства Stat Fax. Колориметрический метод. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Количество тестов в одном наборе реагентов не менее 100 тестов и не более 200 тестов + стандарт. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | тест |  |  | 3000 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 2000 | 1000 | |  |  |
| 26 | 33211140 | Билирубин Билирубин / General «Тест-набор для прямого определения билирубина» |  | Билирубин Билирубин / общий - прямой БИЛ ПРЯМОЙ и БИЛ Общий равные количества билирубина решение тест - сбор / - Колонометрический метод. Предназначен для статического факсимильного аппарата : Образец для исследования: сыворотка крови, плазма. Количество тестов в одном наборе реагентов (например, не менее 30 тестов и не более 100 тестов + стандарт. Набор на билирубин должен иметь материалы, требуемые инструкцией для его работы: калибратор, стандарт и другие необходимые материалы. поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор.Сдать На данный момент остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1 год -2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет Сертификаты качества: | тест |  |  | 300թեսթ/ 1200մլ/ | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 100 /400մլ/ | 100 /400մլ/ | | 100 /400մլ/ |  |
| 27 | 33211220 | Цоликлон анти-Супер/rh D тест на определение антигена в системе резус |  | Цоликлон анти- Супер / rh / кровь групповой моноклональный реагент группы крови. Предназначен для определения группы крови и резуса. Метод гемагглютинации. Образец крови для проверки. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | тест |  |  | 400 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 200 |  | | 200 |  |
| 28 | 33211410 | Аспартаминотрансферазный тест /АСАТ/ |  | Набор для определения ASAT ASAT. Кинетический метод. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Количество тестов в одном наборе реагентов - не менее 30 тестов и не более 120 тестов + стандарт.  Комплект ASAT должен иметь необходимые для своей работы материалы, указанные в руководстве пользователя: калибратор, эталон и другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по требованию заказчика. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | тест |  |  | 240 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 120 |  | | 120 |  |
| 29 | 33211420 | Тест на аланинаминотрансферазу /АЛТ/ |  | ALT- набор решений ALAT. Кинетический метод. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Количество тестов в одном наборе реагентов - не менее 30 тестов и не более 120 тестов + стандарт.  В комплекте АЛТ должны быть необходимые для работы материалы, указанные в руководстве пользователя: калибратор, эталон и другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по требованию заказчика. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент | тест |  |  | 240 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 120 |  | | 120 |  |
| 30 | 33141211 | другие медицинские инструменты - принадлежности /тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови/ |  | Тест-полоска для глюкометра, совместимая с глюкометрами Control Plus.  Другие модели (Accu-Chek, GlucoPLus, Wellion Calla Light, )  В случае предложений отклонение между результатами исследования, проведенного на автоматическом анализаторе, и вновь представленным глюкометром не должно превышать 12% и иметь как минимум сертификаты соответствия стандартам ISO 13485, ISO 15197. Количество тест-полосок в Коробка: минимум 25 шт. - максимум -50 шт. Коробка Срок годности тест-полосок после вскрытия не менее 9 месяцев. Коробки должны быть полностью закрыты и неповрежденными. Наличие не менее 50 процентов от срока годности, указанного на коробке, на момент поставки.  Одновременно с поставкой тест-полосок поставщик в сроки, указанные в договоре, обязуется передать в дар или предоставить в безвозмездное пользование глюкометр(ы). Ориентировочные объемы передаваемых в дар приборов, указанные в настоящих технических условиях /не менее 11 аппаратов, что соответствует количеству работающих врачей. | тест |  |  | 1200 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | | 600 |  | | 600 |  |

Знакомства \*

а. Лекарства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 2 лет на момент поставки.

б. Лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь не менее двух третей общего срока годности лекарственного средства на момент поставки,