## ռուս
п/н | Транзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | Наименование | Технические характеристики | Ед.измер | Кол-во
1 | 33141211 | Лента кардиомонитора для оборудования AT101 Schiller | Лента кардиомонитора для оборудования AT101 Schiller. Размеры: 80ммx70мм, длиной не менее 22 м, в листах (не менее, чем 314 лист). Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара. | шт. | 250
2 | 33141211 | Мембрана предусмотренная для визуализации на медицинских приборах модели Dray Star 5XXX | Мембраны размером 20.3x25.4 см, предусмотреные для визуализации на медицинских приборах моделей AGFA DRAYSTAR 5XXX DT5B, обьязательно совместимы с медицинскими приборами для визуализации моделей AGFA DRAYSTAR 5XXX DT5B. Термочувствителены, предназначены для печати изображений по медицинской серой шкале. Не более чем - 170мкр. толщиной, на синеватом четком основании. Максимальная плотность - 3.1. Должны быть безразличены ко всему спектру дневного света. Формат - 1 лист(мембрана)/шт. Сохраняет все рабочии характеристики со дня производства в течении не менее 24 месяцев. Напечатанные снимки хранятся в течении 20 лет.Предлагаемые варианты не должны предусматривать перепрограмирование, пересмотр или замену прилагаемого оборудования. Упаковка в коробке 100 листов (мембран). Новый, неиспользованной. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 2700
3 | 33141159 | Перчатки смотровые, нестерильные, смесь винилнитрила, средние (М) | Перчатки смотровые - нестерильные среднего размера (М). Одноразовые перчатки из смеси винила и нитрила, без латекса, без пыли. Вес 1 перчатки: 4–5,5 г, толщина пальца: 0,10±0,02 мм, толщина запястья: ≥0,04 мм. Содержание: поливинилхлорид (ПВХ) - 55,5% (±2%), нитриловый каучук не менее 4,0%. Цвет: синий или зеленый. Формат: пара. С заводской упаковкой. Новый, неиспользованный. Наличие не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. | шт. | 225000
4 | 33141159 | Перчатки смотровые, нестерильные, смесь винил-нитрила, большие (L) | Перчатки смотровые нестерильные большого размера (L). Одноразовые перчатки из смеси винила и нитрила, не содержат латекса и пыли. Вес 1 перчатки: 4–5,5 г, толщина пальца: 0,10±0,02 мм, толщина запястья: ≥0,04 мм. Содержание: поливинилхлорид (ПВХ) - 55,5% (±2%), нитриловый каучук не менее 4,0%. Цвет: синий или зеленый. Формат: пара. С заводской упаковкой. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 полного срока годности на момент доставки. | шт. | 150000
5 | 33141211 | Простыня впитывающая рулон | Простыня впитывающая рулон: размер: не менее, чем 50смx50м полиэтиленовая или бумажная, в рулоне. Формат: шт. Условные знаки - «держать в сухом месте». Должна быть новой, неиспользованной. Наличие по крайней мере 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 1500
6 | 33141211 | Бумага для видеопринтера 84ммx12.5м, с блеском | Бумага для видеопринтера размера 84ммx12.5м, из термобумаги, глянецевый. Бумага совместима с видеопринтерами используемой в университетских больницах- Sony UP-D711MD. Условные знаки - «держать в сухом месте». Новый, неиспользованный. Наличие по крайней мере 1/2 всего срока годности на момент доставки. Наличие сертификата(ов) качества требуется для любой поставленной партии. | шт. | 30
7 | 33141182 | Система для дренирования плевральной полости | Система для дренирования плевральной полости - Тара для накопления плевральной жидкости для влажного дренирования. Предусмотрен для дренирования грудной клетки взрослых так и детей. Стерильна одноразового использования, не содержит латекс. Имеет 1 полость, 2400-2500мл. Имеет полость для накапливания жидкости, самоуплатняющиеся диафрагмы, трубки для пациента, удобство для установки на полу, который имеет автоматический механизм закрытия. На начальной части трубки имеется металический защитный наконечник, который предотвращает блокирование трубки. Новый, не использованный. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. | шт. | 75
8 | 33141211 | Электронный термометр | Термометр медицинский, электронный. Имеет легко читаемый жидкокристаллический дисплей. Безопасен, не содержит ртути. Продолжительность измерения температуры: не более 4 минут. Наличие звукового сигнала по окончании измерения температуры. Наличие памяти последнего результата измерения, что позволяет отслеживать динамику температуры пациента. Диапазоны измерения температуры: 32-42 °С. Точность измерения: ±0,1°C. Поставляется с водонепроницаемым чехлом для хранения. Возможность автоматического отключения. Срок службы аккумуляторной батареи/аккумуляторов не менее 100 часов. Формы измерения температуры: подмышечная и оральная. Упаковка: термометр с электронным блоком питания на батарейках или батарейках, пластиковая или другая влагонепроницаемая форма, лист-вкладыш, упакованный в коробку. Новый, неиспользованный. Гарантийный срок с момента поставки: 1 год. | шт. | 150
9 | 33141211 | Простыня впитывающая | Простыня впитывающая /Простыня однаразовая/, ՝ 100смx100см (±10см), тонкий полиэтилен, почти полностью покрытый впитывающей ватной губкой, с бархатной подкладкой снаружи. Формат - шт. Новый, неиспользованный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт. | 7500
10 | 33141211 | Мультитройник с пункционной иглой | Мультитройник должен иметь возможность 3 потоков, должен быть с правосторонними закрытыми локами. Комплект должен содержать мультитройник высокого давления - 1 шт., к потоковым линиям которого должны быть прикреплены система для потока жидкости с пластиковым наконечником, инъекционная система для рентгенконтрастного вещества, удлинитель высокого давления не менее 150 см и не менее 800 PSI. Пункционная игла должна быть 18G 7см, острой, без крыльев. Давление - 500 PSI. Коннектор должен быть высокого потока, наконечник должен быть силиконовым. Коннектор должен быть силиконовым, основа - поликарбонат и высококачественный полиэтилен. CE MARK или FDA сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки. | шт. | 1600
11 | 33141211 | Стерильные марлевые салфетки | Стерильные марлевые салфетки 4"x4" (10cm 10cm) no X-Ray. Марля отбелена, 100% хлопок типа USP type VII. Сложена в 12 слоев, края обработаны. Размер: 10см х10см (4"х4") Формат: 1 шт. стерильная марлевая салфетка. Упаковка: 10 -20 шт. салфеток, в 1 пластиковом контейнере. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки. | шт. | 10000
12 | 33141211 | Интродьюсер феморальный | Интерактивная и интервенционная бедренная кость. В зависимости от анатомических особенностей операционного сосуда требуемый размер проводника составляет 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr, 11Fr. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимая длина интродьюсера составляет: 23см, 35см, 45см, 55см, 90см, диаметр проволоки 0,035", 0,038", прикрепляемая система трехходовая (±2%). Переход дилататора к струе с высокой точностью, что позволяет без дополнительного вмешательства (например, лезвия ланцета) погрузить интродьюсер в кровеносный сосуд. Формат: шт. CE MARK или FDA сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки. Заказчик имеет право возвратить или заменить размер товара другим при необходимости, при условии наличия по крайней мере 50% от всего срока годности товара. | шт. | 10
13 | 33141136 | Промежуточный направляющий катетер 6Fr | Направляющий катетер: набор из 2 направляющих катетеров. Доступна 2 системы подключения катетера. Проксимальные участки изготовлены из нейлона, дистальные - из полиуретана. Длина наружного катетера - 95 см (±2%), наружный диаметр - 6Fr, внутренний край - не менее 0,071". Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Длина внутреннего катетера 117 см (±2%), внешний диаметр 5Fr, внутренний край не менее 0,048". Стены до конца армированы двухслойной стальной сеткой. Внутренний слой покрыт тефлоном. Край деликатный, атравматичный. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда кончики наружных и внутренних катетеров могут быть: STR/JB2, STR/VTR, STR/SIM, MP2/JB2, MP2/SIM, MP2/VTR, BUR/JB2, BUR/. Тип видеомагнитофона. Обьязательным условием является наличие сетификата качества CE MARK, для любого количества доставляемого товара. На момент доставки имеет по крайней мере 50% от общего срока годности. | шт. | 6
14 | 33141136 | Нейроваскулярный проводниковый катетер/2 | Проводниковый нейроваскулярный катетер с дилататором, предназначенный для внутрисосудистого лечения ишемического инсульта. Рентгеноконтрастность обеспечивается платиновым маркером наконечника и рентгеноконтрастным материалом. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемые размеры по диаметру: 6Fr - наружный: 2,70 мм (8Fr), внутренний: 2,28 мм / 0,090”. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимые размеры 80см, 90 см, 100 см по длине. Длина гидрофильного покрытия: 5-15см (±1%), тип наконечника Straight или Angled, в зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда. Обьязательным условием является наличие сетификата качества CE MARK, для любого количества доставляемого товара. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Содержать технические показатели, правила и особенности эксплуатации, в виде заводского руководства.На момент поставки должно быть не менее 50% от всего срока действи. | шт. | 5
15 | 33141136 | Катетер диагностический/1 | Диагностический катетер, материал нейлон или полиуретан. Неинвазивный рентгеноконтрастный дистальный конец. Максимальное давление 1200 фунтов на квадратный дюйм. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда и вида операции необходимый размер катетера составляет 5Fr или 5,2Fr. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимая длина катетера составляет от 65 см до 125 см включительно (допустимое отклонение: ±2 %) по соответствующим формам. В зависимости от анатомических особенностей оперированного сосуда кончик катетера бывает: Ber 2, JL 3,5; JL4; JL4,5; JL5; JL6; JR3,5; JR4; JR5; JR6; AL.75; AL1; AL2; AL3; AR1; AR2; MPA2; BIL4; IM; PIG: Формат: шт. Сертификат качества CE MARK или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. «Изделие, приобретаемое в целях оказания тромболитической терапии острого и/или подострого ишемического инсульта и оказания услуг механической тромбэктомии в рамках бесплатной медицинской помощи и гарантированных государством услуг населению». | шт. | 10
16 | 33141136 | Катетер диагностический/2 | Диагностический катетер, материал нейлон или полиуретан. Неинвазивный рентгеноконтрастный дистальный конец. Максимальное давление 1200 фунтов на квадратный дюйм. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда и вида операции необходимый размер катетера составляет 5Fr или 5,2Fr. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимая длина катетера составляет от 65 см до 125 см включительно (допустимое отклонение: ±2 %) по соответствующим формам. В зависимости от анатомических особенностей оперированного сосуда кончик катетера бывает: Ber 2, JL 3,5; JL4; JL4,5; JL5; JL6; JR3,5; JR4; JR5; JR6; AL.75; AL1; AL2; AL3; AR1; AR2; MPA2; BIL4; IM; PIG: Формат: шт. Сертификат качества CE MARK или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. | шт. | 20
17 | 33141211 | Нейроваскулярный проводник/1 | Это управляемый гидрофильный микропроводник. Диаметр проводника 0,14", длина 205см, гидрофильное покрытие 36см, длина рентгеноконтрастной кончиковой части 5см. Допустимое колебание всех размеров: ± 1%. Формат-шт. Сертификат качества CE MARK или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. «Изделие, приобретаемое в целях оказания тромболитической терапии острого и/или подострого ишемического инсульта и оказания услуг механической тромбэктомии в рамках бесплатной медицинской помощи и гарантированных государством услуг населению». | шт. | 5
18 | 33141211 | Нейроваскулярный проводник/2 | Это управляемый гидрофильный микропроводник. Диаметр проводника 0,14", длина 205см, гидрофильное покрытие 36см, длина рентгеноконтрастной кончиковой части 5см. Допустимое колебание всех размеров: ± 1%. Формат-шт. Сертификат качества CE MARK или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. | шт. | 3
19 | 33141211 | Нейроваскулярный проводник/3 | Диаметр направляющей проводника катетера 0,14 дюйма, общая длина 318 см (±1 см). Формат-шт . Сертификат качества CE MARK или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. «Изделие, приобретаемое в целях оказания тромболитической терапии острого и/или подострого ишемического инсульта и оказания услуг механической тромбэктомии в рамках бесплатной медицинской помощи и гарантированных государством услуг населению». | шт. | 1
20 | 33141211 | Нейроваскулярный проводник/4 | Диаметр направляющей проводника катетера 0,14 дюйма, общая длина 318 см (±1 см). Формат-шт . Сертификат качества CE MARK или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. | шт. | 1
21 | 33141136 | Диагностический катетер/3 | В зависимости от физиологических особенностей оперируемого сосуда используется диагностический катетер диаметром 4Fr или 5Fr, со специальным гидрофильным покрытием. Внешний слой изготавливается из рентгеноконтрастного полиуретана, внутренняя часть – из нейлона. составляет не менее 40 см.Длина катетера: от 100 до 150 см. Внутренний диаметр: от 0,0405 дюйма / 1,03 до 0,0472 дюйма / 1,20 мм. Форма кончика: прямой, угловой, Cobra 1 (C2), J-Tip, Yashiro, Simmons 1 (SIM1), Simmons 2 (SIM2), Симмонс 3 (SIM3), Headhunter, Berenstein 1 (BERN1), Berenstein 2 (BERN2), многоцелевые типы.Формат-шт . Сертификат качества CE MARK или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. | шт. | 5
22 | 33141137 | Дилатационный катетер с расширяемым баллоном/4 | Система доставки типа OTW или Monorail. Диаметр цилиндра от 2 мм до 10 мм. Длина цилиндра от 10 см до 220 см. Материал цилиндра: термопластичный полимер: нейлон + пебакс. Номинальное давление: 6 атм. Давление разрывное давление: от 10 до 14 атм. Совместимое руководство: 0,014 дюйма и 0,018 дюйма. Совместимый интродьюсер: 4-5F. Профиль наконечника 0,020 дюйма (средний индекс). Профиль цилиндра 0,039" (средний показатель). Формат: шт. Наличие сертификатов качества CE MARK обязательно. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает характеристики, функции и правила использования. в виде заводской инструкции. Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. | шт. | 5
23 | 33141211 | Стент, покрытый лекарственным средством/1 | Стент, покрытый лекарственным средством, лекарственное средство Сиролимус, которым покрыт только переходные части конструкции стента, на соединениях лекарственное средство отсутствует, что уменьшает избыток. Материал стента - кобальт хром, имеет открытую конструкцию, толщина материала стента не должна превышать 80 мкм, апертура стержня стента не должна превышать 131 градус, дозировка препарата не должна превышать 3,9 мкг/мм абсорбируемый полимер, только внешняя сторона стента должна быть покрыта препаратом. Полимер исчезнет в течение 3-4 месяцев. Баллон стента трехконечным, нейлоновым. Входной диаметр - 0,43 мм или 0.45мм. Дистальная чать с гидрофильным покрытием, проксимальная - с силиконовым покрытием. Рабочая длина не менее, чем 144 см. В зависимости от размера повреждения сосуда пациента во время операционного вмешательства, требуемая длина стента составляет 9 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 24 мм, 28 мм, 33 мм, 38 мм. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда, требуемые размеры стента по диаметру составляют 2,25 мм, 2,5 мм, 2,75 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм. CE MARK или FDA сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки. Заказчик имеет право возвратить или заменить размер товара другим при необходимости, при условии наличия по крайней мере 50% от всего срока годности товара. Обязательным условием является: Участник подает вместе с заявкой: 1. Доверенность, предоставленная производителем изделия (гарантийное письмо-доверенность). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: 1.сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. 2. гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 250
24 | 33141136 | Баллонный катетер с лекарственным покрытием | Баллонный катетер, покрытый препаратом Паклитаксел, доза препарата не менее: 3,5 мкг/мм² в расчете на открытый баллон, высвобождение препарата за 30-60 минут, рабочая длина стержня 142 см (±1 см), совместима с катетерным проводником 5Fr, проводником 0,014 дюйма.В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимые размеры составляют: Размеры для балона диаметром -2,00; 2,50; 3.00; 3,50 и 4,00 мм, длина не менее 5мм, и самый короткий - не более 10мм, самый длинный - не менее 30мм -2,25; Для диаметров 2,75 мм, длина не менее 4 мм, и самый короткий – не более 10 мм, самый длинный – не менее 25 мм. Сертификаты качества CE MARK или FDA являются обязательными для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. В комплект входят технические характеристики, особенности и инструкция по применению в виде заводской инструкции. Наличие не менее 70% от всего срока годности на момент поставки. Покупатель имеет право вернуть или изменить размер товара на другой по мере необходимости, при наличии не менее 50% всего срока годности продукта. Обязательным условием является: Участник подает вместе с заявкой: 1. Доверенность от производителя товара (гарантийное письмо-доверенность). Обязательным условием, которое участник предоставляет при заключении договора: 1. Сертификат происхождения и сертификат соответствия, предъявляемые производителем товара. 2. Гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель дает гарантию на товар, поставленный поставщиком в Республику Армения. более того, в гарантийном письме производителя или его представителя должно быть четко указано: наименование поставщика, поставляемый товар и название страны, в которой товар, продаваемый указанным поставщиком, имеет гарантию производителя. | шт | 50
25 | 33141136 | Направляющий катетер: | Проводниковый катетер представляет собой катетер одним просветныйом и служит для удлинения направляющего катетера, облегчая доступ хирургических инструментов к сосудистой сети. Рабочая длина: 150 см (±1 см), дистальная часть катетер 25 см, имеет платино-иридиевый маркер длиной 1 мм, расположенный в 2 мм от кончика, дистальная часть длиной 21 см с гидрофильным покрытием, входная рампа из полимера на нейлоновой основе длиной 4 см. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда размеры катетера составляют 6Fr/7Fr, внутренний диаметр 0,056″/0,062″, внешний диаметр 0,067″/0,075″. Сертификаты качества CE MARK или FDA являются обязательными для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. В комплект входят технические характеристики, особенности и инструкция по применению в виде заводской инструкции. Наличие не менее 70% от всего срока годности на момент поставки. Покупатель имеет право вернуть или изменить размер товара на другой по мере необходимости, при наличии не менее 50% всего срока годности продукта. | шт | 5
26 | 33141211 | Стент, покрытый лекарственным средством/2 | Коронарный стент с лекарственным покрытием, материал стента: платина-иридиевая сердцевина с оболочкой из кобальтового сплава, биосовместимый полимер, конструкция: однопроволочная, лекарственный препарат: зотаролимус, дозировка: 1,6 мкг/мм² (±1%), гидрофильное покрытие, профиль стента не более 0,041". В зависимости от степени повреждения сосуда пациента во время операции требуемые размеры для стента - диаметром -2,25; 2,50; 2,75; 3.00; 3,50 и 4,00 мм длина не менее 9 мм на каждый диаметр,и самый короткий – не более 8 мм, самый длинный – не менее 38 мм. Сертификаты качества CE MARK или FDA являются обязательными для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. В комплект входят технические характеристики, особенности и инструкция по применению в виде заводской инструкции. Наличие не менее 70% от всего срока годности на момент поставки. Покупатель имеет право при необходимости вернуть или изменить размер товара на другой размер, если в наличии не менее 50% срока годности товара. Участник подает вместе с заявкой: 1. Доверенность от производителя товара (гарантийное письмо-доверенность). Обязательным условием, которое участник предоставляет при заключении договора: 1. Сертификат происхождения и сертификат соответствия от производителя товара. Производитель гарантирует доставку товара в Республику Армения указанным гарантийным письмом, причем товар должен быть четко указан в гарантийном письме производителя или представителя последнего. , наименование поставляемого товара и название страны, в которой товар, продаваемый указанным поставщиком, имеет гарантию производителя. | шт | 100
27 | 33611120 | Фамотидин /20мг+5мл/ | Фамотидин famotidine лекарственный порошок лиофилизированный раствора для инъекций 20мг, стеклянный флакон и 5мл растворителя в ампуле.Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 3000
28 | 33661159 | Фенилэфрин 10мг/мл, 1мл | Фенилэфрин (фенилэфрина гидрохлорид) phenylephrine (phenylephrine hydrochloride) раствор в/м, п/э и в/м инъекции 10мг/мл, ампулы по 1мл (10/1х10/, 10/2х5/).Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного средства на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет не менее 12 месяцев оставшегося срока годности. | шт. | 150
29 | 33691176 | Противогангренозная сыворотка 30000ME. | Сыворотка противогангренозная поливалентная концентрированная, лошадиная очищенная концентрированная жидкая. Рствор для иньекций 30000ME. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 1
30 | 33691138 | Глюкоза безводная 50мг/мл, 250мл | Глюкоза glucose раствор для капельного ведения 50мг/мл, 250мл, в пластиковом пакете, первичных и вторичных упаковках , с 2-мя выходами(подвесками). Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 9000
31 | 33691176 | Домперидон 10мг | Домперидон domperidone таблетка по 10мг. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 210
32 | 33631230 | Повидон йод 100мг/мл, 1000мл | Повидон йод povidone-iodine раствор для наружного применения 100мг/мл, 1000мл пластиковая бутылка. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 700
33 | 33621550 | Рамиприл 10мг | Рамиприл ramipril таблетка 10мг. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 3000
34 | 33661116 | Лидокаин 20мг/мл, 20мл | Лидокаин (лидокаина гидрохлорид) lidocaine (lidocaine hydrochloride) раствор для инъекций 20мг/мл, 20мл стеклянный флакон. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 2100
35 | 33661116 | Лидокаин, эпинефрин 20мг/мл+0,01мг/мл, 20мл | Лидокаин (лидокаина гидрохлорид), эпинефрин lidocaine (lidocaine hydrochloride), epinephrine раствор для инъекций 20мг/мл+0,01мг/мл, 20мл стеклянный флакон. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 300
36 | 33661116 | Лидокаин 10мг/мл, 20мл | Лидокаин (лидокаина годрохлорид) lidocaine (lidocaine hydrochloride) раствор для инъекций 10мг/мл, 20мл стеклянный флакон. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 850
37 | 33691135 | Натрия бикарбонат 84мг/мл, 20мл | Натрия бикарбонат sodium bicarbonate раствор для в/в/ капельного введения 84мг/մмл, 20мл стеклянном флаконе. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 1700
38 | 33651318 | Линезолид 2мг/мл, 300мл | Линезолид linezolid раствор для в/в капельногого введения 2мг/мл, 300мл пакет. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 120
39 | 33691176 | Глицирин для микроклизмы | Глицирин для микроклизмы 10 мл, пакетик. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 7500
40 | 33651192 | Змеиное противоядие | Противоядие поливалентное змеиное, флакон емкостью 9мл. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 8
41 | 33661156 | Тимолол 5мг/мл, 5мл глазные капли | Тимолол (тимолол малеат) timolol (timolol maleate) глазные капли в пластиковом флакон -пипетка 5мг/мл, 5мл. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 20
42 | 33141165 | Человеческий альбумин 100мг/мл, 100мл | Человеческий альбумин human albumin раствор для капельного введения 100мг/мл, 100мл стекляная бутилка. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 50
43 | 33611370 | Тиамин 50мг/мл, 1мл | Тиамин (тиамина хлорид) thiamine (thiamine chloride) раствор для инъекций 50мг/мл, 1мл ампула. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 400
44 | 33611390 | Пиридоксин 50мг/мл, 1мл | Пиридоксин (пиридоксина гидрохлорид) pyridoxine (pyridoxine hydrochloride) раствор для инъекций 50мг/мл, 1мл ампула. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 250
45 | 33621240 | Цианкобаламин 0.5мг/мл, 1мл | Цианкобаламин cyancobalamin раствор для инъекций 0.5мг/мл, 1мл ампула. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 400
46 | 33651126 | Гентамицин 40мг/мл, 2мл | Гентамицин (гентамицина сульфат) gentamicin (gentamicin sulfate)) раствор для инъекций 40мг/мл, ампулы по 2мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 5000
47 | 33691176 | Аминокислотный комплекс 100мл | Л-изолейцин,Л-лейцин, Л-лизин ( ацетат лизина), Л-метионин, Л-фенилаланин, Л-треонин, Л-триптофан, Л-валин, Л-аргинин, Л-гистидин, глицин, Л-аланин, Л-пролин, Л-серин, таурин, Л-цистеин (Н-ацетил Л-цистеин), Л-тирозин (Н-ацетил Л-тирозин), Л-аблочная кислота L-isoleucine, L-leucine, L-lysine (lysine monoacetate), L-methionine, L-phenylalanine, L-threonine, L-triyptophan, L-valine, L-arginine, L-histidine, glycine, L-alanine, L-proline, L-serine, taurine, L-cysteine (N-acetyl L-cysteine), L-tyrosine (N-acetyl L-tyrosine), L-malic acidраствор для капельного введения в стекляннх флаконах 8мг/мл+13мг/мл+12мг/мл+3,12мг/мл+3,75 мг/мл+4,4мг/мл+2,01мг/мл+9мг/мл+7,5мг/мл+4,76мг/мл+9,3мг/мл+4,15мг/мл+9,71мг/мл+7,67мг/мл+0,4мг/мл+5,176мг/мл+0,77мг/мл+2,62мг/мл, 100мл. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 400
48 | 33631290 | Ибупрофен 200мг | Ибупрофен ibuprofen таблетка покрырая оболочкой 200мг. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 4800
49 | 33621510 | Каптоприл 25мг | Каптоприл captopril таблетка 25мг. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 3600
50 | 33691136 | Натрий хлорид 9мг/мл, 3000мл | Натрий хлорид sodium chloride раствор для в/в/ капельного введения 9мг/мл, 3000мл пластиковый пакет, первичноe упакованные, с двумя выходами (подвесками). Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 2100
51 | 33691136 | Натрий хлорид 100мг/мл, 50мл | Натрий хлорид sodium chloride раствор для в/в/ капельного введения 100мг/мл, 50мл пластиковый пакет, первично и вторично упакованные, с двумя выходами( подвесками). Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 1200
52 | 33691138 | Глюкоза безводная 100мг/мл, 200мл | Глюкоза безводная glucose anhydrous расвор для капельного введения по 100мг/мл, 200мл, в пластиковом пакете, первичных и вторичных упаковках , с 2-мя выходами(подвесками). Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 11000
53 | 33611310 | Инсулин лиспро 100МЕ/мл, 3мл | Инсулин лиспро insulin lispro раствор для инъекции 100МЕ/мл (3,5мг/мл), 3 мл картридж. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 150
54 | 33611120 | Фамотидин 20мг | Фамотидин famotidine таблетка, покрытая оболочкой 20мг. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 4500
55 | 33651138 | Левофлоксацин 500мг | Левофлоксацин levofloxacin таблетка покрытая оболочкой 500мг. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 200
56 | 33691199 | Силимарин 22.5мг | Силимарин silymarin таблетка покрытая оболочкой по 22,5мг. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований | шт. | 600
57 | 33691176 | Пантопразол 40мг | Пантопразол (пантопразол натрия) pantoprazole (pantoprazole sodium) кишечнорастворимая таблетка 40мг. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 2000
58 | 33631260 | Йод 50мг/мл, 30мл | Йод iodine раствор для наружного применения 50мг/мл, 30мл бутылка. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 15
59 | 33661136 | Диазепам 5мг/мл, 2мл | Диазепам diazepam раствор для иньекций в ампулах по 5мг/мл, 2мл. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 50
60 | 33651139 | Моксифлоксацин 5мг/мл, 5мл | Моксифлоксацин (моксифлоксацина гидрохлорид) moxifloxacin (moxifloxacin hydrochloride) глазные капли 5мг/мл, 5мл пластиковый флакон. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 20
61 | 33642230 | Левотироксин 50мкг | Левотироксин (левотироксин натрия) levothyroxine (levothyroxine sodium) таблетка 50мкг. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 500
62 | 33691176 | Левобупивакаин 5мг/мл, 10мл | Левобупивакайин levobupivacaine раствор для инъекций 5мг/мл, ампулы по10мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 100
63 | 33661122 | Парацетамол 100мл | Парацетамол paracetamol раствор для инфузий 10мг/мл, 100мл пластиковый пакет. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 500
64 | 33631290 | Ибупрофен 400мг | Ибупрофен (ibuprofen) таблетка покрытая оболочкой 400мг. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 1500
65 | 33691731 | Диосмектит | Диосмектит diosmectite порошок для приготавления сусупензии для приема внутрь 3г пакетик. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 500
66 | 33661110 | Изофлуран 100мл | Изофлуран isoflurane ингаляционный раствор 100%, 100мл бутылка. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 700
67 | 33621160 | Аминокапроновая кислота 50мг/мл, 100мл | Аминокапроновая кислота aminocaproic acid раствор для инфузий 50мг/мл, 100мл пластиковая упаковка, в первичной и вторичной упаковке, с двумя выходами. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 600
68 | 33661112 | Пропофол 10мг/мл, 20мл | Пропофол propofol 10мг/мл, 20мл стеклянный флакон или ампула . Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 3100
69 | 33691176 | Севофлуран 100%, 250мл | Севофлуран sevofluran жидкость для ингаляции 100%-250мл Quik fil вида с закрывающейся системой, пластиковая тара или стеклянная бутылка. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 260
70 | 33611440 | Тиамин, рибофлавин, пиридоксин, никотинамид, /5мг/мл+1мг/мл+ 5мг/мл+50мг/мл/, 2мл | Тиамин (тиамина гидрохлорид), рибофлавин (рибофлавин натрия фосфат), пиридоксин (пиридоксина гидрохлорид), никотинамид thiamine (thiamine hydrochloride), riboflavin (riboflavin sodium phosphate), pyridoxine (pyridoxine hydrochloride), nicotinamide раствор для в/в и в/м введения /5мг/мл+1мг/мл+ 5мг/мл+50мг/мл/, 2мл ампула. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 750
71 | 33661111 | Кетамин 500мг/10мл, 10мл | Кетамин (кетамина гидрохлорид) раствор для инъекций 500мг/10мл, флакон стеклянный 10мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт | 50
72 | 33611220 | Натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, безводная глюкоза 18.9г | Натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, безводная глюкоза sodium chloride, potassium chloride, sodium citrate, glucose anhydrous лекарственный порошок раствора для приема внутрь 3.5г+2.5г+2.9г+ 10г, 18.9г пакетик. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 200
73 | 33631200 | Хлорамфеникол, метилурацил 40г | Хлорамфеникол, метилурацил chloramphenicol, methyluracil мазь для наружного применения 300мг/40г+1600мг/40г, 40г алюминиевая туба. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 1800
74 | 33651199 | Вакцина против бешенства 1мл | Вакцина против бешенства 1мл - инактивированная, очищенная культура, антирабическая вакцина - 1мл, порошок + растворитель. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 500
75 | 33691157 | Йодиксанол 320мг/мл, 100мл/1 | Йодиксанол iodixanol раствот для иньекций 320мг йод/мл, 100мл в пластиковый флакон. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует качество товара, поставляемого поставщиком в Республику Армения, причем в гарантийном письме должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемого товара и название страны, где указанный товар будет продан указанным поставщиком. «В рамках гарантируемой государством бесплатной медицинской помощи и обслуживания населения товар приобретеный с целью предоставления услуг по тромболитическому лечению острых или подострых ишемических дефектов головного мозга, и механической тромбэктомии. | шт. | 50
76 | 33691157 | Йодиксанол 320мг/мл, 100мл/2 | Йодиксанол iodixanol раствот для иньекций 320мг йод/мл, 100мл в пластиковый флакон. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует качество товара, поставляемого поставщиком в Республику Армения, причем в гарантийном письме должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемого товара и название страны, где указанный товар будет продан указанным поставщиком. | шт. | 250
77 | 33691176 | Аскорбиновая кислота 50мг/мл, 2мл | Аскорбиновая кислота 50мг/мл, 2мл раствор для инъекций 50мг/мл, 2мл ампула. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 500
78 | 33611310 | Инсулин | Инсулин человеческий (рекомбинантная ДНК) раствор для инъекций 100ММ/мл, 10мл стеклянный флакон . Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 80
79 | 33691176 | Клонидин 150мкг | Клонидин (клонидина гидрохлорид) clonidine (clonidine hydrochloride) таблетка 150мкг. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 100
80 | 33611310 | Инсулин гларгин 100ММ/мл, 3мл | Инсулин гларгин insulin glargine раствор для инъекций 100ММ/мл, 3мл картридж. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 150
81 | 33691176 | Тиамазол 10мг | Тиамазол thiamazole таблетка покрырая оболочкой 10мг. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 120
82 | 33691176 | Бромокриптин 2.5мг | Бромокриптин bromocriptine таблетка 2.5мг. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 90
83 | 33691176 | Дистиллированная вода 3000мл | Дистиллированная вода стерильна, емкостью 3000мл в пластиковом пакете или флаконе. Стерильная дистиллированная вода используется при монополярной трансуретральной резекции. Во время каждой операции расходуется в среднем от 24-30 литров иригационной жидкости. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 1300
84 | 33141212 | Цинк сульфат | Цинк сульфат 44мг, который соотвествует не менее чем 10мг цинка. Шипучая таблетка. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности БАД -а следующий: БАД со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, БАД со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 900
85 | 33691162 | Тест на определение ревматоидного фактора | Тест на определение ревматоидных факторов /RF, Rheumatoid Factors/: Методом: латекс-агглютинации.Формат: 1 тест-иследование. Упаковка: тест-набор.Набор содержит не менее 5 мл реагента, буферный раствор для титрования, положительный контроль. Исследуемый образец: сыворотка крови. Новый, неиспользованный. На момент доставки доступна 1/2 срока годности. | шт | 200
86 | 33691162 | Ag-экспресс-тест для определения вируса SARS-CoV-2 | Экспресс-тест на выявление вируса SARS-CoV-2 (для подтверждения Cov-19). Тест, преквалифицированный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с возможностью входа в Единую информационную систему электронного здравоохранения АРМЕД.Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Условия хранения согласно вкладышу на упаковке. | шт | 2300
87 | 33691162 | Пробирка вакуум для СОЭ | Пробирка предназначена для штативов Greiner (это закрытая система), используемых в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными пробирками (предназначенными для штативов Greiner). Оригинал. Вакуумная пластиковая пробирка объемом 2 мл (объем пробы 1,5 мл / 0,5 мл 3,2% Na citricum), размером 9 х 120 мм, предназначена для анализа ЭНА. Стерилизация полипропилена электронным лучом. Формат: 2х50 пробирок в коробке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре, 1/2 срока годности на момент поставки, Для диагностики In Vitro. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 130
88 | 33691162 | Калибратор MINOCAL | Калибратор MINOCAL, предназначенный для автоматных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Оригинал. Формат: 1x2мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Наличие товарного знака и идентификационного штрих-кода на упаковке. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Наличие сертификатов качества при поставке обязательно. Предмет покупки предназначен для работы с гематологическими анализаторами HORIBA Yumizen H500, H550 (закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным калибратором MINOCAL. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2
89 | 33691162 | Кампилобактер | Иммунохроматогафическая тест-касета для определения антигенов к Кампилобактеру в кале. Формат 1 тест-касета/шт. Каждая тест-касета отдельно упакована. Набор содержит пластмассовую пипетку, необходимый раствор во флаконе, в соответствующем количестве для каждого теста. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-30°С. | шт. | 300
90 | 33691422 | Маннитол элективно соленый агар | Маннитол элективно соленый агар.Формат -кг. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. Вупаковках по 250г или 500 г тарах.Условия хранения - хранить в сухом месте. | кг | 0.75
91 | 33691162 | Быстрый тест для определения антител гепатита C | Быстрый тест для определения антител гепатита C /HCV Ab Plus Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood)/: Ֆորմատ՝ Формат: 1 тест-кассета/шт. Тип теста: кассетный (Cassette). Время, необходимое для обследования - максимум 15 минут. Чувствительность: минимум 99%. Специфичность: минимум 99,5%. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. | шт. | 200
92 | 33691422 | Ацетат агар | Ацетат агар. Формат - кг. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. В упаковках по 250г тарах. Условия хранения - хранить при комнатной температуре. | кг | 0.25
93 | 33691162 | Мультимаркер Elexis pressicontrol | Мультимаркер Elexis presicontrol для анализаторов Elexis и Cobas e 411. Оригинал. Методом: Электрохемилюминесцентного анализа. Формат: 6х2 мл в упак/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.For In Vitro Diagnostic: Условия хранения: при 2-8°С. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских клиниках, которые могут работать только с оригинальным с оригинальным мультимаркером Elecsys PTH CalSet Elecsys presicontrol. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1
94 | 33621641 | Быстрорастворимие таблетки выделяющие активный хлор | В качестве активного ингредиента содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты. При растворении 1 таблетки в 10 л воды получается 0,015% активного хлорсодержащего рабочего раствора, который обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителя туберкулеза, тестированной микобактерии терра), внутрибольничных инфекций (в дальнейшем именуемый ВБИ) и оцобо опасных инфекжий (чума, туларемия, холера, легионеллез, сибирская язва, включая споры), грибки типа кандида и дерматофиты, вирусы (включая полиомиелит, внепеченочных гепатитов, вируса иммунодефицита человека (в дальнейшем именуемый ВИЧ), аденовируса). Предназначен для дезинфекции поверхностей, обладает противовирусным, противогрибковым, антибактериальным, противотуберкулезным действием /. Готовый раствор полезен не менее 5 дней. . Наличие сертификата(ов) качества является обязательным для любой поставленной партии. Наличие методической инструкции для использования Министерства здравоохранения РА является обязательным. Новый, неиспользованный. Если имеются ссылки на торговое наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник, или производителя, применяется выражение «или аналогичный».Должен быть новым, неиспользованным, Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки . Основанием для составления технического задания послужило методическое указание Министерства здравоохранения РА. | шт. | 45000
95 | 33621641 | Антисептическое жидкое моющее средство для гигиенической оброботки рук утверждено методическими указаниями Министерства здравоохранения Республики Армения | Антисептическое моющее средство представляет из себя бесцветную, прозрачную, вязкую, готовую к употреблению жидкость без запаха или с запахом используемой отдушки. Содержит триклозан в качестве активного ингредиента. Антисептическое моющее средство обладает антимикробной активностью против грамположительных (за исключением микобактерий туберкулеза) и грампотрицательных бактерий. Средство обладает выраженными моющими свойствами. Не сушит кожу рук и тела, гипоаллергенен, рН нейтрален. Антимикробное моющее средство предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала (включая хирургов) перед обработкой дезинфектантом, для гигиенической оброботки рук медицинского персонала организаций, предоставляющих медицинскую помощь и обслуживание до и после медицинских вмешательств, для гигиенической обработки рук и санитарной обработки кожных покровов лиц, обратившихся за медицинской помощью. Упаковка: 1л полиэтиленовая тара. Должно иметь насос, 1 выброс - 2-3 мл. Наличие сертификата(ов) качества является обязательным для любой поставленной партии. Наличие методической инструкции для использования Министерства здравоохранения РА является обязательным. Должен быть новым, неиспользованным. Если имеются ссылки на торговое наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник, или производителя, применяется выражение «или аналогичный». Должен быть новым не использованным.Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. В основу составления технической характеристики легла методическая инструкция Министерства здравоохранения РА. | шт. | 270
Всего
*Покупатель производит оплату в драмах РА безналичным путем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в месяцы, указанные в графике платежей договора (приложение N 3), в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря данного года. График платежей должен начаться с март месяца.
*Поставка продукции будет осуществляться поэтапно в 2025 году по заявке Заказчика. При этом срок первого этапа установлен в течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу.
*Для всех лотов если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор в отношении непоставленной, оставшейся партии предмета закупки расторгается.
* Относительно лотов с №27-82, является обязательным условием на момент подачи заявки участником, а также на момент каждой поставки препарат должен быть зарегистрирован в государственном реестре лекарственных средств (реестре) при этом на момент каждой поставки также применяются требования, определенные частью 3 статьи 23 Закона РА «О лекарственных средствах». В случае, если препарат не зарегистрирован в государственном реестре, участник вместе с договором и квалификационными гарантиями должен представить сертификационный сертификат, выданный «Экспертным центром лекарственных средств и медицинских технологий» Министерства здравоохранения Республики Армения. , N 172 от 23 февраля 2017 года Правительства Республики Армения Быть зарегистрированным в международной профессиональной организации, определенной Решением А, или в странах-членах ЕАЭС, либо пройти предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения, а также пройти предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения. «О лекарствах» об отсутствии оснований для отказа в ввозе, определенных статьей 21 части 8 пункта 17 закона. В случае отсутствия регистрации лекарственного препарата в государственном реестре участник должен представить сертификат на ввоз, выданный МВД. Делами Республики Армения по данной партии на этапе исполнения контракта вместе с каждой поставленной партией. Условия транспортировки и хранения в соответствии с требованиями статьи 22 Закона о лекарственных средствах. Заключение лабораторного исследования, проведенного ЗАО «Экспертный центр лекарственных средств и медицинских технологий имени академика Эмиля Габриеляна», представляется участником на этапе исполнения договора, если один из случаев, предусмотренных подп. -пункт 8 пункта 3 приказа, утвержденного постановлением правительства РА № 502-Н, отсутствует.
*Техническая характеристика товара, предлагаемая участником, а в случаях, указанных в приглашении, также товарный знак и производитель, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технической характеристики, указанной в приглашении. В данном случае оценочная комиссия оценивает также соответствие полного описания товара требованиям приглашения, и если оценочная комиссия фиксирует несоответствия полного описания товара, предлагаемого участником, требованиям, указанным в приглашении, и они в установленном порядке не исправляются участником или в результате исправления возникли иные несоответствия, то указанное обстоятельство является основанием для неудовлетворительной оценки и отклонения заявления данного участника.
*Для всех лотов обязательно наличие товарного знака и сведений об изготовителе (организация-производитель - обязательно).
* Для всех лотах՝ если имеются ссылки на торговое наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, применяется выражение «или аналогичный».
*В случае если участник указывает в заявке более одного товарного знака или производителя на один и тот же товар, при исполнении договора осуществляется единовременная и/или поэтапная поставка товара на всю партию, указанную в договоре. осуществляется только одной из торговых марок или производителей, указанных в договоре, по выбору поставщика.
*В случае возможности различной (двойственной) интерпретации текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.
*Равные 50 млн. контракты, или превышающие лимит драмов, подлежат подписанию клиентом после одобрения решения о заключении данного контракта членами попечительского совета университета на основании подпункта 6 пункта 39 университета. устав.
*Поставка осуществляется продавцом по адресу, указанному покупателем: г. Ереван, ул. Абовяна 60 и/или Мурацана 114.