ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК 25-18

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 38431700 | Наконечники |  | белый | ШТ |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 2 | 38431700 | Наконечники |  | 100-1000мл, синий | ШТ |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 3 | 38431700 | Наконечники |  | 10-100մмл, желтый | ШТ |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 4 | 39221420 | Щетка |  | Для мытья пробирок | ШТ |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 5 | 33191310 | Пробирка |  | центрифуги стеклянные | ШТ |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 6 | 33191310 | Пробирка с гелем / желтый |  | с гелем / желтый | ШТ |  |  | 70000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 7 | 33191310 | Пробирка / стерильная, с тампоном |  | стерильная, с тампоном | ШТ |  |  | 3000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 8 | 33191310 | Пробирка / с цитратом, синий |  | с цитратом, синий | ШТ |  |  | 50000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 9 | 33191310 | Пробирка |  | С красной головкой | ШТ |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 10 | 33191310 | Пробирка |  | EDTA TUBE K3, фиолетовый | ШТ |  |  | 50000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 11 | 33191310 | Огнеупорная пробирка |  | 20 мл | ШТ |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 12 | 33191310 | Пробирка |  | робирка K2EDDA объемом 25 и 0,5 мкл предназначена для сбора капиллярной крови. Пробирка применима как для сбора капиллярной крови объемом 0,25 мкл, так и для сбора капиллярной крови объемом 0,5 мкл. На Пробирке должны быть обязательно указаны цифры объема взятия пробы и объем, указанный цифрой: 0,25 мкл и 0,5 мкл. Формат: 50 пробирок в упаковке. Пробирки должны быть предназначены для обязательной диагностики in vitro и иметь маркировку CE (соответствие европейским стандартам). | ШТ |  |  | 20000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 13 | 38431700 | Дозатор |  | /0․5-10мкл/ | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 14 | 38431700 | Дозатор |  | 5․0-50․0 | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 15 | 38431700 | Дозатор |  | 10․0-100․0 | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 16 | 38431700 | Дозатор |  | 20․0-200․0 | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 17 | 38431700 | Дозатор |  | 100․0-1000․0 | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 18 | 33141212 | Лента для анализатора газов крови |  | 57мм*25м | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 19 | 39299110 | Флакон Боросиликатный |  | ,Star Fax 1904 | ШТ |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 20 | 33141212 | COЭ пипет |  | стекло | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 21 | 33141212 | COЭ итатив |  | пластик | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 22 | 33141212 | Чаша для резус-группы |  | одноразовое использование | ШТ |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 23 | 33191312 | Огнеупорная колба |  | 1л | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 24 | 33691160 | Набор для определения MRP при сифилисе |  | комп | ШТ |  |  | 7000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 25 | 33691160 | Na ацетат |  | Лабораторная среда | КГ |  |  | 0,1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 26 | 33691160 | Salmonella ABCDR-CM III |  | Лабораторная среда, сухое вещество | амп |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 27 | 33141212 | Бабочка вагутайнера |  | Чтобы сдать анализ крови, 21 G | ШТ |  |  | 50000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 28 | 33141212 | Диск с бацитрацином |  | Н100 | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 29 | 33191310 | Пластиковая пробирка |  | с крышкой /одноразовый / 15 мг | ШТ |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 30 | 33141212 | Пластиковая пипетка |  | 2 г / единовременное использование/ | ШТ |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 31 | 33691160 | Ротавирус |  | ускоренный тест | ШТ |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 32 | 33691160 | Клостридия |  | ускоренный тест | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 33 | 33691160 | Лямбля |  | ускоренный тест | ШТ |  |  | 40 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 34 | 33691160 | Strep A |  | ускоренный тест | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 35 | 33691160 | CHROMagar StrepB |  | Стрептококк группы В (S. agalactiae) хромогенная среда, предназначенная для разделения и дифференцировки, как предварительно обогащенная, так и с прямым образцом (вагинальный, ректальный мазок). инкубация в аэробных условиях, без содержания CO2. Чувствительность не менее 94%, специфичность 100%. в комплект должны входить все материалы, необходимые для отделения и идентификации. Набор рассчитан на 250 анализов. Масса основного порошка: 44,7 г/л, агар: 15,0, пептоны и дрожжевой экстракт: 20,0, соли: 7,5, кроогенная смесь: 2,2, условия хранения: 15/30 °C, pH: 7,3 +/- 0,2. Жидкая добавка: 8 мл/л, температура хранения 15/30 °C, порошковая добавка: 0,25 г / л, температура хранения 2/8 °C. Срок годности набора: > 18 месяцев. Обязательное предъявление сертификата качества ISO 13485 во время поставки, | ШТ |  |  | 4 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 36 | 33141212 | Гемометр |  | Для определения гемоглобина в крови | ШТ |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 37 | 33141212 | Сердечник гемометра |  | стекло | ШТ |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 38 | 33691162 | Амилаза |  | Объем: не менее 60 и не более 100, контрольный образец-сыворотка, метод - УФ-кинетический, система-открытая | ШТ |  |  | 2500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 39 | 33211440 | Na |  | Объем контейнера: не менее 50 и не более 100, контрольный образец-сыворотка, метод-калиометрический ,система-открытая | ШТ |  |  | 4000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 40 | 33691162 | Основная фосфотаза |  | Объем контейнера: не менее 50 и не более 100, контрольный образец-сыворотка, метод - УФ-кинетический, система-открытая | ШТ |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 41 | 33691162 | СИМНС ацетат |  | Лабораторная среда | кг |  |  | 0,1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 42 | 33211300 | Cobas c111 Набор для тестирования определения кальция |  | Кальций (Кальций c111 ): для анализатора C111. формат: 4x100 тест. проверяемый образец: сыворотка крови. наличие фирменного знака. условия Хранения15-25 градусов тепла. наличие 1/2 срока годности на момент сдачи, только для диагностики In Vitro.У поставщика должны быть специалисты, лицензированные компанией-производителем, которые в установленном порядке обеспечат решение проблем, связанных с предметом закупки, в соответствии с руководством, выданным компанией-производителем. | ШТ |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 43 | 33691162 | Cobas c111 Набор для определения магния |  | Форма: 2x100 тест. проверяемый образец: сыворотка крови. наличие фирменного знака. условия Хранения15-25 градусов тепла. наличие 1/2 срока годности на момент сдачи, только для диагностики In Vitro.У поставщика должны быть специалисты, лицензированные компанией-производителем, которые в установленном порядке обеспечат решение проблем, связанных с предметом закупки, в соответствии с руководством, выданным компанией-производителем. | ШТ |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 44 | 33691160 | Пролактин |  | հ³í³ù³Íáõ:Ø»Ãá¹- ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ³Ý³ÉÇ½ :üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 բçÇç): êïáõ·íáÕ ÝÙáõß-³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnos ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 կամ համարժեք | ШТ |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 45 | 33611341 | Витамин B12 |  | сбор -: метод иммуноферментный анализ. üáñÙ3ï: 96 анасайох (12x8 bççç): êïõ•íõùùß-3ñû3 ß ×õ/å½3½ù3: üçùùù Ýßßßßß 3 3: ä3Ñå3ÝÙ3Ý å3ùù3ý " СА 2-8С, Для Диагностики In Vitro там»ñïýç3ï: ISO13485 | ШТ |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 46 | 33691162 | Сыворотка-калибратор (Assaged universal) (calibration serum) |  | для проверки анализаторов | ШТ |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 47 | 33141212 | ПАП Фиксатор мазков |  | Фиксатор 125мл |  |  |  | 12 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 48 | 33691162 | Shigella Flexneri 1-6 |  | Лабораторная среда | амп |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 49 | 33691162 | Esh coli 0- 157 |  | ускоренный тест | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 50 | 33141212 | Чаша Петри |  | стекло | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |

По истечении крайнего срока исполнения контракта договор будет расторгнут в отношении нереализованных доз:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար: