ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   25-18

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 38431700 | Ծայրադիր |  | սպիտակ | տուփ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 2 | 38431700 | Ծայրադիր |  | 100-1000մլ,կապույտ | տուփ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 3 | 38431700 | Ծայրադիր |  | 10-100մլ,դեղին | տուփ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 4 | 39221420 | Խոզանակ |  | Փորձանոթները լվանալու համար | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 5 | 33191310 | Փորձանոթ |  | ցենտրիֆուգայի,ապակյա | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 6 | 33191310 | Փորձանոթ գելով /դեղին/ |  | գելով /դեղին/ | հատ |  |  | 70000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 7 | 33191310 | Փորձանոթ/ ստերիլ,տամպոնով |  | ստերիլ,տամպոնով | հատ |  |  | 3000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 8 | 33191310 | Փորձանոթ/ ցիտրատով, կապույտ |  | ցիտրատով, կապույտ | հատ |  |  | 50000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 9 | 33191310 | Փորձանոթ |  | Կարմիր գլխիկով | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 10 | 33191310 | Փորձանոթ |  | EDTA TUBE K3, մանուշակագույն | հատ |  |  | 50000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 11 | 33191310 | Հրակայուն փորձանոթ |  | 20 մլ-ոց | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 12 | 33191310 | Փորձանոթ |  | 25 և 0.5 մկլ K2EDTA փորձանոթ նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար։ Փորձանոթը կիրառելի է և՛ 0.25 մկլ, և՛ 0.5 մկլ մազանոթային արյան հավաքի պարագայում։ Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշերը, և թվով նշված ծավալը՝ 0.25 մկլ և 0.5 մկլ։ Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում։ Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան։ | հատ |  |  | 20000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 13 | 38431700 | Դոզատոր |  | /0․5-10մկլ/ | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 14 | 38431700 | Դոզատոր |  | 5․0-50․0 | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 15 | 38431700 | Դոզատոր |  | 10․0-100․0 | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 16 | 38431700 | Դոզատոր |  | 20․0-200․0 | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 17 | 38431700 | Դոզատոր |  | 100․0-1000․0 | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 18 | 33141212 | Արյան գազերի վերլուծիչի ժապավեն |  | 57մմ*25մ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 19 | 39299110 | Սրվակ Բորոսիլիկատի |  | ապակյա,Star Fax 1904 | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 20 | 33141212 | COЭ պիպետ |  | ապակյա | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 21 | 33141212 | COЭ շտատիվ |  | պլաստմասե | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 22 | 33141212 | Ռեզուս խմբի թասիկ |  | միանվագ օգտագործման | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 23 | 33191312 | Հրակայուն կոլբա |  | 1լ | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 24 | 33691160 | Սիֆիլիսի MRP որոշման տեստ- հավաքածու |  | Ñ³í³ù³Íáõ | թեստ |  |  | 7000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 25 | 33691160 | Na ացետատ |  | միջավայր | կգ |  |  | 0,1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 26 | 33691160 | Salmonella ABCDR-CM III |  | Լաբորատոր միջավայր, չոր նյութ | ամպ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 27 | 33141212 | Վագուտայների թիթեռնիկ |  | Արյան անալիզ վերցնելու համար , 21 G | հատ |  |  | 50000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 28 | 33141212 | Բացիտրացինի դիսկ |  | Թ․100 | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 29 | 33191310 | Պլաստիկ փորձանոթ |  | կափարիչով /միանվագ օգտագործման/ 15մգ-ոց | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 30 | 33141212 | Պլաստիկ պիպետկա |  | 2 գ-ոց /միանվագ օգտագործման/ | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 31 | 33691160 | Ռոտավիրուս |  | Կղանքում ռոտավիրուսի հակածնի հայտաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ- կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն իր համապատասխան լուծիչով: Սենսիթիվությունը ոչ պակաս, քան 96%, սպեցեֆիկությունը՝ 98%, ճշգրտություն՝ / 98%: Ընթերցման ժամանակը ոչ ավել քան 10րոպե, տուփում ոչ ավել , քան 10թեսթ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30oC ջերմաստիճան | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 32 | 33691160 | Կլոստրիդիա |  | արագ տեստ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 33 | 33691160 | Լյամբլյա |  | Կղանքում Ջիարդիայի (Լյամբլիայի) հակածնի հայտաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ- կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն իր համապատասխան լուծիչով: Սենսիթիվությունը ոչ պակաս, քան 95%, սպեցեֆիկությունը՝ 97%, ճշգրտություն՝ / 97%: Ընթերցման ժամանակը ոչ ավել քան 10րոպե, տուփում ոչ ավել , քան 10թեսթ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30oC ջերմաստիճան։ | հատ |  |  | 40 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 34 | 33691160 | Strep A |  | արագ թեստ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 35 | 33691160 | CHROMagar StrepB |  | Ստրե B խմբի streptococcus-ի (S. agalactiae) անջատման և տարբերակման համար նախատեսված քրոմոգեն միջավայր, ինչպես նախապես հարստացված, այնպես էլ ուղղակի նմուշով (հեշտոցային, ռեկտալ սվաբ): Արդյունքը կարդացվում է ոչ ուշ քան 18-24 ժամից: Ինկուբացիան աէրոբիկ պայմաններում, առանց CO2-ի։ Զգայունությունը ոչ պակաս 94%, սպեցեֆիկությունը՝ 100%: Հավաքածուն պետք է ներառի անջատման և իդենտիֆիկացման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը։ Հավաքածուն նախատեսված է 250 անալիզի համար։ Հիմնական փոշի զանգված` 44,7 գ/լ, ագար՝ 15.0, պեպտոններ և խմորիչի էքստրակտ՝ 20.0, աղեր՝ 7.5, քրոոգեն խառնուրդ՝ 2.2, պահպանման պայմաններ 15/30 °C, pH՝ 7,3 +/- 0,2։ Հեղուկ հավելում՝ 8 մլ/լ, պահպանման ջերմաստիճանը 15/30 °C, փոշի հավելում՝ 0.25 գ/լ, պահպանման ջերմաստիճանը 2/8 °C: Հավաքածուի պիտանիության ժամկետը՝ > 18 ամիս։ Մատակարման պահին պարտադիր ներկայացնել որակի հավաստագիր՝ ISO 13485, | տուփ |  |  | 4 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 36 | 33141212 | Հեմոմետր |  | Արյան հեմոգլոբինը որոշելու համար | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 37 | 33141212 | Հեմեմետրի միջուկ |  | ապակյա | հատ |  |  | 10 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 38 | 33691162 | Ամիլազա |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 60 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- UV կինետիկ, համակարգ-բաց | թեստ |  |  | 2500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 39 | 33211440 | Na/Նատրիում/ |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 50 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- կալիոմետրիկ ,համակարգ-բաց | թեստ |  |  | 4000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 40 | 33691162 | Հիմնային ֆոսֆոտազա |  | Տարայիծավալը` ոչ պակաս քան 50 և ոչավել 100, ստուգման նմուշ –շիճուկ, մեթոդ-UV կինետիկ, համակարգ-բաց | թեստ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 41 | 33691162 | ՍԻՄՆՍ ացետատ |  | միջավայր | կգ |  |  | 0,1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 42 | 33211300 | Cobas c111 Կալցիում որոշման թեստ հավաքածու |  | Կալցիում(Calcium c111 ):C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 43 | 33691162 | Cobas c111 Մագնիզիոմի որոշման թեստ հավաքածու |  | Մագնիզիոմի(Mg c111 ):C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 44 | 33691160 | Պրոլակտին |  | հ³í³ù³Íáõ:Ø»Ãá¹- ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ³Ý³ÉÇ½ :üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 բçÇç): êïáõ·íáÕ ÝÙáõß-³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnos ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 կամ համարժեք | տուփ |  |  | 6 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 45 | 33611341 | Վիտամին Բ12 |  | հավաքածու-:մեթոդ իմունոֆերմենտային անալիզ։ üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 բçÇç): êïáõ·íáÕ ÝÙáõß-³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnos ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 | տուփ |  |  | 6 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 46 | 33691162 | Կալիբրատոր շիճուկ (Assaged universal) (calibration serum) |  | Բիոքիմիական անալիզատորների ստուգման համար | հատ |  |  | 10 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 47 | 33141212 | ՊԱՊ քսուկների ֆիքսատոր |  | Ֆիքսատոր 125մլ | հատ |  |  | 12 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 48 | 33691162 | Shigella Flexneri 1-6 |  | Լաբորատոր միջավայր,չոր նյութ | ամպ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 49 | 33691162 | Esh coli 0- 157 |  | արագացված տեստ | թեստ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 50 | 33141212 | Պետրիի թաս |  | ապակյա | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը  կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

•	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ--

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :