**ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ապրանքներ | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը[[1]](#footnote-1) | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| [[2]](#footnote-2)Հասցեն  Ծրագրի ծածկագիր, ղեկավարի անուն ազգանուն | Ժամկետը\*\*[[3]](#footnote-3) |
|  | | Քլոր զգայուն էլեկտրոդ | 9770BNWP (Thermo), կամ HI-4107 (Hanna): Thermo: Ընդհանուր մնացորդային քլորի արագ և ճշգրիտ չափում, ներառյալ ազատ քլորը, հիպոքլորիտները և ազոտային միացությունների հետ կապված քլորը: Մնացորդային քլորը կեղտաջրերում որոշում է անկախ լուծույթի գույնից և խտությունից։ Այս պինդ վիճակի համակցված էլեկտրոդը գործում է առնվազն 1 x 10-7-ից 3 x 10-4 M կամ 0.01-ից 20 ppm չափումների միջակայքում, ինչը հարմար է դարձնում տարբեր ծրագրերի համար: Այն ունի անջրանցիկ BNC միակցիչ և օպտիմալ կերպով աշխատում է 0-ից 50°C ջերմաստիճանում: Էլեկտրոդը չի պահանջում հղման էլեկտրոդի լցման լուծույթ և ներառում է տեղեկատու էլեկտրոդ: Չափորոշումն իրականացվում է 100 ppm ստանդարտի միջոցով՝ որպես Cl2 և պահանջում է լրացուցիչ ռեակտիվներ ճշգրիտ չափումների համար: Hanna: Համակցված իոնային ընտրողական էլեկտրոդ է (ISE), որը նախատեսված է քլորիդի իոնները (Cl-) ճշգրիտ չափելու տարբեր լուծույթներում: Պինդ հիմքի սենսորն ունի արծաթի քլորիդի ցուցիչ, որը կարող է հայտնաբերել քլորի կոնցենտրացիաները առնվազն 150µM (1.8 mg/L)-ից մինչև 1M (35,500 mg/L).։ Կիրառելի է նաև սննդի և խմիչքների վերլուծության, գյուղատնտեսության և ջրի մաքրման համար: Դիմացկուն պոլիէթերիմիդային պոլիմերային (PEI) մարմինը ներառում է կալիումի նիտրատի էլեկտրոլիտով, որն ապահովում է կայունություն և մշտական ​​հոսքի արագություն: Էլեկտրոդը գործում է որպես ամբողջական պոտենցիոմետրիկ բջիջ՝ արծաթի/արծաթի քլորիդի հղումով և պահանջում է քլորիդի իոնային ուժի հավելում (ISA)՝ ճշգրիտ ընթերցումներ ապահովելու համար՝ պահպանելով մշտական ​​իոնային ուժը նմուշներում: Համատեղելի է նոր սերնդի Hannah instruments իոնաչափիչ սարքերին։ | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Մեխանիկական կարգավորման ավտոմատ պիպետների հավաքածու | VWR, Eppendorf կամ Soccorex:  Բարձր ճշտության մեխանիկական կարգավորմամբ ավտոմատ պիպետների հավաքածու, եվրոպական արտադրության, որը ներառում է պիպետների հետևյալ չափերը քանակներով՝  - վերջնամասում պաշտպանիչ ֆիլտրով **500-5000 մկլ 2 հատ**, ճշտությունը՝ ±1,2 - ±0,5 %  - **100-1000 մկլ 4 հատ**, ճշտությունը՝ ±1,6 - ±0,6 %  - **20-200 մկլ 2 հատ,** ճշտությունը՝ ±1,2 - ±0,6 %  Պիպետները պետք է ունենան 5 տարվա գործարանային երաշխիք։ Հեշտ և արագ ստուգաչափման համակարգ:  Հավաքածուն համարժեք է 1 հատին:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Թորած ջրի տարա մեծ | Թորած ջրի տարա 20-25 լ տարողությամբ։ Ունի ծորակ։ Պլաստմասե հիմքով, ամուր։  C:\Users\Comp\Downloads\aaaaaaaaaa.jpgLAMA1187  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | 20 մլ անաերոբ ապակե տարա | Անաերոբ միջավայրի տարաներ, 18×150 մմ, կապույտ բութիլային ռետինե խցանով և ալյումինե կափարիչով։ Դրանք պարունակում են բաղադրիչ մասեր, որոնք նախագծված են խողովակների պատերի և խցանների միջև հերմետիկությունը առավելագույնի հասցնելու համար՝ ապահովելով գազակայուն պատնեշ: Կապույտ, քլորաբութիլային ռետինե խցանների հատուկ կառուցվածքը ունակ է դիմակայել ներարկիչներով բազմանգամյա օգտագործման նկատմամբ։ Տեսանելիորեն ծալքավոր 20 մմ ալյումինե կափարիչը նույնպես ավելի ապահով է, քան պտուտակային ձևով կափարիչները, որը կարող է ոչ ամբողջությամբ փակված լինել: Ապակյա խողովակները ունեն 18 x 150 մմ չափսեր և պատրաստված են I տիպի, B դասի բորոսիլիկատային ապակուց: Տուփում 100 հատ փորձանոթ, ռեզինի և ալյումինե խցաններ։  1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին։  ANAEROBIC CULTURE TUBES, ALUMINUM SEALS  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | 15 մլ անաերոբ ապակե տարա | Անաերոբ միջավայրի տարաներ, 16x125մմ, մոխրագույն բութիլային ռետինե խցանով և սև պլաստմասե կափարիչով։  16 x 125 մմ պտուտակային խցանով փորձանոթներ ռետինե և ջերմակայուն պլաստմասե խցաններով, որը նախատեսված է անաէրոբ պայմաններում բջիջների կուլտիվացման համար։ Մոխրագույն ռետինե խցանները պատրաստված են բուտիլային ռետինից, որոնք ներկակիչներո օգտագործելիս ապահովում են գազերի անթափանցելի վիճակը, և ասեղների վրա չի մնում ռետինի որևէ մասնիկ։ Ամբողջական տուփը բաղկացած է ապակյա փորձանոթից, բուտիլային խցանից (բութիլ սեպտա մոխրագույն) և 9 մմ բացվածքով պտուտակային կափարիչից: Տուփում յուրաքանչյուրը 100 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին։  ANAEROBIC HUNGATE CULTURE TUBES, GPI SCREW THREADS  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | 100 մլ անաերոբ ապակե տարա | Անաէրոբ միջավայրի տարաները նախատեսված են անաերոբ պայմաններ ապահովելու համար, որոնք կիրառելի են մեթան և այլ գազեր արտադրող բակտերիաների, բջիջների կուլտուրաների, դեղերի հայտնաբերման և հետազոտությունների և մշակման հետ կապված ուսումնասիրությունների համար: Տարան պատրաստված է Duran կամ Wheaton 400 բորոսիլիկատային ապակուց, և յուրաքանչյուրն ունի ավարտական ​​սանդղակ, որը ցույց է տալիս մոտավոր ծավալները տարայի մեջ։ Փակվում է ռետինե խցանով և ալյումինե կափարիչով:  Իդեալական է՝ նմուշների երկար և կարճաժամկետ պահպանման, լիոֆիլիզացիայի և պատվաստանյութի/ներարկվող դեղամիջոցների տարաների համար:  Համապատասխանում է լիոֆիլիզացիայի հավելվածների մեծամասնությանը:  Փաթաթված միջնորմային մոդուլները նվազեցնում են կոտրվածքը:  Կափարիչը ամրացնող հատվածները համապատասխանում են 20 մմ ալյումինե խցաններին։ Տուփում 144 հատ տարա, 100-ական մոխրագույն բութիլային ռեզինի և ալյումինե խցաններ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին։  The most used cultivation vessels: (a) Hungate tube; (b) Balch tube;... |  Download Scientific Diagram  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Ներարկիչների հավաքածու | Հավաքածուն ներառում է հետևյալ ապրանքները՝   * **Ներարկիչներ ինսուլինի, 1 մլ ծավալով 5000 հատ**, ասեղի չափը՝ 26g, 41 1/2”, ինսուլին 100 մ․, Մատակարարել տուփերով, յուրանաքանչյուրում 100 հատ, մանրէազերծ, առանձնացված ասեղներով։ * **Ներարկիչներ 5 մլ, 4000 հատ,** ասեղի չափը՝ 23 g։ Մատակարարել տուփերով, յուրանաքանչյուրում 100 հատ, մանրէազերծ։ * **Ներարկիչներ 10 մլ ծավալով, 3000 հատ**, ասեղի չափը՝ 21 g 1 1/2”։ Մատակարարել տուփերով, յուրանաքանչյուրում 100 հատ, մանրէազերծ։ * **Ներարկիչներ 20 մլ ծավալով,** **1500 հատ,** ասեղի չափը՝ 19g։ Մատակարարել տուփերով, յուրանաքանչյուրում 100 հատ, մանրէազերծ։ * **Ներարկիչի ասեղներ չափը՝ 23g, 10000 հատ**։ Մատակարարել տուփերով, յուրանաքանչյուրում 100 հատ, մանրէազերծ։   1 հավաքածուն համապատասխանում է 1 հատին։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Կենսաքիմիական թթվածնի յուրացման չափման հավաքածու | Հավաքածու 2 չափիչ միավորի համար, ներառում է 2 չափիչ գլխիկներով (1× կապույտ, 1× մոխրագույն), ներառում է 2 նմուշի տարա, 2 ռեզինի օղակ և 2 մագնիսական խառնիչ։ Այն ժամանակակից, հեշտ օգտագործվող գործիք է BOD չափման համար (կենսաքիմիական թթվածնի պահանջ): Տևողությունը կարող է լինել 1-ից 7 օր: Փոխակերպումը համապատասխան BOD արժեքի հաշվարկվում է ավտոմատ, առանց սխալների և հարմարավետ: Փոքր լուսադիոդը ցույց է տալիս գլխի իրական աշխատանքային վիճակը: Գլուխներն ունեն ժամանակակից դիզայն, հասանելի են երկու տարբեր գույներով։  Նմուշը ծավալը կարող է ընտրվել ըստ ծրագրի հնարավորության՝ 22,7 / 43,5 / 97,0 / 164 / 250 / 365 / 432 մլ,  Տալիս է ամբողջական տեղեկատվություն - միջանկյալ արժեքները միշտ հասանելի են անալիզի ընթացքում։  Ճնշման միջակայքը՝ 500-ից 1250 հՊա  Չափման ժամկետը՝ 1-ից 7 օր  BOD-ի չափման միջակայքը՝ 0-ից 4000 մգ/լ    Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Հեղուկի ֆիլտր | VWR կամ Carl Roth  Ներարկիչի ստերիլ ֆիլտր, 25-29 մմ տրամագծով, Ցելյուլոզ-ացետատի հիմքով՝ CA, կամ PES  անցքերի չափը՝ 0․2-0․22 մկմ,  համապատասխանում է հետևյալ չափանիշներին՝  female Luer inlet (lock) male Luer outlet (slip)։  Զերծ է ռիբոնուկլեազներից և  դեզօքսիռիբոնուկլեազներից ,  առանձին փաթաթված է  բլիստերի տուփի մեջ, ստերիլ  է։ Կայուն է բարձր ջերմաստիճանում ֆիլտրման համար։ Հիդրոֆիլ են, նվազագույն սպիտակուց կապող հատկությամբ, խոնավության նկատմամբ բարձր դիմացկունություն։  Կայուն է հիմնային և թթվային լուծիչների, հանքային և ճարպային յուղերի նկատմամբ։  Տուփում՝ 100 հատ։  1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Adrona Թորման ապարատի ֆիլտրեր | Ֆիլտրերի հավաքածուն համախատասխանում է Adrona թորման համակարգին։ Ներառում է՝  -**Փոխարինվող վերջնական միկրոֆիլտր 0.22 մկմ** անցքերով, 2 հատ (HPLC և Trace համակարգերի համար)։ 10012 Adrona Համատեղելի է ADRONA SIA E30 ջրի մաքրման համակարգի հետ:  - **Փոխարինվող մաս (մոդուլ),** 2 հատ**,** 10030 Adrona մանրակրկիտ մաքրման համար (միջուկային դասի իոնափոխանակման խեժերով) համատեղելի է ADRONA SIA E30 ջրի մաքրման համակարգի հետ:  - **Դեիոնիզացիայի ֆիլտր**, 2 հատ, 10310 Adrona, որը ստանդարտ դեիոնիզացիայի մոդուլ է, կիրառելի է հետևյալ մաքրությամբ ջրերի ստացման համար՝ Crystal E Pure, Crystal E Ultrapure, Crystal E HPLC,  Crystal E Bio, համատեղելի է ADRONA SIA E30 ջրի մաքրման համակարգի հետ:  1 հավաքածուն համարժեք է 1 հատին։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Անաերոբ տարաների ալյումինե խցաններ | 20 մմ տրամագծով ալյումինե խցաններ նախատեսված բորոսիլիկատային տարաներում անաերոբ միջավայր ապահովելու համար։ Մատակարարել տուփերով յուրաքանչյուրում 100 հատ։  MicroAnalytix - New Zealand-20mm Silver Aluminum Seal, No Septa 5100-20Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum, tear-away, diam. 20  mm, pkg of 100 ea  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | Հատ | 5000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Գազային քրոմատագրաֆի սեպտա | Սիլիկոնե սեպտա, 11 մմ տրամագծով, կայուն են մինչև 400 °C ջերմաստիճանի նկատմամբ։ Սեպտայի նյութը կազված է գազերի նկատմամբ անթափանց պոլիմերներից, գազային քրոմատագրի ներարկման տեղամասի համար նախատեսված։ Իդեալական է մինիմալ արտահոսքով ծառայելու, մասս դետեկտորով և մազանոթային աշտարակներով ներկառուցված գազային քրոմատագրաֆերի համար։  low bleed gas chromatography septum    Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Ապակե մուգ տարաներ խցանով | Լաբորատոր տարա 500 (2 հատ) և 1000 (2 հատ) մլ ծավալով, մուգ ապակի, պտուտակավոր կափարիչով,  լուսազգայուն նյութերի պահպանման և տեղափոխման համար: Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանություն մինչև մոտ. 500 նմ ալիքի երկարությունից:    Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։  Ամբողջական փաթեթը համապատասխանում է 1 հատին։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Քիմիապես կայուն ձագար | PTFE նյութով պատրաստված ձագարներ, որոնք կայուն են ջերմաստիճանի՝ -200-ից մինչև 260C, և խիտ թթուների և հիմքերի նկատմամբ։ Տրամագիծը 110-130 մմ,  HAIJU LAB OEM Acid And Alkali Resistant High Pure PTFE Triangle Funnel  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Օսմոմետրի միկրոփորձանոթներ | Պլաստիկ միկրոփորձանոթներ, համատեղելի օսմոմետր K-7400S չափիչ սարքին: Մատակարարել տուփով, տուփում 1000 հատ։  1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Մագնիսական խառնիչ | Biosan, IKA կամ CarlRoth: Մագնիսական խառնիչ՝ չժանգոտվող պողպատից աշխատանքային մակերեսով: Այն կարող է խառնել մինչև 5 լիտր հեղուկներ 3000 պտ/րոպե առավելագույն արագությամբ: Քաշը 0,8 կգ։ Խառնիչըի հետ ներառվում է գլանաձև մագնիսներ (6 × 25 մմ), որը պարփակված է PTFE մատերիալով։  Երաշխիք արտադրողի կողմից 2 տարի։    Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | Հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Կոնաձև կոլբաներ մետաղական խցաններով | Ներառում է՝  -Կոնաձև, ապակե հրակայուն, կափարիչի հատվածը արտաքին 24-25 մմ դիամետրով։ Աշխատանքային ծավալը **100 մլ, 50 հատ։**  **-** Կոնաձև, ապակե հրակայուն, աշխատանքային ծավալը **250 մլ, 30 հատ։**  **-Մետաղական կարմիր խցաններ 20 հատ 250 մլ** կոլբաների համար նախատեսված՝ արտաքին 38-39 մմ դիամետրով։    Նյութը՝ ալյումինե գունավոր անոդացված, քրոմ-նիկել-պողպատե զսպանակով: Ավտոկլավվող են, կայուն է մինչև 140 °C ջերմաստիճանի պայմանում:  **- Մետաղական կապույտ խցաններ 100 հատ 100 մլ** կոլբաների համար նախատեսված՝ արտաքին 24-26 մմ դիամետրով։  https://www.carlroth.com/medias/K375-1000Wx1000H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjY4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnell5OW9Oell2T0RneU5UY3lORFV3TWpBME5pNXFjR2N8YmM0NTNjOGI3NWJiZmEzYWFiMDAyYjgyODQ3NGIxMWYwNzgyYTlkNzc3M2ViZTNhYzUyMjU1ODVhOWQ2ZDUzYg  Նյութը՝ ալյումինե գունավոր անոդացված, քրոմ-նիկել-պողպատե զսպանակով: Ավտոկլավվող են, կայուն է մինչև 140 °C ջերմաստիճանի պայմանում:  1 հավաքածուն համապատասխանում է 1 հատին։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Պիպետի ծայրակալներ 0․1-10 մկլ | Սպիտակ, թափանցիկ, ստանդարտ, լայնություն՝ 34 մմ, մինչև 0․1-10 մկլ ծավալով: 1 տուփը համարժեք է 1000 հատին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Փորձանոթ 15 մլ | Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի 15մլ խցանով։ Նյութը՝ ՊՊ (պոլիպրոպիլեն), ԲԽՊԷ (բարձր խտության պոլիէթիլեն) խցան: Ոչ ստերիլ. Ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -80-ից 120 °C: Լայնությունը 17 մմ, Բարձրությունը՝ 120 մմ, Ցենտրիֆուգում g-ով (առավելագույնը) 11000:  Մատակարարել առանձին տուփերով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 600 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Փորձանոթ 50 մլ | Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի 50մլ խցանով: Ցենտրիֆուգային խողովակ 50 մլ պլաստիկ, խցանով: Նյութը՝ ՊՊ (պոլիպրոպիլեն), ԲԽՊԷ (բարձր խտության պոլիէթիլեն) խցան: Ոչ ստերիլ. Ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -80-ից 120 °C: Լայնությունը 30 մմ, Բարձրությունը՝ 115 մմ, Ցենտրիֆուգում g-ով (առավելագույնը) 11000:  Մատակարարել առանձին տուփերով(50 հատ ամեն տուփում):  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 300 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Ապակե կյուվետ | 2 կողմում հատուկ օպտիկական ապակի, հաստությունը՝ 10 մմ: թափանցելիության սահմանը (թափանցող ալիքի երկարությունը)՝ 320-2500 նմ, տրանսմիսիան՝ ≥80 %: Տեսակը՝ մակրո; Ծավալը՝ 3,5 մլ;, բարձրությունը 48 մմ, լայնությունը՝ 12.5 մմ, Ներքին լայնությունը՝ 10 մմ, խորություն՝ 12.5 մմ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Hamilton ներարկիչ | Hamilton ապակե ներարկիչներ՝ Նյութը՝ բորոսիլիկատային ապակի, չժանգոտվող պողպատ, 50 մկլ։  Hamilton ապակե ներարկիչներ 50 մկլ ծավալով հեղուկների և գազերի համար: Նյութը՝ բորոսիլիկատային ապակի, չժանգոտվող պողպատ։ Ապակե մարմինը և մխոցը փոխարինելի են։ Փոփոխվող ասեղով:  Ասեղի ներքին տրամագիծը 0,15 մմ է։ Ասեղի արտաքին տրամագիծը 0,72 մմ է։ Ասեղի երկարությունը 51 մմ: Աստիճանավորումը՝ 1.0 մկլ:  Ճշգրտություն՝ ծավալի ≤ ±1%: Փորձարարական ճնշում՝ 0,6 ՄՊա: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10-ից +50 °C:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Մագնիսների հավաքածու | Նյութը՝ AlNiCo (ալյումին-նիկել-կոբալտ) միջուկ, PTFE (պոլիտետրաֆտորէթիլեն) ծածկույթ:  Մագնիսական հարիչ ձողեր, PTFE ծածկով, գլանաձև: 18 հատ, դասավորված է գործնական պահեստավորման տուփի մեջ, չափսերը՝ 187 x 97 x 32 մմ: Մագնիսների երկարությունը՝ 10 մմ (2 հատ), 15 մմ(2 հատ), 20 մմ (2 հատ), 25 մմ (2 հատ), 30 մմ (2 հատ), 40 մմ (2 հատ), 50 մմ (2 հատ), 60 մմ (2 հատ), 80 մմ (2 հատ)։ Ամենատարածված չափերի հավաքածու:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 18 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Դեղին ծայրակալ 100 մկլ | Մինչև 100 մկլ աշխատանքային ծավալով պիպետի ծայրակալներ, տուփում 1000 հատ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 20000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Կապույտ ծայրակալ 1 մլ | Մինչև 1 մլ աշխատանքային ծավալով պիպետի ծայրակալներ, տուփում 500 հատ։  Մատակարարել առանձին տուփերով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 35000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Շտատիվ 4 մլ փորձանոթների համար | Փորձանոթների շտատիվ, 5-7 մլ ծավալով, մետաղական կամ պլաստմասսե ամուր ամբողջական, առնվազն 72 փորձանոթների համար, 10-13 մմ տրամագծով։    Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Շպատելներ | Մետաղական շպատել գդալով, 120մմ կամ 150 և ավել մմ երկարությամբ։ Կայուն բարձր ջերմաստիճանի նկատմամբ, ավտոկլավվող։  Usbeck Broad Base Stainless Steel Spatula Spoon:Specialty Lab Equipment,  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Միկրոփորձանոթներ | էպպենդորֆներ 2 մլ ծավալով, մատակարարել տուփերով, յուրաքանչյուրում՝ 500 հատ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում | հատ | 14000 | Ալեք Մանուկյան 1/3  10000 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | Վորտեքս | Շարունակական կամ ընդհատ խառնման համար: Ուղեծիրը 3-3,5 մմ: Դինամիկ հավասարակշռման համակարգ: Արագությունը 0-ից 3300 rpm: Աշխատանքային ջերմաստիճանը +4-ից +45 °C:Չափերը առնվազն 13 x 16 x 17 սմ: Քաշը 2,9-3,1 կգ: Ունի 2 գլխիկ՝ բաժակաձև փորձանոթների խառնման համար և 76-76,2 մմ տրամագծով հարթակ։ ■ 2 տարի երաշխիք ■ վկայականով և հետագծելիությամբ. վերահսկվում է սերիական համարով, վկայականով, առաքման տեղեկատվության և հետագծելի տվյալների բազայի համակարգով ■ Իդեալական է փորձանոթներում կամ փոքր կոլբայի մեջ լուծույթները շրջանաձև, տատանվող շարժումներով խառնելու համար ■ Փոփոխական արագության կառավարումը թույլ է տալիս դանդաղ արագությամբ թափահարել մինչև բարձր արագությամբ պտտվելը ■ CE հավաստագրված ■ PL (Ապրանքի պատասխանատվության) ապահովագրություն \* Նուրբ խառնում է գնդիկի նորից կասեցումը \* Իդեալական է փորձանոթներում կամ փոքր կոլբայի մեջ լուծույթները շրջանաձև, տատանվող շարժումներով խառնելու համար \* Ապահովված է 76-76,2 մմ հարթակով և Pop-Off բաժակով \* Իրականացնել բարձր հզորություն, կայուն շարժում ցածր աղմուկով \* Կոշտ մետաղական բնակարանը ապահովում է կայուն հարթակ բոլոր տեսակի խառնուրդների համար \* 3 դիրքի հոսանքի անջատիչն աշխատում է շարունակական գործողությամբ կամ «Touch On» կառավարմամբ \* Փոփոխական արագության կառավարումը թույլ է տալիս դանդաղ արագությամբ թափահարել մինչև բարձր արագությամբ պտույտ \* Ալյումինե ձուլում փոշի ծածկույթով \* Գլխի տարբեր ձևերը, չափերը և նյութերը թույլ են տալիս խառնել գրեթե բոլոր ընդհանուր խողովակները կամ տարաները   Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։  https://emin.com.mm/s-cdn/03/039cb17975e6a1c67d9b8b62543097e35a646b89.png | Հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | | 6 ակոսանի փլեյթ | Սովորաբար թափանցիկ, հարթ, 6 հավասար ակոսների բաժանվաած փլեյթ։ Ստերիլ վիճակում։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 260 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | 96 ակոսանի փլեյթ | Սովորաբար թափանցիկ, հարթ, 96 հավասար ակոսների բաժանվաած փլեյթ։ Ստերիլ վիճակում։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 250 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Էլեկտրական ավտոմատ շարժիչով պիպետ լցոնիչ (ապակյա ձողաձև պիպետների հետ աշխատելու համար) | Electric Automatic Motorized Pipette Filler/ Ծավալը՝ 0․1- 100 մլ,  Մարտկոցի ծառայելու ժամանակը ամեն լիցքավորումից հետո առնվազն 15ժ։ Լիցքավորման ժամանակըն 2ժ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | 0․1 մլ տարողությամբ PCR-ի համար նախատեսված խողովակներ/ | SAPPHIRE PCR TUBE, 0.2 ML, PP, NATURAL,  WITH ATTACHED DOMED CAPՆախատեսված է PCR-ի իրականացման համար։   * Զերծ զերծ մարդու ԴՆԹ-ից, նչպես նաև ՌՆԹ-ազներից և ԴՆԹ-ազներից։ * Ոչ պիրոգեն * Բարակ պատը օպտիմալ ջերմության փոխանցման համար * Կցված, գմբեթավոր կափարիչով * Ծավալը՝ 0․1 մլ   Մեկ հատը համապատասխանում է 1 փաթեթին, որը ներառում է 1000 խողովակ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | կապույտ կափարիչով կոլբաներ ISO 1 | 1000 մլ (1 լիտր) ծավալով, կապույտ կափարիչով, բարձր որակի լաբորատոր շիշ, որը նախատեսված է քիմիական նյութերի կամ հեղուկների անվտանգ պահպանման և օգտագործման համար։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 8 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | կապույտ կափարիչով կոլբաներ ISO 2 | 500 մլ ծավալով, կապույտ կափարիչով, բարձր որակի լաբորատոր շիշ, որը նախատեսված է քիմիական նյութերի կամ հեղուկների անվտանգ պահպանման և օգտագործման համար։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 8 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | կապույտ կափարիչով կոլբաներ ISO 3 | 250 մլ ծավալով, կապույտ կափարիչով, բարձր որակի լաբորատոր շիշ, որը նախատեսված է քիմիական նյութերի կամ հեղուկների անվտանգ պահպանման և օգտագործման համար։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 8 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Նիտրոցելյուլոզային թաղանթ Վեսթերն Բլոթինգի համար | Սպիտակ, հարթ և անգույն թաղանթ։  Թաղանթը ներկայացված է գլանափաթեթի ձևով։  Մեկ հատը համապատասխանում է մեկ գլանափաթեթին։  Ծակոտիների չափսը 0․45 միկրոմետր։  Գլանափաթեթի տրամագիծը 25 մմ  Օգտագործվում է վեսթերն բլոթինգ հետազոտության ժամանակ գելից թաղանթի վրա սպիտակուցների տեղափոխման համար։  Պահպանման ջերմաստիանը՝ 15-25 °C  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Սրածայր ծայրակալներ ավտոկլավացվող (Gel Loading Tips) 1 | ծայրակալներ ավտոկլավացվող 1  Ավտոկլավացվող ծայրակալներ 1–200 մկլ ծավալով Western Blot-ի համար, որոնք հեշտությամբ տեղավորվում են ուղղահայաց կերպով գելային թիթեղիկների միջև, և բաժանված են 0,75 մմ-ով, միաժամանակ պահպանելով մեծ անցքը նմուշի արագ հոսքի համար:    1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին, յուրաքանչյուր տուփում 200 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Սրածայր ծայրակալներ ավտոկլավացվող ((Gel Loading Tips) 2 | Ավտոկլավացվող ծայրակալներ 0․5–10 մկլ ծավալով Western Blot-ի համար, որոնք ունեն <0,3 մմ միջին արտաքին տրամագիծ,    1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին, յուրաքանչյուր տուփում 200 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | 25մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 25մլ տարողությամբ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 9 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | 50մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 50մլ տարողությամբ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | 100մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 100մլ տարողությամբ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | 250մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 250մլ տարողությամբ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 8 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | 500մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 500մլ տարողությամբ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | 1000մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 1000մլ տարողությամբ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալներ (սպիտակ 0,1-20 մկլ) | Ավտոմատ պիպետի սովորական սպիտակ ծայրակալներ 0.1-20 մկլ (միկրոլիտր) աշխատանքային ծավալով:  Մատակարարել 4 առանձին տուփերով՝ 200-ական: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 800 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 200մկլ | Դեղին, թափանցիկ, մինչև 200 մկլ ծավալով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | Հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 100 -1000 մկլ | 100 -1000 մկլ, կապույտ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ  1000-5000մկլ | 1000-5000մկլ, սպիտակ, թափանցիկ, 15սմ երկարությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | 96 ակոսանի ստերիլ միկրոպլանշետ | Հյուսվածքային կուլտուրաների համար նախատեսված, պոլիստիրեն նյութից պատրաստված, ստերիլ, անհատական փաթեթավորմամբ 96 ակոսանի միկրոպլանշետ։ Ամեն խցիկում աճի տարածքը՝ 35մմ2, աշխատանքային ծավալը ՝ 40-280 մկլ։ | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | pH-ի թուղթ | 1 տուփ 100 հատանոց pH-ի ինդիկատոր թուղթ - 0-14 միջակայքով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ավտոմատ պիպետ | 1000-10000 մկլ ծավալով պիպետ: Բաժանումը՝ 1 մկլ: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։  Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ  1000-10000մկլ | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ, սպիտակ, թափանցիկ,  1000-10000մկլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Էպպենդորֆներ 5մլ | Աշխատանքային ծավալը 5 մլ, ավտոկլավվող: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 300 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Մանրէաբանական ասեղ բռնիչով | Նիկել-քրոմային մանրէաբանական ասեղ (օղակ) պղնձե ձողով (բռնիչով)։ Օղակի տրամագիծը 1.5-3մմ, հրակայուն, չկոտրվող, ճկուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Սպիրտայրոց մետաղական | Սպիրտայրոց՝  մետաղական հեղուկաման:  Ապրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Մետաղական մածկաթիակ (մանրէաբանական շպատել) | Դրիգալսկու մետաղական մածկաթիակ (մանրէաբանական շպատել),  չժանգոտվող պողպատից, բակտերիական բջիջները տարածման համար:  Երկարությունը 165 մմ կամ 195 մմ, լայնությունը 30 մմ կամ 40 մմ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ապակյա մածկաթիակ (մանրէաբանական շպատել) | Դրիգալսկու ապակյա մածկաթիակ (մանրէաբանական շպատել) բակտերիալ բջիջները տարածելու համար,  սոդա-կրաքարի ապակուց պատրաստված, ավտոկլավացվող,  երկարությունը 145 մմ,  լայնությունը 50 մմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Կաթոցիկի ծայրակալներ,  100-1000 մկլ | Կաթոցիկի ծայրակալներ,  100-1000 մկլ:  Մեկ տուփը համարժեք է 1 հատին տուփում 500 հատ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Միկրոփորձանոթներ  Էպենդորֆ (2 մլ) | Միկրոփորձանոթներ  Էպենդորֆ՝ պլաստիկ միկրոկաթոցիկային 2 մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կաոարիչով, կլոր հատակով։ Օգտագործում է կենսանյութի ցենտրիֆուգման համար։  Մեկ տուփը համարժեք է 1 հատին, տուփում 500 հատ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքոմ |
|  | | Միկրոփորձանոթներ  Էպենդորֆ (1.5 մլ) | Միկրոփորձանոթներ  Էպենդորֆ՝ պլաստիկ միկրոկաթոցիկային 1.5 մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կաոարիչով, կոնաձև հատակով։ Օգտագործում է կենսանյութի ցենտրիֆուգման համար։ Մեկ տուփը համարժեք է 1 հատին, տուփում 500 հատ:  Մատակարարել առանձին 8 տուփերով:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ | 8 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Պետրիի թասեր 1 | Պետրիի թասեր՝ 9 սմ տրամագծով, 2 սմ բարձրությամբ, ապակու հաստությունը 3 մմ, ապակյա, ջերմակայուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Բամբակ | Փափկավուն մանրաթելերի զանգված սպիտակ գունավորմամբ  Բժշկական, ոչ ստերիլ, 1 հատը համարժեք է 100գրամ  Մատակարարել առանձին տուփերով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ինսուլինային ներարկիչներ | Ստերիլ ներարկիչներ նախատեսված ինուլինի ներարկման համար 1 մլ ծավալով: 1 տուփը պարունակում է 100 հատ ներարկիչ:  1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ստերիլ ներարկիչներ | 10 մլ ծավալով ստերիլ ներարկիչներ 0,8 x 40մմ ասեղով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Միկրոփորձանոթներ արյան համար | Արյան ընդհանուր հետազոտության համար նախատեսված միկրոփորձանոթներ, պարունակում է հեպարին, մանուշակագույն փականով, մեկանգամյա օգտագործման: Չափսը 0,5 մլ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 300 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ֆիզիոլոգիական լուծույթ | Նատրիումի քլորիդի 0,9% ֆիզիոլոգիական ստերիլ լուծույթ պոլիէթիլենային տոպրակով նախատեսված ներերակային ներարկման համար:  1 հատը համապատասխանում է 1000 մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Western Blot ինկուբացիոն տուփ | Western Blot ինկուբացիոն տուփ սև գույնի միջին չափի՝ առնվազն 8.9\*6.5\*2.8 սմ չափերով  1 հատը համապատասխանում է 1 տուփի ( 1 տուփում 5 հատ)  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | շշեր՝ պտուտակային խցաններով 1 | Ապակե մուգ շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կափարիչով, բորոապակի 3.3, 25մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | շշեր՝ պտուտակային խցաններով 2 | Ապակե մուգ շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կափարիչով, անգույն, բորոապակի 3.3, 50մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | շշեր՝ պտուտակային խցաններով 3 | Ապակե մուգ շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կափարիչով, բորոապակի 3.3, 100մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | շշեր՝ պտուտակային խցաններով 4 | Ապակե մուգ շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կափարիչով, բորոապակի 3.3, 250մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | շշեր՝ պտուտակային խցաններով 5 | Ապակե մուգ շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կափարիչովբորոապակի 3.3, 500մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ապակե տարա խցանով 1 | Ավտոկլավվող տարա կապույտ կափարիչով 100 մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում  500ml Media bottle autoclave 1pc | Daraz.pk | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ապակե տարա խցանով 2 | Ավտոկլավվող տարա կապույտ կափարիչով  250 մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում  500ml Media bottle autoclave 1pc | Daraz.pk | հատ | 40 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ապակե տարա խցանով 3 | Ավտոկլավվող տարա կապույտ կափարիչով  500 մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  500ml Media bottle autoclave 1pc | Daraz.pk  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում | հատ | 25 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ներարկչային ստերիլ բակ ֆիլտրեր ՊՎԴՖ, 0.22 մկմ | 0,2-0.22 մկմ ծակոտկենությամբ, ստերիլ, թաղանթ 15 մմ, պատյան 25 մմ, թաղանթային նյութ PVDF, պատյան նյութ PP, նմուշի ծավալը 1-5 մլ, ֆիլտրման տարածքը 1,6 սմ²: Կիրառման ջերմաստիճանը 55 °C, մաքս. աշխատանքային ճնշում 6 բար: Յուրաքանչյուր ֆիլտր պետք է լինի առանձին փաթեթավորված: 2 տուփը համարժեք է 2 հատին: 1 տուփում 50 հատ:  PTFE Syringe Filters at ₹ 23/piece | PTFE Syringe Filters in Vadodara | ID:  20832045588  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ավտոմատ պիպետի սպիտակ ծայրակալներ | Սպիտակ, 200 մկլ ծավալով, ավտոկլավվող, ոչ ստերիլ կամ ստերիլ: 1 տուփը-1 հատ՝ տուփում կա 200 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | 12 ակոսանի միկրոպլանշետ | Հյուսվածքային կուլտուրաների համար նախատեսված, պոլիստիրեն նյութից պատրաստված, ստերիլ, անհատական փաթեթավորմամբ 12 ակոսանի միկրոպլանշետ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, | հատ | 25 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Սերոլոգիական պիպետ | Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ պիպետներ 10 մլ ծավալով՝առանձին փաթեթավորմամբ,նախատեսված բջջային կուլտուրաների հետ աշխատելու համար: Շնորհիվ բարձր կոնտրաստով սև գծանշումների հեշտացնում են ծավալների ընթերցումը: : Պատրաստված է օպտիկապես մաքուր պոլիստիրոլից՝ ճշգրիտ չափումների համար :  Fisherbrand Sterile Polystyrene Disposable Serological Pipets with Magnifier  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ցենտրիֆուգայի ստերիլ փորձանոթ կափարիչով (կապույտ) | Կոնաձև պոլիպրոպիլենե 50մլ ստերիլ փորձանոթ նախատեսված կենսաբանական հեղուկների ցենտրիֆուգման համար։ Փորձանոթը փակված է պտուտակային կապույտ կափարիչով: Տարաները նշված են բաժանումներով: Կոնաձեւ փորձանոթը պատրաստված է պոլիպրոպիլենից։ Ավտոկլավացվող ստանդարտ ռեժիմում:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 250 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | 6 ակոսանի սև միկրոպլանշետ | Բջջային կուլտուրաների աճեցման տարա, ստերիլ, անհատական փաթեթավորմամբ: Նախատեսված բարձր լուծաչափով պատկերի ստացման համար՝ ինչպիսին է կոնֆոկալ մանրադիտակը: Պետք է համապատասխանի Cytation C10 սարքի հետ աշխատանքին:  6 Well glass bottom plate with high performance #1.5 cover glass large picture  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ապակյա բաժակ 1 | Ապակյա, ջերմակայուն բաժակ՝ բաժանումներով՝, 50 մլ Ծավալով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ապակյա բաժակ 2 | Ապակյա, ջերմակայուն բաժակ՝ բաժանումներով՝, 100 մլ Ծավալով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ապակյա բաժակ 3 | Ապակյա, ջերմակայուն բաժակ՝ բաժանումներով՝, 250 մլ Ծավալով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ապակյա բաժակ 4 | Ապակյա, ջերմակայուն բաժակ՝ բաժանումներով՝, 400 մլ Ծավալով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Չափիչ գլան 1 | Ապակյա 25մլ (մենզուրկա) պլաստմասե տակդիրով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում,  Купить маленький стеклянный мерный цилиндр 25 мл | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Չափիչ գլան  2 | 50մլ (մենզուրկա) պլաստմասե տակդիրով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում,  Купить маленький стеклянный мерный цилиндр 25 мл | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Չափիչ գլան  3 | Ապակյա 100մլ (մենզուրկա) պլաստմասե տակդիրով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում,  Купить маленький стеклянный мерный цилиндр 25 мл | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Չափիչ գլան  4 | Ապակյա 250մլ (մենզուրկա) պլաստմասե տակդիրով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում,  Купить маленький стеклянный мерный цилиндр 25 мл | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Չափիչ գլան  5 | Ապակյա 500մլ (մենզուրկա) պլաստմասե տակդիրով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում,  Купить маленький стеклянный мерный цилиндр 25 мл | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Ավտոմատ պիպետների հավաքածու | Հավաքածուն ներառում է պիպետների հետևյալ չափերը քանակներով՝  **- 20-200 մկլ 1 հատ,**  **100-1000 մկլ – 2 հատ**  **1000-5000 մկլ- 1 հատ**  Հեշտ և արագ ստուգաչափման համակարգ:  Հավաքածուն համարժեք է 1 հատին:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Փորձանոթներ | 15 մլ մանրէաբանական ապակե փորձանոթներ պտուտակային մետաղյա խցանով, մանրէազերծվող, ջերմակայուն  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | | Պետրիի թասեր 2 | 3,5սմ տրամագծով պլաստիկից պետրիի թասեր մանրէազերծ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |

**НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Товар | | | | |
| номер предусмотренного приглашением  лота | Имя |  | | единица измерения | общий объем | предоставления | срок[[4]](#footnote-4)\*\* |
| техническая характеристика | | адрес |
|  | Электрод, чувствительный к хлору | 9770BNWP (Thermo) или HI-4107 (Hanna): Thermo: Быстрое и точное измерение общего остаточного хлора, включая свободный хлор, гипохлориты и хлор, связанный с азотными соединениями. Определяет остаточный хлор в сточных водах независимо от цвета и плотности решение. Этот твердотельный комбинированный электрод работает в диапазоне измерений не менее 1 x 10-7 до 3 x 10-4 M или от 0,01 до 20 ppm, что делает его пригодным для различных применений. Он оснащен водонепроницаемым разъемом BNC и оптимально работает от 0 при 50°C. Электрод не требует заполнения раствора для электрода сравнения и включает в себя электрод сравнения. Калибровка выполняется с использованием стандарта 100 ppm в виде Cl2 и требует дополнительных реагентов для точных измерений. Ханна: комбинированный ионселективный электрод (ИСЭ), разработанный для точного измерения ионов хлора (Cl-) в различных растворах. Твердотельный датчик имеет индикатор хлорида серебра, который может определять концентрации хлора не менее 150 мкМ (1,8 мг/л) до 1М (35 500 мг/л) . Также применимо для анализа продуктов питания и напитков, сельского хозяйства и очистки воды. Прочный корпус из полиэфиримидного полимера (ПЭИ) включает электролит из нитрата калия, который обеспечивает стабильность и постоянную скорость потока. Электрод работает как полная потенциометрическая ячейка с серебром/хлоридом серебра ссылка и требует добавления хлоридной ионной силы (ISA) для обеспечения точных показаний путем поддержания постоянной ионной силы в образцах. Совместимо с иониметрами нового поколения Hannah Instruments. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Набор механически регулируемый автоматический пипеток | VWR, Eppendorf или Soccorex.  Набор высокоточных механически регулируемых автоматических пипеток европейского производства, включающий пипетки следующих размеров в количестве:  - 2 шт. по 500-5000 мкл с защитным фильтром на конце, точность: ±1,2 - ±0,5 %  - 100-1000 мкл 4 шт., точность: ±1,6 - ±0,6 %  - 20-200 мкл 2 шт., точность: ±1,2 - ±0,6 %  На пипетки должна распространяться 5-летняя заводская гарантия. Простая и быстрая система калибровки.  Комплект эквивалентен 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | большой контейнер дистиллированной воды | Емкость для дистиллированной водой объемом 20-25 литров. Там есть кран. С пластиковым основанием, прочный.  C:\Users\Comp\Downloads\aaaaaaaaaa.jpgLAMA1187  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Анаэробная стеклянная пробирка 20 мл | Анаэробные культуральные контейнеры, 18×150 мм, с синей бутилкаучуковой пробкой и алюминиевой крышкой. Они содержат компоненты, предназначенные для максимального уплотнения между стенками трубки и пробками, обеспечивая газонепроницаемый барьер. Специальная конструкция синих пробок из хлорбутилкаучука способна выдерживать многократное использование со шприцами. Видимо гофрированная алюминиевая крышка 20 мм также более надежна, чем завинчивающиеся крышки, которые могут быть не полностью закрыты. Стеклянные трубки имеют размеры 18 x 150 мм и изготовлены из боросиликатного стекла типа I, класса B. В коробке 100 пробирок, резиновые пробки и алюминиевые пробки.  1 коробка соответствует 1 шт.  ANAEROBIC CULTURE TUBES, ALUMINUM SEALS  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Анаэробная стеклянная пробирка объемом 15 мл | Контейнеры для анаэробных культур, 16x125 мм, с серой бутилкаучуковой пробкой и черной пластиковой крышкой.  Колбы размером 16 x 125 мм с завинчивающейся крышкой, резиновыми и термостойкими пластиковыми пробками, предназначенные для культивирования клеток в анаэробных условиях. Серые резиновые пробки изготовлены из бутилкаучука, что обеспечивает газонепроницаемость при использовании в шприцах, а на иглах не остается частиц резины. Полный комплект поставки включает стеклянную пробирку, бутиловую пробку (серая бутиловая септа) и завинчивающуюся крышку с отверстием диаметром 9 мм. В коробке по 100 штук. 1 коробка соответствует 1 шт.  ANAEROBIC HUNGATE CULTURE TUBES, GPI SCREW THREADS  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Анаэробная стеклянная банка 100 мл | Анаэробные культуральные сосуды предназначены для обеспечения анаэробных условий, которые полезны для метановых и других газообразующих бактерий, клеточных культур, открытия лекарств и научно-исследовательских работ. Сосуд изготовлен из боросиликатного стекла Duran или Wheaton 400, и каждый имеет градуировку шкала, показывающая примерные объемы в контейнере. Закрывается резиновой пробкой и алюминиевым колпачком.  Идеально подходит для длительного и краткосрочного хранения образцов, лиофилизации, а также для контейнеров для вакцин/инъекционных препаратов.  Совместимо с большинством приложений лиофилизации.  Обернутые в пленку модули перегородок снижают вероятность поломки.  Детали, фиксирующие крышку, подходят для алюминиевых пробок диаметром 20 мм. В коробке находится 144 контейнера, по 100 штук с серыми бутилкаучуковыми и алюминиевыми пробками. 1 коробка соответствует 1 шт.  The most used cultivation vessels: (a) Hungate tube; (b) Balch tube;... |  Download Scientific Diagram  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Набор шприцев | В коллекцию входят следующие продукты:  - Шприцы инсулиновые, 5000 шт., объем 1 мл, размер иглы: 26 г, 41 1/2”, инсулин 100 мг. Поставляются в коробках по 100 шт., стерильные, с отдельными иглами.  - Шприцы 5 мл, 4000 шт., размер иглы: 23 г. Поставляются в коробках по 100 штук, стерильные.  - Шприцы объемом 10 мл, 3000 шт., размер иглы: 21 г 1 1/2”. Поставляются в коробках по 100 штук, стерильные.  - Шприцы объемом 20 мл, 1500 шт., размер иглы: 19 г. Поставляются в коробках по 100 штук, стерильные.  - Размер игл для шприца: 23 г, 10 000 шт. Поставляются в коробках по 100 штук, стерильные.  1 комплект соответствует 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев. |
|  | Комплект для измерения биохимического поглощения кислорода | Комплект для 2 измерительных блоков, включает 2 измерительные головки (1× синяя, 1× серая), включает 2 контейнера для образцов, 2 резиновых кольца и 2 магнитные мешалки. Это современный, простой в использовании прибор для измерения БПК (биохимической потребности в кислороде). Продолжительность может быть от 1 до 7 дней. Преобразование в соответствующее значение БПК рассчитывается автоматически, без ошибок и удобно. Маленький светодиод показывает фактическое рабочее состояние головки. Головки Они имеют современный дизайн и доступны в двух различных цветах.  Объем образца можно выбрать в соответствии с возможностями программы: 22,7 / 43,5 / 97,0 / 164 / 250 / 365 / 432 мл,  Предоставляет полную информацию — промежуточные значения всегда доступны в ходе анализа.  Диапазон давления: от 500 до 1250 гПа  Период измерения: от 1 до 7 дней  Диапазон измерения БПК: от 0 до 4000 мг/л    Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Фильтр жидкости | VWR или Carl Roth. Стерильный шприцевой фильтр, диаметр 25-29 мм, на основе ацетата целлюлозы, CA или PES  размер отверстий: 0,2-0,22 мкм,  соответствует следующим критериям:  Входной разъем Luer (замок) с женским разъемом Luer, выходной разъем Luer (накладка).  Свободен от рибонуклеаз и  дезоксирибонуклеазы,  индивидуально упакованный  в блистерной упаковке, стерильно  является. Стабилен при высокотемпературной фильтрации. Они гидрофильны, обладают минимальными связывающими свойствами с белками и высокой устойчивостью к влаге.  Устойчив к воздействию основных и кислотных растворителей, минеральных и жирных масел.  В коробке 100 шт.  1 коробка соответствует 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Фильтры для дистилляционных аппаратов Adrona | Комплект фильтров совместим с системой дистилляции Adrona. Включает в себя:  -Сменный конечный микрофильтр с порами 0,22 мкм, 2 шт. (для систем ВЭЖХ и Trace). 10012 Adrona Совместимо с системой очистки воды ADRONA SIA E30.  - Сменная часть (модуль), 2 шт., 10030 Adrona для тщательной очистки (с ионообменными смолами ядерного класса), совместимая с системой очистки воды ADRONA SIA E30.  - Фильтр деионизации, 2 шт., 10310 Adrona, представляющий собой стандартный модуль деионизации, применим для получения воды следующих степеней чистоты: Crystal E Pure, Crystal E Ultrapure, Crystal E HPLC,  Crystal E Bio, совместим с системой очистки воды ADRONA SIA E30.  1 комплект эквивалентен 1 штуке.  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Алюминиевые крышки для анаэробных контейнеров | Алюминиевые пробки диаметром 20 мм, предназначенные для создания анаэробной среды в боросиликатных контейнерах. Поставляется в коробках по 100 штук в каждой.  MicroAnalytix - New Zealand-20mm Silver Aluminum Seal, No Septa 5100-20Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum, tear-away, diam. 20  mm, pkg of 100 ea  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 5000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Газохроматографические септы | Силиконовые септы диаметром 11 мм устойчивы к температурам до 400 °C. Материал септы изготовлен из газонепроницаемых полимеров, предназначен для места ввода газового хроматографа. Идеально подходит для использования в газовых хроматографах с минимальной утечкой, со встроенными масс-детекторами и капиллярными колонками.  low bleed gas chromatography septum  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Емкости из темного стекла с пробками | Контейнер лабораторный объемом 500 (2 шт.) и 1000 (2 шт.) мл, темное стекло, с завинчивающейся крышкой,  Для хранения и транспортировки светочувствительных материалов. Защита от УФ-излучения до прибл. С длины волны 500 нм.    Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Химически устойчивая воронка | Воронки из материала PTFE, устойчивые к температурам от -200 до 260°С, а также к концентрированным кислотам и щелочам. Диаметр 110-130 мм,  HAIJU LAB OEM Acid And Alkali Resistant High Pure PTFE Triangle Funnel  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Микротрубки осмометра | Пластиковые микропробирки, совместимые с осмометром К-7400С. Поставляются в коробке по 1000 штук в коробке.  1 коробка соответствует 1 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Магнитная мешалка | Biosan, IKA или CarlRoth.  Магнитная мешалка с рабочей поверхностью из нержавеющей стали. Может перемешивать до 5 литров жидкостей с максимальной скоростью 3000 об/мин. Вес 0,8 кг. Смеситель оснащен цилиндрическими магнитами (6 × 25 мм), которые заключены в материал PTFE.  Гарантия производителя 2 года.    Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Конические колбы с металлическими пробками | Включает в себя:  - Коническая, стеклянная огнеупорная, крышка с наружным диаметром 24-25 мм. Рабочий объем 100 мл, 50 шт.  - Конические, огнеупорные, рабочий объем 250 мл, 30 шт.  -20 шт. пробок из красного металла для колб объемом 250 мл с внешним диаметром 38-39 мм.    Материал: цветной анодированный алюминий, с пружиной из хромоникелевой стали. Автоклавируемый, устойчив при температуре до 140 °C.  - 100 шт. пробок из синего металла для колб объемом 100 мл с внешним диаметром 24-26 мм.  https://www.carlroth.com/medias/K375-1000Wx1000H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjY4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnell5OW9Oell2T0RneU5UY3lORFV3TWpBME5pNXFjR2N8YmM0NTNjOGI3NWJiZmEzYWFiMDAyYjgyODQ3NGIxMWYwNzgyYTlkNzc3M2ViZTNhYzUyMjU1ODVhOWQ2ZDUzYg  Материал: цветной анодированный алюминий, с пружиной из хромоникелевой стали. Автоклавируемый, устойчив при температуре до 140 °C.  1 комплект соответствует 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Наконечники для пипеток 0․1-10 мкл | Белый, прозрачный, стандартный, ширина: 34 мм, объем до 0․1-10 мкл. 1 коробка ( шт) соответствует 1000 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Пробирка 15 мл | Пробирка для центрифуги с объемом 15 мл, с пробкой. Материал: ПП (полипропилен), пробка из полиэтилена высокой плотности. Диапазон температур: от -80 до 120 °C․ Ширина 17 мм, Высота 120 мм Центрифугируемость g (макс.) 11000.  Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 600 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Пробирка 50 мл | Пробирка для центрифуги с объемом 50 мл, с пробкой. Материал: ПП (полипропилен), колпачок из ПЭВП. Нестерильный. Температурный режим от -80 до 120 °C. Ширина 30 мм, Высота 115 мм, Центрифугируемость в g (макс.) 11000.  Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 300 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | стеклянная кювета | Специальное оптическое стекло с 2 сторон, толщина: 10 мм, Диапазон проницаемости (длина волны передачи): 320-2500 нм, трансмиссия: ≥80 %. Объем: 3,5 мл; Высота: 48 мм, Ширина: 12,5 мм, Внутренняя ширина: 10 мм, Глубина: 12,5 мм. Тип: макро.  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  По согласованию с заказчиком перед поставкой.  Поставка на надлежащих условиях. | | шт. | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | шприц Гамильтона | Стеклянные шприцы Hamilton с объемом 50 мкл для дозирования жидкостей и газов. Материал: боросиликатное стекло, нержавеющая сталь. Стеклянный корпус и поршень заменяемы. Сменная игла.  Внутренняя диаметр игла 0,15 мм. Внешний диаметр иглы 0,72 мм. Длина иглы 51 мм. Градуировка 1,0 мкл  Корректность: ≤ ±1% от номинального объема. Испытательное давление: 0,6 МПа. Рабочая температура: от -10 до +50 °C.  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованных, поврежденных или наполовину изношенных деталей.  По согласованию с заказчиком перед поставкой.  Поставка на надлежащих условиях. | | шт. | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Набор магнитов | Материал: сердечник AlNiCo (алюминий-никель-кобальт), покрытие PTFE (политетрафторэтилен).  18 штук, рассортированы в практичной коробке для хранения, размеры: Д 187 x Ш 97 x Г 32 мм. Длина магнито в: 10мм (2шт), 15мм (2шт), 20мм (2шт), 25мм (2шт), 30мм (2шт), 40мм (2шт), 50мм (2шт), 60мм (2шт), 80мм (2шт). шт).Коллекция наиболее распространенных размеров. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  По согласованию с заказчиком перед поставкой.  Поставки на соответствующих условиях. | | шт. | 18 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Желтый наконечник 100 мкл | Наконечники для пипеток с рабочим объемом до 100 мкл, 1000 шт. в коробке. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 20000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Синий наконечник 1 мл | Наконечники для пипеток с рабочим объемом до 1 мл, 500 шт. в коробке. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 35000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Подставка для пробирок 4 мл | Штатив для пробирок, вместимостью 5–7 мл, металлический или пластиковый, цельный, в комплекте, не менее чем на 72 пробирки, диаметром 10–13 мм.    Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Шпатели | Металлическая лопатка с ложкой, длиной 120 мм или 150 мм или более. Устойчив к высоким температурам, можно автоклавировать.  Usbeck Broad Base Stainless Steel Spatula Spoon:Specialty Lab Equipment,  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Микротрубки | Пробирки Эппендорф объемом 2 мл, поставляются в коробках по 500 штук в каждой. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед доставкой. Доставляется в надлежащих условиях.  Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей.  Осуществлять поставку в надлежащих условиях. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | шт. | 14000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | вортекс | Для непрерывного или периодического перемешивания. Орбита 3-3,5 мм. Динамическая система балансировки. Скорость от 0 до 3300 об/мин. Рабочая температура от +4 до +45 °C. Габариты не менее 13 x 16 x 17 см. Вес 2,9-3,1 кг. Имеет 2 головки для перемешивания пробирок в форме стакана и платформу диаметром 76-76,2 мм. ■ Гарантия 2 года ■ с сертификатом и прослеживаемостью. Контролируется серийным номером, сертификатом, информацией о доставке и отслеживаемой системой баз данных. ■ Идеально подходит для смешивания растворов в пробирках или небольших колбах круговыми, колебательными движениями ■ Регулируемая скорость позволяет взбивать на низкой скорости и вращать на высокой скорости. ■ Сертифицировано CE ■ Страхование ответственности за качество продукции (PL) \* Аккуратно размешивайте осадок, чтобы ресуспендировать его. \* Идеально подходит для перемешивания растворов в пробирках или небольших колбах круговыми, колебательными движениями. \* Оснащен платформой 76-76,2 мм и чашкой Pop-Off \* Обеспечивает высокую мощность, стабильное движение с низким уровнем шума \* Цельнометаллический корпус обеспечивает устойчивую платформу для всех типов смесей \* 3-позиционный переключатель питания работает в непрерывном режиме или в режиме «Touch On» \* Регулировка скорости позволяет варьировать скорость от медленного встряхивания до высокоскоростного отжима \* Литье алюминия с порошковым покрытием \* Различные формы головок, размеры и материалы позволяют смешивать практически все распространенные тюбики и контейнеры.  Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед доставкой. Доставляется в надлежащем состоянии.  https://emin.com.mm/s-cdn/03/039cb17975e6a1c67d9b8b62543097e35a646b89.png | | шт. | 2 | Алекс Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | 6-луночный планшет | Обычно прозрачная, плоская, пластина, разделенная на 6 равных канавок. В стерильном состоянии.  Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и обеспечены соответствующие условия хранения. | | штук | 260 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | 96-луночный планшет | Обычно прозрачная, плоская, пластина, разделенная на 96 равных канавок. В стерильном состоянии.  Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и обеспечены соответствующие условия хранения. | | штук | 250 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Электрический автоматический моторизованный наполнитель пипеток/ | Electric Automatic Motorized Pipette FillerОбъем: 0,1-100 мл,  Срок службы аккумулятора составляет 15 часов после каждой зарядки. Время зарядки — 2 часа.  Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а условия хранения должны быть соответствующими. | | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Пробирки для ПЦР 0,1 мл / | SAPPHIRE PCR TUBE, 0.2 ML, PP, NATURAL,  WITH ATTACHED DOMED CAPРазработан для проведения ПЦР.  • Не содержит ДНК человека, а также РНКаз и ДНКаз.  • Апирогенный  • Тонкая стенка для оптимальной теплопередачи  • Прикрепленный, с куполообразной крышкой  • Объем: 0,1 мл  Одна штука соответствует 1 упаковке, включающей 1000 тюбиков.  Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а условия хранения должны быть соответствующими. | | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Бутылка ISO с синей крышкой | 1000 мл, высококачественная лабораторная бутылка с синей крышкой, предназначенная для безопасного хранения и использования химикатов или жидкостей.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и должны быть обеспечены соответствующие условия хранения. | | штук | 8 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Бутылка ISO с синей крышкой | 500 мл, высококачественная лабораторная бутылка с синей крышкой, предназначенная для безопасного хранения и использования химикатов или жидкостей.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и должны быть обеспечены соответствующие условия хранения. | | штук | 8 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Бутылка ISO с синей крышкой | 250 мл, высококачественная лабораторная бутылка с синей крышкой, предназначенная для безопасного хранения и использования химикатов или жидкостей.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и должны быть обеспечены соответствующие условия хранения. | | штук | 8 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Нитроцеллюлозная мембрана для Вестерн-блоттинга | Белая, гладкая и бесцветная мембрана.  Мембрана представлена в виде рулона.  Одна единица соответствует одному рулону.  Размер пор: 0,45 микрометра.  Диаметр рулона: 25 мм.  Используется для переноса белков с геля на мембрану в процессе Вестерн-блоттинга.  Температура хранения: 15-25 °C  Продукт должен быть новым, не использованным, упаковка не поврежденной и обеспеченной соответствующими условиями хранения. | | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Автоклавируемые заостренные наконечники 1 (Gel Loading Tips) | наконечники автоклавируемые 1  Автоклавируемые наконечники Western Blot емкостью 1–200 мкл, которые легко помещаются вертикально между гелевыми пластинами и располагаются на расстоянии 0,75 мм друг от друга, сохраняя при этом большое отверстие для быстрого потока проб.    1 коробок соответствуют 1 штукам, по 200 штук в каждой коробке. | | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Автоклавируемые заостренные наконечники 2 (Gel Loading Tips) | Автоклавируемые наконечники вестерн-блоттинга емкостью 0,5–10 мкл со средним внешним диаметром <0,3 мм,  1 коробки соответствуют 1 штукам, по 200 штук в каждой коробке. | | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Бутылка 25 мл с синей завинчивающейся крышкой. | Бутылка стеклянная для химических реактивов, с синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, боросиликатное стекло 3,3, вместимость 25мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | | штук | 9 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Бутылка 50 мл с синей завинчивающейся крышкой. | Бутылка стеклянная для химических реактивов, с синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, боросиликатное стекло 3,3, вместимость 50мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | | штук | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Бутылка 100 мл с синей завинчивающейся крышкой. | Бутылка стеклянная для химических реактивов, с синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, боросиликатное стекло 3,3, вместимость 100мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | | штук | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Бутылка 250 мл с синей завинчивающейся крышкой. | Бутылка стеклянная для химических реактивов, с синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, боросиликатное стекло 3,3, вместимость 250мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | | штук | 8 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Бутылка 500 мл с синей завинчивающейся крышкой. | Бутылка стеклянная для химических реактивов, с синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, боросиликатное стекло 3,3, вместимость 500мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | | штук | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Бутылка 1000 мл с синей завинчивающейся крышкой. | Бутылка стеклянная для химических реактивов, с синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, боросиликатное стекло 3,3, вместимость 1000мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | | штук | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Наконечники для автоматических пипеток (белые 0,1-20 мкл) | Стандартные белые наконечники для автоматических пипеток с рабочим объемом 0,1-20 мкл (микролитров). Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | | штук | 800 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Наконечник для автоматических пипеток  200 мкл | Желтый, прозрачный, объем до 200 мкл. Товар должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед доставкой. Доставляется в надлежащем состоянии. | | штук | 6 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Наконечник для автоматических пипеток  100-1000 мкл | 100 -1000 мкл, синий. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованных, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед доставкой. Доставляется в надлежащем состоянии. | | штук | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Наконечник для автоматических пипеток  1000-5000 мкл | 1000-5000 мкл, белый, прозрачный, длиной 15 см. Товар должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед доставкой. Доставляется в надлежащем состоянии. | | штук | 200 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | 96-луночный стерильный микропланшет | Стерильный, индивидуально упакованный 96-луночный микропланшет для культивирования тканей, изготовленный из полистирольного материала. Площадь роста в каждой камере составляет 35 мм2, а рабочий объем — 40–280 мкл. | | штук | 100 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | pH-метрическая бумага | 1 коробка из 100 индикаторных бумаг pH - диапазон 0-14.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Автоматическая пипетка | Пипетка объемом 1000-10000 мкл. Цена деления: 1 мкл. Прибор должен иметь заводскую гарантию не менее 3 лет.  Изделие должно иметь CE IVD 98/79 EEC. Производитель должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 и ISO17025. Устройство должно быть европейского производства. Предоставьте подтверждающие документы вместе с техническими характеристиками.  Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед доставкой. Доставляется в надлежащем состоянии. | | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Наконечник для автоматических пипеток  1000-10000 мкл | Наконечник для автоматической пипетки, белый, прозрачный,  1000-10000мкл  Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед доставкой. Доставляется в надлежащем состоянии. | | штук | 100 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Эппендорфы 5мл | Рабочий объем 5 мл, автоклавируемый. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка  неповрежденным и обеспеченным надлежащими условиями хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | | штук | 300 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Микробиологическая игла с держателем | Игла бактериологическая никель-хромовая (кольцо) с медным стержнем (ручкой). Диаметр кольца 1,5-3 мм, огнеупорное, небьющееся, гибкое.  Товар должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед доставкой. Доставляется в надлежащем состоянии | | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Спиртовка металлическая | Спиртовка, металлическая чаша для жидкости.  Товар должен быть европейского производства. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованных, поврежденных или наполовину изношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. | | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Металлический шпатель (микробиологический) | Металлический шпатель Дригальского (микробиологический шпатель),  нержавеющая сталь, для распространения бактериальных клеток,  длина 165 мм или 195 мм,  ширина 30 мм или 40 мм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | | шт | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Стеклянный шпатель (микробиологический) | Стеклянный шпатель Дригальского (микробиологический шпатель),  Для распространения бактериальных клеток,  из натриево-известкового стекла, автоклавируемый,  длина 145 мм, ширина 50 мм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | | шт | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Наконечники для дозаторов,  100-1000 мкл | Наконечники для дозаторов,  100-1000 мкл  Одна коробка эквивалентна 1 шт.  500 штук в коробке  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | | шт | 6 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Микропробирки эппендорф, 2 мл | Пластиковые микропробирки эппендорф объемом 2 мл с герметично закрывающейся крышкой, с круглым дном. Используются для центрифугирования биологического материала. Одна коробка эквивалентна 1 шт.  500 штук в коробке Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и иметь соответствующие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком. | | шт | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Микропробирки эппендорф, 1.5 мл | Пластиковые микропробирки эппендорф объемом 1.5 мл с герметично закрывающейся крышкой, с коническим дном. Применяются для центрифугирования биологического материала. Одна коробка эквивалентна 1 шт.  50 штук в коробке Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и обеспечена соответствующими условиями хранения на протяжении всего срока доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком. | | шт | 8 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Чашки Петри 1 | Чашки Петри: диаметр 9 см, высота 2 см, толщина стекла 3 мм, стекло, термостойкое. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованных, поврежденных или наполовину изношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ | | шт | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Вата | Масса мягких волокон белого цвета.  Медицинский, нестерильный, 1 штука эквивалентна 100 граммам.  Поставляется в индивидуальных коробках  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Инсулиновые шприцы | Стерильные шприцы, предназначенные для инъекций инулина, объемом 1 мл. В 1 упаковке содержится 100 шприцев.  1 коробка равна 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 6 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Стерильные шприцы | Стерильные шприцы емкостью 10 мл с иглой 0,8 х 40 мм. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 100 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Вакуумные микропробирки для крови | Микропробирки для общего анализа крови, содержащие гепарин, одноразовые. Размер 5 мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 300 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Физиологический раствор | Стерильный физиологический раствор натрия хлорида 0,9% для внутривенного введения в полиэтиленовом пакете.  1 шт соответствует 1000 мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Инкубационный бокс для вестерн-блоттинга | Коробка для инкубации вестерн-блота, среднего размера, черная, размером не менее 8,9\*6,5\*2,8 см  1 штуки соответствуют 1 коробкам (5 штук в 1 коробке)  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | бутылки с винтовыми крышками 1 | Стеклянная темная бутылка для химических реагентов, с винтовой крышкой, боросиликатное стекло 3.3, 25мл    Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | бутылки с винтовыми крышками 2 | Стеклянная темная бутылка для химических реагентов, с винтовой крышкой, боросиликатное стекло 3.3, 50мл    Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | бутылки с винтовыми крышками 3 | Стеклянная темная бутылка для химических реагентов, с винтовой крышкой, боросиликатное стекло 3.3, 100мл    Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | бутылки с винтовыми крышками 4 | Стеклянная темная бутылка для химических реагентов, с винтовой крышкой, боросиликатное стекло 3.3, 250мл    Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | бутылки с винтовыми крышками 5 | Стеклянная темная бутылка для химических реагентов, с винтовой крышкой, боросиликатное стекло 3.3, 500мл    Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Стеклянная банка с пробкой 1 | Автоклавируемый контейнер с синей крышкой 100 мл 500ml Media bottle autoclave 1pc | Daraz.pk  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Стеклянная банка с пробкой 2 | Автоклавируемый контейнер с синей крышкой 250 мл 500ml Media bottle autoclave 1pc | Daraz.pk  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 40 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Стеклянная банка с пробкой 3 | Автоклавируемый контейнер с синей крышкой 500 мл 500ml Media bottle autoclave 1pc | Daraz.pk  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 25 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Стерильные шприцевые фильтры ПВДФ, 0,22 мкм | Пористость 0,2-0,22 мкм, стерильный, мембрана 15 мм, корпус 25 мм, материал мембраны PVDF, материал корпуса PP, объем образца 1-5 мл, площадь фильтрации 1,6 см². Температура применения 55 °C, макс. Рабочее давление 6 бар. Каждый фильтр должен быть индивидуально упакован. 2 коробки эквивалентны 2 шт. В 1 коробке 50 шт.  PTFE Syringe Filters at ₹ 23/piece | PTFE Syringe Filters in Vadodara | ID:  20832045588  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Автоматические наконечники для пипеток 2 | Белый, объем 200 мкл, автоклавируемый, нестерильный или стерильный. 1 коробка - 1 шт., 200 шт. в коробке  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | 12-луночный микропланшет | Стерильный, индивидуально упакованный, 12-луночный микропланшет для культивирования тканей, изготовленный из полистирольного материала.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 25 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Серологическая пипетка | Одноразовые стерильные пипетки объемом 10 мл, индивидуально упакованные, предназначены для работы с клеточными культурами. Высококонтрастная черная маркировка позволяет легко считывать объемы. Изготовлены из оптически прозрачного полистирола для точных измерений.  5 коробок-5 штук  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 1000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Центрифужная пробирка с крышкой (синяя) | Коническая полипропиленовая пробирка объемом 50 мл, предназначенная для центрифугирования биологических жидкостей. Пробирка закрыта синей завинчивающейся крышкой. Емкости промаркированы делениями. Коническая пробирка изготовлена ​​из полипропилена. Автоклавируется в стандартном режиме.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 250 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | 6-луночный черный микропланшет | микропланшет для культивирования клеток, стерильная, в индивидуальной упаковке. Разработана для визуализации с высоким разрешением, например, конфокальной микроскопии. Должна быть совместима с Cytation C10. 6 Well glass bottom plate with high performance #1.5 cover glass large picture  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 50 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Стеклянная чашка 1 | Стеклянная, термостойкая чашка с делениями, емкость 50 мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Стеклянная чашка 2 | Стеклянная, термостойкая чашка с делениями, емкость 100 мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Стеклянная чашка 3 | Стеклянная, термостойкая чашка с делениями, емкость 250 мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Стеклянная чашка 4 | Стеклянная, термостойкая чашка с делениями, емкость 400 мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Мерный цилиндр 1 | Стеклянный мерный цилиндр 25мл (мензурка) с пластиковым основанием  Купить маленький стеклянный мерный цилиндр 25 мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Мерный цилиндр 2 | Стеклянный мерный цилиндр 50мл (мензурка) с пластиковым основанием  Купить маленький стеклянный мерный цилиндр 25 мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Мерный цилиндр 3 | Стеклянный мерный цилиндр 100мл (мензурка) с пластиковым основанием  Купить маленький стеклянный мерный цилиндр 25 мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Мерный цилиндр 4 | Стеклянный мерный цилиндр 250мл (мензурка) с пластиковым основанием  Купить маленький стеклянный мерный цилиндр 25 мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Мерный цилиндр 5 | Стеклянный мерный цилиндр 500мл (мензурка) с пластиковым основанием  Купить маленький стеклянный мерный цилиндр 25 мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой | | шт | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Набор автоматических пипеток | В набор входят пипетки следующих размеров в следующих количествах:  - 20-200 мкл 1 шт.,  100-1000 мкл – 2 шт.  1000-5000 мкл - 1 шт.  Простая и быстрая система калибровки.  Комплект эквивалентен 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  в течение. Согласовывается с заказчиком перед поставкой | | шт | 1 | Алек Манукян 1/3  Ավթանդիլյան | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Пробирки с закручивающейся крышкой | Пробирки стекляные, микробиологические, емкостью 15 мл с завинчивающейся металлической пробкой, стерилизуемые, термостойкие.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | | штук | 100 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
|  | Чашки Петри 2 | Пластиковые чашки Петри диаметром 3,5 см стерильные.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | | штук | 1000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)