|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025-7  Բժշկական նշանակության առարկաների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը ա.2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող բժշկական նշանակության առարկաների հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ.մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող բժշկական նշանակության առարկաների հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության առարկաների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը։ | | | | |  |
| համարը | ծածկագիրը` (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Ենթա  կա քանա  կը |
|  | 33161220 | Շպատել | Շպատել փայտե, ոչ ստերիլ: Երկարությունը` ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը` ոչ պակաս քան 16 մմ և ոչ ավել 20 մմ, փաթեթավորված: | հատ | 10000 |
|  | 33141115 | Բժշկական բամբակ ոչ ստերիլ | Հիգիենիկ բժշկական բամբակ ոչ ստերիլ, սպիտակ/սպիտակեցված առանց քլորի օգտագործման/, բաղկացած փափուկ, բարձրորակ իմաքուրհիդրոֆիլ բամբակե թելերից, նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Բամբակը պետք է ունենա առավելագույն ներծծող և մաքրող էֆեկտ, հարմար ցանկացած տեսակի մաշկի համար, առանց հակացուցումների: Բամբակնի տարբերություն գլանափաթեթի, չպետք է մամլված լինի, այլ պետք է հարմար զիգզագաձև ծալված լինի, ինչը թույլ կտա բամբակը գլանից զատել անհրաժեշտ քանակով՝ չդիպչելով փաթեթում գտնվող մնացած հատվածին: Մեկ տուփում/ հատում/ պարունակող բամբակի քաշը ՝100գր: | հատ | 1000 |
|  | 33141120 | Բժշկական պորտի սեղմիչ | Պորտի սեղմիչ` ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման: Նախատեսված է նորածինների համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 200 |
|  | 33141114 | Բժշկական թանզիվ | Բժշկական թանզիվ՝ նախատեսված բժշկական նպատակների համար, խտությունը ոչ պակասքան 1մ2=30գ և ոչ ավել քան 1մ2=35գ: Չափսերը ՝լայնությունը ոչ պակաս 90սմ, երկարությունը` ոչ պակաս` 5մ, որակյալ, /5մ-ոց փաթեթավորումով/: | հատ | 1500 |
|  | 33141110 | Բինտ ոչ ստերիլ | Բինտ՝ոչստերիլ: Չափսերը 7մх14սմ, որակյալ թանզիվից, խտությունը ոչ պակասքան 1ք/մ=±30ք/մ և ոչ ավել քան 1ք/մ=±32ք/մ, քաշը` 27-28գ: Գլանափաթեթով, եզրերը ուղիղ` միագիծ կտրված, առանց զիգզագների, անհատական փակփաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև ` 15 ամիս: | հատ | 4000 |
|  | 33141133 | Բինտ էլաստիկ | Բինտ՝ էլաստիկ: Չափսերը` (Օրինակ 3մх6սմ, 3մх10սմ, 5մх8սմ, 5մх10սմ և այլ չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 50 |
|  | 33141212 | Գիպսե բինտ | Գիպսակապ բժշկական, 3մ×20սմ: Պահել չոր տեղում: Վախենում է խոնավությունից | հատ | 500 |
|  | 33141211 | Ջերմաչափ | Ջերմաչափ մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար: Սնդիկային, չափման դիապազոնը 32 -42◦С: Չափսը L , պաշտպանիչ պատյանով: | հատ | 96 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել վիկրիլ 1 | Պոլիգլիկոլիկ ացիդ 1, 75 - 90սմ, ասեղը՝ 35, 40 ծակող: | հատ | 240 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել վիկրիլ 0 | Պոլիգլիկոլիկ ացիդ 2, 75 - 90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը՝ 35, 40: | հատ | 240 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել վիկրիլ 2 | Պոլիգլիկոլիկ ացիդ 2, 75 - 90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը՝ 45 և 50: | հատ | 60 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել վիկրիլ 2/0 | Պոլիգլիկոլիկ ացիդ 2/0, 75 - 90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը`35: | հատ | 120 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել վիկրիլ 3/0 | Պոլիգլիկոլիկ ացիդ 3/0, 75 - 90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը`35, 40: | հատ | 120 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել վիկրիլ 4/0 | Պոլիգլիկոլիկ ացիդ 4/0, 75 - 90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը`19, 20: | հատ | 120 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել վիկրիլ 4/0 | Պոլիգլիկոլիկ ացիդ 4/0, 75 - 90սմ, ասեղը՝ կտրող, չափսերը` 20: | հատ | 240 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել վիկրիլ 5/0 | Պոլիգլիկոլիկ ացիդ 5/0, 75 - 90սմ, ասեղը՝ կտրող, չափսերը` 20: | հատ | 60 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել պոլիպրոպիլեն 4/0 | Պոլիպրոպիլեն 4/0, 75-90սմ, ասեղը՝ կտրող, չափսերը՝ 22: | հատ | 120 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել պոլիպրոպիլեն 3/0 | Պոլիգլիպրոպիլեն 3/0, 75-90սմ, ասեղը՝ կտրող, չափսերը՝ ըստ պահանջի | հատ | 120 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել պոլիպրոպիլեն 2/0 | Պոլիգլիպրոպիլեն 2/0, 75-90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը՝ ըստ պահանջի | հատ | 60 |
|  | 33141183 | Կերակրման կատետր | Զոնդ սնուցող , կերակրման 8Fr: Ստերիլ: | հատ | 200 |
|  | 33141211 | Գինեկոլոգիական հավաքածու | Գինեկոլոգիական հավաքածու ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Հավաքածուն իր մեջ պետք է ներառի տակդիր, ֆոլկմանի գդալիկ, ստերիլ ձեռնոց, Կուսկոյի հայելի, ցիտոլոգիական խոզանակ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի | հատ | 400 |
|  | 33141211 | Բախիլ | Պոլիէթիլային բախիլ, միանգամյա օգտագործման | հատ | 2000 |
|  | 33141211 | Թղթյա սավան | Ծածկոց գլանափաթեթ, 50սմ × 50մ | հատ | 300 |
|  | 33141211 | Թղթյա կալպակ | Կալպակ թղթյա, կլոր շրջագծով, միանվագ օգտագործման: | հատ | 2500 |
|  | 33141130 | Մեզի անալիզի տարրա | Մեզի անալիզի տարրա` պլաստմասե, ոչ պակաս քան 60մլ, ոչ ստերիլ, կափարիչով, պարզ, թափանցիկ: | հատ | 3000 |
|  | 33141211 | Միզալցման պարկ | Թափանցիկ PVC նյութից 2 լ ծավալով հեղուկների կուտակման պարկով, 100 մլ գծանշումներով, խողովակի երկարությունը 130 սմ,փականով: | հատ | 1000 |
|  | 33141211 | Էնդոտրախեալխողովակ 4.5 | Էնդոտրախեալ խողովակ (մանժետով /ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, առանց սանդղակ: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսերը ` 4.5: | հատ | 10 |
|  | 33141211 | Էնդոտրախեալխողովակ 5.0 | Էնդոտրախեալ խողովակ (մանժետով /ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, առանց սանդղակ: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսերը ` 5.0: | հատ | 10 |
|  | 33141211 | Էնդոտրախեալխողովակ 5.5 | Էնդոտրախեալ խողովակ (մանժետով /ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, առանց սանդղակ: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսերը ` 5.5: | հատ | 10 |
|  | 33141211 | Էնդոտրախեալխողովակ 6.5 | Էնդոտրախեալ խողովակ (մանժետով /ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, առանց սանդղակ: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսերը ` 6.5: | հատ | 30 |
|  | 33141211 | Էնդոտրախեալ խողովակ 7.0 | Էնդոտրախեալ խողովակ (մանժետով /ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, առանց սանդղակ: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսերը ` 7.0: | հատ | 100 |
|  | 33141211 | Էնդոտրախեալ խողովակ 7.5 | Էնդոտրախեալ խողովակ (մանժետով /ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, առանց սանդղակ: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսերը ` 7.5: | հատ | 120 |
|  | 33141136 | Կատետեր ն / ե G- 20 | Կատետր Ն/Ե տեսակի: Ասեղ 20G չափսի: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ, ստերիլ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն` 15 ամիս: | հատ | 400 |
|  | 33141136 | Կատետեր ն / ե G- 22 | Կատետր Ն/Ե տեսակի: Ասեղ 22G չափսի: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ, ստերիլ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 7000 |
|  | 33141136 | Կատետեր ն / ե G-24 | Կատետր Ն/Ե տեսակի: Ասեղ 24G չափսի: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ, ստերիլ: Պաշտպանիչ գլխարկով: | հատ | 3000 |
|  | 33141136 | Կատետեր ֆոլի երկճյուղ F14 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ` ճկուն ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` F14: Ունի Ճկուն, բարակ ռետինե խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 40սմ և ոչ ավել քան 50սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով, ստերիլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 30 |
|  | 33141136 | Կատետեր ֆոլի երկճյուղ F16 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ` ճկուն ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` F16: Ունի Ճկուն, բարակ ռետինե խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 40սմ և ոչ ավել քան 50սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով, ստերիլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 100 |
|  | 33141136 | Կատետեր ֆոլի երկճյուղ F18 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ` ճկուն ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` F18: Ունի Ճկուն, բարակ ռետինե խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 40սմ և ոչ ավել քան 50սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով, ստերիլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 600 |
|  | 33141136 | Կատետեր ֆոլի երկճյուղ F20 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ` ճկուն ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` F20: Ունի Ճկուն, բարակ ռետինե խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 40սմ և ոչ ավել քան 50սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով, ստերիլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 50 |
|  | 33141136 | Կատետեր ֆոլի երկճյուղ F22 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ` ճկուն ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` F22: Ունի Ճկուն, բարակ ռետինե խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 40սմ և ոչ ավել քան 50սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով, ստերիլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 50 |
|  | 33141136 | Կատետեր ֆոլի եռաճյուղ F22 | Կատետր ֆոլի եռաճյուղ` ճկուն ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` F22: Ունի Ճկուն, բարակ ռետինե խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 40սմ և ոչ ավել քան 50սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով, ստերիլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 10 |
|  | 33141157 | Նշտարի սայր N 22 | Նշտարի սայր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` N22 չափսի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 700 |
|  | 33141157 | Նշտարի սայր N 15 | Նշտարի սայր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` N15 չափսի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 500 |
|  | 33141157 | Նշտարի սայր N 11 | Նշտարի սայր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` N11 չափսի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 400 |
|  | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ստերիլ L | Ձեռնոց վինիլային՝ ոչ ստերիլ, M և L չափսի: | հատ | 50000 |
|  | 33141158 | Ձեռնոց ստերիլ | Ձեռնոցներ բժշկական՝ստերիլ,/1 ստերիլ փաթեթում 2 հատ ձեռնոց նախատեսված աջ և ձախ ձեռքերի համար/ N 7,5 7,0 և 8,0 չափսի, վինիլային, միանվագ օգտագործման: | զույգ | 4000 |
|  | 33121180 | Ճնշաչափ մեխանիկական մեծահասակի | Ճնշաչափ մեխանիկական: Ձեռքի մանժետը` մեծահասակների: Ֆոնենդոսկոպի առկայություն: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 30 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 2 մլ | Պոլիպրոպիլեն/պոլիէթիլենային, երկկոմպոնենտ մեկ անգամյա օգտագործման ներարկիչ` ասեղով, ծավալը 2մլ 0,1մլ բաժանումներով , ասեղի չափսերը G-23 x 1 1/4 , ասեղի միացումը Լուէր տիպի կենտրոնական, մխոցը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: | հատ | 15000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 20 մլ | Պոլիպրոպիլեն/պոլիէթիլենային, երկկոմպոնենտ մեկ անգամյա օգտագործման ներարկիչ` ասեղով, ծավալը 20մլ,1մլ բաժանումներով, ասեղի չափսերը G-21 x 1 1/2 , ասեղի միացումը Լուէր տիպի կենտրոնական, մխոցը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից | հատ | 6000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 10 մլ | Պոլիպրոպիլեն/պոլիէթիլենային, երկկոմպոնենտ մեկ անգամյա օգտագործման ներարկիչ` ասեղով, ծավալը 10մլ 0,5մլ բաժանումներով, ասեղի չափսերը G-21 x 1 1/2, ասեղի միացումը Լուէր տիպի կենտրոնական, մխոցը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: | հատ | 25000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 5 մլ | Պոլիպրոպիլեն/պոլիէթիլենային, երկկոմպոնենտ մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչ` ասեղով, ծավալը 5մլ 0,2մլ բաժանումներով, ասեղի չափսերը G-22 x 1 1/4 , ասեղի միացումը Լուէր տիպի կենտրոնական, մխոցը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: | հատ | 30000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ժանեի | Ներարկիչ ժանեի 50 մլ | հատ | 100 |
|  | 33141178 | Համակարգ ինֆուզիայի | Համակարգ ինֆուզիայի ստերիլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 12000 |
|  | 33141143 | Սկարիֆիկատոր | Ստերիլ փաթեթավորված սկարիֆիկատոր-նշտար 2-3մմ աշխատանքային մասի երկարությամբ՝ նախատեսված հետազոտության նպատակով մատից արյուն վերցնելու ժամանակ մատը ծակելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | հատ | 8000 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել կետգուտ 0 | Կետգուտ 0, 75-90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը՝ ըստ պահանջի | հատ | 60 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել կետգուտ 1 | Կետգուտ 1, 75-90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը՝ ըստ պահանջի | հատ | 120 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել կետգուտ 2 | Կետգուտ 2, 75-90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը՝ ըստ պահանջի | հատ | 60 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մետաքսե 2/0 | Մետաքսե 2/0, 75-90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը՝ 20 և 25 | հատ | 240 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մետաքսե 2/0 | Մետաքսե 2/0, 75-90սմ, ասեղը՝ կտրող, չափսերը՝ 20 և 25 | հատ | 360 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մետաքսե 3/0 | Մետաքսե 3/0, 75-90սմ, ասեղը՝ կտրող, չափսերը՝ 20 և 25 | հատ | 360 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մետաքսե 4/0 | Մետաքսե 4/0, 75-90սմ, ասեղը՝ կտրող և ծակող, չափսերը՝ 20 և 25 | հատ | 360 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մետաքսե 5/0 | Մետաքսե 5/0, 75-90սմ, ասեղը՝ կտրող, չափսերը՝ 18 և 20 | հատ | 240 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մետաքսե 1 | Մետաքսե 1, 75-90սմ, ասեղը՝ կտրող, չափսերը՝ 35 | հատ | 120 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մոնոկրիլ 4/0 | Մոնոկրիլ /մոնոֆիլ/ 4/0 ծակող | հատ | 48 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մոնոկրիլ 5/0 | Մոնոկրիլ /մոնոֆիլ/ 54/0 ծակող | հատ | 48 |
|  | 33111140 | Ֆլյուրո ժապավեն | Չափսը` 70/30,5, փակ, հերմետիկ մուգ տարրայով, վախենում է արևի ճառագայթներից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 10 |
|  | 33141131 | Արնեկանգ լարան փականով, բազմակի օգտագործման | Լարան փականով բժշկական, նախատեսված արյան նմուշառման համար, բազմակի օգտագործման, էլաստիկ, առաձգական նյութից: Նախատեսված անոթային, ներերակային մանիպուլյացիայի համար: Լարանի վերջավորությունները ունի փական ֆիկսելու համար: | հատ | 50 |
|  | 33191310 | Վակումային փորձանոթ/դեղին/ | Ստերիլ, վակումային փորձանոթ շիճուկի անջատման համար (հելով)Gel/Clot, մեթոդ`իմունաֆերմենտային /IFA/Տարողությունը` 5մլ, 13-100մմ: Փորձանոթի նյութը` PET: Կափարիչի գույնը՝դեղին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | հատ | 8000 |
|  | 33191310 | Վակումային փորձանոթ EDTA | Ստերիլ , պլաստիկ վակումային փորձանոթ պտուտակով արյուն վերցնելու համար: Հավելում՝ K3EDTA: Տարողությունը` 3մլ չափսերի: Փորձանոթի նյութը` PET կամ ապակի: Կափարիչի գույնը՝ մանուշակագույն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 7000 |
|  | 33191310 | Վակումային փորձանոթ /կապույտ/ | Վակումային փորձանոթ 3,2% նատրիում ցիտրատով , պտուտակավոր: Տարողությունը` (Օրինակ 1,8մլ, 2,7մլ, 3,6մլ և այլ չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Փորձանոթի նյութը` PET կամ ապակի (փորձանոթի նյութը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Կափարիչի գույնը` կապույտ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն (ըստ պատվիրատուի պահանջի): | հատ | 5000 |
|  | 33191310 | Վակումային փորձանոթ ասեղ G 21 | Վակումային փորձանոթ նմուշառման ասեղ G 21 | հատ | 4000 |
|  | 33191310 | Վակումային փորձանոթ ասեղ G 23 | Վակումային փորձանոթ նմուշառման ասեղ G 23 | հատ | 4000 |
|  | 33191310 | Բորսիլիկատե փորձանոթ | Բոռոսիլիկատի փորձանոթ, չափերը`10 \* 75մմ, 5մլ : Փաթեթավորված: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 800 |
|  | 33141211 | Ռենտգեն ժապավեն 18 \* 24 | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը՝ կանաչ : Չափսերը՝ 18սմx24սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | հատ | 800 |
|  | 33141211 | Ռենտգեն ժապավեն 24 \* 30 Carestream | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը՝ կանաչ : Չափսերը՝ 24սմx30սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 1000 |
|  | 33141211 | Ռենտգեն ժապավեն 35\*43 Carestream | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը՝ կանաչ : Չափսերը՝ 35սմx43սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3: | հատ | 2000 |
|  | 33111240 | Ավտոմատ կաթոցիկի ծայրակալ 200-ոց | Նախատեսված ախտորոշիչ լաբորատորիայում հեղուկի ավտոմատ չափման աշխատանքների համար: Ծավալը`200մկլ : | հատ | 60000 |
|  | 33111240 | Ավտոմատ կաթոցիկի ծայրակալ 1000-ոց | Նախատեսված ախտորոշիչ լաբորատորիայում հեղուկի ավտոմատ չափման աշխատանքների համար: Ծավալը`1000մկլ : | հատ | 10000 |
|  | 33141111 | Սպեղանի կտորե 5սմ\*5մ | Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն 5սմ\*5մ պլաստիկ կոճով, կպչուն: | հատ | 1000 |
|  | 33141111 | Սպեղանի կտորե 5սմ\*3մ | Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն 5սմ\*3մ պլաստիկ կոճով, կպչուն: | հատ | 1500 |
|  | 33141211 | Նազոգաստրալ զոնդ | Զոնդ ստամոքսային /նազոգաստրալ զոնդ/CH14, CH16 Պատրաստված է փափուկ, ատրավմատիկ PVC-ից։ | հատ | 40 |
|  | 33141211 | Ասպիրացիոն զոնդ F16 | Classik Գործիքը բաղկացած է ճկուն թափանցիկ խողովակից, 3 մմ տրամագծով: Խողովակի հեռավոր atraumatically կլորացված ծայրում կան աշխատանքային անցքեր: Խողովակի ներսում կա պլաստիկ մխոց `օ-օղակով: Ստերիլ, անհատական փաթեթավորված: | հատ | 120 |
|  | 33141211 | Ողնուղեղային ասեղ 25G | Ողնուղեղայի ասեղ`25G չափսի 3.90 0.50մմ\*90մմ չափսի: Ինտրադյուսերով:: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 200 |
|  | 33141211 | Ողնուղեղային ասեղ 27G | Ողնուղեղայի ասեղ`27G չափսի 3.90 0.50մմ\*90մմ չափսի: Ինտրադյուսերով:: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 200 |
|  | 33191310 | Փորձանոթ | "Փորձանոթ նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։Պատրաստված` ապակուց: Ծավալը` 10մլ: Տրամագիծը 1,5մմ Փորձանոթի երկարությունը 10 սմ:Գլանաձև, կլոր հատակով: Վախենում է կոտրվելուց: | հատ | 500 |
|  | 33751100 | Տակդիր սավան | Մեկանգամյան օգտագործման 90x60 չափի: Հեղուկի արագ կլանումով և տհաճ հոտի կանխարգելումով: | հատ | 100 |
|  | 33751100 | Տակդիր մեծահասակի L | Մեկանգամյան օգտագործման, մեծահասակի L չափի: | հատ | 150 |
|  | 33141211 | Մանվածք վիրաբուժական թելերից | Չափսը` 15-15սմ, 48գ/մ 2,ստերիլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի: | հատ | 20 |
|  | 33161120 | Մկրատ վիրահատական ուղիղ և սուր | Վիրահատական մկրատ ուղիղ և սուր: Մետաղական, չժանգոտող, 18 սմ երկարությամբ: | հատ | 20 |
|  | 33161120 | Մկրատ գիպսային | Մկրատ գիպսային ՝քսցենտրիկ:Մետաղական, չժանգոտող,: | հատ | 5 |
|  | 33141211 | Բժշկական երկարացման լար | Բժշկական երկարացման լար` նախատեսված է ինֆուզիոն համակարգը ներերակային կաթետերին միացնելու համար: Երկարությունը 150 սմ: | հատ | 100 |
|  | 33141211 | Եռաբաշխիչ | Բժշկական եռաբաշխիչ ՝ նախատեսված ինֆուզիայի համար: | հատ | 100 |
|  | 33141211 | Լոբաձև թասիկ | ոչ ստերիլև ոչ տոքսիկ, պոլիմերային ունիվերսալ տարա, ոչ պակաս 160 մմ և ոչ ավել 260 մմ: | հատ | 20 |
|  | 33141211 | ԷՆԱ կաթոցիկ | Կաթոցիկը 174,5 մմ երկարության և 5 մմ արտաքին տրամագծի ապակե խողովակ է: Խողովակի ներքին տրամագիծը 1,4-1,6 մմ է: Խողովակի վրա կա մասշտաբ ՝ բաժանումների հստակ տեսանելիությամբ: | հատ | 100 |
|  | 33141211 | Ցուցիչ /Ինդիկատոռ/ | Չորացնող պահարանի ցուցիչ: Նախատեսված օդի ստերիլիզացման ջերմաստիճանի և ժամանակի վերահսկման համար (134 ° C / 60 րոպե), 1000 հատ: | հատ | 2000 |
|  | 33141211 | Լեզվաբրնիչ | Վիրահատական ​​վիրահատությունների ժամանակ լեզուն բռնելու, քաշելու և պահելու գործիք։ Երկարությունը՝ 170 մմ : Մետաղական, բազմակի օգտագործման, վիրաբուժական գործիքների ընդհանուր մեթոդներով ախտահանման և մանրէազերծման հնարավորությամբ, էրգոնոմիկ դիզայն, հարմարավետ օղակաձև բռնակներով: | հատ | 20 |
|  | 33141211 | Շաքարաչափ թեսթ | Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեսթ երիզ, համատեղելի Accu- Chek կամ Contour Plus շաքարաչափերի հետ: Նախատեսված փակ համակարգի համար նմուշի տեսակը մազանոթային արյուն: Չափման մեթոդը էլեկտրոքիմիական, չափման միջակայքը 0.6-33.3 մմոլ/լ: Չափման ժամանակահատվածը 15 վրկ: Արյան ծավալը ոչ ավել քան 0.6մկլ: Հեմատոկրիտիթույլատրելի միջակայքը`10-65% Կալիբրացիա` համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսեոկինազային մեթոդի վրա: Տուփում առկա թեստ երիզների քանակը առնվազը 25 հատ: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս քան 9 ամիս:Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 50 %ի առկայություն: | հատ | 3000 |
|  | 33141211 | ԷԿԳ ջերմային թուղթ 50\*30 | ԷԿԳ ջերմային թուղթ, գրանցող սարքի համար, գլանափաթեթներով: Չափսերը` 50մմх30մ: | հատ | 300 |
|  | 33141211 | ԷԿԳ ջերմային թուղթ 63\*30 | ԷԿԳ ջերմային թուղթ, գրանցող սարքի համար, գլանափաթեթներով: Չափսերը` 63մմх30մ: | հատ | 200 |
|  | 33141211 | ԷՍԳ ժապավեն 112\*100\*300 | ԷՍԳ ժապավեն 112\*100\*300 Հանձնելու պհին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր: | հատ | 50 |
|  | 33141211 | Պլևրալ դրենաժ ստիլետով Բութ Fg18 | Պլևրալ դրենաժ (ստերիլ, N 18 ) `մանրեով նախատեսված պլևրալ խոռոչի պարունակության հեռացուման համր: Պատրաստված ռետինից, կամ պոլիէթիլենից` պատրաստված հատուկ խողովակների կիրառմամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազը` 75 %, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն ` 2/3 , 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 5 |
|  | 33141211 | Պլևրալ դրենաժ ստիլետով Բութ Fg20 | Պլևրալ դրենաժ (ստերիլ, N 20 ) `մանրեով նախատեսված պլևրալ խոռոչի պարունակության հեռացուման համր: Պատրաստված ռետինից, կամ պոլիէթիլենից` պատրաստված հատուկ խողովակների կիրառմամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազը` 75 %, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն ` 2/3 , 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 5 |
|  | 33141211 | Պլևրալ դրենաժ ստիլետով Բութ Fg 28 | Պլևրալ դրենաժ (ստերիլ, N 28 ) `մանրեով նախատեսված պլևրալ խոռոչի պարունակության հեռացուման համր: Պատրաստված ռետինից, կամ պոլիէթիլենից` պատրաստված հատուկ խողովակների կիրառմամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազը` 75 %, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն ` 2/3 , 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 10 |
|  | 33141211 | Պլևրալ դրենաժ ստիլետով Բութ Fg 30 | Պլևրալ դրենաժ (ստերիլ, N 30 ) `մանրեով նախատեսված պլևրալ խոռոչի պարունակության հեռացուման համր: Պատրաստված ռետինից, կամ պոլիէթիլենից` պատրաստված հատուկ խողովակների կիրառմամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազը` 75 %, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն ` 2/3 , 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 5 |
|  | 33141211 | Առարկայական ապակի | Առարկայական ապակի: Չափսերը՝ (Օրինակ 18մմх18մմ, 75մմх25մմ, 76մմх26մմ և այլ չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 2000 |
|  | 33141211 | Ծածկապակի փոքր 24\*24 | Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսերը՝ (Օրինակ 18մմx18մմ, 20մմx20մմ, 22մմx22մմ կամ այլ չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի):  Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 2000 |
|  | 33141211 | Ծածկապակի 24\*50 | Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսերը՝ (Օրինակ 18մմx18մմ, 20մմx20մմ, 22մմx22մմ կամ այլ չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): | հատ | 2000 |
|  | 33191310 | Վակումային փորձանոթ հեպարին հավելումով հելային /կանաչ/ | Ստերիլ, վակումային փորձանոթ պլազմայի անջատման համար (հելով), Տարողությունը` 3-5մլ, 13-100մմ: Փորձանոթի նյութը` PET: Կափարիչի գույնը՝կանաչ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | հատ | 200 |
|  | 33191310 | Վակումային փորձանոթով նմուշառման ասեղ-թիթեռ G 23 | Ստերիլ, ասեղ-թիթեռ G 23 , կապույտ: Վակումային փորձանոթով նմուշառման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | հատ | 3000 |
|  | 33191310 | Վակումային փորձանոթով նմուշառման ասեղ-թիթեռ G 25 | Ստերիլ, ասեղ-թիթեռ G 25 , դեղին կամ նարնջագույն վակումային փորձանոթով նմուշառման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | հատ | 2000 |
|  | 33191310 | Հերմետիկ փականով փորձանոթ էպենդորֆ 1,5-2 մլ | Հերմետիկ փականով փորձանոթ էպենդորֆ տիպի 1,5-2 մլ տարողությամբ | հատ | 3000 |
|  | 33191310 | Փորձանոթ ցենտրիֆուգային ապակյա կոնաձև երկարությունը սանդղակավոր 10 մլ | Փորձանոթ ցենտրիֆուգային ապակյա կոնաձև երկարությունը սանդղակավոր 10 մլ | հատ | 1000 |
|  | 33191310 | Փորձանոթ ցենտրիֆուգային պլաստիկե 1 սմ տրամագծով երկարությունը 10-11 սմ | Փորձանոթ ցենտրիֆուգային պլաստիկե 1 սմ տրամագծով երկարությունը 10-11 սմ | հատ | 1000 |
|  | 33191480 | Բարձիկ ձեռքը հենելու արյան նմուշառման համար | 25\*15\*5սմ կայուն հակասեպտիկների նկատմամբ, դիմացկուն, չսահող: | հատ | 3 |
|  | 33191480 | Վայրկենաչափ/թայմեր լաբորատոր | Եռաճուղային վայրկենաչափ, ուղիղ և հակառակ ժամանակի չափման համար, ձայնային ազդանշանով: Սնուցումը ՝ մարտկոցներով: Սեղանի հենակով | հատ | 3 |
|  | 33191480 | Գորյաևի խցիկ հեմոտոլոգիական | Հարմարանք նախատեսված բջջային էլեմենտների հաշվարկի համար միավոր հեղուկի ծավալում, ապակե պաշտպանիչ տուփում, և հրահանգ թերթիկի ներդիրով: Ձոքր բաժանումների չափերը 0.05մմ, մեծը՝ 0.2մմ: | հատ | 2 |
|  | 33191480 | Կաթոցիկ լաբորատոր ավտոմատ դոզավորված 10-100 մկլ | Մեխանիկական միաճյուղ կաթոցիկ փոփոխական դոզավորմամբ 10-100մկլ, նախատեսված հեղուկների ճշգրիտ չափման համար: գործարանային տրամաչափարկմամբ և ստուգաճշտմամբ | հատ | 1 |
|  | 33191480 | Կաթոցիկ լաբորատոր ավտոմատ դոզավորված 100-1000 մկլ | Մեխանիկական միաճյուղ կաթոցիկ փոփոխական դոզավորմամբ 100-1000մկլ, նախատեսված հեղուկների ճշգրիտ չափման համար: գործարանային տրամաչափարկմամբ և ստուգաճշտմամբ | հատ | 1 |

*Сроки годности медицинских принадлежностей на момент доставки покупателю должны быть следующими: а. медицинских принадлежности со сроком годности более 2,5 лет должны иметь оставшийся срок годности не менее 2 лет на момент доставки, б. со сроком годности до 2,5 лет должен иметь срок годности медицинских принадлежностей на момент поставки не менее двух третей общего срока годности.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота | промежуточный код, (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем |
|
| 1 | 33161220 | Шпатель | Шина деревянная, не стерильная. Длина не менее 140 мм и не более 160 мм, ширина не менее 16 мм и не более 20 мм, в упаковке. | шт | 10000 |
| 2 | 33141115 | Вата медицинская нестерильная | Вата медицинская гигиеническая, нестерильная, белая /отбеленная без применения хлора/, состоящая из мягких, качественных имкургидрофильных хлопчатобумажных нитей, предназначенная для медицинских целей. Хлопок должен иметь максимальное впитывающее и очищающее действие, подходить для любого типа кожи, без противопоказаний. Хлопок, в отличие от рулона, не должен быть прижат, а сложен удобным зигзагообразным узором, что позволит отделить хлопок от рулона в необходимом количестве, не касаясь остальной упаковки. Вес хлопка, содержащегося в одном ящике/нарезке/, составляет 100 грамм. | шт | 1000 |
| 3 | 33141120 | Медицинский зажим пуповины | Зажим - стерильный, одноразовый. Предназначен для младенцев. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 200 |
| 4 | 33141114 | Медицинская марля | Медицинский танцив предназначен для медицинских целей, плотностью не менее 1м2=30г и не более 1м2=35г. Размеры: ширина не менее 90 см, длина не менее 5 м, качество, /с упаковкой 5 м/. | шт | 1500 |
| 5 | 33141110 | Бинт не стерильный | Повязка: нестерильная. Размеры 7мх14см, изготовлен из высококачественного танзива, плотность не менее 1 кв/м=±30 кв/м и не более 1 кв/м=±32 кв/м, вес: 27-28г. В рулоне, ровные края, прямой крой, без зигзагов, в индивидуальной упаковке. Остаточный срок годности на момент поставки составляет до 15 месяцев. | шт | 4000 |
| 6 | 33141133 | Бинт эластичный | Повязка: эластичная. Размеры: (Например, 3мх6см, 3мх10см, 5мх8см, 5мх10см и другие размеры. Размеры по желанию заказчика). На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 50 |
| 7 | 33141212 | Гипсовая повязка | Пластырь медицинский, 3м×20см. Хранить в сухом месте. Боится влаги | шт | 500 |
| 8 | 33141211 | Термометр | Термометр для измерения температуры тела. Ртуть, диапазон измерения 32 -42◦С. Размер L, в защитном чехле. | шт | 96 |
| 9 | 33141121 | Хирургическая нить викрил 1 | Полигликолевая кислота 1, 75 - 90 см, игла: 35, 40 прокалывающая. | шт | 240 |
| 10 | 33141121 | Хирургическая нить викрил 0 | Полигликолевая кислота 2, 75 - 90 см, игла: прокалывающая, размеры: 35, 40. | шт | 240 |
| 11 | 33141121 | Хирургическая нить викрил 2 | Полигликолевая кислота 2, 75 - 90 см, игла для пирсинга, размеры 45 и 50. | шт | 60 |
| 12 | 33141121 | Хирургическая нить викрил 2/0 | Полигликолевая кислота 2/0, 75 - 90 см, игла для пирсинга, размер 35. | шт | 120 |
| 13 | 33141121 | Хирургическая нить викрил 3/0 | Полигликолевая кислота 3/0, 75 - 90 см, игла: прокалывающая, размеры: 35, 40. | шт | 120 |
| 14 | 33141121 | Хирургическая нить викрил 4/0 | Полигликолевая кислота 4/0, 75 - 90 см, игла: прокалывающая, размеры: 19, 20. | шт | 120 |
| 15 | 33141121 | Хирургическая нить викрил 4/0 | Полигликолевая кислота 4/0, 75-90 см, режущая игла № 20. | шт | 240 |
| 16 | 33141121 | Хирургическая нить викрил 5/0 | Полигликолевая кислота 5/0, 75-90 см, режущая игла № 20. | шт | 60 |
| 17 | 33141121 | Хирургическая нить полипропиленовая 4/0 | Полипропилен 4/0, 75-90см, режущая игла, размер 22. | шт | 120 |
| 18 | 33141121 | Хирургическая нить полипропиленовая 3/0 | Полипропилен 3/0, 75-90см, режущая игла, размеры по запросу | шт | 120 |
| 19 | 33141121 | Хирургическая нить полипропиленовая 2/0 | Полипропилен 2/0, 75-90см, игла для пирсинга, размеры по запросу | шт | 60 |
| 20 | 33141183 | Питающий катетер | Зондовый питатель, подача 8Fr. Стерильный. | шт | 200 |
| 21 | 33141211 | Гинекологический набор | Гинекологический набор - стерильный, одноразовый. В комплект должны входить пеленка, ложка Фолькмана, стерильная перчатка, зеркало Куско, цитологическая кисточка. Остаточный срок годности на момент поставки до 1 года | шт | 400 |
| 22 | 33141211 | Бахил | Пакет полиэтиленовый одноразовый | шт | 2000 |
| 23 | 33141211 | Бумажный рулон | Рулон покрытия, 50 см × 50 м | шт | 300 |
| 24 | 33141211 | Бумажный калпак | Бумага калпак, круглая, одноразовая. | шт | 2500 |
| 25 | 33141130 | Тара для анализа мочи | Блок анализа мочи - пластиковый, не менее 60мл, нестерильный, с крышкой, прозрачный, прозрачный. | шт | 3000 |
| 26 | 33141211 | Мочеприомник | Прозрачный материал из ПВХ с мешком для хранения жидкости 2 л, маркировка 100 мл, длина трубки 130 см, с клапаном. | шт | 1000 |
| 27 | 33141211 | Эндотрахеальная трубка 4,5 | Эндотрахеальная трубка (с манжетой/стерильная, одноразовая. Прозрачная, без накипи. Автоматический дистальный конец с латеральным отверстием Мерфи. Размер: 4,5. | шт | 10 |
| 28 | 33141211 | Эндотрахеальная трубка 5.0 | Эндотрахеальная трубка (с манжетой/стерильная, одноразовая. Прозрачная, без накипи. Автоматический дистальный конец с латеральным отверстием Мерфи. Размер: 5,0. | шт | 10 |
| 29 | 33141211 | Эндотрахеальная трубка 5,5 | Эндотрахеальная трубка (с манжетой/стерильная, одноразовая. Прозрачная, без накипи. Автоматический дистальный конец с латеральным отверстием Мерфи. Размер: 5,5. | шт | 10 |
| 30 | 33141211 | Эндотрахеальная трубка 6,5 | Эндотрахеальная трубка (с манжетой/стерильная, одноразовая. Прозрачная, без накипи. Автоматический дистальный конец с латеральным отверстием Мерфи. Размер: 6,5. | шт | 30 |
| 31 | 33141211 | Эндотрахеальная трубка 7.0 | Эндотрахеальная трубка (с манжетой/стерильная, одноразовая. Прозрачная, без накипи. Автоматический дистальный конец с латеральным отверстием Мерфи. Размер: 7,0. | шт | 100 |
| 32 | 33141211 | Эндотрахеальная трубка 7,5 | Эндотрахеальная трубка (с манжетой/стерильная, одноразовая. Прозрачная, без накипи. Автоматический дистальный конец с латеральным отверстием Мерфи. Размер: 7,5. | шт | 120 |
| 33 | 33141136 | Катетер п/э G-20 | Катетер N/E типа. Размер иглы 20G. Имеет гибкую тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см, стерильную. С защитным колпачком. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 400 |
| 34 | 33141136 | Катетер п/э G-22 | Катетер N/E типа. Размер иглы 22G. Имеет гибкую тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см, стерильную. С защитным колпачком. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 7000 |
| 35 | 33141136 | Катетер п/э G-24 | Катетер N/E типа. Размер иглы 24G. Имеет гибкую тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см, стерильную. С защитным колпачком. | шт | 3000 |
| 36 | 33141136 | Катетер Фолея бифуркационный F14 | Катетер Фолея раздвоенный с гибким резиновым покрытием. Размеры: F14. Имеет гибкую, тонкую резиновую трубку, длина которой не менее 40см и не более 50см. С защитным колпачком, стерильно. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 30 |
| 37 | 33141136 | Катетер Фолея бифуркационный F16 | Катетер Фолея раздвоенный с гибким резиновым покрытием. Размеры: F16. Имеет гибкую, тонкую резиновую трубку, длина которой не менее 40см и не более 50см. С защитным колпачком, стерильно. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 100 |
| 38 | 33141136 | Катетер Фолея бифуркационный F18 | Катетер Фолея раздвоенный с гибким резиновым покрытием. Размеры: F18. Имеет гибкую, тонкую резиновую трубку, длина которой не менее 40см и не более 50см. С защитным колпачком, стерильно. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 600 |
| 39 | 33141136 | Катетер Фолея бифуркационный F20 | Катетер Фолея раздвоенный с гибким резиновым покрытием. Размеры: F20. Имеет гибкую, тонкую резиновую трубку, длина которой не менее 40см и не более 50см. С защитным колпачком, стерильно. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 50 |
| 40 | 33141136 | Катетер Фолея бифуркационный F22 | Катетер Фолея раздвоенный с гибким резиновым покрытием. Размеры: F22. Имеет гибкую, тонкую резиновую трубку, длина которой не менее 40см и не более 50см. С защитным колпачком, стерильно. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 50 |
| 41 | 33141136 | Катетер Фолея трехканалный F22 | Катетер Фолея трехканалный с гибким резиновым покрытием. Размеры: F22. Имеет гибкую, тонкую резиновую трубку, длина которой не менее 40см и не более 50см. С защитным колпачком, стерильно. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 10 |
| 42 | 33141157 | Лезвие N 22 | Острое лезвие - стерильно, одноразовое. Изготовлен из нержавеющей стали или углеродистой стали. Размер: размер N22. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 700 |
| 43 | 33141157 | Лезвие N 15 | Острое лезвие - стерильно, одноразовое. Изготовлен из нержавеющей стали или углеродистой стали. Размер: размер N15. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 500 |
| 44 | 33141157 | Лезвие N 11 | Острое лезвие - стерильно, одноразовое. Изготовлен из нержавеющей стали или углеродистой стали. Размер: размер N11. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 400 |
| 45 | 33141159 | Перчатка нестерильная L | Виниловые перчатки, нестерильные, размер L. | шт | 50000 |
| 46 | 33141158 | Перчатки стерильные | Перчатки медицинские: стерильные, /2 перчатки в 1 стерильной упаковке для правой и левой руки/ размер N 7,5, виниловые, одноразовые. | пара | 4000 |
| 47 | 33121180 | Тонометр механический взрослый | Механический манометр. Манжета для взрослых. Наличие фонендоскопа. С заводской упаковкой. | шт | 30 |
| 48 | 33141142 | Шприц с иглой 2 мл | Полипропилен/полиэтилен, двухкомпонентный одноразовый шприц с иглой, объем 2 мл с делением 0,1 мл, размеры иглы G-23 x 1 1/4, соединение иглы типа Люер центральное, поршень заблокирован защитным кольцом. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. | шт | 15000 |
| 49 | 33141142 | Шприц с иглой 20 мл | Полипропилен/полиэтилен, двухкомпонентный одноразовый шприц с иглой, объем 20мл, градуировка 1мл, размеры иглы G-21 x 1 1/2, соединение иглы типа Luer центральное, поршень заблокирован защитным кольцом. Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. | шт | 6000 |
| 50 | 33141142 | Шприц с иглой 10 мл | Полипропилен/полиэтилен, двухкомпонентный одноразовый шприц с иглой, объем 10 мл с делением 0,5 мл, размеры иглы G-21 x 1 1/2, соединение иглы типа Люер центральное, поршень заблокирован защитным кольцом. Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. | шт | 25000 |
| 51 | 33141142 | Шприц с иглой 5 мл | Полипропилен/полиэтилен, двухкомпонентный одноразовый шприц с иглой, объем 5 мл с делением 0,2 мл, размеры иглы G-22 x 1 1/4 , соединение иглы типа Luer центральное, поршень заблокирован защитным кольцом. Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. | шт | 30000 |
| 52 | 33141142 | Шприц Жанеи | Шприц 50 мл | шт | 100 |
| 53 | 33141178 | Система инфузии | Инфузионная система стерильна. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 12000 |
| 54 | 33141143 | Скарификатор | Скарификатор-метр стерильный упакованный с длиной рабочей части 2-3 мм, предназначенный для прокола пальца при взятии крови из пальца для исследовательских целей. Наличие не менее 75% срока годности на момент поставки. | шт | 8000 |
| 55 | 33141212 | Хирургическая нить кетгут 0 | Кетгут 0, 75-90см, игла для пирсинга, размеры по запросу | шт | 60 |
| 56 | 33141212 | Хирургическая нить кетгут 1 | Кетгут 1, 75-90см, прокалывание иглой, размеры по запросу | шт | 120 |
| 57 | 33141212 | Хирургическая нить кетгут 2 | Ketgut 2, 75-90см, игла для пирсинга, размеры по запросу | шт | 60 |
| 58 | 33141212 | Нить хирургическая шелковая 2/0 | Шёлк 2/0, 75-90см, игла: колющая, размеры: 20 и 25 | шт | 240 |
| 59 | 33141212 | Нить хирургическая шелковая 2/0 | Шёлк 2/0, 75-90см, игла: режущая, размеры: 20 и 25 | шт | 360 |
| 60 | 33141212 | Нить хирургическая шелковая 3/0 | Шёлк 3/0, 75-90см, игла: режущая, размеры: 20 и 25 | шт | 360 |
| 61 | 33141212 | Нить хирургическая шелковая 4/0 | Шёлк 4/0, 75-90см, игла: режущая и колющая, размеры: 20 и 25 | шт | 360 |
| 62 | 33141212 | Нить хирургическая шелковая 5/0 | Шёлк 5/0, 75-90см, игла: режущая, размеры: 18 и 20 | шт | 240 |
| 63 | 33141212 | Хирургическая нить шелковая 1 | Шелк 1, 75-90см, игла для резки, размер 35 | шт | 120 |
| 64 | 33141212 | Хирургическая нить монокрил 4/0 Монокрил /монофил/ ​​коляший | Хирургическая нить монокрил 4/0 Монокрил /монофил/ ​​ | шт | 48 |
| 65 | 33141212 | Хирургическая нить монокрил 5/0 коляший | Хирургическая нить монокрил 5/0 Монокрил /монофил/ | шт | 48 |
| 66 | 33111140 | Флюрографическая лента | Размер: 70/30,5, закрытый, герметичный с темной крышкой, боится солнечных лучей. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 10 |
| 67 | 33141131 | Жгут с клапаном, многоразовый | Шнур медицинский с клапаном, предназначенный для забора крови, многоразовый, эластичный, эластичный материал. Предназначен для сосудистых, внутривенных манипуляций. Имеет фиксатор для фиксации концов шнура. | шт | 50 |
| 68 | 33191310 | Вакуумная пробирка/желтая/ | Стерильная, вакуумная пробирка для разделения сыворотки (с гелем) Гель/сгусток, метод: иммуноферментный/ИФА/Емкость: 5мл, 13-100мм. Материал пробирки: ПЭТ. Цвет покрытия: желтый. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет | шт | 8000 |
| 69 | 33191310 | Вакуумная пробирка с ЭДТА | Стерильная пластиковая вакуумная пробирка с винтом для забора крови. Дополнение: K3EDTA. Емкость: размер 3 мл. Материал пробирки: ПЭТ или стекло. Цвет обложки: фиолетовый. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт | 7000 |
| 70 | 33191310 | Вакуумная пробирка /синий/ | Вакуумная пробирка с 3,2% раствором цитрата натрия, завинчивающаяся. Емкость: (Например, 1,8мл, 2,7мл, 3,6мл и др. Размеры по желанию заказчика). Материал пробирки: ПЭТ или стекло (материал пробирки по желанию заказчика). Цвет обложки: синий. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки (по желанию заказчика). | шт | 5000 |
| 71 | 33191310 | Игла для вакуумной пробирки G 21 | Игла для отбора проб в вакуумной пробирке G 21 | шт | 4000 |
| 72 | 33191310 | Игла для вакуумной пробирки G 23 | Игла для отбора проб в вакуумной пробирке G 23 | шт | 4000 |
| 73 | 33191310 | Боросиликатная пробирка | Пробирка боросиликатная, размеры: 10\*75 мм, 5 мл. В упаковке. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 800 |
| 74 | 33141211 | Рентгеновская лента 18\*24 | Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый. Размеры: 18 см x 24 см. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет | шт | 800 |
| 75 | 33141211 | Рентгеновская лента 24\*30 Carestream | Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый. Размеры: 24 см х 30 см. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 1000 |
| 76 | 33141211 | Рентгеновская лента 35\*43 Carestream | Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый. Размеры: 35 см x 43 см. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года. | шт | 2000 |
| 77 | 33111240 | Автоматический наконечник-капельница 200 шт. | Предназначен для автоматического измерения жидкости в диагностической лаборатории. Объем: 200 мкл. | шт | 60000 |
| 78 | 33111240 | Автоматический наконечник капельницы 1000 шт. | Предназначен для автоматического измерения жидкости в диагностической лаборатории. Объем: 1000 мкл. | шт | 10000 |
| 79 | 33141111 | Лейкопластырь 5см\*5м | Хлопковая хирургическая лента 5см\*5м с пластиковой лодыжкой, клейкая. | шт | 1000 |
| 80 | 33141111 | Лейкопластырь 5см\*3м | Хлопковая хирургическая лента 5см\*3м с пластиковой лодыжкой, клейкая. | шт | 1500 |
| 81 | 33141211 | Назогастральный зонд | Желудочный зонд/назогастральный зонд/CH14, CH16 Изготовлен из мягкого атравматичного ПВХ. | шт | 40 |
| 82 | 33141211 | Зонд аспирационный F16 | Classik Средство состоит из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм. На дистальном атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия. Внутри трубки пластиковый поршень с уплотнительным кольцом. Стерильные, в индивидуальной упаковке. | шт | 120 |
| 83 | 33141211 | Спинальная игла 25G | Игла для спинного мозга: размер 25G 3,90 0,50 мм \* размер 90 мм. С ведущим:: На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 200 |
| 84 | 33141211 | Спинальная игла 27G | Спинная игла: размер 27G 3,90 0,50 мм \* размер 90 мм. С ведущим:: На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 200 |
| 85 | 33191310 | Пробирка | "Пробирка предназначена для лабораторных исследований. Изготовлена ​​из стекла. Объем: 10 мл. Диаметр: 1,5 мм. Длина пробирки: 10 см. Цилиндрическая, с круглым дном. Боится разбить. | шт | 500 |
| 86 | 33751100 | Простынь памперс | Одноразовый размер 90x60. С быстрым впитыванием жидкости и предотвращением неприятного запаха. | шт | 100 |
| 87 | 33751100 | Памперс для взрослых L | Одноразовый, размер L для взрослых. | шт | 150 |
| 88 | 33141211 | Пряжа из хирургических нитей | Размер: 15-15см, 48г/м2, стерильно. Остаточный срок годности на момент поставки до 1 года. | шт | 20 |
| 89 | 33161120 | Ножницы хирургически прямые и острые | Хирургические ножницы прямые и острые. Металл, нержавеющая сталь, длина 18 см. | шт | 20 |
| 90 | 33161120 | Ножницы по гипсу | Ножницы по гипсу, концентрические, металлические, нержавеющая сталь | шт | 5 |
| 91 | 33141211 | Медицинский удлинитель | Удлинитель медицинский предназначен для подключения инфузионной системы к внутривенному катетеру. Длина 150 см. | шт | 100 |
| 92 | 33141211 | Тройник | Медицинский трехчастный, предназначенный для инфузии. | шт | 100 |
| 93 | 33141211 | Миска в форме фасоли | нестерильная и нетоксичная, полимерная универсальная тара, не менее 160 мм и не более 260 мм. | шт | 20 |
| 94 | 33141211 | Капельница | Катод представляет собой стеклянную трубку длиной 174,5 мм и внешним диаметром 5 мм. Внутренний диаметр трубки 1,4-1,6 мм. На трубе есть шкала с четкой видимостью делений. | шт | 100 |
| 95 | 33141211 | Индикатор | Индикатор сушильного шкафа. Предназначен для температурно-временного контроля стерилизации воздуха (134°С/60 минут), 1000 шт. | шт | 2000 |
| 96 | 33141211 | Держатель языка | Инструмент для захвата, вытягивания и удержания языка при хирургических операциях. Длина: 170 мм. Металлический, многоразовый, с возможностью дезинфекции и стерилизации общепринятыми методами хирургических инструментов, эргономичный дизайн, удобные кольцевые ручки. | шт | 20 |
| 97 | 33141211 | Тест глюкометра | Тест-полоска для глюкометра, совместимая с глюкометрами Акку-Чек или Контур Плюс. Для предполагаемой закрытой системы тип образца — капиллярная кровь. Метод измерения электрохимический, диапазон измерения 0,6-33,3 ммоль/л. Период измерения составляет 15 секунд. Объем крови не более 0,6 мкл. Допустимый диапазон гематокрита: 10-65% Калибровка: система калибруется по венозной крови на основе гексеокиназного метода. Количество тест-полосок в коробке не менее 25. После вскрытия коробки срок годности тест-полосок не менее 9 месяцев Наличие не менее 50% срока годности, указанного на коробке на момент поставки. | шт | 3000 |
| 98 | 33141211 | Термобумага ЭКГ 50\*30 | Термобумага для ЭКГ, для регистрирующего устройства, в рулонах. Размеры: 50ммx30м. | шт | 300 |
| 99 | 33141211 | Термобумага ЭКГ 63\*30 | Термобумага для ЭКГ, для регистрирующего устройства, в рулонах. Размеры: 63ммx30м. | шт | 200 |
| 100 | 33141211 | Лента ЭКГ 100\*100\*300 | Лента ЭКГ 100\*100\*300 Срок поставки 2/3 наличие. Наличие товарного знака обязательно. | шт | 50 |
| 101 | 33141211 | Плевральный дренаж стилетом Fg18 | Плевральный дренаж (стерильный, N 18) - трубка для удаления содержимого плевральной полости. Изготавливается из резины или полиэтилена с использованием специальных труб. На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности срок службы более 2 лет, не менее 15 мес. | шт | 5 |
| 102 | 33141211 | Плевральный дренаж стилетом Fg20 | Плевральный дренаж (стерильный, N 20 ) - трубка для удаления содержимого плевральной полости. Изготавливается из резины или полиэтилена с использованием специальных труб. На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности срок службы более 2 лет, не менее 15 мес. | шт | 5 |
| 103 | 33141211 | Плевральный дренаж стилетом Fg 28 | Плевральный дренаж (стерильный, N 28) - трубка для удаления содержимого плевральной полости. Изготавливается из резины или полиэтилена с использованием специальных труб. На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности срок службы более 2 лет, не менее 15 мес. | шт | 10 |
| 104 | 33141211 | Плевральный дренаж стилетом Fg 30 | Плевральный дренаж (стерильный, N 30) - трубка для удаления содержимого плевральной полости. Изготавливается из резины или полиэтилена с использованием специальных труб. На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности срок службы более 2 лет, не менее 15 мес. | шт | 5 |
| 105 | 33141211 | Предметное стекло | Предметное стекло. Размеры: (Например 18ммx18мм, 75ммx25мм, 76ммx26мм и другие размеры. Размеры по желанию заказчика). Наличие сертификатов качества | шт | 2000 |
| 106 | 33141211 | Крышка малая 24\*24 | Повязка предназначена для лабораторных исследований. Размеры: (Например 18ммx18мм, 20ммx20мм, 22ммx22мм или другие размеры. Размеры по желанию заказчика). | шт | 2000 |
| 107 | 33141211 | Крышка малая 24\*50 | Наличие сертификатов качества | шт | 2000 |
| 108 | 33191310 | Вакуумная пробирка с гелем с добавкой гепарина /зеленый/ | Стерильная, вакуумная пробирка для выделения плазмы, Емкость: 13-100мм. Цвет крышки: на момент поставки, для продукции со сроком годности не менее 75%. Для продукции со сроком годности 1-2 года - не менее. 2/3, более 2 лет для продукции со сроком годности не менее 15 месяцев | шт | 2 |
| 109 | 33191310 | Игла-бабочка для отбора проб в вакуумной пробирке G 23 | Стерильная, игла-бабочка Г 23. Для отбора проб вакуумной пробиркой. На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности не менее 1 года, для продукции со сроком годности 1-2 года. не менее 2/3, 2 не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более года | шт | 3000 |
| 110 | 33191310 | Игла-бабочка для отбора проб в вакуумной пробирке G 25 | Стерильная, игла-бабочка Г 25, для отбора проб в вакуумную пробирку желтого или оранжевого цвета. На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции с. Срок годности 1-2 года, не менее 2/3 не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт | 2000 |
| 111 | 33191310 | Пробирка Эппендорф с герметичным клапаном 1,5-2 мл | Пробирка типа Эппендорф с герметичным клапаном емкостью 1,5-2 мл. | шт | 3000 |
| 112 | 33191310 | Пробирка центрифуга стеклянная коническая, шкала длины 10 мл | Пробирка центрифуга стеклянная коническая, шкала длины 10 мл | шт | 1000 |
| 113 | 33191310 | Центробежная пластиковая пробирка диаметром 1 см и длиной 10-11 см. | Центробежная пластиковая пробирка диаметром 1 см и длиной 10-11 см. | шт | 1000 |
| 114 | 33191480 | Подушечка для поддержки руки при взятии крови | 25\*15\*5 см устойчив к антисептикам, прочный, нескользящий. | шт | 3 |
| 115 | 33191480 | Лаборатория секундомера/таймера | Трехканальный секундомер для прямого и обратного измерения времени, со звуковым сигналом. Питание от батареек. | шт | 3 |
| 116 | 33191480 | Палата Горяева гематологическая | Аппарат для подсчета клеточных элементов в единице объема жидкости, в защитном стеклянном корпусе и с инструкцией-вкладышем. Цена деления малого деления - 0,05 мм, крупного деления - 0,2 мм. | шт | 2 |
| 117 | 33191480 | Катодный лабораторный автоматический дозированный 10-100 мкл | Механическая капельница с переменной дозировкой 10-100мкл, предназначена для точного измерения жидкостей, с заводской калибровкой и поверкой. | шт | 1 |
| 118 | 33191480 | Катодный лабораторный автоматический дозированный 100-1000 мкл | Механическая капельница с переменной дозировкой 100-1000мкл, предназначена для точного измерения жидкостей, с заводской калибровкой и поверкой. | шт | 1 |