|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | 35121320/501 | անվտանգության տեսախցիկներ | IP տեսախցիկ, պատկերի թույլտվություն 8 Մեգապիքսել, 1/2.8" Progressive Scan CMOS մատրիցա, Վիդեո մաքսիմալ թույլտվություն 3840 × 2160, True WDR տեխնոլոգիա 120 դԲ, Տեսանյութի սեղմում՝ հիմնական հոսք՝ H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+, լրացուցիչ հոսք՝ H.265 / H.264 / MJPEG, երրորդ հոսք՝ H.265 / H.264, Հետին ինֆրակարմիր լույսի շրջանակ՝ մինչև 80մ, Ցանց՝ միաժամանակ իրական ժամանակում դիտում Ներկառուցված բնիկ microSD/SDHC/SDXC համար, մինչև 512 Գբ, 1 տարի երաշխիքային սպասարկում, Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում, գործող Hikvision համակարգի հետ ինտեգրելու հնարավորությամբ։ | հատ |  |  | 15 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 15 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 50 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 10.12.205թ. |
| 2 | 35121320/502 | անվտանգության տեսախցիկներ | IP տեսախցիկ, պատկերի թույլտվություն 6 Մեգապիքսել, 1/2.8" Progressive Scan CMOS մատրիցա, Վիդեո մաքսիմալ թույլտվություն 3200 × 1800, WDR տեխնոլոգիա 120 դԲ, Տեսանյութի սեղմում՝ հիմնական հոսք՝ H.265 / H.265+, լրացուցիչ հոսք՝ H.265/MJPEG, երրորդ հոսք՝ H.265, Հետին ինֆրակարմիր լույսի շրջանակ՝ մինչև 10մ, Ցանց՝ միաժամանակյա իրական ժամանակում դիտում մինչև 6 ալիք, Մարդու հայտնաբերում մարմնի ջերմաստիճանի նկատմամբ զգայուն պասիվ ինֆրակարմիր ճառագայթման միջոցով (PIR), Ներկառուցված բնիկ microSD/SDHC/SDXC համար, մինչև 256 Գբ, Ներկառուցված միկրոֆոն, 1 տարի երաշխիքային սպասարկում, Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում, գործող Hikvision համակարգի հետ ինտեգրելու հնարավորությամբ։ | հատ |  |  | 10 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 10 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 50 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 10.12.205թ. |