## ZOND
Չ/h | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV Код | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV Код | Գնման առարկայի անվանումը | Название товара закупки | *** Ապրանքային նշանը և(կամ) մոդելը և(կամ) արտադրողը *** Товарный знак и/или модель и/или производитель | Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը | Технические и качественные характеристики предмета закупки | Չափման միավորը | Единица измерения | Միավորի գինը ՀՀ դրամով Цена за единицу в драмах РА | 2025թ. Գնման պլանով նախատեսված ընդհանուր քանակը Общее количество za 2025 год | Ընդամենը գումարը ՀՀ դրամով Итого Сумма в драмах РА
1 | 33181210 | 33181210/501 | Պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր եռախոռոչ | Пейсмейкер-дефибрилятор трехкамерный |  | Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, երկփորոքանի, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոննեկտորի տիպը IS-1/IS-1/DF-1; IS-1/IS-4/DF-1; IS-1/IS-1/DF-4; IS-1/IS-4/DF-4: Մեկ սրտային ցիկլի ժամանակ բազմակի իմպուլսներով ձախ փորոքի խթանման հնարավորություն: Պետք է ունենա էլեկտրոդի աղմուկի հայտնաբերման ֆունկցիա: Բարձր T ատամիկի ճկուն և ճշգրիտ կարգավորման գերզգայուն համակարգ: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի շոկային էլեկտրոդ, ձախ փորոքի խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ ՄՌՏ համատեղելի մեկ էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր, երկու առաքման համակարգ իր պարագաներով: Պետք է լինի կիրառելի Biotronik ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Имплантируемый трехкамерный/ресинхронизатор кардиовертер-дефибриллятор, двухжелудочный, MPT совместимость не менее 1,5 тесла. Тип коннектора:IS-1/IS-1/DF-1; IS-1/IS-4/DF-1; IS-1/IS-1/DF-4; IS-1/IS-4/DF-4: Способность стимулировать левый желудочек несколькими импульсами в течение одного сердечного цикла. Должна иметь функцию обнаружения шума электрода. Высокочувствительная и точная система регулировки для Т зубчика. функция антитохикардиальной стимуляции.Режимы работы:DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO. Набор также включает в себя один MРТ совместимый предсердечный электрод октивной фиксации, один MРТ совместимый шоковый электрод, один MРТ совместимый четырехполярный/двухполярный электрод стимуляции левого желудочка, два интрадюсера и две системы доставки с принадлежностями. Должен быть применимо с програматором Biotronik. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 2700000 | 20 | 54000000
2 | 33181210 | 33181210/502 | Պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր երկխոռոչ | Пейсмейкер-дефибрилятор двухкамерный |  | Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոննեկտորների տիպը` IS-1, DF4/ DF1: Օժտված է փորոքների խթանման քանակը նվազեցնող ռեժիմով, ATP ռեժիմով: Կարող է հայտնաբերել VT,/VF Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիայի վերին շեմը` ոչ պակաս քան 35 Ջ; Խթանման ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային էլեկտրոդ, ՄՌՏ համատեղելի մեկ շոկային էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի Biotronik ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор, MPT совместимость не менее 1,5 тесла. Тип коннектора: IS-1, DF4/DF1. Имеет режим уменшения количества стимуляции желудочка, ATP режим. Может обнаружить VT/VF. Тип батареи: литий-серебро-ванадий оксид. Верхний предел подводимой энергии не менее 35Дж. Режимы стимуляции: DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO. Набор также включает в себя один MРT-совместимый электрод с активной фиксацией, один MРT-совместимый шоковый электрод и два интрадюсера. Должен быть применим с програматором Biotronik. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 2100000 | 20 | 42000000
96000000
|  |  | Ընդհանուր պայմաններ բոլոր չափաբաժինների համար` | Общие условия для всех лотов: |  | * Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2025թ. տարվա ընթացքում, ըստ փաստացի պատվերների, ընդ որում յուրաքանչյուր պատվերի առավելագույն քանակը չի կարող լինել ավելի պայմանագրի ընդհանուր քանակի 1/2-ից, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Առաջին խմբաքանակի մատակարարումը Գնորդը չի կարող պահանջել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրից շուտ, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Այնուհետև, մատակարարումները պետք է իրականացվեն ըստ փաստացի պատվերների` ոչ ուշ քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստացի կարիքից ելնելով նախատեսված քանակները կարող են ամբողջությամբ չպատվիրվել Պատվիրատուի կողմից և այդ մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված հաշվարկային տարվա ավարտով: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքային նշանի և/կամ/ մոդելի և/կամ արտադրողի նշումով փաթեթի վրա, պիտանելիության ժամկետները` հանձնման պահին առնվազն 75%-ը (եթե դա կիրառելի է), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պատվիրատուն կարիքից ելնելով համաձայնում է ընդունել ավելի կարճ ժամկետով ապրանք: Ապրանքի մատակարարումը` բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 հասցեով: | * Товар должен доставляться в течение 2025 года., согласно фактическим заказам, максимальное количество каждого заказа не может превышать 1/2 от общего количества контракта, если Продавец не согласен с этим. Доставка первой партии Покупатель не может потребовать ранее чем за 20 дней до вступления Договора в силу, если Продавец не согласен с этим. После этого поставки должны быть осуществлены по фактическим заказам не позднее 5 рабочих дней. Указанные количества могут быть не полностью заказаны Клиентом из за фактических потребностей, и договор будет считается расторгнутым в конце расчетного года. Поставляемая продукция должна быть новой, в заводской упаковке, на пакетах должны быть указаны товарный знак и /или/ модель и/или/ производитель, срок годности не менее 75% (если это применимо) на момент доставки, за исключением случаев, когда исходя иж нужд Заказчик соглашается принимать товар с менее сроком годности. Перемещение и выгрузка товара на соответствующий склад осуществляется средствами и средствами художника. Адрес: Арменакян 108/4, Ереван.
|  |  | Վճարման պայմանները բոլոր չափաբաժինների համար | Условия оплаты для всех лотов |  | ** Ֆինանսական միջոցները նախատեսված չեն և ժամանակացույցը հաստատվում, կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում: Ընդունել ի գիտություն, որ նախատեսվելուց հետո Ֆինանսական միջոցները հատկացվելու են սահմանված կարգով Ապրանքները, կամ դրա մի մասը ընդունելու օրվան հաջորդող 90 օրվա ընթացքում և վճարումն իրականացվելու է 5 աշխատանքային օրում: | ** Финансовые средства не предусмотрены и график заполняется, заключается между сторонами при предусмотрении финансовый средств. Иметь ввиду, что Финансовые средства будут предоставлятся в течении 90 дней, со дня принятия Товара или его части в соответсвующем порядке, и оплата будет осуществляется в течении 5 дней.
* Սույն գնման ընթացակարգում որպես գնման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված պայմանները:
* При данной процедуре закупки за основу графика доставки принимаются условия доставки, указанные в настоящем пункте.
** Սույն գնման ընթացակարգում որպես վճարման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված վճարման պայմանները:
** При данной процедуре закупки за основу графика платежей принимаются условия оплаты, указанные в настоящем пункте.
*** Մասնակցության փուլում Մասնակցի կողմից նշված տվյալներից որևէ մեկը ներկայացնելու դեպքում հրավերի պահանջը համարվում է կատարված
***На этапе участия, в случае предоставления Участником любого из этих данных, требование приглашения считается выполненным.
[6 empty] | ԳՆՈՐԴ <<Նորք Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 ՀՎՀՀ 01508793 <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ Հ/Հ 1150001612200100 --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ | ПОКУПАТЕЛЬ <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО г. Ереван, ул. Арменакяна 108/4 УНН 01508793 <<АМИО БАНК>> ЗАО Номер счета 1150001612200100 --------------------------------- /подпись/ М. П.