## Հայերեն
ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2 -ի առկայություն։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | ընդհանուր գնման գին
1 | 33171300/501 | Օդամուղ խողովակ մանկական N 0 | Պատրաստված բժշկական PVC-ից, սահուն, հարթ մակերեսով, կորացված եզրերով, սանացիոն անցքով: Չափսը 0։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 800 | 8000
2 | 33171300/502 | Օդամուղ խողովակ N 1 | Պատրաստված բժշկական PVC-ից, սահուն, հարթ մակերեսով, կորացված եզրերով, սանացիոն անցքով: Չափսը 1։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 800 | 8000
3 | 33171300/503 | Օդամուղ խողովակ մեծահասակի N 2 | Պատրաստված բժշկական PVC-ից, սահուն, հարթ մակերեսով, կորացված եզրերով, սանացիոն անցքով: Չափսը 2։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 800 | 8000
4 | 33171300/504 | Օդամուղ խողովակ մեծահասակի N 3 | Պատրաստված բժշկական PVC-ից, սահուն, հարթ մակերեսով, կորացված եզրերով, սանացիոն անցքով: Չափսը 3։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 800 | 8000
5 | 33171300/505 | Օդամուղ խողովակ մեծահասակի N 4 | Պատրաստված բժշկական PVC-ից, սահուն, հարթ մակերեսով, կորացված եզրերով, սանացիոն անցքով: Չափսը 4։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 800 | 8000
6 | 33171300/506 | Օդամուղ խողովակ մեծահասակի N 5 | Պատրաստված բժշկական PVC-ից, սահուն, հարթ մակերեսով, կորացված եզրերով, սանացիոն անցքով: Չափսը 5։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 800 | 8000
7 | 33171300/507 | Օդամուղ խողովակ մեծահասակի N 6 | Պատրաստված բժշկական PVC-ից, սահուն, հարթ մակերեսով, կորացված եզրերով, սանացիոն անցքով: Չափսը 6։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 800 | 8000
8 | 33171300/508 | Օդամուղ խողովակ մեծահասակի N 7 | Պատրաստված բժշկական PVC-ից, սահուն, հարթ մակերեսով, կորացված եզրերով, սանացիոն անցքով: Չափսը 7։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 800 | 16000
9 | 33141202/501 | Էլեկտրոդ մեծահասակի | Կարդիոմոնիթորինգի, ԷՍԳ-ի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5000 | հատ | 40 | 200000
10 | 33151220/501 | Թթվածնի դիմակ մեծահասակի | Մեծահասակի թթվածնի դիմակ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | հատ | 700 | 350000
11 | 33151220/502 | Թթվածնի դիմակ մեծահասակի, պարկով | Մեծահասակի թթվածնի դիմակ պարկով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | հատ | 1000 | 200000
12 | 33151220/503 | Թթվածնի դիմակ մանկական | Մանկական թթվածնի դիմակ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 700 | 70000
13 | 33141136/501 | Միզային կաթետր Ֆոլի 6Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 6Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 250 | 5000
14 | 33141136/502 | Միզային կաթետր Ֆոլի 8Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 8Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 250 | 5000
15 | 33141136/503 | Միզային կաթետր Ֆոլի 10Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 10Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 250 | 5000
16 | 33141136/504 | Միզային կաթետր Ֆոլի 12Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 12Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 250 | 5000
17 | 33141136/505 | Միզային կաթետր Ֆոլի 14Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 14Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 250 | հատ | 250 | 62500
18 | 33141136/506 | Միզային կաթետր Ֆոլի 16Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 16Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | հատ | 250 | 50000
19 | 33141136/507 | Միզային կաթետր Ֆոլի 18Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 18F։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 150 | հատ | 250 | 37500
20 | 33141136/508 | Միզային կաթետր Ֆոլի 20Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 20Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 250 | 25000
21 | 33141136/509 | Միզային կաթետր Ֆոլի 26Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 26Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 250 | 5000
22 | 33141207/501 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի N3 | N3 մանժետով, ծալմանը դիմացկուն, ստերիլ, թափանցիկ, ատրավմատիկ դիստալ ծայրով։ Մերֆիի անցքի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 1000 | 10000
23 | 33141207/502 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի N3.5 | N3․5 մանժետով, ծալմանը դիմացկուն, ստերիլ, թափանցիկ, ատրավմատիկ դիստալ ծայրով։ Մերֆիի անցքի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 1000 | 10000
24 | 33141207/503 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի N4 | N4 մանժետով, ծալմանը դիմացկուն, ստերիլ, թափանցիկ, ատրավմատիկ դիստալ ծայրով։ Մերֆիի անցքի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 1000 | 20000
25 | 33141207/504 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի N4.5 | N4.5 մանժետով, ծալմանը դիմացկուն, ստերիլ, թափանցիկ, ատրավմատիկ դիստալ ծայրով։ Մերֆիի անցքի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 1000 | 10000
26 | 33141207/505 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի N5 | N5 մանժետով, ծալմանը դիմացկուն, ստերիլ, թափանցիկ, ատրավմատիկ դիստալ ծայրով։ Մերֆիի անցքի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 1000 | 20000
27 | 33141207/506 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի N5.5 | N5․5 մանժետով, ծալմանը դիմացկուն, ստերիլ, թափանցիկ, ատրավմատիկ դիստալ ծայրով։ Մերֆիի անցքի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 1000 | 20000
28 | 33141207/507 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի N6 | N6 մանժետով, ծալմանը դիմացկուն, ստերիլ, թափանցիկ, ատրավմատիկ դիստալ ծայրով։ Մերֆիի անցքի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 1000 | 20000
29 | 33141207/508 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի N6.5 | N6․5 մանժետով, ծալմանը դիմացկուն, ստերիլ, թափանցիկ, ատրավմատիկ դիստալ ծայրով։ Մերֆիի անցքի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 1000 | 30000
30 | 33141207/509 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի N7 | N7 մանժետով, ծալմանը դիմացկուն, ստերիլ, թափանցիկ, ատրավմատիկ դիստալ ծայրով։ Մերֆիի անցքի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 150 | հատ | 1000 | 150000
31 | 33141207/510 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի N7.5 | N7․5 մանժետով, ծալմանը դիմացկուն, ստերիլ, թափանցիկ, ատրավմատիկ դիստալ ծայրով։ Մերֆիի անցքի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | հատ | 1000 | 200000
32 | 33141207/511 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի N8 | N8 մանժետով, ծալմանը դիմացկուն, ստերիլ, թափանցիկ, ատրավմատիկ դիստալ ծայրով։ Մերֆիի անցքի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50 | հատ | 1000 | 50000
33 | 33171400/501 | Լարինգեալ դիմակ N2,5 | N2,5 մեկանգամյա օգտագործման, թափանցիկ, լատեքսազերծ, մանրէազերծ, թափանցիկ, անատոմիական կառուցվածքի, 15մմ (±1մմ) կոննեկտորի առկայությամբ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 7000 | 14000
34 | 33171400/502 | Լարինգեալ դիմակ N3 | N3 մեկանգամյա օգտագործման, թափանցիկ, լատեքսազերծ, անատոմիական կառուցվածքի, մանրէազերծ, 15մմ (±1մմ) կոննեկտորի առկայությամբ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 7000 | 35000
35 | 33171400/503 | Լարինգեալ դիմակ N4 | N4 մեկանգամյա օգտագործման, թափանցիկ, լատեքսազերծ, մանրէազերծ, թափանցիկ, անատոմիական կառուցվածքի, 15մմ (±1մմ) կոննեկտորի առկայությամբ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 7000 | 35000
36 | 33171400/504 | Լարինգեալ դիմակ N5 | N5 մեկանգամյա օգտագործման, թափանցիկ, լատեքսազերծ, մանրէազերծ, անատոմիական կառուցվածքի, 15մմ (±1մմ) կոննեկտորի առկայությամբ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15 | հատ | 7000 | 105000
37 | 33141223/503 | Շնչառական խողովակների հավաքածու | Հավաքածուն պետք է ներառի շնչառական գոֆրեաձև խողովակ 1.8մ (±1%) երկարությամբ` 2 փոքր ջրի կուտակիչներով, անզգայացման դիմակ, վիրուս-բակտերիալ ֆիլտր, պահեստային պարկ 3լ (±1%) տարողությամբ, 0.4մ (±1%) կցամաս։ Մեկանգամյա օգտագործման համար նախատեսված։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | լրակազմ | 15000 | 1500000
38 | 33141223/504 | Անզգայացման համակարգ մեծահասակների | Հավաքածուն պետք է ներառի գոֆրեաձև խողովակ 1.8մ (±1%) երկարությամբ, Y հատվածով, Elbow տիպի միացմամբ, 22 F միացուցիչով, վիրուս-բակտերիալ ֆիլտր, անզգայացման դիմակ։ Նախատեսված մեկանգամյա օգտագործման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | լրակազմ | 18000 | 1800000
39 | 33141183/501 | Նազոգաստրալ զոնդ 6 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ 6 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 200 | 4000
40 | 33141183/502 | Նազոգաստրալ զոնդ 8 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ 8 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 200 | 4000
41 | 33141183/503 | Նազոգաստրալ զոնդ 10 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ 10 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 200 | 6000
42 | 33141183/504 | Նազոգաստրալ զոնդ 12 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ 12 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 200 | 20000
43 | 33141183/505 | Նազոգաստրալ զոնդ 12 Fr պոլիուրետանե | Նազոգաստրալ զոնդ 12Fr, 110սմ, պոլիուրետանե, երկարատև կրման համար նախատեսված (3-6 ամիս կիրառման ժամկետով), ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 5500 | 55000
44 | 33141183/506 | Նազոգաստրալ զոնդ 14 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ մեծահասակի 14 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 200 | 20000
45 | 33141183/507 | Նազոգաստրալ զոնդ 14 Fr պոլիուրետանե | Նազոգաստրալ զոնդ 14Fr, 110սմ, պոլիուրետանե, երկարատև կրման համար նախատեսված (3-6 ամիս կիրառման ժամկետով), ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 5500 | 55000
46 | 33141183/508 | Նազոգաստրալ զոնդ 16 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ մեծահասակի 16 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 200 | 20000
47 | 33141183/509 | Նազոգաստրալ զոնդ 18 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ մեծահասակի 18 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 200 | 20000
48 | 33141183/510 | Նազոգաստրալ զոնդ 20 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ մեծահասակի 20 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 200 | 1000
49 | 33141211/509 | Երկարացման հավաքածու | Երկարացման հավաքածու ինֆուզիոն համակարգերին միանալու համար։ Ստանդարտ փոքր տրամագիծ, որը համատեղելի է տարբեր կաթետերների հետ, T-աձև կցորդիչով, որը թույլ է տալիս միացնել լրացուցիչ ինֆուզիա առանց հիմնական անջատման։ Պատրաստված նյութերից, որոնք դիմացկուն են դեղամիջոցների և ախտահանող միջոցների ազդեցությանը։ Հարմար ինֆուզիոն պոմպերի և այլ համակարգերի միացման համար։ | 1000 | հատ | 500 | 500000
50 | 44611200/501 | Թթվածնային բալոն օդամղիչով 10-15լ | Թթվածնային բալոն օդամղիչով (ռեդուկտորով) 10-15լ ծավալով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Նվազագույնը 1 տարի երաշխիքային ժամկետ։ | 5 | հատ | 80000 | 400000
51 | 44611200/502 | Ածխաթթու գազի բալոն 40լ | Ածխաթթու գազի 40լ ծավալով պահեստային բալոն ռեդուկտորով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Նվազագույնը 1 տարի երաշխիքային ժամկետ։ | 1 | հատ | 120000 | 120000
52 | 33141144/501 | Ողնուղեղային ասեղ 20G | Ողնուղեղային ասեղ 20G, Pencil point ուղղորդիչով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 800 | 80000
53 | 39141200/501 | Հակապառկելախոցային ներքնակ | Ներքնակը պետք է կազմված լինի մի քանի շերտից․ վերին շերտը պատրաստված հիպոալերգեն նյութից։ Խցիկային համակարգը՝ բաղկացած օդային խցիկներից, որոնք ավտոմատ կերպով կարգավորում են ճնշումը՝ հաշվի առնելով պացիենտի դիրքը։ Այդ համակարգը նվազեցնում է ճնշումը մարմնի այն հատվածներին, որոնք առավել հակված են պառկելախոցերի առաջացմանը։ Ստորին շերտը՝ օժտված բարձր ամորտիզացնող հատկություններով, որը թույլ է տալիս համակարգի մակերեսի վրա արագ անցկացնել ռեանիմացիոն գործողություններ։ Տեսակը՝ օդային կամ գելային։ Ավտոմատ ճնշման վերահսկման համակարգի առկայություն կամ ձեռքով կարգավորելու հնարավորություն։ Հեշտ մաքրվող, ախտահանվող։ Նվազագույնը 1 տարի երաշխիքային ժամկետ։ | 5 | հատ | 50000 | 250000
54 | 33141211/510 | Արտածծման ծայրադիր 10 Fr | Արտածծման ծայրադիր 10Fr: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 700 | հատ | 550 | 385000
55 | 33141211/511 | Արտածծման ծայրադիր 12 Fr | Արտածծման ծայրադիր 12Fr: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1200 | հատ | 550 | 660000
56 | 33141211/512 | Արտածծման ծայրադիր 14 Fr | Արտածծման ծայրադիր 14Fr: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 700 | հատ | 550 | 385000
57 | 33141211/513 | Տրախեոստոմիկ ֆիլտրեր | Ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման ջերմա-խոնավային զտիչ տրախեոստոմիկ փողերի համար, թթվածնի միացման պորտով և սանացիայի միջոցով սեկրետի հեռացման պորտով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | հատ | 1300 | 650000
58 | 33111490/501 | Տպասալիկ Haemonetics PCS2 սարքի համար | Տպասալիկ Haemonetics PCS2 սարքի համար։ Տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարար կազմակերպության կողմից։ Նվազագույնը 1 տարի երաշխիքային ժամկետ։ | 1 | հատ | 940000 | 940000
59 | 33141136/510 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 17G | Պերիֆերիկ երակային կաթետր G-17, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված թևիկների վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 100 | հատ | 70 | 7000
60 | 33141136/511 | Կենտրոնական երակային կաթետր 6F, 19G | Կենտրոնական երակային կաթետր G-19, 6F, 20-30սմ, երկճյուղ, ատրավմատիկ ծայրով, ուղղորդիչով, ստերիլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 15000 | 300000
61 | 33141136/512 | Կենտրոնական երակային կաթետր 5F | Պոլիուրետանային երկլուսանցքային կաթետր՝ փափուկ ծայրով և իդեալական հարթ մակերեսով: Ասեղը՝ G-21 38մմ (± 5%), ուղղորդիչը՝ 0,46մմx50սմ (± 5%), կաթետրը՝ 5F, 13սմ (± 5%); 18/20G: Սելդինգերի պունկցիոն ասեղ, ճկուն, նիտինոլային J-աձև ծայրով ուղղորդիչ, դիլատատոր, նշտար, լուեր լոք ներարկիչ 5մլ, կաթետրի ինքնակպչուն փափուկ ֆիքսատոր: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 15000 | 450000
62 | 33141136/513 | Կենտրոնական երակային կաթետր 4F | Պոլիուրետանային երկլուսանցքային կաթետր՝ փափուկ ծայրով և իդեալական հարթ մակերեսով: Ասեղը՝ G-21 38մմ (± 5%), ուղղորդիչը՝ 0,46մմx50սմ (± 5%), կաթետրը՝ 4F, 8սմ (± 5%); 22/22G: Սելդինգերի պունկցիոն ասեղ, ճկուն, նիտինոլային J-աձև ծայրով ուղղորդիչ, դիլատատոր, նշտար, լուեր լոք ներարկիչ 5 մլ, կաթետրի ինքնակպչուն փափուկ ֆիքսատոր։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 15000 | 450000
63 | 33141136/514 | Կենտրոնական երակային կաթետր հեմոդիալիզի համար 11,5F կամ 12F, 15-16 սմ | Կենտրոնական երակային կաթետր հեմոդիալիզի համար 11,5F կամ 12F, 15-16 սմ, երկճյուղ, ուղղորդիչով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 15000 | 1500000
64 | 33141211/514 | Դոնորական արյան պահպանման պարկ մեկկոմպոնենտ | Դոնորական արյան պահպանման պարկ մեկկոմպոնենտ, ստերիլ, ոչ տոքսիկ, միանգամյա օգտագործման: Դատարկ։ Ծավալ՝ 450մլ: Պարտադիր պայման է համարվում վակուումային փորձանոթին միացվող կցորդիչի (Holder) և հետազոտության համար արյուն հավաքող հավելյալ պարկի առկայությունը։ Փաթեթավորում՝ յուրաքանչուրն առանձին փաթեթավորված։ Գծիկավոր կոդով պարկի նույնականացման հնարավորությամբ։ ISO9001, ISO13485, GMP,CE կամ համարժեք որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: | 500 | հատ | 1500 | 750000
65 | 33631241/503 | Քլորհեքսիդինի սպիրտային լուծույթ 2% | Քլորհեքսիդինի սպիրտային լուծույթ 2%։ Անտիսեպտիկ միջոց է։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 800 | լ | 1600 | 1280000
66 | 33631241/504 | Քլորհեքսիդինի ջրային լուծույթ 0.02% | Քլորհեքսիդինի ջրային լուծույթ 0.02% ։ Անտիսեպտիկ միջոց է ։ Ֆորմատ՝ 1լ տարաներով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 400 | լ | 1400 | 560000
67 | 33631250/501 | Սպիրտ բժշկական 70% 1լ | Լուծույթ արտաքին օգտագործման համար 70%, 1լ տարողությամբ տարաներով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | լ | 1500 | 1500000
68 | 33141212/501 | Ամոնիակի ջրային լուծույթ 10% 30մլ | Ամոնիակի ջրային լուծույթ 10%, 30մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50 | հատ | 200 | 10000
69 | 33141212/502 | Նատրիումի ցիտրատ 4% 250մլ | Նատրիումի ցիտրատի 4% լուծույթ 250մլ, փաթեթ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 600 | 600000
70 | 24311530/501 | Ջրածնի պերօքսիդ 3% | Ջրածնի պերօքսիդի 3% ջրային լուծույթ՝ նախատեսված արտաքին օգտագործման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 30 | լիտր | 700 | 21000
71 | 38431720/505 | Կաթոցիչի ծայրակալներ 0-0.5 մկլ | Կաթոցիչի ծայրակալներ 0-0.5մկլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30000 | հատ | 2 | 60000
72 | 38431720/506 | Կաթոցիչի ծայրակալներ 0-10 մկլ | Կաթոցիչի ծայրակալներ 0-10 մկլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30000 | հատ | 3 | 90000
73 | 38431720/507 | Էլեկտրոնային կաթոցիչի ծայրադիրներ ORTO BIO VUE սարքի համար | Էլեկտրոնային կաթոցիչի ծայրադիրներ` նախատեսված ORTO BIO VUE սարքի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 19200 | հատ | 85 | 1632000
74 | 33141223/505 | Խողովակների և ֆիլտրերի լրակազմ նախատեսված Ortho Vision իմունոարյունաբանական սարքավորման համար | Խողովակների և ֆիլտրերի լրակազմ նախատեսված Ortho Vision իմունոարյունաբանական սարքավորման համար։ Տուփում քանակը՝ ֆիլտրեր 3 հատ, նմուշառման մետաղյա ասեղ 1 հատ, հոսքը կարգավորող պոմպի մետաղյա մխոց 1 հատ, ջրային համակարգի պլաստիկե կցորդիչներ՝ 2 հատ, ռետինե թափանցիկ խողովակներ՝ 6հատ, ռետինե կապույտ խողովակներ՝ 3 հատ | 1 | լրակազմ | 1100000 | 1100000
75 | 33141223/506 | Ստուգաչափ Ortho Vision սարքավորման համար | Պլաստիկե ստուգաճշտված ստուգաչափ նմուշների ծավալի չափման համար, նախատեսված Ortho Vision իմունոարյունաբանական սարքավորման համար։ Տուփում քանակը՝ 1 հատ | 1 | լրակազմ | 115000 | 115000
76 | 33141211/515 | Տերասակի կամերա | Տերասակի կամերա, յուրաքանչյուրը 60 փոսիկներից կազմված, հյուսվածքային կուլտուրայով մշակված (TC), կափարիչով, մաքուր, ոչ ստերիլ միկրոպլանշետներ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | հատ | 700 | 350000
77 | 33141211/516 | Արյան խմբի, Rh գործոնի, սեռոլոգիական անալիզների համար նախատեսված պլանշետ | Արյան խմբի, Rh գործոնի, սեռոլոգիական անալիզների համար նախատեսված պլանշետ՝ միանվագ օգտագործման, 42 հորերով, չափսերը ոչ պակաս ՝ 22 սմ x 21 սմ: Անցքերի (հորերի) քանակը ոչ պակաս 6x7, տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2 սմ, խորությունը՝ 1 մմ։ Հորերը կլոր են, գոգավոր, եզրագծով, ինչը թույլ է տալիս ռեագենտի կաթիլներին պահպանել կլորացված ձևը, չհոսել եզրով և չձուլվել միմյանց հետ։ Պատրաստված է բարակ, թափանցիկ կամ փայլատ պլաստիկից ( ըստ պատվիրատուի ցանկության)։ Որակի հավասատագրերի առկայություն: | 100 | հատ | 1600 | 160000
78 | 38431710/503 | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալով 10-100 մկլ, 1 channel | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալով 10-100 մկլ, 121°C ջերմաստիճանում ավտոկլավվող, ծայրակալները հեռացնող համակարգի, երկարության կարգավորման հնարավորությամբ: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկուն: Բաժանումը՝ 0.5 մկլ: Ճշտությունը (inaccuracy) նվազագույն ծավալի դեպքում ± 3.0%; միջին ծավալի դեպքում ± 1.0%, առավելագույն ծավալի դեպքում ± 0.80%: Ճշգրտությունը (imprecision) նվազագույն ծավալի դեպքում ± 1.50%; միջին ծավալի դեպքում ± 0.50%; առավելագույն ծավալի դեպքում ±0.15%: CE սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 19000 | 114000
79 | 33141136/515 | Պորտ-կաթետրային համակարգ 6 Fr | Ստանդարտ մեկ լուսանցքանի տիտանե կամ կոմբինացված՝ պլաստիկ-տիտանե թեթև կորպուս։ Ատրավմատիկ, 30-80սմ, երկարության նշումներով, 6Fr տրամագծով, ռենտգենկոնտրաստ կաթետր։ Կաթետր-պորտ միացման փականով։ Հավաքակազմը պետք է ներառի պունկցիոն ասեղ, ճկուն J-աձև ծայրով ուղղորդիչ, լայնացուցիչ, բացվող թաղանթով ինտրադյուսեր, ենթամաշկային թունելավորման գործիք։ Ստերիլ, ապիրոգեն համակարգ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ը։ | 20 | հատ | 85000 | 1700000

## Русский
YAK-EAChAPDzB-25/29, МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом: с даты вступления в силу договора, заключенного между сторонами, в случае предоставления финансовых средств после заключения настоящего Договора, по 30 декабря 2015 г. 2025 года, каждый раз считая с момента получения заказа на поставку Товара(ов) от Покупателя. В течение 3 рабочих дней, соответствующих количеству заказанного Покупателем товара/предмета, при этом срок поставки первый этап - 20 календарных дней. Заказ на поставку товара/предмета оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (также с адреса электронной почты Покупателя Продавцу). путем отправки заказа на адрес электронной почты ). Пункт 2 статьи 37 Закона распространяется на перечень товаров, не заказанных покупателем в соответствии с договором и соглашением до 30 декабря соответствующего года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю на этапе исполнения договора, если это применимо к данному товару. Если это предусмотрено договором, Продавец обязан также предоставить Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.
На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. Товар должен быть неиспользованным. Наличие заводской упаковки обязательно. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку продукции в аптеке Заказчика.
N | CPV | Наименование | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Цена покупки единицы товара | общая цена покупки
1 | 33171300/501 | Воздуховод детский N 0 | Изготовлен из медицинского ПВХ, гладкая, ровная поверхность, закругленные края, отверстие для санитарии. Размер 0. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 800 | 8000
2 | 33171300/502 | Воздуховод № 1 | Изготовлен из медицинского ПВХ, имеет гладкую, ровную поверхность, закругленные края и отверстие для слива. Размер 1. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 800 | 8000
3 | 33171300/503 | Воздуховод для взрослых N 2 | Изготовлен из медицинского ПВХ, гладкая, ровная поверхность, закругленные края, отверстие для санитарии. Размер 2. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 800 | 8000
4 | 33171300/504 | Воздуховод для взрослых N 3 | Изготовлен из медицинского ПВХ, гладкая, ровная поверхность, закругленные края, отверстие для санитарии. Размер 3. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 800 | 8000
5 | 33171300/505 | Взрослая воздушная трубка N 4 | Изготовлен из медицинского ПВХ, гладкая, ровная поверхность, закругленные края, отверстие для санитарии. Размер 4. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 800 | 8000
6 | 33171300/506 | Взрослая воздушная трубка N 5 | Изготовлен из медицинского ПВХ, гладкая, ровная поверхность, закругленные края, с отверстием для санации. Размер 5. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 800 | 8000
7 | 33171300/507 | Воздуховод для взрослых N 6 | Изготовлен из медицинского ПВХ, гладкая, ровная поверхность, закругленные края, с отверстием для санации. Размер 6. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 800 | 8000
8 | 33171300/508 | Воздуховод для взрослых N 7 | Изготовлен из медицинского ПВХ, гладкая, ровная поверхность, закругленные края, с отверстием для санации. Размер 7. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 800 | 16000
9 | 33141202/501 | Электрод для взрослых | Для кардиомониторинга — ЭКГ. Наличие сертификата качества. | 5000 | штук | 40 | 200000
10 | 33151220/501 | Кислородная маска для взрослых | Кислородная маска для взрослых. Наличие сертификата качества. | 500 | штук | 700 | 350000
11 | 33151220/502 | Кислородная маска для взрослых с сумкой | Մեծահասակի թթվածնի դիմակ պարկով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | штук | 1000 | 200000
12 | 33151220/503 | Кислородная маска для детей | Детская кислородная маска. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 700 | 70000
13 | 33141136/501 | Мочевой катетер Фолея 6Fr | Мочевой катетер Фолея, двухветвевой, 6Fr. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 250 | 5000
14 | 33141136/502 | Мочевой катетер Фолея 8Fr | Мочевой катетер Фолея, двухветвевой, 8Fr. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 250 | 5000
15 | 33141136/503 | Мочевой катетер Фолея 10Fr | Мочевой катетер Фолея, двухветвевой, 10Fr. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 250 | 5000
16 | 33141136/504 | Мочевой катетер Фолея 12Fr | Мочевой катетер Фолея, двухветвевой, 12Fr. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 250 | 5000
17 | 33141136/505 | Мочевой катетер Фолея 14Fr | Мочевой катетер Фолея, двухветвевой, 14Fr. Наличие сертификата качества. | 250 | штук | 250 | 62500
18 | 33141136/506 | Мочевой катетер Фолея 16Fr | Мочевой катетер Фолея, двухветвевой, 16Fr. Наличие сертификата качества. | 200 | штук | 250 | 50000
19 | 33141136/507 | Мочевой катетер Фолея 18Fr | Мочевой катетер Фолея, двухветвевой, 18F. Наличие сертификата качества. | 150 | штук | 250 | 37500
20 | 33141136/508 | Мочевой катетер Фолея 20Fr | Мочевой катетер Фолея, двухветвевой, 20Fr. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 250 | 25000
21 | 33141136/509 | Мочевой катетер Фолея 26Fr | Мочевой катетер Фолея, двухветвевой, 26Fr. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 250 | 5000
22 | 33141207/501 | Интубационная трубка для взрослых N3 | С манжетой N3, устойчивой к перегибам, стерильной, прозрачной, с атравматичным дистальным кончиком. Наличие отверстия Мерфи. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 1000 | 10000
23 | 33141207/502 | Интубационная трубка для взрослых N3.5 | N3.5 с манжетой, устойчивой к перегибам, стерильной, прозрачной, с атравматичным дистальным кончиком. Наличие отверстия Мерфи. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 1000 | 10000
24 | 33141207/503 | Интубационная трубка для взрослых N4 | С манжетой N4, устойчивой к перегибам, стерильной, прозрачной, с атравматичным дистальным кончиком. Наличие отверстия Мерфи. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 1000 | 20000
25 | 33141207/504 | Интубационная трубка для взрослых N4.5 | Манжета N4.5, устойчивая к перегибам, стерильная, прозрачная, атравматичный дистальный кончик. Наличие отверстия Мерфи. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 1000 | 10000
26 | 33141207/505 | Интубационная трубка для взрослых N5 | С манжетой N5, устойчивой к перегибам, стерильной, прозрачной, с атравматичным дистальным кончиком. Наличие отверстия Мерфи. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 1000 | 20000
27 | 33141207/506 | Интубационная трубка для взрослых N5.5 | N5.5 с манжетой, устойчивой к перегибам, стерильной, прозрачной, с атравматичным дистальным кончиком. Наличие отверстия Мерфи. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 1000 | 20000
28 | 33141207/507 | Интубационная трубка для взрослых N6 | С манжетой N6, устойчивой к перегибам, стерильной, прозрачной, с атравматичным дистальным кончиком. Наличие отверстия Мерфи. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 1000 | 20000
29 | 33141207/508 | Интубационная трубка для взрослых N6.5 | Манжета N6.5, устойчивая к перегибам, стерильная, прозрачная, атравматичный дистальный кончик. Наличие отверстия Мерфи. Наличие сертификата качества. | 30 | штук | 1000 | 30000
30 | 33141207/509 | Интубационная трубка для взрослых N7 | С манжетой N7, устойчивой к перегибам, стерильной, прозрачной, с атравматичным дистальным кончиком. Наличие отверстия Мерфи. Наличие сертификата качества. | 150 | штук | 1000 | 150000
31 | 33141207/510 | Интубационная трубка для взрослых N7.5 | Манжета N7.5, устойчивая к перегибам, стерильная, прозрачная, атравматичный дистальный кончик. Наличие отверстия Мерфи. Наличие сертификата качества. | 200 | штук | 1000 | 200000
32 | 33141207/511 | Интубационная трубка для взрослых N8 | Манжета N8, устойчивая к перегибам, стерильная, прозрачная, с атравматичным дистальным кончиком. Наличие отверстия Мерфи. Наличие сертификата качества. | 50 | штук | 1000 | 50000
33 | 33171400/501 | Ларингеальная маска N2.5 | N2.5 одноразовый, прозрачный, без латекса, стерильный, прозрачный, анатомической структуры, с коннектором 15 мм (±1 мм). Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 7000 | 14000
34 | 33171400/502 | Ларингеальная маска N3 | N3 одноразовый, прозрачный, без латекса, анатомической формы, стерильный, с коннектором 15 мм (±1 мм). Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 7000 | 35000
35 | 33171400/503 | Ларингеальная маска N4 | N4 одноразовый, прозрачный, без латекса, стерильный, анатомической структуры, с коннектором 15 мм (±1 мм). Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 7000 | 35000
36 | 33171400/504 | Ларингеальная маска N5 | N5 одноразовый, прозрачный, без латекса, стерильный, анатомической формы, с коннектором 15 мм (±1 мм). Наличие сертификата качества. | 15 | штук | 7000 | 105000
37 | 33141223/503 | Комплект дыхательных трубок | В комплект должны входить гофрированная дыхательная трубка длиной 1,8 м (±1%) с 2 небольшими резервуарами для воды, маска для анестезии, вирусно-бактериальный фильтр, сумка для хранения объемом 3 л (±1%) и 0,4 л. м (±1%) подгонка. Для одноразового использования. Наличие сертификата качества. | 100 | комплект | 15000 | 1500000
38 | 33141223/504 | Система анестезии для взрослых | В комплект должна входить гофрированная трубка длиной 1,8 м (±1%) с Y-образным отделением, коленчатым соединением, соединителем 22 F, вирусно-бактериальным фильтром и анестезиологической маской. Предназначено для одноразового использования. Наличие сертификата качества. | 100 | комплект | 18000 | 1800000
39 | 33141183/501 | Назогастральный зонд 6 Fr | Назогастральный зонд 6 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 200 | 4000
40 | 33141183/502 | Назогастральный зонд 8 Fr | Назогастральный зонд 8 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 200 | 4000
41 | 33141183/503 | Назогастральный зонд 10 Fr | Назогастральный зонд 10 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 30 | штук | 200 | 6000
42 | 33141183/504 | Назогастральный зонд 12 Fr | Назогастральный зонд 12 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 200 | 20000
43 | 33141183/505 | Назогастральный зонд 12 Fr полиуретановый | Зонд назогастральный 12Fr, 110см, полиуретановый, рассчитан на длительное использование (3-6 месяцев использования), нетоксичен, атравматичен. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 5500 | 55000
44 | 33141183/506 | Назогастральный зонд 14 Fr | Зонд назогастральный взрослый 14 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 200 | 20000
45 | 33141183/507 | Назогастральный зонд 14 Fr полиуретановый | Зонд назогастральный 14Fr, 110см, полиуретановый, предназначен для длительного использования (3-6 месяцев использования), нетоксичен, атравматичен. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 5500 | 55000
46 | 33141183/508 | Назогастральный зонд 16 Fr | Назогастральный зонд для взрослых 16 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 200 | 20000
47 | 33141183/509 | Назогастральный зонд 18 Fr | Назогастральный зонд для взрослых 18 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 200 | 20000
48 | 33141183/510 | Назогастральный зонд 20 Fr | Зонд назогастральный взрослый 20 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 200 | 1000
49 | 33141211/509 | Комплект расширения | Комплект удлинителей для подключения к инфузионным системам. Стандартный малый диаметр, совместимый с различными катетерами, с Т-образным коннектором, позволяющим подключать дополнительную инфузию, не отключая основную. Изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию лекарственных средств и дезинфицирующих средств. Подходит для подключения инфузионных насосов и других систем. | 1000 | штук | 500 | 500000
50 | 44611200/501 | Кислородный баллон с воздушным насосом 10-15л | Кислородный баллон с воздушным компрессором (редуктором) объемом 10-15 литров. Наличие сертификата качества. Минимальный гарантийный срок 1 год. | 5 | штук | 80000 | 400000
51 | 44611200/502 | Баллон углекислого газа 40л | Баллон для хранения углекислого газа объемом 40 л с редуктором. Наличие сертификата качества. Минимальный гарантийный срок 1 год. | 1 | штук | 120000 | 120000
52 | 33141144/501 | Игла спинальная 20G | Игла спинальная 20G, с направляющим кончиком Pencil. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 800 | 80000
53 | 39141200/501 | Матрас против пролежней | Матрас должен состоять из нескольких слоев. Верхний слой изготовлен из гипоаллергенного материала. Система камер состоит из воздушных камер, которые автоматически регулируют давление в зависимости от положения пациента. Эта система снижает давление на участки тела, наиболее подверженные образованию пролежней. Нижний слой наделен высокими амортизационными свойствами, что позволяет быстро проводить реанимационные операции на поверхности системы. Тип: воздушный или гелевый. Наличие системы автоматического регулирования давления или возможность ручной регулировки. Легко чистить и дезинфицировать. Минимальный гарантийный срок 1 год. | 5 | штук | 50000 | 250000
54 | 33141211/510 | Наконечник аспирационный 10 Fr | Наконечник аспирационный 10Fr: Наличие сертификата качества. | 700 | штук | 550 | 385000
55 | 33141211/511 | Наконечник аспирационный 12 Fr | Наконечник аспирационный 12Fr: Наличие сертификата качества. | 1200 | штук | 550 | 660000
56 | 33141211/512 | Наконечник аспирационный 14 Fr | Наконечник аспирационный 14Fr: Наличие сертификата качества. | 700 | штук | 550 | 385000
57 | 33141211/513 | Фильтры для трахеостомии | Стерильный, одноразовый, термовлагозащитный фильтр для трахеостомических трубок, с портом для подключения кислорода и портом для отвода секрета для санации. Наличие сертификата качества. | 500 | штук | 1300 | 650000
58 | 33111490/501 | Сенсорная панель устройства Haemonetics PCS2 | Клавиатура для устройства Haemonetics PCS2. Установка должна выполняться поставщиком. Минимальный гарантийный срок 1 год. | 1 | штук | 940000 | 940000
59 | 33141136/510 | Периферический катетер 17G | Катетер венозный периферический G-17, стерильный, с атравматическим кончиком, гигиеническим инъекционным портом на гильзах. Наличие сертификата качества. При поставке каждой партии необходимо предоставить сертификат, подтверждающий стерильность продукта, от лицензированного учреждения. | 100 | штук | 70 | 7000
60 | 33141136/511 | Центральный венозный катетер 6F, 19G | Катетер венозный центральный G-19, 6F, 20-30см, раздвоенный, атравматичный кончик, с проводником, стерильный. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 15000 | 300000
61 | 33141136/512 | Центральный венозный катетер 5F | Полиуретановый двухпросветный катетер с мягким кончиком и идеально гладкой поверхностью. Игла: G-21 38 мм (± 5%), проводник: 0,46 мм x 50 см (± 5%), катетер: 5F, 13 см (± 5%); 18/20G: Игла для пункции по Сельдингеру, гибкая, проводник с J-образным кончиком из нитинола, расширитель, ланцет, шприц с наконечником Луер 5 мл, самоклеящийся мягкий фиксатор катетера. Наличие сертификата качества. | 30 | штук | 15000 | 450000
62 | 33141136/513 | Центральный венозный катетер 4F | Полиуретановый двухпросветный катетер с мягким кончиком и идеально гладкой поверхностью. Игла: G-21 38 мм (± 5%), проводник: 0,46 мм x 50 см (± 5%), катетер: 4F, ​​​​8 см (± 5%); 22/22G: игла для пункции по Сельдингеру, гибкая, нитиноловый проводник с J-образным кончиком, расширитель, ланцет, шприц с наконечником Люэра 5 мл, самоклеящийся мягкий фиксатор катетера. Наличие сертификата качества. | 30 | штук | 15000 | 450000
63 | 33141136/514 | Центральный венозный катетер для гемодиализа 11,5F или 12F, 15-16 см | Катетер венозный центральный для гемодиализа 11,5F или 12F, 15-16 см, раздвоенный, с направляющей. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 15000 | 1500000
64 | 33141211/514 | Мешок для хранения донорской крови, однокомпонентный | Мешок для хранения донорской крови, однокомпонентный, стерильный, нетоксичный, одноразовый. Пустой. Объем: 450 мл. Обязательное условие — наличие держателя для подключения к вакуумной пробирке и дополнительного пакета для сбора крови для проведения исследований. Упаковка: Каждая штука в индивидуальной упаковке. С возможностью идентификации мешка по штрих-коду. Наличие сертификатов качества ISO9001, ISO13485, GMP, CE или эквивалентных является обязательным. | 500 | штук | 1500 | 750000
65 | 33631241/503 | Хлоргексидин спиртовой раствор 2% | Спиртовой раствор хлоргексидина 2%. Это антисептик. Наличие сертификата качества. | 800 | л | 1600 | 1280000
66 | 33631241/504 | Хлоргексидин водный раствор 0,02% | Водный раствор хлоргексидина 0,02%. Это антисептик. Формат: емкости объемом 1 л. Наличие сертификата качества. | 400 | л | 1400 | 560000
67 | 33631250/501 | Спирт медицинский 70% 1л | Раствор для наружного применения 70%, в емкостях по 1 л. Наличие сертификата качества. | 1000 | л | 1500 | 1500000
68 | 33141212/501 | Водный раствор аммиака 10% 30мл | Водный раствор аммиака 10%, 30мл. Наличие сертификата качества. | 50 | штук | 200 | 10000
69 | 33141212/502 | Цитрат натрия 4% 250мл | Цитрат натрия 4% раствор 250мл, упаковка. Наличие сертификата качества. | 1000 | штук | 600 | 600000
70 | 24311530/501 | Перекись водорода 3% | 3% водный раствор перекиси водорода, предназначенный для наружного применения. Наличие сертификата качества. | 30 | л | 700 | 21000
71 | 38431720/505 | Наконечники пипеток 0-0,5 мкл | Наконечники катодной защиты 0-0,5мкл. Наличие сертификата качества. | 30000 | штук | 2 | 60000
72 | 38431720/506 | Наконечники пипеток 0-10 мкл | Наконечники катодной защиты 0-10 мкл. Наличие сертификата качества. | 30000 | штук | 3 | 90000
73 | 38431720/507 | Электронные капельницы для устройства ORTO BIO VUE | Электронные капельницы, разработанные для аппарата ORTO BIO VUE. Наличие сертификата качества. | 19200 | штук | 85 | 1632000
74 | 33141223/505 | Комплект трубок и фильтров для иммуногематологического оборудования Ortho Vision | Набор трубок и фильтров, предназначенных для иммуногематологического прибора Ortho Vision. Количество в коробке: 3 фильтра, 1 металлическая игла для отбора проб, 1 металлический поршень для насоса-регулятора расхода, 2 пластиковых соединителя для системы водоснабжения, 6 прозрачных резиновых трубок, 3 синие резиновые трубки | 1 | комплект | 1100000 | 1100000
75 | 33141223/506 | Датчик для оборудования Ortho Vision | Пластиковый калиброванный измеритель объема образца для иммуногематологического оборудования Ortho Vision. Количество в коробке: 1 шт. | 1 | комплект | 115000 | 115000
76 | 33141211/515 | Терраса камера | Камера Terrasac, каждая из которых состоит из 60 лунок, тканевая культура обработана (TC), с крышкой, чистые, нестерильные микропланшеты. Наличие сертификата качества. | 500 | штук | 700 | 350000
77 | 33141211/516 | Таблетка для группы крови, резус-фактора, серологического анализа | Планшет одноразовый для определения группы крови, резус-фактора и серологических исследований, с 42 лунками, размерами не менее 22 см х 21 см. Количество отверстий (лунок) не менее 6х7, диаметр не менее 2 см, глубина 1 мм. Лунки круглые, вогнутые, с ободком, что позволяет каплям реагента сохранять округлую форму, не перетекать через ободок и не сливаться друг с другом. Изготавливается из тонкого, прозрачного или матового пластика (по желанию заказчика). Наличие сертификатов качества. | 100 | штук | 1600 | 160000
78 | 38431710/503 | Автоматический делитель с переменным объемом 10-100 мкл, 1 канал | Автоматический делитель с переменным объемом 10-100 мкл, автоклавируемый при 121°C, с системой снятия наконечника, регулировкой длины. Устойчив к ударам и УФ-излучению. Деление: 0,5 мкл. Точность (погрешность) при минимальном объеме ± 3,0%; ± 1,0% при среднем объеме, ± 0,80% при максимальном объеме. Погрешность при минимальном объеме ± 1,50%; ± 0,50% для среднего объема; ±0,15% при максимальном объеме. Имеется сертификат CE. | 6 | штук | 19000 | 114000
79 | 33141136/515 | Система порт-катетер 6 Fr | Стандартный однолюменовый титановый или комбинированный пластиково-титановый легкий корпус. Атравматичный, 30–80 см, с маркировкой длины, диаметр 6Fr, рентгеноконтрастный катетер. Катетер-порт с соединительным клапаном. В комплект должны входить пункционная игла, гибкий проводник с J-образным кончиком, расширитель, интродьюсер с раскрывающейся оболочкой и инструмент для подкожного туннелирования. Стерильная, апирогенная система. Наличие сертификата качества. На момент поставки срок годности продукта должен составлять не менее 2/3 от общего срока годности. | 20 | штук | 85000 | 1700000