| Դենսիտոմետրիկ հետազոտություն՝ ներառյալ տրաբեկուլյար ոսկրային(TBS) և ողերի կոտրվածքների (VFA) գնահատումը դենսիտոմետրիայի ընթացքում |
| --- |
| Денситометрическое исследование, включая оценку трабекулярной кости (TBS) и переломов позвонков (VFA) во время денситометрии |
| Ծածկագիր/Код «ԷԱՃԾՁԲ-2025/3-ԵՊԲՀ» |  |

| Հ/Հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ Е/И | Քանակ/ Количество | Պլանավորված կանխատեսվող գնման գին /ՀՀ դրամ/ Планируемая цена закупа /драм/ | Наименование | Технические характеристики | Е/и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85141240 | Դենսիտոմետրիկ հետազոտություն՝ ներառյալ տրաբեկուլյար ոսկրային(TBS) և ողերի կոտրվածքների (VFA) գնահատումը դենսիտոմետրիայի ընթացքում | Տեխնիկական բնութագիրը տես կից Հավելված 1-ում | հատ | 600 | 6,000,000.00 | Денситометрическое исследование, включая оценку трабекулярной кости (TBS) и переломов позвонков (VFA) во время денситометрии | Технические характеристики см. в Приложении 1 | шт |

### ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ                                                                                             Հավելված 1

### Տեխնիկական հատկանիշները տրաբեկուլյար ոսկրային գնահատման ռեժիմ (TBS) դենսիտոմետրիայի ընթացքում 1. Նպատակ: - TBS-ը օգտագործվում է ոսկրի միկրոաստրուկտուրայի գնահատման և կոտրվածքների ռիսկի գնահատման համար, լրացնելով ստանդարտ ոսկրային միներալային խտության (BMD) չափումները, որոնք ստացվում են երկու էներգիայի ռենտգենային անալիզի (DXA) միջոցով։ 2. Հիմք: - TBS-ը գնահատում է տրաբեկուլյար ոսկրի տեքստուրան՝ վերլուծելով DXA պատկերների պիքսելների մոխրագույն մակարդակները, 3. Ճշգրտում: - TBS-ը հաշվարկվում է միաժամանակ DXA պատկերների միջոցով, L1-L4 շրջանում, և չի պահանջում լրացուցիչ ճառագայթում 4. Կրիտիկական արժեք: - Բարձր TBS արժեքները ցույց են տալիս ոսկրի ավելի լավ միկրոստրուկտուրա, մինչդեռ ցածր արժեքները կարող են նշանակել ոսկրի որակի անկում և բարձր կոտրվածքների ռիսկ։ 5. Միավորներ: - TBS արժեքները արտահայտվում են, սովորաբար 0.0-ից 1.0 կամ ավելի բարձր, ավելի բարձր ցուցանիշը նշանակում է ավելի լավ ոսկրային որակ։ 6. Վիճակագրություն: - Պետք է օգտագործել DXA սարքավորում, որը ապահովված է և հարմարեցվածTBS ծրագրին։ 7. Պացիենտների նախապատրաստում: - DXA-ի նման, պացիենտները պետք է կրեն ազատ հագուստ, և ցանկացած մետաղական իրեր (օրինակ՝ զարդեր) պետք է հեռացվեն՝ պատկերի խոչընդոտներ առաջացնելուց խուսափելու համար։ 8. TBS-ի վրա ազդող գործոններ: - TBS-ի վրա կարող են ազդել մի շարք գործոններ, այդ թվում՝ տարիքը, սեռը, մարմնի զանգվածի ցուցանիշը (BMI) և որոշ բժշկական վիճակներ։ 9. կլինիկայում օգտագործում: - TBS-ը կարող է լինել առանձնահատուկ օգտակար՝ կոտրվածքների ռիսկը գնահատելու համար օստեոպենիա ունեցող կամ նորմալ BMD ունեցող պացիենտներին և այլ ռիսկի գործոններ ունեցող անձանց համար։ ### TBS-ի և ստանդարտ Z կամ T-կետերի համատեղ չափման առավելությունները TBS-ի (Տրաբեկուլյար ոսկրային գնահատում) և DXA-ի միջոցով ստանդարտ Z կամ T-կետերի համատեղ չափումը մի շարք առավելություններ ունի՝ - Ավելի ամբողջական գնահատում: - Z և T-ցուցիչները ցուցադրում են ոսկրի միներալային խտությունը, մինչդեռ TBS-ը գնահատում է ոսկրի միկրոաստրուկտուրան և որակը, ինչը թույլ է տալիս ավելի մանրամասն պատկերացում ունենալ ոսկրի առողջության մասին: - Կոտրվածքների ռիսկի ավելի ճշգրիտ կանխատեսում: - TBS-ի օգտագործումը, զուգորդված BMD-ի հետ, կարող է բարելավել կոտրվածքների ռիսկի գնահատման ճշգրտությունը, հատկապես նրանց համար, ովքեր ունեն նորմալ BMD, սակայն այլ ռիսկային գործոններ: - Միկրոստրուկտուրայի որակի գնահատում: - TBS-ն ի վիճակի է հայտնաբերել այնպիսի դեպքերը, երբ BMD-ն նորմալ է, սակայն ոսկրի որակը (միկրոստրուկտուրան) վնասված է, ինչը ավելացնում է կոտրվելու ռիսկը: - Բարձրացնել բժշկական որոշումների որակը: - Համակցված TBS և BMD տվյալները ավելի տեղեկացված կլինիկական որոշումներ ընդունելու հնարավորություն են տալիս, ինչը կարող է նպաստել բուժման առավել արդյունավետ մոտեցումների ընտրությանը: ### Vertebral Fracture Assessment (VFA) ### Ողերի կոտրվածքների գնահատում 1. Նպատակ: - VFA-ն օգտագործվում է ողնաշարի կոտրվածքների գնահատման համար՝ հատկապես օստեոպորոզ ունեցող պացիենտներին, 2. Հիմունք: - VFA-ն օգտագործում է DXA սարքավորումների վրա, որպեսզի ձեռք բերվեն պատկերներ ողնաշարի (հիմնականում Th1-L4) շրջանում և գնահատվi ողնաշարի շերտավոր կառուցվածքը: 3. Ճշգրտում: - VFA-ն իրականացվում է համընթաց DXA հետազոտության ընթացքում, ինչը նշանակում է, որ լրացուցիչ ճառագայթման անհրաժեշտություն չկա, ինչպիսին է Ռենտգեն հետազոտության ժամանակ: 4. Հնարավորություններ: - VFA-ն կարող է հայտնաբերել նախկինում չճշտված կոտրվածքները, որոնք կարող են չունենալ ակնառու կլինիկական նշաններ: 5. Դիտարկում: - VFA-ի միջոցով գնահատվում են ողնաշարի կոտրվածքների ծանրությունը, ինչը կարող է ազդել պացիենտի բուժման ռազմավարության ընտրության վրա: 6. Կենսաբառեր: - VFA-ն առաջարկում է միանման և հաստատուն գնահատում, քանի որ այն օգտագործում է DXA-ի ստանդարտ մեթոդները: ### Vertebral Fracture Assessment-ի առավելությունները DXA ստանդարտ չափումների համատեղման մեջ - Հիմնարար տեղեկատվություն: - VFA-ն թույլ է տալիս բժիշկներին ավելի ճիշտ գնահատել ողնաշարի առողջությունը և այն փաստը, թե արդյոք տվյալ պացիենտը ունեցել է նախկին կոտրվածքներ, ինչը կարևոր է բուժման որոշումների ընդունման համար: - Բարձրացնել կոտրվելու ռիսկի գնահատման ճշգրտությունը: - VFA-ն, զուգորդված DXA-ի հետ, կարող է բարելավել կոտրվելու ռիսկի գնահատման ընդհանուր ճշգրտությունը, հատկապես պացիենտների համար, ովքեր ունեն նորմալ BMD, սակայն ցուցադրում են այլ ռիսկային գործոններ: - Անհրաժեշտության դեպքում արդյունավետ բուժում: - VFA-ն կարող է հաստատել կամ հերքել ողնաշարի վնասվածքները, ինչը կարող է նպաստել վաղօրոք և արդյունավետ բուժման սկսմանը: - Լրացուցիչ տեղեկություններ բուժման պլանավորման համար: - VFA-ն և DXA-ն միասին ապահովում են համապարփակ պատկերացում ոսկրային առողջության մասին, որը թույլ է տալիս բժշկական մասնագետներին ավելի հիմնավորված որոշումներ ընդունել բուժման ուղու վերաբերյալ: - Ռիսկի գործոնների համատեղ գնահատում: - VFA-ն և DXA-ն կարող են միասին ապահովել միավորված տեսք, որը ներառում է ինչպես միներալային խտությունը, այնպես էլ ողնաշարի կառուցվածքը, ինչը բարձրացնում է գնահատման բազմակողմանիությունը:

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                           Приложение 1

Технические характеристики режима оценки трабекулярной кости (TBS) при денситометрии 1. Цель: TBS используется для оценки микроструктуры кости и риска переломов, дополняя стандартные измерения минеральной плотности кости (МПК), полученные с помощью двухэнергетического рентгеновского анализа (DXA). 2. Основания: - TBS оценивает текстуру трабекулярной кости путем анализа уровней серого пикселей изображений DXA, 3. Корректирование: - TBS рассчитывается с использованием одновременных изображений DXA в области L1-L4 и не требует дополнительного облучения. - 4. Критическое значение: Высокие значения TBS указывают на лучшую микроструктуру кости, тогда как низкие значения могут означать снижение качества кости и более высокий риск переломов. 5. Единицы - Значения TBS выражаются обычно в диапазоне от 0,0 до 1,0 или выше, причем более высокие значения указывают на лучшее качество кости. 6. Статистика: Необходимо использовать оборудование DXA, которое поддерживается и адаптировано к программе TBS 7. Подготовка пациентов: Как и при ДРА, пациенты должны носить свободную одежду и снимать любые металлические предметы (например, украшения), чтобы избежать помех для изображения. 8. Факторы, влияющие на TBS: На TBS может влиять ряд факторов, включая возраст, пол, индекс массы тела (ИМТ) и определенные заболевания. 9. Клиническое применение: ### TBS может быть особенно полезен при оценке риска переломов у пациентов с остеопенией или нормальной BMD, а также у лиц с другими факторами риска. Преимущества совместного измерения TBS и стандартных Z или T-точек Комбинированное измерение стандартных Z- или T-показателей с использованием TBS (оценка трабекулярной кости) и DXA имеет несколько преимуществ: Более полная оценка. - Z- и T-показатели отображают минеральную плотность кости, а TBS оценивает микроструктуру и качество кости, что позволяет получить более детальное представление о здоровье костей. Более точный прогноз риска переломов. - Использование TBS в сочетании с BMD может повысить точность оценки риска переломов, особенно для людей с нормальной МПК, но с другими факторами риска. - Оценка качества микроструктуры: - TBS способен выявить случаи, когда BMD в норме, но качество (микроструктура) кости нарушено, что увеличивает риск переломов. - Повысить качество медицинских решений: ### Объединенные данные TBS и BMD позволяют принимать более обоснованные клинические решения, что может способствовать выбору более эффективных подходов к лечению. ### Vertebral Fracture Assessment (VFA) ### Оценка переломов позвонков - Цель: VFA используется для оценки переломов позвонков, особенно у пациентов с остеопорозом. 2. Основания: - VFA использует оборудование DXA для получения изображений позвоночника (в основном Th1-L4) и оценки ламинарной структуры позвоночника. 3. Корректировка: VFA проводится одновременно с исследованием DXA, а это означает, что нет необходимости в дополнительном облучении, как при рентгенологическом исследовании. 4. Возможности: VFA может обнаружить ранее неуточненные переломы, которые могут не иметь явных клинических признаков. 5. Наблюдение: VFA оценивает тяжесть переломов позвонков, что может повлиять на выбор пациентом стратегии лечения. 6. Ключевые слова: ### VFA предлагает последовательную и последовательную оценку, поскольку использует стандартные методы DXA. ### Преимущества оценки переломов позвонков при сочетании стандартных измерений DXA - Основная информация: VFA позволяет врачам более точно оценить состояние здоровья позвоночника и наличие у данного пациента ранее переломов, что важно для принятия решения о лечении. - Повысьте точность оценки риска переломов VFA в сочетании с DXA может повысить общую точность оценки риска переломов, особенно для пациентов с нормальной МПКТ, но имеющими другие факторы риска. При необходимости эффективность лечения: - VFA может подтвердить или исключить травмы позвоночника, что может способствовать раннему и эффективному лечению. - Дополнительная информация для планирования лечения. - Вместе VFA и DXA дают полную картину состояния костей, что позволяет медицинским работникам принимать более обоснованные решения о ходе лечения. - Совместная оценка факторов риска. ### Вместе VFA и DXA могут обеспечить единую картину, включающую как минеральную плотность, так и структуру позвоночника, что повышает универсальность оценки.