2024 թվականի հունվարի «20»-ին

կազմված գրության «Հավելված հ․1»

**ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ Ն/**458-25

**ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ապրանքներ | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)[[1]](#footnote-1) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը[[2]](#footnote-2) | չափման միավորը | միավորի գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| [[3]](#footnote-3)Հասցեն | Ժամկետը\*\*[[4]](#footnote-4) |
|  | 33141100/2 | Ատամների հմարա նախատեսված միանգամյա օգտագործման ներծծող թղթի կոնաձև գլանակներ | Կիրառում. Ներծծող միանգամյա օգտագործման ներծծող թղթի կոնաձև գլանակները հիմնականում օգտագործվում են էնդոդոնտիկ արմատային կանալների մաքրման և վիրակապը փոխելու համար: Բարձր ներծծող: Պատրաստված է խոնավություն ներծծող թղթից, գերներծծող ունակությամբ, կարող է արդյունավետորեն կլանել ավելորդ ջուրն ու հեղուկը  Պրեմիում որակ․ ներծծող թղթի կոնաձև գլանակներ ՝ լավ առաձգականությամբ և կարծրությամբ, որոնք հեշտությամբ տեղավորվում են արմատային կանալի մեջ։  Հեշտ է նույնականացնել. ներծծող թղթի կոնաձև գլանակների ծայրը գունավոր է՝ մոդելների միջև խառնաշփոթությունից խուսափելու համար  Բազմակի չափսեր. Տուփում Առկա է բազմաթիվ չափսերով (#15, #20, #25, #30, #40 տեսականի), փաթեթավորված չթափվող տուփի մեջ։  (100 հատ/տուփ)  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 39295200/1 | Խեցգետնորսի անձրևանոց | Խեցգետնորսի անձրևանոց՝ 10 մուտքով։ տրամագիծը՝ 90 սմ, լայնությունը՝ 90 սմ, բաժինների քանակը՝ 10, նյութը՝ կապրոն, մետաղ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33141410/1 | Անալիզի տարա, ստերիլ 100մլ | Թափանցիկ, պլաստմասե տարա, 100 մլ ծավալով, ստերիլ, կափարիչը՝պտուտակային  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33141410/2 | Անալիզի տարա, ստերիլ 60մլ | Թափանցիկ, պլաստմասե տարա, 60 մլ ծավալով, ստերիլ, կափարիչը՝պտուտակային:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431730/2 | Շտատիվ Էպպենդորֆ փորձանոթների համար 1 | 2 մլ սրվակների համար նախատեսված պլաստիկ տուփեր 72 անցքանի 8\*9  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431730/3 | Շտատիվ Էպպենդորֆ փորձանոթների համար 2 | 2 մլ սրվակների համար նախատեսված տուփեր սառցարանում նմուշներ պահելու համար: 100 տեղանոց 10\*10  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431730/4 | Շտատիվ 15 մլ ծավալով փորձանոթների համար 1 | Պլաստմասե տուփ 15 մլ ծավալով փորձանոթների պահպանման համար՝ 20 հատ փործանոթի համար:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431730/5 | Շտատիվ 15 մլ ծավալով փորձանոթների համար 2 | Պլաստմասե տուփ 15 մլ ծավալով փորձանոթների պահպանման համար՝ 44 հատ փործանոթի համար:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431730/6 | Շտատիվ 50 մլ ծավալով փորձանոթների համար | Պլաստմասե տուփ 50 մլ ծավալով փորձանոթների պահպանման համար՝ 18 հատ փործանոթի համար:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33141156/1 | Ձեռնոցներ M չափի | M չափի լաբորատոր ձեռնոցներ, նիտրիլային, կապույտ գույնի, առանց փոշի, յուրաքանչյուր հատ տուփի մեջ՝ 100 հատ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33141156/2 | Ձեռնոցներ S չափի | S չափի լաբորատոր ձեռնոցներ, նիտրիլային, կապույտ գույնի, առանց փոշի, յուրաքանչյուր հատ տուփի մեջ՝ 100 հատ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 39241260/1 | Ունելի միջատաբանական (փափուկ ունելիների շարքից) | Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված փափուկ ունելի նախատեսված փոքր միջատների և փափուկ հյուսվածքների աշխատելու համար: Չափը՝ երկարություն 100 մմ, խայրի երկարությունը 0.5 մմ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 39241260/2 | Ունելի միջատաբանական (փափուկ ունելիների շարքից) | Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված փափուկ ունելի նախատեսված փոքր միջատների և փափուկ հյուսվածքների աշխատելու համար: Չափը՝ երկարություն 120 մմ, խայրի երկարությունը 1.5 մմ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 39241260/3 | 5SF ինոքս կենսաբանական ունելի | Պատրաստված է ինոքս չժանգոտվող նյութից, նախատեսված է բջջագենետիկ հետազոտությունների համար։ Չափը՝ երկարությունը 11 սմ, սուր ծայրի չափերը՝ 0,025 х 0,005 մմ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/6 | Հողային միջատների հավաքման մաղ | Հողային միջատների հավաքման նախատեսված մաղ: Ունի 28 սմ տրամագիծ, երկու բռնիչով, մաղի անցքերի չափերը 6x6 մմ: Պարկի երկարությունը 1 մ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/7 | Հողային միջատների հավաքման մաղ | Հողային միջատների հավաքման նախատեսված մաղ: Ունի 28 սմ տրամագիծ, երկու բռնիչով, մաղի անցքերի չափերը 10x10 մմ: Պարկի երկարությունը 1 մ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 39541160/1 | Միջատաբանական ցանց հնձելու համար | 35 սմ տրամագծով ցանց, նախատեսված բուսերի վրա նստած միջատների հավաքի համար; ցանցը ամրացված է ամուր վերնակտորով որը պաշտպանում է ցանցը պատռվելուց աշխատանքի ընթացքում: Ձողի երկարությունը փոփոխական 0,5 մ-ից 2 մետր: Տեղափոխման դեպքում ցանցը կարելի է քանդել առանձին հատվածների՝ բռնակ, ցանց և ցանցի ձող:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 39541160/2 | Սովորական միջատաբանական ցանց | 35 սմ տրամագծով ցանց, նախատեսված միջատների հավաքի համար; ցանցը սպիտակ է և ամուր: Ցանցի անցքերի չափը՝ 1 մմ. Ձողի երկարությունը փոփոխական 0,5 մ-ից 2 մետր: Տեղափոխման դեպքում ցանցը կարելի է քանդել առանձին հատվածների՝ բռնակ, ցանց և ցանցի ձող:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/8 | Միջատների հավաքի համար ասպիրատոր կամ էկսգաուստեր | Ասպիրատորը կամ էկսգաուստերը պլաստմասե տարրա է, որը կապարիչի վրա ունի 2 անցք: Անցքերից մեկի մեջ տեղադրվում է միջատներ որսալու խողովակ, իսկ երկրորդի մեջ՝ հատուկ խողովակ պաշտպանական ցանցով, որը կանխարգելու է միջատներին ներթափանցել բերան օդը ներշնչելիս: Պլաստմասե տարրայի կափարիչի տրամագիծը 30 մմ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/11 | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 10 մկլ | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ, 10 μl, երկարությունը 45,7 մմ, առանց ֆիլտրի, ստերիլ, մի հատ տուփի մեջ 96 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/12 | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 200 մկլ | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ, 200 μl, առանց ֆիլտրի, ստերիլ, մի հատ տուփի մեջ 1000 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/13 | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 1000 մկլ | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ, 1000 μl առանց ֆիլտրի, ստերիլ, մի հատ տուփի մեջ 1000 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38411600/1 | Ջրի ph-մետր | 0-14 ph չափման սանդղակով, էլեկտրոնային սարք, նախատեսված ջրի ph-ը չափելու համար  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33791300/34 | Ավտոմատ միկրոպիպետ0.5-5մլ | Ձեռքի ավտոմատ մակրոպիպետ, որը համատեղում է բարձր տեխնոլոգիական նյութերը բացառիկ, օգտագործողի համար հարմար էրգոնոմիկայի հետ: Այս մակրոպիպետը ապահովում են բարձր արդյունավետություն և ապահովություն : Երեք տարվա երաշխիք։  Ծավալի խելացի և հուսալի կարգավորում՝ նուրբ սեղմումներով  Մեկ ձեռքով ծավալի կարգավորում  Ճշգրիտ թվային էկրան, որը տեսանելի է բոլոր ժամանակներում  Հարվածադիմացկուն, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման և ավտոկլավացման կայունություն  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/9 | Ավտոմատ պիպետի  ծայրակալներ0-200 մկլ, | Դեղին ծայրակալներ 0-200 մկլ ավտոմատ պիպետների համար  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
|  | 38431700/10 | Ավտոմատ պիպետի  ծայրակալներ,100-1000 մկլ, | Կապույտ ծայրակալներ 100-1000 մկլ ավտոմատ պիպետների համար  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/11 | Ավտոմատ մակրոպիպետի  ծայրակալներ,0.5-5 մլ, | Սպիտակ (անգույն) մեծ ծայրակալներ 0.5-5մլ ավտոմատ մակրոպիպետների համար  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 300 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/12 | 10 մմ ստանդարտ ֆլուորեսցեն-ցիայի կվարցե կյուվետ | 1հատը համարժեք է 1 տուփի: Տուփում 2 հատ:  Լայնորեն օգտագործվում է քիմիական արդյունաբերության, մետալուրգիայի, բժշկության, դեղագործության, սննդի, շրջակա միջավայրի պաշտպանության, էլեկտրակայանների, ջրամատակարարման կայանների, նավթի և այլ ոլորտներում, համալսարաններում, լաբորատորիաներում և այլն:  Նյութ-բարձր մաքրության քվարց  Նյութի հատկությունները: Ջերմային ընդլայնման շատ ցածր գործակից, բարձր ջերմաստիճանային դիմադրություն, բարձր քիմիական մաքրություն, լայն օպտիկական փոխանցում ուլտրամանուշակագույնից ինֆրակարմիր, գերազանց էլեկտրական մեկուսացում:  Նյութը ճապոնական քվարցե ապակի / JGS1  Ուղու երկարությունը - 10 մմ  Ծավալը - 3.5մլ  Թափանցիկություն ավելի քան 80%  Ալիքի երկարությունը 200նմ-2500նմ  Չափերը՝ 12.5 \* 12.5 \* 45 մմ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/13 | Բջիջների կուլտիվացման համար T25 տարա | Բջիջների աճեցման համար տարա (culture flasks);  Մակերեսը՝ 25սմ²;  Մակերևույթր՝ մշակված TC տեխնոլոգիայով նախատեսված կպչող (adherent) բջիջների աճեցման համար;  Կափարիչը՝ օդափոխվող (vented), ֆիլտրով;  Տարայի վզիկը՝ եռանկյունի, թեքված  Ստերիլ; Քանակը 1 տուփում՝ 200 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/14 | Շատ ցածր ադհեզիվությամբ 96-խցիկանի պլանշետներ | Շատ ցածր ադհեզիվությամբ 96-խցիկանի պլանշետներ, պոլիստիրենից, կափարիչով, անհատական փաթեթավորված, ստերիլ: Կլոր, հարթ հատակով խցիկներ, շատ ցածր ադհեզիվությամբ: Քանակը՝ 24հատ/տուփ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 48 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431700/15 | Matrigel բազալ մեմբրանի մատրիքս | Բազալ մեմբրանի լուծելի պրեպարատ, անջատած մկան EHS սարկոմայից, որը հարուստ է արտաբջջային մատրիքսի սպիտակուցներով, ինչպիսիք են Լամինինը, Կոլագեն IV, հեպարան սուլֆատ պրոտեոգլիկաններ, մի շարք աճի գործոններով: Պարունակում է ֆենոլ կարմիր, Քանակը՝ 10մլ/հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191317/1 | Պետրի թաս 35մմ տրամագծով բջջային կուլտուրաների համար | 35մմ х 10մմ չափսերով Պետրի թասեր հատուկ մշակված մակերեսով (TC-treated) բջջային կուլտուրաների համար, պոլիստիրենից, ստերիլ, օդափոխվող կափարիչով, 20հատ/փաթ.  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ  ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38591200/1 | Պոլիկարբոնատային թաղանթային զտիչ | Հիդրոֆիլ պոլիկարբոնատային թաղանթային ֆիլտր, պոլիկարբոնատ մեմբրանային ֆիլտրի սկավառակներ, սպիտակ գույնի, 0,22 մկմ ծակոտիների չափ  0,007 L/min-cm2-psi օդի հոսքի արագություն  140 °C առավելագույն ջերմաստիճանը  3,36 ml/min-cm²-psi ջրի հոսքի արագություն (հոսքի առավելագույն արագություն 1,0 psi-ի համար)  ~16 մլ/րոպե-սմ2։  Տուփի մեջ 100 հատ։  1 հատը համապատասխանում է 1 տուփի։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33691167/20 | SM-450 լաբորատոր աղացի դանակ | Դանակ նախատեսված SM-450 լաբորատոր աղացի համար, HRC55 կարծրություն  Դանակը չժանգոտվող SUS420  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33691167/21 | Ֆիլտր | Ֆիլտր նախատեսված ջրային քաշվածքները ֆիլտրելու համար, 25-30մմ տրամագծով, ստերիլ, մշակված էթիլեն օքսիդով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191310/10 | Ցենտրիֆուգայի փորձանոթ կափարիչով (կապույտ) | Կոնաձև պոլիպրոպիլենե 45մլ փորձանոթ նախատեսված կենսաբանական հեղուկների ցենտրիֆուգման համար, կապույտ պտուտակ կափարիչով, որը ապահովում է հերմետիկությունը, կարող է դիմակայել ցենտրիֆուգում մշակմանը:  Տարաները նշված են բաժանումներով:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191310/11 | Ցենտրիֆուգայի փորձանոթ կափարիչով (կապույտ) | Կոնաձև պոլիպրոպիլենե 15մլ փորձանոթ նախատեսված կենսաբանական հեղուկների ցենտրիֆուգման համար, կապույտ պտուտակ կափարիչով, որը ապահովում է հերմետիկությունը, կարող է դիմակայել ցենտրիֆուգում մշակմանը:  Տարաները նշված են բաժանումներով:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 300 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33141156/3 | Լաբորատոր ձեռնոցներ 1 | Լաբորատոր ձեռնոցներ (նիտրիլ առանց փոշի) M չափսի, բարձր որակի։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33141156/4 | Լաբորատոր ձեռնոցներ 2 | Լաբորատոր ձեռնոցներ (նիտրիլ առանց փոշի) L չափսի, բարձր որակի։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 30199410/1 | Ֆիլտրի թուղթ 1 | Լուծույթները ֆիլտրելու համար նախատեսված թուղթ, անմոխիր, կապույտ ժապավեն, 15սմ տրամագծով, տուփում 100 հատ։  1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 30199410/2 | Ֆիլտրի թուղթ 2 | Լուծույթները ֆիլտրելու համար նախատեսված թուղթ, անմոխիր, կապույտ ժապավեն, 18սմ տրամագծով, տուփում 100 հատ։  1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 15991700/1 | Ֆիլտրի թուղթ 3 | Ֆիլտրի թուղթ՝ փխրուն կառուցվածքով: Ունի ծակոտիների միջին չափ և բարձր ֆիլտրման արագություն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191317/2 | Պետրիի թասիկ | Պլաստմասե պետրիի թասիկ  Երկու հատված՝ բուն թասիկ և կափարիչ,  Թափանցիկ նյութ՝ նմուշների տեսանելիության համար, 80-90 մմ տրամագծով, 15-20 մմ խորությամբ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |

**Заявка N Ն/**458-25

**НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Товар | | | | | | | |
| номер предус­мотренного приглашением  лота | промежуточный код, предусмотренный планом  закупок по классификации  ЕЗК (CPV) | Наименование |  | единица измерения | Цена единицы/ драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления | |
| техническая характеристика | Адрес | срок[[5]](#footnote-5)\*\* |
|  |  | Одноразовые стоматологические впитывающие бумажые конусы | Впитывающие бумажные конусы в основном используются для эндодонтической очистки корневых каналов и смены повязок.  Высокая впитывающая способность: Изготовлены из влагопоглощающей бумаги, с супер абсорбирующей способностью, могут эффективно поглощать избыток воды и жидкости  Премиальное качество: Впитывающие бумажные конусы с хорошей эластичностью и твердостью, легко помещаются в корневой канал  Легко идентифицировать: Кончик абсорбирующих впитывающих бумажных конусов окрашен, чтобы избежать путаницы между моделями  Несколько размеров: Доступны в нескольких размерах (#15, #20, #25, #30, #40 ассорти), упаковка в непроливаемую коробку 100 штук в каробке  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штука |  |  | 500 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Раколовка-зонтик | Раколовка зонтик на 10 входов. Диаметр - [90 см](https://market.yandex.ru/catalog--sadki-i-podsacheki/18072304/list?hid=469560&glfilter=23681530%3A90~90), Ширина- [90 см](https://market.yandex.ru/catalog--sadki-i-podsacheki/18072304/list?hid=469560&glfilter=23679910%3A90~90), Количество секций -10, Материал -[капрон, металл](https://market.yandex.ru/catalog--sadki-i-podsacheki/18072304/list?hid=469560&glfilter=17352854%3A36092344%2C17352860)  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 50 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Контейнер для анализа, стерильный, 100 мл | Контейнер прозрачный, пластиковый, объёмом 100 мл, стерильный, с завинчивающейся крышкой  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 500 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Контейнер для анализа, стерильный, 60 мл | Контейнер прозрачный, пластиковый, объёмом 60 мл, стерильный, с завинчивающейся крышкой.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 500 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Подставка для пробирок Эппендорфа 1 | Пластиковая каробка/штатив для 2 мл эпендорфов 72 отверстиями 8\*9  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Подставка для пробирок Эппендорфа 2 | Коробки для флаконов по 2 мл для хранения образцов в морозильной камере. 100 мест 10\*10  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Штатив бокс для пробирок на 15 мл | Пластиковый бокс для хранения пробирок объемом 15 мл на 20 пробирок.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Штатив бокс для пробирок на 15 мл | Пластиковый бокс для хранения пробирок объемом 15 мл на 44 пробирок.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Штатив бокс для пробирок на 50 мл | Пластиковый бокс для хранения пробирок объемом 50 мл на 18 пробирок.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Перчатки смотровые, нестерильные, нитриловые | Перчатки нитриловые, неопудренные, размер M, 100 шт. в упаковке․  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Перчатки смотровые, нестерильные, нитриловые | Перчатки нитриловые, неопудренные, размер S, 100 шт. в упаковке․  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | уп |  |  | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Энтомологический пинцет (Из серии мягких пинцетов) | Пинцет ис нержавеющей стали предназначен для мелких насекомых и мягких тканей. Размер: длинна 100мм, длина края 0.5мм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Энтомологический пинцет (Из серии мягких пинцетов) | Пинцет ис нержавеющей стали предназначен для мелких насекомых и мягких тканей. Размер: длинна 120 мм, длина края 1.5 мм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | 5SF инокс биологический пинцет | Пинцет из материала инокс, предназначен для цитогенетических иследовании: Размер: длинна 11см, размеры наконечника: 0,025 х 0,005 мм,  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Сито для почвенных насекомых 6 | Сито для сбора земельных насекомых. Диаметр сито 28 см с двумя ручками, размер ситовых отверстий 6x6 мм. Длина сумки составляет 1 м.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Сачок для почвенных насекомых 10 | Сито для сбора земельных насекомых. Диаметр сито 28 см с двумя ручками, размер ситовых отверстий 10x10 мм. Длина сумки составляет 1 м.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Энтомологический сачок для кошения | Сетка диаметром 35 см, предназначенная для сбора насекомых, сидящих на растениях; сетка усилена прочной накладкой, предохраняющей сетку от разрывов во время сбора материала. Длина стержня варьируется от 0,5 м до 2 метров.  Для транспортировки сачок разбирается на ручку, обод и мешок. Ручка разбирается на отдельные секции.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Энтомологический сачок | Сетка диаметром 35 см, предназначенная для сбора насекомых, сетка усилена имеет белый цвет. Размер ячейки — 1 мм. Длина стержня варьируется от 0,5 м до 2 метров.  Для транспортировки сачок разбирается на ручку, обод и мешок. Ручка разбирается на отдельные секции.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Аспиратор или эксгаустер для сбора насекомых | Аспиратор или эксгаустер представляет собой пластиковую деталь с двумя отверстиями на крышке. В одно отверстий помещена металическая трубка для ловли насекомых, а во второе – специальная трубка с защитной сеткой, которая предотвратит попадание насекомых в рот при вдыхании воздуха. Диаметр крышки пластикового контейнера состовляет 30 мм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Наконечники для дозаторов 2-10 мкл | [Наконечники для дозаторов, 10 мкл, длина 45,7 мм, без фильтра, стерильные, 96 шт](https://5drops.ru/product/nakonechniki_dlya_dozatorov_10_mkl_dlina_45_7_mm_bez_filtra_sterilnye_96_sht_upak_dlab/) в упаковке  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Наконечники для дозаторов 200 мкл | [Наконечники универсальные для дозаторов 10-200 мкл, с фаской, стерильные, 1000](https://5drops.ru/product/nakonechniki_universalnye_dlya_dozatorov_10_200_mkl_tip_gilson_zhyeltye_upakovka_1000_sht_/) шт в упаковке  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Наконечники для дозаторов 20 -1000 мкл | [Наконечники универсальные для дозаторов 20-1000 мкл, с фаской, стерильные, 1000](https://5drops.ru/product/nakonechniki_universalnye_dlya_dozatorov_10_200_mkl_tip_gilson_zhyeltye_upakovka_1000_sht_/) шт в упаковке  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Электорнный ph метр для воды | Электронное устройство для измерения рН воды. Шкала измерения 0-14 рН.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Автоматическая макропипетка  0,5-5 мл | Автоматическая макропипетка, сочетающая в себе высокотехнологичные материалы и исключительную удобную для пользователя эргономику. Эта макропипетка обеспечивает высокую производительность и безопасность.  Умный и надежный регулятор громкости с тонкими щелчками.  Регулировка громкости одной рукой  Точный цифровой дисплей всегда виден  Ударопрочный, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и автоклаву  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | наконечники для автоматических пипеток до 200 мкл | желтые наконечники для автоматических пипеток до 200 мкл  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. |  |  | 1000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | наконечники для автоматических пипеток 100 до 1000 мкл | синие наконечники для автоматических пипеток 100 до 1000 мкл  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. |  |  | 500 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | большие наконечники для автоматических пипеток 0.5 до 5 мл | бесцветные большие наконечники для автоматических пипеток 0.5 до 5 мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. |  |  | 300 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Кювета флуоресценции кварца стандартная 10мм с крышкой | 1 шт. эквивалентна 1 коробке. В коробке 2 шт.  Широко используется в химической промышленности, металлургии, медицине, фармацевтике, пищевой промышленности, охране окружающей среды, на электростанциях, водопроводных станциях, нефтяной и других отраслях промышленности, факультетах и ​​колледжах, университетах, лабораториях  **Материал:** Мощность кварца высокой чистоты.  **Свойства материала:** Высокая коррозионная стойкость, очень низкий коэффициент теплового расширения, устойчивость к высоким температурам, высокая химическая чистота, широкая оптическая передача от ультрафиолета к инфракрасному, отличная электрическая изоляция.  **Материал:** Японское кварцевое стекло / JGS1  **Длина пути**-10 мм  **Объём -**3.5мл  **Длина волны**-200нм-2500нм  **Размеры:** 12,5 \* 12,5 \* 45 мм  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. |  |  | 140.000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | T25 Флаконы культуральные | Флаконы культуральные;  Площадь-25см2; Поверхность обработана по технологии ТС для культивации адгезивных клеток;  тип крышки – вентилируемая с фильтром;  тип горловины – наклоненная; Стерильные;  Количество: 200шт/кор  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. |  |  | 200 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | 96-луночные культуральные планшеты с ультранизкой адгезией. | Планшеты культуральные 96-луночные с ультранизкой адгезией, изготовленные из полистирола, с крышкой, индивидуально упакованные, стерильные. Лунки круглые, с плоским дном. Количество: 24 шт./кор.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. |  |  | 48 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев. |
|  |  | Матрикс базальной мембраны Matrigel® | Матрикс Matrigel представляет собой растворимый препарат базальной мембраны, извлеченный из мышиной саркомы EHS, опухоли, богатой белками внеклеточного матрикса, включая ламинин (основной компонент), коллаген IV, гепарансульфатпротеогликаны, и ряд факторов роста. Содержит Феноловый красный: Количество: 10мл/шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. |  |  | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Чашка Петри культуральная, диаметр 35 мм, для работы с адгезивными культурами клеток | 35мм х 10 мм Чашки Петри культуральные, для работы с адгезивными культурами клеток (TC-treated), из полистирола, вентилируемые, стерильные, 20шт/уп  Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке.  неповрежденным и надежно закрепленным  весь объем поставки с условиями хранения  во время. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. |  |  | 500 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Поликарбонатный мембранный фильтр | Гидрофильный поликарбонатный мембранный фильтр, поликарбонатные мембранные фильтрующие диски, белого цвета, размер пор 0,22 мкм  Расход воздуха 0,007 л/мин-см2-psi  Максимальная температура 140 °C  Расход воды 3,36 мл/мин-см2-psi (максимальный расход для 1,0 psi)  ~16 мл/мин-см2  В коробке 100 штук.  1 шт. соответствует 1 коробке.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Нож лабораторный шлифовальный SM-450 | Нож предназначен для лабораторного шлифовальный SM-450, твердость HRC55,  нож нержавеющий SUS420  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук |  |  | 5 | Алек Манукян 1/3  Внутренний грант ЕГУ  А. Синх | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Фильтр | Фильтр предназначен для фильтрации водных струй, диаметром 25-30 мм, стерильный, обработанный оксидом этилена.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук |  |  | 100 | Алек Манукян 1/3  Внутренний грант ЕГУ  А. Синх | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Центрифужная пробирка с крышкой (синяя) | Коническая полипропиленовая пробирка объемом 45 мл для центрифугирования биологических жидкостей, с синей завинчивающейся крышкой, обеспечивающей герметичность, выдерживает центрифугирование. Контейнеры отмечены делениями.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук |  |  | 200 | Алек Манукян 1/3  23PostDoc-4D007  А. Синх | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Центрифужная пробирка с крышкой (синяя) | Коническая полипропиленовая пробирка объемом 45 мл для центрифугирования биологических жидкостей, с синей завинчивающейся крышкой, обеспечивающей герметичность, выдерживает центрифугирование. Контейнеры отмечены делениями.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук |  |  | 300 | Алек Манукян 1/3  24FP-4C013  К․Казарян | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Лабораторные перчатки | Перчатки лабораторные (нитриловые неопудренные), размер M, высокого качества.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3  24FP-4C013  К․Казарян | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Лабораторные перчатки | Перчатки лабораторные (нитриловые неопудренные), размер L, высокого качества.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3  24FP-4C013  К․Казарян | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Фильтровальная бумага | Бумага для фильтрования растворов, беззольная, синяя лента, диаметром 15 см, в коробке 100 шт.  1 коробка соответствует 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3  24FP-4C013  К․Казарян | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Фильтровальная бумага | Бумага для фильтрования растворов, беззольная, синяя лента, диаметром 18 см, в коробке 100 шт.  1 коробка соответствует 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3  24FP-4C013  К․Казарян | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Фильтровальная бумага | Фильтровальная бумага с рыхлой структурой. Имеет средний размер пор и высокую скорость фильтрации.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | кг |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3  24FP-4C013  К․Казарян | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Чашка Петри | Пластиковая чашка Петри  Две части: сама чаша и крышка,  Прозрачный материал для видимости образцов, диаметром 80-90 мм, глубиной 15-20 мм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук |  |  | 500 | Алек Манукян 1/3  24FP-4C013  К․Казарян | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)