ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | 33211130/1 | Խոլեստերոլ CHOLSTEROL /ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ-հավաքածու/ 2\*120մլ |  | Խոլեստերինի որոշման թեստ-հավաքածու CHOLESTEROL Մեթոդ:կոլորիմետրիկ CHOD-PAP Ֆորմատ: 2x120մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | կոմպլ |  |  | 5 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 2 | 33211140/1 | Բիլիռուբին BILIRUBIN 2\*100 /ընդհանուր և ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու |  | Խոլեստերինի որոշման թեստ-հավաքածու CHOLESTEROL Մեթոդ:կոլորիմետրիկ CHOD-PAP Ֆորմատ: 2x120մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | կոմպլ |  |  | 3 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 3 | 33211150/1 | Միզանյութ Urea-CO/միզանյութի որոշման թեսթ-հավաքածու/ 2\*120 |  | Միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու Մեթոդ: կինետիկ Ֆորմատ: 2x120մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 2-8C, For In Vitro Diagnostic only | կոմպլ |  |  | 6 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 4 | 33211160/1 | Կրեատինին Crea-Col /կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու/ 2\*120 |  | Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու CREATININE Մեթոդ: ֆոտոկոլորիմետրիկ կինետիկ Ֆորմատ: 2x120մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 15-25C, For In Vitro Diagnostic only | կոմպլ |  |  | 2 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 5 | 33211190/1 | Ցոլիկլոն/ռեագենտ/ անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/10մլ |  | Արյան խմբի (II) որոշման թեստ (Anti-A ռեագենտ) | կոմպլ |  |  | 4 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 6 | 33211200/1 | Ցոլիկլոն/ռեագենտ/ անտի-B /արյան խմբի III որոշման թեսթ/10մլ |  | Արյան խմբի (III) որոշման թեստ (Anti-B ռեագենտ) | կոմպլ |  |  | 4 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 7 | 33211210/1 | Ցոլիկլոն/ռեագենտ/ անտի D 10մլ |  | Արյան rh ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ (Anti-D ռեագենտ) | կոմպլ |  |  | 4 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 8 | 33211220/3 | Ցոլիկլոն/ռեագենտ/ անտի- AB |  | Արյան խմբի որոշման թեստ (Anti- AB ռեագենտ) | կոմպլ |  |  | 4 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 9 | 33211230/1 | ՌՊՌ-Կարբոն RPR Carbon /սիֆիլիսի որոշման թեսթ-հավաքածու/ 100թեսթ |  | Սիֆիլիս RPR Մեթոդ: ագլյուտինացիոն Ֆորմատ: 100 թեստ Ստուգվող նմուշ:  շիճուկ/պլազմա Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 2-8C, For In Vitro Diagnostic only | տուփ |  |  | 4 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 10 | 33211250/1 | Ց-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ-հավաքածու/CPB 100թեսթ |  | CRP C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածու, պետք է պարունակի ագլյուտինացիոն քարտեր, դրական եւ բացասական կոնտրոլներ | կոմպլ |  |  | 5 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 11 | 33211260/1 | Անտիստրեպտոլիզին -Օ որոշման թեսթ հավաքածու 100թեսթ |  | Անտի-Ստրեպտոլիզին Օ որոշման հավաքածու, պետք է պարունակի ագլյուտինացիոն քարտեր, դրական եւ բացասական կոնտրոլներ | կոմպլ |  |  | 1 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 12 | 33211240/1 | Ռևմատոիդ ֆակտոր RF որոշման թեսթ հավաքածու 100 թեսթ |  | RF Ռևմատոիդ ֆակտոր որոշման հավաքածու, պետք է պարունակի ագլյուտինացիոն քարտեր, դրական եւ բացասական կոնտրոլներ | կոմպլ |  |  | 1 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 13 | 33211270/1 | Ընդհանուր սպիտակուց 4\*120մլ |  | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու Մեթոդ:կոլորիմետրիկ Ֆորմատ: 4x120մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | կոմպլ |  |  | 1 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 14 | 33211300/1 | Կալցիումի որոշման թեսթ-հավաքածու 2\*120մլ |  | Կալցումի որոշման թեստ-հավաքածու Ca Մեթոդ:կոլորիմետրիկ Ֆորմատ: 2x120մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | կոմպլ |  |  | 2 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 15 | 33211310/1 | Թրոմբոպլաստինի /պրոթրոմբինային ժամանակ/որոշման թեսթ-հավաքածու 5մլ |  | Թրոմբոպլաստինի որոշման թեստ-հավաքածու  THROMBOPLASTIN Մեթոդ: ֆիբրինագոյացման ժամանակի որոշում Ֆորմատ: 5մլ (50թեստ) Ստուգվող նմուշ: պլազմա Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 2-8C, For In Vitro Diagnostic only | ֆլ |  |  | 30 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 16 | 33691159/1 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)/ԱԼՏ որոշման թեսթ հավաքածու 2\*60 մլ |  | Ալանինամինոտրանսֆերազի որոշման թեստ-հավաքածու ALAT (GPT) Մեթոդ:  UV  կինետիկ Ֆորմատ: 2x60մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 2-8C, For In Vitro Diagnostic only | կոմպլ |  |  | 2 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 17 | 33691159/2 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)/Ալբումին որոշման թեսթ հավաքածու 4\*120մլ |  | Ալբումինի որոշման թեստ-հավաքածու Մեթոդ:կոլորիմետրիկ Ֆորմատ: 4x120մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | կոմպլ |  |  | 1 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 18 | 33691159/3 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)/ԱՍՏ որոշման թեսթ հավաքածու 2 \* 60 |  | Ասպարտատամինոտրանսֆերազի որոշման թեստ-հավաքածու ASAT (GOT) Մեթոդ: UV կինետիկ Ֆորմատ: 2x60մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 2-8C, For In Vitro Diagnostic only | կոմպլ |  |  | 2 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 19 | 33691159/4 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)/ֆիբրինոգեն որոշման թեսթ հավաքածու |  | Հեմոգլոբինի որոշման թեստ-հավաքածու Ֆորմատ: 1000մլ ( 500թեստ) Ստուգվող նմուշ: արյուն/արյան շիճուկ/պլազմա Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 2-8C, For In Vitro Diagnostic only | կոմպլ |  |  | 1 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 20 | 33211350/1 | Հեմոգլոբին որոշման թեսթ հավաքածու 1000մլ |  | Հեմոգլոբինի որոշման թեստ-հավաքածու Ֆորմատ: 1000մլ ( 500թեստ) Ստուգվող նմուշ: արյուն/արյան շիճուկ/պլազմա Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 2-8C, For In Vitro Diagnostic only | ֆլակոն |  |  | 10 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 21 | 33211120/2 | գլյուկոզայի որոշման թեսթ հավաքածու 4\*120 |  | Գլյուկոզի որոշման թեստ-հավաքածու GLUCOSE Մեթոդ: ֆերմենտատիվ կոլորիմետրիկ (GOD-PAP) Ֆորմատ: 4x120մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն/արյան շիճուկ/պլազմա Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 2-8C, For In Vitro Diagnostic only | կոմպլ |  |  | 5 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 22 | 33211320/1 | Հեպատիտ Բ վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ հավաքածու/HBsAg/ |  | Հեպատիտ B HBsAg ստրիպային Մեթոդ: քրոմատոգրաֆիկ Ֆորմատ: 50 հատ Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 15-25C, For In Vitro Diagnostic only: | հատ |  |  | 1 000 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 23 | 33211320/2 | Հեպատիտ C վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ հավաքածու/ |  | Հեպատիտ C HCV ստրիպային Մեթոդ: քրոմատոգրաֆիկ Ֆորմատ: 50 հատ Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 15-25C, For In Vitro Diagnostic only: | հատ |  |  | 1 000 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 24 | 33691410/1 | Քսիլոլ |  | Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- | լ |  |  | 1 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 25 | 33691159/5 | Միկրոհեմատոլոգիական կապիլյար N50 |  | հեմատոկրին որոշելու միկրոկապիլյարներ Cat No.1-000-3200-H 32x0,8mm | տուփ |  |  | 1 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 26 | 33691159/6 | Մեզի ձողիկներ /сувош R-50/11 պարամետրով /100 հատ/ |  | Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը | տուփ |  |  | 1 | Շիրակի մարզ ք.Արթիկ Բաղրամյան 11 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |

\*\*ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ: \*ապրանքների տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրաման

\*ապրանքի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,

բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնման պահին պետք է ունենան ապրանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,

գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, ապրանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, ապրանքների հանձնման պահին կարող է ունենալ ապրանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |
| --- | --- |
| Վճարման ժամկետը/վճարման ժամանակացույց | Վճարումներն իրականացվելու են Պայմանագրի գործողության շրջանականերում, յուրաքանչյուր ամսվա մինչև 15-րդ բանկային օրը, նախորդ ամսվա ընթացքում փաստացի մատակարարված ապրանքների 100%-ի չափով` Վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի և հաստատված ընդունման-հանձնման արձանագրությունների հիման վրա: |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ[[1]](#footnote-1)\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | [[2]](#footnote-2)товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя \*\* | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки |  |  |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | [[3]](#footnote-3)срок\*\*\* |
| 1 | 33211130/1 | Холестерин CHOLSTEROL /набор для анализа на общий холестерин/ 2\*120 мл |  | Тест-набор на холестерин ХОЛЕСТЕРИН  Метод: колориметрический CHOD-PAP  Формат: 2x120мл  Образец для исследования: сыворотка/плазма крови  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения 2-80C, только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 5 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 2 | 33211140/1 | Билирубин BILIRUBIN 2\*100 /тест-набор для определения общего и прямого билирубина |  | Тест-набор на холестерин ХОЛЕСТЕРИН  Метод: колориметрический CHOD-PAP  Формат: 2x120мл  Образец для исследования: сыворотка/плазма крови  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения 2-80C, только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 3 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 3 | 33211150/1 | Тестовый набор для определения мочевины-CO/мочевины/2\*120 |  | Тестовый набор для определения мочевины  Метод: кинетический  Формат: 2x120мл  Образец для исследования: сыворотка крови/плазма/моча  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения 2-8C, только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 6 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 4 | 33211160/1 | Креатинин Crea-Col /тест-набор для определения креатинина/ 2\*120 |  | Набор для определения креатинина КРЕАТИНИН  Метод: фотоколориметрический кинетический  Формат: 2x120мл  Образец для исследования: сыворотка крови/плазма/моча  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения 15-25°C, только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 2 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 5 | 33211190/1 | Золиклон/реагент/анти-А/тест на II группу крови/10мл |  | Тест на группу крови (II) (реагент Анти-А) | комплект |  |  | 4 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 6 | 33211200/1 | Золиклон/реагент/анти-В/тест на III группу крови/10мл |  | Тест на группу крови (III) (реагент Анти-В) | комплект |  |  | 4 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 7 | 33211210/1 | Золиклон/реагент/анти D 10мл |  | Анализ крови на определение резус-антигена (реагент Анти-D) | комплект |  |  | 4 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 8 | 33211220/3 | Золиклон/реагент/анти- AB |  | Анализ группы крови (реагент Anti-AB) | комплект |  |  | 4 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 9 | 33211230/1 | RPR Carbon /набор для тестирования на сифилис/ 100 тестов |  | Сифилис РПР  Метод: агглютинация  Формат: 100 тестов  Тестовый образец: сыворотка/плазма  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения 2-8C, только для диагностики in vitro | каробка |  |  | 4 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 10 | 33211250/1 | Набор для анализа на С-реактивный белок/тест CPB 100 |  | Набор для определения С-реактивного белка СРБ, должен содержать карты агглютинации, положительный и отрицательный контроли | комплект |  |  | 5 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 11 | 33211260/1 | Набор для определения антистрептолизина-О 100 тестов |  | Тестовый набор на антитела к стрептолизину О должен содержать карты агглютинации, положительный и отрицательный контроли. | комплект |  |  | 1 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 12 | 33211240/1 | Набор для определения ревматоидного фактора РФ, 100 тестов |  | Набор для определения ревматоидного фактора РФ, должен содержать карты агглютинации, положительный и отрицательный контроли | комплект |  |  | 1 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 13 | 33211270/1 | Всего белка 4\*120мл |  | Набор для анализа общего белка  Метод: колориметрический  Формат: 4x120мл  Образец для исследования: сыворотка/плазма крови  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения 2-80C, только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 1 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 14 | 33211300/1 | Тест-набор для определения кальция 2\*120 мл |  | Тестовый набор для определения кальция Ca  Метод: колориметрический  Формат: 2x120мл  Образец для исследования: сыворотка/плазма крови  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения 2-80C, только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 2 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 15 | 33211310/1 | Набор для определения тромбопластинового/протромбинового времени 5 мл |  | Набор для определения тромбопластина ТРОМБОПЛАСТИН  Метод: определение времени образования фибрина  Формат: 5 мл (50 тестов)  Тестовый образец: плазма  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения 2-8C, только для диагностики in vitro  да | флакон |  |  | 30 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 16 | 33691159/1 | Реагенты для анализа крови/набор для определения АЛТ 2\*60 мл |  | Набор для анализа аланинаминотрансферазы АЛАТ (ГПТ)  Метод: УФ-кинетика  Формат: 2x60мл  Образец для исследования: сыворотка/плазма крови  Срок годности 2/3 на момент доставки  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения 2-8C, только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 2 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 17 | 33691159/2 | Реагенты для анализа крови/Набор для определения альбумина 4\*120 мл |  | Набор для определения альбумина  Метод: колориметрический  Формат: 4x120мл  Образец для исследования: сыворотка/плазма крови  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения 2-80C, только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 1 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 18 | 33691159/3 | Реагенты для анализа крови/набор для определения АСТ 2 \* 60 |  | Набор для анализа аспартатаминотрансферазы ASAT (GOT)  Метод: УФ-кинетика  Формат: 2x60мл  Образец для исследования: сыворотка/плазма крови  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения 2-8C, только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 2 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 19 | 33691159/4 | реагенты для анализа крови/набор для определения фибриногена |  | Набор для определения гемоглобина  Формат: 1000 мл (500 тестов)  Образец для исследования: кровь/сыворотка крови/плазма  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения 2-8C, только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 1 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 20 | 33211350/1 | Тест-набор для определения гемоглобина 1000 мл |  | Набор для определения гемоглобина  Формат: 1000 мл (500 тестов)  Образец для исследования: кровь/сыворотка крови/плазма  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения 2-8C, только для диагностики in vitro | флаквн |  |  | 10 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 21 | 33211120/2 | набор для определения уровня глюкозы 4\*120 |  | Тест-набор для определения глюкозы ГЛЮКОЗА  Метод: ферментативный колориметрический (GOD-PAP)  Формат: 4x120мл  Образец для исследования: кровь/сыворотка крови/плазма  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения 2-8C, только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 5 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 22 | 33211320/1 | Набор для качественного определения антигена вируса гепатита В /HBsAg/ |  | Тест-полоска HBsAg на гепатит В  Метод: хроматографический  Формат: 50 шт.  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения: 15–25 °C, только для диагностики in vitro. | штук |  |  | 1 000 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 23 | 33211320/2 | Набор для качественного определения антигена вируса гепатита С/ |  | Гепатит С HCV стрептококк  Метод: хроматографический  Формат: 50 шт.  Наличие логотипа компании  Сертификат: ИСО 13485  Условия хранения: 15–25 °C, только для диагностики in vitro. | штук |  |  | 1 000 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 24 | 33691410/1 | Ксилол |  | 2/3 срока годности на момент доставки, наличие фирменного наименования. Условные знаки- | л |  |  | 1 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 25 | 33691159/5 | Микрогематологический капилляр N50 |  | Микрокапилляры для определения гематокрина Кат. № 1-000-3200-H 32x0,8 мм | каробка |  |  | 1 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 26 | 33691159/6 | Палочки для анализа мочи /сувош Р-50/11 параметров /100 шт/ |  | Срок годности 2/3 на момент поставки, Наличие товарного знака | каробка |  |  | 1 | Ширакский марз Артик Баграмян 11 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Клиента каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |

\*\*ПРИМЕЧАНИЕ: \*Транспортировка, хранение и консервация товаров должны осуществляться в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Армения от 2010 года. Заказ 17-Н

\*Сроки годности товара на момент доставки покупателю должны быть следующими:

а. Если срок годности превышает 2,5 года, то на момент поставки до истечения срока годности должно оставаться не менее 24 месяцев.

б. Продукты со сроком годности до 2,5 лет должны иметь общий срок годности 12 месяцев на момент поставки,

в. В отдельных случаях, а именно обоснованной необходимости удовлетворения неотложных нужд пациентов, короткий срок годности товара может составлять не менее одной секунды от общего срока годности товара на момент поставки.

Согласно части 5 статьи 13 Закона РА «О закупках», если характеристики предмета закупки содержат претензию или ссылку на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя, то в этом случае участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно с заявкой представив характеристики данного предмета закупки, подлежащие представлению в качестве эквивалента.

1. *\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)