## հայերեն
ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-29/25
N | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման | անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | չափման միավորը | Պահանջվող տարեկան առավելագույն քանակ
1 | 33691162 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Մեթան ֆետամինի որոշման թեստ հավաքածու (300նգ/մլ): Մեթոդը` իմունոքրոմատոգրաֆիկ: Ստուգվող նմուշ` մեզ։ Մեկ հավաքածուում թեստերի քանակը ոչ ավել քան 50 թեստ: | հատ | 400
2 | 33691162 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Ափիոնի որոշման թեստ հավաքածու (10նգ/մլ): Մեթոդը` իմունոքրոմատոգրաֆիկ: Ստուգվող նմուշ` մեզ։ Մեկ հավաքածուում թեստերի քանակը ոչ ավել քան 50 թեստ: | հատ | 400
3 | 33691162 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Տետրահիդրոկաննաբինոլի որոշման թեստ հավաքածու (20նգ/մլ): Մեթոդը` իմունոքրոմատոգրաֆիկ: Ստուգվող նմուշ` մեզ։ Մեկ հավաքածուում թեստերի քանակը ոչ ավել քան 50 թեստ: | հատ | 400
- Հավաքածուները պետք է ունենան իրենց աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել վերլուծիչները ըստ պատվիրատուի ցանկության:
- Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չմատակարարված (չիրացված) չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:
- Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է փուլային ըստ Պատվիրատուի պահանջի: Պահանջը կարող է տրվել գրավոր և/կամ բանավոր:
- Ապրանքի առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:
- Ապրանքի պիտանիության ժամկետները ապրանքը գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն` 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
- Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
- Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

## ռուսերեն
N | Транзитный код по классификации CPV | Название | Техническая спецификация | Единица измерения | Требуемое годовое максимальное количество
1 | 33691162 | лабораторные реагенты | Тест-набор для определения метамфетамина (300 нг/мл). Метод иммунохроматографический. Количество тестов в одном наборе не более 50 тестов. | шт | 400
2 | 33691162 | лабораторные реагенты | Тест-набор для определения опия (10 нг/мл). Метод иммунохроматографический. Количество тестов в одном наборе не более 50 тестов. | шт | 400
3 | 33691162 | лабораторные реагенты | Тест-набор для определения тетрагидроканнабинола (20 нг/мл). Метод иммунохроматографический. Количество тестов в одном наборе не более 50 тестов. | шт | 400
- В комплектах должны быть необходимые для работы материалы: калибратор, стандарт или другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать анализаторы по требованию заказчика.
- После истечения срока исполнения контракта контракт будет расторгнут в части непоставленных (нереализованных) количеств.
- Поставка продукции осуществляется поэтапно по заявке Заказчика. Запрос может быть сделан в письменной и/или устной форме.
- Срок первой поставки продукции – в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу условий исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на поставку продукции. товар в более короткие сроки. Срок поставки не может быть позднее 30 декабря текущего года.
- Срок годности товара должен быть на момент доставки товара покупателю: товары со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки, товары с полкой срок годности до 2,5 лет должен иметь не менее 12 месяцев на момент поставки остаточного срока годности,
- Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент.
- Поставляемый товар должен быть в заводской упаковке.
- В комплектах должны быть необходимые для работы материалы: калибратор, стандарт или другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать анализаторы по требованию заказчика.
- После истечения срока исполнения контракта контракт будет расторгнут в части непоставленных (нереализованных) количеств.
- Поставка продукции осуществляется поэтапно по заявке Заказчика. Запрос может быть сделан в письменной и/или устной форме.
- Срок первой поставки продукции – в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу условий исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на поставку продукции. товар в более короткие сроки. Срок поставки не может быть позднее 30 декабря текущего года.
- Срок годности товара должен быть на момент доставки товара покупателю: товары со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки, товары с полкой срок годности до 2,5 лет должен иметь не менее 12 месяцев на момент поставки остаточного срока годности,
- Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент.