## September
ՎԱՆԱՁՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-Ի 2022Թ-Ի ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ԵՎ ԲՈՒԺ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏ
NN | CPV կոդ | Դեղորայքի միջազգային անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | Չ/Մ | Քանակ | Գին | Նախահաշվային գումար | Международное название лекарства | Технические характеристики | Единицы измерения | Նատալի ֆարմ ՍՊԸ |  |  | Արֆարմացիա ՓԲԸ |  |  | Չայնա Մոլլ |  | Դեզսերվիս ՍՊԸ |  |  | Մ.Լ.Ն Ֆարմ ՍՊԸ |  |  | ՌՈՄԱ ՍՊԸ |  |  | Անիկո ֆարմ ՍՊԸ |  | Կոնցեռն Էներգոմաշ ՍՊԸ |  |  | ԱԼՖԱ ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ
[12 empty] | առ ԱԱՀ | գին | գումար | առ ԱԱՀ | գին | գումար | առ ԱԱՀ | գումար | առ ԱԱՀ | գին | գումար | առ ԱԱՀ | գին | գումար | առ ԱԱՀ | գին | գումար | առ ԱԱՀ | գումար | առ ԱԱՀ | գին | գումար | առ ԱԱՀ | գումար
1 | 33621190 | Մենադիոնի նատրիում բիսուլֆիտ 1% ֊ 1մլ | Մենադիոնի նատրիում բիսուլֆիտ լուծույթ ներարկման 1% 1մլ | Վիկասոլ 1% 1մլ | սրվ | 400 | 200 | 80000 | Менадиона натрия бисульфит 1%-1мл | раствор для иньекций | ампула
2 | 33651224 | Մետոտրեքսատ 50 մգ | Մետոտրեքսատ լուծույթ ներարկման և կաթիլաներարկման 50մգ | Մետոտրեքսատ 50մգ | ֆլ | 12 | 3500 | 42000 | Метотрексат раствор для иньекций и капельного вливания 50мг | раствор для иньекций и капельного вливания 50мг | флакон
3 | 33661170 | Պրոկային 2%-250մլ | Պրոկային լուծույթ ներարկման 2%-250 մլ | Նովոկային 2%-250մլ | ֆլ | 10 | 2800 | 28000 | Прокаин 2% - 250 мл | раствор для иньекций | ампула
4 | 33651227 | Դակարբազին 100մգ | Դակարբազին 100մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի | Դակարբազին 100մգ | հատ | 5 | 12000 | 60000 | дакарбазин 100 мг порошок для приготовления раствора для иньекций | порошок для приготовления раствора для иньекций | флакон
5 | 33671125 | Ամբրոքսոլ 15մգ/5մլ - 100մլ օշարակ | Ամբրոքսոլ 15մգ/5մլ - 100մլ օշարակ | Ամբրոքսոլ 15մգ/5մլ - 100մլ օշարակ | ֆլ | 3 | 1500 | 4500 | Амброксол 15мг/5мл-100мл сироп | Амброксол 15мг/5мл-100мл сироп | флакон | 1712.5 | 685 | 2055
6 | 33651126 | Գենտամիցին 3մգ ականքսուք | Գենտամիցին 3մգ ականքսուք | Գենտամիցին 3մգ ականքսուք | հատ | 15 | 650 | 9750 | Гентамицин глазная мазь 3 г | Гентамицин глазная мазь 3 г | шт
7 | 33691176 | a-բրոմիզովալերիկ թթվի էթիլ էսթեր 20 մգ, ֆենոբարբիտալ 18,26 մգ, անանուխի յուղ 1,42 մգ; | a-բրոմիզովալերիկ թթվի էթիլ էսթեր 20 մգ, ֆենոբարբիտալ 18,26 մգ, անանուխի յուղ 1,42 մգ; | a-բրոմիզովալերիկ թթվի էթիլ էսթեր 20 մգ, ֆենոբարբիտալ 18,26 մգ, անանուխի յուղ 1,42 մգ; | ֆլ | 5 | 500 | 2500 | этилового эфира a-бромизовалериановой кислоты 20 мг, фенобарбитала 18,26 мг, мяты масла 1,42 мг; | Корвалол 25 мл | флакон | 800 | 192 | 960
8 | 33691176 | ֆենոբարբիտալ 18,4 մգ էթիլ բրոմիսովալերիանատ 18,4 մգ / 1 մլ - 20 մլ | ֆենոբարբիտալ 18,4 մգ էթիլ բրոմիսովալերիանատ 18,4 մգ / 1 մլ - 20 մլ | «ֆենոբարբիտալ 18,4 մգ էթիլ բրոմիսովալերիանատ 18,4 մգ / 1 մլ - 20 մլ | ֆլ | 3 | 500 | 1500 | фенобарбитал 18.4 мг этилбромизовалерианат 18.4 мг / 1 мл - 20 мл валокордин | фенобарбитал 18.4 мг этилбромизовалерианат 18.4 мг / 1 мл - 20 мл | флакон |  |  | 3690
9 | 33651248 | Օքսալիպլատին 50 մգ | Օքսալիպլատին 50 մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի | Օքսալիպլատին 50 մգ | ֆլ | 40 | 15000 | 600000 | Оксалиплатин 50 мг раствор для инфузий | Оксалиплатин 50 мг | флакон
10 | 33651248 | Օքսալիպլատին 200 մգ /40մլ | Օքսալիպլատին 200 մգ/40մլ լուծույթ ինֆուզիոն ներարկման համար | Օքսալիպլատին 200 մգ | ֆլ | 5 | 54000 | 270000 | Оксалиплатин 200 мг раствор для инфузий | Оксалиплатин 200 мг раствор для инфузий | флакон
11 | 33651241 | Ֆտորուրացիլ 50մգ/5մլ | Ֆտորուրացիլ լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 5մլ | 5-ֆտորուրացիլ 250մգ/5մլ | սրվ | 30 | 4000 | 120000 | Фторурацил 250 мг/5мл | раствор для в/в капельного введения | ампула
12 | 33651110 | Ամպիցիլին 500 մգ | Ամպիցիլին դեղափոշի ներարկման լուծույթի 500մգ | Ամպիցիլին 0.5գ | սրվ | 1000 | 250 | 250000 | Ампицилин 0,5 | Ампицилин порошок для иньекций 500 мг | флакон
13 | 33651230 | Դօքսոռուբիցին 10 մգ | Դօքսոռուբիցին դեղափոշի, ներարկման լուծույթ 10մգ | Դօքսոռուբիցինի հիդրոքլորիդ 10 մգ | սրվ | 50 | 4500 | 225000 | доксорубицин порошок для иньекций 10мг | порошок для иньекций 10мг | флакон
14 | 33651230 | Դօքսոռուբիցին 50 մգ | Դօքսոռուբիցին դեղափոշի, ներարկման լուծույթ 50մգ | Դօքսոռուբիցինի հիդրոքլորիդ 50 մգ | սրվ | 60 | 14000 | 840000 | доксорубицин порошок для иньекций 50мг | порошок для иньекций 50мг | флакон
15 | 33651247 | Էպիռուբիցին 20 մգ | Էպիռուբիցին 20 մգ դեղափոշի ներարկման | Էպիրուբիցին 20 մգ | ֆլ | 5 | 9000 | 45000 | Эпирубицин 20 мгпорошок для в/в вливания | Эпирубицин 20 мг | флакон
16 | 33651231 | Էտոպոզիդ 100 մգ | էտոպոզիդ 100 մգ դեղափոշի ներարկման լուշույթ պատրաստելու | Էտոպոզիդ 100մգ | պատիճ | 100 | 7500 | 750000 | Этопозид 100мг | Этопозид 100мг | капсулы
17 | 33611320 | Ինսուլին մարդու իզոֆան (ռեկոմբինանտ ԴՆԹ) դեղակախույթ ներարկման 100ՄՄ/մլ, 3մլ | Ինսուլին մարդու իզոֆան (ռեկոմբինանտ ԴՆԹ) դեղակախույթ ներարկման 100ՄՄ/մլ, դեղակախույթ ներարկման 3մլ | Ինսուլատարդ ինսուլին 3 մլ Humulin N | ֆլ | 250 | 5040 | 1260000 | инсулин растворимый (человеческий биоинженерный инсулин -изофан) 100 ME/мл (3,5 мг) | раствор для иньекций 3 мл | флакон | [6 empty] | 1275000 | 1530000 |  |  |  | 937500 | 4500 | 1125000
18 | 33651246 | Իրինոտեկան 20մգ/մլ | Իրինոտեկան 20մգ/մլ լուծույթ ներարկման | Իրինոտեկան 20մգ/մլ լուծույթ ներարկման | ֆլ | 5 | 20000 | 100000 | Иринотекан 20мг/мл раствор для иньекций | Иринотекан 20мг/мл раствор для иньекций | флакон
19 | 33651246 | Իրինոտեկան 40մգ/2մլ | Իրինոտեկան 40մգ/2մլ լուծույթ ներարկման | Իրինոտեկան 40մգ/2մլ լուծույթ ներարկման | ֆլ | 10 | 38000 | 380000 | Иринотекан 40мг/2мл раствор для иньекций | Иринотекан 40мг/2мл раствор для иньекций | флакон
20 | 33651251 | Կալցիում ֆոլինատ 3մգ/մլ | Կալցիում ֆոլինատ 3մգ/մլ լուծույթ ներարկման | Կալցիում ֆոլինատ 3մգ/մլ | ֆլ | 10 | 2000 | 20000 | калциум фолинат 3мг/мл р-р для иньекций | калциум фолинат 3мг/мл р-р для иньекций | флакон
21 | 33651251 | Կալցիում ֆոլինատ 10մգ/մլ | Կալցիում ֆոլինատ 10մգ/մլ լուծույթ ներարկման | Կալցիում ֆոլինատ 10մգ/մլ | ֆլ | 20 | 2000 | 40000 | калциум фолинат 10мг/мл р-р для иньекций | калциум фолинат 10мг/мл р-р для иньекций | флакон
22 | 33651232 | Կարբոպլատին 10մգ -մլ | Կարբոպլատին լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման, 10մգ ֊ մլ | Կարբոպլատին 10մգ -մլ | ֆլ | 20 | 12000 | 240000 | Карбоплатин р-р для в/в капельного вливания 10мг/ мл | Карбоплатин р-р для в/в капельного вливания 10мг/ мл | флакон
23 | 33651232 | Կարբոպլատին 50մգ -5մլ | Կարբոպլատին լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման, 50մգ ֊ 5մլ | Կարբոպլատին 50մգ -5մլ | ֆլ | 10 | 17000 | 170000 | Карбоплатин р-р для в/в капельного вливания 50мг/5 мл | Р-р для в/в капельного вливания 50мг/5 мл | флакон
24 | 33141100 | А1 ցողիչ | А1 ցողիչ 35մլ , փափուկ ծայրակալ , նյութ ՊՎԽ | А1 ցողիչ 35մլ , փափուկ ծայրակալ , | հատ | 300 | 600 | 180000 | Спринцовка A1 -35 мл, мягкий наконечник ПВХ | Спринцовка A1 -35 мл, | шт
25 | 33161120 | Ամնիոտոմ պլաստմասե | Ամնիոտոմ պլաստմասե ստերիլ։ Նախատեսված է պտղապառկի բացման համար ծննդաբերության ժամանակ ։ Պատրաստված է սպիտակ բժշկական պլաստիկից։ Ընդհանուր երկարությունը ֊ 250 մմ։ | Ամնիոտոմ պլաստմասե | հատ | 200 | 700 | 140000 | Амниотом пластмассовый стерильный . Общая длина — 250 мм. | Амниотом пластмассовый стерильный . Предназначен для вскрытия плодного пузыря при родах. Изготовлен из белого медицинского пластика.Общая длина -250 мм | шт
26 | 33171400 | Դիմակ միանվագ նորածնային ամբուի անհաս նորածնի | Դիմակ միանվագ նորածնային ամբուի անհաս նորածնի . Պատրաստված է պոլիվինիլքլորիդից,փափուկ․ | Դիմակ միանվագ նորածնային ամբուի | հատ | 10 | 2500 | 25000 | Маска одноразовая для амбу для недоношенных новорожденных | Маска одноразовая для амбу для недоношенных новорожденных , Изготовлено из прозрачного поливинилхлорида , мягкая. | шт
27 | 33141100 | Էնդոտրախեալ խողովակ 6 մանժետով | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատրավմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը 6: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Էնդոտրախեալ խողովակ 6 մանժետով | հատ | 1000 | 800 | 800000 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 6 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 6 | шт | [8 empty] | 800000 | 800 | 800000
28 | 33141100 | Էնդոտրախեալ խողովակ 6,5 մանժետով | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատրավմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը 6,5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Էնդոտրախեալ խողովակ 6,5 մանժետով | հատ | 1000 | 800 | 800000 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 6,5 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 6,5 | шт | [8 empty] | 800000 | 800 | 800000
29 | 33211310 | Ակտիվացված մասնակի թրոմինային ժամանակի որոշման հավաքածու 5x4մլ ԱՊՏՏ | Ակտիվացված մասնակի թրոմինային ժամանակի որոշման հավաքածու 5x4մլ ԱՊՏՏ | Ազատ մասնիկի տրոմբինային ժամանակ | մլ | 40 | 915 | 36600 | Тромбиновое время свободных частиц | Тромбиновое время свободных частиц | мл
30 | 33651114 | Բենզիլպենիցիլին նատրիում 1.0 | Բենզիլպենիցիլին նատրիում դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000000ՄՄ | Բենզիլպենիցիլին նատրիում 1.0 | սրվ | 500 | 100 | 50000 | Бензилпеннициллина натриевая соль 1,0 | порошок для иньекций 1000 мг | флакон
31 | 33651191 | Հակաբոտուլ տիպ Բ շիճուկ 3մլ | Հակաբոտուլինային B տիպի 5000 մմ սրվակով լուծույթ ներարկման համար | Շիճուկ հակաբուտիլ տիպ ´ 3մլ | սրվ | 3 | 5500 | 16500 | Антиботулиническая сыворотка тип Б | раствор для иньекций | ампула
32 | 33651191 | Հակաբոտուլ տիպ Ե շիճուկ 3մլ | Հակաբոտուլինային Е տիպի 10000 մմ սրվակով լուծույթ ներարկման համար. | Շիճուկ հակաբուտիլ տիպ º 4մլ | սրվ | 3 | 6500 | 19500 | Антиботулиническая сыворотка тип Е | раствор для иньекций | ампула
33 | 33661120 | Մորֆին 1% 1մլ | Մորֆինի լուծույթ ն/ե, մ/մ և ե/մ ներարկման, 10մգ/մլ 1մլ | Մորֆին 1% ֊ 1մլ | սրվ | 600 | 500 | 300000 | Морфина гидрохлорид 1%-1мл | р-р для иньекций 1%-1мл | ампула
34 | 33691162 | Մաքրող լուծույթ M30P | ՙՄաքրող լուծույթ M30P, նախատեսված BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար:Ֆորմատ: 17մլ: Պահպանման պայմանները 2-30° C Ֆիրմային նշանի առկայությունը: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:For In Vitro Diagnostiq only 1 հատ = 17մլ | Մաքրող լուծույթ M30P | հատ | 40 | 9500 | 380000 | чистящий раствор M30P | чистящий раствор M30P | литр | [14 empty] | 190000 | 5700 | 228000
35 | 33691176 | Գլիցին 100մգ | Գլիցին 100մգ սուբլինգվալ հաբեր | Գլիցին 100մգ | հաբ | 50 | 15 | 750 | Глицин 100мг сублингвальные таблетки | сублингвальные таблетки 100 мг | таблетки
36 | 33691133 | Ջուր ներարկման համար 3 մլ N10 | Ջուր ներարկման համար 3 մլ N10 | Ջուր ներարկման համար 3 մլ N10 | սրվ | 30 | 35 | 1050 | Вода для инъекций 3 мл | ампулы 3 мл | ампула
37 | 33691176 | Կլոնիդինի հիդրոքլքրիդ 0,1մգ/մլ-1մլ | Կլոնիդինի հիդրոքլքրիդ 0,1մգ/մլ-1մլ լուծույթ ներարկման | Կլոնիդինի հիդրոքլքրիդ 0,1մգ/մլ-1մլ | սրվ | 10 | 600 | 6000 | Клонидина гидрохлорид 0,1мг/мл - 1мл для инъекций | Клонидина гидрохлорид 0,1мг/мл - 1мл для инъекций | ампула
38 | 33611310 | Ինսուլին ասպարտ 100 Մ/մլ 3մլ | Ինսուլին ասպարտ 100 Մ/մլ , 3մլ ներարկիչ-գրիչ | Ինսուլին ասպարտ 100 Մ/մլ 3մլ | հատ | 10 | 12000 | 120000 | Инсулин аспарт 100 ЕД /мл- 3мл шприц -ручка | Инсулин аспарт 100 ЕД /мл- 3мл шприц -ручка | шт
39 | 33691176 | Հալոտան 250 մլ | Հալոտան 250 մլ շնչական անեսթեզիայի համար | Հալոտան 250 մլ | ֆլ | 10 | 32000 | 320000 | Галотан 250мл для анестезии | Галотан 250мл для анестезии | фл
40 | 33651127 | Դօքսիցիկլին 0,1 մգ | Դօքսիցիկլին հիդրոքլորիդ 0,1 մգ | Դոքսիցիկլին 0,1 մգ | պատիճ | 50 | 100 | 5000 | Доксоциклина гидрохлорид 0,1 мг | капсулы 0,1 мг | капсула
41 | 33691176 | Պրոմեդոլ 2% -1 մլ լուծույթ ներարկման | Տրիմեպերիդինի հիդրոքլորիդ 2%-1 մլ լուծույթ ներարկման | Պրոմեդոլ 2% -1 մլ | սրվ | 400 | 500 | 200000 | Тримеперидина гидрохлорид 2%- 1мл | Тримеперидина гидрохлорид 2%- 1мл | ампула |  |  |  | 260000 | 780 | 312000
42 | 33121200 | Պուլսօքսիմետր մատային | Մատային պուլսօքսիմետր։ էկրան՝ 13x23 մմ / ± 5 % /, SpO2 չափման միջակայքը՝ 0%-100% ,Ճշգրտություն՝ 70%~100% ±2% ռեզոլյուցիա՝1% սրտի զարկի չափման միջակայք՝30bpm-250bpm Ճշգրտություն՝ 30 bpm~99 bpm, ±2 bpm; 100 bpm~250 bpm, ±2% ռեզոլյուցիա՝ 1bpm մարտկոց՝ 2 AAA alkaline 1.5V մինչև 30 ժամ աշխատելու հնարավորությամբ ։ Պետք է հավաքածուն ներառի՝ պուլսօքսիմետր, պահպանման փափուկ պայուսակ, 2 մարտկոց։ Սարքը պետք է ունենա CE 0123 սերտիֆիկատ և 24 ամիս երաշխիք։ | Պուլսօքսիմետր ֊ սատուրոմետր | հատ | 20 | 19000 | 380000 | Пульсоксиметр - сатурометр | Пульсоксиметр - сатурометр пальцевой с батарейкой. | шт | [19 empty] | 370000 | 18500 | 370000
43 | 33141183 | Սնուցման զոնդ N6 | Սնուցման զոնդ N6 | Սնուցման զոնդ N6 | հատ | 100 | 100 | 10000 | Зонд для кормления N6 | Зонд для кормления N6 | шт | 4800 | 48 | 4800
44 | 33141183 | Սնուցման զոնդ N8 | Սնուցման զոնդ N8 | Սնուցման զոնդ N8 | հատ | 200 | 100 | 20000 | Зонд для кормления N8 | Зонд для кормления N8 | шт | 9600 | 48 | 9600
45 | 31512110 | cobas c111 սարքի ասեղ | cobas c111 սարքի ասեղ | cobas c111 սարքի ասեղ | հատ | 1 | 10000 | 10000 | Игла для аппарата cobas c111 | Игла для аппарата cobas c111 | шт | [19 empty] | 150000 | 180000 | 180000
46 | 31512110 | Ազդանյութերի սկավառակ cobas c111 reagent disk | Բիոքիմիական վերլուծիչ cobas c111 համար նախատեսված ազդանյութերի սկավառակ |  | հատ | 1 | 150000 | 150000 | Биохимический растворитель кобас с111 | Биохимический растворитель кобас с112 | шт | [19 empty] | 120000 | 144000 | 144000
47 | 33191310 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 0,25-0,5մլ K2 EDTA | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 0,25-0,5մլ + K2 EDTA | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 0,25-0,5մլ + K2 EDTA | հատ | 200 | 100 | 20000 | Пластиковые ваккумные пробирки 0,25-0,5մլ + K2 EDTA | Пластиковые ваккумные пробирки 0,25-0,5մլ + K2 EDTA | шт | [19 empty] | 18000 | 90 | 18000
48 | 33691162 | Յունիկալիբրատոր 6x1 մլ (unicalibrator ) Start Max սարքի համար | Յունիկալիբրատոր 6x1 մլ (unicalibrator )Start Max սարքի համար | Յունիկալիբրատոր 6x1 մլ (unicalibrator ) cobas 111 սարքի համար | հատ | 1 | 10000 | 10000 | Unicalibrator -юникалибратор для аппарата cobas 111 | Unicalibrator -юникалибратор для аппарата cobas 111 | шт | [19 empty] | 52700 | 63240 | 63240
49 | 33691162 | Զտիչ հեղուկի հավաքածու cobas 111 սարքի համար | Զտիչ հեղուկի հավաքածու cobas 111 սարքի համար | Զտիչ հեղուկի հավաքածու cobas 111 սարքի համար | հատ | 10 | 10000 | 100000 | Комплект фильтрующей жидкости для аппарата cobas 111 | Комплект фильтрующей жидкости для аппарата cobas 111 | шт
50 | 33651253 | Անաստրազոլ 1 մգ | Անաստրազոլ 1 մգ | Անաստրազոլ 1 մգ | հաբ | 1500 | 200 | 300000 | Анастразол 1 мг | Таблетки 1 мг | таблетка |  |  |  | 185000 | 148 | 222000 |  |  | 875000 | 700 | 1050000 | [11 empty] | 391250 | 469500
51 | 33151220 | Քթային խողովակ թթվածնի համար մեծերի | Քթային խողովակ թթվածնի համար մեծերի ստերիլ SOF-Touch (փափուկ) կանյուլյա թթվածնային խողովակով մեծերի համար 2.1 մ: Քթի մեջ ընկած յուրաքանչյուր առանձին խողովակի տրամագիծը 5,0 մմ է: պատրաստված է թերմոպլաստիկ մատերիալից ։ | Քթային խողովակ թթվածնի համար մեծերի | հատ | 5000 | 220 | 1100000 | Носовая трубка для кислорода / для взрослых стерильная SOF-Touch (мягкая) кислородная трубка с канюлей для взрослых 213 см. Негорючие концы трубок находятся на ухе. Изготовлен из термопласта. | Носовая трубка для кислорода / для взрослых стерильная SOF-Touch (мягкая) кислородная трубка с канюлей для взрослых 213 см. Негорючие концы трубок находятся на ухе. Изготовлен из термопласта. | шт | 740000 | 148 | 740000 | [14 empty] | 875000 | 875000
52 | 33151220 | Քթային խողովակ թթվածնի համար մանկական | Քթային խողովակ թթվածնի համար /երեխաների/ ստերիլ SOF-Touch (փափուկ) կանյուլյա թթվածնային խողովակով երեխաների համար 2.1 մ: Երեխայի քթի մեջ ընկած յուրաքանչյուր առանձին խողովակի տրամագիծը 3,0 մմ է: Պատրաստված է թերմոպլաստիկ մատերիալից ։ | Քթային խողովակ թթվածնի համար մանկական | հատ | 1000 | 220 | 220000 | Носовая трубка для кислорода / для детей стерильная SOF-Touch (мягкая) кислородная трубка с канюлей для детей 213 см. Негорючие концы трубок находятся на ухе. Изготовлен из термопласта. | Носовая трубка для кислорода / для детей стерильная SOF-Touch (мягкая) кислородная трубка с канюлей для детей 213 см. Негорючие концы трубок находятся на ухе. Изготовлен из термопласта. | шт
53 | 33611180 | Լակտուլոզ 667մգ/մլ--200 մլ | Լակտուլոզ 667մգ/մլ--200մլ պլաստիկե շշիկ և չափիչ բաժակ | Լաքսալակ 200 մլ | ֆլ | 10 | 2590 | 25900 | Лактулоза 200 мл сироп | Лактулоза 200 мл сироп | фл | 20816.5 | 2497.98 | 24979.8 | [5 empty] | 46250 | 5550 | 55500
54 | 33691176 | Կլոբետազոլ (կլոբետազոլի պրոպիոնատ) 0,5մգ/գ; 25գ | Կլոբետազոլ (կլոբետազոլի պրոպիոնատ)նրբաքսուք արտաքին կիրառման 0,5մգ/գ; 25գ ալյումինե պարկուճ | Դերմովայտ կրեմ 0,5մգ/գ; 25գ ալյումինե պարկուճ | հատ | 3 | 2450 | 7350 | Клобетазол 0,5мг/г-25г алминиевые тюбики | Клобетазол 0,5мг/г-25г алминиевые тюбики | шт
55 | 33691176 | Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) դոնդող 30 գ | Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) դոնդող 1մգ/գ; 30գ ալյումինե պարկուճ | Ֆենիստիլ դոնդող 1մգ/գ; 30գ ալյումինե պարկուճ | հատ | 3 | 3710 | 11130 | Диметинден гель 1 мг/г; 30 г алюминиевые тюбики | Диметинден гель 1 мг/г; 30 г алюминиевые тюбики | шт | 7228.5833 | 2891.4333 | 8674.3
56 | 33691176 | Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) կարիլ 0,1 % -20մլ | Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) կարիլ 0,1 % -20մլ | Ֆենիստիլ կարիլ 0,1 % -20մլ | ֆլ | 10 | 3255 | 37100 | диметиден (диметидена малеат) 0,1%-20 мл | диметиден (диметидена малеат) 0,1%-20 мл | фл | 18750 | 2250 | 22500
57 | 33691176 | Բենզիլդիմետիլ( 3- ( միրիստոիլանժմինո )պրոպիլ) ամմոնիումի քլորիդ մոնոհիդրատ կաթիլներ 0,01%- 45 մլ | Բենզիլդիմետիլ( 3- ( միրիստոիլանժմինո )պրոպիլ) ամմոնիումի քլորիդ մոնոհիդրատ կաթիլներ 0,01%- 45 մլ | Արփիմիստին 0,01%- 45 մլ | ֆլ | 10 | 1775 | 17750 | бензилдиметил[3- (миристоиламино)пропил]аммоний хлорид моногидрат | бензилдиметил[3- (миристоиламино)пропил]аммоний хлорид моногидрат | фл
58 | 33141100 | Տեսատպիչ թուղթ SONY VIDEO GRAPHIC PRINTER UP-890CE սարքի համար | Տեսատպիչ թուղթ SONY VIDEO GRAPHIC PRINTER UP-890CE սարքի համար 110մմ x 21 մ: | Տեսատպիչ թուղթ SONY VIDEO GRAPHIC PRINTER UP-890CE սարքի համար | հատ | 60 | 5000 | 300000 | Бумага для аппарата SONY VIDEO GRAPHIC PRINTER UP-890C | Бумага для аппарата SONY VIDEO GRAPHIC PRINTER UP-890C | шт
59 | 33141100 | Միզային կատետեր N 16 նելատոն | Միզային կատետեր N 16 նելատոն | Նելատոն N 16, ստերիլ | հատ | 3000 | 100 | 300000 | Мочевой катетер Нелатон N16 | Мочевой катетер Нелатон N16 | шт | 267000 | 89 | 267000 | [5 empty] | 1320000 | 440 | 1320000
60 | 33141100 | Միզային կատետեր N 18 նելատոն | Միզային կատետեր N 18 նելատոն | Նելատոն N 18, ստերիլ | հատ | 500 | 100 | 50000 | Мочевой катетер Нелатон N18 | Мочевой катетер Нелатон N18 | шт | 44500 | 89 | 44500 | [5 empty] | 220000 | 440 | 220000
61 | 33621450 | Ամլոդիպին 10 մգ | Ամլոդիպին դեղահատ 10մգ | Ամլոֆիլ/Ամլոդիպինի բեզիլատ 10մգ. | հաբ | 1500 | 25 | 37500 | Амлодипин 10 мг | таблетки 10 мг | таблетка | [8 empty] | 68750 | 55 | 82500
62 | 33691162 | Նեոպլաստին PT Start Max սարքի համար | Նեոպլաստին PT Start Max սարքի համար |  | տուփ | 3 | 35000 | 105000 | Неопластин для аппарата PT Start Max | Неопластин для аппарата PT Start Max | шт | [19 empty] | 77700 | 31080 | 93240
63 | 33691162 | Coagcontrol N+P-N2 Start Max սարքի համար | Coagcontrol N+P-N2 Start Max սարքի համար |  | տուփ | 1 | 35000 | 35000 | Коагконтроль N+P-N2 для аппарата Start Max | Коагконтроль N+P-N2 для аппарата Start Max | шт | [19 empty] | 104400 | 125280 | 125280
64 | 31512110 | Միկրովետ / մատից արյուն վերցնելու համար/ N100 | Միկրովետ / մատից արյուն վերցնելու համար/ N100 |  | տուփ | 2 | 7000 | 14000 | Микровет для взятия крови из пальца N100 | Микровет для взятия крови из пальца N100 | шт
11657880
1128759.1
Դեղծառայության ղեկավար ՝ Ա․Գոգորյան
[22 empty] | 4328000 | [10 empty] | 993760
Դեղատան վարիչ ՝ Ա․ Խառատյան
Դեղագործ ՝ Ե․Մատինյան

## առ ԱԱՀ
Գնման հայտ բուժսարքավորումների Վանաձորի ԲԿ ՓԲԸ
NN | CPV կոդ | միջազգային անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Գին | Նախահաշվային գումար | Международное название | Технические характеристики | Единицы измерения
1 | 31151120 | Անխափան սնուցման սարք ԱՍՍ | Նվազագույն պահանջվող տեխնիկական բնութագրերը հետևյալն են՝ Հզորությունը (VA/Watt) 20000/16000 Մուտքը Աշխատանքային լարման տիրույթը 380/400Vac(+/-20%), (3Ph+N+PE) ։ Աշխատանքային հաճախականության տիրույթը - 50/60Hz (+/-5%) , Հզորության գործակիցը - ≥0.97 Ելքը Ելքային լարումը 220Vac (+/-0.5%)/230Vac (+/-0.5%) (L+N+PE) Ելքային Հաճախականությունը 50/60Hz (+/-0.5%) "Crest" գործակիցը 3։1 Հարմոնիկ աղավաղումները (THDv) ≤2% - գծային բերի դեպքում Լարման ձևը մաքուր սինուսոիդալ Անցումային ժամանակը 0ms (Ցանցի սնուցումից - մարտկոցային սնուցմանը) Էֆեկտիվությունը ՕԳԳ ≥ 86% Մարտկոցները Մարտկոցի բլոկի լարումը 192Vdc Պաշտպանումը Գերբեռնում բեռը 110% ~ 150% տևողությունը 1min; >150% 200ms միացվում է շրջանցման ռեժիմ Ցուցիչներ Կարգավիճակի LED վահանակ մարտկոցի ցածր լիցք, ցանցի կարգավիճակ, ինվերտեր, շրջանցման ռեժիմ, համակարգի խափանում, գերբեռնում Կարգավիճակի LCD վահանակ մուտքային/ելքային լարում, հաճախականություն, մարտկոցի լարում, բեռի տոկոսային արժեք, ներքին ջերմաստիճան Կառավարումը Հաղորդակցման միջերես RS-232, RS485, EPO, Relay contact, SNMP Միջավայր Աշխատանքային ջերմաստիճան 0 ~ 40Co Պահպանման ջերմաստիճան -25 ~ 55Co Խոնավության տիրույթը 0 ~ 95% (ոչ կոնդենսացվող) Բարձրությունը < 1500m Աղմուկի մակարդակը <60dB Ֆիզիկական պարամետրերը Չափերը ԼxԽxԲ (mm), ոչ ավել 305×585×864 Քաշը (kg) 145 Ստանդարտներ Անվտանգություն IEC/EN 62040-1; IEC 62477-1 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն IEC/EN 62040-2 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2) Արտադրողականություն IEC/EN 62040-3 | հատ | 1 | 3000000 | 3000000 | Источник бесперебойного питания 20000 ВА | «Минимальные требуемые технические характеристики следующие: Мощность (ВА/Вт) 20000/16000 Входная мощность Диапазон рабочего напряжения 380/400 В переменного тока (+/-20%), (3Ph+N+PE) Диапазон рабочих частот 50/60 Гц (+/-5%) Коэффициент мощности ≥0,97 Выход Выходное напряжение 220 В переменного тока (+/-0,5%)/230 В переменного тока (+/-0,5%) (L+N+PE) Выходная частота 50/60 Гц (+/-0,5%) Коэффициенты ""Крест"" 3:1 Гармонические искажения (THDv) ≤2% - в случае линейного привода Форма напряжения чистая синусоида Время перехода 0 мс (от сети к аккумулятору) Эффективность ОГГ ≥ 86% Аккумуляторы Напряжение аккумуляторной батареи 192 В постоянного тока Защита Перегрузочная нагрузка 110% ~ 150% длительностью 1мин; >150% 200 мс режим обхода активирован Индикаторы Светодиодная панель состояния для индикации низкого заряда батареи, состояния сети, инвертора, режима байпаса, сбоя системы, перегрузки ЖК-панель состояния входное/выходное напряжение, частота, напряжение батареи, процент нагрузки, внутренняя температура Управление Интерфейс связи RS-232, RS485, EPO, релейный контакт, SNMP Среда Рабочая температура 0 ~ 40℃ Температура хранения -25 ~ 55℃ Диапазон влажности 0 ~ 95% (без конденсации) Высота < 1500 м Уровень шума <60дБ Физические параметры Габариты ДхШхВ (мм), не более 305×585×864 Вес (кг) 145 Стандарты Безопасность МЭК/EN 62040-1; МЭК 62477-1 Электромагнитная совместимость IEC/EN 62040-2 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 ) (МЭК 61000-4-11, МЭК 61000-2-2) Производительность IEC/EN 62040-3 " | шт
2 | 31151120 | Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ | Անխափան սնուցման 1000 ՎԱ ներառյալ մարտկոցների պահարան ներկառուցված մարտկոցներով։ Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեված բժշկական ուլտրաձայնային թվային հետազոտման սարքի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: Առնվազն 3 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ : Հզորություն՝ 1կՎԱ Մուտք Նոմինալ լարում՝ 220Վ, փոփոխական, միաֆազ : Լարման տատանում՝ 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթը Հաճախականություն 40-ից 70 Հց (ավտոզդայությամբ) : Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99 ԵԼՔ Նոմինալ հզորություն՝ 1կՎԱ : Ակտիվ հզորություն՝ 1կՎտ ։ Հզորության գործակից՝ 1 ։ Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի ։ Կայունություն՝ ոչ ավել քան ±1% Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան ≤3%(գծային բեռնվածություն), ≤ 6% (ոչ գծային բեռնվածություն) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս 89%, մարտկոցների ռեժիմում՝ ոչ պակաս 85%, Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա ։ Հաճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60±0,2% Հց Ելքերի քանակը՝ առնվազն IEC 8 հատ C13 Այլ տվյալներ Մարտկոցների տաք փոխարինման հնարավորությամբ Տվյալների ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ LCD/LED դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափ, մարկոցների լիցքավորման չափը, մուտքային և ելքային լարում և հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, առաջացած խնդրի համար LCD/LED վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Ինտերֆեյս, USB: Ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux), ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար ներառյալ հեռահար ցանցով կամ համացանցով։ Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգ Ինդիկատորներ՝ տագնապի, զուգահոսագծի, մարտկոցի, ինվերտերի, EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա Աղմուկը՝ ոչ ավել քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավել քան 440x470x86.5մմ շեղում ոչ ավել 5% ԱՍԱ-ի քաշը՝ 14կգ, ներառյալ մարտկոցները, շեղում ոչ ավել քան 5% Երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ մարտկոցները։ Մարտկոցերի պահարան (օպցիոնալ, հետագայում ԱՍԱ-ին միացնելու/ավելացնելու համար) Պահարանի նոմինալ լարումը՝ 36VDC, Մեկ պահարանում գտվող մարտկոցների քանակը՝ առնվազն 6 հատ Մարտկոցների տեսակը՝ 12Վ, 9Աժ Պահարանի չափերը՝ ոչ ավել քան՝ 440 x 430 x 86.5 մմ շեղում ոչ ավել 5% Պահարանի հետ պետք է լինի պահարանը հոսանքին միացման մալուխ | հատ | 1 | 210000 | 210000 | Источник бесперебойного питания с двойным переключением в режиме реального времени 1000 ВА | «Источник бесперебойного питания мощностью 1000 ВА, включающий батарейный шкаф со встроенными аккумуляторами». Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием в режиме реального времени, предназначенный для обеспечения бесперебойной работы цифрового медицинского ультразвукового диагностического оборудования. Минимум 3 12 В/9 Ач клапанно-регулируемых свинцово-кислотных аккумулятора с минимальным сроком службы 3-5 лет. Мощность: 1 кВА Авторизоваться Номинальное напряжение: 220 В, переменное, однофазное: Диапазон напряжения: от 110 до 290 В Частота от 40 до 70 Гц (автоматическое определение): Коэффициент мощности не менее 0,99 ВЫХОД Номинальная мощность: 1кВА: Активная мощность: 1кВт. Коэффициент мощности: 1. Количество фаз: однофазное Напряжение: 220, 230, 240 В, опционально. Стабильность: не более ±1% Коэффициент гармонических искажений (THD) не более ≤3% (линейная нагрузка), ≤ 6% (нелинейная нагрузка) КПД в режиме онлайн: не менее 89%, в режиме работы от аккумулятора: не менее 85%, Тип волны: чистая синусоида. Частота и ее стабильность: 50/60±0,2% Гц Количество розеток: не менее 8 IEC C13 Другие данные Батареи с возможностью горячей замены Отображение данных на многофункциональном ЖК-/светодиодном дисплее: величина нагрузки, уровень заряда аккумулятора, входное и выходное напряжение и частота, режим работы, а также устранение неисправностей. ЖК-/светодиодная панель позволяет напрямую контролировать и управлять состоянием и производительностью системы. Интерфейс, USB: Включает компьютерное программное обеспечение (Windows, Mac, Linux) для графического и цифрового управления, контроля и сбора протоколов ASA, в том числе через удаленную сеть или Интернет. Система зарядки и управления аккумулятором Индикаторы: сигнализация, параллельная линия, батарея, инвертор, EPO, ECO, функция генератора Шум: не более 55 дБ на расстоянии 1 метра Внешние размеры АСБ: не более 440х470х86,5 мм, отклонение не более 5% Вес АСА: 14 кг, включая батареи, отклонение не более 5% Гарантия: 24 месяца, включая батареи. Батарейный отсек (опционально, для будущего подключения/дополнения к ASA) Номинальное напряжение шкафа: 36 В постоянного тока, Количество батарей в одном шкафу: не менее 6 Тип аккумулятора: 12 В, 9 Ач Габариты корпуса: не более 440 х 430 х 86,5 мм, отклонение не более 5% В комплект поставки шкафа должен входить кабель питания для подключения шкафа к источнику питания. | шт
3 | 31151120 | Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 2000ՎԱ | Անխափան սնուցման 2000 ՎԱ ներառյալ մարտկոցների պահարան ներկառուցված մարտկոցներով։ Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեված բժշկական ուլտրաձայնային թվային հետազոտման սարքի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: Առնվազն 6 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ ։ Հզորություն՝ 2կՎԱ Մուտք Նոմինալ լարում՝ 220Վ, փոփոխական, միաֆազ ։ Լարման տատանում՝ 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթը Հաճախականություն 40-ից 70 Հց (ավտոզդայությամբ) ։ Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99 ԵԼՔ Նոմինալ հզորություն՝ 2կՎԱ ։ Ակիվ հզորություն՝ 2կՎտ ։ Հզորության գործակից՝ 1։ Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի ։ Կայունություն՝ ոչ ավել քան ±1% Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան ≤3%(գծային բեռնվածություն), ≤ 6% (ոչ գծային բեռնվածություն) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս 91%, մարտկոցների ռեժիմում՝ ոչ պակաս 87%, Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա Հաճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60±0,2% Հց Ելքերի քանակը՝ առնվազն IEC 8 հատ C13 Այլ տվյալներ Մարտկոցների տաք փոխարինման հնարավորությամբ Տվյալների ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ LCD/LED դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափ, մարկոցների լիցքավորման չափը, մուտքային և ելքային լարում և հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, առաջացած խնդրի համար LCD/LED վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Ինտերֆեյս, USB: Ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux), ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար ներառյալ հեռահար ցանցով կամ համացանցով։ Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգ Ինդիկատորներ՝ տագնապի, զուգահոսագծի, մարտկոցի, ինվերտերի, EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա Աղմուկը՝ ոչ ավել քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավել քան 440x620x86.5մմ շեղում ոչ ավել 5% ԱՍԱ-ի քաշը՝ 25կգ, ներառյալ մարտկոցները, շեղում ոչ ավել քան 5% Երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ մարտկոցները։ Մարտկոցերի պահարան (օպցիոնալ, հետագայում ԱՍԱ-ին միացնելու/ավելացնելու համար) Պահարանի նոմինալ լարումը՝ 72VDC, Մեկ պահարանում գտվող մարտկոցների քանակը՝ առնվազն 12 հատ Մարտկոցների տեսակը՝ 12Վ, 9Աժ Պահարանի չափերը՝ ոչ ավել քան՝ 440 x 750 x 86.5 մմ շեղում ոչ ավել 5% Պահարանի հետ պետք է լինի պահարանը հոսանքին միացման մալուխ | հատ | 5 | 310000 | 1550000 | Источник бесперебойного питания с двойным переключением в режиме реального времени 2000 ВА | «Источник бесперебойного питания мощностью 2000 ВА, включающий батарейный шкаф со встроенными аккумуляторами». Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием в режиме реального времени, предназначенный для обеспечения бесперебойной работы цифрового медицинского ультразвукового диагностического оборудования. Не менее 6 свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с клапанным регулированием 12 В/9 Ач и ожидаемым сроком службы не менее 3–5 лет. Мощность: 2кВА Авторизоваться Номинальное напряжение: 220 В, переменное, однофазное. Диапазон напряжения: от 110 до 290 В Частота от 40 до 70 Гц (автонастройка). Коэффициент мышечной силы: не менее 0,99 ВЫХОД Номинальная мощность: 2кВА. Активная мощность: 2 кВт. Коэффициент мощности: 1. Количество фаз: однофазное Напряжение: 220, 230, 240 В, опционально. Стабильность: не более ±1% Коэффициент гармонических искажений (THD) не более ≤3% (линейная нагрузка), ≤ 6% (нелинейная нагрузка) КПД в режиме онлайн: не менее 91%, в режиме работы от батареи: не менее 87%, Тип волны: чистая синусоида Частота и ее стабильность: 50/60±0,2% Гц Количество розеток: не менее 8 IEC C13 Другие данные Батареи с возможностью горячей замены Отображение данных на многофункциональном ЖК-/светодиодном дисплее: величина нагрузки, уровень заряда аккумулятора, входное и выходное напряжение и частота, режим работы, а также устранение неисправностей. ЖК-/светодиодная панель позволяет напрямую контролировать и управлять состоянием и производительностью системы. Интерфейс, USB: Включает компьютерное программное обеспечение (Windows, Mac, Linux) для графического и цифрового управления, контроля и сбора протоколов ASA, в том числе через удаленную сеть или Интернет. Система зарядки и управления аккумулятором Индикаторы: сигнализация, параллельная линия, батарея, инвертор, EPO, ECO, функция генератора Шум: не более 55 дБ на расстоянии 1 метра Внешние размеры АСБ: не более 440х620х86,5 мм, отклонение не более 5% Вес АСА: 25 кг, включая батареи, отклонение не более 5% Гарантия: 24 месяца, включая батареи. Батарейный отсек (опционально, для будущего подключения/дополнения к ASA) Номинальное напряжение шкафа: 72 В постоянного тока, Количество батарей в одном шкафу: не менее 12 Тип аккумулятора: 12 В, 9 Ач Габариты корпуса: не более 440 х 750 х 86,5 мм, отклонение не более 5% В комплект поставки шкафа должен входить кабель питания для подключения шкафа к источнику питания. | шт
4 | 33141223 | Ավտոմատ ներարկիչ | Ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր՝ հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակ Մեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել մինչև 60cc ներարկիչ : Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ձայնային ազդանշան : Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝ ABS պատյան (հարվածադիմացկուն) : Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 0,1-ից 1200 մլ / ժամ միջակայքում : Հոսքի արագության աճ` ոչ ավելի քան 0,1 մլ / ժամ : Ներարկման ընդհանուր ծավալը` ոչ պակաս քան 0,1-ից 1000 մլ միջակայքում Ժամանակի լիմիտը` ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում Ներարկիչներ (տարբեր արտադրողների)` 5 ից 60 մլ, Ճշգրտություն (նախատեսված ներարկիչներ): ±2% Խցանման ճնշումը՝ կարգավորելի KVO` կարգավորելի է` 1 մլ / ժամից մինչև 10 մլ / ժամ Բոլուս՝ կարգավորելի ոչ պակաս քան 0,1-ից 999 մլ / ժամ տիրույթում Տագնապային ազդանշանային / անվտանգության տալիս է հետևյալ դեպքերում. խցանում, ինֆուզիոն ավարտված է, ցածր մարտկոց ծրագրավորման սխալ, ներարկիչի սխալ դիրքավորում, ամրացման սխալ Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ ճանաչելիություն Հոսանքի արտահոսքի պաշտպանություն (սարքավորումների տեսակը CF) Պաշտպանություն էլեկտրականհարումներից (II դասի սարքավորում) Կապ ինտերֆեյս. RS232C Էլեկտրականություն - Էլեկտրական II դաս , Ներքին լիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցով աշխատանքը ոչ պակաս քան երեք ժամ 5 մլ / ժամ դեպքում Սնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | հատ | 25 | 300000 | 7500000 | Автоматический шприц | Привод шприца для парентеральных вливаний в палатах, операционных, отделениях интенсивной терапии и во время транспортировки/трансфузии Одноканалный. Апарат принимает до 60cc шприцы Проверка работоспособности после включения аппарата, при наличии ошибки аппарат дает звуковой сигнал Конструкция, устойчивая к воздействию жидкости. Корпус из АБС (ударопрочный) Скорость потока не менее чем в диапазоне от 0,1 до 1200 мл/ч Увеличение скорости потока: не более 0,1 мл/час. Общий объем вливания: не менее чем в диапазоне от 0,1 до 1000 мл Ограничение по времени: не менее чем в диапазоне от 1 мин. до 99 ч. Шприцы: от 5 до 60 мл, различные марки Точность (предусмотренные шприцы): ±2% Давление окклюзии: регулируемое KVO: регулируемое от 1 мл / ч до 10 мл / ч. Болюс: регулируемое в диапазоне от 0,1 до 999 мл / ч Сигналы тревоги /безопасность (окклюзия, инфузия завершена, разряжен аккумулятор, ошибка программирования, ошибка позиционирования шприца, ошибка шприца, ошибка зажима) Автоматическое распознавание объема шприца Защита от утечки тока (оборудование типа CF) Защита от поражения электрическим током (оборудование класса II) Связь: интерфейс RS232C Электричество: Электрический класс II Внутренняя перезаряжаемая батареяи Работа от батареи не менее чем трех часов при 5 мл / ч Электропитание: 220 В / 50 Гц Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках Должен быть новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): ISO 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42 / EEC) или FDA или эквивалент
5 | 33141174 | Պացիենտի մոնիտոր | Պացիենտի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ` օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ` արտացոլվում է էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով Դիսփլեյ/էկրան Դիսփլեյ. գունավոր TFT կամ LCD էկրան, էկրանի անկյունագծային կորեր և չափված արժեքներ, ոչ պակաս քան 12,1”, ոչ պակաս քան 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր՝ ձեռքով կարգավորելի Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ։ Դիսփլեյի պիքսելները ոչ պակաս քան 800x600 Մոնիտորի ինտերֆեյսը Ոչ պակաս քան էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով ։ Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2․5 ժամ ։ Սնուցումը` 220 Վոլտ, 50/60Հց Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն ։ Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (ոչ պակաս քան 360 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն ։ Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ ։ Կալիբրացման ազդանշան ՝ 1 մՎտ։ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը` ոչ պակաս քան 25-ից 250 բ/ րոպե ։ Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը` օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով` ոչ պակաս քան 2-60 րոպե ։ Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե ։ Սրտի հաճախության միջակայքը` ոչ պակաս քան 40-220 հարված մեկ րոպեի ընթացքում Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN ։ Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Adult ռեժիմ - SYS: 40-240 mmHg , DIA: 13-210 mmHg, MEAN: 26-230 mmHg Pediatric ռեժիմ - SYS: 40- 200 mmHg, DIA: 13-150 mmHg, MEAN: 26-160 mmHg Neonatal ռեժիմ - SYS: 10 -135 mmHg, DIA: 13 -100 mmHg, MEAN: 26-110 mmHg Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg , Առավելագույն ստանդարտ շեղումը `± 8 mmHg Պաշտպանություն գերճնշումից , Adult ռեժիմ: 300±3 mmHg , Pediatric ռեժիմ: 240±3 mmHg Neonatal ռեժիմ: 150±3 mmHg | հատ | 16 | 280000 | 4480000 | Монитор пациента | Монитор пациента рисует кардиограммы, измеряет кровяное давление (неинвазивный тип), показатели дыхания, температуру в двух точках, насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) и частоту пульса (ЧСС) Используется для мониторинга пациентов во время транспортировки с помощью батареек, а измеренная информация о состоянии пациента отображается в виде волн вместе с числовыми значениями. Дисплей/Экран Дисплей: Цветной TFT или LCD дисплей, кривые диагонали экрана и измеренные значения: не менее чем 12,1”, не менее чем 7 кривых, а также поля отображения яркости: настраиваются вручную Скорость развертки: регулируется до 6,25, 12,5, 25 мм/с Пиксели дисплея: не менее чем 800x600 Интерфейсы монитора не менее чем работы от сети / аккумулятора, работа от сети: через встроенный источник питания Работа от батареи: с помощью встроенного аккумулятора или консоли зарядки. Время работы от батареи: не менее чем 2,5 часов. Источник питания: 220В, 50/60 Гц Буфер: для значений тренда Расширение системы Обновления программного обеспечения через интерфейсы: расширение диапазона параметров производительности Параметры мониторинга включают: ЭКГ, RESP, NIBP, SPO2, ЧАСТОТУ пульса, синхронное обнаружение и анализ двухтемпературного сегмента S-T Графические и табличные тренды всех параметров NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, хранение данных (не менее чем 360 часов) Возможность подключения к центральной станции мониторинга Внутренний термоточечный матричный принтер высокой четкости, способный выводить осциллограммы и символы ECG Вход: Кабель ЭКГ, стандартный кабельный разъем AAMI Калибровочный сигнал: 1 мВ Частота сердечных сокращений: Диапазон измерения: не менее чем от 25 до 250 ударов в минуту Режим сигнализации: Звуковая и визуальная сигнализация NIBP Способ: Осциллографический Режим: Ручной, автоматический, статический, разрешение 1 мм рт. ст. Интервал измерения в автоматическом режиме: не менее чем в диапазоне 2-60 минут Период измерения в режиме статистики: 5 мин Диапазон частоты пульса: не менее чем 40-220 ударов в минуту Тип сигнализации: SYS, DIA, MEAN Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем) Режим для взрослых SYS: 40-240 mmHg DIA: 13-210 mmHg MEAN: 26-230 mmHg Педиатрический режим SYS: 40- 200 mmHg DIA: 13-150 mmHg MEAN: 26-160 mmHg Неонатальный режим SYS: 10 -135 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN: 26-110 mmHg Разрешающее давление: 1 мм рт. ст. Точность Максимальная средняя погрешность давления: ±5 мм рт. ст. Максимальное стандартное отклонение: ±8 мм рт. ст. Защита от избыточного давления Режим для взрослых: 300±3 мм рт. ст. Педиатрический режим: 240±3 мм рт. ст. Неонатальный режим: 150±3 мм рт. ст. SpO2 Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем) Диапазон измерения: 1-100 % Диапазон срабатывания сигнализации: 40-100 % Разрешение: 1 % Точность: 70% -100% ±2 %; 1%-69% ±5% Интервал актуализации: около 1 секунды. Задержка сигнала тревоги: 10 Сек., Частота пульса Диапазон измерения и сигнализации: 30-250 уд / мин Разрешение: 1 уд / мин, точность: ±2 уд / мин Дыхание (респирация) Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем) Способ: Импеданс между R-F (RA-LL) Дифференциальное входное сопротивление: > 2,5 MΩ Диапазон измерения импеданса: 0,3-5,0 Ом Диапазон импеданса базовой линии: 0 – 2,5 КОм Полоса пропускания: 0,3-2,5 Гц Частота дыхания Диапазон измерения и сигнализации Взрослый: 0-120 rpm Neo/Ped: 0 -150 rpm Разрешение: ±2 rpm Точность: ±2 rpm Тревога Апноэ: 10-40 С Температура Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем) Канал: 2 Диапазон измерения и сигнализации: 0-50 °C, разрешение: 0,1 °C Точность: ±0,1 °C Интервал актуализации: около 1 секунды. Средняя постоянная времени: <10 сек. Акссесуары: Электродный кабель для одноразового электрода (3 или 5 выводов) Манжета NIBP для взрослых Манжета NIBP для детей Манжета NIBP для новорожденных Шланг для манжеты NIBP Шнур питания Одноразовый электрод (5 шт) Датчик SpO2 многоразового использования для взрослых | шт
|  |  | շարունակություն SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) , Չափման միջակայք` 1-100%, Ահազանգի միջակայք ՝ 40-100% , Թողունակությունը՝ 1 %, Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5, Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. , Զարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Զարկերակային արագություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան), Մեթոդը ` դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն.> 2.5 ՄΩ , Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0Ω Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2․5Ω, Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց Շնչառության հաճախություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք - Adult: 0-120 rpm , Neo/Ped: 0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե, Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե , Ապնօե ահազանգ ` 10-40 S Ջերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) -2 կանալ Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, թողունակություն՝ 0.1°C , Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C Ակտուալացման ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ , Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <10 վրկ. Պարագաներ Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի) , NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար , NIBP ճարմանդներ երեխաների համար , NIBP ճարմանդներ նորածինների համար , Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար , Էլեկտրական լար , Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) , SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համարԼրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | [5 empty] | Комплектация и акссесуары: Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
6 | 33141223 | Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով | Ալիքներ՝ ոչ պակաս քան 12 Թողունակությունը` ոչ պակաս քան 10 բիթ Ձայնագրման ժամանակը` ոչ պակաս քան 48 ժամ Ձայնագրում. Ամբողջական բացահայտում Գրանցում է տվյալները կոմպակտ ֆլեշ քարտի վրա՝ առանց սեղմման Սեղմում` չկա Նմուշառման արագությունը. ոչ պակաս քան 128 վայրկյանում Հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 0,05 Հց-ից մինչև 60 Հց միջակայքում +-3db դԲ Ազդանշանի ստուգում. Խոշոր LCD՝ արտածումների քարտեզով Կարդիոստիմուլյատորի հայտնաբերում. Ծրագրավորվող միացում / անջատում` կարգավորվող շեմով Մարտկոց. առկա Փաթեթը ներառում է. (Ոչ պակաս քան) Համակարգիչ Հոլտերի մոնիտոր (մոնիտորինգ 24 ժամ) - 4 հատ ԷՍԳ ձայնագրման համար նախատեսված ծրագիր և USB բանալի՝ 4 հատ ԷՍԳ մալուխ ոչ պակաս քան 5 լարանի -4 հատ Պաշտպանիչ պատյան - 4 հատ ԷՍԳ էլեկտրոդներ` ոչ պակաս քան 100 հատ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ. (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | հատ | 1 | 2500000 | 2500000 | Холтеровский регистратор со своей программой | Холтеровский регистратор со своей программой Каналы: не менее чем 12 Разрешение: не менее чем 10bit Время записи: не менее чем 48hrs Запись: Полное раскрытие Запись данных на компактную флэш-карту без сжатия Сжатие: отсутствует Частота дискретизации: не менее 128 выборок в секунду Частотная характеристика: не менее чем в диапазоне от 0,05 Гц до 60 Гц +-3 дБ Проверка сигнала: Большой ЖК-дисплей с картой наведения Обнаружение кардиостимулятора: Программируемое включение / выключение с регулируемым порогом Батарея: наличие Пакет включает: (не менее чем) Компьютер Холтеровский монитор (мониторинг 24 часа) - 4 шт Программное обеспечение для записи ЭКГ и USB-ключ - 4 шт Кабель для ЭКГ с проводами не менее чем 5-ти выводный -4 шт Защитный чехол - 4 шт Электроды для ЭКГ - не менее чем 100шт Комплектация и акссесуары: Установка и пуско-наладочные работы. Обучение персонала на месте. Руководство пользователя на армянском или английском или русском языках. Оборудование должно быть новым, неиспользованным. В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования. Гарантия не менее чем 24 месяцев. Сертификаты качества (наличие): ИСО 13485 или эквивалент. CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент. | шт
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը ։