## ռուս
п/н | Транзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | Наименование | Технические характеристики | Ед.измер | Кол-во
1 | 33141121 | Нить полипропилена N 1, с колющей иглой | Нить полипропилена N 1, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 35-40 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 100
2 | 33141121 | Нить полипропилена N 1, с колющей иглой | Нить полипропилена N 1, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 40-45 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 100
3 | 33141121 | Нить полипропилена N 2/0, с колющей иглой | Нить полипропилена N 2/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 29-30 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 350
4 | 33141121 | Нить полипропилена N 3/0, с колющей иглой | Нить полипропилена N 3/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 26-27 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 1100
5 | 33141121 | Нить полипропилена N 3/0, с режущей иглой | Нить полипропилена N 3/0, с режущей иглой,стерильна.Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 20-25 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 200
6 | 33141121 | Нить полипропилена N 3/0, с режущей иглой/1 | Нить полипропилена N 3/0, с режущей иглой,стерильна.Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 30-31 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 600
7 | 33141121 | Нить полипропилена N 2/0, с режущей иглой | Нить полипропилена N 2/0,с режущей иглой,стерильная.Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 20-26 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 1650
8 | 33141121 | Нить полипропилена N 4/0, с колющей иглой | Нить полипропилена N 4/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 20-22 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 600
9 | 33141121 | Нить полипропилена N 4/0, с режущей иглой/1 | Нить полипропилена N 4/0,с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 15-17 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 200
10 | 33141121 | Нить полипропилена N 4/0, с режущей иглой/2 | Нить полипропилена N 4/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 20-21мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 800
11 | 33141121 | Нить полипропилена N 5/0, с колющей иглой | Нить полипропилена N 5/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 19-22 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 50
12 | 33141121 | Нить полипропилена N 5/0, с режущей иглой | Нить полипропилена N 5/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 19-20 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 600
13 | 33141121 | Нить полипропилена N 6/0, с колющей иглой | Нить полипропилена N 6/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 15-17 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара.Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (авторизационного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт. | 50
14 | 33141121 | Нить полипропилена N 7/0, с колющей иглой | Нить полипропилена N 7/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 7-10 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара.Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (авторизационного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт. | 50
15 | 33141121 | Нить полипропиленовая N8.0 с с колющей иглой | Нить полипропиленовая N8/0, с с колющей иглой, стерильная. Игла из высококачественной нержавеющей стали: 2х6 мм (размер иглы), длина нити 55-60 см.Игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали, 6,5-8 мм, окружность 3/8. Формат: 1 нить с 2-мя иглами. Новая, неиспользованная. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (авторизационного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт. | 30
16 | 33141121 | Нить хирургическая N 0, с колющей иглой | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 0, с колющей иглой, стерильна.Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 36-40 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 400
17 | 33141121 | Нить хирургическая N 0, с режущей иглой | Ните полиглактин или полигликолевую кислота N 0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали, 36-40 мм, длина нити не менее 70 см. Формат: 1 нить с иглой. Новая, неиспользованная. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 500
18 | 33141121 | Нить хирургическая N 1, с колющей иглой | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 1, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 35-40 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 500
19 | 33141121 | Нить хирургическая N 2/0, с колюще/1 | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 2/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 35-37 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 350
20 | 33141121 | Нить хирургическая N 2/0, с колющей иглой/2 | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 2/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 40-45мм, длина нити не менее чем 70см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 120
21 | 33141121 | Нить хирургическая N 3/0, с колющей иглой | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 3/0, с колющей иглой, стерильна.Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 25-27 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара.Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (авторизационного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт. | 1300
22 | 33141121 | Нить хирургическая N 3/0, с режущей иглой | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 3/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 26-30мм, длина нити не менее чем 70см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт | 300
23 | 33141121 | Нить хирургическая N 4/0, с колющей иглой/1 | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 4/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 20-22 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара.Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (авторизационного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт. | 1000
24 | 33141121 | Нить хирургическая N 4/0, с колющей иглой/2 | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 4/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 22.5-27 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Обязательным условием является: Участник подает вместе с заявкой: Доверенность, предоставленная производителем изделия (гарантийное письмо-доверенность). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 200
25 | 33141121 | Нить хирургическая N 4/0, с режущей иглой | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 4/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 20-22мм, длина нити не менее чем 70см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 100
26 | 33141121 | Нить хирургическая N 5/0, с колющей иглой | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 5/0, с колющей иглой,стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 15-19 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 400
27 | 33141121 | Нить хирургическая N 5/0, с режущей иглой | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 5/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 17-18мм, длина нити не менее чем 70см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 150
28 | 33141121 | Нить полидиксанион N 4/0 с колющей иглой | Нить PDX (полидиксанион) N 4/0, с с колющей иглой, стерильная.Игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали, 15-17 мм, длина нити не менее 75см. Формат: 1 нить с иглой. Новая неиспользованная. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 350
29 | 33141121 | Нить полидиксанион N 5/0 с колющей иглой | Нить PDX (полидиксанион) N 5/0, с с колющей иглой, стерильная.Игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали, 17 мм, длина нити не менее 90 см. Формат: 1 нить с иглой. Новая неиспользованная. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 500
30 | 33141121 | Нить полидиксанон 6/0, с колющей иглой | Нить PDX (полидиксанон) N 6/0, с колющей иглой, стерильная. Игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали, диаметром 13-15 мм, длина нити не менее 70 см. Формат: 1 нить с иголкой. Новая, неиспользованная. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Наличие сертификата/ов качества обязательно для любой поставляемой партии.Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (авторизационного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт. | 50
31 | 33141121 | Нить полиэстера N 5, с колющей иглой | Нить полиэстера N 5, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 40-45 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 200
32 | 33141121 | Нить шелкa 0, с режущей иглой | Нить шелкa 0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 26-30 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 100
33 | 33141121 | Нить шелкa 2/0, с режущей иглой | Нить шелкa 2/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 26-30 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 200
34 | 33141121 | Нить шелкa 3/0, с режущей иглой/1 | Нить шелкa 3/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 26-30 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 200
35 | 33141121 | Нить шелкa 3/0, с режущей иглой/2 | Нить шелкa 3/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 19-22 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 50
36 | 33141121 | Нить шелкa N 3/0, с колющей иглой | Нить шелкa N 3/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 19-22 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 50
37 | 33141121 | Нить шелкa N 4/0, с колющей иглой | Нить шелкa N 4/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 19-22 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 50
38 | 33141121 | Нить шелкa 4/0, с режущей иглой | Нить шелкa 4/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 19-22 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 50
39 | 33141121 | Полиэтилентерефталат (полиэстер) с покрытием из полибутилата 2/0, с колюшще иглой | Полиэтилентерефталат (полиэстер) с покрытием из полибутилата 2/0, с 2-мя пункционными иглами, стерильный. Иглы из высококачественной нержавеющей стали: 36-40 мм, длина нити не менее 75 см. Формат: 1 нить на 2 иглы. Новый, неиспользованный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Обязательным условием является предоставление участником вместе с заявкой авторизационного письма от производителя товара (гарантийного письма). Обязательным условием является предоставление участником сертификата происхождения и сертификата соответствия, предъявляемых производителем продукции при исполнении договора. | шт. | 20
40 | 33141121 | Полиэтилентерефталат (полиэстер) с покрытием из полибутилата 3/0, с колюще иглой | Полиэтилентерефталат (полиэстер), покрытый полибутилатом 3/0, с 2-мя пункционными иглами, стерильный. Иглы из высококачественной нержавеющей стали: 19-22 мм, длина нити не менее 75 см. Формат: 1 нить на 2 иглы. Новый, неиспользованный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Обязательным условием является предоставление участником вместе с заявкой авторизационного письма от производителя товара (гарантийного письма). Обязательным условием является предоставление участником сертификата происхождения и сертификата соответствия, предъявляемых производителем продукции при исполнении договора. | шт. | 30
41 | 33141121 | Полиэтилентерефталат (полиэстер) покрытый полибутилатом 4/0, с колюще иглой | Полиэтилентерефталат (полиэстер), покрытый полибутилатом 4/0, с 2-мя пункционными иглами, стерильный. Иглы из высококачественной нержавеющей стали: 19-22 мм, длина нити не менее 75 см. Формат: 1 нить на 2 иглы. Новый, неиспользованный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Обязательным условием является предоставление участником вместе с заявкой авторизационного письма от производителя товара (гарантийного письма). Обязательным условием является предоставление участником сертификата происхождения и сертификата соответствия, предъявляемых производителем продукции при исполнении договора. | шт. | 30
42 | 33141211 | Мешок для трупов | Мешок для трупов двухслойный. Водонепроницаемый, ламинированный. Длина: не менее 2м, ширина 80-85 см. Имеет прочные ручки и застежку-молнию. Новый, неиспользованный. Условия хранения: хранить в сухом месте. Если есть срок годности, 1/2 срока годности доступна на момент доставки. | шт. | 275
43 | 33141136 | Катетер Фолея (мочевой) двухбраншевый 14Fr | Мочевой катетер Фолея, размер 14Fr, с прямым концом. Катетер полностью изготовлен из силикона (100%). Диаметр катетера 6 мм. На концевой части имеет цилиндр объемом 20-30 мл. Для одноразового использования. Формат: шт.Новый, неиспользованный.Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Сертификат качества CE или ISO является обязательным для любой поставляемой партии. | шт. | 20
44 | 33141136 | Катетер Фолея (мочевой) двухбраншевый 16Fr | Мочевой катетер Фолея, размер 16Fr, с прямым концом. Катетер полностью изготовлен из силикона (100%). Диаметр катетера 6 мм. На концевой части имеет цилиндр объемом 20-30 мл. Для одноразового использования. Формат: шт.Новый, неиспользованный.Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Сертификат качества CE или ISO является обязательным для любой поставляемой партии. | шт. | 20
45 | 33141136 | Катетер Фолея (мочевой) двухбраншевый 18Fr | Мочевой катетер Фолея, размер 18Fr, с прямым концом. Катетер полностью изготовлен из силикона (100%). Диаметр катетера 6 мм. На концевой части имеет цилиндр объемом 20-30 мл. Для одноразового использования. Формат: шт.Новый, неиспользованный.Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Сертификат качества CE или ISO является обязательным для любой поставляемой партии. | шт. | 20
46 | 33141136 | Катетер Фолея (мочевой) двухбраншевый 22Fr | Мочевой катетер Фолея, размер 18Fr, с прямым концом. Катетер полностью изготовлен из силикона (100%). Диаметр катетера 6 мм. На концевой части имеет цилиндр объемом 20-30 мл. Для одноразового использования. Формат: шт.Новый, неиспользованный.Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Сертификат качества CE или ISO является обязательным для любой поставляемой партии. | шт. | 30
47 | 33141211 | Проводник 0.005'' | Проводник 0.005''.Проводник с нитиноловым покрытием, размер 0,005", цвет черный. Применяется при стентировании мочеточника, нефростоме.Наконечник мягкий и гибкий, что обеспечивает безопасную работу.Формат: шт.Новый, неиспользованный.Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Сертификат качества CE или ISO является обязательным для любой поставляемой партии. | шт. | 10
48 | 33141211 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 4.5Fr | Эндотрахеальная трубка с манжетой, размер: 4.5Fr, прозрачная из поливинилхлорида, имеет ультратонкую манжету. Формат: шт. Новый, не использованный. Наличие по крайней мере 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 500
49 | 33141211 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 6Fr | Эндотрахеальная трубка с манжетой, размер: 6Fr, прозрачная из поливинилхлорида, имеет ультратонкую манжету. Формат: шт. Новый, не использованный. Наличие по крайней мере 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 80
50 | 33141211 | Одноразовый гинекологический шпатель, Airi Spatelle | Одноразовый гинекологический шпатель - Airi шпатель, двухсторонний шпатель-с лопаточками. Применяется для сбора цитологического мазка с наружной поверхности шейки матки и цервикального канала. Изготовлен из дерева, имеет неровную поверхность. Предназначен для одноразового использования, стерильный. Края рабочей поверхности имеют разную форму и размеры. Длина: 230 мм. Длина ручки: 130мм. Новый, неиспользованный. Наличие не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. | шт. | 100
51 | 33141212 | Щелчный абсорбент | Щелчный абсорбент в 5 л контейнере, 4,5 кг. Содержание: белые гранулы. Размер гранул 2.5-5 мм, не должно быть пылеподобным - мелкие гранулы. вердость> 75. Цветной индикатор. Изменение цвета: белый-фиолетовый. Формат - шт. Должен быть новым, неиспользованным. Наличие по крайней мере 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 20
52 | 33141211 | Индикатор сушителя | Бумажные индикаторы для воздушной стерилизации, одноразового использования: режим воздушной стерилизации: 180°С / 60 минут, 4-го класса, плавный переход от первоначального синего цвета к окончательному коричневому цвету, с обратной стороны должен иметь клейкий слой для легкой фиксации на объект стерилизации. Нетоксичный, не содержать соединений свинца, не вызывать токсичных паров во время использования или хранения. Соответствует стандартам ГОСТ и ISO11140-1-2011. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 6000
53 | 33141211 | Лигатор эндоскопический | Лигатор эндоскопический, 7 предустановленных колец, для эндоскопов с наружными диаметрами дистальной части от 9,4 до 13 мм, в комплекте с катушкой для сброса колец, катетером для проведения нити, дистальным колпачком с 7 предустановленными кольцами. Новый, не использованный. На момент доставки товара срок годности должен состовлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт. | 2
54 | 33141202 | Электрод заземляющий для оборудования Nicolet EMG | Электрод заземляющий для оборудования Nicolet EMG (Electrode Ground,0.75M Lead, DIN Connector). Оригинал. Формат: шт. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Наличие сертификата(ов) качества требуется для любой поставленной партии. Наличие сертификата(ов) качества требуется для любой поставленной партии. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3
55 | 33141211 | Датчик для прибора Nicolet EMG | Одноразовый гелевый поверхностный датчик. Датчик серебра/хлорида серебра. Площадь проводника: 28 мм x 20 мм (474 ​​мм2), длина провода: 500 мм, подключение провода: отверстие 1,5 мм.Датчик должен быть совместим с устройством Nicolet EMG. Новый, неиспользованный, оригинальный. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Сертификат качества обязателен для каждой поставляемой партии. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Наличие сертификата(ов) качества требуется для любой поставленной партии. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 300
56 | 33141211 | Бактериовирусный фильтр для дыхательной трубки | Бактериовирусный фильтр для дыхательного контура. Изготовлент из прозрачнной пластмассы, размер соединения 15/15-22, степень фильтрации бактериовирусного фильтра не менее чем 99.999% -ов для 24 часого ИВЛ, вес не более 20 г, сопративление потока 3.0см H2O (в случае 60л/в минуту), мертвая зона не более чем, 32 мл.Для одноразового использования.Стерильна, апирогенна, не токсична. Формат - шт.Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара. | шт. | 150
57 | 33141182 | Дренаж для плевральной полости со стилетом, тупым наконечником 8Fr՝ | Дренаж для плевральной полости со стилетом, тупым наконечником 8Fr. Это металический катетер который помещен в термостатическую трубку из РVC, рентген позитивен, имеет продольную ленту и см-ую шкалу, внутренее покрытие из полиуретана.Формат -шт. .Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара. | шт. | 20
58 | 33141182 | Дренаж для плевральной полости со стилетом, тупым наконечником 10Fr | Дренаж для плевральной полости со стилетом, тупым наконечником 10Fr. Это металический катетер который помещен в термостатическую трубку из РVC, рентген позитивен, имеет продольную ленту и см-ую шкалу, внутренее покрытие из полиуретана.Формат -шт. .Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара. | шт. | 40
59 | 33141161 | Вакуумная пробирка 3.2% с цитратом натрия/1 | Вакуумная пробирка 3.2% с цитратом натрия. Размер 13*75мм, 1.8-2 мл.Формат -1шт вакуумная пробирка.Условия хранения- при температуре 15-25С˚.Должна быть новой не использованной. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара. | шт. | 3000
60 | 33141211 | Полусинтетический хлопок рулон подкладка/1 | Полусинтетический хлопок рулон прокладка (Semiysynthetic Undercast Padding) размера 10смx2.7м (±5%)- Хлопок рулон - белая, мягкая масса, быстро намокает и хорошо впитывает жидкость (гидроскопический). Не стерильный. Наматывается под гипс или стекловолокно. Формат - шт. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 20
61 | 33141211 | Полусинтетический хлопок рулон подкладка/2 | Полусинтетический хлопок рулон прокладка (Semiysynthetic Undercast Padding) размера 15смx2,7м (±5%)- Хлопок рулон - белая, мягкая масса, быстро намокает и хорошо впитывает жидкость (гидроскопический). Не стерильный. Наматывается под гипс или стекловолокно.Формат - шт. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 30
62 | 33141211 | Полусинтетический хлопок рулон подкладка/3 | Полусинтетический хлопок рулон прокладка (Semiysynthetic Undercast Padding) размера 7,5смx2,7м (±5%)- Хлопок рулон - белая, мягкая масса, быстро намокает и хорошо впитывает жидкость (гидроскопический). Не стерильный. Наматывается под гипс или стекловолокно.Формат - шт. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 10
63 | 33141211 | Стекловолокно ортопедическое/1 | Стекловолокно ортопедическое размера 12.5x400 см (±5%) - Ортопедическая стекловолоконная иммобилизирующая повязка различных цветов и оттенков из полиуретанового стекловолокна, в герметичной упаковке из фольги. В течение 4-5 минут после контакта с воздухом происходит сильная иммобилизация, которая обеспечивает вентиляцию кожи пациента и защищает кожу от воды и влаги. Позволяет легко проникать рентгеновским лучам. Не стерильное. Формат - шт. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 60
64 | 33141211 | Стекловолокно ортопедическое/2 | Стекловолокно ортопедическое размера 10.0x400 см (±5%)- Ортопедическая стекловолоконная иммобилизирующая повязка различных цветов и оттенков из полиуретанового стекловолокна, в герметичной упаковке из фольги. В течение 4-5 минут после контакта с воздухом происходит сильная иммобилизация, которая обеспечивает вентиляцию кожи пациента и защищает кожу от воды и влаги. Позволяет легко проникать рентгеновским лучам. Не стерильное. Формат - шт. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 60
65 | 33141211 | Стекловолокно ортопедическое/3 | Стекловолокно ортопедическое размера 7.5x400 см (±5%)- Ортопедическая стекловолоконная иммобилизирующая повязка различных цветов и оттенков из полиуретанового стекловолокна, в герметичной упаковке из фольги. В течение 4-5 минут после контакта с воздухом происходит сильная иммобилизация, которая обеспечивает вентиляцию кожи пациента и защищает кожу от воды и влаги. Позволяет легко проникать рентгеновским лучам. Не стерильное. Формат - шт. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 40
66 | 33141129 | Кислородная маска | Кислородная маска с клапаном Вентури. Клапан Вентури соединен с маской через гофрированную трубку. Маска изготовлена ​​из нелатексного, прозрачного, гибкого, пластичного материала (что снижает возможность возникновения аллергических реакций), адаптированного к анатомическим особенностям лица. Края маски закругленные, атравматичные. В области носа имеется металлический зажим (фиксатор), благодаря которому маска надежно и удобно крепится к носу и лицу пациента. Сзади прикреплен эластичный ремешок, благодаря которому маска носится на голове. Используется в кислородной терапии. Для взрослых. Новый, неиспользованный. Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. | шт. | 300
67 | 33141211 | В/в система с фильтром /для крови / | В/в система с фильтром /для крови / -Система с фильтром для переливания крови. Формат: шт. Новый, неиспользованной. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки.Сертификат (ы) качества требуется для любой поставленной партии. | шт. | 2400
68 | 33141129 | Маска круглая | Маска круглая, закрывающая глаза (применяется в офтальмологии).Формат: шт. Новая, неиспользованная.Наличие не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. | шт. | 700
69 | 33141182 | Система для дренирования плевральной полости | Система для дренирования плевральной полости - Тара для накопления плевральной жидкости для влажного дренирования. Предусмотрен для дренирования грудной клетки взрослых так и детей. Стерильна одноразового использования, не содержит латекс. Имеет 1 полость, 2400-2500мл. Имеет полость для накапливания жидкости, самоуплатняющиеся диафрагмы, трубки для пациента, удобство для установки на полу, который имеет автоматический механизм закрытия. На начальной части трубки имеется металический защитный наконечник, который предотвращает блокирование трубки. Новый, не использованный. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. | шт. | 75
70 | 33141211 | Электронный термометр | Термометр медицинский, электронный. Имеет легко читаемый жидкокристаллический дисплей. Безопасен, не содержит ртути. Продолжительность измерения температуры: не более 4 минут. Наличие звукового сигнала по окончании измерения температуры. Наличие памяти последнего результата измерения, что позволяет отслеживать динамику температуры пациента. Диапазоны измерения температуры: 32-42 °С. Точность измерения: ±0,1°C. Поставляется с водонепроницаемым чехлом для хранения. Возможность автоматического отключения. Срок службы аккумуляторной батареи/аккумуляторов не менее 100 часов. Формы измерения температуры: подмышечная и оральная. Упаковка: термометр с электронным блоком питания на батарейках или батарейках, пластиковая или другая влагонепроницаемая форма, лист-вкладыш, упакованный в коробку. Новый, неиспользованный. Гарантийный срок с момента поставки: 1 год. | шт. | 150
71 | 33141136 | Промежуточный направляющий катетер 6Fr | Направляющий катетер: набор из 2 направляющих катетеров. Доступна 2 системы подключения катетера. Проксимальные участки изготовлены из нейлона, дистальные - из полиуретана. Длина наружного катетера - 95 см (±2%), наружный диаметр - 6Fr, внутренний край - не менее 0,071". Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Длина внутреннего катетера 117 см (±2%), внешний диаметр 5Fr, внутренний край не менее 0,048". Стены до конца армированы двухслойной стальной сеткой. Внутренний слой покрыт тефлоном. Край деликатный, атравматичный. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда кончики наружных и внутренних катетеров могут быть: STR/JB2, STR/VTR, STR/SIM, MP2/JB2, MP2/SIM, MP2/VTR, BUR/JB2, BUR/. Тип видеомагнитофона. Обьязательным условием является наличие сетификата качества CE MARK, для любого количества доставляемого товара. На момент доставки имеет по крайней мере 50% от общего срока годности. | шт. | 6
72 | 33141136 | Диагностический катетер/3 | В зависимости от физиологических особенностей оперируемого сосуда используется диагностический катетер диаметром 4Fr или 5Fr, со специальным гидрофильным покрытием. Внешний слой изготавливается из рентгеноконтрастного полиуретана, внутренняя часть – из нейлона. составляет не менее 40 см.Длина катетера: от 100 до 150 см. Внутренний диаметр: от 0,0405 дюйма / 1,03 до 0,0472 дюйма / 1,20 мм. Форма кончика: прямой, угловой, Cobra 1 (C2), J-Tip, Yashiro, Simmons 1 (SIM1), Simmons 2 (SIM2), Симмонс 3 (SIM3), Headhunter, Berenstein 1 (BERN1), Berenstein 2 (BERN2), многоцелевые типы.Формат-шт . Сертификат качества CE MARK или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. | шт. | 5
73 | 33631230 | Повидон йод 100мг/мл, 1000мл | Повидон йод povidone-iodine раствор для наружного применения 100мг/мл, 1000мл пластиковая бутылка. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 500
74 | 33621550 | Рамиприл 10мг | Рамиприл ramipril таблетка 10мг. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 3000
75 | 33651126 | Гентамицин 40мг/мл, 2мл | Гентамицин (гентамицина сульфат) gentamicin (gentamicin sulfate)) раствор для инъекций 40мг/мл, ампулы по 2мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 3000
76 | 33631290 | Ибупрофен 400мг | Ибупрофен (ibuprofen) таблетка покрытая оболочкой 400мг. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 1500
77 | 33691731 | Диосмектит | Диосмектит diosmectite порошок для приготавления сусупензии для приема внутрь 3г пакетик. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 500
78 | 33611440 | Тиамин, рибофлавин, пиридоксин, никотинамид, /5мг/мл+1мг/мл+ 5мг/мл+50мг/мл/, 2мл | Тиамин (тиамина гидрохлорид), рибофлавин (рибофлавин натрия фосфат), пиридоксин (пиридоксина гидрохлорид), никотинамид thiamine (thiamine hydrochloride), riboflavin (riboflavin sodium phosphate), pyridoxine (pyridoxine hydrochloride), nicotinamide раствор для в/в и в/м введения /5мг/мл+1мг/мл+ 5мг/мл+50мг/мл/, 2мл ампула. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 750
79 | 33661111 | Кетамин 500мг/10мл, 10мл | Кетамин (кетамина гидрохлорид) раствор для инъекций 500мг/10мл, флакон стеклянный 10мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 50
80 | 33691157 | Йодиксанол 320мг/мл, 100мл/1 | Йодиксанол iodixanol раствот для иньекций 320мг йод/мл, 100мл в пластиковый флакон. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует качество товара, поставляемого поставщиком в Республику Армения, причем в гарантийном письме должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемого товара и название страны, где указанный товар будет продан указанным поставщиком. «В рамках гарантируемой государством бесплатной медицинской помощи и обслуживания населения товар приобретеный с целью предоставления услуг по тромболитическому лечению острых или подострых ишемических дефектов головного мозга, и механической тромбэктомии. | шт. | 50
81 | 33691157 | Йодиксанол 320мг/мл, 100мл/2 | Йодиксанол iodixanol раствот для иньекций 320мг йод/мл, 100мл в пластиковый флакон. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует качество товара, поставляемого поставщиком в Республику Армения, причем в гарантийном письме должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемого товара и название страны, где указанный товар будет продан указанным поставщиком. | шт. | 250
82 | 33611310 | Инсулин 100ММ/мл, 10мл | Инсулин человеческий (рекомбинантная ДНК) раствор для инъекций 100ММ/мл, 10мл стеклянный флакон . Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 80
83 | 33691176 | Клонидин 150мкг | Клонидин (клонидина гидрохлорид) clonidine (clonidine hydrochloride) таблетка 150мкг. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 100
84 | 33611310 | Инсулин гларгин 100ММ/мл, 3мл | Инсулин гларгин insulin glargine раствор для инъекций 100ММ/мл, 3мл картридж. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 150
85 | 33691176 | Тиамазол 10мг | Тиамазол thiamazole таблетка покрырая оболочкой 10мг. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 120
86 | 33691176 | Бромокриптин 2.5мг | Бромокриптин bromocriptine таблетка 2.5мг. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 90
87 | 33691176 | Дистиллированная вода 3000мл | Дистиллированная вода стерильна, емкостью 3000мл в пластиковом пакете, с первичной упаковкой, 2 выхода. Стерильная дистиллированная вода используется при монополярной трансуретральной резекции. Во время каждой операции расходуется в среднем от 24-30 литров иригационной жидкости. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 1300
88 | 33691176 | Дантролен | Дантролен лекарственный порошок для приготовления раствора для инъекции 20 мг . Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки срок годности лекарственного средства составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев. | шт. | 24
89 | 33691176 | Дистиллированная вода 500 мл | Вода дистиллированная, стерильная, пластиковая упаковка 500 мл, с первичной и вторичной упаковкой, 2 выхода. Стерильная апирогенная дистиллированная вода используется для разведения и инъекций некоторых лекарственных препаратов. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке, не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. | шт. | 24
90 | 33671139 | Ипратропия бромид+фенотерол, 261мкг/мл+500мкг/мл, 20мл | Ипратропия бромид+фенотерол (ипратропия бромид+фенотерол) 261мкг/мл+500мкг/мл, раствор для дыхания 20мл, стеклянная тара. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности препарата следующий: Для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 130
91 | 33691176 | Макрогол | Макрогол (макрогол 4000) Макрогол (макрогол 4000) порошок для внутреннего применения, пакетик 10г. Он новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 100
92 | 33621641 | Дезинфицирующее средство объекты медицинского значения, для дезинфекции инструментов, эндоскопов, дезинфекции высокого уровня (HLD), стерилизации, фунгицидного действияю | Это двухкомпонентная система, состоящая из основного раствора и активатора, из смеси которых получается рабочий активированный раствор. Основной раствор представляет собой 2,8-3,2% водный раствор перекиси водорода. Рабочий активированный раствор должен содержать в качестве действующего вещества 0,09-0,15% уксусной кислоты и 2,8-3,2% перекиси водорода. Обязательно наличие чувствительных тест-полосок для быстрой проверки активного вещества в рабочем растворе. Фасовка в тарах емкостью 5 литров. pH рабочего раствора - 4,0-8,0. Приготовление рабочего раствора осуществляется при комнатной температуре от не менее 15°С до не более 25°С. Рабочий раствор предназначен для дезинфекции, дезинфекции высокого уровня (БМА), стерилизации и фунгицидного действия медицинских инструментов, предметов, гибких и жестких эндоскопов и их вспомогательных частей (согласно соответствующим методическим указаниям, утвержденным Министерством здравоохранения РА). (в т.ч. микобактерии туберкулеза), противовирусное (в т.ч. эктопический гепатит, ВИЧ-инфекция, полиомиелит), грипп А, H5N1, типы H1N1), противогрибковое (в т.ч. кандидозные и дерматофитовые) и фунгицидного действие в течение до 5 минут (согласно соответствующим методическим указаниям, утвержденным МЗ РА). Срок годности рабочего раствора должен быть не менее 14 суток, он предназначен для многократного использования. Степень опасности – 3, 4 класс. На момент поставки наличие 1/2 срока годности. Наличие сертификата/ов качества обязательно. Новый, неиспользованный Срок годности рабочего раствора должен быть не менее 14 суток, он предназначен для многократного использования. Степень опасности – 3, 4 класс. На момент поставки наличие 1/2 срока годности. Наличие сертификата/ов качества обязательно. Новый, неиспользованный. | шт. | 20
93 | 33691162 | Тестовая карта 2000 для анализатора СОЭ iSED | Тестовая карта 2000 предназначена для анализатора СОЭ iSED. Оригинал: Формат: 2000 тестов в упаковка/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки должно быть не менее 1/2 от всего срока годности. Только для диагностики In Vitro: приобретаемый товар предназначен для работы с анализатором СОЭ iSED (закрытая система), который в экплуатируемый в университетских больницах и может работать только с оригинальными тест-полосками Test Card 2000. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя на этапе заключения договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует поставляемый поставщиком в Республику Армения товар, а в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый товар и наименование страны, в которой на реализуемый указанным поставщиком товар предоставляется гарантия производителя. Условия хранения: 15-25°С. | шт. | 4
94 | 33691162 | Материалы для контроля качества анализатора СОЭ iSED | Материалы контроля качества Seditrol, разработанные для анализатора СОЭ iSED. Оригинал: Формат: 2 контрольных материала по 4 мл в упаковке. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки должно быть не менее 1/2 полного срока годности. Только для диагностики in vitro.Предмет закупки предназначен для работы с анализатором СОЭ iSED (закрытая система), эксплуатируемым в университетских клиниках, который может работать только с оригинальными материалами контроля качества Seditrol. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя на этапе заключения договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует поставляемый поставщиком в Республику Армения товар, а в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый товар и наименование страны, в которой на реализуемый указанным поставщиком товар предоставляется гарантия производителя. Условия хранения: 18-30°С. | шт. | 1
95 | 33691162 | Моющий раствор iWash для анализатора СОЭ iSED | Моющий раствор iWash, предназначенный для анализатора СОЭ iSED. Оригинал: Формат: 4x500 мл в упаковке/шт.Новый, неиспользованный, в заводской упаковке.На момент доставки должно быть не менее 1/2 полного срока годности. Только для диагностики in vitro.Приобретаемый товар предназначен для работы с анализатором СОЭ iSED (закрытая система), который применяется в университетских больницах и может работать только с оригинальным моющим раствором iWash.Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя на этапе заключения договора.Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует поставляемый поставщиком в Республику Армения товар, а в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый товар и наименование страны, в которой на реализуемый указанным поставщиком товар предоставляется гарантия производителя. Условия хранения: 15-25°С. | шт. | 3
96 | 33141211 | Контейнер iWaste для анализатора СОЭ iSED | Контейнер для жидких отходов, предназначенный для анализатора СОЭ iSED. Формат: 24 x 500 мл/упаковка. Оригинал. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки должно быть не менее 1/2 полного срока годности. Только для диагностики in vitro. Предметом закупки является анализатор СОЭ iSED (закрытая система), который используется в университетских больницах и может работать только с оригинальным контейнером iWaste. Обязательным условием является представление участником гарантийного письма от производителя товара или его представителя на этапе исполнения договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, а в гарантийном письме от производителя товара или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый товар и наименование страны, в которой товар, реализуемый указанным поставщиком, гарантируется производителем. Условия хранения: 15-25°С. | шт. | 1
97 | 33141211 | Бумага принтера для анализатора СОЭ iSED | Предназначен для анализатора СОЭ iSED.Формат: 5 уп/шт. Оригинал. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализатором СОЭ iSED (закрытая система), ՛эксплуатируемый в университетских больницах, который может работать только с оригинальной бумагой для принтера. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует, что товар, поставленный поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должен быть четко указан товар: наименование поставщика, поставляемый товар и название страны, в которой товар, реализуемый указанным поставщиком, имеет гарантию производителя. Условия хранения: 15-25°С. | шт. | 3
98 | 33691162 | Тест на определение ревматоидного фактора /RF, Rheumatoid Factors/ | Тест на определение ревматоидных факторов /RF, Rheumatoid Factors/: Методом: латекс-агглютинации.Формат: 1 тест-иследование. Упаковка: тест-набор.Набор содержит не менее 5 мл реагента, буферный раствор для титрования, положительный контроль. Исследуемый образец: сыворотка крови. Новый, неиспользованный. На момент доставки доступна 1/2 срока годности. | шт. | 200
99 | 33691422 | Маннитол элективно соленый агар | Маннитол элективно соленый агар.Формат -кг. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. Вупаковках по 250г или 500 г тарах.Условия хранения - хранить в сухом месте. | кг | 0.75
100 | 33691422 | Ацетат агар | Ацетат агар. Формат - кг. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. В упаковках по 250г тарах. Условия хранения - хранить при комнатной температуре. | кг | 0.25
101 | 33141211 | Кассета для обработки тканей | Кассета для обработки тканей:специальные кассеты для обработки материалов биопсии и приготовления парафиновых блоков с отверстиями 1 мм и с поверхностью с углом наклона 35 ° для надписи. Поверхность и отверстия гладкие, без заводских (остаточных) дефектов. Размер шейки 1,0 х 0,5 х 0,8 х 0,1 х 0,3 х 0,3 см (±15%, ). Формат - шт. Должна быть новой, неиспользованной. Наличие по крайней мере 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 1000
102 | 33141211 | Лезвие для микротома одноразового использования | Лезвие мартенситного типа из наржавеющего металла, длиной 80мм, под градусом S35, R35, N35, 35, предназначенная для плотных текстур и повседневной работы. Формат - шт. Должен быть новым, неиспользованным. Наличие по крайней мере 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 400
103 | 33141211 | Предметное стекло с шлифованными краями | Предметное стекло размера 2.5x7.5см (±0.1мм). Предметные стекла толщиной не более 0,1 см, с шлифованными краями, поверхность одной стороны стекла гладкая или закрашена непрозрачным цветом для нумерации. Формат: шт. Условные знаки - «хрупкий». Должно быть новым, неиспользованным. Наличие по крайней мере 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 4000
104 | 33141211 | Покровное стекло | Покровное стекло размером 24х50 мм (±0,5 мм). Формат шт: Условные знаки - бьющиеся. Новый , неиспользованный, на момент поставки имеется половина срока годности. | шт. | 2000
105 | 33691422 | Алюминикалиевые квасцы | Алюминикалиевые квасцы. Используется в гистологической лаборатории.Формат: килограмм.Новый, неиспользованный. На момент доставки доступна половина срока годности. | кг | 1
106 | 33691421 | Оранж G | Желтовато-красноватая жидкость. Взрывоопасна.Формат: литр. Новый, неиспользованный. Условия хранения: «хранить в защищенном от света месте», при комнатной температуре. На момент доставки доступна половина срока годности. | литр | 1
107 | 33691167 | Фиксирующий цитоспрей | Фиксирующая жидкость для цитологических красителей в виде аэрозоля,емкость не менее 100 мл.Формат: шт.Новый, неиспользованный.1/2 срока годности имеется на момент доставки. | шт. | 7
108 | 33691422 | Парапласт | Парафин особой чистоты для погружения тканей и приготавления парафиновых блоков.Белые, мягкие водо нерастворимые пластины, температура плавления около 56°C. Формат -килограмм. Должен быть новым не использованным. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. | кг | 10
109 | 33691421 | Гематоксилин Гариса | Гематоксилин Гариса. Прозрачная, темно красная жидкость, хорошо растворим в воде.Формат литр.Условия хранения - хранить в сухом месте. Должен быть новым не использованным. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. | литр | 1
110 | 33691421 | Среда для гистологической заливки тканей | Среда для гистологической заливки тканей E124. Вязкая , бесцветная, с острым запахом летучая жидкая масса.Для заливки гистологического препарата. Формат - литр. Должна быть новая не использованная. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. | литр | 1
111 | 33691421 | Полихром ЭА 50 | Токсичная зеленовато-красная жидкость.Взрывоопасно. Формат: литр.Новый, неиспользованный. Условия хранения «хранить в защищенном от света месте», при комнатной температуре, 1/2 срока годности на момент поставки. | литр | 1
112 | 33691421 | Концентрированная азотная кислота | Азотная кислота — бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость, дымящая на воздухе. Это крайне нестабильное и взрывоопасное вещество, сильная одноосновная кислота. Молярная концентрация 63,012 моль/л, плотность 1,5±0,01 г/см³. Температура плавления азотной кислоты -44±1°С, температура кипения 181±1°С. В зависимости от концентрации раствора кислоты применяют разбавленные и густые кислоты. Массовая доля азотной кислоты не менее 70%, массовая доля 75% и выше может быть изготовлена ​​по заказу потребителя. Формат: литр.Упаковка: стеклянные, полимерные или кварцевые флаконы. Новые, неиспользованные, в наличии на момент поставки 1/2 срока годности. | литр | 1
113 | 33691849 | Ацетон химически чистый | Основное вещество – диметилкетон.Бесцветная прозрачная легколетучая жидкость. Массовый объем основного материала не менее 99,80%, массовый объем воды не более 0,1%, объем сухого осадка не более 0,0005%,массовый объем оснований не более 0,001%, массовый объем кислот не более 0,0012%, массовый объем метанола не более 0,05%, массовый объем альдегидов не более 0,001% Формат: литр. Новый, неиспользованный.На момент доставки доступна 1/2 срока годности. | литр | 50
114 | 33691422 | Гидрофосфат натрия | Белый кристаллический порошок, чистый для анализа, массовая доля монофосфата натрия не менее 100%, нетоксичный. Формат: килограмм. Упаковка: стеклянная или пластиковая тара. Новый, неиспользованный. На момент доставки доступна половина срока годности. | кг | 7
115 | 33691422 | Дигидрофосфат натрия | Это белый порошок без запаха и вкуса. Хорошо растворяется в воде. Массовая доля дифосфата натрия не менее 98%. Формат:килограмм. Используют в гистологической лаборатории.Новый, неиспользованный.На момент доставки доступна 1/2 срока годности. | кг | 10
116 | 33621643 | Ксилол | «Ксилол». марка Б Прозрачная, летучая, бесцветная жидкость со своеобразным запахом, без посторонних примесей и без содержания воды. Плотность 0,86-0,87 г/см3 при 20°С. Без содержания ароматических углеводородов. Формат: Литр: Новый, неиспользованный, имеется срок годности 1/2. | литр | 70
117 | 15991700 | Фильтровальная бумага | Белая, гигроскопичная бумага для фильтрации растворов. Новый, неиспользованный. На момент доставки доступна 1/2 срока годности. | кг | 5
118 | 33691167 | Набор для быстрого дифференциального окрашивания биологического мтериала | Набор для быстрого дифференциального окрашивания биологического мтериала (кровь, эякулят, экссудативные жидкости и т.п.).Состав: раствор №1 (фиксатив) – 1 флакон, раствор №2 («розовый») – 1 флакон, раствор №3 («синий») – 1 флакон, буфер-Г – 1 флакон. Формат 4 флакона в коробке/шт. Новый, неиспользованный. На момент доставки доступна 1/2 срока годности. | шт. | 2
119 | 33621643 | Формалин | Водный раствор формальдегида называется формалином (СН2О) – 38-40%. Это жидкость с резким специфическим запахом.Обладает дезинфицирующими и дезинфицирующими свойствами, с молекудярной массой которая равна 30. Формат: литр.Формалин хранят в таре из стекла или другого некоррозионного материала, защищенном от света, при температуре не ниже 9°С. Новый, неиспользованный.На момент доставки доступна 1/2 срока годности. | литр | 60
120 | 33111490 | Картридж для деионизатора воды | Комбинированный картридж для биохимического и иммунологического деионизатора воды комбинированной системы cobas pure, используемый в университетской больнице. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок работы не менее 6 месяцев с момента установки. Установка и настройка должны осуществляться специалистом, уполномоченным производителем устройства cobas pure. Наличие действующего сертификата специалиста обязательно. Поставка товара осуществляется в течение 20 календарных дней с момента подписания договора. | шт. | 1
*Покупатель производит оплату в драмах РА безналичным путем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в месяцы, указанные в графике платежей договора (приложение N 3), в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря данного года. График платежей должен начаться с апреля.
*За исключением 120 лота - поставка продукции будет осуществляться поэтапно в 2025 году по заявке Заказчика. При этом срок первого этапа установлен в течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу.
*Для всех лотов, кроме лота 120 - если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор в отношении непоставленной, оставшейся партии предмета закупки расторгается.
* Относительно лотов с № 73-86, 88, 90 и 91- является обязательным условием на момент подачи заявки участником, а также на момент каждой поставки препарат должен быть зарегистрирован в государственном реестре лекарственных средств (реестре) при этом на момент каждой поставки также применяются требования, определенные частью 3 статьи 23 Закона РА «О лекарственных средствах». В случае, если препарат не зарегистрирован в государственном реестре, участник вместе с договором и квалификационными гарантиями должен представить сертификационный сертификат, выданный «Экспертным центром лекарственных средств и медицинских технологий» Министерства здравоохранения Республики Армения. , N 172 от 23 февраля 2017 года Правительства Республики Армения Быть зарегистрированным в международной профессиональной организации, определенной Решением А, или в странах-членах ЕАЭС, либо пройти предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения, а также пройти предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения. «О лекарствах» об отсутствии оснований для отказа в ввозе, определенных статьей 21 части 8 пункта 17 закона. В случае отсутствия регистрации лекарственного препарата в государственном реестре участник должен представить сертификат на ввоз, выданный МВД. Делами Республики Армения по данной партии на этапе исполнения контракта вместе с каждой поставленной партией. Условия транспортировки и хранения в соответствии с требованиями статьи 22 Закона о лекарственных средствах. Заключение лабораторного исследования, проведенного ЗАО «Экспертный центр лекарственных средств и медицинских технологий имени академика Эмиля Габриеляна», представляется участником на этапе исполнения договора, если один из случаев, предусмотренных подп. -пункт 8 пункта 3 приказа, утвержденного постановлением правительства РА № 502-Н, отсутствует.
*Техническая характеристика товара, предлагаемая участником, а в случаях, указанных в приглашении, также товарный знак и производитель, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технической характеристики, указанной в приглашении. В данном случае оценочная комиссия оценивает также соответствие полного описания товара требованиям приглашения, и если оценочная комиссия фиксирует несоответствия полного описания товара, предлагаемого участником, требованиям, указанным в приглашении, и они в установленном порядке не исправляются участником или в результате исправления возникли иные несоответствия, то указанное обстоятельство является основанием для неудовлетворительной оценки и отклонения заявления данного участника.
*Для всех лотов обязательно наличие товарного знака и сведений об изготовителе (организация-производитель - обязательно).
* Для всех лотах՝ если имеются ссылки на торговое наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, применяется выражение «или аналогичный».
*В случае если участник указывает в заявке более одного товарного знака или производителя на один и тот же товар, при исполнении договора осуществляется единовременная и/или поэтапная поставка товара на всю партию, указанную в договоре. осуществляется только одной из торговых марок или производителей, указанных в договоре, по выбору поставщика.
*В случае возможности различной (двойственной) интерпретации текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.
*Поставка осуществляется продавцом по адресу, указанному покупателем: г. Ереван, ул. Абовяна 60 и/или Мурацана 114.