Չափաբաժին 1

• Դեղագործական բազմաֆունկցիոնալ R&D Համակարգ

Ամբողջական համակարգ՝ նախատեսված դեղագործական գիտահետազոտական աշխատանքների համար։

Համակարգը ներառում է՝

1. Հիմնական շառժիչ - 2 հատ

Ներառում է հպումային էկրան և PLC կառավարման համակարգ, ինչը դարձնում է վերահսկումը ավելի պարզ և հարմար: Աքսեսուարները պատրաստված են 316L չժանգոտվող պողպատից և ամբողջությամբ համապատասխանում են GMP ստանդարտներին:

Տեխնիկական տվյալներ՝

Լարումը: 220Վ

Հզորությունը: 0.55կվտ

Չափերը: 580x500x610մմ (±5%)

Շարժման արագությունը: 0-120 պտ/րոպե

Քաշը: 85kg

Ժամանակի կոնտրոլ: Ժամ, րոպե, վայրկյան

Ծավալը՝ 10լ

2.  Հիմնական շառժիչի այլ անհրաժեշտ կցամասեր -2 հավաքածու

3.  Օսցիլացիոն  գրանուլյատոր, 304 մաղով-1 հատ

Կիրառվում է հատիկավոր պինդ նյութերը անհրաժեշտ  մաղերի միջով անցկացնելու համար, առավելագույն արտադրողականությունը՝ 30կգ/ժ (կախված նյութից և ցանցերի չափերից):

Օսցիլացնող գրանուլյատորը ապահովված է երկու ստանդարտ մաղերով՝ ցանցի անցքի չափսերը 1.0 մմ և 1.5 մմ: Մաղի նյութը՝ 304 չժանգոտվող պողպատ:

Լրացուցիչ մաղեր՝ 2.0 մմ, 2.5 մմ անցքի չափերով:

4.  Միա կոնային խառնիչ  10լ.- 1 հատ

Օգտագործելով նորագույն դիզայնի մոտեցումներ, ստեղծում է ավելի արդյունավետ բազմաչափ շարժման էֆեկտներ՝ ավելի լավ խառնում ապահովելու համար: Այս սարքը լայնորեն կիրառվում է փոշե նյութերի խառնման համար: Պատրաստված է 316L չժանգոտվող պողպատից և ամբողջությամբ համապատասխանում է GMP ստանդարտներին:

5. Ծածկութապատման սարք, միացման պարագաներով-1 հատ:

Ծածկույթապատման սարքը ապահոված է բոլոր տեսակի ծածկույթապատման կաթսաները միացնելու,  կաթսայի աշխատանքային անկյան կարգավորման հնարավորությամբ, ինչը թույլ է տալիս օպերատորներին ապահովել ծածկույթապատման  բարձր որակ:

Մաքսիմալ ծավալը՝ 10լ, տարողությունը՝ 1-3կգ, որը կախված է ծածկույթապատվող նյութի հատկություններից, գործիքի և գործընթացի պարամետրերից: Ծածկութապատման կաթսան պատրաստված է  316 չժանգոտվող պողպատից:

Ծածկութապատման կաթսայի չափերը -  Φ310*190 մմ

6. V-աձև խառնիչ-1 հատ

V- խառնիչը պատրաստված է  ասիմետրիկ անկյան տակ միմյանց  միացված  երկու գլանից, ինչը նպաստում է նյութերի լիարժեք խառնմանը՝ առանց անկյուններում խառնվող նյութերի կուտակումների:

Մաքսիմալ ծավալը՝ 10լ:  Աշխատանքային հզորությունը կախված է հատկություններից բնույթից և գործընթացի պարամետրերից:

Պտտման արագություն 0-120 r/min:

Չափսը՝ 530*400*170 մմ (±5%)

7. Բազմակի ուղղություններով խառնիչ-1 հատ

Բազմակի ուղղություններով խառնիչի գնդաձև տակառը սիմետրիկորեն ամրացված է պտտվող շրջանակի վրա, որը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Շարժիչի շփվող հատվածը՝ օրգանական ապակուց: Խառնիչը ապահովում է նյութերի եռաչափ շարժում:

Ընդհանուր ծավալը՝ 10լ: Աշխատանքային հզորությունը կախված է հատկությունների բնույթից, գործիքի և գործընթացի պարամետրերից:

8. Խորանարդաձև խառնիչ-1 հատ

Խառնիչ, որն ապահովում է եռաչափ շարժում՝ նպաստելով նյութերի համասեռ խառնմանը: Խառնման ինտենսիվության բարձրացման համար խորանարդաձև խառնիչի խորանարդի մեջ յուրահատուկ ձևով տեղադրված են երեք ձող: Սարքը հատկապես հարմար է զգայուն և ամուր նյութերի խառնման համար: Միացնող մեխանիզմը թույլ է տալիս փոփոխել խառնման անկյունը, որը կարող է լինել 0 ~ 75°՝ խառնման գործընթացի ինտենսիվությունը բարձրացնելու կամ նվազեցնելու համար: Արտադրանքի հետ շփվող հատվածը՝ օրգանական ապակուց։

Ընդհանուր ծավալը՝ 10լ:  Աշխատանքային հզորությունը կախված է խառնման ենթակա նյութերի բնույթից, գործիքի և գործընթացի պարամետրերից:

Չափսը՝ 290*290*280 մմ

9. Կրկնակի կոնային խառնիչ-1 հատ

Կրկնակի կոնաձև խառնիչն օգտագործվում է բոլոր ազատ հոսող փոշիների և հատիկների համար: Աշխատանքի ընթացքում այն առաջացնելով ​​արագ բազմաչափ շարժում նպաստում է  կատարյալ խառնուրդի ստացմանը:

Ընդհանուր ծավալը՝ 10լ: Աշխատանքային հզորությունը կախված է խառնման ենթակա  հատկություններից, գործիքի և գործընթացի պարամետրերից:

Պտտման արագություն 0-120 r/min

Չափսը՝ 360*330*300 մմ

10. Z – աձև կանալային խառնիչ-1 հատ

Z – աձև կանալային խառնիչը բաղկացած  է ակոսային տարայի մեջ տարբեր անկյուններով պտտվող Z-աձև ձողով և օրգանական ապակուց պատրաստված կափարիչով:  Այն պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և շատ լավ խառնում է նյութերը։ Հեշտ է բեռնաթափվում  և մաքրվում նույնիսկ  հոսանքազրկումից հետո, քանի որ  ամբողջ կոնտեյները կարող է պտտվել 180 աստիճանով:

Ընդհանուր ծավալը՝ 10 լ: Աշխատանքային հզորությունը կախված  է խառնման ենթակա  հատկություններից,  գործիքի և գործընթացի պարամետրերից:

Չափսը՝440*210*220 մմ (±5%)

11. Հարիչ-1 հատ

Հարիչը կարող է խառնել բարձր և ցածր մածուցիկությամբ բոլոր տեսակի հեղուկները։ Կոնտեյները և հարիչը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից։

12. Թափահարման մաղային համակարգ -1հատ

Թափահարման գործողությունը ռիթմիկ շառժումների շնորհիվ ստիպում է հատիկավոր նյութերն ու փոշին անցնել ցանցային մաղի միջով՝ ապահովելով մասնիկների չափերի համապատասխան ընտրություն: Սարքավորումը հագեցած է տարբեր չափսերի ցանցային մաղերով ՝ տարբեր չափերի մասնիկների համար:

13. Դեղահատավորման  մամլիչ  մեքենա-1 հատ

Մշակված է ժամանակակից տեխնոլոգիաների հիման վրա, լայնորեն կիրառվում է դեղագործական, լաբորատոր և այլ ոլորտներում: Այն նախատեսված է փոշիների և հատիկավոր նյութերի հաբերի վերածման համար՝ շարունակական և ավտոմատ եղանակով ունի ողջամիտ կառուցվածք, հարմարավետ շահագործում և փոքր չափսեր:

Լցոնման խորությունը և հաբի հաստությունը հնարավոր է շարունակաբար կարգավորել:

Ամբողջությամբ համապատասխանում է GMP ստանդարտին:

Նորարարական դիզայնը ապահովում է ավելի անվտանգ և ստանդարտացված արտադրական գործընթաց:

Արտադրողականություն: առնվազն 3600 հաբ/ժ

Առավելագույն ճնշում: 50կՆ (±5)

Հաբի առավելագույն տրամագիծ: 25մմ

Լցոնման խորություն: առնվազն 20մմ

Հաբի առավելագույն հաստություն: 8 մմ

Հզորություն: 220վ, 50հց, ոչ ավել 1.5կվտ

Չափսեր: 550x600x900մմ(±5%)

• Լցնովի խտության թեստավորման համակարգ

Նախատեսված է փոշիների և հատիկավոր նյութերի լցնովի խտությունը որոշելու համար՝

համապատասխանելու USP և ASTM ֆարմակոպեայի պահանջներին:

մեթոդներ՝ USP 1 and USP 2

• USP 1: բարձրության անկում՝ 14 մմ ± 2 մմ, 300 հարված:

• USP 2: բարձրության անկում՝ 3 մմ ± 0.2 մմ, 250 հարված:

Երկու փորձարկման կայան՝ 100մլ և 250մլ գլանակներով։

• LCD էկրան. 24x2 թվային։

• Տպիչի միացում. RS232։

• Գլանակների ամրակներ. Snap-lock մեխանիզմ՝ տեղադրման հարմարության համար։

• Կառույցի նյութ. Փոշեներկած պողպատ (MS) կամ չժանգոտվող պողպատ (SS):

Ապակե գլանակ, 100 մլ, \"Ա\" դաս, սերտիֆիկատով։

Ապակե գլանակ, 250 մլ, \"Ա\" դաս, սերտիֆիկատով։

100 մլ գլանակի համար Snap-lock մեխանիզմով ամրակ։

250 մլ գլանակի համար Snap-lock մեխանիզմով ամրակ։

Ձայնակլանիչ խցիկ։

• Լցնովի խտության թեստեր (Սկոտի Վոլյումետր)

• Համապատասխանում է USP, Ph. Eur և ASTM պահանջներին։

• Չափում է մանրախիճ փոշիների և նմանատիպ նյութերի նստեցված խտությունը։

• Թույլ է տալիս հեշտությամբ հաշվարկել խտությունը գ/մլ-ով։

• Օգտագործվում է փոշու հոսքի ինդեքսի հաշվարկման համար։

• Հատուկ զսպանակավոր մեխանիզմով ամրացվող սպաթուլան պահում է սեղմակը ուղղահայաց դիրքում՝ հեռացնելով ավելորդ փոշին և կանխելով դրա կուտակումը։

Սարքը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից

Վերին ձագար/նյութ: Ցանցային ֆիլտր՝ 16 mesh; Մետաղալարի տրամագիծ՝ 0,56 մմ; Բացվածք՝ 1,03 մմ

Տարանջատիչ/նյութ: 4 հատ / ապակի; Տարանջատիչի պատյան / նյութ՝ 45 մմ × 45 մմ / չժանգոտվող պողպատ

Ստորին ձագար: Նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ

Ընդունիչ բաժակի պարամետրեր:

• Գլանակի ծավալ. 25,00 մլ ± 0,05 մլ

• Ներքին տրամագիծ. 30,00 մմ ± 2,00 մմ

• Կուբի ծավալ. 16,39 մլ ± 0,2 մլ (1,000 դյույմ³ ± 0,003 դյույմ³)

• Կուբի չափեր. 25,4 մմ ± 0,076 մմ

Սարքի հենակ:

• Հորիզոնական հիմք, որը չունի թրթռումներ և ունի ներկառուցված մակարդակաչափ

• Փոշիների հոսքունեւթյան չափման համակարգ

• Համապատասխանում է USP և EP պահանջներին։

• Ձագարներ՝ 10 մմ, 15 մմ, 25 մմ անցքերով։

• Հնարավոր է պատրաստել ձագարներ ոչ ստանդարտ անցքերով։

Նպատակ

Թեստերը նախատեսված է փոշիների և հատիկների հոսունության ցուցանիշի և բնական անկման  որոշման համար՝ նպատակ ունենալով վերահսկել սփռվող նյութերի որակը։ Սարքը մշակվել է լիարժեք համապատասխանությամբ ԱՄՆ (USP <1174>) և Եվրոպական (EP <2.9.36>) ֆարմակոպեայի հոդվածներին։

Այն ձեռքի սարք է, որն իր մեջ ներառում է հարթակ՝ կոնով և ձագարով, որտեղ տեղադրվում է

նախապես կշռված փորձանմուշը։ Սարքը միաժամանակ բացում է ելքի ծորակը և միացնում

ժամանակաչափ։ ժամանակաչափը կանգ է առնում, երբ ամբողջ փորձանմուշը հոսում է կոնից։ EP <2.9.36>-ի պահանջների համաձայն՝ սարքը համալրված է 10 մմ, 15 մմ և 25 մմ տրամագծով ծորակներով։ Բնական անկման անկյունը հաշվարկվում է թվային բարձրաչափի միջոցով։

Առանձնահատկություններ

• Հոսունության չափման կրկնվող արդյունքներ։

• Բնական անկման անկյան պարզ հաշվարկ։

• Համապատասխանում է USP <1174> և EP <2.9.36> պահանջներին։

• 5 մմ, 10 մմ, 15 մմ և այլն տրամագծով ծորակներ։

• Հոսունության ինդեքսի որոշում՝ 4-ից 40 սանդղակի վրա և անկման անկյան չափում։

Փոշիների և հատիկների հոսունության թեստը մատակարարվում է օգտագործման պատրաստ վիճակում՝ ներառյալ հետևյալ բաղադրիչները՝

• Պլատֆորմ։

• Կոն։

• 10 մմ, 15 մմ և 25 մմ տրամագծով ծորակներ։

• Փոշու հավաքման սկավառակ։

Պարտադիր պայման է

Տեղափոխում, տեղադրում, ուսուցում և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով:

Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիրը՝ սարքը մատակարարման

համար։

Հավաքածուի մեջ ներառված բոլոր բաղադրիչները պետք է համատեղելի լինեն միմյանց հետ և մատակարարը պարտավոր է իրականացնել վերը նշված համակարգերի տեղադրումը և գործարքումը որպես մեկ ամբողջական միասնական աշխատող R&D համակարգ:

Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:

Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 12 ամիս: