**13․02․2025թ**

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար` **Մելինե Ներսիսյանից**

Պատասխանատու ստորաբաժանման անդամ` **Սաթենիկ Ստեփանյանից**

Գնումների համակարգող Հասմիկ Քոչարյանին

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
|  | 33191310/501 | փորձանոթներ | Cuvette 120 | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կյուվետներ (cuvette 120) (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ պակաս 120 հատ: | հատ |  |  | 5 | ***ք․ Եղվարդ, Չարենցի փող․, 196շ*** | 5 | ***Մինչև 30․12․2025թ․*** |
|  | 33691420/501 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | TRAB | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված թիրեոտրոպ հորմոնի ռեցեպտորների նկատմամբ հակամարմինների քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/502 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Wash buffer | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծիչի համար նախատեսված լվացող լուծույթ (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x10 լ: | լրակազմ |  |  | 9 | 9 |
|  | 33691420/503 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | BG9 Refrigerated թեսթ քարթրիջ | Արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջ - BG9 Refrigerated թեսթ քարթրիջ / 4 հատ տուփում 25 քարթրիջ / 100 հատ-ոց տուփ /4x25/ 2-8°C / նվազագույն պարամետրերը ՝ pH, PCO2, PO2, Na, K, CI, Ca, Hct, GLU, CE սերտիֆիկատի առկայություն | լրակազմ |  |  | 11 | 11 |
|  | 33691420/504 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Calibrant Fluid Pack CP100 Instruments LNC | Edan i15 Էլեկտրոլիտների կալիբրատոր 2 ամիս ժամկետով նախատեսված է 100 հատի համար:(օրիգինալ EDAN ընկերության արտադրության, տվյալ կետը | լրակազմ |  |  | 11 | 11 |
|  | 33691420/505 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ |  | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված լիպիդների կալիբրատոր APOA1; APOB; HDLC; LDLC (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: 2 հատ: Մեկ հատի գինը 8400 դրամ: | լրակազմ |  |  | 2 | 2 |
|  | 33691420/506 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | EU-50 | Մեզի լիովին ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի  համար նախատեսված լվացող նյութերի  հավաքածու (օրիգինալ Mindray արտադրության:  Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման  անխափան աշխատանքի համար:) Ֆորմատ. 2x5 լ: Նյութը նախատեսված է MINDRAY EU 3000  մեզի ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի համար: | լրակազմ |  |  | 20 | 20 |
|  | 33691420/507 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Strips(14 items) | Մեզի լիովին ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի  համար նախատեսված ստրիպների հավաքածու  (օրիգինալ Mindray արտադրության: Տվյալ կետը  դիտարկվում է սարքավորման անխափան  աշխատանքի համար:) Ֆորմատ. 100  հատ/տուփ:Չափվող պարամետրերն են՝  Լեյկոցիտներ, Ուռոբիլինոգեն, Սպիտակուց,  Բիլիռուբին, Գլյուկոզա , Վիտամին C,  Տեսակարար կշիռ, Կետոններ, Նիտրիտներ, PH,  Էրիթրոցիտներ, Միկրոալբումին, Կրեատինին,  Կալցիում: Նյութը նախատեսված է MINDRAY  EU 3000 մեզի ավտոմատ հիբրիդային  վերլուծիչի համար: | լրակազմ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33691420/508 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Cleanser | Մեզի լիովին ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի  համար նախատեսված ասեղի լվացող հեղուկ  (օրիգինալ Mindray արտադրության: Տվյալ կետը  դիտարկվում է սարքավորման անխափան  աշխատանքի համար:) Ֆորմատ. 50 մլ : Նյութը  նախատեսված է MINDRAY EU 3000 մեզի  ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի համար: | լրակազմ |  |  | 4 | 4 |

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:
* Մատակարված դեղորայքը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
* Հանձնելու պահին քիմիական նշանակության ապրանքների պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի 2/3 առկայությամբ
* Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը։
* Նշված քանակները համարվում են առավելագույնը։ Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարմանը:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |