ԲՈՒԺ. ՊԱՐԱԳԱ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **ԱՆՎԱՆՈՒՄ** | **ՏԵԽ. ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ** | **техническая характеристика** | **Չափման միավոր** | **ՔԱՆԱԿ** |
| 1 | Ներարկիչ 1մլ | Ներարկիչ1մլ,- եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шприц 1 мл, - трехкомпонентный. Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.  Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 2000 |
| 2 | Ներարկիչ ինսուլինային | Ներարկիչ ինսուլինային 1մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Инсулиновый шприц 1мл. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 200 |
| 3 | Ներարկիչ 5 մլ | Ներարկիչ5մլ,- եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шприц 5мл, - трехкомпонентный. Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.  Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 10000 |
| 4 | Ներարկիչ 3 մլ | Ներարկիչ3մլ,- եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шприц 3мл, - трехкомпонентный. Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.  Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 1000 |
| 5 | Բինտ ոչ ստերիլ 7x 14 | Բինտ՝ ոչ ստերիլ: Չափսերը 7մх14սմ,: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայությու | Бинт: нестерильный. Размеры: 7мх14см. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | հատ | 2500 |
| 6 | Բամբակ 100գ | Բամբակ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Մեկ տուփում պարունակող բամբակի ծավալը 100գ: Պահպանման պայմանների ապահովվում: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Вата стерильная, белая, медицинского назначения. Объем ваты, содержащейся в одной коробке, составляет 100 г. Условия хранения обеспечиваются. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года - не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года - не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет - не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 600 |
| 7 | Բժշկական Թանզիֆ | Բժշկական թանզիվ՝ նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Медицинский каннабис, предназначенный для медицинских целей. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | մետր | 5000 |
| 8 | Կատետր երակային 20G | Կատետր թիթեռնիկ Luer Lock տեսակի: Ասեղ 20G: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Катетер-бабочка типа Luer Lock. Игла 20G. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку, длиной не менее 29 см и не более 31 см. С защитным колпачком. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.  Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 2000 |
| 9 | Կատետր երակային 22G | Կատետր թիթեռնիկ Luer Lock տեսակի: Ասեղ 22G: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Катетер-бабочка типа Luer Lock. Игла 22G. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку, длиной не менее 29 см и не более 31 см. С защитным колпачком. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.  Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 2500 |
| 10 | Կատետր երակային 24G | Կատետր թիթեռնիկ Luer Lock տեսակի: Ասեղ 24G: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Катетер-бабочка типа Luer Lock. Игла 24G. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку, длиной не менее 29 см и не более 31 см. С защитным колпачком. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.  Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 1000 |
| 11 | Պորտային զաժիմ | Պորտի սեղմիչ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Նախատեսված է նորածինների համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Порт-зажим: стерильный, одноразовый. Предназначен для новорожденных. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 200 |
| 12 | Շպատել փայտյա | Շպատել փայտե` ոչ ստերիլ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16մմ և ոչ ավել 20մմ: | Шпажка деревянная, нестерильная. Длина: не менее 140 мм и не более 160 мм, ширина: не менее 16 мм и не более 20 мм. | հատ | 10000 |
| 13 | Լեյկոպլաստ 5x 2.5 | Լեյկոպլաստ: Տեսակը`Սովորական: Չափսերը`2.5սմx5մ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Лейкопласт: Тип: Обычный. Размеры: 2,5смx5м. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.  Наличие сертификатов качества | հատ | 1000 |
| 14 | Ֆոլի կատետր CH 18 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N18: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Катетер фоллийный раздвоенный, с гибким силиконовым или резиновым покрытием. Размеры: N18. Имеет гибкую тонкую прозрачную трубку, длиной не менее 29 см и не более 31 см. С защитным колпачком. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.  Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 200 |
| 15 | Սուկցիոն կատետր 14 | Սուկցիոն կատետր 14, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Катетер отсасывающий 14. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | հատ | 100 |
| 16 | Սուկցիոն կատետր 16 | Սուկցիոն կատետր 16, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Катетер аспирационный 16, Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | հատ | 100 |
| 17 | Սուկցիոն կատետր 18 | Սուկցիոն կատետր 18, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Катетер аспирационный 18, Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | հատ | 100 |
| 18 | Ինտուբացիոն խողովակ CH 5.5 | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով 5.5 չափի թափանցիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размер 5,5, из прозрачного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | հատ | 10 |
| 19 | Ինտուբացիոն խողովակ CH 6.0 | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով 6.0 չափի թափանցիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размер 6,0, из прозрачного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | հատ | 20 |
| 20 | Ինտուբացիոն խողովակ CH 6.5 | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով 6.5 չափի թափանցիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Трубка эндотрахеальная с манжетой размером 6,5 из прозрачного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | հատ | 20 |
| 21 | Ինտուբացիոն խողովակ CH 7 | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով 7 չափի թափանցիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размер 7, прозрачная, имплантируемая, из нетоксичного поливинилхлорида. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | հատ | 150 |
| 22 | Ինտուբացիոն խողովակ CH 7.5 | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով 7.5 չափի թափանցիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размер 7,5, из прозрачного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | հատ | 280 |
| 23 | Ինտուբացիոն խողովակ CH 8 | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով 8 չափի թափանցիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размер 8, прозрачная, имплантируемая, из нетоксичного поливинилхлорида. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | հատ | 100 |
| 24 | Ինտուբացիոն խողովակ CH 8,5 | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով 8.5 չափի թափանցիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размер 8,5, из прозрачного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | հատ | 20 |
| 25 | ԷՍԳ ժապավեն 50մմx30մ | ԷԿԳ Ջերմային թուղթ: Չափսերը` 50մմх30մ,: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Термобумага ECG. Размеры: 50ммx30м. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | հատ | 400 |
| 26 | Ֆլյուրո ժապավեն թվային պրինտերի համար 210\*25 թղթյա | Ջերմային թուղթ տեսատպիչի համար 210\*25 թղթյա,SONY HIBRID GRAPHIC PRINTER UP-971AD պրինտերի համար, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Термобумага для видеопринтера 210\*25 листов, для принтера SONY HIBRID GRAPHIC PRINTER UP-971AD, Остаточный срок годности на момент поставки: для товаров со сроком годности до 1 года не менее 75%, для товаров со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для товаров со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | հատ | 10 |
| 27 | Ձեռնոց վիրաբուժական ստերիլ 7,5 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N 7,5. : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Перчатки медицинские стерильные с тальком N 7,5. : Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.  Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | զույգ | 1000 |
| 28 | Ձեռնոց վիրաբուժական ստերիլ 6 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N6,0: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Перчатки медицинские стерильные с тальком N6.0. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.  Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | զույգ | 200 |
| 29 | Փոխներարկման համակարգ(սիստեմա) | Համակարգ ն/ե ինֆուզիոն, հեղուկների ներարկման համար,  պլաստիկե մուտքային ասեղով, մեկանգամյա օգտագործման,  առանց ճյուղավորումների, խողովակի երկարությունը 140-150սմ, թափանցիկ, օդաթողով, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` | Система н/д инфузионная, для введения жидкостей,  с пластиковой иглой для ввода, одноразовая,  без ответвлений, длина трубки 140-150см, прозрачная, с воздушной прослойкой, Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.  Сертификаты качества: | հատ | 10000 |
| 30 | Ներարկիչ 10մլ | Ներարկիչ10մլ,- եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шприц 10мл, - трехкомпонентный. Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. Остаточный срок годности на момент поставки составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.  Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 12000 |
| 31 | Գիպսակապ 3,5\*20 | Բինտ գիպսե: Չափսերը`3.5մх20սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Гипсовая повязка. Размеры: 3,5мх20см. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | հատ | 480 |
| 32 | Մեզ ընդունիչ 2լ | Մեզընդունիչ պարկ կափարիչով: Ծավալը՝ 2000մլ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Мочеприемник с крышкой. Объем: 2000 мл. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | հատ | 450 |
| 33 | Անալիզատրի փորձանոթ(stat Fax) | Անալիզատրի փորձանոթ ապակե 5մլ. Բարակ պատերով, (stat Fax) | Пробирка для анализатора стеклянная 5мл. Тонкостенный, (стат. факс) | հատ | 100 |
| 34 | Վիրաբուժական թել չներծծվող 2,0 | Կարելանյութ: Տեսակը`Պոլիպրոպիլենից: Թելի հաստւթյունը`2-0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան`75սմ: Ասեղի հաստությունը՝0.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шовный материал: Тип: Полипропилен. Толщина нити: 2-0. Длина нити не менее 75 см. Толщина иглы: 0,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 100 |
| 35 | Վիրաբուժական թել չներծծվող 3,0 | Կարելանյութ: Տեսակը`Պոլիպրոպիլենից: Թելի հաստւթյունը`2-0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան`75սմ: Ասեղի հաստությունը՝0.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шовный материал: Тип: Полипропилен. Толщина нити: 2-0. Длина нити не менее 75 см. Толщина иглы: 0,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 100 |
| 36 | Վիրաբուժական թել չներծծվող 4,0 | Կարելանյութ: Տեսակը`Պոլիպրոպիլենից: Թելի հաստւթյունը`2-0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան`75սմ: Ասեղի հաստությունը՝0.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шовный материал: Тип: Полипропилен. Толщина нити: 2-0. Длина нити не менее 75 см. Толщина иглы: 0,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 100 |
| 37 | Վիրաբուժական թել չներծծվող 5,0 | Կարելանյութ: Տեսակը`Պոլիպրոպիլենից: Թելի հաստւթյունը`2-0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան`75սմ: Ասեղի հաստությունը՝0.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шовный материал: Тип: Полипропилен. Толщина нити: 2-0. Длина нити не менее 75 см. Толщина иглы: 0,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 100 |
| 38 | Վիրաբուժական թել Վիկրիլ 1.0 ծակող | Կարելանյութ: Տեսակը`վիկրիլ: Թելի հաստւթյունը`1.0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան75սմ: Ասեղի տեսակը`1/4: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`0.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шовный материал: Тип: Викрил. Толщина нити: 1,0. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: 1/4. Тип иглы: прокалывающая. Толщина иглы: 0,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 500 |
| 39 | Վիրաբուժական թել Վիկրիլ 2.0 ծակող | Կարելանյութ: Տեսակը`վիկրիլ: Թելի հաստւթյունը`2.0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան75սմ: Ասեղի տեսակը`1/4: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`0.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шовный материал: Тип: Викрил. Толщина нити: 2,0. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: 1/4. Тип иглы: прокалывающая. Толщина иглы: 0,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 500 |
| 40 | Վիրաբուժական թել Վիկրիլ 3.0 ծակող | Կարելանյութ: Տեսակը`վիկրիլ: Թելի հաստւթյունը`3.0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան75սմ: Ասեղի տեսակը`1/4: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`0.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шовный материал: Тип: Викрил. Толщина нити: 3,0. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: 1/4. Тип иглы: прокалывающая. Толщина иглы: 0,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 200 |
| 41 | Վիրաբուժական թել Վիկրիլ 0 ծակող | Կարելանյութ: Տեսակը`վիկրիլ: Թելի հաստւթյունը`0.0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան75սմ: Ասեղի տեսակը`1/4: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`0.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шовный материал: Тип: Викрил. Толщина нити: 0,0. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: 1/4. Тип иглы: прокалывающая. Толщина иглы: 0,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 500 |
| 42 | Վիրաբուժական թել Վիկրիլ 4,0 ծակող | Կարելանյութ: Տեսակը`վիկրիլ: Թելի հաստւթյունը`4.0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան75սմ: Ասեղի տեսակը`1/4: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`0.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шовный материал: Тип: Викрил. Толщина нити: 4,0. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: 1/4. Тип иглы: прокалывающая. Толщина иглы: 0,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 100 |
| 43 | Վիրաբուժական թել Վիկրիլ 5,0 ծակող | Կարելանյութ: Տեսակը`վիկրիլ: Թելի հաստւթյունը`5.0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան75սմ: Ասեղի տեսակը`1/4: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`0.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шовный материал. Тип: Викрил. Толщина нити: 5,0. Длина нити не менее 75см. Тип иглы: 1/4. Тип иглы: прокалывающая. Толщина иглы: 0,5. Остаточный срок годности на момент поставки составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года и не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 100 |
| 44 | Վիրաբուժական թել Վիկրիլ 8,0 ծակող | Կարելանյութ: Տեսակը`վիկրիլ: Թելի հաստւթյունը`8.0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան75սմ: Ասեղի տեսակը`1/4: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`0.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шовный материал: Тип: Викрил. Толщина нити: 8,0. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: 1/4. Тип иглы: прокалывающая. Толщина иглы: 0,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 20 |
| 45 | Վիրաբուժական թել Վիկրիլ 10,0 ծակող | Կարելանյութ: Տեսակը`վիկրիլ: Թելի հաստւթյունը`10.0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան75սմ: Ասեղի տեսակը`1/4: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`0.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шовный материал: Тип: Викрил. Толщина нити: 10,0. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: 1/4. Тип иглы: прокалывающая. Толщина иглы: 0,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 20 |
| 46 | Վիրաբուժական Նշտար սայր N15 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը`N15: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Лезвия ланцета: стерильные, одноразовые. Изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали. Размер: N15. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 200 |
| 47 | Վիրաբուժական Նշտար սայր N20 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը`N20: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Лезвия ланцета: стерильные, одноразовые. Изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали. Размер: N20. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 200 |
| 48 | Վիրաբուժական Նշտար սայր N11 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը`N11: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Лезвия ланцета: стерильные, одноразовые. Изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали. Размер: N11. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 100 |
| 49 | Վիրաբուժական թել Կետգուտ 2,0 | Կարելանյութ: Տեսակը`կետգուտ: Թելի հաստւթյունը`2.0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան75սմ: Ասեղի տեսակը`1/4: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`0.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шовный материал: Тип: кетгут. Толщина нити: 2,0. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: 1/4. Тип иглы: прокалывающая. Толщина иглы: 0,5. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | հատ | 80 |
| 50 | Ձեռնոց վիրաբուժական ստերիլ 8 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N 8.0: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Перчатки медицинские стерильные с тальком N 8,0. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.  Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | զույգ | 800 |