ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակար-գման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 44163200 | Անցում  Переход | Պլաստիկ 32/32  Пластиковый 32/32 | հատ | 10 | 600 | 6000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская марз, г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | 10 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 (երեսուն) օրացույցային օրվա ընթացում:  В течение 30 календарных дней с даты заключения договора |
| 2 | 44163200 | Անցում  Переход | Պլաստիկ 20/20 Пластиковый 20/20 | հատ | 20 | 350 | 7000 | 20 |
| 3 | 44163200 | Անցում  Переход | ПП 20x1/2М | հատ | 60 | 230 | 13800 | 60 |
| 4 | 44611450 | Խցան  Пробка | Պլաստիկ 32 Пластиковая 32 | հատ | 10 | 450 | 4500 | 10 |
| 5 | 44163200 | Փական  вентиль | Պլաստիկ 32/32 Пластиковый 32/32 | հատ | 10 | 2300 | 23000 | 10 |
| 6 | 44163200 | Փական  вентиль | Պլաստիկ 20/20 Пластиковый 20/20 | հատ | 25 | 900 | 22500 | 25 |
| 7 | 44163200 | Փական  вентиль | Պլաստիկ 50/50 Пластиковый 50/50 | հատ | 6 | 4200 | 25200 | 6 |
| 8 | 44163200 | Եռակողմ  Тройник | Պլաստիկ 32/20/32 Пластиковый 32/20/32 | հատ | 40 | 1100 | 44000 | 40 |
| 9 | 44163200 | Եռակողմ  Тройник | Պլաստիկ 1/2  Пластиковый 1/2 | հատ | 30 | 400 | 12000 | 30 |
| 10 | 44163200 | Անկյունակ  Угольник | Պլաստիկ 32/32 Пластиковый 32/32 | հատ | 20 | 700 | 14000 | 20 |
| 11 | 44163200 | Անկյունակ  Угольник | Պլաստիկ 20/20 Пластиковый 20/20 | հատ | 30 | 270 | 8100 | 30 |
| 12 | 44163200 | Եռակողմ  Тройник | Պլաստիկ 32/32/32 Пластиковый 32/32/32 | հատ | 10 | 1300 | 13000 | 10 |
| 13 | 44163200 | Եռակողմ  Тройник | Պլաստիկ 50/32/50 Пластиковый 50/32/50 | հատ | 4 | 3900 | 15600 | 4 |
| 14 | 44163200 | Խամութ-անցում  Хамут-переход | Պլաստիկ 32/20/32 Пластиковый 32/20/32 | հատ | 30 | 1100 | 33000 | 30 |
| 15 | 44163200 | Խամութ-անցում  Хамут-переход | Պլաստիկ 20/20/20 Пластиковый 20/20/20 | հատ | 20 | 400 | 8000 | 20 |
| 16 | 44163200 | Անցում  Переход | ( PPR) Պոլիպրոպիլենից, S 50x25  ( PPR) Полипропиленовые S 50x25 | հատ | 50 | 350 | 17500 | 50 |
| 17 | 44161170 | Խողովակ  Труба | Պոլիպրոպիլենային,ալյումինե, ջերմակայուն:  Երկարությունը` 4մ  Պատի հաստությունը` 3մմ  Արտաքին տրամագիծը` 20մմ  Ներքին տրամագիծը` 14մմ  PPR AL-PERT (պոլիպրոպիլեն-ալյումինե-ջերմակայուն պոլիէթիլեն)  Полипропиленовая, алюминий, термостойкий полиэтилен  Длина-4м., толщина стен-3мм,  Наружний диаметр - 20мм  Внутренный диаметр-14мм  PPR AL-PERT(полипропилен-алюминий-термостойкий полиэтилен) | մ | 600 | 750 | 450000 | 600 |
| 18 | 44161170 | Խողովակ  Труба | Պոլիպրոպիլենային,ալյումինե, ջերմակայուն:  Երկարությունը` 4մ  Պատի հաստությունը` 3մմ  Արտաքին տրամագիծը` 25մմ  Ներքին տրամագիծը` 18,5մմ  PPR AL-PERT (պոլիպրոպիլեն-ալյումինե-ջերմակայուն պոլիէթիլեն)  Полипропиленовая, алюминий, термостойкий полиэтилен  Длина-4м., толщина стен-3мм,  Наружний диаметр - 25мм  Внутренный диаметр-18,5мм  PPR AL-PERT(полипропилен-алюминий-термостойкий полиэтилен) | մ | 400 | 1100 | 440000 | 400 |
| 19 | 44411100 | Ծորակ (խառնիչ)  Смеситель | Լոգարանի համար, ցնցուղով, պատին ամրացվող, Kaldo ZP6279198C կամ համարժեքը Murino 00-00027571, Lebed LBD 9308308: Լծակավոր կերամիկական քարթրիջ, իրանի նյութը արույր, քրոմապատ,Քաշը` առնվազն 1,117կգ  Для ванны с душом настенный, Kaldo ZP6279198C или аналог Murino 00-00027571, Lebed LBD 9308308 однорычажный, керамический картридж,  Материал корпуса –латунь, покритие –хром  Минимальный вес 1,117кг | հատ | 100 | 15000 | 1500000 | 100 |
| 20 | 44521230 | Ամրակ  Крепеж | Կերամիկական լվացարանը պատին ամրացնելու համար,  մեկ լրակազմում երկու հատ:  Պտուտակ- գամասեղ  Ф8х10մմ դյուբելով:  Для умывальника, в одном комплекте 2шт, шуруп-шпилька Ф8х10мм дюбелами. | հատ | 30 | 400 | 12000 | 30 |
| 21 | 44411800 | Միզաման  Писcуар | Պատին կախովի, ամրակներով  Նյութը` կերամիկական  Գույնը` սպիտակ  Քաշը` նվազագույնը 7 կգ  Настенный /подвесной/ с крепежами  Материал керамически  Цвет белый  Вес минимум 7 кг | հատ | 10 | 39500 | 395000 | 10 |
| 22 | 42131470 | Բռնակ  Ручка | Ծորակի ամրակով, ծածկույթը՝ քրոմ,  Նյութը` պլաստիկ  Բնիկի չափսերը` 7х7մմ, քառակուսի  для смесителя под квадрат с крепежом, покритие - хром,  Материал –пластик  Размер квадрат 7х7 мм | հատ | 60 | 3000 | 180000 | 60 |
| 23 | 42131470 | Ձող (միջուկ)  Стержен | Ծորակ 1/2", կես պտույտ  Գլխիկը` քառակուսի-7х7մմ  Ձողի ընդհանուր երկարությունը` 47մմ  для смесителя1/2", пол оборот, квадратный 7х7мм,  общ.длина стержня 47мм | հատ | 400 | 900 | 360000 | 400 |
| 24 | 44411300 | Lվացարան  Умывальник | Կերամիկական, պատվանդանով, գույնը սպիտակ  Չափսը` 570 х480 х850  Керамический c пьедесталом.белый  Размер 570 х480 х850 | հատ | 20 | 32500 | 650000 | 20 |
| 25 | 44411300 | Lվացարան  Мойка | Երկտեղանի, չժանգոտվող պողպատից  Չափսը` 78х48х18  Двухсекционная из нержавеющей стали  Размер 78х48х18 | հատ | 5 | 35500 | 177500 | 5 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
2. Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
5. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):

**Дополнительны условия!**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными,
2. Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней,
3. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней,
4. Продавец обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующего на ААЭС,
5. Продавец должен уведомить менеджеру по договору не менее чем за один рабочий день до доставки товара, доставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30.
6. Менеджер по договору М.Карапетян, тел. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)