**26․02․2025թ**

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար` **Մելինե Ներսիսյանից**

Պատասխանատու ստորաբաժանման անդամ` **Սաթենիկ Ստեփանյանից**

Գնումների համակարգող Հասմիկ Քոչարյանին

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
|  | 33691420/161 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Strips(14 items) | Մեզի լիովին ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի  համար նախատեսված ստրիպների հավաքածու  (օրիգինալ Mindray արտադրության: Տվյալ կետը  դիտարկվում է սարքավորման անխափան  աշխատանքի համար:) Ֆորմատ. 100  հատ/տուփ:Չափվող պարամետրերն են՝  Լեյկոցիտներ, Ուռոբիլինոգեն, Սպիտակուց,  Բիլիռուբին, Գլյուկոզա , Վիտամին C,  Տեսակարար կշիռ, Կետոններ, Նիտրիտներ, PH,  Էրիթրոցիտներ, Միկրոալբումին, Կրեատինին,  Կալցիում: Նյութը նախատեսված է MINDRAY  EU 3000 մեզի ավտոմատ հիբրիդային  վերլուծիչի համար: | լրակազմ | 12000 | 1308000 | 109 | **ք.Եղվարդ, Չարենցի փող, 196 շ.** | 109 | **Մինչև 30․12․2025թ․՝ պահպանելով 1-ին մատակարարման համար 20-օրյա ժամկետը*։*** |
|  | 33211500/1 | Տրոմբոպլաստին |  | Տրոմբոպլաստին թեստ | լրակազմ | 30 | 150000 | 5000 | 5000 |
|  | 24321800/1 | Ազոպիրամ (ինդիկատոր-թեստ) |  | Արյան առկայությունը ստուգող հավաքածու (ինդիկատոր) | հավաքածու | 1300 | 58500 | 45 | 45 |
|  | 24411300/1 | Անուշադիրի սպիրտ |  | Անուշադիրի սպիրտ 30մլ լուծույթ | հատ | 100 | 200 | 20 | 20 |

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:
* Մատակարված քիմիական նշանակության ապրանքները պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
* Հանձնելու պահին քիմիական նշանակության ապրանքների պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի 2/3 առկայությամբ
* Նշված քանակները համարվում են առավելագույնը։ Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարմանը:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |